## Page de garde
Maintenance des moyens de secours de l’Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne 25M20 Lot n° 1 : Maintenance des sytèmes d'extinction automatique à eau, colonnes humides et colonnes sèches. DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF
Toutes les marques indiquées dans le document s'entendent comme suivi de la mention "ou équivalent" Ce document et les quantités ne sont pas contractuels. Il représente l'estimation d'une année de commandes

## PMF
Maintenance des moyens de secours de l’Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne 25M20 Lot n° 1 : Maintenance des sytèmes d'extinction automatique à eau, colonnes humides et colonnes sèches Détail Quantitatif Estimatif (DQE)
Les prix s'entendent pièces, déplacement et mise en œuvre incluse Le DQE ansi que les quantités indiquées ne sont pas contractuels. Le DQE est utilisé pour analyser les offres financières.
Centre Pierre Mendès France
Equipement |  | Quantité (1) | Prix Unitaire en € HT (2) | Prix total en € HT (1) x (2) | Taux de TVA | Prix Total en € TTC
Remplacement | Robinet double en bronze de prise de colonne en charge 40 X 45 avec bouchons et chainettes | 25 |  | 0 | 20% | 0
Remplacement | Prise de colonne en charge 40 X 45 avec bouchons et chainettes | 25 |  | 0 | 20% | 0
Remplacement | Robinet en bronze de prise de colonne en charge 65 X 70 avec bouchon et chainette | 25 |  | 0 | 20% | 0
Remplacement | Raccord symétrique pour prise incendie de 100 mm | 1 |  | 0 | 20% | 0
Remplacement | Bouchon et chainette pour prise d'incendie raccord symetrique de 40 mm | 1 |  | 0 | 20% | 0
Remplacement | Bouchon et chainette pour prise d'incendie raccord symetrique de 65 mm | 1 |  | 0 | 20% | 0
Remplacement | Bouchon et chainette pour prise d'incendie raccord symetrique de 100 mm | 1 |  | 0 | 20% | 0
Remplacement | Robinet flotteur Ø 100 pour réserve incendie | 1 |  | 0 | 20% | 0
Remplacement | Vanne d'isolement à réducteur Ø100 pour réseaux incendie PN10/ 16 | 1 |  | 0 | 20% | 0
Remplacement | Vanne d'isolement à réducteur Ø 80 pour réseaux incendie PN10/ 16 | 1 |  | 0 | 20% | 0
Remplacement | Vanne d'isolement à réducteur Ø 65 pour réseaux incendie PN10/ 16 | 1 |  | 0 | 20% | 0
Remplacement | Vanne d'isolement à réducteur Ø 50 pour réseaux incendie PN10/ 16 | 1 |  | 0 | 20% | 0
Remplacement | Réducteur de pression Ø 100 à brides | 1 |  | 0 | 20% | 0
Remplacement | compensateur de dilatation 100mm en élastomére | 1 |  | 0 | 20% | 0
Remplacement | Clapet antiretour de Ø100 | 1 |  | 0 | 20% | 0
Remplacement | Clapet antiretour à double battant de Ø100 | 1 |  | 0 | 20% | 0
Remplacement | Manomètre hydraulique 0 à 16 b glycèrines + robinet purgeur | 3 |  | 0 | 20% | 0
Remplacement | Convertisseur de signaux SIEMENS MAG 5100 | 1 |  | 0 | 20% | 0
Remplacement | Débimètre SIEMENS MAG 5101 | 1 |  | 0 | 20% | 0
Remplacement | Robinet d''incendie Armé Pivotant 25mm x30m | 1 |  | 0 | 20% | 0
Remplacement | Robinet d''incendie Armé Pivotant 25mm x 20m | 5 |  | 0 | 20% | 0
Remplacement | Sellete pout tuyaux semi-rigide 25 x 20 | 5 |  | 0 | 20% | 0
Remplacement | vanne simple RIA raccord symétrique 20 GUILLEMIN | 10 |  | 0 | 20% | 0
Remplacement | Robinet à volant RIA pour Ø 25 à vis femelle | 10 |  | 0 | 20% | 0
fourniture | Tuyau de Robinet d'Incendie Armée DN 25X 20m 1 raccord symétrique et un raccord à vis mâle | 5 |  | 0 | 20% | 0
fourniture | Tuyau de Robinet d'Incendie Armée DN 25X 30m 1 raccord symétrique et un raccord à vis mâle | 1 |  | 0 | 20% | 0
fourniture | Tuyau de Robinet d'Incendie Armée DN 25X 20m à un raccord à vis | 5 |  | 0 | 20% | 0
fourniture | Tuyau de Robinet d'Incendie Armée DN 25X 30m à un raccord à vis | 1 |  | 0 | 20% | 0
fourniture | Diffuseur Ø 25 | 5 |  | 0 | 20% | 0
fourniture | kit de maintenance DN 25 X 30 m | 1 |  | 0 | 20% | 0
fourniture | kit de maintenance DN 25 X 20 m | 1 |  | 0 | 20% | 0
fourniture | Robinet diffuseur DN 25 X 8 | 5 |  | 0 | 20% | 0
fourniture | Clip de maintien en position de diffuseur de 25 | 5 |  | 0 | 20% | 0
TOTAL (1) |  |  |  | 0 | 20% | 0
INSTALLATIONS SPRINKLER
Désignation |  | Quantité (1) | Prix Unitaire en € HT (2) | Prix total en € HT (1) x (2) | Taux de TVA | Prix Total en € TTC
Remplacement | HYDROFORT 20L PN16b | 1 |  | 0 | 20% | 0
Remplacement | Pressostats électromécaniques NAUTILUS TYPE 4 X 12 1,5A | 2 |  | 0 | 20% | 0
Remplacement | Poste d'alarme modèle J-1 (VIKING) 250/17 | 1 |  | 0 | 20% | 0
Remplacement | Chambre de retardement Modèle C-1 VIKING | 1 |  | 0 | 20% | 0
Remplacement | Indicateur de passage d'eau 6" | 3 |  | 0 | 20% | 0
Remplacement | Débimétre source A | 1 |  | 0 | 20% | 0
Remplacement | Débimétre source B | 1 |  | 0 | 20% | 0
Remplacement | Cloche d'alarme | 1 |  | 0 | 20% | 0
Remplacement | Joint vitaulic ø 200 | 1 |  | 0 | 20% | 0
Remplacement | Joint vitaulic ø 150 | 1 |  | 0 | 20% | 0
Remplacement | Joint vitaulic ø 125 | 1 |  | 0 | 20% | 0
Remplacement | Joint vitaulic ø 100 | 1 |  | 0 | 20% | 0
Remplacement | Joint vitaulic ø 80 | 1 |  | 0 | 20% | 0
Remplacement | Manomètre enregistreur MAXANT REF: enregistreur 16bar/7 ref: 06037 | 1 |  | 0 | 20% | 0
Remplacement | Sprinkleur Viking Micromatic Modèle "M" Types debout et conventionnel | 1 |  | 0 | 20% | 0
Remplacement | Vanne d'arrêt papillon APSAD ø 50 | 1 |  | 0 | 20% | 0
Remplacement | Vanne d'arrêt papillon APSAD ø 80 | 1 |  | 0 | 20% | 0
Remplacement | Vanne d'arrêt papillon APSAD ø 100 | 1 |  | 0 | 20% | 0
Remplacement | Vanne d'arrêt papillon APSAD ø 125 | 1 |  | 0 | 20% | 0
Remplacement | Vanne d'arrêt papillon APSAD ø 150 | 1 |  | 0 | 20% | 0
Remplacement | Clapet de non retour Ø100 | 1 |  | 0 | 20% | 0
Remplacement | MANOMETRES MANOVACUOMETRES 1148 1152 | 2 |  | 0 | 20% | 0
TOTAL (2) |  |  |  | 0 | 20% | 0
| TOTAL (1) + (2) |  |  | 0 |  | 0

## Malher
Maintenance des moyens de secours de l’Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne 25M20 Lot n° 1 : Maintenance des sytèmes d'extinction automatique à eau, colonnes humides et colonnes sèches. Détail Quantitatif Estimatif (DQE)
Les prix s'entendent pièces, déplacement et mise en œuvre incluse. Le DQE ansi que les quantités indiquées ne sont pas contractuels. Le DQE est utilisé pour analyser les offres financières.
MALHER
Colonnes Sèches
Equipement |  | Quantité (1) | Prix Unitaire en € HT (2) | Prix total en € HT (1) x (2) | Taux de TVA | Prix Total en € TTC
Remplacement | Robinet double en bronze de prise de colonne 40 X 45 avec bouchons et chainettes | 25 |  | 0 | 20% | 0
Remplacement | Prise de colonne 40 X 45 avec bouchons et chainettes | 25 |  | 0 | 20% | 0
Remplacement | Robinet en bronze de prise de colonne 65 X 70 avec bouchon et chainette | 25 |  | 0 | 20% | 0
Remplacement | Bouchon et chainette pour prise d'incendie raccord symetrique de 65 mm | 1 |  | 0 | 20% | 0
Remplacement | Bouchon et chainette pour prise d'incendie raccord symetrique de 100 mm | 1 |  | 0 | 20% | 0
Remplacement | Vanne Ø 65 | 1 |  | 0 | 20% | 0
TOTAL |  |  |  | 0 | 20% | 0

## BROCA
Maintenance des moyens de secours de l’Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne 25M20 Lot n° 1 : Maintenance des sytèmes d'extinction automatique à eau, colonnes humides et colonnes sèches. Détail Quantitatif Estimatif (DQE)
Les prix s'entendent pièces, déplacement et mise en œuvre incluse. Le DQE ansi que les quantités indiquées ne sont pas contractuels. Le DQE est utilisé pour analyser les offres financières.
BROCA
Colonnes Sèches
Equipement |  | Quantité (1) | Prix Unitaire en € HT (2) | Prix total en € HT (1) x (2) | Taux de TVA | Prix Total en € TTC
Remplacement | Robinet double en bronze de prise de colonne 40 X 45 avec bouchons et chainettes | 25 |  | 0 | 20% | 0
Remplacement | Prise de colonne 40 X 45 avec bouchons et chainettes | 25 |  | 0 | 20% | 0
Remplacement | Robinet en bronze de prise de colonne 65 X 70 avec bouchon et chainette | 25 |  | 0 | 20% | 0
Remplacement | Bouchon et chainette pour prise d'incendie raccord symetrique de 65 mm | 1 |  | 0 | 20% | 0
Remplacement | Bouchon et chainette pour prise d'incendie raccord symetrique de 100 mm | 1 |  | 0 | 20% | 0
Remplacement | Vanne Ø 65 | 1 |  | 0 | 20% | 0
TOTAL |  |  |  | 0 |  | 0

## MSE
Maintenance des moyens de secours de l’Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne 25M20 Lot n° 1 : Maintenance des sytèmes d'extinction automatique à eau, colonnes humides et colonnes sèches. Détail Quantitatif Estimatif (DQE)
Les prix s'entendent pièces, déplacement et mise en œuvre incluse. Le DQE ansi que les quantités indiquées ci-présentes ne sont pas contractuels. Le DQE est utilisé pour analyser les offres financières.
MSE
Colonnes Sèches
Equipement |  | Quantité (1) | Prix Unitaire en € HT (2) | Prix total en € HT (1) x (2) | Taux de TVA | Prix Total en € TTC
Remplacement | Robinet double en bronze de prise de colonne 40 X 45 avec bouchons et chainettes | 25 |  | 0 | 20% | 0
Remplacement | Prise de colonne 40 X 45 avec bouchons et chainettes | 25 |  | 0 | 20% | 0
Remplacement | Robinet en bronze de prise de colonne 65 X 70 avec bouchon et chainette | 25 |  | 0 | 20% | 0
Remplacement | Bouchon et chainette pour prise d'incendie raccord symetrique de 65 mm | 1 |  | 0 | 20% | 0
Remplacement | Bouchon et chainette pour prise d'incendie raccord symetrique de 100 mm | 1 |  | 0 | 20% | 0
Remplacement | Vanne Ø 65 | 1 |  | 0 | 20% | 0
TOTAL |  |  |  | 0 |  | 0

## Total DQE Lot 1
Maintenance des moyens de secours de l’Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne 25M20 Lot n° 1 : Maintenance des sytèmes d'extinction automatique à eau, colonnes humides et colonnes sèches. Détail Quantitatif Estimatif (DQE) TOTAL du DQE lot n° 1
Centre | Prix total du DQE en € HT | Prix total du DQE en € TTC
PMF | 0 | 0
MALHER | 0 | 0
BROCA | 0 | 0
MSE | 0 | 0
TOTAL DPGF LOT n° 1 (reporter strictement le montant total de la DGPF du lot n° 1)
TOTAL DQE LOT n° 1 | 0 | 0