## Page de garde
Maintenance des moyens de secours de l’Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne 25M20 Lot n° 2 : Maintenance des Systèmes de Sécurité Incendie (SSI), des dispositifs d'interphonie de sécurité incendie, des dispositifs actionnés de sécurité (DAS), des dispositifs adaptateurs de commande (DAC), des systèmes de désenfumage mécanique et des extinctions automatiques à gaz. DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF
Toutes les marques indiquées dans le document s'entendent comme suivi de la mention "ou équivalent" Ce document et les quantités ne sont pas contractuels. Il représente l'estimation d'une année de commandes

## Tous sites
Maintenance des moyens de secours de l’Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne 25M20 Lot n° 2 : Maintenance des Systèmes de Sécurité Incendie (SSI), des dispositifs d'interphonie de sécurité incendie, des dispositifs actionnés de sécurité (DAS), des dispositifs adaptateurs de commande (DAC), des systèmes de désenfumage mécanique et des extinctions automatiques à gaz.
Tous sites | Prestations annexes et communes à tous les sites
|  | Prix unitaire en € HT (1) | Quantité (2) | Prix total en € HT (1) x (2) | Taux de TVA | Prix total en € TTC
| coût horaire de programmation |  | 1 | 0 | 20% | 0
| coût modification de plan |  | 1 | 0 | 20% | 0
| Une session de 4 heures de formation niveau 1 et niveau 2 de 10 agents |  | 1 | 0 | 20% | 0
| Présence à 1 visite programmée par les organismes de contrôle |  | 1 | 0 | 20% | 0
TOTAL PRESTATIONS ANNEXES |  |  |  | 0 |  | 0

## PMF
Maintenance des moyens de secours de l’Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne 25M20 Lot n° 2 : Maintenance des Systèmes de Sécurité Incendie (SSI), des dispositifs d'interphonie de sécurité incendie, des dispositifs actionnés de sécurité (DAS), des dispositifs adaptateurs de commande (DAC), des systèmes de désenfumage mécanique et des extinctions automatiques à gaz. Détail Quantitatif Estimatif (DQE) Les prix devant être reportés de BPU dans le présent DQE sont : - le prix neuf s'il est le seul proposé par le candidat ; - le prix reconditionné dans le cas ou les deux prix sont proposés. Les quantités indiquées ne sont pas contractuelles. Le DQE est utilisé pour analyser les offres financières
Les prix s'entendent pièces, déplacement, mise en œuvre et main d'œuvre inclus
Equipement | Référence | Marque | Prix unitaire en € HT | Quantité | Prix total en € HT | Taux de TVA | Prix total en € TTC
Indicateur d' action | DJ1192 | SIEMENS ou équivalent et justifiant d'un certificat d'associativité |  | 10 | 0 | 20% | 0
Module générale de base MG20 SST20 | MGB220 | SIEMENS ou équivalent et justifiant d'un certificat d'associativité |  | 1 | 0 | 20% | 0
Platine de réarmement moteurs | 3UPF10 | SIEMENS ou équivalent et justifiant d'un certificat d'associativité |  | 1 | 0 | 20% | 0
Module de cdes §de signalisation | MSC20 | SIEMENS ou équivalent et justifiant d'un certificat d'associativité |  | 1 | 0 | 20% | 0
Module d'arrêts ventilateur MAV20 | MAV20 | SIEMENS ou équivalent et justifiant d'un certificat d'associativité |  | 1 | 0 | 20% | 0
Carte CF 4230 MAV 20 |  | SIEMENS ou équivalent et justifiant d'un certificat d'associativité |  | 1 | 0 | 20% | 0
Carte CF 4210 MSC20 |  | SIEMENS ou équivalent et justifiant d'un certificat d'associativité |  | 1 | 0 | 20% | 0
Carte CF 4200 MGB20 |  | SIEMENS ou équivalent et justifiant d'un certificat d'associativité |  | 1 | 0 | 20% | 0
Carte principale | CP4260 | SIEMENS ou équivalent et justifiant d'un certificat d'associativité |  | 1 | 0 | 20% | 0
Carte de communication | K1H022 | SIEMENS ou équivalent et justifiant d'un certificat d'associativité |  | 1 | 0 | 20% | 0
Carte d'extension | CU4200 | SIEMENS ou équivalent et justifiant d'un certificat d'associativité |  | 1 | 0 | 20% | 0
Carte modem V24/28 | K1D081 | SIEMENS ou équivalent et justifiant d'un certificat d'associativité |  | 1 | 0 | 20% | 0
Carte d'alimentation SLAT-24/100W |  | SIEMENS ou équivalent et justifiant d'un certificat d'associativité |  | 1 | 0 | 20% | 0
Terminal D'aide à l'exploitation TAE20-STT20 |  | SIEMENS ou équivalent et justifiant d'un certificat d'associativité |  | 1 | 0 | 20% | 0
MC 20 Cartes d'alim et processeur CP4260-STT20 |  | SIEMENS ou équivalent et justifiant d'un certificat d'associativité |  | 1 | 0 | 20% | 0
Module déporté avec alimentation électrique | MD20-48 | SIEMENS ou équivalent et justifiant d'un certificat d'associativité |  | 1 | 0 | 20% | 0
Carte CP4210 | CP4210 | SIEMENS ou équivalent et justifiant d'un certificat d'associativité |  | 1 | 0 | 20% | 0
Module électronique adressable 48V/type Mea 20-49 | MD20-49 | SIEMENS ou équivalent et justifiant d'un certificat d'associativité |  | 1 | 0 | 20% | 0
Détecteur optique SINTESO | FD0221 | SIEMENS ou équivalent et justifiant d'un certificat d'associativité |  | 1 | 0 | 20% | 0
Détecteur optique SINTESO | FDL241 | SIEMENS ou équivalent et justifiant d'un certificat d'associativité |  | 1 | 0 | 20% | 0
Diffuseur sonore | DIF 24 | SIEMENS ou équivalent et justifiant d'un certificat d'associativité |  | 1 | 0 | 20% | 0
Diffuseur Lumineux | ALINE 30 | SIEMENS ou équivalent et justifiant d'un certificat d'associativité |  | 1 | 0 | 20% | 0
Diffuseur Lumineux | ALEVE 30 | SIEMENS ou équivalent et justifiant d'un certificat d'associativité |  | 1 | 0 | 20% | 0
Diffusseur sonore type DIF 48 | DIF48 | SIEMENS ou équivalent et justifiant d'un certificat d'associativité |  | 1 | 0 | 20% | 0
Diffuseur sonore avec Diffusion de message prés enregistré |  | SIEMENS ou équivalent et justifiant d'un certificat d'associativité |  | 1 | 0 | 20% | 0
CCF CF2h début et fin de course de type ISONE 500 48V à émission et réarmement motorisé | ISONE 500-48V | ALDES ou équivalent |  | 1 | 0 | 20% | 0
remplacement d'un bloc canne thermique | ISONE 500-48V | ALDES ou équivalent |  | 1 | 0 | 20% | 0
déclencheur électromagnètique |  | ALDES ou équivalent |  | 1 | 0 | 20% | 0
boitier mécanisme de clapets coupe-feu ISONE |  | ALDES ou équivalent |  | 1 | 0 | 20% | 0
KIT fte 70° C ISOPNE | 11043400 | ALDES ou équivalent |  | 1 | 0 | 20% | 0
kii VDS24/48 ISONE | 11043407 | ALDES ou équivalent |  | 1 | 0 | 20% | 0
Kit FCU1 pour ventouse | 1104305 | ALDES ou équivalent |  | 1 | 0 | 20% | 0
Kit FCU1 + DCU1 pour ventouse | 11043406 | ALDES ou équivalent |  | 1 | 0 | 20% | 0
kit FCU2 + DCU2 | 11043409 | ALDES ou équivalent |  | 1 | 0 | 20% | 0
Kit EHOP 30 S- 24/48 VDC/VDA | 11043410 | ALDES ou équivalent |  | 1 | 0 | 20% | 0
ralentisseur RD 80 90 mm | 2441018 | DICTATOR ou équivalennt |  | 1 | 0 | 20% | 0
Ventouse electromagnetiques déclencheurs | VDM 45-20 G | PERJES ou équivalent |  | 1 | 0 | 20% | 0
ralentisseur RD 80 90 mm | 2441018 | DICTATOR ou équivalent |  | 1 | 0 | 20% | 0
Ventouse electromagnetiques déclencheurs | VDM 45-20 G | PERJES ou équivalent |  | 1 | 0 | 20% | 0
moteur ASYNCHRONE 9,2 Kw | METT 132 MH 4 | Ou équivalent |  | 1 | 0 | 20% | 0
moteur NOVACEM COMPAX 7,5 Kw | MEVA 132 M4 | Ou équivalent |  | 1 | 0 | 20% | 0
moteur NOVACEM COMPAX 4,5 Kw | MEVA 112 M4 | Ou équivalent |  | 1 | 0 | 20% | 0
moteur NOVACEM COMPAX 3,7 Kw | MEVA 112 MR4 | Ou équivalent |  | 1 | 0 | 20% | 0
moteur NOVACEM COMPAX 1,5 Kw | MEVA 90 L4 | Ou équivalent |  | 1 | 0 | 20% | 0
moteur NOVACEM COMPAX 0,75 Kw | MEVA 80L4 | Ou équivalent |  | 1 | 0 | 20% | 0
coffret de relayage AXONE MICRO 2 16,7 A | 11090657 | ALDES ou équivalent |  | 1 | 0 | 20% | 0
coffret de relayage AXONE MICRO 2 26,7 A | 11090653 | ALDES ou équivalent |  | 1 | 0 | 20% | 0
volet de désenfumage à portillon VELYO 500 X 500 | V1S1V | ATLANTIC ou équivalent |  | 1 | 0 | 20% | 0
volet de désenfumage à portillon VELYO 5850 X800 | V2S2V | ATLANTIC ou équivalent |  | 1 | 0 | 20% | 0
volet de désenfumage à portillon VELYO 300 X 600 | V2S1V | ATLANTIC ou équivalent |  | 1 | 0 | 20% | 0
volet de désenfumage à portillon VELYO 320 X 600 | V2S1V | ATLANTIC ou équivalent |  | 1 | 0 | 20% | 0
Volet de désenfumage EIS 60 300 X 400 | 1V | PANOL ou équivalent |  | 1 | 0 | 20% | 0
Volet de désenfumage EIS 60 300 X 450 | 1V | PANOL ou équivalent |  | 1 | 0 | 20% | 0
Volet de désenfumage EIS 60 900 X 500 | 2V | PANOL ou équivalent |  | 1 | 0 | 20% | 0
Centrale extinction | XC 10 | SIEMENS ou équivalent et justifiant d'un certificat d'associativité |  | 1 | 0 | 20% | 0
Module adressable 48 V déporté du STT20 | MEA20-48 | SIEMENS ou équivalent et justifiant d'un certificat d'associativité |  | 1 | 0 | 20% | 0
Alimentation électrique de sécurité | AES 48 | SIEMENS ou équivalent et justifiant d'un certificat d'associativité |  | 1 | 0 | 20% | 0
Boitier bris de Glace Phonique Designe à membrane ( BGPH DM) CASTEL | Ref 210.2000 | Castel ou équivalent et justifiant d'un certificat d'associativité |  | 5 | 0 | 20% | 0
Report 7 D CASI LEXAN | Ref 220 6400 | Castel ou équivalent et justifiant d'un certificat d'associativité |  | 1 | 0 | 20% | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0 |  | 0

## RENE CASSIN
Maintenance des moyens de secours de l’Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne 25M20 Lot n° 2 : Maintenance des Systèmes de Sécurité Incendie (SSI), des dispositifs d'interphonie de sécurité incendie, des dispositifs actionnés de sécurité (DAS), des dispositifs adaptateurs de commande (DAC), des systèmes de désenfumage mécanique et des extinctions automatiques à gaz. Détail Quantitatif Estimatif (DQE) Les prix devant être reportés de BPU dans le présent DQE sont : - le prix neuf s'il est le seul proposé par le candidat ; - le prix reconditionné dans le cas ou les deux prix sont proposés. Les quantités indiquées ne sont pas contractuelles. Le DQE est utilisé pour analyser les offres financières
Les prix s'entendent pièces, déplacement, mise en œuvre et main d'œuvre inclus
René Cassin | Installations | Prix unitaire en € HT | Quantité | Prix total en € HT | Taux de TVA | Prix total en € TTC
compartimentage
| satellite |  | 1 | 0 | 20% | 0
| déclencheur électromagnétique PCF |  | 5 | 0 | 20% | 0
| pomelle PCF |  | 5 | 0 | 20% | 0
| ferme porte PCF |  | 5 | 0 | 20% | 0
| selecteur de porte PCF |  | 5 | 0 | 20% | 0
Désenfumage
| Ouvrant de façade |  | 1 | 0 | 20% | 0
| Verin pneumatique |  | 1 | 0 | 20% | 0
| DCM ouverture seule |  | 1 | 0 | 20% | 0
| DCM ouverture et fermeture |  | 1 | 0 | 20% | 0
Système de gestion des issues de secours ( Alligator)
| Verrou issue de secours un vantail |  | 5 | 0 | 20% | 0
| verrou issue de secours deux vantaux |  | 5 | 0 | 20% | 0
TOTAL |  |  |  | 0 |  | 0

## MALHER
Maintenance des moyens de secours de l’Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne 25M20 Lot n° 2 : Maintenance des Systèmes de Sécurité Incendie (SSI), des dispositifs d'interphonie de sécurité incendie, des dispositifs actionnés de sécurité (DAS), des dispositifs adaptateurs de commande (DAC), des systèmes de désenfumage mécanique et des extinctions automatiques à gaz. Détail Quantitatif Estimatif (DQE) Les prix devant être reportés de BPU dans le présent DQE sont : - le prix neuf s'il est le seul proposé par le candidat ; - le prix reconditionné dans le cas ou les deux prix sont proposés. Les quantités indiquées ne sont pas contractuelles. Le DQE est utilisé pour analyser les offres financières
Les prix s'entendent pièces, déplacement, mise en œuvre et main d'œuvre inclus
Malher | Installations | Prix unitaire en € HT | Quantité | Prix total en € HT | Taux de TVA | Prix total en € TTC
Désenfumage
| Ouvrant de façade |  | 1 | 0 | 20% | 0
| Verin pneumatique |  | 1 | 0 | 20% | 0
| DCM ouverture seule |  | 1 | 0 | 20% | 0
Système de gestion des issues de secours ( Alligator)
| Verrou issue de secours un vantail |  | 1 | 0 | 20% | 0
TOTAL |  |  |  | 0 |  | 0

## CUJAS-BIB CUJAS
Maintenance des moyens de secours de l’Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne 25M20 Lot n° 2 : Maintenance des Systèmes de Sécurité Incendie (SSI), des dispositifs d'interphonie de sécurité incendie, des dispositifs actionnés de sécurité (DAS), des dispositifs adaptateurs de commande (DAC), des systèmes de désenfumage mécanique et des extinctions automatiques à gaz. Détail Quantitatif Estimatif (DQE) Les prix devant être reportés de BPU dans le présent DQE sont : - le prix neuf s'il est le seul proposé par le candidat ; - le prix reconditionné dans le cas ou les deux prix sont proposés. Les quantités indiquées ne sont pas contractuelles. Le DQE est utilisé pour analyser les offres financières. | [6 empty] | Pourquoi les 2 sites Cujas et Bibliothèque Cujas ne sont-ils pas séparés? Il s'agit du même site
Les prix s'entendent pièces, déplacement, mise en œuvre et main d'œuvre inclus
Cujas / BIB Cujas | Installations | Prix unitaire en € HT | Quantité | Prix total en € HT | Taux de TVA | Prix total en € TTC
compartimentage
| satellite |  | 1 | 0 | 20% | 0
| déclencheur électromagnétique PCF |  | 5 | 0 | 20% | 0
| Trappe guillotine |  | 1 | 0 | 20% | 0
| Mécanisme complet de ventouse éléctromagnetique |  | 5 | 0 | 20% | 0
| pomelle PCF |  | 5 | 0 | 20% | 0
| ferme porte PCF |  | 5 | 0 | 20% | 0
Désenfumage
| DAC pour ouvrant |  | 5 | 0 | 20% | 0
| Ouvrant de façade |  | 1 | 0 | 20% | 0
| Verin pneumatique |  | 1 | 0 | 20% | 0
| DCM ouverture seule |  | 1 | 0 | 20% | 0
| DCM ouverture et fermeture |  | 1 | 0 | 20% | 0
Système de gestion des issues de secours ( Alligator)
| Verrou issue de secours un vantail |  | 5 | 0 | 20% | 0
| verrou issue de secours deux vantaux |  | 5 | 0 | 20% | 0
TOTAL |  |  |  | 0 |  | 0

## Maison de la philosophie
Maintenance des moyens de secours de l’Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne 25M20 Lot n° 2 : Maintenance des Systèmes de Sécurité Incendie (SSI), des dispositifs d'interphonie de sécurité incendie, des dispositifs actionnés de sécurité (DAS), des dispositifs adaptateurs de commande (DAC), des systèmes de désenfumage mécanique et des extinctions automatiques à gaz. Détail Quantitatif Estimatif (DQE) Les prix devant être reportés de BPU dans le présent DQE sont : - le prix neuf s'il est le seul proposé par le candidat ; - le prix reconditionné dans le cas ou les deux prix sont proposés. Les quantités indiquées ne sont pas contractuelles. Le DQE est utilisé pour analyser les offres financières
Les prix s'entendent pièces, déplacement, mise en œuvre et main d'œuvre inclus
| Installations | Prix unitaire en € HT | Quantité | Prix total en € HT | Taux de TVA | Prix total en € TTC
Maison de la Philosophie | Désenfumage
| DCM ouverture seule |  | 1 | 0 | 20% | 0
Système de gestion des issues de secours ( Alligator)
| 2 portes (1 RDC + 1 au 1er étage) un vantail |  | 1 | 0 | 20% | 0
TOTAL |  |  |  | 0 |  | 0

## LA CHAPELLE
Maintenance des moyens de secours de l’Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne 25M20 Lot n° 2 : Maintenance des Systèmes de Sécurité Incendie (SSI), des dispositifs d'interphonie de sécurité incendie, des dispositifs actionnés de sécurité (DAS), des dispositifs adaptateurs de commande (DAC), des systèmes de désenfumage mécanique et des extinctions automatiques à gaz. Détail Quantitatif Estimatif (DQE) Les prix devant être reportés de BPU dans le présent DQE sont : - le prix neuf s'il est le seul proposé par le candidat ; - le prix reconditionné dans le cas ou les deux prix sont proposés. Les quantités indiquées ne sont pas contractuelles. Le DQE est utilisé pour analyser les offres financières
Les prix s'entendent pièces, déplacement, mise en œuvre et main d'œuvre inclus
La Chapelle | Installations | Prix unitaire en € HT | Quantité | Prix total en € HT | Taux de TVA | Prix total en € TTC
compartimentage
| satellite |  | 1 | 0 | 20% | 0
| ICC |  | 1 | 0 | 20% | 0
| ICF |  | 1 | 0 | 20% | 0
| déclencheur électromagnétique PCF |  | 5 | 0 | 20% | 0
| contre plaque PCF |  | 5 | 0 | 20% | 0
| dispositif anti rearmement PCF |  | 5 | 0 | 20% | 0
| pomelle PCF |  | 5 | 0 | 20% | 0
| ferme porte PCF |  | 5 | 0 | 20% | 0
| selecteur de porte PCF |  | 5 | 0 | 20% | 0
| Rideau de compartimentage |  | 1 | 0 | 20% | 0
| Déclencheur électromagnétique |  | 5 | 0 | 20% | 0
Désenfumage
| Systéme d'ouverture manuelle |  | 1 | 0 | 20% | 0
| Exutoire |  | 1 | 0 | 20% | 0
| Rideau coupe-feu (cantonnement) |  | 1 | 0 | 20% | 0
| Ouvrant de façade |  | 1 | 0 | 20% | 0
| Verin pneumatique |  | 1 | 0 | 20% | 0
| DCM ouverture seule |  | 1 | 0 | 20% | 0
| Volet de désenfumage |  | 1 | 0 | 20% | 0
| Moteur de désenfumage |  | 1 | 0 | 20% | 0
| Coffret de relayage ventilateur |  | 1 | 0 | 20% | 0
| DCM ouverture et fermeture |  | 1 | 0 | 20% | 0
Système de gestion des issues de secours
| Verrou issue de secours un vantail |  | 5 | 0 | 20% | 0
| verrou issue de secours deux vantaux |  | 5 | 0 | 20% | 0
TOTAL |  |  |  | 0 |  | 0

## ULM
Maintenance des moyens de secours de l’Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne 25M20 Lot n° 2 : Maintenance des Systèmes de Sécurité Incendie (SSI), des dispositifs d'interphonie de sécurité incendie, des dispositifs actionnés de sécurité (DAS), des dispositifs adaptateurs de commande (DAC), des systèmes de désenfumage mécanique et des extinctions automatiques à gaz. Détail Quantitatif Estimatif (DQE) Les prix devant être reportés de BPU dans le présent DQE sont : - le prix neuf s'il est le seul proposé par le candidat ; - le prix reconditionné dans le cas ou les deux prix sont proposés. Les quantités indiquées ne sont pas contractuelles. Le DQE est utilisé pour analyser les offres financières
Les prix s'entendent pièces, déplacement, mise en œuvre et main d'œuvre inclus
Ulm | Installations | Prix unitaire en € HT | Quantité | Prix total en € HT | Taux de TVA | Prix total en € TTC
Désenfumage
| Exutoire |  | 1 | 0 | 20% | 0
| Verin pneumatique |  | 1 | 0 | 20% | 0
| DCM ouverture seule + treuil |  | 1 | 0 | 20% | 0
TOTAL |  |  |  | 0 |  | 0

## BROCA
Maintenance des moyens de secours de l’Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne 25M20 Lot n° 2 : Maintenance des Systèmes de Sécurité Incendie (SSI), des dispositifs d'interphonie de sécurité incendie, des dispositifs actionnés de sécurité (DAS), des dispositifs adaptateurs de commande (DAC), des systèmes de désenfumage mécanique et des extinctions automatiques à gaz. Détail Quantitatif Estimatif (DQE) Les prix devant être reportés de BPU dans le présent DQE sont : - le prix neuf s'il est le seul proposé par le candidat ; - le prix reconditionné dans le cas ou les deux prix sont proposés. Les quantités indiquées ne sont pas contractuelles. Le DQE est utilisé pour analyser les offres financières
Les prix s'entendent pièces, déplacement, mise en œuvre et main d'œuvre inclus
Broca | Installations | Prix unitaire en € HT | Quantité | Prix total en € HT | Taux de TVA | Prix total en € TTC
compartimentage
| ferme porte PCF |  | 5 | 0 | 20% | 0
| Pomelle |  | 5 | 0 | 20% | 0
| Sélecteur-déclencheur électromagnétique PCF |  | 5 | 0 | 20% | 0
Désenfumage
| DAC |  | 1 | 0 | 20% | 0
| Verin pneumatique |  | 1 | 0 | 20% | 0
| DCM ouverture seule |  | 1 | 0 | 20% | 0
| DCM ouverture et fermeture |  | 1 | 0 | 20% | 0
| Trappe |  | 1 | 0 | 20% | 0
| Volet |  | 1 | 0 | 20% | 0
Système de gestion des issues de secours ( Alligator)
| Verrou issue de secours un vantail |  | 5 | 0 | 20% | 0
| verrou issue de secours deux vantaux |  | 5 | 0 | 20% | 0
TOTAL |  |  |  | 0 |  | 0

## MAISON INTERNATIONALE
Maintenance des moyens de secours de l’Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne 25M20 Lot n° 2 : Maintenance des Systèmes de Sécurité Incendie (SSI), des dispositifs d'interphonie de sécurité incendie, des dispositifs actionnés de sécurité (DAS), des dispositifs adaptateurs de commande (DAC), des systèmes de désenfumage mécanique et des extinctions automatiques à gaz. Détail Quantitatif Estimatif (DQE) Les prix devant être reportés de BPU dans le présent DQE sont : - le prix neuf s'il est le seul proposé par le candidat ; - le prix reconditionné dans le cas ou les deux prix sont proposés. Les quantités indiquées ne sont pas contractuelles. Le DQE est utilisé pour analyser les offres financières
Les prix s'entendent pièces, déplacement, mise en œuvre et main d'œuvre inclus
Maison Internationale | Installations | Prix unitaire en € HT | Quantité | Prix total en € HT | Taux de TVA | Prix total en € TTC
Désenfumage
| Ouvrant de façade |  | 1 | 0 | 20% | 0
| Verin pneumatique |  | 1 | 0 | 20% | 0
| DCM ouverture seule |  | 1 | 0 | 20% | 0
TOTAL |  |  |  | 0 |  | 0

## INSTITUT DE GEOGRAPHIE
Maintenance des moyens de secours de l’Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne 25M20 Lot n° 2 : Maintenance des Systèmes de Sécurité Incendie (SSI), des dispositifs d'interphonie de sécurité incendie, des dispositifs actionnés de sécurité (DAS), des dispositifs adaptateurs de commande (DAC), des systèmes de désenfumage mécanique et des extinctions automatiques à gaz. Détail Quantitatif Estimatif (DQE) Les prix devant être reportés de BPU dans le présent DQE sont : - le prix neuf s'il est le seul proposé par le candidat ; - le prix reconditionné dans le cas ou les deux prix sont proposés. Les quantités indiquées ne sont pas contractuelles. Le DQE est utilisé pour analyser les offres financières
Les prix s'entendent pièces, déplacement, mise en œuvre et main d'œuvre inclus
Institut de Géographie | Installations | Prix unitaire en € HT | Quantité | Prix total en € HT | Taux de TVA | Prix total en € TTC
compartimentage
| déclencheur électromagnétique PCF |  | 5 | 0 | 20% | 0
| dispositif anti rearmement PCF |  | 5 | 0 | 20% | 0
| pomelle PCF |  | 5 | 0 | 20% | 0
| ferme porte PCF |  | 5 | 0 | 20% | 0
| selecteur de porte PCF |  | 5 | 0 | 20% | 0
| Clapet coupe-feu |  | 2 | 0 | 20% | 0
| Déclencheur électromagnétique |  | 5 | 0 | 20% | 0
Désenfumage
| Ouvrant de façade |  | 1 | 0 | 20% | 0
| DCM ouverture seule + treuils |  | 1 | 0 | 20% | 0
| Moteur de désenfumage |  | 1 | 0 | 20% | 0
| Interrupteur de proximité |  | 1 | 0 | 20% | 0
| Pressostat differentiel |  | 1 | 0 | 20% | 0
| Commutateur (PV/GV) |  | 1 | 0 | 20% | 0
| Coffret de relayage |  | 1 | 0 | 20% | 0
Système de gestion des issues de secours ( Alligator)
| Verrou issue de secours un vantail |  | 5 | 0 | 20% | 0
| verrou issue de secours deux vantaux |  | 5 | 0 | 20% | 0
TOTAL |  |  |  | 0 |  | 0

## LOURCINE
Maintenance des moyens de secours de l’Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne 25M20 Lot n° 2 : Maintenance des Systèmes de Sécurité Incendie (SSI), des dispositifs d'interphonie de sécurité incendie, des dispositifs actionnés de sécurité (DAS), des dispositifs adaptateurs de commande (DAC), des systèmes de désenfumage mécanique et des extinctions automatiques à gaz. Détail Quantitatif Estimatif (DQE) Les prix devant être reportés de BPU dans le présent DQE sont : - le prix neuf s'il est le seul proposé par le candidat ; - le prix reconditionné dans le cas ou les deux prix sont proposés. Les quantités indiquées ne sont pas contractuelles. Le DQE est utilisé pour analyser les offres financières
Les prix s'entendent pièces, déplacement, mise en œuvre et main d'œuvre inclus
Lourcine | Installations | Prix unitaire en € HT | Quantité | Prix total en € HT | Taux de TVA | Prix total € en TTC
compartimentage
| satellite |  | 1 | 0 | 20% | 0
| ICC |  | 1 | 0 | 20% | 0
| ICF |  | 1 | 0 | 20% | 0
| déclencheur électromagnétique PCF |  | 5 | 0 | 20% | 0
| contre plaque PCF |  | 5 | 0 | 20% | 0
| dispositif anti rearmement PCF |  | 5 | 0 | 20% | 0
| pomelle PCF |  | 5 | 0 | 20% | 0
| ferme porte PCF |  | 5 | 0 | 20% | 0
| selecteur de porte PCF |  | 5 | 0 | 20% | 0
| Rideau de compartimentage |  | 1 | 0 | 20% | 0
| Déclencheur électromagnétique |  | 5 | 0 | 20% | 0
Désenfumage
| Systéme d'ouverture manuelle |  | 1 | 0 | 20% | 0
| Exutoire |  | 1 | 0 | 20% | 0
| Rideau coupe-feu (cantonnement) |  | 1 | 0 | 20% | 0
| Ouvrant de façade |  | 1 | 0 | 20% | 0
| Verin pneumatique |  | 1 | 0 | 20% | 0
| DCM ouverture seule |  | 1 | 0 | 20% | 0
| Volet de désenfumage |  | 1 | 0 | 20% | 0
| Moteur de désenfumage |  | 1 | 0 | 20% | 0
| Coffret de relayage ventilateur |  | 1 | 0 | 20% | 0
| DCM ouverture et fermeture |  | 1 | 0 | 20%
Système de gestion des issues de secours
| Verrou issue de secours un vantail |  | 5 | 0 | 20% | 0
| verrou issue de secours deux vantaux |  | 5 | 0 | 20% | 0
TOTAL |  |  |  | 0 |  | 0

## EDITIONS DE LA SORBONNE
Maintenance des moyens de secours de l’Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne 25M20 Lot n° 2 : Maintenance des Systèmes de Sécurité Incendie (SSI), des dispositifs d'interphonie de sécurité incendie, des dispositifs actionnés de sécurité (DAS), des dispositifs adaptateurs de commande (DAC), des systèmes de désenfumage mécanique et des extinctions automatiques à gaz. Détail Quantitatif Estimatif (DQE) Les prix devant être reportés de BPU dans le présent DQE sont : - le prix neuf s'il est le seul proposé par le candidat ; - le prix reconditionné dans le cas ou les deux prix sont proposés. Les quantités indiquées ne sont pas contractuelles. Le DQE est utilisé pour analyser les offres financières
Les prix s'entendent pièces, déplacement, mise en œuvre et main d'œuvre inclus
Editions de la Sorbonne | Installations | Prix unitaire en € HT | Quantité | Prix total en € HT | Taux de TVA | Prix total en € TTC
Détection
| déclencheur manuel |  | 1 | 0 | 20% | 0
Alarme
| diffuseur sonore |  | 1 | 0 | 20% | 0
TOTAL |  |  |  | 0 |  | 0

## ST CHARLES
Maintenance des moyens de secours de l’Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne 25M20 Lot n° 2 : Maintenance des Systèmes de Sécurité Incendie (SSI), des dispositifs d'interphonie de sécurité incendie, des dispositifs actionnés de sécurité (DAS), des dispositifs adaptateurs de commande (DAC), des systèmes de désenfumage mécanique et des extinctions automatiques à gaz. Détail Quantitatif Estimatif (DQE) Les prix devant être reportés de BPU dans le présent DQE sont : - le prix neuf s'il est le seul proposé par le candidat ; - le prix reconditionné dans le cas ou les deux prix sont proposés. Les quantités indiquées ne sont pas contractuelles. Le DQE est utilisé pour analyser les offres financières
Les prix s'entendent pièces, déplacement, mise en œuvre et main d'œuvre inclus
Saint-Charles | Installations | Prix unitaire en € HT | Quantité | Prix total en € HT | Taux de TVA | Prix total en € TTC
compartimentage
| satellite |  | 1 | 0 | 20% | 0
| ICC |  | 1 | 0 | 20% | 0
| ICF |  | 1 | 0 | 20% | 0
| déclencheur électromagnétique PCF |  | 5 | 0 | 20% | 0
| contre plaque PCF |  | 5 | 0 | 20% | 0
| dispositif anti rearmement PCF |  | 5 | 0 | 20% | 0
| pomelle PCF |  | 5 | 0 | 20% | 0
| ferme porte PCF |  | 5 | 0 | 20% | 0
| joint thermo-gonflant |  | 5 | 0 | 20% | 0
| fusible |  | 5 | 0 | 20% | 0
| Déclencheur électromagnétique |  | 5 | 0 | 20% | 0
| Mécanisme complet de ventouse éléctromagnetique |  | 5 | 0 | 20% | 0
Désenfumage
| Volet coupe-feu |  | 1 | 0 | 20% | 0
| Systéme de blocage anti-retour |  | 5 | 0 | 20% | 0
| Systéme d'ouverture manuelle |  | 5 | 0 | 20% | 0
| Grille de façade |  | 5 | 0 | 20% | 0
| Contacts de signalisations |  | 10 | 0 | 20% | 0
| Ouvrant de façade |  | 1 | 0 | 20% | 0
| Verin pneumatique |  | 1 | 0 | 20% | 0
| DCM ouverture seule |  | 1 | 0 | 20% | 0
| Moteur de désenfumage |  | 1 | 0 | 20% | 0
| Interrupteur de proximité |  | 1 | 0 | 20% | 0
| Pressostat differentiel |  | 1 | 0 | 20% | 0
| Commutateur (PV/GV) |  | 1 | 0 | 20% | 0
| Coffret de relayage |  | 1 | 0 | 20% | 0
Système de gestion des issues de secours ( Alligator)
| DDO CLAS2 |  | 1 | 0 | 20% | 0
| DDO CLEV 3C |  | 1 | 0 | 20% | 0
| EGU4 : Carte répétition de contact UGA |  | 1 | 0 | 20% | 0
| CES8 : Carte Répétition relais |  | 1 | 0 | 20% | 0
| UCSV3 : Communication série |  | 1 | 0 | 20% | 0
| verrou issue de secours deux vantaux |  | 5 | 0 | 20% | 0
TOTAL |  |  |  | 0 |  | 0

## MSE
Maintenance des moyens de secours de l’Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne 25M20 Lot n° 2 : Maintenance des Systèmes de Sécurité Incendie (SSI), des dispositifs d'interphonie de sécurité incendie, des dispositifs actionnés de sécurité (DAS), des dispositifs adaptateurs de commande (DAC), des systèmes de désenfumage mécanique et des extinctions automatiques à gaz. Détail Quantitatif Estimatif (DQE) Les prix devant être reportés de BPU dans le présent DQE sont : - le prix neuf s'il est le seul proposé par le candidat ; - le prix reconditionné dans le cas ou les deux prix sont proposés. Les quantités indiquées ne sont pas contractuelles. Le DQE est utilisé pour analyser les offres financières
Les prix s'entendent pièces, déplacement, mise en œuvre et main d'œuvre inclus
MSE-Banquier | Installations | Prix unitaire en € HT | Quantité | Prix total en € HT | Taux de TVA | Prix total en € TTC
compartimentage
| satellite |  | 1 | 0 | 20% | 0
| ICC |  | 1 | 0 | 20% | 0
| ICF |  | 1 | 0 | 20% | 0
| déclencheur électromagnétique PCF |  | 5 | 0 | 20% | 0
| contre plaque PCF |  | 5 | 0 | 20% | 0
| dispositif anti rearmement PCF |  | 5 | 0 | 20% | 0
| pomelle PCF |  | 5 | 0 | 20% | 0
| ferme porte PCF |  | 5 | 0 | 20% | 0
| selecteur de porte PCF |  | 5 | 0 | 20% | 0
| joint thermo-gonflant |  | 5 | 0 | 20% | 0
| Clapet coupe-feu |  | 5 | 0 | 20% | 0
| Déclencheur électromagnétique |  | 5 | 0 | 20% | 0
| Mécanisme complet de ventouse éléctromagnetique |  | 1 | 0 | 20% | 0
Désenfumage
| Volet coupe-feu |  | 1 | 0 | 20% | 0
| Déclencheur électromagnétique |  | 1 | 0 | 20% | 0
| Systéme de blocage anti-retour |  | 1 | 0 | 20% | 0
| Systéme d'ouverture manuelle |  | 1 | 0 | 20% | 0
| Ouvrant de façade |  | 1 | 0 | 20% | 0
| Verin pneumatique |  | 1 | 0 | 20% | 0
| DCM ouverture seule |  | 1 | 0 | 20% | 0
| DCM ouverture et fermeture |  | 1 | 0 | 20% | 0
| Verrou (pneu,élect,mécanique) |  | 1 | 0 | 20% | 0
| Moteur de désenfumage |  | 1 | 0 | 20% | 0
| Interrupteur de proximité |  | 1 | 0 | 20% | 0
| Boitier arrêt pompiers |  | 1 | 0 | 20% | 0
| Pressostat differentiel |  | 1 | 0 | 20% | 0
| Commutateur (PV/GV) |  | 1 | 0 | 20% | 0
| Coffret de relayage |  | 1 | 0 | 20% | 0
Système de gestion des issues de secours ( Alligator)
| Verrou issue de secours un vantail |  | 5 | 0 | 20% | 0
| verrou issue de secours deux vantaux |  | 5 | 0 | 20% | 0
Detection GAZ CO
| Electrovannes 2 |  | 5 | 0 | 20% | 0
| Electrovannes 3 |  | 5 | 0 | 20% | 0
| Detecteur transmetteur |  | 5 | 0 | 20% | 0
TOTAL |  |  |  | 0 |  | 0

## BOURG LA REINE
Maintenance des moyens de secours de l’Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne 25M20 Lot n° 2 : Maintenance des Systèmes de Sécurité Incendie (SSI), des dispositifs d'interphonie de sécurité incendie, des dispositifs actionnés de sécurité (DAS), des dispositifs adaptateurs de commande (DAC), des systèmes de désenfumage mécanique et des extinctions automatiques à gaz. Détail Quantitatif Estimatif (DQE) Les prix devant être reportés de BPU dans le présent DQE sont : - le prix neuf s'il est le seul proposé par le candidat ; - le prix reconditionné dans le cas ou les deux prix sont proposés. Les quantités indiquées ne sont pas contractuelles. Le DQE est utilisé pour analyser les offres financières
Les prix s'entendent pièces, déplacement, mise en œuvre et main d'œuvre inclus
Bourg la Reine | Installations | Prix unitaire en € HT | Quantité | Prix total en € HT | Taux de TVA | Prix total en € TTC
compartimentage
| ferme porte PCF |  | 5 | 0 | 20% | 0
Désenfumage
| Verin pneumatique |  | 1 | 0 | 20% | 0
| DCM ouverture seule |  | 1 | 0 | 20% | 0
| DCM ouverture et fermeture |  | 1 | 0 | 20% | 0
TOTAL |  |  |  | 0 |  | 0

## PANTHEON
Maintenance des moyens de secours de l’Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne 25M20 Lot n° 2 : Maintenance des Systèmes de Sécurité Incendie (SSI), des dispositifs d'interphonie de sécurité incendie, des dispositifs actionnés de sécurité (DAS), des dispositifs adaptateurs de commande (DAC), des systèmes de désenfumage mécanique et des extinctions automatiques à gaz. Détail Quantitatif Estimatif (DQE) Les prix devant être reportés de BPU dans le présent DQE sont : - le prix neuf s'il est le seul proposé par le candidat ; - le prix reconditionné dans le cas ou les deux prix sont proposés. Les quantités indiquées ne sont pas contractuelles. Le DQE est utilisé pour analyser les offres financières
Les prix s'entendent pièces, déplacement, mise en œuvre et main d'œuvre inclus
Panthéon | Installations | Prix unitaire en € HT | Quantité | Prix total en € HT | Taux de TVA | Prix total en € TTC
Extinction automatique à GAZ
| Fourniture bouteille ARGO 55 (24 m3) |  | 1 | 0 | 20% | 0
| Recharge bouteille ARGO 55 (24 m3) |  | 1 | 0 | 20% | 0
| Percuteur pour bouteille ARGO55 |  | 1 | 0 | 20% | 0
| Commande manuelle Extinction |  | 1 | 0 | 20% | 0
| Coffret VESDA |  | 1 | 0 | 20% | 0
| Boîtier lumineux <<Entrée interdite>> |  | 1 | 0 | 20% | 0
| Boîtier lumineux <<Evacuation>> |  | 1 | 0 | 20% | 0
compartimentage
| satellite |  | 1 | 0 | 20% | 0
| ICC |  | 1 | 0 | 20% | 0
| ICF |  | 1 | 0 | 20% | 0
| déclencheur électromagnétique PCF |  | 5 | 0 | 20% | 0
| contre plaque PCF |  | 5 | 0 | 20% | 0
| dispositif anti rearmement PCF |  | 5 | 0 | 20% | 0
| oculus PCF |  | 5 | 0 | 20% | 0
| pomelle PCF |  | 5 | 0 | 20% | 0
| ferme porte PCF |  | 5 | 0 | 20% | 0
| selecteur de porte PCF |  | 5 | 0 | 20% | 0
| fusible |  | 5 | 0 | 20% | 0
| Clapet coupe-feu |  | 1 | 0 | 20% | 0
| Déclencheur électromagnétique |  | 5 | 0 | 20% | 0
| Mécanisme complet de ventouse éléctromagnetique |  | 1 | 0 | 20% | 0
Désenfumage
| Volet coupe-feu |  | 1 | 0 | 20% | 0
| Déclencheur électromagnétique |  | 1 | 0 | 20% | 0
| Systéme d'ouverture manuelle |  | 1 | 0 | 20% | 0
| moteur de réarmement pour volet |  | 1 | 0 | 20% | 0
| Contacts de signalisations |  | 1 | 0 | 20% | 0
| Ouvrant de façade |  | 1 | 0 | 20% | 0
| Verin pneumatique |  | 1 | 0 | 20% | 0
| DCM ouverture seule |  | 1 | 0 | 20% | 0
| DCM ouverture et fermeture |  | 1 | 0 | 20% | 0
| Moteur de désenfumage |  | 1 | 0 | 20% | 0
| Interrupteur de proximité |  | 1 | 0 | 20% | 0
| Boitier arrêt pompiers |  | 1 | 0 | 20% | 0
| Pressostat differentiel |  | 1 | 0 | 20% | 0
| Commutateur (PV/GV) |  | 1 | 0 | 20% | 0
| Boitier coup de poing |  | 1 | 0 | 20% | 0
| Boitier de réarmement |  | 1 | 0 | 20% | 0
| Coffret de relayage |  | 1 | 0 | 20% | 0
Système de gestion des issues de secours ( Alligator)
| CES8V : Carte Répétition relais programmable report vidéo |  | 1 | 0 | 20% | 0
| EGU4 : Carte répétition de contact UGA |  | 1 | 0 | 20% | 0
| CES8 : Carte Répétition relais |  | 1 | 0 | 20% | 0
| UCSV3 : Communication série |  | 1 | 0 | 20% | 0
Detection GAZ CO
| Electrovannes 2 |  | 1 | 0 | 20% | 0
| Electrovannes 3 |  | 1 | 0 | 20% | 0
| Detecteur transmetteur |  | 1 | 0 | 20% | 0
TOTAL |  |  |  | 0 |  | 0

## Total DQE Lot 2
Maintenance des moyens de secours de l’Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne 25M20 Lot n° 2 : Maintenance des Systèmes de Sécurité Incendie (SSI), des dispositifs d'interphonie de sécurité incendie, des dispositifs actionnés de sécurité (DAS), des dispositifs adaptateurs de commande (DAC), des systèmes de désenfumage mécanique et des extinctions automatiques à gaz. Détail Quantitatif Estimatif (DQE) TOTAL du DQE lot n° 2
Centre | Prix total du DQE en € HT | Prix total du DQE en € TTC
TOUS SITES PRESTATIONS ANNEXES
PMF
RENE CASSIN
MALHER
CUJAS/BIB CUJAS
RUE DU FOUR
LA CHAPELLE
ULM
BROCA
MAISON INTERNATIONALE
INSTITUT DE GEOGRAPHIE
LOURCINE
EDITIONS DE LA SORBONNE
SAINT CHARLES
MSE
BOURG LA REINE
PANTHEON
TOTAL (1) | 0 | 0
TOTAL DPGF LOT n° 2 (2) (reporter strictment ici le montant total de la DPGF Lot n° 2)
TOTAL DQE LOT n° 2 (1) + (2) | 0 | 0