## Descriptif CENTRALE SERVEUR
Descriptif du Martériel du systéme d'Extinction Automatique à GAZ
Salle serveur 4 éme E
| CENTRALE D'EXTINCTION AUTOMATIQUE | Réf: | SIEMENS
1 | Centrale extinction | XC10 | SIEMENS
1 | Détecteur optique SINTESO | FD0221 | SIEMENS
4 | Détecteur optique SINTESO | FDL241 | SIEMENS
2 | Diffuseur sonore | DIF 24 | SIEMENS
1 | diffuseur Lumineux | ALINE 30 | SIEMENS
2 | diffuseur Lumineux | ALEVE 30 | SIEMENS
2 | CCF° |  | SIEMENS
3 | Réservoirs Sinorix 80 litres |  | SIEMENS
1 | Alimentation électrique de sécurité | AES 48 | SIEMENS

## DESEMFUMAGE
Descriptif du Martériel Désenfumage
Ventilateurs
1 | Ventilateur de désenfumage | SOLYVENT VENTEC | DB 75 M1
3 | Ventilateur de désenfumage | SOLYVENT VENTEC | DB 62 M1
6 | Ventilateur de désenfumage | SOLYVENT VENTEC | DB 50 M1
1 | Ventilateur de désenfumage | SOLYVENT VENTEC | DB 42 M1
2 | Ventilateur de désenfumage | SOLYVENT VENTEC | DB 34 M2
1 | Ventilateur de désenfumage | SOLYVENT VENTEC | DB 75 N3
Moteur
1 | moteur ASYNCHRONE 9,2 Kw |  | METT 132 MH 4
1 | moteur NOVACEM COMPAX 7,5 Kw |  | MEVA 132 M4
3 | moteur NOVACEM COMPAX 4,5 Kw |  | MEVA 112 M4
7 | moteur NOVACEM COMPAX 3,7 Kw |  | MEVA 112 MR4
1 | moteur NOVACEM COMPAX 1,5 Kw |  | MEVA 90 L4
1 | moteur NOVACEM COMPAX 0,75 Kw |  | MEVA 80L4
Coffret de relayage
13 | coffret de relayage AXONE MICRO 2 16,7 A | ALDES | 11090657
1 | coffret de relayage AXONE MICRO 2 26,7 A | ALDES | 11090653
V.C.F°
248 | Volet de désenfumage à portillon VELYO 500 X 500 | Atlantic | V1S1V
| Volet de désenfumage à portillon VELYO 850 X 800 | Atlantic | V2S2V
| Volet de désenfumage à portillon VELYO 300 X 600 | Atlantic | V2S1V
| Volet de désenfumage à portillon VELYO 320 X 600 | Atlantic | V2S1V
| Volet de désenfumage ALDES | ALDES | PVF/2H1V
| Volet de désenfumage EIS 60 300X 400 | PANOL | 1v
| Volet de désenfumage EIS 60 300X 450 | PANOL | 1v
| Volet de désenfumage EIS 60 900 X 500 | PANOL | 2v
10 | Ouvrant télécommandé en façade avec servomoteur | PANISOL
BELIMO BF 48-S-ST

## Descriptif materiel SSI
Descriptif du Martériel du systéme de Sécurité Incendie
Materiels en place au PC sécurité incendie
1 | Systéme de Détection Incendie | CC1142 | SIEMENS
1 | Baie effirack 19",42 U série ACCESS "EXTENSION" | B3Q660 | SIEMENS
1 | Carte Micro | E3X102 | SIEMENS
1 | carte GATEWAY | E3HO20 | SIEMENS
1 | Carte Modem V24/48 | K1D081 | SIEMENS
11 | Carte de ligne MS9i E3M060 | E3M060 | SIEMENS
4 | Cartes de lignes FD20 E3M140 | E3M140 | SIEMENS
1 | convertisseur B2F020 | B2F020 | SIEMENS
1 | Carte CT11 | B3Q660 | SIEMENS
1 | ( ECS)Equipement de contrôle et de signalisation | B3Q660 | SIEMENS
700 | Détecteur de fumée Optique de fumée | FDO221 C-LINE | SIEMENS
6 | Détecteur de fumée Optique de fumée | FDO241 S-LINE | SIEMENS
2 | Détecteur thermique | FDT221 C LINE | SIEMENS
156 | Indicateur d' action | DJ1192 | SIEMENS
238 | Diffusseur sonore type DIF 48 | DIF48 | SIEMENS
1 | (CMSI)Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie STT 20 | STT20 | SIEMENS
1 | Baie effirack 19",42 U série ACCESS "EXTENSION" | B3Q660 | SIEMENS
1 | MODULE GENERALE DE BASE MG20 SST20 | MGB220 | SIEMENS
1 | Platine de réarmement moteurs | 3UPF10 | SIEMENS
2 | plaque SUPPORT MODULE PSM 120 STT20 |  | SIEMENS
6 | Module de cdes §de signalisation | MSC20 | SIEMENS
1 | Module d'arrêts ventilateur MAV20 | MAV20 | SIEMENS
1 | carte CF 4230 MAV 20 |  | SIEMENS
7 | Carte CF 4210 MSC20 |  | SIEMENS
1 | CARTE CF 4200 MGB20 |  | SIEMENS
1 | Carte principale | CP4260 | SIEMENS
1 | Carte de communication | K1H022 | SIEMENS
1 | Carte d'extension | CU4200 | SIEMENS
1 | Carte modem V24/28 | K1D081 | SIEMENS
1 | Carte d'alimentation SLAT-24/100W |  | SIEMENS
2 | Batterie 12V/12Ah
SIEMENS
1 | TERMINAL D'aide à l'exploitation TAE20-STT20 |  | SIEMENS
1 | Pile de sauvegarde 3,6V |  | SIEMENS
| MC 20 Cartes d'alim et processeur CP4260-STT20 |  | SIEMENS
SIEMENS
Modules déportés
4 | Module déporté avec alimentation électrique | MD20-48 | SIEMENS
| Carte CP4210 | CP4210 | SIEMENS
179 | Module électronique adressable 48V/type Mea 20-49 | MD20-49 | SIEMENS
Dispositifs actionnés de sécurité
228 | CCF CF2h début et fin de course de type ISONE 500 48V à émission et réarmement motorisé | ISONE 500-48V | ALDES
| CCF CF2h début et fin de course de type ISONE 1500 48V à émission et réarmement motorisé | ISONE 1500-48V | ALDES
22 | PCF° 2h | 1 C12 | PORTAFEU
12 | PCF° 2h | 2 C12 | PORTAFEU
36 | Ventouse électromagnétique à emission 48V
185 | Surveillance des portes de SAS