25.14.025 Fourniture d’une machine neuve de lithographie laser avancée avec système de chargement automatique

CADRE DE REPONSE TECHNIQUE « 25.14.025_CRT » A COMPLETER (SANS APPORTER DE MODIFICATION AU DOCUMENT)

PRÉAMBULE

L’offre technique du candidat en réponse à la consultation est constituée des documents suivants :

- Les réponses apportées au présent cadre de réponse technique (CRT) décrivant les prestations sur lesquelles il s’engage. Le candidat doit respecter le cadre de réponse technique (CRT) sans y apporter de modification.

- Tout document complétant le cadre de réponse technique auquel il renvoie

Le cadre de réponse technique a pour objet de recueillir l’ensemble des éléments de l’offre technique du candidat, et d’en organiser la présentation. Le candidat y apporte ses engagements pour chacun des points abordés.

Les réponses apportées par le candidat permettront de juger la conformité de son offre par rapport aux documents marché, d’évaluer l’offre selon les critères et sous-critères de sélection des offres précisés dans le règlement de consultation.

L’ensemble des engagements qui sont consignés dans le CRT et les documents qui le complètent sont contractuels.

Les réponses doivent être détaillées et complètes. Elles peuvent être sous forme de documents annexes. Dans ce cas, les références des documents (nom du document, numéro de page, etc.) sont à préciser dans les cadres de réponse correspondants.

Tout élément de l’offre non expressément référencé dans le CRT pourra ne pas être pris en compte dans l’appréciation des offres.

Identification de l’opérateur économique

Nom commercial : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Adresse : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Adresse électronique : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Numéro de SIRET : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Table des matières

1. Bon de commande : Fourniture, livraison, installation et mise en service d’une machine neuve de lithographie laser avancée	2

2. Bons de commande : Fourniture, livraison, installation et mise EN SERVICE d’une tête d’écriture neuve avec système auto-focus	6

3. BONS DE COMMANDE : Fourniture des cassettes	6

4. Bon de commande : Extension de garantie 12 mois	7

5. OFFRE RELATIVE A LA DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE 	7

# 1. Bon de commande : Fourniture, livraison, installation et mise en service d’une machine neuve de lithographie laser avancée

| Spécifications techniques | OUI / NON | Réponse détaillée du candidat pour chaque ligne |
| --- | --- | --- |
| Modalités de livraison et installation (article 8 du CCP 25231) |  |  |
| Organisation pour livrer et installer dans la salle dédiée |  |  |
| Détail des préparatifs /travaux à effectuer par le laboratoire pour installer l’équipement |  |  |
| Contraintes sécuritaires / Normes |  |  |
| Sécurité de l’équipement, |  |  |
| Norme et directive européenne, |  |  |
| Normes électriques, |  |  |
| Respect de l’environnement de la salle blanche. |  |  |
| Opérations de vérification (article 10.1 du CCP 25231) |  |  |
| A préciser par le candidat : Organisation mise en place pour l’étape n° 1 : pré-réception sur site du titulaire (article 10.1.1 du CCP) Détail du protocole standard y compris substrat utilisé |  |  |
| A préciser par le candidat : Organisation mise en place pour l’étape n°2 : réception provisoire sur site du LAAS-CNRS (article 10.1.2 du CCP) Liste des livrables |  |  |
| A préciser par le candidat : Organisation mise en place pour l’étape n° 3 : réception définitive (article 10.1.3 du CCP) Détail du protocole standard y compris substrat utilisé |  |  |
| Garantie (article 11 du CCP) |  |  |
| Durée minimale : 24 mois à compter de l’admission définitive de l’équipement |  |  |
| Liste des consommables |  |  |
| Support technique et SAV (article 12 du CCP) |  |  |
| Le contenu de la garantie (Si des visites d’entretien/préventive sont prévues durant la garantie de base etc.) ; |  |  |
| Le service après-vente du titulaire inclut au minimum : - Les mises à jour et changements de version des logiciels de pilotage; - Les mises à jour et changements des logiciels de traitement des données ; - Les mises à jour et changement de version de tout autre logiciel proposé dans l’offre du titulaire ; - Les mises à jour liées à un changement de système d’exploitation (ex : window 10 vers window 11). |  |  |
| Support technique (y compris sur les logiciels) - Les conditions d’assistance aux utilisateurs ; - Les horaires et jours d’ouverture du SAV ; - Le service d’assistance par téléphone (coordonnées, horaires, etc.) ; - Support technique : délais de réponse (< à 48h ouvrées) - Les modalités et délais d’interventions en cas de panne sur site (< à 10jours ouvrées) - Les modalités de mise au point / réparation en cas de panne ; Le nombre de personnes dans le service maintenance |  |  |
| Obligations relatives aux pièces détachées et consommables captifs pendant 10 ans |  | Détail des principales pièces détachées et consommables captifs |
| RGPD (article 22.4 du CCP) |  |  |
| Les garanties que le candidat met en place afin de respecter les obligations liées au RGPD |  |  |
| Eléments de la machine (article 24.1.1 du CCP 25231) |  |  |
| La machine est dédiée au traitement des masques carrés de taille 7‘’, 6", 5", 4" (7"x7"x0.12", 6"x6"x0.25", 5"x5"x0.09", 4"x4"x0.09") dont le poids maximum est de 430 grammes pour un masque en quartz 6’’. |  |  |
| Elle est aussi dédiée au traitement des substrats ronds transparents ou opaques de diamètres 6‘’ et 4", et aux petits échantillons de largeur 5 millimètres. |  |  |
| Une chambre d’environnement avec flux laminaire ajustable de qualité ISO 4 dans une salle blanche ISO 5. |  | Performance qualité ISO du flux d’air dans la chambre : Précision de la régulation en température dans la chambre pour une salle blanche régulant à +/- 1 °C. |
| Un système électronique de commandes et des logiciels sous Microsoft Windows 11 |  | Préciser la version |
| Deux sources lasers de puissances supérieures ou égales à 2.6 Watts et de longueurs d’onde 375 et 405 nm pour le traitement des résines AZ, ECI, SU-8 et AZ-nLOF |  | - Quantité : - Puissances : - Longueurs d’onde : |
| Une platine XY pour le chargement et l’écriture de motifs sur une surface de substrat pouvant atteindre 200 mm x 200 mm |  | - Précision de positionnement : - Courses de déplacement : |
| Des systèmes de visualisation et d’alignement faces avant et arrière pour l’obtention d’images à large champs et fort grossissement sur substrats transparents et opaques |  | - Nombre de caméras : - Largeur des champs de vision : - Précision d’alignement face avant : - Précision d’alignement face arrière |
| Des systèmes auto-focus pour l’écriture de motifs de taille minimale 0.6 µm sur des substrats de taille minimale 5 mm x 5 mm et taille maximale 200 mm x 200 mm. |  | - Quantité : - Type : - Résolution : |
| Un système optique pour le traitement de résine épaisse. Ce système optique permettra de générer des motifs de largeur 15 µm dans une résine d’épaisseur 70 µm. |  | - Compatibilité avec une résine d’épaisseur 70 µm : - Taille minimale des motifs : |
| Un système de transfert automatique pour : - Le chargement / déchargement des photo-masques carrés de dimensions : - 7’’ x 7’’ x 0.12’’ - 5’’ x 5’’ x 0.09’’ - 4’’ x 4’’ x 0.09’’ Le titulaire fournit les trois cassettes aux formats ci-dessus. |  | - Quantité : - Formats des photo-masques : - Formats des substrats : |
| Un système de transfert automatique pour : - Le chargement / déchargement des substrats ronds transparents ou opaques de dimensions : - Diamètre 150 mm, épaisseur 0.75 mm - Diamètre 100 mm, épaisseur 0.5 mm Le titulaire fournit les deux cassettes aux formats ci-dessus. |  | - Quantité : - Formats des photo-masques : - Formats des substrats : |
| Sécurité : Surveillance de la bonne fermeture des accès dans la chambre d’environnement pendant l’écriture laser (si ouverture, pas de procédé d’écriture et extinction des lasers). (article 24.1.2 du CCP 25231) |  |  |
| Pilotage de la machine (article 24.1.3 du CCP 25231) |  |  |
| L’ensemble de la machine doit être piloté à partir d’un ordinateur industriel équipé d’un disque miroir. |  |  |
| La mise à jour des logiciels de contrôle et de pilotage se fera à titre gracieux pendant au moins cinq ans. |  |  |
| Utilisation des deux cartes réseaux : Un port de communication devrait alors être disponible pour l'interfaçage avec le réseau du LAAS (indépendant de celui pour l'accès à l'extérieur). La machine devra autoriser l'accès à l'extérieur (Internet) ou le contrôle externe par un logiciel de type Virtual Network Control (VNC) et l’utilisation du logiciel BOMGAR. La commande à distance permettra aux personnels du LAAS la préparation des données, l’allumage et l’extinction des lasers et la programmation d’un lot d’écriture depuis un PC présent hors de la salle blanche. ****** Tous les disques d'installation et les licences du système d'exploitation de l'ordinateur ou des logiciels installés nécessaires à l'exploitation de la machine, doivent être fournis. ****** Les mises à jour du système d’exploitation Microsoft Windows 11 seront administrées par le LAAS selon les préconisations Microsoft. ****** Le LAAS pourra installer ses propres logiciels (par exemple : dessin de masques CleWin, Pack Office) compatibles au système d’exploitation Microsoft Windows 11. ****** Dans la mesure du possible, l’ordinateur pourra être reconfiguré par le LAAS afin d’être compatible avec l’administration actuelle de son réseau. |  | Système de pilotage : Disques d'installation et licences du système d'exploitation de l'ordinateur ou des logiciels installés nécessaires à l'exploitation de la machine, Fournis OUI NON…. Reconfiguration possible de l’ordinateur OUI NON. |
| Fonctions de la machine (article 24.1.4 du CCP 25231) |  |  |
| Fonction de traitement des données Le traitement des données s’effectue à partir d’un fichier source de dessin 2D au format GDS. Ce traitement permet la conversion des dessins dans un format spécifique à l’équipement d’écriture laser. Edition d’un fichier d’écriture à partir d’un fichier source au format GDS contenant la répétition d’un motif carré de largeur 6,789 µm suivant 15000 lignes et 15000 colonnes au pas de 10 µm. |  | - Durée de calcul pour l’édition du fichier d’écriture : |
| Fonction de chargement/ déchargement / Positionnement |  | - Quantité des cassettes : - Format des cassettes : - Capacités des cassettes : Descriptif du protocole et des performances du pré-alignement automatique des substrats et photo-masques : |
| Fonction d’alignement La machine est équipée de caméras pour l’alignement globale, localisée et face arrière des substrats contenant des repères de position |  | - Précision d’alignement globale pour une écriture rapide d’un substrat 150 mm : - Précision d’alignement localisée pour une écriture plus précise d’un substrat 150 mm : - Précision d’alignement face arrière pour une écriture double face d’un substrat 150 mm : |
| Fonction d’écriture des motifs La machine est équipée d’une tête optique pour générer une écriture focalisée et un catalogue de recettes d’écriture est disponible pour différentes résines |  | - Dimension minimale des motifs pour une résine d’épaisseur 500 nm : - Dimension minimale des motifs pour une résine d’épaisseur 5 µm : - Vitesses d’écriture : |
| Formations (article 24.1.5 du CCP) |  |  |
| - 1ère formation lors de la pré-réception en usine - Module : Conduite et utilisation de l’équipement - Formation : le titulaire assurera la formation à la conduite/’utilisation de l’équipement auprès des membres de l’équipe, dont l’utilisation du logiciel de programmation des procédés et de planification des tests. - Module : Maintenance de 1er niveau - Formation : le titulaire formera les membres de l’équipe du LAAS en donnant toutes les indications nécessaires et utiles pour les opérations de maintenance de l’équipement |  |  |
| - 2ème formation lors de la phase de réception définitive au CNRS-LAAS - Formation : le titulaire assurera la formation au logiciel de maintenance de la machine et à la gestion des pannes. Les supports de formation remis sont en français et ou anglais. Il est souhaitable que le titulaire mette à disposition du LAAS-CNRS un module de formation à distance pour les nouveaux utilisateurs. |  |  |

# 2. Bons de commande : Fourniture, livraison, installation et mise EN SERVICE d’une tête d’écriture neuve avec système auto-focus

| Spécifications techniques | OUI / NON | Réponse détaillée du candidat pour chaque ligne |
| --- | --- | --- |
| La tête est identique à celle fournie pour la machine du bon de commande Fourniture, livraison, installation et mise en ordre de marche à poste d’une machine neuve de lithographie laser avancée La tête d’écriture avec système auto-focus doit permettre une écriture focalisée pour la réalisation de motifs de taille minimale 0.6 µm sur des substrats de taille minimale 5 mm x 5 mm et taille maximale 200 mm x 200 mm. (article 24.2 du CCP 25231) |  |  |
| Opérations de vérification pour la tête d’écriture (article 10.2 du CCP 25231) : organisation mise en place par le candidat |  |  |

# 3. BONS DE COMMANDE : Fourniture des cassettes

| Spécifications techniques | OUI / NON | Réponse détaillée du candidat pour chaque ligne |
| --- | --- | --- |
| Bon de commande : Cassette de chargement pour photo-masques de taille 4 ‘’ Accepte au moins 10 photo-masques de dimensions : 4‘’ x 4’’ x 0,09’’ |  |  |
| Bon de commande : Cassette de chargement pour photo-masques de taille 5 ‘’ Accepte au moins 10 photo-masques de dimensions : 5‘’ x 5’’ x 0,09’’ |  |  |
| Bon de commande :Cassette de chargement pour photo-masques de taille 7 ‘’ Accepte au moins 5 photo-masques de dimensions : 7‘’ x 7’’ x 0,12’’ |  |  |
| Bon de commande : Cassette de chargement pour substrats de diamètre 100 mm Accepte au moins 10 substrats de diamètre 100 mm et d’épaisseur 0,5 mm |  |  |
| Bon de commande : Cassette de chargement pour substrats de diamètre 150 mm Accepte au moins 10 substrats de diamètre 150 mm et d’épaisseur 0,75 mm |  |  |

# 4. Bon de commande : Extension de garantie 12 mois

| Spécifications techniques | OUI / NON | Réponse détaillée du candidat pour chaque ligne |
| --- | --- | --- |
| Durant la validité de l’accord-cadre, si besoin, le LAAS-CNRS peut commander une extension de garantie de 12 mois ferme. La première période contractuelle d’extension débute à l’issue de la garantie initiale de 24 mois. Si survenance du besoin et durant la validité de l’accord-cadre, le LAAS-CNRS peut commander au maximum trois (3) fois la prestation annuelle de contrat de maintenance. L’extension de garantie annuel s’exerce dans les mêmes conditions que la garantie initiale (cf. article 11 du présent document) et le support technique – service après-vente (article 12 du présent document). L’extension de garantie comprend une visite préventive annuelle. La date de visite est fixée d’un commun accord entre le titulaire et l’unité bénéficiaire. Si la date de visite bien qu’actée n’est pas respectée, le titulaire encourt des pénalités. |  |  |

# 5. OFFRE RELATIVE A LA DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE

| Démarche environnementale relative à la machine de lithographie (Bon de commande : fourniture, livraison, installation et mise en service d’une machine neuve de lithographie laser avancée) | Réponse détaillée du candidat pour chaque ligne |
| --- | --- |
| Impact Ecologique (article 24.1.6 du CCP) |  |
| Les détails techniques concernant l’impact écologique des équipements | - Impact Ecologique Adhésion à un éco-organisme agréé pour la collecte et le traitement des équipements entrant dans la catégorie DEEE OUI NON ou, mis en place un système individuel OUI NON Préciser : Modalités de reprise de la machine en fin de vie OUI NON Si non, |
| Au stade de la conception de la fabrication de l’équipement, le soumissionnaire peut décrire les systèmes mis en œuvre pour réduire l’impact environnemental (ex : % de matériaux recyclé utilisé, …). |  |
| Le soumissionnaire peut illustrer ses récentes avancées réalisées, en fournissant des données comparatives entre d’anciens modèles d’équipements et des modèles d’équipements récents (caractéristiques, qualité et provenance des constituants, etc.). |  |
| Consommation énergétique / consommation de fluides de la machine de lithographie |  |
| Le candidat précise les engagements pris en matière de réduction de la consommation électrique en veille, en utilisation (puissance en kW) |  |
| L’équipement proposé fait-il l’objet d’une classification énergétique ? | Oui Non Si oui, laquelle ? …………………………………………….. |
| Réparabilité, durabilité de l’équipement |  |
| Quelle est votre politique réparabilité/ durabilité des produits ? Quelles sont les actions mise en place pour la lutte contre l’obsolescence programmée de l’équipement et de son système informatique ? |  |
| Dans le cadre du marché le titulaire dispense une formation à la maintenance de premier niveau aux utilisateurs de l’équipement. Par principe, le déplacement sur site du service après-vente n’est pas enclenché immédiatement pour toute opération de maintenance qui aura été au préalable enseignée lors de la formation. Le candidat liste les opérations de maintenance / réparation qui seront dispensées dans le cadre de la formation. |  |
| Dans le cadre du service après-vente, le titulaire précise s’il est possible de réaliser des opérations de maintenance et/ou de diagnostique à distance ? | Oui Non Si oui, laquelle ? …………………………………………….. |
| Afin favoriser la durée de vie de l’équipement, le candidat liste les principales pièces détachées et leurs durées de disponibilité sur le marché |  |
| Pièces détachées principales | Durées de disponibilité sur le marché |
| Démarche environnementale concernant toutes les prestations prévues dans l’accord-cadre Transport de l’équipement |  |
| Le candidat précise les modalités de transport qui seront utilisées pour livrer l’équipement et les fournitures prévues dans l’accord-cadre sur site du laboratoire. Le candidat précise également d’où part l’acheminement (Ville, Pays). Le candidat indique dans quelles mesures les transports utilisés par ce dernier favorisent la réduction de l’empreinte carbone. |  |

Case à cocher.

Case à cocher.

Case à cocher.