## REP ind. D
REPERAGE SUR EQUIPEMENT | [7 empty] | EN PLUS SUR UAE
DESIGNATION | REPERE (code DAS) | NUMERO | SITE X | BAT X | CODE GEO X | CODE NIVEAU X | N° ORDRE DAS X.X | Z.A. X.X | Z.C. XX.X.X | Z.F. XX.X.X | Z.D. A X.X.X M X.X.X
REPERAGE ELEMENTS CMSI
CMSI
CMSI | 01-16 | N° du CMSI | X | X | X | X | XX
CMSI DEPORTE | 01-16/01-16 | N° du CMSI déporté N° du CMSI D'ORIGINE | X | X | X | X | XX
AES CMSI | 01-16/N° AES | N° CMSI N°AES CMSI | X | X | X | X | XX
AES CMSI DEPORTE | 01-16/01-16/N° AES | N° CMSI DEPORTE N°AES | X | X | X | X | XX
MEA | 01-16/01-16/N° MEA | N°CMSI DEPORTE N°MEA | X | X | X | X | XX
DESENFUMAGE
MOTEUR AIR NEUF | MAN | N° MOTEUR | X | X | X | X | XX
MOTEUR EXTRACTION | MEXT | N° MOTEUR | X | X | X | X | XX
COFFRET DE RELAYAGE | REPERE MOTEUR | N° MOTEUR | X | X
VOLET AIR NEUF | V AN | N° VAN N° MOTEUR | X | X | X | X | XX |  |  | X
VOLET EXTRACTION | V EXT | N° V EXT N° MOTEUR | X | X | X | X | XX |  |  | X
OUVRANT FACADE | OVT | N° OVT | X | X | X | X | XX
EXUTOIRE ESCALIER | EX | N° EXT | X | X | X | X | XX |  |  | X
VOLET TUNEL DESENFUMAGE | VT | N° VT N° MOTEUR | X | X | X | X | XX |  |  | X
FONCTION COMPARTIMENTAGE
PORTE COUPE FEUX ZONE | PCF Z | N° PCF Z | X | X | X | X | XX |  | X
PORTE COUPE FEUX RECOUPEMENT | PCF R | N° PCF R | X | X | X | X | XX |  | X
PORTE AUTOMATIQUE | PA | N° PA | X | X | X | X | XX | X |  | X
CLAPET COUPE FEU VENTILATION | CCF V | N° CCF V | X | X | X | X | XX |  | X
FONCTION EVACUATION
DSNA | DNSA | N° UGA N° DNSA | X | X | X | X | X | X
AGS | AGS | N° UGA N° AGS | X | X | X | X | X | X
TABLEAU REPETITEUR ALPHANUMERIQUE | TRA | N° ECS N° TRA | X | X | X | X | X
Ecran de Visualisatin d'Alarme | EVA | N° EVA | X | X | X | X | X
REPERAGE ELEMENTS SDI
SDI |  | N° SDI | X | X | X | X | X
ECS |  | N°SDI N° ECS | X | X | X | X | X
UAE |  |  | X | X | X | X | X
DECLENCHEUR MANUEL | ZD M | DI N° 6 CHIFFRES XX N° BUS XXX N° DM SUR BUS X N° LIBRE | X | X | X | X | X |  |  |  | X
DETECTEUR AUTOMATIQUE | ZD A | DI N° 6 CHIFFRES XX N° BUS XXX N° DA SUR BUS X N° LIBRE | X | X | X | X | X |  |  |  | X
INDICATEUR D'ACTION |  | N° DETECTEUR RACCORDE | X | X | X | X | X
DAD | DAD |  | X | X | X | X | X |  |  |  | X