## DPGF Lot Unique
UNIVERSITÉ CAEN NORMANDIE
Projet BIOPCA Travaux CVC pour l’aménagement de laboratoires CAMPUS 2 – IUT Génie Chimique Université de Caen Normandie
LOT : |  |  |  |  | DCE Unique
BASE
[8 empty] | Prix Fourniture |  | Prix Main d'Œuvre |  | Prix Total
[5 empty] | Désignation | U | Q ENT | Prix unit. | Prix total | Prix unit. | Prix total | Prix total
1 |  |  |  |  | PRESCRIPTION GENERALE
Etendue des prestations
[5 empty] | Etudes, plans d'exécution | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Notes de calculs | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Exécution | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Mise en service par zones | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Réception | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Parfait achèvement | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | . | 13 |  |  | MAINTIEN DES ACTIVITÉS
[5 empty] | Adaptation des réseaux si besoin et organisation du maintien en fonctionnement | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | . | 14 |  |  | TRAVAUX BRUYANTS OU GENANTS | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 |  |  |  |  | AMIANTE - voir PSE-01 | PM | [5 empty] | 0
Phase 1 - RDC
4 | . |  |  |  | DESCRIPTION DES TRAVAUX D'EXTRACTION ET DE CAPTATION
4 | . | 1 |  |  | HOTTE
4 | . | 1 | . | 1 | Travaux préparatoires - Dépose de l'existant
[5 empty] | Dépose d'une portion de la gaine existante en partie haute du local | Ens
[5 empty] | Rebouchage des entrées d'air |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Nettoyage de la zone
[5 empty] | Dépose de la tourelle en terrasse | PM
4 | . | 1 | . | 2 | Objet de la prestation | PM
4 | . | 1 | . | 3 | Hotte d’extraction pour solvants et acides
[5 empty] | Fourniture et pose d’une hotte auto-portante de captation compris chassis et pieds - débit nominal de 2 000 m3/h, avec équipements intégrés (éclairage LED, capteur, détecteur de débit avec report défaut, ...) | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | . | 1 | . | 4 | Registre double-volet
[5 empty] | Fourniture, pose, raccordement, réglage et mise en service d’un registre motorisé double section pour modulation de débit sur le réseau d’extraction de la hotte | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | . | 1 | . | 5 | Raccordements, mise en œuvre et essais
[5 empty] | Raccordement aéraulique au réseau d’extraction principal compris manchette, raccord, piquage | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Raccordement électrique | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Réglage des débits, vérification, et mise en service | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | . | 2 |  |  | VENTILATION SUR AUTOCLAVE
[5 empty] | Raccordement aéraulique de l’autoclave en Ø 250 mm au réseau d’extraction commun à la hotte de captation compris registre motorisé asservi par déclenchement bouton-poussoir, clapet anti-retour et manchette souple | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Mise en œuvre de sécurités associées : report défaut extraction possible, commande locale, signalisation. | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Equilibrage aéraulique et mise en service | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | . | 3 |  |  | VENTILATION LOCAL FRIGOS
[5 empty] | Remplacement de la bouche de ventilation existante et équilibrage du réseau environnant raccordé à la VMC. | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | . | 4 |  |  | EXTRACTEUR DE VENTILATION POUR RDC
4 | . | 4 | . | 1 | Extracteur de ventilation
[5 empty] | Fourniture, pose et raccordement d'un extracteur ATEX zone 1 en toiture | U | [5 empty] | 0
[5 empty] | compris gaines de ventilation | ml | [5 empty] | 0
4 | . | 4 | . | 2 | Rejet d’air
[5 empty] | Fourniture, pose et raccordement d'un rejet d'air pour l'extracteur | U | [5 empty] | 0
4 | . | 4 | . | 3 | Raccordements, mise en œuvre et essais
[5 empty] | Raccordement aérauliques, électriques | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Mise en œuvre et mise en service | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | . | 5 |  |  | REMONTÉE DES RÉSEAUX
4 | . | 5 | . | 1 | Remontée vers R+1
[5 empty] | Gaine de ventilation métallique, antistatique et mise à la terre, passage dans coffre technique CF, compris manchon coupe-feu | ml | [5 empty] | 0
4 |  | 5 | . | 2 | Remontée et passage en extérieur
[5 empty] | Gaine de ventilation métallique, antistatique et mise à la terre, passage en extérieur, revêtement double peau pour extérieur | ml | [5 empty] | 0
[5 empty] | TOTAL EXTRACTION ET CAPTATION |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 | . |  |  |  | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE COMPENSATION
5 | . | 1 |  |  | UNITE DE TRAITEMENT D’AIR (UTA) DE COMPENSATION
5 | . | 1 | . | 1 | Prise d'air neuf
[5 empty] | Fourniture, pose et raccordement d'une prise d'air neuf en façade selon descriptif CCTP | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | . | 1 | . | 2 | Unité de Traitement d'Air
[5 empty] | Fourniture, pose et raccordement d’une Unité de Traitement d’Air (UTA) de compensation pour l’extraction des salles du RDC, compris manutention, mise en œuvre, accessoires, filtres et raccords | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | . | 1 | . | 3 | Réseaux de ventilation
Réseau de ventilation en zone ATEX
[5 empty] | Réseau de soufflage terminal réalisé en gaine métallique ou PVC antistatique, mise à la terre continue, avec manchettes souples antistatiques | ml | [5 empty] | 0
Réseau de ventilation en zone non ATEX
[5 empty] | Fourniture, pose et raccordement de gaines en acier galvanisé, y compris mise en œuvre et accessoires. | ml | [5 empty] | 0
Réseau souple
[5 empty] | Fourniture, pose et raccordement d’un conduit acoustique depuis les réseaux principaux jusque chaque bouche de soufflage | ml | [5 empty] | 0
5 | . | 1 | . | 4 | Grilles de soufflage sur gaine
[5 empty] | Fourniture, pose, réglage et essais de grilles rectangulaires à ailettes mobiles destinées au soufflage d’air dans les locaux de laboratoire | U | [5 empty] | 0
5 | . | 1 | . | 5 | Trappes de visite | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | . | 1 | . | 6 | Registres | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | . | 1 | . | 7 | Régulation et fonctionnement | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | . | 1 | . | 8 | Piège à son | U | [5 empty] | 0
5 | . | 1 | . | 9 | Clapets coupe-feu | U | [5 empty] | 0
5 | . | 1 | . | 10 | Raccordements et mise en œuvre | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | . | 1 | . | 11 | Arrêt d’urgence | U | [5 empty] | 0
5 | . | 1 | . | 12 | Report de défaut | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | . | 1 | . | 13 | Essais et réception | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL COMPENSATION |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
6 |  |  |  |  | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PRODUCTION CHAUD/FROID
6 | . | 1 |  |  | GROUPE VRV POUR UTA COMPENSATION HOTTE RDC
6 | . | 1 | . | 1 | Unité extérieure
[5 empty] | Fourniture, pose et raccordement d’un système mini-VRV pour la production à détente directe de la batterie UTA RDC | U | [5 empty] | 0
6 | . | 1 | . | 2 | Raccordements frigorifiques
[5 empty] | Raccordement à la batterie DX par 2 liaisons frigorifiques cuivre | ml | [5 empty] | 0
6 | . | 1 | . | 3 | Alimentation électrique
[5 empty] | Alimentation électrique en 230V monophasé - 50Hz | U
6 | . | 1 | . | 4 | Interfaces et régulation | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL PRODUCTION CHAUD/FROID |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
7 |  |  |  |  | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE
7 | . | 1 |  |  | MODIFICATION EU SUR AUTOCLAVE | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Rehaussement paillasse | SO
[5 empty] | Raccordement de la robinetterie réseau EF existant avec vanne d’isolement et filtre à tamis | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Raccordement de l’évacuation EU en PVC pression ou HTA (résistant à la chaleur | ml | [5 empty] | 0
[5 empty] | Ensemble tube, coude et raccord HTA en Diamètre 75 ext , colliers et fixations, tube ø 14x16 mm - compris coudes, té, accessoires de pose | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Vanne à eau thermostatique, AVTA 15, G, 1/2 | U | [5 empty] | 0
[5 empty] | Robinet d'arrêt 15x21 mm | U | [5 empty] | 0
[5 empty] | TOTAL PLOMBERIE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
8 |  |  |  |  | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE FLUIDES MEDICAUX
[5 empty] | Repérages des installations | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Vidange | U | [5 empty] | 0
[5 empty] | Piquages et prolongements sur réseaux existants d'azote et air comprimé | ml | [5 empty] | 0
[5 empty] | Réseaux cuivre | ml | [5 empty] | 0
[5 empty] | Vannes de sectionnement | U | [5 empty] | 0
[5 empty] | Coffrets de sectionnement | U | [5 empty] | 0
[5 empty] | Robinetteries et accesoires | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Grilles de ventilation en faux plafond | U | [5 empty] | 0
[5 empty] | Goulottes | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Prises murales | U | [5 empty] | 0
[5 empty] | Mise en services et essais | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL FLUIDES MEDICAUX |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
9 |  |  |  |  | DESCRIPTION DES TRAVAUX D'ELECTRICITÉ
9 | . | 1 |  |  | ARMOIRE LOCALE DE PUISSANCE ET D’AUTOMATISME
[5 empty] | Armoire électrique pour alimentation et régulation des nouvelles ventilations du bâtiment. | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
compris automatisme
9 | . | 2 |  |  | ALIMENTATIONS ELECTRIQUES
9 | . | 2 | . | 1 | Alimentation | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
9 |  | 2 | . | 2 | Sécurités | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
9 |  | 2 | . | 3 | Chemins de câbles
[5 empty] | Chemins de câbles courants forts | ml
[5 empty] | Chemins de câbles courants faibles | ml
9 | . | 3 |  |  | PRISE DE TERRE - LIAISONS EQUIPOTENTIELLES | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | . | 4 |  |  | ESSAIS – VERIFICATION DOE | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL ELECTRICITE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL PHASE 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Phase 2 - 1er étage
10 | . |  |  |  | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE SORBONNES ET ARMOIRES VENTILÉES
10 | . | 1 |  |  | SORBONNES
10 | . | 1 | . | 1 | Travaux préparatoires
[5 empty] | Déconnexion des fluides et prises électriques (eau, gaz, électricité) | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Mise en sécurité des réseaux restants (bouchonnage, obturation, repérage | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Nettoyage de la zone | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | . | 1 | . | 2 | Sorbonnes
[5 empty] | Fourniture, pose et raccordement de 4 sorbonnes de laboratoire à extraction d’air, débit unitaire 920 m3/h | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0
avec équipements intégrés (façade mobile, éclairage LED, capteur hauteur ouverture, capteur de débit avec report défaut, ...) et prises électriques et fluides
10 | . | 1 | . | 3 | Extraction et aéraulique
[5 empty] | Sortie de ventilation en partie haute Ø 250 mm | U | [5 empty] | 0
[5 empty] | Connexion rigide ou souple à la gaine d’extraction ventilateur | ml | [5 empty] | 0
[5 empty] | Volet de réglage motorisé | U | [5 empty] | 0
[5 empty] | Gaines en PVC rigide Ø 250 mm | ml | [5 empty] | 0
[5 empty] | Gaines extérieures | ml | [5 empty] | 0
[5 empty] | Raccordement sur sortie de toiture | U | [5 empty] | 0
[5 empty] | Contrôleur de débit | U | [5 empty] | 0
[5 empty] | Electricité | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
0
10 | . | 1 | . | 4 | Raccordements | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | . | 1 |  | 5 | Ventilateurs sorbonnes
[5 empty] | Fourniture, pose et raccordement d'un ventilateur pour chaque sorbonne | U | [5 empty] | 0
[5 empty] | Fourniture et pose du capteur sur la sorbonne | U | [5 empty] | 0
[5 empty] | Fourniture et pose du boitier de télécommande et de régulation | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Fourniture et pose du variateur de fréquence pour chaque extraction | U | [5 empty] | 0
[5 empty] | Liaison des capteurs et variateurs au régulateur, | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
0
10 | . | 1 | . | 6 | Mise en service, essais et réception | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | . | 2 |  |  | ARMOIRES VENTILÉES
10 | . | 2 | . | 1 | Armoires
Fourniture et pose d'un ensemble de 2 armoires ventilées comprenant armoire coupe-feu avec accessoires, réseau aéraulique dédié Ø 125 mm, ventilateur autonome, commande électrique, alarmes, essais et DOE
[5 empty] | Armoire pour "solvants" | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Armoire pour "acide" | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Plaques de répartition pour répartition de charge | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | . | 2 | . | 2 | Réseau de ventilation
[5 empty] | Fourniture et pose d’un ventilateur autonome centrifuge en toiture | U | [5 empty] | 0
[5 empty] | Fourniture et pose d’un réseau aéraulique compris collecteur, manchette et régulateur CAV | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Gaines intérieures | ml | [5 empty] | 0
[5 empty] | Gaines extérieures | ml | [5 empty] | 0
[5 empty] | TOTAL SORBONNES ET ARMOIRES VENTILÉES |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
11 | . |  |  |  | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE COMPENSATION SORBONNES
11 | . | 1 |  |  | UNITE DE TRAITEMENT D’AIR (UTA) DE COMPENSATION
11 | . | 1 | . | 1 | Travaux préparatoires - Dépose de l’existant
[5 empty] | Neutralisation et dépose des bouches de ventilation en faux-plafond | Ens
[5 empty] | neutralisation et dépose du réseau de ventilation en faux-plafond |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Nettoyage de la zone
11 | . | 1 | . | 2 | Prise d'air neuf
[5 empty] | Fourniture, pose et raccordement d'une prise d'air neuf en façade selon descriptif CCTP | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | . | 1 | . | 3 | UTA
[5 empty] | Fourniture, pose et raccordement d’une Unité de Traitement d’Air (UTA) de compensation destinée à réintroduire dans le local l’air extrait par les sorbonnes dans la salle GC131, compris manutention, mise en œuvre, accessoires, filtres et raccords | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | . | 1 | . | 4 | Supportage en toiture
[5 empty] | Supportage par une structure métallique permettant de surélever le matériel d’environ 80cm (neige et eau) au-dessus du revêtement d’étanchéité. | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | . | 1 | . | 5 | Réseaux de ventilation
Réseau de ventilation
Fourniture, pose et raccordement de gaines en acier galvanisé, y compris mise en œuvre et accessoires.
[5 empty] | Gaines intérieures | ml | [5 empty] | 0
[5 empty] | Gaines extérieures | ml | [5 empty] | 0
Réseau souple
[5 empty] | Fourniture, pose et raccordement d’un conduit acoustique depuis les réseaux principaux jusque chaque bouche de soufflage | ml | [5 empty] | 0
11 | . | 1 | . | 6 | Diffuseurs
[5 empty] | Fourniture et pose de diffuseurs plafonniers carrés, 4 directions installés en faux plafond ou circulaires, en aluminium peint | U | [5 empty] | 0
11 | . | 1 | . | 7 | Trappes de visite | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | . | 1 | . | 8 | Clapet à iris | U | [5 empty] | 0
11 | . | 1 | . | 9 | Registres | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | . | 1 | . | 10 | Régulation et fonctionnement | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | . | 1 | . | 11 | Piège à son | U | [5 empty] | 0
11 | . | 1 | . | 12 | Clapet coupe-feu | U | [5 empty] | 0
11 | . | 1 | . | 13 | Raccordements et mise en œuvre | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | . | 1 | . | 14 | Arrêt d’urgence | U | [5 empty] | 0
11 | . | 1 | . | 15 | Report de défaut | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | . | 1 | . | 16 | Essais et réception | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL COMPENSATION SORBONNES |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
12 |  |  |  |  | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PRODUCTION CHAUD/FROID
12 | . | 1 |  |  | GROUPE VRV POUR UTA COMPENSATION SORBONNES R+1
12 | . | 1 | . | 1 | Unité extérieure
[5 empty] | Fourniture, pose et raccordement d’un système mini-VRV pour la production à détente directe de la batterie UTA R+1 | U | [5 empty] | 0
12 | . | 1 | . | 2 | Raccordements frigorifiques
[5 empty] | Raccordement à la batterie DX par 2 liaisons frigorifiques cuivre | ml | [5 empty] | 0
12 | . | 1 | . | 3 | Alimentation électrique
[5 empty] | Alimentation électrique en 400 V triphasé + neutre – 50 Hz | U | [5 empty] | 0
12 | . | 1 | . | 4 | Interfaces et régulation | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL PRODUCTION CHAUD/FROID |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
13 |  |  |  |  | DESCRIPTION DES TRAVAUX D'ELECTRICITÉ
13 | . | 1 |  |  | ARMOIRE LOCALE DE PUISSANCE ET D’AUTOMATISME
[5 empty] | Armoire électrique pour alimentation et régulation des nouvelles ventilations du bâtiment. | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
compris automatisme
13 | . | 2 |  |  | ALIMENTATIONS ELECTRIQUES
13 | . | 2 | . | 1 | Alimentation | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
13 |  | 2 |  | 2 | Sécurités | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
13 |  | 2 |  | 3 | Chemins de câbles
[5 empty] | Chemins de câbles courants forts | ml | [5 empty] | 0
[5 empty] | Chemins de câbles courants faibles | ml | [5 empty] | 0
13 | . | 3 |  |  | PRISE DE TERRE - LIAISONS EQUIPOTENTIELLES | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | . | 4 |  |  | ESSAIS – VERIFICATION DOE | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL ELECTRICITE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL PHASE 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Communs aux 2 phases
14 |  |  |  |  | TRAVAUX COMMUNS & GROS-ŒUVRE
14 | . | 1 |  |  | INSTALLATIONS DE CHANTIER
14 | . | 1 | . | 1 | Base-vie et autres | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | . | 1 | . | 2 | Engins de levage | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | . | 1 | . | 3 | Repérage | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | . | 1 | . | 4 | Protections | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | . | 2 |  |  | PERCEMENTS ET CALFEUTREMENTS
14 | . | 2 | . | 1 | Percements | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | . | 2 | . | 1 | Calfeutrements et rebouchage | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | . | 3 |  |  | PERCEMENT DE L’ETANCHEITE EXISTANTE POUR LA REMONTEE DES GAINES EN TOITURE | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | . | 4 |  |  | REPRISE D’ETANCHEITE DE TOITURE
14 | . | 4 | . | 1 | Tourelle existante | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | . | 4 | . | 2 | Reprise étanchéité en toiture | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | . | 5 |  |  | CAPOTAGE DE PROTECTION | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | . | 6 |  |  | SUPPORTAGE DES EQUIPEMENTS | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | . | 7 |  |  | GARDE-CORPS | ml
14 | . | 8 |  |  | GAINES TECHNIQUES
14 | . | 8 | . | 1 | Gaines techniques verticales CF1h | m² | [5 empty] | 0
14 | . | 8 | . | 2 | Gaines techniques verticales CF2H | m² | [5 empty] | 0
14 | . | 8 | . | 3 | Gaines techniques horizontales | m² | [5 empty] | 0
14 | . | 8 | . | 4 | Sujétions diverses (plinthes, faux plafond, calfeutrement…) | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | . | 8 | . | 5 | Coffres | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | . | 8 | . | 6 | Trappes de visites | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | . | 9 |  |  | FAUX PLAFONDS
14 | . | 9 | . | 1 | Faux-plafond 600x600 | m² | [5 empty] | 0
14 | . | 9 | . | 2 | Faux-plafond plaques de plâtres | m² | [5 empty] | 0
14 | . | 10 |  |  | PEINTURE
14 | . | 10 | . | 1 | Peinture sur plafonds | m² | [5 empty] | 0
14 | . | 10 | . | 2 | Peinture sur plaques de plâtre | m² | [5 empty] | 0
14 | . | 10 | . | 3 | Peinture sur murs existants | m² | [5 empty] | 0
14 | . | 11 |  |  | NETTOYAGE | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | . | 12 |  |  | FORMATION DU PERSONNEL | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL TRAVAUX COMMUNS / GROS ŒUVRE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
BASE
[7 empty] | MONTANT TOTAL BASE H.T. | En € | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | T.V.A.20 % |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | MONTANT TOTAL BASE T.T.C. |  | 0 |  | 0 | 0
P.S.E
PSE | . | 01 |  |  | Prélèvements amiante SS4 – Toiture‑terrasse | ft | [5 empty] | 0
PSE | . | 02 |  |  | Mode Éco Hotte – débit 1 000 m³/h | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
PSE | . | 03 |  |  | Mode Éco UTA – débit 1 500 m³/h | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | MONTANT TOTAL PSE H.T. | En € | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | T.V.A.20 % |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | MONTANT TOTAL PSE T.T.C. |  | 0 |  | 0 | 0
GENERAL
[7 empty] | MONTANT TOTAL GENERAL H.T. | En € | 0 | En € | 0 | 0
[7 empty] | T.V.A.20 % |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | MONTANT TOTAL GENERAL T.T.C. |  | 0 |  | 0 | 0