## Pdg
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
DE
CLERMONT-FERRAND
D.P.G.F
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE
Lot n°6 – CVC PLOMBERIE
Etablissement : CHU de CLERMONT FERRAND
Site : GABRIEL MONTPIED
Localisation : ZONE 3
Objet : AMENAGEMENT PHARMACIE
7/HGM/16946
DIRECTION DES TRAVAUX, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SECURITE
Département BATIMENT GENIE THERMIQUE ET CLIMATIQUE
IND0 07/07/2025

## Lot 6 CVC PLOMBERIE
(D.P.G.F)
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE
Il est rappelé que le quantitatif joint au dossier de consultation n'est fourni que dans le but de faciliter la remise de l'offre de l'entreprise,
il n'est en aucun cas contractuel et il appartient au soumissionnaire de le verifier et de le modifier s'il y a lieu.
LOT 6 - CVC PLOMBERIE
N° CCTP | ARTICLE | Unité | Quantité | Prix unitaire | Total HT
0 | Généralité
| Percements, carottages, rebouchages… | Ens | 1 |  | 0
| Vidanges et remises en eau | Ens | 1 |  | 0
| Assistance aux coupures (EF, ECS, eau chaude chauffage, ventilation, CFO-CFA,...) | Ens | 1 |  | 0
| Protections diverses (équipements, surfaces…) | Ens | 1 |  | 0
| Nettoyage (1 fois par jour minimum, fin d'intervention…) | Ens | 1 |  | 0
| DOE | Ens | 1 |  | 0
0
1 | Isolements - Déposes |  |  |  | 0
| Chambres froides pharmacie sous-sol HC (y compris groupe, réseaux fluide et électrique) | Ens | 1 |  | 0
| Equipements et réseaux CVC hors service | Ens | 1 |  | 0
| Réseaux et équipements de plomberie (bloc sanitaire STE, salle de pause, AMICALE) | Ens | 1 |  | 0
0
2 | Plomberie sanitaire |  |  |  | 0
| Raccordements sur existant | Ens | 1 |  | 0
| Tuyauterie cuivre DN16 | ml | 6 |  | 0
| Tuyauterie cuivre DN 22 | ml | 15 |  | 0
| Vanne 1/4 de tour DN20 | U | 1
| Vanne 1/4 de tour DN15 | U | 3 |  | 0
| Clapet EA DN15 | U | 3 |  | 0
| Calorifuge en mousse type ARMAFLEX DN15 | ml | 6 |  | 0
| Calorifuge en mousse type ARMAFLEX DN20 | ml | 15 |  | 0
| Désinfection réseaux selon protocole | Ens | 1 |  | 0
| Repérage - Etiquetage | Ens | 1 |  | 0
| WC sur pied | U | 2 |  | 0
| Lave main | U | 1 |  | 0
| Raccordement des évacuations | Ens | 1 |  | 0
0
3 | Chauffage - Ventilation - Climatisation |  |  |  | 0
| Grilles VB/VH amicale et local bouteilles | Ens | 1 |  | 0
| Ensemble mono-split local bouteilles | U | 1 |  | 0
| Ensemble multi-split amicale | U | 1
| Groupe pour chambre froide positive | U | 2 |  | 0
| Raccordement frigorigique | Ens | 1 |  | 0
| Evacuation des condensats (y compris percements et supports) | Ens | 1 |  | 0
4 | Chambre froide
| Chambre froide positive (y compris rampe, luminaire, structure de pose) | Ens | 1 |  | 0
0
5 | Electricité - Régulation - Mise en service |  |  |  | 0
| Raccordement des unités sur attentes laissées par le lot Electricité | Ens | 1 |  | 0
| Mise en service (selon CCTP) | Ens | 1 |  | 0
| Fourniture et pose des réseaux pour la régulation | Ens | 1 |  | 0
| Fourniture et pose des équipements de régulation (panneaux, vannes, sondes, …) | Ens | 1 |  | 0
| Analyse fonctionnelle | Ens | 1 |  | 0
| Vérification règlementaires des équipements sous pression | Ens | 1 |  | 0
0
0
cachet et signature | TOTAL HT |  |  | 0
| TVA |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  | 0