REAMENAGEMENT DU SIEGE DE LA CPAM DU RHONE

(Immeuble Zola)

Etat des lieux de l’existant v5

Mai 2025

| CONCERTATION ET ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT | PROGRAMMATION FONCTIONNELLE ET TECHNIQUE | ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION |
| --- | --- | --- |

| MAITRISE D’OUVRAGE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | CPAM du RHONE 276 Cours Emile Zola 69100 VILLEURBANNE |
| Mandataire AMO |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SYNOPTIC AMO 105 rue du 4 Août 1789 69100 VILLEURBANNE marion.bauvent@synoptic-amo.fr 07.69.79.93.20 |
| CO-TRAITANT 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | KALEIDO’SCOP 3 place Jean Jaurès 42000 SAINT-ETIENNE |  |
| CO-TRAITANT 2 |  |  |  |  |
|  |  | DPG CO 10 rue Demenge 69004 LYON |  |  |  |

SOMMAIRE

1.	Lexique des Directions et Services de la CPAM du Rhône	4

2.	Préambule	7

3.	le site	8

3.1.	Localisation et foncier	8

3.2.	Emprises au sol	8

3.3.	Desserte	9

4.	l’immeuble zola	11

4.1.	Configuration du bâti	11

4.2.	Caractéristiques structurelles	17

4.3.	Distribution interieure et points durs	18

4.4.	Sécurité incendie	19

4.5.	Tableaux des surfaces	21

5.	L’aménagement des locaux	23

5.1.	Effectifs des services présents sur le site Zola	23

5.2.	Répartition actuelle des fonctions	27

5.3.	Synthèse de l’occupation actuelle des locaux	33

5.4.	capacité theorique des locaux du site zola	36

5.5.	Mesure du ratio d’optimisation des locaux	36

6.	conclusion	38

# Lexique des Directions et Services de la CPAM du Rhône

### DRSC : Direction Relation et Service aux Clients

- GDB : Gestion des Bénéficiaires (mise à jour des dossiers assurés- ouvertures de droit)

- Altas : Aide réglementaire pour les Agences

- AG = Agence = Accueil des assurés sociaux

- C2S : Complémentaire santé solidaire – (Villefranche) Depuis le 1er novembre 2019, la couverture maladie universelle complémentaire et l’aide au paiement d'une complémentaire santé ont été remplacées par la Complémentaire santé solidaire ou C2S. C’est une aide pour payer les dépenses de santé des ménages dont les ressources sont modestes. On distingue la C2S et la C2SP selon que les bénéficiaires participent ou non au paiement de sa complémentaire. Cette participation financière s'élève à maximum 1 euro par jour et par personne.

- Invalidité : instruction et règlement des pensions d’invalidité

- Risque Pro : Risque Professionnel (Aubigny) : instruction et prise en charge des prestations en lien avec les AT (Accidents du travail) et MP (Maladies Professionnelles)

- PE : Prestations en Espèces = indemnités journalières versées aux assurés ou à leur employeur dans le cadre de la subrogation en cas d’arrêt de travail

- AS : Assurance Sociale (c’est à titre au titre de la maladie, par opposition à AT qui signifie Accident du travail) cette distinction est liée à la fois au financement des prestations et à la législation applicable qui est différente.

- Stratégie Employeur : relations avec les employeurs dans le cadre du versement des prestations en espèces

- Département Frais de Santé (actuellement Vaise et Villefranche – à terme Villefranche et Aubigny)  : prise en charge des PN (= prestations en nature, soins médicaux)

- COGED : Courrier et Gestion Electronique des Documents = réception, ouverture, tri et numérisation du courrier et feuilles de soin papier entrant et sortant

- ARTE : Gestion de la relation écrite : réponse aux courriels de Niveau 1 pour l’ensemble de la caisse + niveau 2 pour les PE – prise en charge d’activités de back office.

#### DFCSI : Direction Finances Comptabilité et Système d’Information (informatique)

- PSSI : Politique de sécurité des systèmes d'information = pallier les principaux risques inhérents à l'utilisation des systèmes d'information

- RPCA : Responsable du plan de continuité des activités = en cas de sinistre, épidémie….

- DPO : Délégué à la protection des données. Il est responsable de la mission des relations avec la CNIL. Chaque établissement de l'Assurance Maladie désigne un DPO dans le cadre de la protection des données

- SAN : Support Applications Nationales

- DEI : Développement Etudes Informatiques

- ASR : Administration Système Réseau

- AM2I : Assistance Maintenance Installations Interventions

Les activités liées au contrôle seront centralisées sur Aubigny :

- Contrôle CNGP / Contrôle des activités du service Centre National de Gestion de la Paie (gestion de la paie de plusieurs organismes dans le cadre d’une mutualisation).

- Contrôle des revenus de substitution : contrôle des prestations concernées (indemnités journalières, pensions d’invalidité, rentes)

- Contrôle des frais de Santé et Etablissement : contrôles des prestations concernées (soins, facturation des établissements)

- Contrôle des bénéficiaires : contrôle des activités de Gestion des Bénéficiaires (ouvertures de droits, RIB…)

#### DRH : Direction des Ressources Humaines

- Service Médico-Social : assistante sociale interne à l’entreprise, prévention des risques professionnels interne à l’entreprise, infirmières du travail.

- FP / Formation Professionnelle – organisation et logistique des formations internes

- SDRH : Service Développement des Ressources Humaines = recrutement, plan de formation

- GAP : Gestion administrative du personnel : formalités liées à l’embauche, suivi des horaires, des contrats de travail

- CNGP : Centre National de gestion de la paie (gestion de la paie de plusieurs organismes dans le cadre d’une mutualisation).

#### DPR : Direction Pilotage et Ressources

- D2P : Département Pilotage de la Performance (suivi et accompagnement au pilotage des indicateurs de performance et de qualité – lien avec les pilotes locaux de processus – transmission des résultats à la Caisse Nationale – suivi des plans d’action)

  - S2AP : Service Audit et Accompagnement de la performance

  - SPP : Service Pilotage Prospectif

- Unité Budget : suivi des budgets fonctionnels (hors RH et prestations)

- Département Achat : (gestion des marchés publics et achat en lien avec le fonctionnement de l’entreprise) - Unité gestion des contrats et marchés, unité marchés publics, unité achat, unité logistique.

- Département Immobilier : gestion du patrimoine immobilier

  - Service travaux et Maintenance

  - Unité Accompagnement et Expertise Technique

#### DAOR : Direction de l’Accompagnement des Offreurs de Soins et de la régulation

- Service Etablissement (Aubigny) : gestion des relations + règlement des prestations en lien avec l’activité des Etablissements de santé publics et privés.

- PRADO : Programme d'accompagnement du retour à domicile après hospitalisation. Le Programme d'accompagnement du retour à domicile après hospitalisation est un service d'accompagnement personnalisé de l'Assurance Maladie, qui permet d'aider le patient à sa sortie de l'hôpital pour lui faciliter un retour chez lui, avec la mise en place d'un suivi adapté pour ses soins.

- RPS : Relation avec les Professionnels de Santé

- AAS : Accompagnement des Acteurs en Santé, service dans lequel travaillent les DAM : Délégué de l'Assurance Maladie. Le délégué de l’Assurance Maladie, par son rôle d’accompagnement des professionnels de santé, contribue à la mise en œuvre des programmes de maîtrise médicalisée construits dans le but de limiter l'évolution des dépenses de santé.

- GDR : Gestion des risques - Une démarche de gestion des risques a pour but d'assurer et d'améliorer la sécurité des patients, et en particulier de diminuer le risque de survenue d'événements indésirables associés aux soins.

- SLUF : Service Lutte Contre la Fraude

#### DADS Direction Accès aux Droits et Aux Soins

- CSD : Centre de santé dentaire - Les centres dentaires permettent une prise en charge multidisciplinaire. Ils facilitent la prise de rendez-vous pour le patient et ont une vocation plus sociale, c'est-à-dire qu’ils ont pour but d'être accessibles pour le plus grand nombre.

- CES : Centre d’Examens de Santé

- CSMI : Centre de Soins Médicaux et Infirmiers

- RCT (Aubigny) - Recours contre tiers - Le recours contre tiers est une démarche obligatoire pour tout assuré victime d’un accident, qui permet à l’Assurance Maladie de recouvrer auprès du responsable de l’accident, ou de son assureur, les dépenses de santé engagées en rapport avec les faits.

- Contentieux Général : gestion des recours amiables et juridiques à l’encontre des décisions prises par la caisse primaire

- SPAS :  Service Prévention et Accompagnement en Santé

- S – PASS : Permanence d'accès aux soins de santé - Les permanences d'accès aux soins de santé sont des dispositifs passerelles de prise en charge médico-sociale pour les personnes ayant besoin de soins mais ayant du mal à y accéder du fait de l'absence de protection sociale, de leurs conditions de vie, ou de leurs difficultés financières.

- ASS : Action sanitaire et sociale - L’Action sanitaire et sociale a pour objectif premier de garantir l’accès universel aux soins. Elle permet notamment aux assurés et à leurs ayants droits de bénéficier d’aides financières ponctuelles, en complément des prestations habituellement versées.

- MAS : Mission accompagnement santé - Les missions accompagnement santé de l'Assurance Maladie sont déployées sur l’ensemble du territoire dans chaque caisse d’assurance maladie et ont pour objectif d’accompagner les assurés qui rencontrent des difficultés pour accéder à leurs droits ou pour se faire soigner.

# Préambule

La CPAM du Rhône lance, dans le cadre de sa stratégie immobilière, une opération de rationalisation de son patrimoine. Cette démarche donne suite à la publication du nouveau ratio d’optimisation immobilière de l’Etat (février 2023) et vise à répondre à la forte réduction du taux d’occupation des locaux induite par le télétravail des agents.

L’objectif de l’opération est de densifier le siège de la CPAM du Rhône, situé à Villeurbanne, cours Emile ZOLA.

Les enjeux de ce réaménagement sont les suivants :

- Densifier l’ensemble des locaux pour mieux rationnaliser les surfaces au regard des effectifs

- Rapatrier le service PE Meyzieu au sein de la Direction Relations et Services aux Clients (DRSC) sur Zola

- Adapter les nouveaux locaux espaces ouverts, collaboratifs type flex office en trouvant le point d’équilibre entre besoins individuels et collectifs tout en conciliant densification et confort des usagers

- Accompagner les agents de la CPAM dans le changement et l’appropriation de leurs nouveaux espaces de travail

- Réduire les consommations énergétiques en appliquant les objectifs du décret tertiaire à 2050 et ainsi améliorer le confort des agents de la CPAM

- Planifier intelligemment les travaux de manière à conduire l’opération en site occupé

Ce document établit un diagnostic du bâti existant principalement sur l’aspect organisationnel afin d’une part, de déterminer les potentiels et contraintes à prendre en compte pour le réaménagement futur des locaux ; et d’autre part, d’identifier des pistes d’optimisations des surfaces en utilisant le ratio normatif de l’Etat calculé, pour chaque service, à partir des effectifs résidents et des surfaces occupées (m² SUB/résident). Cet état des lieux servira de base de travail pour la définition du futur macro-zoning.

# le site

Localisation et foncier

CPAM

VILLEURBANNE

LYON

- Adresse : 276 cour Emile Zola à Villeurbanne

- Parcelles : 000 BS n°127, n°133, n°135, 74, 157, 73

- Surface du tènement : 9003m²

Emprises au sol

- Bâti : 4500m² SDO (soit 50% du tènement)

- Parking en surface : 1200m² (30 places de stationnement)

- Parking en sous-sol : 9000m² (310 places)

- Espaces verts : 3303m²

  - Côté Sud : 1853m²

  - Côté Ouest : 450m²

  - Cour intérieure :1000m²

Desserte

- Accès véhicules : depuis la rue Pierre Cacard

  - Accès au parking aérien depuis la rue Pierre Cacard et sortie vers la rue Louis Goux => flux traversant organisé en sens unique

  - Accès à un parking souterrain dont l’entrée et la sortie se fait depuis la rue Pierre Cacard

- Accès piétons : depuis le cours Emile Zola et depuis la rue Pierre Cacard

LEGENDE :

FONCIER :

Limite parcellaire

EMPRISES AU SOL :

Emprise bâtie

Parking aérien

Espaces verts

DESSERTE :

Accès PK aérien

Accès PK souterrain

Accès piétons

Cours Emile Zola

Rue Louis Goux

Rue Pierre Cacard

Vue aérienne du site : analyse de l’organisation du tènement

# l’immeuble zola

Configuration du bâti

=> Un immeuble composé de 4 bâtiments de hauteurs différentes

Bâtiment A :

- Exposition : Est-Ouest

- Longueur : 76m

- Largeur 13.5m

- Hauteur : R+3

Bâtiment B :

- Exposition : Nord-Sud

- Longueur : 65m

- Largeur 13.5m

- Hauteur : R+7

Bâtiment D :

- Exposition : Nord-Sud

- Longueur : 36m

- Largeur 32m

- Hauteur : R+3

Bâtiment C :

- Exposition : Est-Ouest

- Longueur : 66m

- Largeur 13.5m

- Hauteur : R+4

Vue aérienne du bâtiment :  localisation des différentes ailes de l’immeuble

Rue Louis Goux

C

D

A

Reportage photographique extérieur

| Façade Ouest | Façade Est |
| --- | --- |
| Façade Nord | Façade Sud |

Reportage photographique intérieur

|  |  | Couloir du 1er étage bâtiment C |
| --- | --- | --- |
| Circulation atrium / R+2 bâtiment D |  |  |
| Circulation zone du public RdC bâtiment B |  |  |
|  | Atrium bâtiment D |  |
| Atrium bâtiment D |  |  |
| Salle de convivialité RDC bâtiment D |  |  |
| Espace de détente dans une salle de réunion bâtiment B |  |  |
|  | DSI Circulation 2ème étage 1er étage bâtiment A |  |
| Exemple d’un bureau partagé 1er étage bâtiment B |  |  |
| Exemple d’un bureau 1er étage bâtiment B |  |  |
|  | Circulation dans la Zone des assurés - RDC bâtiment B |  |
| Accueil assurés - RDC bâtiment B |  |  |
| Zone des assurés - RDC bâtiment B |  |  |
|  | Archives |  |
| Poste de sécurité – RdC bâtiment D |  |  |
| Logistique / Economat – RdC bâtiment D |  |  |

=> Un sous-sol sur l’intégralité du tènement

- 310 places de stationnement VL dont 12 places PMR : 7415m²

- 10 locaux techniques dont le local de la sous-station de chauffage : 200m²

- 3 locaux archives : 100m²

- 4 circulations verticales avec ascenseurs et escaliers vers les étages : 127m²

- 6 escaliers de secours donnant directement accès à l’extérieur : 40m²

LEGENDE :

Locaux techniques

Archives

Circulations verticales

Escaliers de secours

Accès depuis la rue Pierre Cacard

Limite parcellaire

Rue Pierre Cacard

Plan du sous-sol de l’immeuble Zola : localisation des différentes fonctions

=> Un Rez-de chaussée aux multiples accès

- 2 accès principaux depuis le cours Emile Zola

- 5 accès servant uniquement d’issues de secours (entrée interdite) depuis les rues Louis Goux et Pierre Cacard

- 3 accès logistiques + 2 accès techniques + 1 issue de secours depuis le parking aérien

- 5 accès secondaires depuis la cour intérieure

LEGENDE :

Accès principaux

Accès secondaires

Accès logistique

Accès technique

Uniquement issue de secours :

Depuis le sous-sol

Depuis le rdc

Depuis les étages

Rue Louis Goux

Cours Emile Zola

Rue Pierre Cacard

PK

Plan du RdC du bâtiment : localisation des différents accès

Caractéristiques structurelles

- Matériau : Béton

- Système constructif : Poteaux-poutres + contreventement avec noyaux de circulations

- Trame structurelle : 5.40m

- Composition travées Ailes A, B et C : 3 poteaux (façade déportée)

- Composition travées Aile D : Poteaux intégrés dans façade + 3 poteaux intermédiaires

LEGENDE :

Trame structurelle

Portée des poutres

Zone de contreventement

Joint de dilatation

Epaisseur dalle béton : 18cm

- Epaisseur complexe plancher technique : 11 cm

- Hauteur sous dalle : 3,20m

- Hauteur sous retombée de poutres : 3m

JD

JD

JD

9.50m

12.60m

7.35m

5.25m

5.40m

5.40m

5.40m

5.40m

4.80m

7.35m

4.80m

7.35m

4.80m

7.35m

Plan du RdC de l’immeuble Zola : zoom sur la structure du bâtiment

Distribution interieure et points durs

Noyau A : 127m²

- 2 ascenseurs + 1 monte-charge + 1 escalier

- 2 blocs sanitaires avec chacun 1 WC PMR et 1 WC simple

Noyau B : 91m²

- 2 ascenseurs + 1 escalier

- 2 blocs sanitaires avec chacun 1 WC PMR et 1 WC simple

Noyau C : 95m²

- 2 ascenseurs + 1 escalier

- 2 blocs sanitaires avec chacun 1 WC PMR et 1 WC simple

Noyau D : 160m²

LEGENDE :

Ascenseurs

Escaliers

Sanitaires

Gaines techniques

2 ascenseurs + 2 escaliers

- 4 blocs sanitaires avec chacun 1 WC PMR et 1 WC simple

A

- 5 blocs sanitaires

- Plateau libre

B

LEGENDE :

Ascenseur

Escaliers

Sanitaires

Gaines techniques

Plan du R+2 : Localisation des points durs récurrents d’un étage à l’autre

D

C

Sécurité incendie

=> Une règlementation différenciée au sein de l’immeuble

- Classement ERP type W de 5ème catégorie pour les parties accessibles au public :

  - Accueil des assurés

  - Salle des Commissions bâtiment B - 4ème étage

  - Salle du conseil bâtiment B - 6ème étage

Extrait du rapport de vérification du SSI (2024)

Classement ERT pour le reste de l’immeuble

Rue Louis Goux

Cours Emile Zola

Rue Pierre Cacard

Accès public

Accès personnel

Accès

personnel

Entrée des VL

Plan du RdC : des accès différenciés public et personnel

=> Un immeuble non considéré comme immeuble de grande hauteur (IGH)

- Hauteur totale de l’immeuble < à 28m

- Hauteur dernier plancher haut > 8 mètres du sol => 1 façade accessible pour les secours

=> Un bâtiment conçu selon le principe de compartiments pour respecter les règles de lutte contre l’incendie et la panique

=> Une distribution intérieure à maintenir pour respecter les règles suivantes

- Distance maximale à parcourir pour gagner un escalier en étage ou en sous-sol < 40m

- Pas de cul-de-sac supérieur à dix mètres

- Débouché au niveau du rez-de-chaussée d'un escalier à moins de vingt mètres d'une sortie sur l'extérieur.

=> Un nombre de dégagements suffisants pour augmenter la fréquentation de l’immeuble tout en assurant la sécurité des personnes en cas d’évacuation

- Si 750 résidents alors besoin d’avoir 3 dégagements d’une largeur totale cumulée de 4m au niveau du Rez-de-chaussée

Synthèse des dégagements existants à chaque niveau

Tableaux des surfaces

### Récapitulatif des surfaces par niveaux et par bâtiments

### Ratio SU / SDP

- Seulement 80% de la surface du bâtiment est disponible pour le réaménagement

- Les 20% restants correspondent aux « points durs » du bâtiment (archives, sanitaires, locaux techniques, circulations verticales, salles de réunions du 5ème et du 4ème étage)

* Surfaces du sous-sol et du R+7 non prises en compte dans le calcul

# L’aménagement des locaux

Effectifs des services présents sur le site Zola

### Fonctionnement actuel :

=> 745 agents dont 522 ETP répartis dans 20 équipes

### Fonctionnement futur :

En complément des agents actuels, accueil des services suivants :

- Prestations en Espèces (PE) Meyzieu : + 55 agents

- CES administratif rue Baraban Lyon 3 : + 10 agents

- CES personnel médical rue Baraban Lyon 3 : + 28 agents

- Direction Régionale du Service Médicale (dont CMRA et Plateforme téléphonique) rue d’Aubigny Lyon 3 : 127 agents

=> 994 agents dont 936 ETP répartis dans 25 équipes

### Répartition des positions de travail par niveau et par bâtiment

Direction Régionale du Service Médical

Répartition actuelle des fonctions

### Rez-de-chaussée

RdC - Localisation et surfaces occupées par les différentes équipes

### R+1

R+1 - Localisation et surfaces occupées par les différentes équipes

### R+2

R+2 - Localisation et surfaces occupées par les différentes équipes

### R+3

R+3 - Localisation et surfaces occupées par les différentes équipes

Localisation et surfaces des différents services au R+3

### R+4

R+4 - Localisation et surfaces occupées par les différentes équipes

### R+5

R+5 - Localisation et surfaces occupées par les différentes équipes

### R+6

R+6 - Localisation et surfaces occupées par les différentes équipes

### R+7

Plan du R+7

Uniquement des locaux techniques => Non concerné par le réaménagement des locaux

Synthèse de l’occupation actuelle des locaux

### Consommation de surfaces par directions

- La DRSC et la DFC SI occupent, à elles deux, 41% de la surface utile des bureaux.

### Consommation de surfaces par services

(Hors espace formation et médico-social)

AUTRES SERVICES : 89%

Les services COGED et RH sont ceux qui occupent le plus de surfaces.

### Consommation de surfaces par les salles de réunions

- Les salles de réunions occupent 7,5% de la surface utile disponible.

### Part des surfaces utiles inexploitées

- Certains espaces disponibles ne sont actuellement pas attribués à un service et représentent une surface totale de 1158m², soit 8% des surfaces utiles disponibles sur l’ensemble du bâtiment.

capacité theorique des locaux du site zola

Les informations ci-dessous sont issues du document « REPARTITION DES SURFACES ZOLA 2025-01-27 » fourni par la maîtrise d’ouvrage.

### Capacité d’accueil maximale théorique

- Avec 16120m² de Surface Utile Brute (SUB), le bâtiment a une capacité d’accueil théorique totale de 1007 résidents d’après l’application du ratio d’optimisation immobilière défini à 16m² SUB / résident dans la nouvelle doctrine d’occupation des immeubles tertiaires de l’Etat définie par Elisabeth BORNE (février 2023).

### SUB réellement aménageable

- Après déduction des espaces communs à l’ensemble des résidents (salles de réunions, espace de convivialité, archives…), la surface utile brute réellement aménageable est de 10444m².

### Ratio théorique de densification en m2 SUB réellement aménageable /  résidents

- En faisant le rapport entre la surface utile brute réellement aménagement sur l’ensemble du bâtiment ainsi que la capacité d’accueil maximale théorique, le ratio théorique de densification est de 10,37m² SUB réellement aménageable / résident.

Mesure du ratio d’optimisation des locaux

### Situation actuelle

- En faisant le rapport entre la surface utile brute réellement aménageable ainsi que l’effectif total de 754 agents qui correspond à 564,1 résidents, le ratio d’optimisation actuel est de 18,51m² SUB réellement aménageable / résident.

### Situation future après réaménagement

- En considérant que l’ensemble des locaux resteront occupés par la CPAM afin de se baser sur la même surface utile brute réellement aménageable et en prenant en compte l’évolution des effectifs portés à 994 agents ce qui correspond à 737,2 résidents, le ratio d’optimisation futur sera de 14,17m² SUB réellement aménageable / résident.

- Si le ratio visé est de 10,37m² SUB réellement aménageable / résident alors la surface utile brute réellement aménagée par la CPAM devra être de 7645m².

# conclusion

Cet état des lieux a permis de mettre en évidence les potentiels et contraintes bâtimentaires suivantes :

- Les bâtiments sont peu épais (13.50m de large pour trois d’entre eux) ce qui permet d’avoir des locaux avec un bon niveau de luminosité et rend possible l’aménagement de plateaux avec un éclairage naturel traversant.

- Les noyaux de circulation sont au nombre de quatre et sont situés aux points d’articulations entre les bâtiments ce qui permet d’avoir des locaux bien distribués. Ces points durs structurent l’immeuble et regroupent les ascenseurs, les escaliers, les sanitaires, gaines ainsi que certains locaux techniques. Ils servent également d'espaces d’attente sécurisés et limitent les compartiments. Les surfaces restantes représentent majoritairement de grands plateaux pouvant être réaménagés librement.

- Une structure poteaux-poutres qui permet une liberté dans le réagencement des locaux.

- Une hauteur libre sous dalle de 3m qui permet de gérer facilement le passage des réseaux dans le faux-plafond et dans un plancher technique tout en conservant une hauteur disponible confortable pour les usagers.

- Des contraintes de sécurité incendie fortes au vu des effectifs accueillis ce qui implique une multitude d’issues de secours, notamment au RdC, ce qui contraint l’aménagement.

- Aucun des niveaux en étage ne bénéficie d’un accès à l’extérieur ce qui est un point faible en termes de confort d’usage. Toutefois, le niveau 6 est doté d’un escalier extérieur formant issue de secours jusqu'au niveau 5, débouchant sur un escalier de secours intérieur menant au niveau 4 près du noyau entre B et C.

Concernant l’organisation et l’occupation actuelle des locaux, les espaces semblent sous utilisés par endroit ce qui laisse entrevoir un potentiel de densification qui va dans le sens de l’objectif de l’opération.