## DPGF ELEC
|  | Construction d'un bâtiment à usage "Services Publics" France Travail Tarbes Pyrénées à LALOUBERE (65310) |  |  | DPGF ELEC DCE | 17 juillet 2025 Ind B
N° | DESIGNATION DES ARTICLES |  | U | QTE | PRIX UNIT. | PRIX TOTAL
A | FRAIS GENERAUX
| Installation de chantier |  | ens |  |  | 0
| Frais de chantier (PRORATA, déchets…) |  | ens |  |  | 0
| Frais d'études (suivant CCTP) |  | ens |  |  | 0
| Frais de documents, y compris DOE |  | ens |  |  | 0
| Frais divers (Consuel, eco-contribution...) |  | ens |  |  | 0
[5 empty] | Frais généraux | 0
[5 empty] | Sous total - FRAIS GENERAUX | 0
B | ELECTRICITE COURANTS FORTS
B1 | Alimentation - Protections
| Prise de terre |  | ens | Marché "coque vide"
| Borne de mesure |  | u | Marché "coque vide"
| Mise à la terre des charpentes métalliques |  | ens | Marché "coque vide"
| Liaisons équipotentielles |  | ens |  |  | 0
| Pose de la platine "tarif jaune" |  | ens |  |  | 0
| Armoire Générale Electrique |  | u |  |  | 0
| Alimentation depuis inter de coupure platine "tarif jaune" |  | ml |  |  | 0
| Divers |  | ens |  |  | 0
[5 empty] | Sous total B1: Alimentation - Protections | 0
B2 | Canalisations
| Percements et rebouchages |  | ens |  |  | 0
| Saignées en sol et rebouchage |  | ens |  |  | 0
| Chemins de câbles en faux plafond 250x50 |  | ml |  |  | 0
| Chemins de câbles en faux plafond Cfa 150x50 |  | ml |  |  | 0
| Goulotte de distribution PVC 3 compartiments |  | ml |  |  | 0
| Gaines et fourreaux de distribution terminale |  | ens |  |  | 0
| Fourreaux en sol |  | ens |  |  | 0
| Divers |  | ens |  |  | 0
[5 empty] | Sous total B2: Canalisations | 0
B3 | Appareillages
| Nourrice en aluminum |  | u |  |  | 0
| Colonne de distribution |  | u |  |  | 0
| Arrêt d'urgence général électrique |  | u |  |  | 0
| Arrêt d'urgence de ventilation et climatisation |  | u |  |  | 0
| Arrêt d'urgence local informatique |  | u |  |  | 0
| Interrupteur de commande général "ECLAIRAGE" |  | u |  |  | 0
| Interrupteur simple allumage type MOSAIC 45 |  | u |  |  | 0
| Interrupteur double allumage type CELIANE |  | u |  |  | 0
| Tableau de commande 4 allumages |  | u |  |  | 0
| Interrupteur à clé de commande de grille |  | u |  |  | 0
| Bouton poussoir de commande de porte et portail |  | u |  |  | 0
| Détecteur de mouvement apparent sur socle |  | u |  |  | 0
| Détecteur de mouvement encastré PD2 |  | u |  |  | 0
| Détecteur de mouvement encastré PD4 autonome |  | u |  |  | 0
| Détecteur de mouvement encastré PD4 autonome |  | u |  |  | 0
| Détecteur de mouvement encastré PD4 maître |  | u |  |  | 0
| Détecteur de mouvement encastré PD4 esclave |  | u |  |  | 0
| Prise de courant 230V 2P+T 16 A type plexo 55 |  | u |  |  | 0
| Prise de courant 230V 2P+T 16 A plexo 66 |  | u |  |  | 0
| Prise de courant 230V 2P+T 16 A type MOSAIC 45 |  | u |  |  | 0
| Prise de courant 230V 2P+T 16 A type MOSAIC 45 à détrompage pour réseau ondulé |  | u |  |  | 0
| Prise de courant 230V 2P+T 16 A type CELIANE |  | u |  |  | 0
| Prise de courant 230V 2P+T 16 A encastrée sol |  | u |  |  | 0
| Réseaux électriques appareillage: câbles, boîtes … |  | ens |  |  | 0
| Divers |  | ens |  |  | 0
[5 empty] | Sous total B3: Appareillage | 0
B4 | Eclairage
| Plafonnier encastré LED UGR<16 repère A |  | u |  |  | 0
| Plafonnier sur socle LED repère B |  | u |  |  | 0
| Spot downlight encastré LED repère C |  | u |  |  | 0
| Réglette tubulaire étanche LED repère D |  | u |  |  | 0
| Applique extérieure décorative LED repère E |  | u |  |  | 0
| Réseaux électriques éclairage: câbles, boîtes … |  | ens |  |  | 0
| Divers |  | ens |  |  | 0
[5 empty] | Sous total B4: Eclairage | 0
B5 | Eclairage de sécurité
| Bloc éclairage sécurité balisage sur socle |  | u |  |  | 0
| Bloc éclairage sécurité balisage architectural |  | u |  |  | 0
| Bloc éclairage sécurité portatif |  | u |  |  | 0
| Accessoires (télécommande, signalétique...) |  | ens |  |  | 0
| Réseaux électriques éclairage sécurité: câbles, boîtes … |  | ens |  |  | 0
| Divers |  | ens |  |  | 0
[5 empty] | Sous total B5: Eclairage de sécurité | 0
B6 | Alimentations électriques
| Grille entrée |  | u |  |  | 0
| Portail coulissant |  | u |  |  | 0
| Onduleur informatique - réseau "normal" |  | u |  |  | 0
| Onduleur informatique - réseau "by-pass" |  | u |  |  | 0
| Alarme incendie |  | u |  |  | 0
| Bandeau de prises répartiteur VDI |  | u |  |  | 0
| Boîtier de terminaison normalisé |  | u |  |  | 0
| Divers |  | ens |  |  | 0
[5 empty] | Sous total B6: Alimentations électriques | 0
[5 empty] | Sous total - ELECTRICITE courants forts | 0
C | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES
C1 | Canalisations
| Percements et rebouchages |  | ens |  |  | 0
| Chemins de câbles en faux plafond 200x50 |  | ml |  |  | 0
| Chemins de câbles en faux plafond Cfa 100x50 |  | ml |  |  | 0
| Gaines et fourreaux de distribution terminale |  | ens |  |  | 0
| Divers |  | ens |  |  | 0
[5 empty] | Sous total C1: canalisations | 0
C2 | Câblage de prises à très haut débit
| Baie de répartition VDI équipée suivant CCTP |  | u |  |  | 0
| Prise RJ45 à très haut débit |  | u |  |  | 0
| Liaison en câble 4P cat6A pour prise RJ45 |  | u |  |  | 0
| Tests de recette 500Mhz |  | ens |  |  | 0
| Divers |  | ens |  |  | 0
[5 empty] | Sous total C2: câblage prises à très haut débit | 0
C3 | Câblage et gaines spécifiques
| Liaison HDMI |  | u |  |  | 0
| Gaines en attente pour alarme intrusion |  | u |  |  | 0
| Gaines en attente pour contrôle d'accès |  | u |  |  | 0
| Boîtiers "sortie de câble" |  | u |  |  | 0
| Divers |  | ens |  |  | 0
[5 empty] | Sous total C3: Câblages et gaines spécifiques | 0
C4 | Alarme incendie
| Centrale d'alarme type 4 |  | u |  |  | 0
| Déclencheur manuel |  | u |  |  | 0
| Avertisseur sonore et lumineux |  | u |  |  | 0
| Flash lumineux |  | u |  |  | 0
| Réseaux alarme incendie: câbles, boîtes … |  | ens |  |  | 0
| Divers |  | ens |  |  | 0
[5 empty] | Sous total C4: Alarme incendie | 0
[5 empty] | Sous total - ELECTRICITE courants faibles | 0
RECAPITULATIF GLOBAL
A | FRAIS GENERAUX
A | FRAIS GENERAUX
[5 empty] | Sous total - FRAIS GENERAUX | 0
B | ELECTRICITE COURANTS FORTS
B1 | Alimentation - Protections |  |  |  |  | 0
B2 | Canalisations |  |  |  |  | 0
B3 | Appareillages |  |  |  |  | 0
B4 | Eclairage |  |  |  |  | 0
B5 | Eclairage de sécurité |  |  |  |  | 0
B6 | Alimentations électriques |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Sous total - ELECTRICITE courants forts | 0
C | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES
C1 | Canalisations |  |  |  |  | 0
C2 | Câblage de prises à très haut débit |  |  |  |  | 0
C3 | Câblage et gaines spécifiques |  |  |  |  | 0
C4 | Alarme incendie |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Sous total - ELECTRICITE courants faibles | 0
[5 empty] | TOTAL HORS TAXES | 0
|  |  |  | TVA | 20% | 0
[5 empty] | TOTAL T.T.C. | 0