## DPGF Lot 01
§ | DESIGNATION | U | Q | P.U.H.T. | P.T.H.T.
LOT N°01 : GROS ŒUVRE
1 | PREPARATION DE CHANTIER
| Installation de chantier | ENS | 1
| Etudes d'exécution | ENS | 1
| Dossier des ouvrages exécutés | ENS | 1
2 | TERRASSEMENTS - VRD
| Sciage d'enrobé | ML | 10
| Terrassement en terrain toute nature | M3 | 30
| Remblaiement | M3 | 30
| Enrobé | M² | 25
3 | RESEAUX
| Réseau AEP PE diamètre 32mm | ML | 10
| Dépose d'un réseau en pénétration dans les archives, y compris étanchéité | ENS | 1
| Démolition du regard de pied de chute EP et reprise du réseau EP étanche | ENS | 2
4 | SOUS-ŒUVRES
| Percement de mur enterré pour passage de réseau y compris reprise d'étanchéité | ENS | 1
| Aggrandissement d'ouverture | ENS | 2
5 | OUVRAGES DIVERS
| Dépose et repose de la rampe extérieure d'accès au patio, y compris main-courante | ENS | 1
| Reprise d'étanchéité du patio | ENS | 1
MONTANT TOTAL H.T.
TVA 20 %
MONTANT TOTAL T.T.C.

## Récap Lot 01
RECAPITULATIF
1 | PREPARATION DE CHANTIER
2 | TERRASSEMENTS - VRD
3 | RESEAUX
4 | SOUS-ŒUVRES
5 | OUVRAGES DIVERS
MONTANT TOTAL H.T.
TVA 20 %
MONTANT TOTAL T.T.C.
4500
11
2
4
27

## DPGF Lot 02
§ | DESIGNATION | U | Q | P.U.H.T. | P.T.H.T.
LOT N°02 : CLOISONS - DOUBLAGES - PLAFONDS
1 | PREPARATION DE CHANTIER
| Installation de chantier | ENS | 1
| Etudes d'exécution | ENS | 1
| Dossier des ouvrages exécutés | ENS | 1
2 | CLOISONS - DOUBLAGE
| Coffre placo sur ossature d'habillage de canalisations | M² | 20
| Pose de porte | U | 2
3 | MENUISERIE INTERIEURE
| Porte double (90+50)x204 PF 1/2h avec fermes-portes | U | 2
| Trappe d'accès au réseau de chauffage | U | 2
MONTANT TOTAL H.T.
TVA 20 %
MONTANT TOTAL T.T.C.

## Récap Lot 02
RECAPITULATIF
1 | PREPARATION DE CHANTIER
2 | CLOISONS - DOUBLAGE
3 | MENUISERIE INTERIEURE
MONTANT TOTAL H.T.
TVA 20 %
MONTANT TOTAL T.T.C.
4500
11
2
4
27

## DPGF Lot 03
§ | DESIGNATION | U | Q | P.U.H.T. | P.T.H.T.
LOT N°03 : PEINTURE - NETTOYAGE
1 | PREPARATION DE CHANTIER
| Installation de chantier | ENS | 1
| Etudes d'exécution | ENS | 1
| Dossier des ouvrages exécutés | ENS | 1
2 | PEINTURE
| Préparation de support | M² | 97
| Peinture de murs et cloisons | M² | 72
| Peinture de plafond | M² | 25
| Peinture de portes | U | 2
3 | NETTOYAGE
| Nettoyage des locaux en fin de chantier | ENS | 1
MONTANT TOTAL H.T.
TVA 20 %
MONTANT TOTAL T.T.C.

## Récap Lot 03
RECAPITULATIF
1 | PREPARATION DE CHANTIER
2 | PEINTURE
3 | NETTOYAGE
MONTANT TOTAL H.T.
TVA 20 %
MONTANT TOTAL T.T.C.
4500
11
2
4
27

## DPGF Lot 04
§ | DESIGNATION | U | Q | P.U.H.T. | P.T.H.T.
LOT N°04 : ELECTRICITE - COURANTS FORTS & FAIBLES
1 | PREPARATION DE CHANTIER
| Installations de chantier | ENS | 1
| Etudes d'exécution | ENS | 1
| Ouverture et fermeture de faux plafonds | ENS | 1
| Dossier des ouvrage exécutés | ENS | 1
2 | MISES A LA TERRE
| Reprise sur prise de terre existante | ENS | 1
| Liaison équipotentielle principale | ENS | 1
| Liaisons équipotentielles supplémentaires | ENS | 1
| Divers accessoires de pose et de raccordement | ENS | 1
3 | ARMOIRES ET DISTRIBUTION PRINCIPALE
| Adjonction de protection 2P 16A 30mA dans le Tableau Général Basse Tension pour le Contrôle d'accès | U | 1
| Adjonction de protection 2P 16A 30mA dans le Tableau Général Basse Tension pour le Chauffe-eau | U | 1
| Modification du tableau secouru existant | ENS | 1
| Cheminements | ENS | 1
| Divers accessoires de pose et de raccordement | ENS | 1
4 | ALIMENTATIONS FORCES
| Alimentation "Contrôle d'accès" en câble U1000 R2V 3G2,5mm², en attente sur boîte de raccordement | ENS | 1
| Alimentation "Chauffe-eau" en câble U1000 R2V 3G2,5mm², en attente sur boîte de raccordement | ENS | 1
| Divers accessoires de pose et de raccordement | ENS | 1
5 | ECLAIRAGE ET PRISES DE COURANT
Local technique
| Pavé LED saillie 35W 4400lm 4000K avec secours 3 heures | U | 2
| Voyant extérieur | U | 1
| 3 points lumineux commandés par 1 détecteur de présence | ENS | 1
| Détecteur de présence à 360° | U | 1
| Prise de courant 2P+T 10/16A | U | 1
Local serveurs
| Pavé LED saillie 35W 4400lm 4000K avec secours 3 heures | U | 4
| Voyant extérieur | U | 1
| 5 points lumineux commandés par 2 détecteurs de présence | ENS | 1
| Détecteur de présence à 360° | U | 2
| Prise de courant 2P+T 10/16A | U | 3
6 | ECLAIRAGE DE SECOURS
| Bloc autonome d'éclairage d'évacuation 45 lumens | U | 2
| Câblage des blocs autonomes | ENS | 2
| Télécommande de mise au repos | U | 1
| Divers accessoires de pose et de raccordement | ENS | 1
7 | CONTRÔLE D'ACCES
| Dépose et repose du système de contrôle d'accès sur la porte remplacée | ENS | 1
| Pose de la centrale de contrôle d'accès fournie par la CCSS | U | 1
| Raccordement au réseau informatique | ENS | 1
| Serrure électrique 3 points en applique | U | 1
| Pose de lecteur de badge fourni par la CCSS | U | 1
| Déclencheur manuel vert | U | 1
| Alimentation secourue 24Vcc | U | 1
| Câblage de l'ensemble | ENS | 1
| Programmation, mise en service et essais | ENS | 1
| Divers accessoires de pose et de raccordement | ENS | 1
8 | CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
| Contrôle des installations électriques par un organisme agréé | ENS | 1
MONTANT TOTAL H.T.
TVA 20 %
MONTANT TOTAL T.T.C.

## Récap Lot 04
RECAPITULATIF
1 | PREPARATION DE CHANTIER
2 | MISES A LA TERRE
3 | ARMOIRES ET DISTRIBUTION PRINCIPALE
4 | ALIMENTATIONS FORCES
5 | ECLAIRAGE ET PRISES DE COURANT
6 | ECLAIRAGE DE SECOURS
7 | CONTRÔLE D'ACCES
8 | CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
MONTANT TOTAL H.T.
TVA 20 %
MONTANT TOTAL T.T.C.
4500
11
2
4
27

## DPGF Lot 05
§ | DESIGNATION | U | Q | P.U.H.T. | P.T.H.T.
LOT N°05 : CHAUFFAGE - SANITAIRE
1 | PREPARATION DE CHANTIER
| Installations de chantier | ENS | 1
| Etudes d'exécution | ENS | 1
| Ouverture et fermeture de faux plafonds | ENS | 1
| Dossier des ouvrage exécutés | ENS | 1
2 | CHAUFFAGE
| Isolement et purge de réseau de chauffage existant | ENS | 1
| Dépose de radiateurs | U | 3
| Réseau de chauffage cuivre, y compris percements et raccordement sur existant | ML | 80
| Repose de radiateurs | U | 2
| Divers accessoires de pose et de raccordement | ENS | 1
3 | CLIMATISATION
| Mise en place d'une pompe de relevage sur les condensats, y compris reprise du réseau existan | U | 2
| Dévoiement du réseau de condensats | ML | 20
| Percements et cheminements | ENS | 1
| Divers accessoires de pose et de raccordement | ENS | 1
4 | RESEAU A.E.P.
| Raccordement sur attente AEP du lot G.O. | ENS | 1
| Ensemble de compteurs, vannes, réducteur de pression, collecteur, … | ENS | 1
| Déplacement du Chauffe-eau existant | ENS | 1
| Réseau d'eau froide cuivre 26/28, y compris raccordement sur existant | ML | 50
| Réseau d'eau froide cuivre 14/16, y compris raccordement sur existant | ML | 35
| Divers accessoires de pose et de raccordement | ENS | 1
MONTANT TOTAL H.T.
TVA 20 %
MONTANT TOTAL T.T.C.

## Récap Lot 05
RECAPITULATIF
1 | PREPARATION DE CHANTIER
2 | CHAUFFAGE
3 | CLIMATISATION
4 | RESEAU A.E.P.
MONTANT TOTAL H.T.
TVA 20 %
MONTANT TOTAL T.T.C.
4500
11
2
4
27

## Récap par Lot
RECAPITULATIF PAR LOT
1/ | LOT N°01 : GROS ŒUVRE
2/ | LOT N°02 : CLOISONS - DOUBLAGES - PLAFONDS
3/ | LOT N°03 : PEINTURE - NETTOYAGE
4/ | LOT N°04 : ELECTRICITE - COURANTS FORTS & FAIBLES
5/ | LOT N°05 : CHAUFFAGE - SANITAIRE
MONTANT TOTAL H.T.
TVA 20 %
MONTANT TOTAL T.T.C.
4500
11
2
4
27