## PREAMBULE
Consultation 2025-011 : Fourniture, livraison, installation de sondes cryogéniques optimisées et d'un système de refroidissement et de contrôle pour les sondes refroidies à l'hélium pour un spectromètre 900 MHz et maintenance préventive.
| Document : | Bordereau de prix / Détail quantitatif estimatif : Le bordereau des prix (document contractuel) est composé d'un onglet BPU Le détail quantitatif estimatif (document non contractuel et servant à l'analyse des offres) est composé d'un onglet - DQE
| Objectifs : | Ce fichier doit être renseigné par le candidat dans le respect des règles énoncées ci-après.
| Règles du document : | SEUL L'ONGLET RELATIF AU BORDEREAU DES PRIX (BPU) DOIT ETRE COMPLETE PAR LE CANDIDAT. Dans les onglets relatifs au BPU, seules les cellules de couleur BLEUE doivent être renseignées par le candidat. Les autres cellules ne sont pas à remplir par le fournisseur. Le fournisseur ne doit pas ajouter ou supprimer de colonnes dans les différents onglets du document. Aucune modification sur la forme et sur le fond (notamment : modifications de données, ajout de données) ne doit être réalisée par le candidat. Les prix renseignés par le candidat sont les prix unitaires complets. L'ONGLET RELATIF AU DQE NE DOIT PAS ETRE COMPLETE PAR LE CANDIDAT. IL SE COMPLETE AUTOMATIQUEMENT AU REGARD DES INFORMATIONS QUE LE CANDIDAT A SAISI DANS L'ONGLET BPU. SI LE CANDIDAT N'A PAS A COMPLETER L'ONGLET DQE, IL DOIT NEANMOINS VERIFIER LES MONTANTS RESULTANT DE SA SAISIE DANS L'ONGLET BPU.
Informations candidat
| Nom du candidat | à compléter par le candidat
| Date | à compléter par le candidat
Description du document | Onglet | Description
N°
0 | PREAMBULE | ONGLET A COMPLETER Onglet précisant comment compléter le document
1 | BPU | ONGLET A COMPLETER Onglet contractuel
2 | DQE | ONGLET A NE PAS COMPLETER Onglet non contractuel, servant à l'analyse des offres

## BPU
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
Acheteur : | Ecole normale supérieure - PSL |  |  |  | Fournisseur : | à compléter par le candidat
Numéro de consultation : | 2025-011
Objet de la consultation : | Fourniture, livraison, installation de sondes cryogéniques optimisées et d'un système de refroidissement et de contrôle pour les sondes refroidies à l'hélium pour un spectromètre 900 MHz et maintenance préventive.
N° de ligne de prix | Désignation du besoin selon le CCP | Référence commerciale | Désignation commerciale | Descriptif technique (modèle proposé) | Unité | Prix Unitaire HT | Montant de la TVA | Prix unitaire TTC | Observations
Solution de base Prix n°1.1 | Système de refroidissement et de contrôle pour les sondes cryogéniques refroidies à l'hélium Le prix unitaire comprend la fourniture, la livraison, l'installation et la formation. |  |  |  | Unité |  |  | 0
Solution alternative Chiffrage obligatoire Prix n°1.2 | Système entièrement indépendant de refroidissement et de contrôle pour les sondes cryogéniques refroidies à l’hélium Le prix unitaire comprend la fourniture, la livraison, l'installation et la formation. |  |  |  | Unité |  |  | 0
Solution de base Prix n°2.1 | Sonde cryogénique optimisée pour la détection du proton Le prix unitaire comprend la fourniture, la livraison, l'installation et la formation. |  |  |  | Unité |  |  | 0
Solution alternative Chiffrage facultatif Prix n°2.2 | Sonde cryogénique optimisée pour la détection du proton avec la fonctionnalité supplémentaire suivante : La sonde optimisée pour la détection du proton (décrite en solution de base) doit aussi offrir la possibilité de passer en mode « quadruple résonance » avec les canaux proton/phosphore-31/carbone-13/azote-15. Le prix unitaire comprend la fourniture, la livraison, l'installation et la formation. |  |  |  | Unité |  |  | 0 | Si le candidat ne propose pas de prix pour cette ligne, indiquer ici pourquoi
Solution de base Prix n°3.1 | Sonde cryogénique optimisée pour la détection du carbone-13 Le prix unitaire comprend la fourniture, la livraison, l'installation et la formation. |  |  |  | Unité |  |  | 0
Solution Alternative Chiffrage facultatif Prix n°3.2 | Sonde cryogénique optimisée pour la détection du carbone-13 avec la fonctionnalité supplémentaire suivante : La sonde optimisée pour la détection du carbone-13 (décrite en solution de base) doit aussi offrir la possibilité d’ajouter un accord possible au fluor-19. Le prix unitaire comprend la fourniture, la livraison, l'installation et la formation. |  |  |  | Unité |  |  | 0 | Si le candidat ne propose pas de prix pour cette ligne, indiquer ici pourquoi
Prix n°4 | Maintenance préventive pour une période de 12 mois |  |  |  | Forfait pour le système de refroidissement |  |  | 0
Prix n°5 | Maintenance préventive pour une période de 12 mois |  |  |  | Forfait par sonde |  |  | 0

## BPU avec PSE 1 (hidden)
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
Acheteur : | Ecole normale supérieure - PSL |  |  |  | Fournisseur :
Numéro de consultation : | 2025-011_
Objet de la consultation : | Fourniture, installation et maintenance préventive de sondes cryogéniques optimisées et d'un système de refroidissement et de contrôle pour les sondes refroidies à l'hélium pour un spectromètre 900 MHz.
N° de ligne de prix | Désignation du besoin selon le CCP | Référence commerciale | Désignation commerciale | Descriptif technique (modèle proposé) | Unité | Prix Unitaire HT | Montant de la TVA | Prix unitaire TTC
1 | Système de refroidissement et de contrôle pour les sondes cryogéniques refroidies à l'hélium |  |  |  | Unité
2 | Système entièrement indépendant de refroidissement et de contrôle pour les sondes cryogéniques refroidies à l’hélium |  |  |  | Unité
3 | Sonde cryogénique optimisée pour la détection du proton avec la fonctionnalité supplémentaire suivante : La sonde optimisée pour la détection du proton (solution de base) doit aussi offrir la possibilité de passer en mode « quadruple résonance » avec les canaux proton/phosphore-31/carbone-13/azote-15. |  |  |  | Unité
4 | Sonde cryogénique optimisée pour la détection du carbone-13 |  |  |  | Unité
5 | Livraison et installation sachant que si plusieurs équipements sont commandés dans un même bon de commande et que la date cible de livraison est identique, la ligne de prix "livraison et installation" ne sera appliquée qu'une seule fois |  |  |  | Forfait
6 | Maintenance préventive pour une période de 12 mois |  |  |  | Forfait

## BPU avec PSE 2 (hidden)
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
Acheteur : | Ecole normale supérieure - PSL |  |  |  | Fournisseur :
Numéro de consultation : | 2025-011_
Objet de la consultation : | Fourniture, installation et maintenance préventive de sondes cryogéniques optimisées et d'un système de refroidissement et de contrôle pour les sondes refroidies à l'hélium pour un spectromètre 900 MHz.
N° de ligne de prix | Désignation du besoin selon le CCP | Référence commerciale | Désignation commerciale | Descriptif technique (modèle proposé) | Unité | Prix Unitaire HT | Montant de la TVA | Prix unitaire TTC
1 | Système de refroidissement et de contrôle pour les sondes cryogéniques refroidies à l'hélium |  |  |  | Unité
2 | Système entièrement indépendant de refroidissement et de contrôle pour les sondes cryogéniques refroidies à l’hélium |  |  |  | Unité
3 | Sonde cryogénique optimisée pour la détection du proton |  |  |  | Unité
4 | Sonde cryogénique optimisée pour la détection du carbone-13 avec la fonctionnalité supplémentaire suivante : La sonde optimisée pour la détection du carbone-13 décrite (solution de base) doit aussi offrir la possibilité d’ajouter un accord possible au fluor-19. |  |  |  | Unité
5 | Livraison et installation sachant que si plusieurs équipements sont commandés dans un même bon de commande et que la date cible de livraison est identique, la ligne de prix "livraison et installation" ne sera appliquée qu'une seule fois |  |  |  | Forfait
6 | Maintenance préventive pour une période de 12 mois |  |  |  | Forfait

## BPU avec PSE 1 + PSE 2 (hidden)
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
Acheteur : | Ecole normale supérieure - PSL |  |  |  | Fournisseur :
Numéro de consultation : | 2025-011_
Objet de la consultation : | Fourniture, installation et maintenance préventive de sondes cryogéniques optimisées et d'un système de refroidissement et de contrôle pour les sondes refroidies à l'hélium pour un spectromètre 900 MHz.
N° de ligne de prix | Désignation du besoin selon le CCP | Référence commerciale | Désignation commerciale | Descriptif technique (modèle proposé) | Unité | Prix Unitaire HT | Montant de la TVA | Prix unitaire TTC
1 | Système de refroidissement et de contrôle pour les sondes cryogéniques refroidies à l'hélium |  |  |  | Unité
2 | Système entièrement indépendant de refroidissement et de contrôle pour les sondes cryogéniques refroidies à l’hélium |  |  |  | Unité
3 | Sonde cryogénique optimisée pour la détection du proton avec la fonctionnalité supplémentaire suivante : La sonde optimisée pour la détection du proton (solution de base) doit aussi offrir la possibilité de passer en mode « quadruple résonance » avec les canaux proton/phosphore-31/carbone-13/azote-15. |  |  |  | Unité
4 | Sonde cryogénique optimisée pour la détection du carbone-13 avec la fonctionnalité supplémentaire suivante : La sonde optimisée pour la détection du carbone-13 décrite (solution de base) doit aussi offrir la possibilité d’ajouter un accord possible au fluor-19. |  |  |  | Unité
5 | Livraison et installation sachant que si plusieurs équipements sont commandés dans un même bon de commande et que la date cible de livraison est identique, la ligne de prix "livraison et installation" ne sera appliquée qu'une seule fois |  |  |  | Forfait
6 | Maintenance préventive pour une période de 12 mois |  |  |  | Forfait

## DQE
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
Acheteur : | Ecole normale supérieure - PSL |  |  |  | Fournisseur : | à compléter par le candidat
Numéro de consultation : | 2025-011 |  |  |  | Total HT | 0
Objet de la consultation : | Fourniture, livraison, installation de sondes cryogéniques optimisées et d'un système de refroidissement et de contrôle pour les sondes refroidies à l'hélium pour un spectromètre 900 MHz et maintenance préventive. |  |  |  | Total TTC | 0
N° de ligne de prix | Désignation du besoin selon le CCP | Référence commerciale | Désignation commerciale | Descriptif technique (modèle proposé) | Unité | Prix Unitaire HT | Montant de la TVA | Prix unitaire TTC | Quantité | Précision | Montant HT | Montant de la TVA | Montant TTC
Solution de base Prix n°1.1 | Système de refroidissement et de contrôle pour les sondes cryogéniques refroidies à l'hélium Le prix unitaire comprend la fourniture, la livraison, l'installation et la formation. | 0 | 0 | 0 | Unité | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Solution de base Prix n°2.1 | Sonde cryogénique optimisée pour la détection du proton Le prix unitaire comprend la fourniture, la livraison, l'installation et la formation. | 0 | 0 | 0 | Unité | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Solution de base Prix n°3.1 | Sonde cryogénique optimisée pour la détection du carbone-13 Le prix unitaire comprend la fourniture, la livraison, l'installation et la formation. | 0 | 0 | 0 | Unité | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Prix n°4 | Maintenance préventive pour une période de 12 mois | 0 | 0 | 0 | Forfait pour le système de refroidissement | 0 | 0 | 0 | 3 | soit 3 ans pour 1 système | 0 | 0 | 0