## Page de garde
0
0
MAITRE D'OUVRAGE RECTORAT DE STRASBOURG 6 rue de la Toussaint 67000 STRASBOURG
0
0
ARCHITECTE : Archi Sweet 9 impasse de la valériane 68150 Ribeauvillé Tél : 06.16.39.25.38 Mél : archisweet@orange.fr
BE FLUIDES ELECTRICITE : INOTEC 7F Rue Montgolfier 68127 SAINTE CROIX EN PLAINE Tél : 03 89 71 56 46 Mél : info@inotec68.fr
ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION : CF Moe 21 rue de la Corneille 68000 Colmar Mél : cfmoe@cfmoe.fr |  | Dossier | 0
|  | Date | 0
|  | Phase | 0
|  | Indice | 0

## DPGF
NIV | CODE | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 | Lot n°05 | MENUISERIES INTERIEURES - MEMUISERIE EXTERIEURE - STORE SCREEN
3
3.&
3
3.&
3
3.&
3 | 05.4 | BLOCS-PORTES A DEGRE COUPE-FEU
4 | 05.4.1 | Composition des blocs-portes - Portes
5 | 05.4.1.1 | COUPE-FEU 1/2 HEURE ( pose sur huisserie existante métal)
5.T
5.T
9 | 05.4.1.1.1 | Pose sur huisserie Métal existante Porte coupe-feu 1/2 heure à huisserie bois, finition STRATIFIEE,, largeur 700 x 2040 hauteur, 1 vantail. |  |  | U | 3 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.T
9.L |  | Localisation :
9.L |  | archives - repro - ménage
9.M.Z
9.&
5.&
5 | 05.4.1.2 | PORTES PF 1/2 HEURE ( pose sur huisserie existante métal)
5.T
5.T
9 | 05.4.1.2.1 | Pose sur huisserie Métal existante - Porte pare flamme 1/2 heure , finition STRATIFIEE largeur 850 x 2000 hauteur, 1 vantail. |  |  | U | 11 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.L |  | Localisation : bureaux - salle de réunions
9.M.Z
9.&
9 | 05.4.1.2.2 | Porte pare flamme 1/2 heure, finition STRATIFIEE largeur 700 x 2000 hauteur, 1 vantail. |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.L |  | Localisation : tisanerie
9.M.Z
9.&
5.&
5 | 05.4.1.3 | BLOCS-PORTES PF 1/2 HEURE
5.T
5.T
9 | 05.4.1.3.1 | Porte pare flamme 1/2 heure à huisserie bois, VITREE cadre finition à peindre , largeur 700 x 2000 hauteur, 1 vantail VITREE avec vitrophanie |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.L |  | Localisation : Entretien PRO
9.M.Z
9.&
9 | 05.4.1.3.2 | Porte pare flamme 1/2 heure à huisserie bois, finition STRATIFIEE, largeur 800 x 2000 hauteur, 1 vantail. Décomdamnation extérieure et Molette |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.L |  | Localisation : sas wc
9.M.Z
9.&
9 | 05.4.1.3.3 | Porte pare flamme 1/2 heure à huisserie bois, finition STRATIFIEE, largeur 900 x 2000 hauteur, 1 vantail. Décomdamnation extérieure et Molette |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.L |  | Localisation : wc 1
9.M.Z
9.&
5.&
4.&
3.&
BLOCS-PORTES A DEGRE COUPE-FEU
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3 | 05.5 | PORTES COURANTES DE DISTRIBUTION
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
4 | 05.5.1 | Structure des vantaux
5 | 05.5.1.1 | PORTES FINITION STRATIFIEE :
5.T
6 | 05.5.1.1.1 | Ame alvéolaire
9 | 05.5.1.1.1.1 | Fibre STRATIFIEE , âme alvéolaire, largeur 800 x 2000 hauteur, 1 vantail. |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.L |  | Localisation : wc2
9.&
9 | 05.5.1.1.1.2 | Loquet devérouillable extérieur |  |  | Unité | 1 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.L |  | Localisation : WC
9.&
6.&
5.&
4.&
3.&
PORTES COURANTES DE DISTRIBUTION
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3 | 05.6 | DIVERS
9 | 05.6.1 | Trappe de gaine technique 30/30 |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : provision
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 05.6.2 | Porte de placard TGBT 0.60/2.65 |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : HALL d'attente
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 05.6.3 | Fourniture et Pose de gâche électrique raccordement lot elec |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.L |  | Localisation : porte palier R+2
9.&
9 | 05.6.4 | Organigramme de clé |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
9 | 05.6.5 | Asservissement de la porte coupe-feu existante Asservissement de la porte coupe-feu existante |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.L |  | Localisation : installation de ventouse permettant le maintient des portes ouvertes raccordement et câblage au lot électrique
9.L |  | DGT
9.&
3.&
DIVERS
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3 | 05.7 | MENUISERIE EXTERIEURE ACCES POMPIER
9 | 05.7.1 | Modification de manoeuvre d'ouvrant sur fenêtres existantes : installation de manœuvres déportées en lieu et place des poignées existantes |  |  | Unité | 2 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.L |  | Localisation : bureau 2.5 - 2.6 et 2.13
9.&
9 | 05.7.2 | Marquage Accès pompier extérieur sur façade |  |  | Unité | 2 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.L |  | Localisation : bureau 2.5 - 2.6 et 2.13
9.&
9 | 05.7.3 | Réalisation des mortaises dans les ouvrants existants et pose des entrées d'air ( fourniture au lot CVC) |  |  | Unité | 16 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.L |  | Localisation : Bureaux - tisanerie - repro - archives - entretien pro - hall d'attente
9.&
3.&
MENUISERIE EXTERIEURE ACCES POMPIER
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3 | 05.8 | SIGNALISATION - EXTINCTEUR
9 | 05.8.1 | Extincteur |  |  | Unité | 4 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
9 | 05.8.2 | Plan d’Évacuation et d’intervention |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.T
9.&
9 | 05.8.3 | Signalisation des locaux |  |  | Unité | 22 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.L |  | Localisation : Tous les locaux - WC - portes donnant sur les communs
9.&
3.&
SIGNALISATION - EXTINCTEUR
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3 | 05.9 | STORE SCREEN EXTERIEUR
5 | 05.9.1 | Stores Screen extérieurs de type VERTICOFFRE store SOLTIS ou équivalent
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 05.9.1.1 | 1.14 x 1.54 |  |  | Unité | 14 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.L |  | Localisation : salle de réunion - pole pedag 1 -2 -3 - platef.académique - PIAL1 -2 -3 - AESH admin - IEN - Secrétariat
9.&
5.&
3.&
STORE SCREEN EXTERIEUR
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3 | 05.10 | PSE
9 | 05.10.1 | PSE 10 - Motorisation radio des Stores ( hors alimentation et raccordement au lot électricité) MENUISERIES INTERIEURES - MEMUISERIE EXTERIEURE - STORE SCREEN (Option 10 - motorisations des stores) |  |  | Unité | 14 |  |  | 0 | Option | 10 - motorisations des stores_13458 | 20%
9.&
9 | 05.10.2 | PSE 10 - Percement de l'extérieur vers l 'intérieur pour le passage du câble d'alim du moteur, et raccordement électrique intérieure du moteur sur attente laissée par le lot électricité MENUISERIES INTERIEURES - MEMUISERIE EXTERIEURE - STORE SCREEN (Option 10 - motorisations des stores) |  |  | Unité | 14 |  |  | 0 | Option | 10 - motorisations des stores_13073 | 20%
9.&
3.&
PSE
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
RECAPITULATIF Lot n°05 MENUISERIES INTERIEURES - MEMUISERIE EXTERIEURE - STORE SCREEN
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
|  | 05.4 - BLOCS-PORTES A DEGRE COUPE-FEU |  |  | 0
|  | - 05.4.1 - Composition des blocs-portes - Portes |  |  | 0
|  | 05.5 - PORTES COURANTES DE DISTRIBUTION |  |  | 0
|  | - 05.5.1 - Structure des vantaux |  |  | 0
|  | 05.6 - DIVERS |  |  | 0
|  | 05.7 - MENUISERIE EXTERIEURE ACCES POMPIER |  |  | 0
|  | 05.8 - SIGNALISATION - EXTINCTEUR |  |  | 0
|  | 05.9 - STORE SCREEN EXTERIEUR |  |  | 0
|  | 05.10 - PSE |  |  | 0
Total du lot MENUISERIES INTERIEURES - MEMUISERIE EXTERIEURE - STORE SCREEN
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
Soit en toutes lettres TTC :
0
RECAPITULATIF OPTION
|  | Option 10 - motorisations des stores | [8 empty] | 10
|  | PSE 10 - Motorisation radio des Stores ( hors alimentation et raccordement au lot électricité) MENUISERIES INTERIEURES - MEMUISERIE EXTERIEURE - STORE SCREEN |  |  | 0 |  |  |  |  | 10 - motorisations des stores | 10 - motorisations des stores_13458
0.2 |  | 0 | [7 empty] | 10 - motorisations des stores |  | 0
|  | PSE 10 - Percement de l'extérieur vers l 'intérieur pour le passage du câble d'alim du moteur, et raccordement électrique intérieure du moteur sur attente laissée par le lot électricité MENUISERIES INTERIEURES - MEMUISERIE EXTERIEURE - STORE SCREEN |  |  | 0 |  |  |  |  | 10 - motorisations des stores | 10 - motorisations des stores_13073
0.2 |  | 0 | [7 empty] | 10 - motorisations des stores |  | 0
Sous-total Option 10 - motorisations des stores
|  | H.T. |  |  | 0
|  | T.V.A. |  |  | 0
|  | T.T.C. |  |  | 0
Fait à _________________________ le _____________________________
|  | Bon pour accord, signature |  |  | Signature et cachet de l'Entrepreneur
Conditions de règlement : Par virement à 30 j

## Paramètres (hidden)
| Paramètres document |  |  | 0
0
1. | Titre du document : | DPGF |  | 0
0
2. | Titre du dossier : | Implantation de services académiques dans les locaux de l'INSPE COLMAR |  | 0
0
3. | Code du dossier | 01 - 2024 |  | 0
0
4. | Code du lot / des lots : | Lot n°05 |  | 0
0
5. | Titre du lot / des lots : | MENUISERIES INTERIEURES - MEMUISERIE EXTERIEURE - STORE SCREEN |  | 0
0
6. | Date de valeur du lot / des lots : | 22/07/2025 |  | 0
0
7. | Phase : | DCE |  | 0
0
8. | Indice : | 2 |  | 0
0
|  | 20% | Notes : | 0
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non | 0
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents | 0
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif | 0
0
10. | Rue du dossier |  |  | 0
0
11. | Code postal et ville du dossier |  |  | 0
0
12. | Parcelle du dossier |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 1
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :

## Prestations supplémentaires
Prestations supplémentaires
Titre de la prestation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0