## Lot 1
ANNEXE FINANCIERE
BIOM 25-014
LOT 1 : PRESTATION DE METROLOGIE SUR LES PIPETTES DE PRECISION SUR SITE pour le CHM
Désignation prestation | Quantités annuelles estimatives* | Prix unitaire HT (en euros) | Prix unitaire TTC (en euros) | Prix TOTAL HT (en euros) | Prix TOTAL TTC (en euros)
Prestation de métrologie accréditée COFRAC pour la mesure en un point pour pipette monocanal à volume fixe | 28 |  |  | 0 | 0
Prestation de métrologie accréditée COFRAC pour la mesure en trois points pour pipette monocanal à volume variable | 129 |  |  | 0 | 0
Prestation de métrologie accréditée COFRAC pour la mesure pour pipette « répétiteur » 5 canaux sur les 5 volumes | 6 |  |  | 0 | 0
Prestation de de métrologie accréditée COFRAC pour la mesure pour pipette multicanal en 3 points sur chaque canal | 1 |  |  | 0 | 0
Prestation de maintenance sur pipette monocanal à volume fixe non conforme | 1 |  |  | 0 | 0
Prestation de maintenance sur pipette monocanal à volume variable non conforme | 1 |  |  | 0 | 0
Prestation de maintenance sur pipette répétiteur non conforme | 1 |  |  | 0 | 0
Prestation de maintenance sur pipette multicanal non conforme | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL ** | 0 | 0
* quantitées non contractuelles
** total non contractuel

## Lot 2 presta 1
ANNEXE FINANCIERE
BIOM 25-014
LOT 2 : PRESTATION DE METROLOGIE SUR LA CHAINE DE MESURE DES TEMPERATURES EN CONTINU DES TEMPERATURES ET SONDES AUTONOMES PRESTATION DE CARTOGRAPHIE SUR LES ENCEINTES THERMOSTATEES PRESTATION DE METROLOGIE SUR LES CENTRIFUGEUSES
Désignation prestation | Prix unitaire HT (en euros) | Prix unitaire TTC (en euros)
PRESTATION 1 : METROLOGIE DE LA CHAINE DE MESURE DES TEMPERATURES EN CONTINU ET DES SONDES DE TEMPERATURES AUTONOMES pour les établissements du GHT72
Etalonnage COFRAC sonde de température 1 point : le point entre -30 & +110°C
Etalonnage COFRAC sonde de température 1 point : le point entre -80 & -30°C.
Etalonnage COFRAC sonde CO2
Etalonnage COFRAC sonde hygrométrie
Etalonnage COFRAC sonde de température 2 points : entre -30 & +110 °C
Etalonnage COFRAC sonde de température 3 points : entre -30 & +110 °C
Etalonnage COFRAC de sonde autonome 1 point : le point entre -30 & +110°C
Etalonnage COFRAC de sonde autonome 2 points : entre -30 & +110°C
Etalonnage COFRAC de sonde autonome 3 points : entre -30 & +110°C
Etalonnage NON COFRAC sonde de température 1 point : le point entre -30 & +110°C
Etalonnage NON COFRAC sonde de température 2 points : entre -30 & +110°C
Etalonnage NON COFRAC sonde de température 3 points : entre -30 & +110°C
Etalonnage NON COFRAC de sonde autonome 1 point : le point entre -30 & +110°C
Etalonnage NON COFRAC de sonde autonome 2 points : entre -30 & +110°C
Etalonnage NON COFRAC de sonde autonome 3 points : entre -30 & +110°C
Frais de port pour 1 instrument/envoi
Frais de port > 1 instrument/envoi
TOTAL *
* total non contractuel

## Lot 2 presta 2
ANNEXE FINANCIERE
BIOM 25-014
LOT 2 : PRESTATION DE METROLOGIE SUR LA CHAINE DE MESURE DES TEMPERATURES EN CONTINU DES TEMPERATURES ET SONDES AUTONOMES PRESTATION DE CARTOGRAPHIE SUR LES ENCEINTES THERMOSTATEES PRESTATION DE METROLOGIE SUR LES CENTRIFUGEUSES
Désignation prestation | Quantités annuelles estimée * | Prix unitaire HT (en euros) | Prix unitaire TTC (en euros)
PRESTATION 2 : PRESTATION DE CARTOGRAPHIE SUR LES ENCEINTES THERMOSTATEES pour les établissements du GHT72
Prestation de cartographie accréditée COFRAC en 9 points pour une enceinte thermostatée de volume inférieur à 2m3 | 9
Prestation de cartographie accréditée COFRAC en 15 points pour une enceinte thermostatée de volume compris entre 2m3 et 20m3; | 9
Prestation de cartographie accréditée COFRAC en 25 points pour une enceinte thermostatée de volume supérieur à 20m3 | 9
Prestation de cartographie accréditée COFRAC en 9 points pour une enceinte -80°C de volume inférieur à 2 m3 | 9
TOTAL **
* quantités non contractuelles
** total non contractuel

## Lot 2 presta 3
ANNEXE FINANCIERE
LOT 2 : PRESTATION DE METROLOGIE SUR LA CHAINE DE MESURE DES TEMPERATURES EN CONTINU DES TEMPERATURES ET SONDES AUTONOMES PRESTATION DE CARTOGRAPHIE SUR LES ENCEINTES THERMOSTATEES PRESTATION DE METROLOGIE SUR LES CENTRIFUGEUSES
PRESTATION 3 : PRESTATION DE METROLOGIE SUR LES CENTRIFUGEUSES
Référence de l'équipement | VITESSE | DUREE | TEMPERATURE | Prix unitaire HT (en euros) | Prix unitaire TTC (en euros)
| VALEURS CONSIGNES | VALEURS CONSIGNES | VALEURS CONSIGNES
| G | EN MIN | °C
CENTRE HOSPITALIER DU MANS
HETTICH / Rotina 420 R | 2500g | 12 min | 20°C
HETTICH / Rotina 420 R | 1000g | 2 min | 20°C
HETTICH / Rotina 420 R | 3000g | 6 min | 20°C
HETTICH / Rotina 420 R | 2000g | 10 min | 20°C
HETTICH / Rotina 420 R | 4000g | 3 min | 20°C
HETTICH ROTINA 420 R | 2500g | 11 min | 5°C
HETTICH ROTINA 420 R | 1400g | 10 min | 5°C
HETTICH ROTINA 420 R | 1800g | 12 min | 5°C
HETTICH / Rotina 380 R / (ex toxo) | 2500g | 12 min | 20°C
HETTICH / Rotina 380 R / (ex toxo) | 1000g | 2 min | 20°C
HETTICH / Rotina 380 R / (ex toxo) | 3000g | 6 min | 22°C
HETTICH / Rotina 380 R / (ex toxo) | 4600g | 3 min | 20°C
HETTICH / Rotina 380 R / (ex toxo) | 4500g | 20 min | 20°C
HETTICH / Rotina 380 R / (ex toxo) | 4000g | 3 min | 20°C
8100 | 2500g | 11 min | 20°C
8100 | 2500g | 11 min | 20°C
HERAEUS Multifuge 4 KR | 2500g | 11 min | 5 °C
HERAEUS Multifuge 4 KR | 2500g | 30 min | 5 °C
HERAEUS Multifuge 4 KR | 2500g | 15 min | 36°C
HERAEUS Multifuge 4 KR | 2500g | 30 min | 36°C
HERAEUS Multifuge X3 F-R | 2500g | 11 min | 20°C
HERAEUS Multifuge X3 F-R | 2500g | 11 min | 20°C
HERAEUS Multifuge X3 F-R | 700g | 2 min | 20°C
HERAEUS Multifuge X3 F-R | 700g | 2 min | 20°C
HERAEUS Multifuge X3 F-R | 2500g | 11 min | 5 °C
HERAEUS Multifuge X3 F-R | 2500g | 11 min | 5 °C
HETTICH Universal 320 R | > 10 000g | 5 min | 20°C
HETTICH Universal 320 R | 14000g | 6 min | 20°C
HETTICH Universal 320 R | 14 000g | 3 min | 20°C
HETTICH Universal 320 R | 10 000g | 11 min | 20°C
HETTICH Universal 320 R | 15 000g | 6 min | 20°C
HERAEUS / THERMOSCIENTIFIC Multifuge 3SR | 2500g | 11 min | 20°C
HERAEUS / THERMOSCIENTIFIC Multifuge 3SR | 2520g | 15 min | 20°C
HERAEUS / THERMOSCIENTIFIC Megafuge 16R | 2500g | 11 min | 5°C
HERAEUS / THERMOSCIENTIFIC Megafuge 16R | 1000g | 11 min | 5°C
HERAEUS / THERMOSCIENTIFIC Megafuge 16R | 1600g | 11 min | 5°C
THERMO / Multifuge 3SR+ | 2500g | 12 min | 20°C
THERMO / Multifuge 3SR+ | 200g | 11 min | 20°C
EPPENDORF Mini spin | 13000 tr/min | 1 min | Non applicable car non réfrigérée
EPPENDORF Mini spin | 13000 tr/min | 2 min | Non applicable car non réfrigérée
EPPENDORF Mini spin | 1000 tr/min | 15 min | Non applicable car non réfrigérée
THERMO HERAEUS Biofuge Primo (parasitologie) | 500g | 5 min | NA: Non Applicable
THERMO HERAEUS Biofuge Primo (parasitologie) | 1500 tr/min | 3 min | NA: Non Applicable
THERMO HERAEUS Biofuge Primo (parasitologie) | 3000 tr/min | 15 min | NA: Non Applicable
HERAUS Multifuge 3S-R | 3000 tr/min | 10 min | 10°C
HERAUS Multifuge 3S-R | 3500 tr/min | 5 min | 10°C
HERAUS Multifuge 3S-R | 4000 tr/min | 15 min | 4°C
HERAUS Multifuge 3S-R | 3000 tr/min | 15 min | 20°C
HETTICH ROTTINA 380 R | 3000 tr/min | 20 min | 10 °C
HETTICH ROTTINA 380 R | 3000 tr/min | 5 min | 10°C
EPPENDORF 5702R | 1000g | 10 min | 5°C
EPPENDORF 5702R | 1000g | 15min | 5°C
EPPENDORF 5702R | 1000g | 20 min | 5°C
EPPENDORF 5702R | 1000g | 10 min | 20°C
EPPENDORF 5702R | 1000g | 15min | 20°C
EPPENDORF 5702R | 1000g | 20 min | 20°C
EPPENDORF 5702R | 2000g | 10 min | 5°C
EPPENDORF 5702R | 2000g | 15min | 5°C
EPPENDORF 5702R | 2000g | 20 min | 5°C
EPPENDORF 5702R | 2000g | 10 min | 20°C
EPPENDORF 5702R | 2000g | 15min | 20°C
EPPENDORF 5702R | 2000g | 20 min | 20°C
EPPENDORF 5702R | 3000g | 10 min | 5°C
EPPENDORF 5702R | 3000g | 15min | 5°C
EPPENDORF 5702R | 3000g | 20 min | 5°C
EPPENDORF 5702R | 3000g | 10 min | 20°C
EPPENDORF 5702R | 3000g | 15min | 20°C
EPPENDORF 5702R | 3000g | 20 min | 20°C
HERAEUS Multifuge 3S-R | 1000g | 10 min | 5°C
HERAEUS Multifuge 3S-R | 1000g | 15min | 5°C
HERAEUS Multifuge 3S-R | 1000g | 20 min | 5°C
HERAEUS Multifuge 3S-R | 1000g | 10 min | 20°C
HERAEUS Multifuge 3S-R | 1000g | 15min | 20°C
HERAEUS Multifuge 3S-R | 1000g | 20 min | 20°C
HERAEUS Multifuge 3S-R | 2000g | 10 min | 5°C
HERAEUS Multifuge 3S-R | 2000g | 15min | 5°C
HERAEUS Multifuge 3S-R | 2000g | 20 min | 5°C
HERAEUS Multifuge 3S-R | 2000g | 10 min | 20°C
HERAEUS Multifuge 3S-R | 2000g | 15min | 20°C
HERAEUS Multifuge 3S-R | 2000g | 20 min | 20°C
HERAEUS Multifuge 3S-R | 3000g | 10 min | 5°C
HERAEUS Multifuge 3S-R | 3000g | 15min | 5°C
HERAEUS Multifuge 3S-R | 3000g | 20 min | 5°C
HERAEUS Multifuge 3S-R | 3000g | 10 min | 20°C
HERAEUS Multifuge 3S-R | 3000g | 15min | 20°C
HERAEUS Multifuge 3S-R | 3000g | 20 min | 20°C
Eppendorf Centrifuge 5430R | 300g | 20 min | 20°C
Eppendorf Centrifuge 5430R | 1500g | 15 min | 20°C
Eppendorf Centrifuge 5430R | 5000g | 10 min | 20°C
HETTICH Rotina 380R | 2000g | 10 min | 18°C
HETTICH Rotina 380R | 4000 tr/min | 20 min | 20°C
HETTICH Rotina 380R | 2000 tr/min | 10 min | 20°C
Thermo-Scientitfic Héraeus PICO 21 | 6000g | 1 min | NA: Non Applicable
Thermo-Scientitfic Héraeus PICO 21 | 20000g | 1 min | NA: Non Applicable
Thermo-Scientitfic Héraeus PICO 21 | 20000g | 3 min | NA: Non Applicable
Thermo Heraeus Megafuge 16 Centrifuge | 2000 tr/min | 10 min | NA: Non Applicable
THERMO / Multifuge 3SR+ | 1000g | 10 min | 5°C
THERMO / Multifuge 3SR+ | 1000g | 15min | 5°C
THERMO / Multifuge 3SR+ | 1000g | 20 min | 5°C
THERMO / Multifuge 3SR+ | 1000g | 10 min | 20°C
THERMO / Multifuge 3SR+ | 1000g | 15min | 20°C
THERMO / Multifuge 3SR+ | 1000g | 20 min | 20°C
THERMO / Multifuge 3SR+ | 2000g | 10 min | 5°C
THERMO / Multifuge 3SR+ | 2000g | 15min | 5°C
THERMO / Multifuge 3SR+ | 2000g | 20 min | 5°C
THERMO / Multifuge 3SR+ | 2000g | 10 min | 20°C
THERMO / Multifuge 3SR+ | 2000g | 15min | 20°C
THERMO / Multifuge 3SR+ | 2000g | 20 min | 20°C
THERMO / Multifuge 3SR+ | 3000g | 10 min | 5°C
THERMO / Multifuge 3SR+ | 3000g | 15min | 5°C
THERMO / Multifuge 3SR+ | 3000g | 20 min | 5°C
THERMO / Multifuge 3SR+ | 3000g | 10 min | 20°C
THERMO / Multifuge 3SR+ | 3000g | 15min | 20°C
THERMO / Multifuge 3SR+ | 3000g | 20 min | 20°C
HERAEUS / THERMOSCIENTIFIC Multifuge 3SR | 1000g | 10 min | 5°C
HERAEUS / THERMOSCIENTIFIC Multifuge 3SR | 1000g | 15min | 5°C
HERAEUS / THERMOSCIENTIFIC Multifuge 3SR | 1000g | 20 min | 5°C
HERAEUS / THERMOSCIENTIFIC Multifuge 3SR | 1000g | 10 min | 20°C
HERAEUS / THERMOSCIENTIFIC Multifuge 3SR | 1000g | 15min | 20°C
HERAEUS / THERMOSCIENTIFIC Multifuge 3SR | 1000g | 20 min | 20°C
HERAEUS / THERMOSCIENTIFIC Multifuge 3SR | 2000g | 10 min | 5°C
HERAEUS / THERMOSCIENTIFIC Multifuge 3SR | 2000g | 15min | 5°C
HERAEUS / THERMOSCIENTIFIC Multifuge 3SR | 2000g | 20 min | 5°C
HERAEUS / THERMOSCIENTIFIC Multifuge 3SR | 2000g | 10 min | 20°C
HERAEUS / THERMOSCIENTIFIC Multifuge 3SR | 2000g | 15min | 20°C
HERAEUS / THERMOSCIENTIFIC Multifuge 3SR | 2000g | 20 min | 20°C
HERAEUS / THERMOSCIENTIFIC Multifuge 3SR | 3000g | 10 min | 5°C
HERAEUS / THERMOSCIENTIFIC Multifuge 3SR | 3000g | 15min | 5°C
HERAEUS / THERMOSCIENTIFIC Multifuge 3SR | 3000g | 20 min | 5°C
HERAEUS / THERMOSCIENTIFIC Multifuge 3SR | 3000g | 10 min | 20°C
HERAEUS / THERMOSCIENTIFIC Multifuge 3SR | 3000g | 15min | 20°C
HERAEUS / THERMOSCIENTIFIC Multifuge 3SR | 3000g | 20 min | 20°C
HERAEUS Multifuge 3S-R (BK) | 1000g | 10 min | 5°C
HERAEUS Multifuge 3S-R (BK) | 1000g | 15min | 5°C
HERAEUS Multifuge 3S-R (BK) | 1000g | 20 min | 5°C
HERAEUS Multifuge 3S-R (BK) | 1000g | 10 min | 20°C
HERAEUS Multifuge 3S-R (BK) | 1000g | 15min | 20°C
HERAEUS Multifuge 3S-R (BK) | 1000g | 20 min | 20°C
HERAEUS Multifuge 3S-R (BK) | 2000g | 10 min | 5°C
HERAEUS Multifuge 3S-R (BK) | 2000g | 15min | 5°C
HERAEUS Multifuge 3S-R (BK) | 2000g | 20 min | 5°C
HERAEUS Multifuge 3S-R (BK) | 2000g | 10 min | 20°C
HERAEUS Multifuge 3S-R (BK) | 2000g | 15min | 20°C
HERAEUS Multifuge 3S-R (BK) | 2000g | 20 min | 20°C
HERAEUS Multifuge 3S-R (BK) | 3000g | 10 min | 5°C
HERAEUS Multifuge 3S-R (BK) | 3000g | 15min | 5°C
HERAEUS Multifuge 3S-R (BK) | 3000g | 20 min | 5°C
HERAEUS Multifuge 3S-R (BK) | 3000g | 10 min | 20°C
HERAEUS Multifuge 3S-R (BK) | 3000g | 15min | 20°C
HERAEUS Multifuge 3S-R (BK) | 3000g | 20 min | 20°C
SOUS TOTAL
POLE SANTE SARTHE ET LOIR
HETTICH / EBA 200S | 4561 | 600 | X
AWEL / CF108GR | 2785 | 600 | 20°C
AWEL / CF108GR | 2616 | 600 | 20°C
AWEL / CF108GR | 3170 | 900 | 20°C
AWEL / CF108GR | 2136 | 600 | 4°C
AWEL / CF108GR | 3900 | 900 | 37°C
AWEL / CF108GR | 2435 | 1200 | 20°C
AWEL / CF108GR | 1570 | 600 | 20°C
AWEL / CF108GR | 2088 | 900 | 20°C
SHANDON / CYTOSPIN 4 | 2000 | 600 | x
AWEL / CF20 | 3518 | 900 | 20°C
AWEL / CF21 | 2905 | 600 | 20°C
AWEL / CF22 | 3092 | 600 | 20°C
AWEL / CF23 | 2372 | 900 | 4°C
AWEL / CF24 | 3518 | 1800 | 37°C
AWEL / CF25 | 3518 | 900 | 37°C
AWEL / CF26 | 2704 | 1200 | 20°C
SOUS TOTAL
TOTAL **
Cycles supplémentaires*
Température | Durée maximum | Tarif MO en € HT
5°C | 30 min
20°C | 30 min
*Non pris en compte dans l'analyse financière
** total non contractuel

## Lot 3
ANNEXE FINANCIERE
BIOM 25-014
LOT 3 : PRESTATION DE LOCATION DE PIPETTES pour le PSSL
Désignation prestation | Quantités annuelles estimatives * | Prix unitaire HT (en euros) | Prix unitaire TTC (en euros) | Prix TOTAL HT (en euros) | Prix TOTAL TTC (en euros)
Location annuelle d’une pipette 10-100 µL variable avec certificats COFRAC (A/R) | 2 |  |  | 0 | 0
Location annuelle d’une pipette 100 – 1000 µL variable avec certificats COFRAC (A/R) | 2 |  |  | 0 | 0
Location annuelle d’une pipette 500 – 5000 µL variable avec certificats COFRAC (A/R) | 3 |  |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL ** | 0 | 0
* quantitées non contractuelles
** total non contractuel

## Lot 4
ANNEXE FINANCIERE
BIOM 25-014
LOT 4 : PRESTATION D'ENTRETIEN DES MICROSCOPES
Modèle | Marque | Prix unitaite HT ( en euros) | Prix unitaire TTC (en euros)
CENTRE HOSPITALIER DU MANS
DM 2500 | LEICA
DMLB 30 | LEICA
tube de discution
DIAPLAN | LEICA
LABORLUX 020505 | LEICA
DM 2500 | LEICA
BIOMED | LEICA
ECLIPS 80i | NIKON
BX 40F | OLYMPUS
BX 40F | OLYMPUS
tube de discution
DMRB | LEICA
DM 3000 | LEICA
DM 2000 | LEICA
M650 | WILD & LEITZ
DM4000 | LEICA
DMRB FLUO | LEICA
WILOVERT | WILD & LEITZ
AXIOSCOP 40 | CARL ZEISS
LABORLUX S | LEICA
DM 2500 | LEICA
ECLIPS 50i | NIKON
ECLIPS 50i | NIKON
ECLIPS 50i | NIKON
DMR HC | LEICA
DM 2000 | LEICA
LEICA / DM4000 B | LEICA
LABORLUX S | LEICA
B H 2 | OLYMPUS
LEICA / DM4000 | LEICA
ECLIPS 50i | NIKON
LEICA / DM4000 | LEICA
B H 2 | OLYMPUS
DM 2500 | LEICA
ECLIPS 50i | NIKON
BX43 | OLYMPUS
M8 | WILD LEITZ
BH2-MDO | OLYMPUS
LEICA / DM4000 | LEICA
BH2 | OLYMPUS
DM 2000 | LEICA
DM 2000 | LEICA
SOUS TOTAL *
PSSL
DMLB | LEICA
DMLS | LEICA
DM2000 | LEICA
SOUS TOTAL *
TOTAL *
* total non contractuel