Annexe 6 RC - Cadre de réponse technique

1. **Description technique du groupe froid :**

*Le soumissionnaire communique la (les) fiches techniques et une description des caractéristiques techniques du groupe froid.*

*Le soumissionnaire communique précisément les dimensions du nouveau groupe froid.*

1. **Méthodologie d’exécution des prestations**

*Le soumissionnaire détaille précisément la méthodologie envisagée pour procéder aux opérations de dépose (déconnexion hydraulique et électrique ; retrait et évacuation des fluides et gaz ; manutention) du groupe froid actuel et aux opérations de pose (connexion hydraulique et électrique ; raccordement à l’automatisme existant) du nouveau groupe froid.*

*Le soumissionnaire détaille également les opérations de mise en service et réception de ses prestations*.

1. **Moyens humains**

*Le soumissionnaire apporte une description de l’ensemble de l’équipe qui interviendra pour la réalisation des prestations (organigramme) et communique les CV des intervenants*.

1. **Planning prévisionnel**

*Le soumissionnaire communique son planning prévisionnel, avec une notification estimée au 15 octobre.*

1. **Performance énergétique du nouveau groupe froid**

*Le soumissionnaire détaille précisément le rendement énergétique du groupe froid proposé (quantité de fluide frigorigène utilisé ; l’impact environnemental des fluides utilisé).*