## Entête
HOPITAL EUROPEEN GEORGES POMPIDOU, CORENTIN CELTON ET VAUGIRARD
20, rue LEBLANC
75015 PARIS
LOT 57 HEGP ELECTRICITE
TRAVAUX D'ENTRETIEN 2025 - 2029
ELECTRICITE - BPU

## Détails
HOPITAL EUROPEEN GEORGES POMPIDOU, CORENTIN CELTON ET VAUGIRARD
BORDEREAU LOT 57 ELECTRICITE CFO / CFA
Marché d'ENTRETIEN 2025 / 2029
1 - GENERALITES
Toutes les installations, ainsi que l'ensemble des matériels électriques décrits ci-après, doivent être réalisés conformément aux règles de l'art, en respectant les prescriptions et spécifications des normes et règlements en vigueur à la date de la remise des offres
Les entrepreneurs seront donc tenus de se conformer, notamment :
| - | aux normes françaises publiées par l'A.F.N.O.R.
| - | aux Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) et leurs additifs, publiés par le C.S.T.B.,
| - | aux recommandations relatives à la charge des hôpitaux établies par m'Association Française de l'Eclairage (A.F.E)
| - | aux recommandations de la commission électrotechnique internationale (C.E.I)
| - | aux recommandations de l'ANFR et de l'UIT
| - | aux normes européennes de la commission de normalisation électronique (CENELEC)
| - | aux C.C.A.G. et C.C.A.P. applicables aux marchés de travaux d'entretien,
| - | aux lois, décrets, arrêtés, circulaires concernant la sécurité incendie,
| - | aux prescriptions des fabricants, etc…
| NOTA : | Les marques et références de produits citées dans le présent document seront impérativement celles à mettre en œuvre dans l'établissement, sauf si elles sont suivies du terme "ou équivalent", ceci afin d'assurer une cohérence et un suivi de la maintenance par les services techniques de l'établissement. Ces marques et références devront toutefois avoir été soumises à l'agrément de l'ingénieur de l'hôpital, ou de son représentant.
2 - PRIX
Les prix unitaires comprennent toutes les sujétions pour un parfait achèvement des travaux dans les règles de l'art.
Ces prix s'entendent HORS TAXES en EUROS et sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur dans la Région Parisienne, valeur Mo indiquée dans l'acte d'engagement.
Sont également inclus dans ces prix unitaires :
¤ le transport à pied d'œuvre, les manutentions, les montages, les coltinages à tous les niveaux.
¤ les protections nécessaires, les nettoyages en cours et en fin de travaux
¤ le chargement et l'évacuation aux décharges publiques de tous les gravois, détritus
¤ l'enlèvement de tous les matériels et chutes de matériaux et autres en fin de travaux.
En fin de travaux, l'entreprise devra la remise d'un dossier d'ouvrages exécutés (D.O.E.) comprenant les plans de recollement, fiches techniques, notices diverses et mode d'emploi, joint à la facture par opération et quelque soit la taille de l'opération.
A la réception de toute installation de câblage informatique, il sera procédé à une recette point par point avec les services techniques de l'hôpital. Un document sera fourni, indiquant les éventuels dépairages, la longueur exacte du câble. Toutes les liaisons informatiques seront repérées, tant au niveau de la prise terminale, qu'au niveau du module de brassage, selon le plan de l'établissement.
L'ensemble de la documentation transmise ou demandée "fiches techniques, notices, mode d'emploi, etc…" devra être impérativement écrite en langue Française.
3 - CAS PARTICULIERS
Les ouvrages d'électricité qui pourraient être demandés à l'entrepreneur, et dont le prix unitaire ne figurerait pas au présent bordereau, devront faire l'objet d'un prix convenu avec la maîtrise d'ouvrage, avant tout commencement d'exécution.
Dans le cas de travaux non décrits dans le présent document, les prix seront débattus avec le maître d'ouvrage et le vérificateur . Ces travaux ne seront entrepris qu'après l'accord entre les parties.
Les travaux en régie seront réglés suivant le taux horaire fixé au présent bordereau.
4 - ESSAIS ET CONTROLES
Tous les essais & contrôles portant sur les capacités de chaque organe à assurer la fonction pour laquelle il est installé seront effectués sous la responsabilité de l'entreprise.

## BPU
BPU ELECTRICITE CFO / CFA
HOPITAL EUROPEEN GEORGES POMPIDOU, CORENTIN CELTON ET VAUGIRARD
N° | DESIGNATION DES POSTES |  | Unité | PU €HT
ARTICLE 1 - PROTECTIONS DE CHANTIER
1 | Calfeutrement en contre plaqué sur ossature pour isolement de la zone de travail et toutes sujétions pour la rendre étanche aux poussières et stable, comprenant également un nombre d'aspirateurs à particules adapté au volume à traiter et aux conditions de rejets. |  | m²
2 | Calfeutrement en polyane sur perches télescopiques pour isolement de la zone de travail et toutes sujétions pour la rendre étanche aux poussières et stable comprenant également un nombre d'aspirateurs à particules adapté au volume à traiter en circuit fermé. |  | m²
3 | Mise en place d'une protection polyane 200µ double peau fixée par adhésif sur murs et sol |  | m²
4 | SAS en bois pour l'étanchéité de la zone de travail et toutes sujétions de pose et d'étanchéité comprenant deux portes de 0,90m, poignées bec de canne, cylindres, ferme-portes, serrure.. y compris un lot de tapis antipollution |  | u
Tapis anti-contamination en feuilles de polyuréthane jetables (30 feuilles)
5 | Dimensions | 600 x 900 | u
ARTICLE 2 - DEPOSE
Démontage des installations, y compris coupure, bouchements trous, descente et évacuation des gravois aux D.P.
6 | - Câbles et tubes apparents. |  | ml
7 | - Câble sur chemin de câbles. |  | ml
8 | - Chemin de câbles toutes catégories. |  | ml
9 | - Appareils d'éclairage toutes catégories. |  | u
10 | - Blocs de sécurité toutes catégories. |  | u
11 | - Interrupteur ou prise courant. |  | u
12 | - Disjoncteur < 100A |  | u
13 | Dépose, stockage et repose de dalles de faux plafond en fibre ou métalliques, toutes dimensions |  | m²
ARTICLE 3 - ARMOIRES (En fourniture et pose)
Coffret de distribution complet PRISMA G des Ets MERLIN GERIN, LEGRAND ou équivalent. Enveloppe en tôle électro zingué 10/10 épaisseur, traitée anti corrosion, tenue au feu selon CEI 695.2.1 : 750° minimum. Rails, plastrons isolants, borniers de terre et joint d'étanchéité (IP 437).
14 | Dimensions : | 600 500 x 200 | u
15 | Dimensions : | 800 x 550 x 200 | u
Coffret dito ci-dessus type PRAGMA F, des Ets MERLIN GERIN ou équivalent compris porte, rails, borniers de terre, étanchéité (IP 415)
16 | Dimensions : | 600 x 550 x 170 | u
17 | Dimensions : | 750 x 550 x 200 | u
18 | Porte plan vissé | Format A4 | u
19 | Plan plastifié et collé | Format A3 | u
ARTICLE 4 - PROTECTIONS En fourniture et pose de marque ABB, SCHNEIDER ou équivalent)
Disjoncteur 6 KA de marque ABB
20 | Disjoncteur. 2P S202L C 16A - 6 KA Réf 350238 |  | u
21 | Disjoncteur. 2P S202L C 10A - 6 KA Réf 350236 |  | u
22 | Disjoncteur. 4P S204L C 16A - 6 KA Réf 350438 |  | u
23 | Disjoncteur. 4P S204L C 10A - 6 KA Réf 350436 |  | u
Disjoncteur 25 KA de marque ABB
24 | Disjoncteur. 2P S802C C 10A - 25 KA Réf 744236 |  | u
25 | Disjoncteur. 2P S802C C 16A - 25 KA Réf 744238 |  | u
26 | Disjoncteur. 4P S804C C 10A - 25 KA Réf 744436 |  | u
27 | Disjoncteur. 4P S804C C 16A - 25 KA Réf 744438 |  | u
28 | Disjoncteur. 4P S804C C 32A - 25 KA Réf 744441 |  | u
29 | Disjoncteur. 4P S804C C 40A - 25 KA Réf 744442 |  | u
30 | Disjoncteur. 4P S804C C 50A - 25 KA Réf 744443 |  | u
31 | Disjoncteur. 4P S804C C 63A - 25 KA Réf 744444 |  | u
32 | Disjoncteur. 4P S804C C 80A - 25 KA Réf 744445 |  | u
33 | Disjoncteur. 4P S804C C 100A - 25 KA Réf 744446 |  | u
Bloc différentiel de marque ABB
34 | Bloc différentiel.DDA204 AC-25-0.3 Réf 452043 |  | u
35 | Bloc différentiel.DDA202 AC-25-0.3 Réf 450043 |  | u
36 | Bloc différentiel.DDA204 AC-25-0.03 Réf 452041 |  | u
37 | Bloc différentiel.DDA202 AC-25-0.03 Réf 450041 |  | u
Coffret de proximité
38 | Coffret de proximité 12 A Legrand référence 022662 |  | u
39 | Coffret de proximité 25 A Legrand référence 022602 |  | u
40 | Coffret de proximité 63 A Legrand référence 022617 |  | u
41 | Coffret de proximité 100 A Legrand référence 022627 |  | u
42 | Coffret de proximité 125 A Legrand référence 022634 |  | u
43 | Coffret de proximité 160 A Legrand référence 022637 |  | u
Appareils sous coffrets protégés ou étanches
Disjoncteur - sectionneur 12A
44 | Tripolaire protégé |  | u
45 | Tripolaire étanche |  | u
46 | Tétra polaire protégé |  | u
47 | Tétrapolaire étanche |  | u
Disjoncteur - sectionneur 25A
48 | Tripolaire protégé |  | u
49 | Tripolaire étanche |  | u
50 | Tétrapolaire protégé |  | u
51 | Tétrapolaire étanche |  | u
Disjoncteur - sectionneur 50A
52 | Tripolaire étanche |  | u
53 | Tétrapolaire étanche |  | u
Disjoncteur - sectionneur 80A
54 | Tripolaire étanche |  | u
55 | Tétrapolaire étanche |  | u
Appareillages modulaires (installations tertiaires et industrielles)
Courbe de type "L" ou "U" ou "D" (pdc 6000A)
Intensité nominale 1 à 5A
56 |  | 1 pôle | u
57 |  | 2 pôles | u
58 |  | 3 pôles | u
59 |  | 4 pôles | u
Intensité nominale 10 à 20A
60 |  | 1 pôle | u
61 |  | 2 pôles | u
62 |  | 3 pôles | u
63 |  | 4 pôles | u
Intensité nominale 25 à 40A
64 |  | 1 pôle | u
65 |  | 2 pôles | u
66 |  | 3 pôles | u
67 |  | 4 pôles | u
Blocs différentiels
Instantané 30 mA
68 | De 1 à 59A | 2 pôles | u
69 |  | 3 pôles | u
70 |  | 4 pôles | u
De 60 à 100A
71 |  | 2 pôles | u
72 |  | 3 pôles | u
73 |  | 4 pôles | u
Instantané 300 mA
74 | De 1 à 59A | 2 pôles | u
75 |  | 3 pôles | u
76 |  | 4 pôles | u
De 60 à 100A
77 |  | 2 pôles | u
78 |  | 3 pôles | u
79 |  | 4 pôles | u
Auxiliaires pour disjoncteurs et interrupteurs
Déclencheur à émission
80 |  | Inf. à 50 | u
81 |  | De 50 à 100 | u
Contact auxiliaire (O,F)
82 |  | Inf. à 50 | u
83 |  | De 50 à 100 | u
Contact signal défaut
84 |  | Inf. à 50 | u
85 |  | De 50 à 100 | u
ARTICLE 5 - CONDUCTEURS (En fourniture et pose sous conduit)
Câbles isolants avec protection extérieure PVC, type U 1000 R02V.
86 |  | 1 x120 mm² | ml
87 |  | 2 x 1,5 mm² | ml
88 |  | 2 x 2,5 mm² | ml
89 |  | 3 x 1,5 mm² | ml
90 |  | 3 x 2,5 mm² | ml
91 |  | 3 x 4 mm² | ml
92 |  | 3 x 6 mm² | ml
93 |  | 3 x 10 mm² | ml
94 |  | 3 x 16 mm² | ml
95 |  | 5 x 1,5 mm² | ml
96 |  | 5 x 2,5 mm² | ml
97 |  | 5 x 4 mm² | ml
98 |  | 5 x 6 mm² | ml
99 |  | 5 x 10 mm² | ml
100 |  | 5 x 16 mm² | ml
Câbles vinyl SYT.1
101 |  | 1P 9/10è | ml
102 |  | 2P 6/10è | ml
103 |  | 2P 9/10è | ml
104 |  | 5P 6/10è | ml
105 |  | 5P 9/10è | ml
106 |  | 21P 6/10è | ml
107 |  | 32P 6/10è | ml
108 |  | 21P 9/10è | ml
109 |  | 32P 9/10è | ml
Type HO7VK
110 |  | 1 x 1,5 mm² | ml
111 |  | 1 x 2,5 mm² | ml
112 |  | 1 x 4 mm² | ml
113 |  | 1 x 6 mm² | ml
114 |  | 1 x 10 mm² | ml
115 |  | 1 x 16 mm² | ml
116 |  | 1 x 35 mm² | ml
Type HO7VU
117 |  | 1 x 1,5 mm² | ml
118 |  | 1 x 2,5 mm² | ml
119 |  | 1 x 4 mm² | ml
120 |  | 1 x 6 mm² | ml
121 |  | 1 x 10 mm² | ml
122 |  | 1 x 16 mm² | ml
Type CR1
123 |  | 2 x 1,5 mm² | ml
124 |  | 3 x 2,5 mm² | ml
125 |  | 3 x 1,5 mm² | ml
126 |  | 4 x 2,5 mm² | ml
127 |  | 4 x 1,5 mm² | ml
Terre
128 | - Chape laiton 35mm² |  | u
129 | - Barrette de coupure de terre |  | u
130 | - Mise à la terre de masse métallique par boulon, collier ou bride |  | u
Câbles informatiques
ATICLE 6 - TUBES (en fourniture et pose)
Y compris raccords, coudes, déviations, Y, centrages et toutes sujétions.
Tubes ICO
131 |  | Ø16 | ml
132 |  | Ø20 | ml
133 |  | Ø32 | ml
Percement de trous, compris saignées avec rebouchage soigné enlèvement et transport de gravois à la décharge publique, scellement des fourreaux, rebouchage et raccord:
134 |  | Parois creuses | ml
135 |  | Parois pleines | ml
Tubes IRO
136 |  | Ø16 | ml
137 |  | Ø20 | ml
138 |  | Ø25 | ml
139 |  | Ø32 | ml
Goulottes des Ets LEGRAND ou PLANET WATTOM ou équivalent
Goulottes de distribution avec couvercle en PVC rigide, y compris pièces d'angles et embouts, cloisons de séparation.
140 |  | 10 x 40 mm | ml
141 |  | 25 x 25 mm | ml
142 |  | 40 x 90 mm | ml
143 |  | 40 x 110 mm | ml
144 |  | 50 x 100 mm | ml
145 |  | 50 x 160 mm | ml
146 |  | 100 x 50 mm en aluminium | ml
Boites de dérivation PVC (ronde ou carrée), étanches
147 |  | 80 x 80 | u
148 |  | 100 x 100 | u
149 |  | 130 x 130 | u
150 |  | CF Ø 100mm | u
ARTICLE 7 - CHEMINS DE CÂBLES (En fourniture et pose)
En acier galvanisé, à bords arrondis, y compris toutes sujétions d'accessoires.
151 |  | 75 x 48 mm | ml
152 |  | 100 x 48 mm | ml
153 |  | 150 x 48 mm | ml
154 |  | 200 x 48 mm | ml
155 |  | 400 x 48 mm | ml
ARTICLE 8 - PETITS APPAREILLAGES (En fourniture et pose)
Nota : Les références des appareils ci-après sont données à titre indicatif, elles seront adaptables en fonction des éléments existants sur place. Série MOSAIC 45 ou CELIANE des Ets LEGRAND ou équivalent, de forme carrée et teinte blanc, pose vissée, anti bactérien, fixation non apparente.
156 | Interrupteur VV |  | u
157 | Bouton poussoir |  | u
158 | Détecteur de mouvement complet avec priorité à la présence |  | u
159 | PC 2 x 10/16 A + T |  | u
160 | PC 2 x 10/16 A + T, avec détrompeur |  | u
161 | PC 2 x 20 A + T |  | u
162 | Prise RJ 45 |  | u
163 | PC ondulée |  | u
164 | Prise téléphone T |  | u
165 | Prise TV + FM encastrée |  | u
166 | Arret d'urgence Mosaic 45 Référence 076602 |  | u
Installation de prises, sur DLP ou sur colonne module complet ( prises, support, plaque…)
167 | 1 prise 10/16A + T |  | u
168 | 2 prises 10/16A + T |  | u
169 | 3 prises 10/16A + T |  | u
170 | 2 prises 10/16A + T, 2x RJ45, 1 PC ondulée |  | u
171 | 3 prises 10/16A + T, 2x RJ45, 1 PC ondulée |  | u
172 | 4 prises 10/16A + T, 3x RJ45, 2 PC ondulée |  | u
173 | 1 prise 10/16A + T ondulée |  | u
Nota : Les "déposes" et "reposes" Valorisation numéraire, goulotte de câblage SEGMA ou similaire y compris agrafe, gaine chaussette, gaine spirale, porte étiquette, bandeau de porte étiquette, support à visser pour encliquetage cloison , vis , capuchon, accessoires, rivets.
Série PLEXO 55.S des Ets LEGRAND, pose en saillie
174 | Interrupteur SA |  | u
175 | Interrupteur VV |  | u
176 | Bouton poussoir |  | u
177 | PC 2 x 10/16 A + T |  | u
178 | PC 2 x 10/16 A + T, avec détrompeur |  | u
179 | Permutateur |  | u
180 | Interrupteur à clef 10A - 2 positions |  | u
ARTICLE 9 - APPAREILLAGES DE CHAUFFAGE (En fourniture et pose)
Radiateur électrique à fluide caloporteur ACOVA
181 | Atoll EL 1000W 9010 | 1000 w | u
182 | Atoll EL 1500W 9010 | 1500 w | u
183 | Atoll EL 2000W 9010 | 2000 w | u
Radiateur électrique à inertie sèche CAMPA
184 | CAMPALYS 3.0 blanc 1000W H | 1000 w | u
185 | CAMPALYS 3.0 blanc 1500W H | 1500 w | u
186 | CAMPALYS 3.0 blanc 2000W H | 2000 w | u
Radiateur électrique à double cœur de chauffe NOIROT
187 | ETIC SLIM-1000W | 1000 w | u
188 | ETIC SLIM-1500W | 1500 w | u
189 | ETIC SLIM-2000W | 2000 w | u
ARTICLE 10 - APPAREILLAGES D'ECLAIRAGES (En fourniture et pose)
Nota : Les références des appareils données ci-dessous sont données pour respecter les installations existantes dans l'établissement. Luminaires des Ets DECLIC, TOSHIBA,MEGAMAN, SWITCHMADE,PHILIPS, SFN, OSRAM, FAGERHULT, SARLAM, ALTER, THORN et CLAUDE. Les candidats joindront impérativement les fiches techniques des produits qu'il propose. Ou obligatoirement équivalent, comprenant la fourniture et pose de :
190 | Tubes Led 32W de longueur 1200mm, Ets OSRAM ou équivalent - 50 000 h |  | u
191 | Tubes Led 32W de longueur 1500mm, Ets OSRAM ou équivalent - 50 000 h |  | u
192 | Downlight LedAvance L20W Ø 140, Ets OSRAM ou équivalent - 50 000 h |  | u
193 | Downlight LedAvance XL 20W Ø 195, Ets OSRAM ou équivalent - 50 000 h |  | u
Pavé LED des Ets OSRAM , PHILIPS, TOSHIBA ou équivalent
194 | Pavé LED DALI - 600 x 600 - 4 000k de 45 à 56 W - SDCM 3 - L100 / 100 000h |  | u
195 | Pavé LED DALI - 600 x 600 - 4 000k de 45 à 56 W - SDCM 3 - L80 / 80 000h |  | u
196 | Pavé LED - 600 x 600 - 4000k de 45 à 65 W - SDCM 3 - L80 / 80 000h des Ets Osram |  | u
197 | Spots encastrés downlight LedAvance DIMMABLE L20 W Ø 140 des Ets OSRAM |  | u
198 | Plafonnier étanche - Led 51 W Réf. PARK choc en polyester armé |  | u
199 | Plafonnier étanche Réf. Waterproof LED - 1565mm - D80W - 4000K |  | u
200 | Ampoule LED 9w, gradable des Ets SFN |  | u
201 | Projecteur Intérieur/Extérieur à LED 10W IP65 |  | u
202 | Projecteur Intérieur/Extérieur à LED 30W IP65 |  | u
203 | Projecteur Intérieur/Extérieur à LED 50W IP65 |  | u
204 | Projecteur Intérieur/Extérieur à LED 100W IP65 |  | u
205 | Projecteur Intérieur/Extérieur à LED 120W IP65 |  | u
206 | Luminaires indirects encastrés pour plafond 600 x 600 à ossature apparente. Réf. EBIND 236 CO des Ets ALTER avec 2 lampes fluo compact indirect |  | u
207 | Luminaires indirects étanche encastrés pour plafond 600 x 600 à ossature apparente. Réf. EBIND 236 ETA des Ets ALTER avec 2 lampes fluo compact indirect. |  | u
208 | Luminaires indirects encastrés pour plafond 1200x300 à ossature apparente. Réf. ECHO 1200 CO des Ets ALTER avec 2 lampes fluo compact indirect |  | u
209 | Plafonnier étanche - Réf. PARK choc ou PARK ballast électronique 2 x 36w, en polyester armé de fibre de verre, platine métallique compris tous accessoires. |  | u
210 | Plafonnier étanche - Réf. PARK choc ou PARK ballast électronique 2 x 58w, en polyester armé de fibre de verre, platine métallique compris tous accessoires. |  | u
211 | Spot encastré TBT, 12V avec diode 1W |  | u
212 | Spot encastré TBT, 12V avec diode 3W |  | u
213 | Spot encastré TBT, 12V avec diode 5W |  | u
214 | Ampoule LED E14 - 470 Lm (40 W) |  | u
215 | Ampoule LED E27 - 470 Lm ( 40W) |  | u
216 | Ampoule LED E27 - 806 Lm (60 W) |  | u
217 | Ampoule LED E27 - 1521 Lm (100 W) |  | u
218 | Ampoule LED E27 - 2452 Lm (150 W) |  | u
219 | Ampoule LED GU5,3 - 345 Lm (35 W) |  | u
220 | Ampoule LED GU5,3 - 425 Lm (40 W) |  | u
221 | Ampoule LED GU10 - 230 Lm (35 W) |  | u
222 | Ampoule LED GU10 - 460 Lm (50 W) |  | u
223 | Ampoule LED GU10 - 600 Lm (70 W) |  | u
224 | Ampoule LED GU24 - 230 Lm (35 W) |  | u
225 | Ampoule LED GU24 - 460 Lm (50 W) |  | u
226 | Ampoule LED GU24 - 600 Lm (70 W) |  | u
227 | Spot encastré TBT, 230V avec diode 3 W |  | u
228 | Spot encastré TBT, 230V avec diode 5 W |  | u
229 | Spot LED TBT 4W, 12V, étanche classe II |  | u
230 | Spot LED TBT 50W, 230V, étanche classe II |  | u
231 | Applique Switchmade, PALAOS Ø 180 - 13 W ou équivalent |  | u
232 | Applique Switchmade, PALAOS Ø 240 - 18 W ou équivalent |  | u
233 | Carillon adagio 230V à transfo, deux tonalités |  | u
ARTICLE 11 - APPAREILLAGES D'ECLAIRAGES EXTERIEUR (En fourniture et pose)
Eléments des Ets DECLIC, TOSHIBA,MEGAMAN, SWITCHMADE,PHILIPS, OSRAM ou techniquement équivalent
234 | Applique PLAZORA L lampe TC D 26W |  | u
235 | Applique AVENUE F W500 - 70 W - HS4E Réf : 960 116-16 |  | u
236 | Borne de 0,80m à LED 11 W Réf KAI des Ets SWITCHMADE ou équivalent |  | u
ARTICLE 12 - ECLAIRAGE DE SECURITE
Y compris signalétique, de type LUMINOX COOPER, adressable
237 | Bloc autonome Crystal Way Référence LUM17102 Autonomie 1h - 60 lumens - IP 42 - IK 04 - NFC 71-800 - Non permanent, y compris signalétique |  | u
238 | Bloc autonome Planéte 400 ADR Référence LUM17143 Autonomie 1 heure - 360 lumens - IP 42 - IK 08 - NFC 71-801 - Non permanent, y compris signalétique |  | u
239 | Bloc évacuation Planéte 2-45 ADR Référence LUM17214 Autonomie 1 heure - 45 lumens - IP 43 - IK 07 - NFC 71-800 - Non permanent, y compris signalétique |  | u
240 | Bloc autonome Planéte 400 Disc ADR Référence LUM17144 Autonomie 1 heure - 360 lumens - IP 41 - IK 07 - NFC 71-801 - Non permanent, y compris signalétique |  | u
241 | Bloc évacuation étanche Planéte 45 ES ADR Référence LUM17115 Autonomie 1 heure - 45 lumens - IP 66 - IK08 - NFC 71-800 - Non permanent, y compris signalétique |  | u
242 | Bloc autonome antidéflagrant 60 lumens - IP 65 - NFC 71-800 ou 820, non permanent |  | u
243 | Cadre d'encastrement Crystal Way Référence LUM1061 |  | u
244 | Bloc autonome Portable d'intervention 55 lumens - IP 54 - Autonomie 3,5h |  | u
245 | Télécommande bloc autonome | TL500 | u
246 | Télécommande bloc autonome | STD | u
247 | Grille de protection B.A.E.S toutes dimensions |  | u
ARTICLE 13 - TIROIRS DEBROCHABLE POUR TGBT
248 | Disjoncteur NSX100H - rég Ir: 0,8 - 32/40 |  | u
249 | Disjoncteur NSX160H - rég Ir: 0,9 - 100/125 |  | u
250 | Disjoncteur NSX100H - rég Ir:0,8 - 20/25 |  | u
251 | Disjoncteur NSX250H - rég Ir: 0,63-100/250 |  | u
252 | Disjoncteur NSX630H - rég Ir: 0,63 - 630 |  | u
253 | Disjoncteur NSX400H - rég Ir: 0,9 - 400 |  | u
254 | Disjoncteur NSX630NA - rég Ir: 630 A |  | u
255 | Disjoncteur NSX630NA - rég Ir: ,85 -250/630 |  | u
256 | Disjoncteur NSX100N - rég Ir: 6 - Maxi 100 |  | u
257 | Masterpact NW disjoncteur débrochable NW 08 Hl - 800 A |  | u
ARTICLE 14 - PORTIER
Platine de rue vidéo et audio encastré anti vandalisme
258 |  | 2 boutons | u
259 |  | 3 boutons | u
260 |  | 4 boutons | u
261 | Cadre saillie pour platine de rue vidéo et audio |  | u
262 | Alimentation portier vidéo et audio |  | u
263 | Poste intérieur vidéo et audio main libre |  | u
264 | Relais de commande gâche / ventouse |  | u
265 | Déclencheur manuel vert |  | u
266 | Déclencheur manuel blanc |  | u
267 | Clavier alphanumérique anti vandalisme |  | u
268 | Gâche électrique à émission |  | u
269 | Gâche n°37 - 12V/rupture |  | u
270 | Gâche type n12 dt 24 V alter à émission |  | u
271 | Ventouse anodisée en saillie avec contre plaque | 400 kg | u
272 | Ventouse anodisée en saillie avec contre plaque | 600 kg | u
273 | Boitier d'alimentation secourue |  | u
ARTICLE 15 - TELEVISION (En fourniture et pose)
274 | Câble coaxial 75 Ohms | 16 VATC | ml
275 |  | 19 PATC | ml
276 | Fiche F mâle à visser - Ø coax 7mm | LEGRAND 739 90 | u
277 | Fiche F femelle à visser - Ø coax 7mm | LEGRAND 739 95 | u
278 | Répartiteur TV 0-2400 Mhz sorties "F" - 2 sorties | LEGRAND 739 80 | u
279 | Répartiteur TV 0-2400 Mhz sorties "F" - 4 sorties | LEGRAND 739 82 | u
280 | Répartiteur TV 0-2400 Mhz sorties "F" - 6 sorties | LEGRAND 739 83 | u
281 | Prise TV Ø 9,52 mâle enjoliveur blanc | LEGRAND 787 82 | u
ARTICLE 16 - INFORMATIQUE ET TELEPHONIE (En fourniture et pose)
NOTA : Les marques indiquées peuvent être remplacées par des marques équivalentes.
Marque INFRA+
282 | Support 45*45 adaptable - bleu Jaune vert rouge | VDI 88101 à 104 | u
283 | Obturateur 45*45 - blanc | VDI 7795 | u
284 | Obturateur 45*45 adaptable - bleu Jaune vert rouge | VDI 88201 à 204 | u
285 | Câble F/FTP cat6 100 Ohms NVP 80% - 1* 4 paires catégorie 6+ |  | ml
286 | Câble F/FTP cat6 100 Ohms NVP 80% - 2* 4 paires catégorie 6+ |  | ml
287 | Câble U/FTP cat6 100 Ohms NVP 80% - 3* 4 paires catégorie 6+ |  | ml
Câble fibre optique int./ext. Structure serrée OM2 50/125
288 | 6 fibres | VDI MNC GR062 TBEP | ml
289 | 12 fibres | VDI MNC GR122 TBEP | ml
290 | 24 fibres | VDI MNC GR242 TBEP | ml
Câble fibre optique int./ext. Structure serrée OM3 50/125
291 | 6 fibres | VDI MNC GR063 TBEP | ml
292 | 12 fibres | VDI MNC GR123 TBEP | ml
293 | 24 fibres | VDI MNC GR243 TBEP | ml
Accessoires
294 | Panneau universel 19" multiplus 1U 24 ports FTP | VDI 9910F | u
295 | Cassette optique 6 ports | VDI 9960 | u
296 | Tiroir Fibre optique coulissant 12 SC duplex 24 fibres | VDI 96722 | u
297 | Bandeaux d'alimentation 19" décaissé 230V 16A / 30mA | VDI 6659 | u
298 | Recette câble fibre optique test de réflectrométrie (repérage étiquette) |  | u
ARTICLE 17 - APPEL MALADE (En fourniture et pose)
Y compris repérages, identification, raccordements et toutes sujetions
299 | Terminal de communication CT Touch LON avec écran tactile couleur 130.7511 |  | u
300 | Boitier saillie pour terminal CT TOUCH LON/LAN 130.7630 |  | u
301 | Plaque de raccordement pour CT TOUCH LON 130.7600 |  | u
302 | Kit-hublot LED sans électronique affichage lumineux 5 couleurs 138.4000S |  | u
303 | Plaque d'adaptation CT TOUCH LON/LAN pour recouvrement 130.7640 |  | u
304 | Boitier Saillie pour hublot LED | EZ 130.4520 | u
305 | Bloc d'appel | EZ 127.8120S | u
306 | Bloc d'appel et présence avec buzzer | EZ 127.8230S | u
307 | Bloc appel SUB-D 15 pts, antimicrobien 127.8400S |  | u
308 | Manipulateur tyco 5 commandes, mont/desc, Ambiance, Lecture MAM52.HEGP |  | u
309 | Bloc appel inf et fiche-varoline 125.8400S |  | u
310 | Manipulateur tyco 1 commande MAM01 1255600 |  | u
311 | Tirette d'appel, cordon 3m, antibactérien 127.8601S |  | u
312 | Afficheur de couloir double face complet et interface LON intégrée 138.5701S |  | u
313 | Fixations suspendues 2*700mm pour afficheur de couloir double face 130.5750 |  | u
314 | Module TCP/IP gateway 130.8000 |  | u
315 | Alimentation secourue avec batteries 24V 16A 24Ah 24V 16A 24Ah |  | u
316 | Cable BUS 5p 8/10ème |  | ml
317 | Cable 3p 5/10ème entre le terminal et les equipements |  | ml
318 | Horloge LON radiopilotée DCF77 sans antenne 130.6501 |  | u
319 | Antenne externe pour horloge LON 130.6501 130.6511 |  | u
320 | Afficheur de couloir simple complet et interface LON intégrée 138.5701S |  | u
321 | Electronique de chambre avec phonie (REBS)- prévoir 130.9220 138.1750S |  | u
322 | Support de fixation pour module S3 (130.7500) 130.9220 |  | u
323 | Lampe navette DEL 24v/20mA Blanche 013.005 |  | u
324 | Lampe navette DEL 24v/20mA Verte 013.003 |  | u
325 | Lampe navette DEL 24v/20mA Rouge 013.001 |  | u
326 | Hublot 4 feux maitre complet avec électronique-grand socle 138.1110S |  | u
327 | Tirette d'appel WC-varoline 125.8600S |  | u
328 | LED 24v/20mA blanche 130.9600 |  | u
329 | LED 24v/20mA rouge 130.9610 |  | u
330 | LED 24v/20mA verte 130.9620 |  | u
331 | Afficheur de station alphanumérique 2*16 caract-M800 138.3100S |  | u
332 | Bloc appel normal ou WC 125.9120S |  | u
333 | Bloc appel inf, acquittement et fiche varioline 125.8300S |  | u
334 | Valise de secours JSECOURS40 |  | u
335 | Boitier répécteur radio + alimentation JREPECTEUR01+ |  | u
336 | Mise en service 1 journée 1 technicien |  | u
APPEL MALADE DE MARQUE LEGRAND (En fourniture et pose)
337 | Interface DECT Réf 076619 |  | u
338 | Pupitre infirmiére secondaire Réf 076609 |  | u
339 | Pupitre infirmiére Réf 076611 |  | u
340 | Report étage pour voyant Réf 076678 |  | u
341 | Accessoire fixation drapeau de couloir Réf 076603 |  | u
342 | Afficheur de couloir double face Réf 076605 |  | u
343 | Afficheur de couloir Réf 076604 |  | u
344 | Hublot couloir.R+B+V 24V LED 3P Réf 076676L |  | u
345 | Bloc micro mains libres Réf 078200L |  | u
346 | Bloc de porte phonie Réf 076608 |  | u
347 | Bloc de porte avec afficheur Réf 076607 |  | u
348 | Bloc de porte Réf 076606 |  | u
349 | Bloc de porte appel 24V Réf 076685L |  | u
350 | Tirette appel sanitaire Réf 078248L |  | u
351 | Prise compléte pour manipulateur Réf 078247L |  | u
352 | Prise compléte poire appel Réf 078246L |  | u
353 | Manipulateur magnet 6 fonctions MOSAIC Réf 078284 |  | u
354 | Manipulateur magnet 3 fonctions MOSAIC Réf 078282 |  | u
355 | Poire magnet appel infirmiére MOSAIC Réf 078281 |  | u
ARTICLE 18 - GAINE TETE DE LIT ( En fourniture et pose)
Gaine tête de lit horizontale, TLV HEALTHCARE équipée, coloris Blanc RAL 9016 comprenant :
Eclairage ambiance (5965 à 7390 Lm)par un tube LED intégré au bandeau - Durée 50 000h - Commandé depuis le lit par manipulateur et depuis la porte par un BP.
Eclairage de veille à module LED procurant un flux lumineux de 335 Lm situé dans la partie supérieure de la gaine - Durée 50 000h - Commandé depuis la porte.
Eclairage de lecture à module LED procurant un flux lulineux de 2173 Lm situé dans la partie inférieure de la gaine - Durée 50 000h - Commandé depuis le lit par manipulateur.
Eclairage de soins par la combinaison des éclairages ambiance et lecture
4 PC 2 x 10/16A + T - câblées sur deux circuits
1 Prise informatique - câblée RJ45
1 Conjoncteur téléphonique - câblé RJ45
1 multipôle modèle éjectable - précâblée pour le raccordement du manipulateur
1 manipulateur étanche IP64 mini 4 fonctions raccordé sur la multipôle éjectable
Dito permettant: Appel malade par B.P. avec voyant de tranquillisation, les télécommandes des éclairages ambiance et lecture
Les télérupteurs (modèle électronique inaudible) autoalimentés individuellement en très basse tension pour le fonctionnement des télécommandes éclairages.
2 prises fluides médicaux (1 Oxygène et 1 Vide) prétubées.
2 réservations à chaque extrémités
356 | Gaine FLUIDYS - Dimension 1,50 m de longueur et remontée verticale de 1,20m |  | u
357 | Pour chaque 20 cm en plus ou en moins |  | u
358 | Gaine MEDIVA - Dimension 1,50 m de longueur et remontée verticale de 1,20m |  | u
359 | Pour chaque 20 cm en plus ou en moins |  | u
360 | GAINE BTL2 - Dimension 1,60m de longeur en profilé continu aluminium laqué blanc mat de 1m60 pour 1 lit comprenant, 1 Embout droit, 1 Embout gauche, 1 Platine LED ambiance, 1 Platine LED lecture |  | u
361 | Pour chaque 20 cm en plus ou en moins |  | u
ARTICLE 19 - TRAVAUX DIVERS
362 | Raccordements d'ouvrages réalisés par d'autres corps d'état (chariot chaud, portes automatiques, sèche-mains, lave-bassins etc.) |  | u
Taux horaire pour travaux en régie
363 | Taux horaire moyen toutes qualifications confondues |  | h
364 | Taux horaire moyen travaux de nuit (22h / 6h) toutes qualifications confondues |  | h
365 | Taux horaire moyen travaux décalés (17h / 22h) toutes qualifications confondues |  | h
NOTA :
En fin de travaux, l'entreprise devra la remise d'un dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.) comprenant les plans de recollement, les fiches techniques, les PV des matériaux utilisés, les notices diverses et mode d'emploi, joint à la facture par opération et quelque soit la taille de l'opération.
En cas de travaux non décrits dans le présent document, les prix de ceux-ci seront débattus avec le maître d'ouvrage et ne seront entrepris qu'après accord entre les parties.
En cas de fournitures d'appareils non décrits dans le présent document, les prix de ceux-ci seront débattus avec le maître d'ouvrage et ne seront entrepris qu'après accord entre les parties.