## Entête
AP-HP.Centre – Université de Paris Hôpitaux Broca La Collégiale • Cochin Corentin Celton • HEGP • Hôtel-Dieu Necker-Enfants malades • Vaugirard
Site Hôpital Européen Georges Pompidou - Cirentin Celton - Vaugirard
Bordereau de Prix
LOT 61 Serrurerie Métallerie
2025 - 2029
EDITION 2025 - 2029
consultation 25T-V361CUP

## Détails
HÔPITAUX HEGP - Corentin Celton - Vaugirard
BORDEREAU LOT 61 SERRURERIE METALLERIE
ENTREPRISE :
TRAVAUX D'ENTRETIEN 2025 - 2029
1 - GENERALITES
Tous les travaux de SERRURERIE seront exécutés suivant les prescriptions des règlements en vigueur à la date d'exécution des travaux.
Les entrepreneurs seront donc tenus de se conformer, notamment :
| - | aux normes françaises publiées par l'A.F.N.O.R.
| - | aux Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) et leurs additifs, publiés par le C.S.T.B.,
| - | aux C.C.A.G. et C.C.A.P. applicables aux marchés de travaux d'entretien,
| - | aux lois, décrets, arrêtés, circulaires concernant la sécurité incendie,
| - | aux prescriptions des fabricants, etc…
| NOTA : | Les marques et références de produits citées dans le présent document seront impérativement celles à mettre en œuvre dans l'établissement, sauf si elles sont suivies du terme "ou équivalent", ceci afin d'assurer une cohérence et un suivi de la maintenance par les services techniques de l'établissement. Ces marques et références devront toutefois avoir été soumises à l'agrément préalable de l'ingénieur de l'hôpital ou de son représentant.
2 - PRIX
Les prix unitaires comprennent toutes les sujétions pour un parfait achèvement des travaux dans les règles de l'Art. Ces prix s'entendent Hors Taxes en Euros et sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur dans la Région Parisienne, valeur Mo indiquée dans l'acte d'engagement.
Sont également inclus dans les prix unitaires :
¤ le transport à pied d'œuvre, les manutentions, les montages, les coltinages à tous les niveaux
¤ les protections nécessaires, les nettoyages en cours et en fin de travaux
¤ les déposes et les reposes de la signalétique et des accessoires.
¤ le chargement et l'évacuation aux décharges publiques de tous les gravois, détritus
¤ l'enlèvement de tous les matériels et chutes de matériaux et autres en fin de travaux.
¤ les échafaudages ou gazel nécessaires pour tous travaux exécutés jusqu'à 3.50 m de hauteur.
3 - SECURITE
SECURITE INCENDIE : Avant toute intervention sur points chauds : Procédez à l'établissement d'un permis de feu Demandez la mise hors-service de la zone de travail
LUTTE CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES : Pour les percements dans les matériaux tels que béton, plâtre , brique… utilisez un perforateur avec aspirateur intégré. Celui-ci devra être impérativement pourvu d'un filtre HEPA 99,99%. Toutes les poussières et copeaux seront aspirés avec un aspirateur pourvu d'unn filtre HEPA 99,99%
4 - CAS PARTICULIERS
Dans le cas de travaux non décrits dans le présent document, les prix seront débattus avec le maître d'ouvrage, et le vérificateur ces travaux ne seront entrepris qu'après accord entre les parties.
Les travaux en régie seront réglés suivant le taux horaire fixé au présent bordereau.

## BPU Lot 61
BPU SERRURERIE
HÔPITAUX HEGP - Corentin Celton - Vaugirard
N° | DESIGNATION DES POSTES | Unité | P.U. €HT
ARTICLE 1 - PROTECTIONS DE CHANTIER
1 | Fourniture et pose de protections constituées de polyéthylène souple résistant 200 µm minimum d'épaisseur, tendues sur une ossature d'étais télescopiques et/ou collées en périphérie, et de bandes adhésives, pour calfeutrement étanche des zones de travaux, compris leur dépose après travaux et la reprise des ouvrages endommagés en fin de chantier | m²
2 | Fourniture et pose au sol d'une protection constituée d'un film en polyéthylène souple résistant 200 µm minimum d'épaisseur et d'un matelas de cartons ondulés simple face, 450 g/m² minimum, compris leur dépose après travaux | m²
3 | Cloison de cantonnement des zones travaux : contre plaqué de 15mm sur ossature en sapin de 50 x 50mm, compris tous jointoiements nécessaires pour une étanchéité parfaite | m²
4 | Cloison séparative constituée d'un polyane transparent ou noir réaction au feu M1 sur perches téléscopiques | m²
5 | Insertion d'une porte pleine peinte dans cloison avec bâti, y compris béquille, canon avec 5 clefs, ferme porte - PORTE 0,80 | Unité
6 | Insertion d'une porte pleine peinte dans cloison avec bâti, y compris béquille, canon avec 5 clefs, ferme porte - PORTE 0,90 | Unité
7 | Insertion d'une porte pleine peinte dans cloison avec bâti, y compris béquille, canon avec 5 clefs, ferme porte - PORTE 1,10 | Unité
8 | Insertion d'une porte pleine peinte dans cloison avec bâti, y compris béquille, canon avec 5 clefs, ferme porte - PORTE 1,20 | Unité
9 | Insertion d'une porte pleine peinte dans cloison avec bâti, y compris béquille, canon avec 5 clefs, ferme porte - PORTE 1,40 | Unité
10 | Obturation des bouches inférieures à 50cm² | Unité
11 | Obturation des bouches de 51cm² à 1m² | Unité
12 | Obturation des baies et portes par adhésif en périphérie | ml
13 | Installation d'un aspirateur de particules supérieur à 75m3/h, y compris filtre et lampe UV pour la durée du chantier | Unité
14 | Tapis anti-contamination en feuilles de polyuréthane jetables (30 feuilles) - 450 x 1140 | Unité
15 | Tapis anti-contamination en feuilles de polyuréthane jetables (30 feuilles) - 600 x 900 | Unité
16 | Tapis anti-contamination en feuilles de polyuréthane jetables (30 feuilles) - 660 x 1140 | Unité
17 | Sur chaussures (le cent) | Unité
18 | Polyane de protection 200 µm | m²
ARTICLE 2 - DEPOSE - REVISION - REPOSE
19 | Dépose de vantaux sans réemploi comprenant dégondage, manutention et dépose des paumelles pour portes, fenêtres ou châssis. Compris frais de mise en décharge et toute récupération opportune par les services techniques des serrures et coffres de serrures. | Unité
Révision de menuiseries extérieures, comprenant dégondage des vantaux, mise en jeu, huilage, révision de la crémone, regondage, nettoyage des goulottes sur pièce d'appuis et débouchage des trous de buée
20 | Fenêtre 1 et/ou 2 vantaux | Unité
21 | Porte-fenêtre 1 et/ou 2 vantaux | Unité
Réparation de menuiseries extérieures, comprenant la dépose des pièces défectueuses, la fourniture et mise en œuvre de pièces neuves, y compris toutes sujétions de main d'œuvre
22 | Remplacement d'une crémone de fenêtre en applique | Unité
23 | Remplacement de parecloses | Unité
Joint tubulaire néoprène, y compris nettoyage des feuillures
24 | Pour étanchéité à l'air entre ouvrant et dormant | ml
25 | Remplacement joint de feuillure fenêtre ALUMINIUM sur façade | ml
ARTICLE 3 - COMPOSANTS
26 | Fourniture et pose sur porte de cylindre sur organigramme de l'hôpital - Canon européen SURF JPM - Cylindre 30/30 - PG/PP/PT - 4 clefs | Unité
27 | Fourniture et pose sur porte de cylindre sur organigramme de l'hôpital - Canon européen SURF JPM - Cylindre 100/100 - PG/PP/PT - 4 clefs | Unité
28 | Fourniture et pose sur porte de cylindre sur organigramme de l'hôpital - Canon européen SURF JPM - 1/2 Cylindre 30 - PG/PP/PT - 4 clefs | Unité
29 | Fourniture et pose sur porte de cylindre sur organigramme de l'hôpital - Canon européen SURF JPM - 1/2 Cylindre 30 à bouton - PG/PP/PT - 4 clefs | Unité
30 | Fourniture et pose sur porte de cylindre hors organigramme de l'hôpital - Canon européen non reproductible SURF JPM - Cylindre 30/30 - 4 clefs | Unité
31 | Fourniture et pose sur porte de cylindre hors organigramme de l'hôpital - Canon européen - cylindre 30/30 s'entrouvrant - 10 clefs | Unité
32 | Dépose serrure 3 points - quel que soit le modèle y compris rebouchage trous | Unité
33 | Dépose serrure 5 points - quel que soit le modèle y compris rebouchage trous | Unité
ARTICLE 4 - TRAVAUX DIVERS
34 | Création de ventilation dans vantail de porte en tôle, comprenant dégondage et regondage, découpe de tôle, ajustage et impression grille en tôle galva en lames persiennées - Dimensions : 0.60 x 0.60 | Unité
Révision Garde-corps
Remplacement de barreaux manquants ou détériorés, y compris fixations, dépose éventuelle des existants, tous raccords et impression anti-rouille
35 | Rond diamètre de 10 à 20mm | ml
36 | Carré de 10x10 à 20 x20mm | ml
Remplacement de main-courante manquante ou détériorée en partie droite, y compris fixations, dépose éventuelle des partie existants, tous raccords et impression anti-rouille
37 | En fer plat 40x8 | ml
38 | En tube Ø 40 mm | ml
39 | Main courante : pates de fixation quel que soit le support une main courante fer Ø 40mm, conforme à l'identique, tous raccords et impression anti-rouille | ml
Tôle striée 5/7 mm, y compris toutes sujétions de pose, pliages
40 | Inox | m²
41 | Fer avec protection anti-rouille | m²
42 | Fer galvanisé | m²
Pates de fixations, y compris toutes sujétions de pose et de fabrication de forme de section 20 x 20 à 50 x 50mm
43 | Fer avec protection anti-rouille | ml
44 | Fer galvanisé | ml
Cadre à sceller
Impression anti-rouille sur l'ensemble (fabrication et fourniture seules, la pose et scellements sont assurés par le lot "Maçonnerie")
45 | En L 20x20x3 , pattes à scellements | ml
46 | En L 30x30x3 , pattes à scellements | ml
Caillebottis
Par élément de 1.00 m² y compris toutes sujétions de pose pieds, supports , fixations latérales (surcharge d'exploitation 150 daN/m²)
Inox
47 | Maille 10 x 10mm | m²
48 | Maille 20 x 20mm | m²
49 | Maille 30 x 30m | m²
Acier galvanisé
50 | Maille 10 x 10mm | m²
51 | Maille 20 x 20mm | m²
52 | Maille 30 x 30m | m²
ARTICLE 4 - TRAVAUX NEUFS
Portes en profilés et tôles planes comprenant : Bâti dormant en profilé L 45 x l 30 x 4 Ferrage sur pattes à scellement en fer plat, 3 paumelles de grille de 100 mm par vantail, assemblage par vis et soudure Vantail tôlé 1 face, ouvrant ossature en L 40 x 40 x 4, traverse intermédiaire et écharpe en T 35 x 35 x 4.5 Parement en tôle noire de 20/10ème serrure horizontale en applique - béquille double, impression anti-rouille de l'ensemble
53 | 1 vantail de 2.10 ht x 0.80 / 0.90 / 1.00 | Unité
54 | 2 vantaux de 2.10 ht x 1.40 / 1.60 | Unité
55 | 2 vantaux de 2.10 ht x 1.80 | Unité
NOTA : Pour les portes à 2 vantaux, battement en fer plat 40 x 4 - 2 verrous à bascule de 500 mm et lentilles d'arrêt en fonte
Portes de conception identique à l'article précédent mais tôlées 2 faces, ouvrant et traverse intermédiaire U 30 x 30 x 3 Deux parements en tôle noire de 10/10ème avec matelas en laine de verre rigide, épaisseur 30 mm, serrure à larder et béquille double
56 | 1 vantail de 2.10 ht x 0.80 / 0.90 / 1.00 | Unité
57 | 2 vantaux de 2.10 ht x 1.40 / 1.60 | Unité
58 | 2 vantaux de 2.10 ht x 1.80 | Unité
Trappes de visite verticales du commerce, coupe-feu, composées d'un dormant en profilé électro zingué avec pattes à scellement, d'un ouvrant en tôle électro zinguée 2 faces, d'une âme en isolant rigide Ferrage par paumelles et batteuses à carré (Dimensions : 0.80 x 0.80)
59 | Coupe-feu 1 H (pare flamme 1 H) | Unité
60 | Coupe-feu 2 H (pare flamme 2 H) avec joint intumescent en feuillure | Unité
61 | Châssis métallique vitré PF 1/2h composé de : Bâti dormant tôle pliée électro zinguée 15/10ème d'épaisseur - Feuillures et par closes démontables Vitrage isolant clair de 6 mm d'épaisseur, type SECURIFLAM et un verre de 8mm, type STADIP 44.2 des Ets ST GOBAIN | m²
Châssis métallique vitré CF : Bâti et feuillures dito ci-dessus Vitrage isolant CONTRASONOR 43 avec CONTRAFLAM des Ets ST GOBAIN
62 | PF 1/2h | m²
63 | CF 1h | m²
64 | Protection des portes CF des SAS : Façon et mise en œuvre de protections d'angles constituées de la façon suivante : Tube en acier Inox Ø 48.3 x 2 sur une hauteur de 2.00 - Noyaux haut et bas en acier Ø 22, y compris roulement à bille 60/22 LU - Platine Inox 8 mm fixée au sol par Spit Grip et visserie - Platine haute en Inox 8 mm formant couvercle, fixée sur plat inox de 40 x 5 avec percements pour vis Inox TB Ø 6 et cheville chimique, y compris toutes sujétions de découpes et mise en œuvre - 2ensembles par porte | ens
Façon et pose de grille de clôture à barreaudage à l'identique de l'existant
65 | Scellements et toutes sujétions hauteur : 1,5m, finition anti-rouille | ml
66 | Finition expoxy | ml
67 | Façon et pose de grille de clôture à barreaudage de 1.30 m ht, composée de 2 lisses, en tube 40 x 27 x 2, montants tous les 1.50 m en tube 40 x 40 x 3, platine en pied pour scellement, remplissage par barreaux en tube 35 x 20 x 1.5, espacement 0.11 entraxes, compris protection antirouille, scellements et toutes sujétions | ml
68 | Façon et pose de grille de clôture à barreaudage de 1,80 m ht, composée de 2 lisses, en tube 40 x 27 x 2, montants tous les 1,50 m en tube 40 x 40 x 3, platine en pied pour scellement, remplissage par barreaux en tube 35 x 20 x 1.5, espacement 0.11 entraxes, peinture époxy garantie 10 ans scellements et toutes sujétions | ml
Portails en acier, composés de poteaux en tube 80 x 80 x 4 avec platines, montants et traverses en tube 60 x 30 x 2.5, soubassement en tôle 20/10ème, barreaux en tube 35 x 35 x 2.5, serrure de grille avec bouton double en alu poli, ferrage par 3 paumelles de grille de 120, battement ou arrêt pour portail 2 vantaux, scellements, impression anti-rouille sur l'ensemble et toutes sujétions
69 | Portail 1 vantail 1.00 x 2.10 ht | Unité
70 | Portail 1 vantail 1.50 x 2.10 ht | Unité
71 | Portail 2 vantaux 4.00 x 2.10 ht avec croisillons L 40 x 40 x 4 et arrêt de griile à bascule | Unité
72 | Fourniture de serrure type anti-panique AP 4800 de chez vachette ou équivalent complète | Unité
73 | Fourniture de serrure type anti-panique 6700 Premium de chez vachette ou équivalent complète, pêne latéral droite ou gauche | Unité
74 | Fourniture de serrure type anti-panique 6700 Premium de chez vachette ou équivalent complète, pêne haut et bas | Unité
75 | Fourniture de serrure type anti-panique FAP 8 de chez JPM ou équivalent complète - pêne latéral droite ou gauche - épaisseur de porte de 35 à 45mm | Unité
76 | Fourniture de serrure type anti-panique FAP 8 de chez JPM ou équivalent complète - pêne haut, bas et latéral droite ou gauche Epaisseur de porte de 50 à 70mm | Unité
77 | Fourniture de serrure type anti-panique FAP 8 de chez JPM ou équivalent complète - pêne haut et bas | Unité
78 | Fourniture et pose de serrure à larder droite ou gauche coffre existant - Axe 40 ou 50mm | Unité
Fourniture et pose poignée bouton
79 | Inox de marque BEZAULT ou similaire | Unité
80 | Peinte | Unité
81 | Fourniture et pose de gâche électrique à larder à émission (standard -12v) | Unité
82 | Fourniture et pose de gâche électrique à larder à rupture | Unité
83 | Fourniture et pose de gâche électrique à contact stationnaire | Unité
84 | Fourniture et pose têtière de gâche électrique inox | Unité
85 | Fourniture et pose têtière de gâche électrique acier | Unité
86 | Fourniture et pose têtière de gâche électrique acier double empennage | Unité
87 | Fourniture et pose de ventouse électromagnétique 12V - 700kg | Unité
88 | Fourniture et pose de digicode type KEYLEX 2000 ou équivalent | Unité
89 | Fourniture et pose ensemble Golf Porte palière A2P | Unité
90 | Fourniture et pose ensemble à plaques étroites de chez BEZAULT ou équivalent blanc avec trou pour cylindre | Unité
91 | Fourniture et pose de paumelle picarde 140 x 60 y compris mortaise porte | Unité
92 | Fourniture et pose de paumelle picarde 160 x 60 | Unité
93 | Fourniture et pose de paumelle picarde 220 x 80 | Unité
94 | Fourniture et pose de paumelle nœuds ronds 140 x 55 | Unité
95 | Fourniture et pose de paumelle nœuds ronds 160 x 60 | Unité
96 | Fourniture et pose de paumelle nœuds ronds 190 x 70 | Unité
97 | Fourniture et pose paumelle déportée 160 x 60 | Unité
98 | Fourniture et pose pour paumelle inox 160 x60 | Unité
99 | Fourniture et pose Charnière de capot 50mm | Unité
100 | Fourniture et pose Equerre de renfort bout rond 300 x 25 x 4, acier zingué | Unité
101 | Fourniture et pose penture droite 300 x 35 x 4 acier bichromaté | Unité
102 | Fourniture et pose penture droite 700 x 35 x 4 acier bichromaté | Unité
103 | Fourniture et pose penture droite 1200 x 40 x 5 acier bichromaté | Unité
104 | Fourniture et pose de gond réglable à sceller zingué bichromaté - 120mm | Unité
105 | Fourniture et pose de plinthe automatique 103 cm, joint néoprène | Unité
106 | Fourniture et pose judas optique - laiton | Unité
107 | Fourniture et pose entrebâilleur de porte à chaîne nickelé | Unité
108 | Fourniture et pose seuil inox à visser chromé | Unité
109 | Fourniture et pose serrure espagnolette à tringle avec serrure complète | Unité
110 | Fourniture et pose de poignée type BEZAULT inox modèle HEGP y compris 1 rosace inox complète, carré de 6/7/ 8 complète 2 faces | Unité
111 | Fourniture et pose de rosace inox et support pour cylindre européen modèle HEGP 2 faces | Unité
112 | Fourniture et pose de ferme porte de type GEZE TS 2000 V ou équivalent - boitier et bras | Unité
113 | Fourniture et pose de ferme porte de type GEZE TS 4000 G ou équivalent - boitier et bras | Unité
114 | Fourniture et pose de ferme porte de type GEZE TS 3000 V ou équivalent - boitier et bras | Unité
115 | Fourniture et pose de ferme porte de type GEZE TS 4000 ou équivalent - boitier et bras | Unité
116 | Fourniture et pose de ferme porte de type GEZE TS 5000 ou équivalent - boitier et bras | Unité
117 | Fourniture et pose de bras GEZE TS 4000 et TS 200V ou équivalent - à compas ou à glissière | Unité
118 | Fourniture et pose de VERROU simple entrée (bronze ou chromé) | Unité
119 | Fourniture et pose de VERROU double entrée (bronze ou chromé) | Unité
120 | Fourniture et pose de serrure en applique horizontale ou verticale à pêne dormant 1/2 tour de sureté à cylindre | Unité
121 | Fourniture et pose de serrure en applique verticale, 3 points à pêne dormant de sureté à cylindre pour appartement, conforme A2P poignée de tirage extérieure y compris toutes sujétions de pose avec 4 clefs | Unité
122 | Fourniture et pose de serrure à larder, 3 points à pêne dormant de sureté à cylindre pour appartement, conforme A2P poignée de tirage extérieure y compris toutes sujétions de pose avec 4 clefs | Unité
123 | Fourniture et pose de contre-plaque de verrou Ø 23,5mm | Unité
124 | Fourniture et pose de verrou de sûreté haut ou bas - verrou à bouton - kit complet porte 2040mm | Unité
125 | Fourniture et pose de verrou de sûreté haut ou bas - verrou à cylindre double - kit complet porte 2040mm | Unité
126 | Fourniture et pose de verrou de sûreté haut ou bas - verrou à cylindre double - kit complet plus value porte de 2500mm | Unité
127 | Serrure un point pour profilé aluminium coffre 36 axe 21 pêne dormant 1/2 tour | Unité
128 | Serrure un point pour profilé aluminium coffre 39 axe 24 pêne dormant 1/2 tour | Unité
129 | Serrure un point pour profilé aluminium coffre 45 axe 30 pêne dormant 1/2 tour | Unité
130 | Serrure un point pour profilé aluminium coffre 45 axe 30 - à bec de cane spéciale gâche électrique | Unité
Serrure 3 points pour profilé aluminium coffre 45 axe 30
131 | Haut et bas à pêne dormant 1/2 tour | Unité
132 | Haut et bas à pêne dormant et rouleau | Unité
133 | Serrure 3 points pour profilé aluminium coffre 45 axe 30 à têtière filante haut et bas à pêne dormant et rouleau | Unité
134 | Serrure 3 points pour profilé aluminium coffre 45 axe 30 à têtière filante haut et bas à pêne dormant et 1/2 cylindre | Unité
135 | Gâche pour serrure METALUX ou équivalent épaisseur 4mm plates aluminium (H=180mm) | Unité
136 | Gâche pour serrure METALUX ou équivalent épaisseur 6mm plates aluminium | Unité
137 | Gâche pour serrure METALUX ou équivalent épaisseur 8mm plates aluminium | Unité
138 | Gâche pour serrure METALUX ou équivalent épaisseur 10mm plates aluminium | Unité
139 | Gâche pour serrure METALUX ou équivalent épaisseur 12mm plates aluminium | Unité
140 | serrure en applique vachette ou équivalent pour rideau métallique complet avec tringles y compris dépose de l'ancienne serrure et toutes sujétions S'adaptation | Unité
141 | Plaque d'inox alimentaire épaisseur 1mm | Unité
142 | Lame d'inox épaisseur 1mm, largeur 20mm y compris toutes sujétions de pose | Unité
143 | Plaque d'inox alimentaire épaisseur 2mm | Unité
144 | Tube rond lisse en inox coudées aux extrémités et obturées, soudées sur goussets plat inox, finition grain 220 fixation au sol par platine soudées et chevilles chimiques - Dimensions 2,20ml x 0,20 ht | ens
144 | Potelets inox en tube inox diam 100mm hauteur 1,00ml bouchés en tête, finition poli grain 220, fixation par platine soudées en pied et cheville chimiques, recouvertes par un cache bombé inox y compris joint silicone | ens
146 | Tube rond lisse en inox coudées aux extrémités et obturées, soudées sur goussets - plat inox, finition grain 220 fixation au sol par platine soudées et chevilles chimiques - Dimensions 2,20ml x 1,00 ht | ens
147 | Plaque d'acier galvanisé épaisseur 1mm y compris toutes sujétions de pose et de découpes | m²
148 | Cornière laquée blanche 30 x 30mm | ml
149 | Cornière laquée blanche façon appui de fenêtre conforme à l'existant | ml
150 | Châssis intermédiaire entre bureau avec parecloses 1500 x 300mm laqué blanc, sans vitrage ( 4mm) | Unité
151 | Fourniture et pose butée magnétique | Unité
152 | Fourniture et pose plot inox hauteur 1m - Ø extérieur 100mm | Unité
153 | Fourniture et pose barrière inox hauteur 1m - longueur 1m comprenant : 2 plots inox Ø extérieur 100 mm - 3 tubes inox Ø extérieur 40 mm | Unité
ARTICLE 5 - SERRURES ET EQUIPEMENTS SALTO
154 | Fourniture et pose d'une garniture SALTO XS4 ORIGINAL + - EU ou techniquement équivalent | Unité
155 | Fourniture et pose d'une garniture SALTO XS4 ORIGINAL + - DIN ou techniquement équivalent | Unité
155 | Fourniture et pose d'un cylindre Européen SALTO NEA ou techniquement équivalent | Unité
157 | Fourniture et pose d'une barra anti-panique SALTO XS4 PBE900 | Unité
158 | Forniture, pose et raccordement d'une UTL | Unité
159 | Forfait programmation pour une serrure | Unité
160 | Forfait programmation pour 10 serrures | Unité
161 | Forfait programmation pour quantité supérieure à 10 serrures | Unité
ARTICLE 6 - TRAVAUX EN REGIE
162 | Taux horaire moyen d'un compagnon qualifié | h
163 | Taux horaire moyen d'un manœuvre | h
NOTA :
En fin de travaux, l'entreprise devra la remise d'un dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.) comprenant les plans de recollement, les fiches techniques, les PV des matériaux utilisés, les notices diverses et mode d'emploi, joint à la facture par opération et quelque soit la taille de l'opération.
En cas de travaux non décrits dans le présent document, les prix de ceux-ci seront débattus avec le maître d'ouvrage et ne seront entrepris qu'après accord entre les parties.