## 144
AFFAIRE : CYCLOTRON
CASSETTES & VC EAU GLACEE - SPLIT
RDC & R+1

## 145
|  |  | FICHE DE MISE EN SERVICE & | [14 empty] | Génie Climatique
|  |  | CONTRÔLE RECAPITULATIF | [14 empty] | TRAVAUX
CASSETTES / VC / Splits
AFFAIRE : |  |  | CYCLOTRON | [14 empty] | N° 40922
NIVEAU : |  |  | RDC | [14 empty] | Plan n°: CL01
Implantation |  |  |  | Aliment. Electrique |  |  | Ventilation |  |  | CH |  | FR | EXT | TH | Type | Observation
[10 empty] | Pu | I.Abs | Pu | Q
Rep | Localisation |  |  | AEC | A | V | PV | MV | GV | kW | A | kW | m3/h | T°c
1 | 016 | Bureau production |  | AEC: TD03; Pu kW: -----; I.Abs A: -----; Pu kW: 4.7 |  | 25 | K7
2 | 019 | Réserve |  | AEC: TD03; Pu kW: -----; I.Abs A: -----; Pu kW: 2.4 |  | 25 | K7
3 | S02 | Caféréria |  | AEC: TD03; Pu kW: -----; I.Abs A: -----; Pu kW: 2.4 |  | 25 | K7
4 | 018 | Magasin bureau |  | Pu kW: -----; I.Abs A: -----; Pu kW: 2.4 |  | 25 | K7
5 | I03 | Insectarium | [11 empty] | 25 | K7
6 | I02 | Insectarium préparation | [11 empty] | 25 | K7
7 | I04 | Insectarium | [11 empty] | 25 | K7
8 | P04 | Bureau Cyclotron |  | Pu kW: -----; I.Abs A: -----; Pu kW: 4 |  | 25 | K7
9 | P03 | LT Cyclotron |  | Pu kW: -----; I.Abs A: -----; Pu kW: 4 |  | 25 | K7
10 | A03 | Bureau animalerie |  | AEC: TD01; Pu kW: -----; I.Abs A: -----; Pu kW: 2.4 |  | 25 | K7
11 | A18 | Laverie propre |  | AEC: TD01; Pu kW: -----; I.Abs A: -----; Pu kW: 4 |  | 25 | K7
12 | A19 | Prélavage |  | AEC: TD01; Pu kW: -----; I.Abs A: -----; Pu kW: 4 |  | 25 | K7
13 | 017 | Local informatique |  | Pu kW: -----; I.Abs A: -----; Pu kW: 4.42 | ----- | 25 | VC
14 | 017 | Local informatique |  | Pu kW: 1.77; Pu kW: 4.1 | ----- | 25 | SP
15 | X07 | Local déchets |  | Pu kW: -----; I.Abs A: -----; Pu kW: 2.18 | ----- | 25 | VC
Observations:
METTEUR AU POINT TUNZINI
Le : |  | 07.07.08 | [14 empty] | C
Nom : |  |  |  | AEC: Visa : |  |  |  |  | NC voir fiche NC n°
C=conforme NC=non conforme

## 146
|  |  | FICHE DE MISE EN SERVICE & | [14 empty] | Génie Climatique
|  |  | CONTRÔLE RECAPITULATIF | [14 empty] | TRAVAUX
CASSETTES / VC / Splits 1/2
AFFAIRE : |  |  | CYCLOTRON | [14 empty] | N° 40922
NIVEAU : |  |  | R+1 | [14 empty] | Plan n°: CL01
Implantation |  |  |  | Aliment. Electrique |  |  | Ventilation |  |  | CH |  | FR | EXT | TH | Type | Observation
[10 empty] | Pu | I.Abs | Pu | Q | Amb
Rep | Localisation |  |  | AEC | A | V | PV | MV | GV | kW | A | kW | m3/h | T°c
1 | O01 | Bureau 1 |  | Pu kW: -----; I.Abs A: -----; Pu kW: 2.4 |  | 25 | K7
2 | O02 | Bureau 2 |  | Pu kW: -----; I.Abs A: -----; Pu kW: 2.4 |  | 25 | K7
3 | O03 | Bureau 3 |  | Pu kW: -----; I.Abs A: -----; Pu kW: 2.4 |  | 25 | K7
4 | O04 | Bureau 4 |  | Pu kW: -----; I.Abs A: -----; Pu kW: 2.4 |  | 25 | K7
5 | O05 | Management A |  | Pu kW: -----; I.Abs A: -----; Pu kW: 2.4 |  | 25 | K7
6 | O05 | Management B |  | Pu kW: -----; I.Abs A: -----; Pu kW: 2.4 |  | 25 | K7
7 | O08 | Salle de réunion A |  | Pu kW: -----; I.Abs A: -----; Pu kW: 4 |  | 25 | K7
8 | O08 | Salle de réunion B |  | Pu kW: -----; I.Abs A: -----; Pu kW: 4 |  |  | K7
9 | O07 | Bureau 5 |  | Pu kW: -----; I.Abs A: -----; Pu kW: 2.4 |  | 25 | K7
10 | O09 | Bureau 6 |  | Pu kW: -----; I.Abs A: -----; Pu kW: 2.4 |  | 25 | K7
11 | O10 | Bureau 7 |  | Pu kW: -----; I.Abs A: -----; Pu kW: 2.4 |  | 25 | K7
12 | O11 | Bureau 8 |  | Pu kW: -----; I.Abs A: -----; Pu kW: 2.4 |  | 25 | K7
13 | O12 | Box Bio-informatique 1 |  | Pu kW: -----; I.Abs A: -----; Pu kW: 4 |  | 25 | K7
14 | O12 | Box Bio-informatique 2 |  | Pu kW: -----; I.Abs A: -----; Pu kW: 4 |  | 25 | K7
15 | O12 | Box Bio-informatique 3 |  | Pu kW: -----; I.Abs A: -----; Pu kW: 4 |  | 25 | K7
16 | O12 | Box Bio-informatique 4 |  | Pu kW: -----; I.Abs A: -----; Pu kW: 4 |  | 25 | K7
17 | O12 | Box Bio-informatique 5 |  | Pu kW: -----; I.Abs A: -----; Pu kW: 4 |  | 25 | K7
18 | O13 | ARVAM |  | Pu kW: -----; I.Abs A: -----; Pu kW: 2.4 |  | 25 | K7
19 | O14 | ARVAM |  | Pu kW: -----; I.Abs A: -----; Pu kW: 2.4 |  | 25 | K7
20 | O15 | Box 1 |  | Pu kW: -----; I.Abs A: -----; Pu kW: 4 |  | 25 | K7
21 | O15 | Box 2 |  | Pu kW: -----; I.Abs A: -----; Pu kW: 4 |  | 25 | K7
22 | O15 | Box 3 |  | Pu kW: -----; I.Abs A: -----; Pu kW: 4 |  | 25 | K7
23 | O15 | Box 4 |  | Pu kW: -----; I.Abs A: -----; Pu kW: 4 |  | 25 | K7
24 | O15 | Box 5 |  | Pu kW: -----; I.Abs A: -----; Pu kW: 4 |  | 25 | K7
METTEUR AU POINT TUNZINI
Le : |  | 07.07.08 | [14 empty] | C
Nom : |  |  |  | AEC: Visa : |  |  |  |  | NC voir fiche NC n°
C=conforme NC=non conforme

## 147
|  |  | FICHE DE MISE EN SERVICE & | [14 empty] | Génie Climatique
|  |  | CONTRÔLE RECAPITULATIF | [14 empty] | TRAVAUX
CASSETTES / VC / Splits 2/2
AFFAIRE : |  |  | CYCLOTRON | [14 empty] | N° 40922
NIVEAU : |  |  | R+1 | [14 empty] | Plan n°: CL01
Implantation |  |  |  | Aliment. Electrique |  |  | Ventilation |  |  | CH |  | FR | EXT | TH | Type | Observation
[10 empty] | Pu | I.Abs | Pu | Q | Amb
Rep | Localisation |  |  | AEC | A | V | PV | MV | GV | kW | A | kW | m3/h | T°c
25 | S17 | Congélateur |  | Pu kW: -----; I.Abs A: -----; Pu kW: 2.4 |  | 25 | K7
26 | V01 | Laboratoire Eau |  | Pu kW: -----; I.Abs A: -----; Pu kW: 4 |  | 25 | K7
27 | V02 | Laboratoire Chimie |  | Pu kW: -----; I.Abs A: -----; Pu kW: 4.7 |  | 25 | K7
28 | V03 | Laboratoire Biologie |  | Pu kW: -----; I.Abs A: -----; Pu kW: 4 |  | 25 | K7
29 | B02 | Laboratoire Biomoléculaire 1 |  | Pu kW: -----; I.Abs A: -----; Pu kW: 4 |  | 25 | K7
30 | B02 | Laboratoire Biomoléculaire 2 |  | Pu kW: -----; I.Abs A: -----; Pu kW: 4 |  | 25 | K7
31 | B05 | Microscope |  | Pu kW: -----; I.Abs A: -----; Pu kW: 4 |  | 25 | K7
32 | B06 | Micro Bio |  | Pu kW: -----; I.Abs A: -----; Pu kW: 2.4 |  |  | K7
33 | B01 | Chambre noire |  | Pu kW: -----; I.Abs A: -----; Pu kW: 2.4 |  | 25 | K7
34 | C04 | Biochimie 1 |  | Pu kW: -----; I.Abs A: -----; Pu kW: 4 |  | 25 | K7
35 | C04 | Biochimie 2 |  | Pu kW: -----; I.Abs A: -----; Pu kW: 4 |  | 25 | K7
36 | C01 | Bureaux |  | Pu kW: -----; I.Abs A: -----; Pu kW: 4 |  | 25 | K7
37 |  |  |  | Pu kW: -----; I.Abs A: ----- |  | 25 | K7
38 | C06 | Utility |  | Pu kW: -----; I.Abs A: -----; Pu kW: 2.4 |  | 25 | K7
39 | B08 | Immunologie |  | Pu kW: -----; I.Abs A: -----; Pu kW: 4 |  | 25 | K7
40 | S2? | Laverie centrale 1 |  | Pu kW: -----; I.Abs A: -----; Pu kW: 4 |  | 25 | K7
41 | S2? | Laverie centrale 2 |  | Pu kW: -----; I.Abs A: -----; Pu kW: 4 |  | 25 | K7
42 | V08 | Mesures |  | Pu kW: -----; I.Abs A: -----; Pu kW: 4 |  | 25 | K7
43 | V06 | Culture |  | Pu kW: -----; I.Abs A: -----; Pu kW: 2.4 |  | 25 | K7
METTEUR AU POINT TUNZINI
Le : |  | 07.07.08 | [14 empty] | C
Nom : |  |  |  | AEC: Visa : |  |  |  |  | NC voir fiche NC n°
C=conforme NC=non conforme