## LOT2 BPU
MINISTERE DES ARMEES
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
Projet n° 25-005
ACBC CHARPENTES - COUVERTURES METALLIQUES relatif aux travaux d’entretien, de réparation, d’adaptation, de modernisation et de transformation des ouvrages et bâtiments militaires des Forces Armées de la Nouvelle Calédonie (FANC).
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES LOT N° 2
LOT N° 2 : EMPRISES ET LOGEMENTS MILITAIRES DE TONTOUTA - NANDAI Tous les PU inscrits au BPU sont basés sur la priorisation de délai normal P4
N° Bordereau |  |  | Désignation des ouvrages | UNITE | Prix unitaires Hors Taxes (FCFP, en chiffres)
LOT N°2 - 0 |  |  | PRESCRIPTIONS COMMUNES - BT 21 Tous travaux confondus
LOT N°2 - 0 | 1 |  | Recherche de fuite L'entrepreneur complètera les rubriques en fonction de la qualification de son personnel et devra fournir au maître d'œuvre un justificatif détaillant les prestations effectuées.
LOT N°2 - 0 | 1 | 01 | Ouvrier spécialisé. Travaux pendant les heures ouvrées (de 7h00 à 17h00). | he
LOT N°2 - 0 | 1 | 02 | Ouvrier spécialisé. Intervention en dehors des heures ouvrées (de 17h00 à 07h00 et les week-end et jours fériés) | he
LOT N°2 - 0 | 1 | 03 | Manœuvre. Travaux pendant les heures ouvrées (de 7h00 à 17h00). | he
LOT N°2 - 0 | 1 | 04 | Manœuvre. Intervention en dehors des heures ouvrées (de 17h00 à 07h00 et les week-end et jours fériés) | he
LOT N°2 - 0 | 2 |  | Echafaudage et Nacelle Installation, location, entretien et repliement en fin de chantier y compris double transport. Mesure depuis le point d'appui de l'échafaudage pour sa surface réelle jusqu'à la hauteur du dernier garde corps.
LOT N°2 - 0 | 2 | 01 | Echafaudages roulant jusqu'à 3,00 ml de hauteur | un
LOT N°2 - 0 | 2 | 02 | Plus value par tranche supplémentaire de 1,00 ml | un
LOT N°2 - 0 | 2 | 03 | Location de nacelle jusqu'à 15 ml de hauteur y compris chauffeur | 1/2 J
LOT N°2 - 0 | 2 | 04 | Location de nacelle jusqu'à 15 ml de hauteur y compris chauffeur | J
LOT N°2 - 0 | 2 | 05 | Location de nacelle de 15 ml à 20 ml de hauteur y compris chauffeur | 1/2 J
LOT N°2 - 0 | 2 | 06 | Location de nacelle de 15 ml à 20 ml de hauteur y compris chauffeur | J
LOT N°2 - 0 | 3 |  | Protections (amenée, installation et repliement)
LOT N°2 - 0 | 3 | 01 | Bâche fixée sur toiture, par tous moyens, location à la semaine | m2
LOT N°2 - 1 |  |  | CHARPENTE METALLIQUE - BT 08 CHARPENTE METALLIQUE
LOT N°2 - 1 | 1 |  | Charpente métallique en fourniture et pose
LOT N°2 - 1 | 1 | 01 | Réalisation et mise en œuvre de charpente lourde en acier galvanisé pour couverture sèche en bac acier, y compris assemblages par soudure ou boulonnage, toutes coupes, calage, percements, manutentions et impression anti-rouille | kg
LOT N°2 - 1 | 1 | 02 | Réalisation et mise en oeuvre de charpente légère en tubes d'acier galvanisé ronds, carrés ou rectangulaires pour exécution d'abris, auvent, etc avec poteaux, pannes, accessoires et impression anti-rouille | kg
LOT N°2 - 1 | 2 |  | Panne en profilé C acier galvanisé
LOT N°2 - 1 | 2 | 01 | Panne de 100 ép. 2 mm | ml
LOT N°2 - 1 | 2 | 02 | Panne de 150 ép. 2 mm | ml
LOT N°2 - 1 | 2 | 03 | Panne de 200 ép. 2 mm | ml
LOT N°2 - 1 | 2 | 04 | Panne de 100 ép. 3 mm | ml
LOT N°2 - 1 | 2 | 05 | Panne de 150 ép. 3 mm | ml
LOT N°2 - 1 | 2 | 06 | Panne de 200 ép. 3 mm | ml
LOT N°2 - 2 |  |  | COUVERTURE - BT 04 COUVERTE EN TOLE
LOT N°2 - 2 | 0 |  | Couvertures en bacs acier et translucide en fourniture et pose
LOT N°2 - 2 | 1 |  | Fourniture et pose bacs acier prélaqués, fixation par vis auto perceuse en acier cadmié avec calotin anticyclonique et rondelle d'étanchéité.
LOT N°2 - 2 | 1 | 01 | Tôle ondulée en acier galvanisé et laqué épaisseur 63/100, pour front de mer de 50 m à 100 m, y compris coupes, percements et fixation | m2
LOT N°2 - 2 | 1 | 02 | Tôle nervurée en acier galvanisé et laqué épaisseur 63/100, pour front de mer de 50 m à 100 m, y compris coupes, percements et fixation | m2
LOT N°2 - 2 | 1 | 03 | Dépose de tôle ondulée ou nervurée y compris enlèvement à la décharge autorisée des détritus | m2
LOT N°2 - 2 | 2 |  | Fourniture et pose de plaque translucide, fixation par vis auto perceuse en acier cadmié avec calotin anticyclonique et rondelle d'étanchéité.
LOT N°2 - 2 | 2 | 01 | Plaque ondulée en polycarbonate transparent ayant subit un traitement anti-UV. | m2
LOT N°2 - 2 | 2 | 02 | Plaque nervurée en polycarbonate transparent ayant subit un traitement anti-UV. | m2
LOT N°2 - 2 | 2 | 03 | Fourniture et mise en œuvre tôle TD fibre de verre translucide. | m2
LOT N°2 - 2 | 2 | 04 | Fourniture et mise en œuvre tôle KL cool-lite fibre de verre translucide. | m2
LOT N°2 - 2 | 2 | 05 | Fourniture et mise en œuvre tôle ondulée fibre de verre translucide largeur utile 760 mm. | m2
LOT N°2 - 2 | 2 | 06 | Fourniture et mise en œuvre tôle ondulée polycarbonate transparente largeur utile 760 mm M1. | m2
LOT N°2 - 2 | 2 | 07 | Fourniture et mise en œuvre tôle ondulée cool-lite polycarbonate largeur 760 mm. | m2
LOT N°2 - 2 | 2 | 08 | Fourniture et mise en œuvre tôle TD polycarbonate transparente largeur utile 760 mm. | m2
LOT N°2 - 2 | 2 | 09 | Fourniture et mise en œuvre tôle TD cool-lite fibre de verre translucide largeur 760 mm. | m2
LOT N°2 - 2 | 2 | 10 | Fourniture et mise en œuvre tôle KL fibre de verre translucide largeur 1 406 mm. | m2
LOT N°2 - 2 | 3 |  | Ouvrages et accessoires fournis posés y compris étanchéités et fixations
LOT N°2 - 2 | 3 | 01 | Faîtage simple standard. | ml
LOT N°2 - 2 | 3 | 02 | Faîtage simple aéré. | ml
LOT N°2 - 2 | 3 | 03 | Faîtage double standard. | ml
LOT N°2 - 2 | 3 | 04 | Faîtage double aéré. | ml
LOT N°2 - 2 | 3 | 05 | Bande de rive. | ml
LOT N°2 - 2 | 3 | 06 | Rives en solin. | ml
LOT N°2 - 2 | 3 | 07 | Contre solin | ml
LOT N°2 - 2 | 3 | 08 | Rive sur pignon. | ml
LOT N°2 - 2 | 3 | 09 | Noue. | ml
LOT N°2 - 2 | 3 | 10 | Feston de toiture laqué. | ml
LOT N°2 - 2 | 3 | 11 | Chatière petit modèle (PM). | u
LOT N°2 - 2 | 3 | 12 | Chatière grand modèle (GM). | u
LOT N°2 - 2 | 3 | 13 | Closoir. | ml
LOT N°2 - 2 | 3 | 14 | Closoir ventilé. | ml
LOT N°2 - 2 | 3 | 15 | Réalisation passage gaine électrique | u
LOT N°2 - 2 | 3 | 16 | Réalisation passage crosse chauffe eau solaire | u
LOT N°2 - 2 | 3 | 17 | Réalisation d'une sortie VMC. | u
LOT N°2 - 2 | 4 |  | Réparation localisée de couverture ou bardage métallique (traversée de toiture, défaut d'étanchéité divers, visserie …)
LOT N°2 - 2 | 4 | 01 | Fourniture et mise en œuvre de mastic à base de silicone à haut module d'élasticité. | ml
LOT N°2 - 2 | 4 | 02 | Fourniture et mise en œuvre de mastic à base de caoutchouc et bitume polymère pour réparation et imperméabilisation tous types de toiture. | m2
LOT N°2 - 2 | 4 | 03 | Membrane de renfort pour mastic à base de caoutchouc pour réparation de fissures supérieures à 3 mm. | m2
LOT N°2 - 2 | 4 | 04 | fourniture et pose vis en acier cadmié, y compris calotin anticyclonique et rondelle d'étanchéité (quantité de 1 à 100 vis) | ens
LOT N°2 - 2 | 4 | 05 | fourniture et pose vis en acier cadmié, y compris calotin anticyclonique et rondelle d'étanchéité (quantité de 101 à 200 vis) | ens
LOT N°2 - 2 | 4 | 06 | fourniture et pose vis en acier cadmié, y compris calotin anticyclonique et rondelle d'étanchéité (quantité > à 201 vis) | ens
LOT N°2 - 2 | 4 | 07 | Fourniture et pose de tirefonds pour bacs acier y compris le cavalier ou la plaquette (quantité de 1 à 100 tirefonds) | ens
LOT N°2 - 2 | 4 | 08 | Fourniture et pose de tirefonds pour bacs acier y compris le cavalier ou la plaquette (quantité de 101 à 200 tirefonds) | ens
LOT N°2 - 2 | 4 | 09 | Fourniture et pose de tirefonds pour bacs acier y compris le cavalier ou la plaquette (quantité > 201 tirefonds) | ens
LOT N°2 - 2 | 5 |  | Entretien des couvertures
LOT N°2 - 2 | 5 | 01 | Balayage de couverture et évacuation des déchets. | m2
LOT N°2 - 2 | 5 | 02 | Révision générale couverture (nettoyage, visserie) | m²
LOT N°2 - 3 |  |  | ECRANS D'ISOLATION ET ACCESSOIRES EN FOURNITURE ET POSE - BT 04
LOT N°2 - 3 | 1 |  | Fourniture et pose d'une sisalation en sous-face de toiture
LOT N°2 - 3 | 1 | 01 | Ecran d'isolation thermique renforcé 200 g/m2 minimum. | m2
LOT N°2 - 3 | 1 | 02 | Ecran d'isolation thermique renforcé 200 g/m2 minimum de type M1. | m2
LOT N°2 - 3 | 2 |  | Fourniture et pose d'accessoires divers
LOT N°2 - 3 | 2 | 01 | Lames de PVC pour sous-toiture, clouée ou clipsée. | m2
LOT N°2 - 3 | 2 | 02 | Bande d'égout de toiture en PVC, clouée ou clipsée. | m2
LOT N°2 - 3 | 2 | 03 | Grille d'aération plastique pour dessous de toiture. | dm²
LOT N°2 - 3 | 2 | 04 | Grille d'aération aluminium pour dessous de toiture. | dm²
LOT N°2 - 3 | 2 | 05 | Grille d'aération de pignon en aluminium avec moustiquaire | dm²
LOT N°2 - 3 | 2 | 06 | Extracteur d'air de toiture | dm²
LOT N°2 - 4 |  |  | EVACUATIONS DES EAUX PLUVIALES EN FOURNITURE ET POSE - BT 04
LOT N°2 - 4 | 1 |  | Fourniture et pose d'éléments standards
LOT N°2 - 4 | 1 | 01 | Gouttière pendante de 0,33 m de développé en PVC demi-ronde avec jonctions collées posée sur crochet. | ml
LOT N°2 - 4 | 1 | 02 | Retour d'angle en PVC de 0,33 m de développé. | u
LOT N°2 - 4 | 1 | 03 | Talon en PVC de 0,33 m de développé. | u
LOT N°2 - 4 | 1 | 04 | Naissance en PVC de 0,33 m de développé. | u
LOT N°2 - 4 | 1 | 05 | Gouttière en tôle acier laqué de 63/100 posée sur crochets métalliques. | ml
LOT N°2 - 4 | 1 | 06 | Retour d'angle en tôle acier laqué de 63/100. | u
LOT N°2 - 4 | 1 | 07 | Talon en tôle acier laqué de 63/100. | u
LOT N°2 - 4 | 1 | 08 | Naissance en tôle acier laqué de 63/100. | u
LOT N°2 - 4 | 1 | 09 | Joint ou besace de dilatation. | u
LOT N°2 - 4 | 1 | 10 | Chêneau en tôle acier laqué de 63/100. | ml
LOT N°2 - 4 | 1 | 11 | Rectification de pente de gouttière. | ml
LOT N°2 - 4 | 1 | 12 | Dépose et évacuation de gouttières et chêneaux tous types y compris accessoires (crochets, vis, …). | ml
LOT N°2 - 4 | 2 |  | Fourniture et pose d'éléments sur mesure
LOT N°2 - 4 | 2 | 01 | Chêneau en tôle acier laqué de 63/100. | m2
LOT N°2 - 4 | 2 | 02 | Talon en tôle acier laqué de 63/100. | m2
LOT N°2 - 4 | 2 | 03 | Retour d'angle en tôle acier laqué de 63/100. | m2
LOT N°2 - 4 | 2 | 04 | Joint ou besace en zinc de 63/100. | m2
LOT N°2 - 4 | 3 |  | Fourniture et pose de descentes et dauphins
LOT N°2 - 4 | 3 | 02 | Descente eau pluviale diamètre 100 mm en PVC compris colliers, bagues et soudures. | ml
LOT N°2 - 4 | 3 | 03 | Descente eau pluviale diamètre 140 mm en PVC compris colliers, bagues et soudures. | ml
LOT N°2 - 4 | 3 | 04 | Coude de diamètre 100 mm en PVC. | u
LOT N°2 - 4 | 3 | 05 | Coude de diamètre 140 mm en PVC. | u
LOT N°2 - 4 | 3 | 06 | Descente eau pluviale diamètre 100 mm en zinc compris colliers, bagues et soudures. | ml
LOT N°2 - 4 | 3 | 07 | Descente eau pluviale diamètre 140 mm en zinc compris colliers, bagues et soudures. | ml
LOT N°2 - 4 | 3 | 08 | Coude soudé de diamètre 100 mm en zinc. | u
LOT N°2 - 4 | 3 | 09 | Coude soudé de diamètre 140 mm en zinc. | u
LOT N°2 - 4 | 3 | 10 | Cuvette demi-ronde de diamètre 100 mm en zinc. | u
LOT N°2 - 4 | 3 | 11 | Dauphin en fonte y compris fixations diamètre 100 mm. | u
LOT N°2 - 4 | 3 | 12 | Dépose de descente sans réemploi et évacuation. | ml
LOT N°2 - 4 | 3 | 13 | Remplacement collier et bague pour tuyau de descente en zinc D100 ep 0,65 mm toutes sujétions comprises. | u
LOT N°2 - 4 | 3 | 14 | Remplacement collier et bague pour tuyau de descente en zinc D200 ep 0,65 mm toutes sujétions comprises. | u
LOT N°2 - 4 | 3 | 15 | Remplacement collier et bague pour tuyau de descente en PVC D100 toutes sujétions comprises. | u
LOT N°2 - 4 | 3 | 16 | Remplacement collier et bague pour tuyau de descente en PVC D200 toutes sujétions comprises. | u
LOT N°2 - 4 | 3 | 17 | Remplacement regard EP béton avec couvercle 300*300*300 compris raccordement. | u
LOT N°2 - 4 | 3 | 18 | Remplacement regard EP PVC avec couvercle 400*400*400 compris raccordement. | u
LOT N°2 - 4 | 4 |  | Entretien des gouttières, chêneaux et descentes
LOT N°2 - 4 | 4 | 01 | Nettoyage, balayage de gouttière ou chêneaux et évacuation des détritus à la décharge. | ml
LOT N°2 - 4 | 4 | 02 | Dégorgement de descente. | ml
LOT N°2 - 4 | 5 |  | Fourniture et pose d'accessoires divers
LOT N°2 - 4 | 5 | 01 | Grillage PVC souple dans gouttières et chêneaux. | ml
LOT N°2 - 4 | 5 | 02 | Système anti-moustiques comprenant mousse et grille | ml
LOT N°2 - 4 | 5 | 03 | Pointes acier anti-volatiles. | ml
LOT N°2 - 5 |  |  | ETANCHEITE - BT 04
LOT N°2 - 5 | 1 |  | Ecran et isolation
LOT N°2 - 5 | 1 | 01 | Écran pare-vapeur sur planchers non chauffants et dans locaux autres qu'à forte hygrométrie comprenant 1 EIF, 1 EAC, 1 feutre bitume 35S et 1 EAC | m²
LOT N°2 - 5 | 1 | 02 | Écran pare-vapeur sur planchers non chauffants et dans locaux autres qu'à forte hygrométrie comprenant 1 EIF, 1 chape souple 40 TV ou VV et 1 EAC | m²
LOT N°2 - 5 | 2 |  | Isolation thermique sous étanchéité
LOT N°2 - 5 | 2 | 01 | Isolation thermique sous étanchéité constituée de panneaux de perlite expansée (15 kg/m3) ep.50mm , posés en quinconce et collés par la couche d'EAC prévue dans le prix de l'écran pare-vapeur | m²
LOT N°2 - 5 | 2 | 02 | Isolation thermique sous étanchéité constituée de panneaux de verre cellulaire (125kg/m3) avec enduction bitume aux deux faces pour charges lourdes - ép., 50 mm | m²
LOT N°2 - 5 | 2 | 03 | Isolation thermique sous étanchéité constituée de panneaux de polystyrène expansé moulé en un seul lit - ép. 50mm | m²
LOT N°2 - 5 | 2 | 04 | Isolation thermique sous étanchéité constituée de panneaux de laine de roche revêtue d'un couche de bitume avec film thermo fusible sous étanchéité soudable - ép. 50mm | m²
LOT N°2 - 5 | 3 |  | Revètement d'étanchéité
LOT N°2 - 5 | 3 | 01 | Revêtement d'étanchéité multicouche indépendant sur support en panneaux isolants pour terrasse non circulable ou circulable piéton ( Feutre bitume - 35S PY VV - ARME 40 TV - Voile de verre 100gr/m2 - EAC) | m²
LOT N°2 - 5 | 3 | 02 | Revêtement d'étanchéité multicouche indépendant sur support maçonnerie pour terrasse non circulable ou circulable piéton ( Feutre bitume - ARME 40 TV - Voile de verre 100gr/m2 - EAC) | m²
LOT N°2 - 5 | 3 | 03 | Revêtement d'étanchéité multicouche indépendant sur support maçonnerie pour loggias terrasses en retrait ou balcons ( Feutre bitume - ARME 40 TV - Voile de verre 100gr/m2 - EAC) | m²
LOT N°2 - 5 | 3 | 04 | Revêtement d'étanchéité multicouche système adhérent sur béton armé sans isolation thermique (EIF- bitume armé 50 TV VV HR - EAC) | m²
LOT N°2 - 5 | 3 | 05 | Revêtement d'étanchéité multicouche système adhérent sur béton armé sans isolation thermique (EIF- 35S VV HR grésé - bitume armé 40 TV alu 8/100 - EAC) | m²
LOT N°2 - 5 | 3 | 06 | Revêtement d'étanchéité élastomère adhérent auto protégé pour toitures terrasses non circulables sur support béton (EIF - 20S VV 50 - S30 VV50AR) | m²
LOT N°2 - 5 | 4 |  | Revètement d'étanchéité élastomère
LOT N°2 - 5 | 4 | 01 | Revêtement d'étanchéité élastomère adhérent auto protégé pour toitures terrasses non circulables sur support bacs acier (EIF - pare vapeur - FM 130 - S VV90 AR) | m²
LOT N°2 - 5 | 4 | 02 | Revêtement d'étanchéité élastomère autoprotégé pour terrasses-jardins comprenant 1 écran d'indépendance VV 10gr/m2, 1 élastomère NTPY 170, 1 élastomère VV90 autoprotégé anti-racine, 1 drain en polystyrène NT 200 gr/m2, 1 plaque poly perforé | m²
LOT N°2 - 5 | 4 | 03 | Revêtement d'étanchéité élastomère devant recevoir une protection meuble pour terrasse non circulable comprenant 1 voile de verre 100 gr/m2, 20S VV 50 et 20 FM 130 | m²
LOT N°2 - 5 | 4 | 04 | Revêtement d'étanchéité élastomère devant recevoir une protection béton pour terrasse circulable comprenant 1 voile de verre 100 gr/m2, 20S VV 50 et S20 NTPY 180 | m²
LOT N°2 - 5 | 4 | 05 | Revêtement d'étanchéité élastomère devant recevoir une protection par dalles sur plots pour terrasse circulable comprenant un monocouche 1 voile de verre 100 gr/m2, 40 NTPY 180 et bandes couvre-joints | m²
LOT N°2 - 5 | 4 | 06 | Revêtement d'étanchéité élastomère devant recevoir une protection par dalles sur plots pour terrasse circulable comprenant un bicouche 1 voile de verre 100 gr/m2, S25 VV50 sable, S25 NTPY 180 | m²
LOT N°2 - 5 | 5 |  | Etanchéité en résine
LOT N°2 - 5 | 5 | 01 | Primaire d'accrochage à base de résine polyuréthane monocomposante ( couche de 0,200 à 250 kg/m2) | m²
LOT N°2 - 5 | 5 | 02 | Revêtement d'étanchéité non circulable en résine polyuréthane monocomposante (par couche de 0,700kg/m2) | m²
LOT N°2 - 5 | 5 | 03 | Plus-value pour revêtement d'étanchéité en résine polyuréthane monocomposante (par couche de 0,700kg/m2) circulable par piétons (en plus du n°041) | m²
LOT N°2 - 5 | 5 | 04 | Couche de finition d'étanchéité en résine polyuréthane monocomposant colorée | m²
LOT N°2 - 5 | 5 | 05 | Couche anti-dérapante de 0,300 kg/m2 de résine polyuréthane monocomposante avec addition de silice antidérapante | m²
LOT N°2 - 5 | 5 | 06 | Renforcement de joints, fissures, angles par de toile de renfort marouflée dans une couche de résine de collage polyuréthane | ml
LOT N°2 - 5 | 5 | 07 | Primaire d'accrochage à base de caoutchouc chloré | m²
LOT N°2 - 5 | 5 | 08 | Revêtement d'étanchéité non circulable en résine acrylique monocomposante (couche de 1,00kg/m2) | m²
LOT N°2 - 5 | 5 | 09 | Voile de renfort marouflée dans une couche de résine acrylique monocomposante | m²
LOT N°2 - 5 | 5 | 10 | Nettoyage et dégraissage de support | m²
LOT N°2 - 5 | 5 |  | Étanchéité des relevés, chéneaux, caniveaux et costières
LOT N°2 - 5 | 5 | 01 | Traitement des relevés d'étanchéité par revêtement multicouche comprenant 1 EIF, bitume armé 50 TV VV HR et 1 50 TV ALU 8/100 | ml
LOT N°2 - 5 | 5 | 02 | Traitement des relevés d'étanchéité par revêtement élastomère comprenant 1 EIF,1 NTPY 130 et 1 40 ALU 8/100 | ml
LOT N°2 - 5 | 5 | 03 | Étanchéité de caniveaux en béton par revêtement multicouche sur fond et parois comprenant 1 EIF, 1 bitume armé 50TV VV HR et 1 50 TV ALU 8/100 | m²
LOT N°2 - 5 | 5 | 04 | Étanchéité de caniveaux en panneaux isolants par revêtement multicouche sur fond et parois comprenant 1 bitume armé 50TV VV HR et 1 50 TV ALU 8/100 | m²
LOT N°2 - 5 | 5 | 05 | Étanchéité de chéneaux sur fond de 0,30m de largeur et parois latérales sur 0,30m de hauteur par revêtement multicouche sur support béton, avec talon de 0,15m sur partie horizontale comprenant 1 EIF, 1 bitume armé 50TV VV HR et 1 50 TV ALU 8/100 | ml
LOT N°2 - 5 | 5 | 06 | Étanchéité continue de joint de dilatation bordé par une costière en saillie, non compris le relevé de la costière de 0,30 m de développé comprenant 1 EIF, 1 bitume armé 50 TV VV HR, 1 joint NEODYL 330 mm,1 cordon et 1 50 TV ALU 8/100 | ml
LOT N°2 - 5 | 5 | 07 | Étanchéité continue de joint de dilatation bordé par une costière en saillie, non compris le relevé de la costière de 0,500 m de développé comprenant 1 EIF, 1 bitume armé 50 TV VV HR, 1 joint BUTYL 500 mm,1 cordon et 1 50 TV ALU 8/100 | ml
LOT N°2 - 5 | 5 | 08 | Étanchéité multicouche sur couronnements et bandeaux saillants en béton armé comprenant 1 EIF, 1 50 TV ALU 8/100 | m²
LOT N°2 - 5 | 5 | 09 | Étanchéité multicouche sur couronnements et bandeaux saillants en béton armé comprenant 1 EIF, 1 40 TV ALU 8/100, 1 EAC | m²
LOT N°2 - 5 | 7 |  | Protection meuble des revêtements d'étanchéité
LOT N°2 - 5 | 7 | 01 | Protection meuble de revêtement d'étanchéité en gravillon roulé 5/25mm couche de 4 cm | m²
LOT N°2 - 5 | 7 | 02 | Protection meuble de revêtement d'étanchéité en gravillon roulé 5/25mm couche de 8 cm | m²
LOT N°2 - 5 | 8 |  | Protection par chape ou dalle
LOT N°2 - 5 | 8 | 01 | Protection dure sur toiture terrasse circulable piétonne comprenant une forme de sable 0/2 de 2 cm, un papier kraft ou similaire, une chape dressée de 3 cm | m²
LOT N°2 - 5 | 8 | 02 | Protection dure sur toiture terrasse circulable piétonne comprenant une forme de sable 0/2 de 2 cm, un papier kraft ou similaire, une dalle en béton non armé avec chape incorporée épaisseur 4 cm, fractionnement par joints secs | m²
LOT N°2 - 5 | 8 | 03 | Protection dure sur toiture terrasse circulable piétonne comprenant une forme de sable 0/2 de 2 cm, un papier kraft ou similaire, une dalle en béton non armé avec chape incorporée épaisseur 5 cm, fractionnement par joints secs | m²
LOT N°2 - 5 | 8 | 04 | Protection dure sur toiture terrasse circulable piétonne comprenant une forme de sable 0/2 de 2 cm, un papier kraft ou similaire, une dalle en béton non armé avec chape incorporée épaisseur 5 cm, fractionnement par joints secs | m²
LOT N°2 - 5 | 8 | 05 | Majoration pour treillis soudé incorporé dans dallage | m²
LOT N°2 - 5 | 8 | 06 | Majoration pour une couche de désolidarisation sous protection dure constituée d'une couche de feutre bitumé surfacé 35S anti-adhérent par granulés | m²
LOT N°2 - 5 | 8 | 07 | Joint de dilatation réservé par polystyrène de 2 cm y compris dégarnissage | ml
LOT N°2 - 5 | 8 | 08 | Remplissage de joints de dilatation de 2 cm de largeur par produit élastomère | ml
LOT N°2 - 5 | 9 |  | Protection par dalles préfabriquées
LOT N°2 - 5 | 9 | 01 | Dalles préfabriquées en dalles de béton ordinaire de 40x40x4cm sur plots | m²
LOT N°2 - 5 | 9 | 02 | Dalles préfabriquées en dalles de béton ordinaire de 50x50x5cm sur plots | m²
LOT N°2 - 5 | 9 | 03 | Dalles préfabriquées en dalles de béton gravillonné teinte naturelle de 40x40x4cm sur plots | m²
LOT N°2 - 5 | 9 | 04 | Dalles préfabriquées en dalles de béton gravillonné teinte naturelle de 50x50x5cm sur plots | m²
LOT N°2 - 5 | 9 | 05 | Dalles préfabriquées en dalles de béton ordinaire de 30x30x4cm posées à sec avec joints secs serrés sur un lit de sable de 3 cm garni en surface d'un mortier en ciment | m²
LOT N°2 - 5 | 9 | 06 | Dalles préfabriquées en dalles de béton ordinaire de 40x40x4cm posées à sec avec joints secs serrés sur un lit de sable de 3 cm garni en surface d'un mortier en ciment | m²
LOT N°2 - 5 | 9 | 07 | Dalles préfabriquées en dalles de béton gravillonné teinte naturelle de 30x30x4cm posées à sec avec joints secs serrés sur un lit de sable de 3 cm garni en surface d'un mortier en ciment | m²
LOT N°2 - 5 | 9 | 08 | Dalles préfabriquées en dalles de béton gravillonné teinte naturelle de 40x40x4cm posées à sec avec joints secs serrés sur un lit de sable de 3 cm garni en surface d'un mortier en ciment | m²
LOT N°2 - 5 | 9 | 09 | Dalles préfabriquées en dalles de béton ordinaire de 30x30x4cm posées à sec avec joints garnis au mortier de ciment sur un lit de sable de 3 cm garni en surface d'un mortier en ciment | m²
LOT N°2 - 5 | 9 | 10 | Dalles préfabriquées en dalles de béton ordinaire de 40x40x4cm posées à sec avec joints garnis au mortier de ciment sur un lit de sable de 3 cm garni en surface d'un mortier en ciment | m²
LOT N°2 - 5 | 9 | 11 | Dalles préfabriquées en dalles de béton gravillonné teinte naturelle de 30x30x4cm posées à sec avec joints garnis au mortier de ciment sur un lit de sable de 3 cm garni en surface d'un mortier en ciment | m²
LOT N°2 - 5 | 9 | 12 | Dalles préfabriquées en dalles de béton gravillonné teinte naturelle de 40x40x4cm posées à sec avec joints garnis au mortier de ciment sur un lit de sable de 3 cm garni en surface d'un mortier en ciment | m²
LOT N°2 - 5 | 10 |  | Travaux de réfection de protection d'étanchéité
LOT N°2 - 5 | 10 | 01 | Enlèvement de gravillon épaisseur 4 cm existant y compris descente et mise en dépôt | m²
LOT N°2 - 5 | 10 | 02 | Enlèvement de gravillon épaisseur 5 cm existant y compris descente et mise en dépôt | m²
LOT N°2 - 5 | 10 | 03 | Relevage de gravillon existant épaisseur 4 cm et mise en tas sur la terrasse pour réemploi | m²
LOT N°2 - 5 | 10 | 04 | Relevage de gravillon existant épaisseur 5 cm et mise en tas sur la terrasse pour réemploi | m²
LOT N°2 - 5 | 10 | 05 | Remise en place de gravillon laissé en tas sur la terrasse et régalage épaisseur 4 cm | m²
LOT N°2 - 5 | 10 | 06 | Remise en place de gravillon laissé en tas sur la terrasse et régalage épaisseur 5 cm | m²
LOT N°2 - 5 | 10 | 07 | Apport complémentaire de gravillon sur 2 cm d'épaisseur | m²
LOT N°2 - 5 | 10 | 08 | Mise en place désherbant et anti -mousse | m²
LOT N°2 - 5 | 10 | 09 | Arrachage de mauvaises herbes et ratissage de toiture terrasse | m²
LOT N°2 - 5 | 10 | 10 | Dépose de dalles préfabriquées en béton jusqu'à 0,50x0,50x0,05 pour réemploi y compris dépôt sur terrasse | m²
LOT N°2 - 5 | 10 | 11 | Dépose de dalles préfabriquées en béton jusqu'à 0,50x0,50x0,05 sans réemploi | m²
LOT N°2 - 5 | 10 | 12 | Repose de dalles préfabriquées en béton | m²
LOT N°2 - 5 | 10 | 13 | Repose de dalles préfabriquées en béton à joints garnis de mortier de ciment | m²
LOT N°2 - 5 | 11 |  | Ouvrages complémentaires
LOT N°2 - 5 | 11 | 01 | Réalisation en partie courante entrée d'eau diamètre 80 avec platine de35x35 cm et moignon cylindrique en plomb de 2,5mm d'épaisseur assemblés par soudure | un
LOT N°2 - 5 | 11 | 02 | Réalisation en partie courante entrée d'eau diamètre 100 avec platine de35x35 cm et moignon cylindrique en plomb de 2,5mm d'épaisseur assemblés par soudure | un
LOT N°2 - 5 | 11 | 03 | Réalisation en partie courante entrée d'eau diamètre 140 avec platine de 40x40 cm et moignon cylindrique en plomb de 2,5mm d'épaisseur assemblés par soudure | un
LOT N°2 - 5 | 11 | 04 | Réalisation en angle avec relevé de 0,12m sur 2 côtés, entrée d'eau diamètre 80 avec platine de 35x35 cm et moignon cylindrique en plomb de 2,5mm d'épaisseur assemblés par soudure | un
LOT N°2 - 5 | 11 | 05 | Réalisation en angle avec relevé de 0,12m sur 2 côtés, entrée d'eau diamètre 100 avec platine de 35x35 cm et moignon cylindrique en plomb de 2,5mm d'épaisseur assemblés par soudure | un
LOT N°2 - 5 | 11 | 06 | Réalisation en angle avec relevé de 0,12m sur 2 côtés, entrée d'eau diamètre 140 avec platine de 40x40 cm et moignon cylindrique en plomb de 2,5mm d'épaisseur assemblés par soudure | un
LOT N°2 - 5 | 12 |  | Garde grève et crapaudine
LOT N°2 - 5 | 12 | 01 | Garde grève de 15x15 cm du commerce en zinc avec couvercle perforé de 5 cm de hauteur | un
LOT N°2 - 5 | 12 | 02 | Garde grève de 20x20 cm du commerce en zinc avec couvercle perforé de 5 cm de hauteur | un
LOT N°2 - 4 | 12 | 03 | Crapaudine en zinc de 80 à 100 mm. | u
LOT N°2 - 5 | 12 | 04 | Crapaudine extensible du commerce en fer galvanisé diam. 80 à 100 | un
LOT N°2 - 5 | 12 | 05 | Crapaudine extensible du commerce en fer galvanisé diam. 110 à 130 | un
LOT N°2 - 5 | 12 | 06 | Crapaudine extensible du commerce en fer galvanisé diam. 140 à 170 | un
LOT N°2 - 5 | 13 |  | Travaux de dépose et démolition
LOT N°2 - 5 | 13 | 01 | Démolition de chape en mortier de ciment jusqu'à 4 cm d'épaisseur | m²
LOT N°2 - 5 | 13 | 02 | Démolition de forme en béton maigre jusqu'à 8 cm d'épaisseur | m²
LOT N°2 - 5 | 13 | 03 | Démolition de dallage en béton jusqu'à 8 cm | m²
LOT N°2 - 5 | 13 | 04 | Piochage d'enduit au mortier de ciment jusqu'à 4cm | m²
LOT N°2 - 5 | 13 | 05 | Majoration pour démolition d'ouvrage comportant une armature ou grillage métallique | m²
LOT N°2 - 5 | 13 | 06 | Démolition de solin y compris dépose de la bande porte-solin | ml
LOT N°2 - 5 | 13 | 07 | Dépose contre solin | ml
LOT N°2 - 5 | 13 | 08 | Arrachage et évacuation ancien revêtement d'étanchéité indépendant du support | m²
LOT N°2 - 5 | 13 | 09 | Arrachage et évacuation ancien revêtement d'étanchéité adhérent au support y compris nettoyage de celui-ci | m²
LOT N°2 - 5 | 13 | 10 | Arrachage et évacuation ancien revêtement d'étanchéité sur relevé | m²
LOT N°2 - 5 | 13 | 11 | Grattage et assèchement d'ancienne membrane pour réparation ou rechapage | m²
LOT N°2 - 5 | 13 | 12 | Mise à plat ancien complexe d'étanchéité comprenant suppression des boursouflures et étamage au chalumeau | m²
LOT N°2 - 5 | 13 | 13 | Délardage de feuille d'aluminium | m²
LOT N°2 - 5 | 13 | 14 | Dépose de bande de rive ou bordure d'égout en zinc | ml
LOT N°2 - 5 | 13 | 15 | Dépose d'entrée d'eau pluviale | ml
LOT N°2 - 5 | 13 | 16 | Dépose de sortie de ventilation isolée | ml
LOT N°2 - 5 | 13 | 17 | Dépose de crosse de télévision | un
LOT N°2 - 5 | 13 | 18 | Dépose crosse chauffe eau solaire | u
LOT N°2 - 5 | 13 | 19 | Dépose crosse alimentation électrique | u
LOT N°2 - 5 | 13 | 20 | Dépose de joint de dilatation | ml
LOT N°2 - 5 | 14 |  | Travaux divers de réfection d'étanchéité
LOT N°2 - 5 | 14 | 01 | Réalisation de bande d'engravure pour bande porte-solin dans matériaux tendres | ml
LOT N°2 - 5 | 14 | 02 | Réalisation de bande d'engravure pour bande porte-solin dans matériaux durs | ml
LOT N°2 - 5 | 14 | 03 | Réalisation de bande d'engravure pour bande porte-solin dans matériaux très durs | ml
LOT N°2 - 5 | 14 | 04 | Renforcement d'étanchéité existante par papier kraft, voile de verre 100gr/m2, bitume armé 50 TV VV HR et émultion AC EAC | m²
LOT N°2 - 5 | 14 | 05 | Renforcement d'étanchéité existante par papier kraft, voile de verre 100gr/m2, 20 PY 70 et émulsion AC EAC | m²
LOT N°2 - 5 | 14 | 06 | Mise en place sur ancien complexe isolation thermique en panneaux de polystyrène extrudé de 50 mm | m²
LOT N°2 - 5 | 14 | 07 | Mise en place sur ancien complexe isolation thermique en panneaux de polystyrène extrudé de 80 mm | m²
LOT N°2 - 5 | 14 | 08 | Désolidarisation par 2 films de polypropylène 120 gr/m2 | m²
LOT N°2 - 5 | 14 | 09 | Rehausse d'entrée d'eau sans garde grève | un
LOT N°2 - 5 | 14 | 10 | Rehausse de ventilation isolée | un
LOT N°2 - 6 |  |  | Ligne de vie, garde corps, échelle crinoline (fourniture et pose y compris accessoires) - BT 21
LOT N°2 - 6 | 1 | 01 | Fourniture et pose d'une ligne de vie sur bâtiment non monument historique compris reprise d'étanchéité | ml
LOT N°2 - 6 | 1 | 02 | Fourniture et pose d'une ligne de vie sur bâtiment monument historique | ml
LOT N°2 - 6 | 1 | 03 | entretien ligne de vie | ml
LOT N°2 - 6 | 1 | 04 | Fourniture et pose de garde corps autoportant pour terrasses techniques | ml
LOT N°2 - 6 | 1 | 05 | Fourniture et pose de garde corps pour terrasses techniques compris reprise étanchéité | ml
LOT N°2 - 6 | 1 | 06 | Majoration garde corps en aluminium | ml
LOT N°2 - 6 | 1 | 07 | Echelle crinoline (accés toiture) | ml
LOT N°2 - 6 | 1 | 08 | trappe condamnation échelle crinoline | u
LOT N°2 - 6 | 1 | 09 | saut de loup | u
LOT N°2 - 6 | 1 | 10 | palier repos pour échelle crinoline | u
LOT N°2 - 7 |  |  | COEFFICIENTS ET REMISES |  | 0
LOT N°2 - 7 | 1 |  | Majoration pour délais d'intervention (exprimé sous forme d'un coefficient supérieur ou égale à 1, avec un maximum de 2 chiffres après la virgule) |  | 0
LOT N°2 - 7 | 1 | 01 | Coéfficient majorateur pour réalisation de prestations avec la priorité P1 | P1
LOT N°2 - 7 | 1 | 02 | Coéfficient majorateur pour réalisation de prestations avec la priorité P2 | P2
LOT N°2 - 7 | 1 | 03 | Coéfficient majorateur pour réalisation de prestations avec la priorité P3 | P3
LOT N°2 - 7 | 2 |  | Remise en fonction du volume de travaux (exprimé en %, avec un maximum de 1 chiffre après la virgule) |  | 0
LOT N°2 - 7 | 2 | 01 | Remise sur BDC d'un montant supérieur ou égale à 1 200 000 XPF et inférieur à 2 380 000 XPF | R1
LOT N°2 - 7 | 2 | 02 | Remise sur BDC d'un montant supérieur ou égale à 2 380 000 XPF | R2
LOT N°2 - 7 | 3 |  | Coefficient de majoration des marchandises hors BPU | Ce coefficient est compris entre 1 et 1,30
LOT N°2 - 7 | 3 | 01 | Coefficient de majoration des marchandises hors BPU | K | %
Date :
Cachet et Signature