## DPGF-C14
UNIVERSITE ORLEANS - SOUS-STATION C14 - ISTE OSUC
REPERE | LIBELLE | QTE | UNITE | UNITE OU QTE ENTREPRISE | PRIX | PRIX
[5 empty] | UNITAIRE | TOTAL
[5 empty] | € HT | € HT
2 | EXIGENCES GENERALES
2.5.1 | Documents à remettre avant travaux | 1 | ENS |  |  | 0
2.5.2 | Documents à remettre avant réception | 1 | ENS |  |  | 0
2.6 | Mise en service, essais et contrôles divers | 1 | ENS |  |  | 0
2.6 | Etudes, schémas, plans et remise des D.O.E. | 1 | ENS |  |  | 0
| S/TOTAL 1 |  |  |  |  | 0
5.1 | DEPOSE ET EVACUATION DU MATERIEL EXISTANT
| Dépose et évacuation du matériel existant | 5 | ENS |  |  | 0
| S/TOTAL 2 |  |  |  |  | 0
5.2 | GENIE CIVIL
| Percement de trous | 5 | ENS |  |  | 0
| S/TOTAL 3 |  |  |  |  | 0
5.3 | CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION (CVC)
Fourniture, pose et raccordement de :
| - Disjoncteur dans l'armoire électrique | 5 | U |  |  | 0
| - Automate électronique de marque DELTA DORE type Energy Box modèle Automate Programmable Ethernet (UC4) | 5 | U |  |  | 0
| - Alimentation 24Vcc 75W Montage Rail Din | 4 | U |  |  | 0
| - Extension 8 sorties TOR/8 entrées TOR (24Vcc) | 5 | U |  |  | 0
| - Extension 16 entrées TOR type N (24Vcc) | 6 | U |  |  | 0
| - Extension 16 entrées Analogiques 4…20mA | 6 | U |  |  | 0
| - Extension 16 sorties TOR Type N (24Vcc) | 2 | U |  |  | 0
| - Extension 8 sorties Analogiques 0…10Volt | 11 | U |  |  | 0
| - Module report d'extension (4DO/8DI TOR) | 3 | U |  |  | 0
| - Cordon report de rack pour module RAL | 3 | U |  |  | 0
| - Module 8 relais 24Vcc pour Sorties NPN (EB) | 9 | U |  |  | 0
| - Capteur T° actif gaine/immersion - Longueur 100mm | 28 | U |  |  | 0
| - Capteur T° extérieur actif - 15…24Vcc, 4…20mA | 4 | U |  |  | 0
| - Capteur CO2 Gaine 0…2000ppm / 4…20mA | 14 | U |  |  | 0
| - Capteur pression différentiellle air 0...2500Pa | 10 | U |  |  | 0
| Câblage - cheminement | 25 | ml |  |  | 0
| Câblage - câble | 25 | ml |  |  | 0
| S/TOTAL 4 |  |  |  |  | 0
5.8 | CONFIGURATION DE LA GTB
| Création des synoptiques | 5 | ENS |  |  | 0
| Configuration - Programmation | 5 | ENS |  |  | 0
| Formation du gestionnaire | 1 | ENS |  |  | 0
| S/TOTAL 5 |  |  |  |  | 0
TOTAL
| TOTAL | Ensemble |  |  |  | 0

## DPGF-U24
UNIVERSITE ORLEANS - SOUS-STATION U24 - UFR SCIENCES PÔLE CHIMIE ET LMBA
REPERE | LIBELLE | QTE | UNITE | UNITE OU QTE ENTREPRISE | PRIX | PRIX
[5 empty] | UNITAIRE | TOTAL
[5 empty] | € HT | € HT
2 | EXIGENCES GENERALES
2.5.1 | Documents à remettre avant travaux | 1 | ENS |  |  | 0
2.5.2 | Documents à remettre avant réception | 1 | ENS |  |  | 0
2.6 | Mise en service, essais et contrôles divers | 1 | ENS |  |  | 0
2.6 | Etudes, schémas, plans et remise des D.O.E. | 1 | ENS |  |  | 0
| S/TOTAL 1 |  |  |  |  | 0
8.1 | DEPOSE ET EVACUATION DU MATERIEL EXISTANT
| Dépose et évacuation du matériel existant | 6 | ENS |  |  | 0
| S/TOTAL 2 |  |  |  |  | 0
8.2 | GENIE CIVIL
| Percement de trous | 6 | ENS |  |  | 0
| S/TOTAL 3 |  |  |  |  | 0
8.3 | CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION (CVC)
Fourniture, pose et raccordement de :
| - Disjoncteur dans l'armoire électrique | 6 | U |  |  | 0
| - Automate électronique de marque DELTA DORE type Energy Box modèle Automate Programmable Ethernet (UC4) | 6 | U |  |  | 0
| - Alimentation 24Vcc 75W Montage Rail Din | 4 | U |  |  | 0
| - Extension 8 sorties TOR/8 entrées TOR (24Vcc) | 5 | U |  |  | 0
| - Extension 16 entrées TOR type N (24Vcc) | 3 | U |  |  | 0
| - Extension 16 entrées Analogiques 4…20mA | 6 | U |  |  | 0
| - Extension 16 sorties TOR Type N (24Vcc) | 2 | U |  |  | 0
| - Extension 16 entrées Analogiques 0…10V | 1 | U |  |  | 0
| - Extension 8 sorties Analogiques 0…10Volt | 6 | U |  |  | 0
| - Module report d'extension (4DO/8DI TOR) | 1 | U |  |  | 0
| - Cordon report de rack pour module RAL | 1 | U |  |  | 0
| - Module 8 relais 24Vcc pour Sorties NPN (EB) | 9 | U |  |  | 0
| - Capteur température intérieure (0/50°C; 4…20mA) | 4 | U |  |  | 0
| - Capteur T° actif gaine/immersion - Longueur 50mm | 2 | U |  |  | 0
| - Capteur T° actif gaine/immersion - Longueur 100mm | 8 | U |  |  | 0
| - Capteur T° extérieur actif - 15…24Vcc, 4…20mA | 2 | U |  |  | 0
| - Thermostat antigel (-10/+15°C; capillaire 3m) | 3 | U |  |  | 0
| - Capteur CO2 Gaine 0…2000ppm / 4…20mA | 6 | U |  |  | 0
| - Capteur pression différentiellle air 0...2500Pa | 6 | U |  |  | 0
| - Pressostat différentiel Air (20…300Pa) | 3 |  |  |  | 0
| - Pressostat eau (i inter; 0…3bars) | 1 |  |  |  | 0
| Câblage - cheminement | 30 | ml |  |  | 0
| Câblage - câble | 30 | ml |  |  | 0
| S/TOTAL 4 |  |  |  |  | 0
8.8 | CONFIGURATION DE LA GTB
| Création des synoptiques | 6 | ENS |  |  | 0
| Configuration - Programmation | 6 | ENS |  |  | 0
| Formation du gestionnaire | 1 | ENS |  |  | 0
| S/TOTAL 5 |  |  |  |  | 0
TOTAL
| TOTAL | Ensemble |  |  |  | 0

## Récapitulatif
UNIVERSITE ORLEANS |  | Marché de Base €HT
| S/TOTAL C14 - ISTE OSUC | 0
| S/TOTAL U24 - UFR Sciences Pôle Chimie et LMBA | 0
| TOTAL (€HT) | 0
| TVA 20% (€) | 0
| TOTAL (€TTC) | 0

## Planning Erese
UNIVERSITE D'ORLEANS
SEMAINES
Tâches | Durée | Durée |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Préparation du chantier |  | 25 jours
Dépose des matériels existants |  | 5 jours
Génie civil |  | 2 jours
Equipement et raccordement - C14 - ISTE OSUC |  | 25 jours
Equipement et raccordement - U24 - UFR Sciences Pôle Chimie et LMBA |  | 20 jours
Configuration - Prgrammation |  | 13 jours
Test installation |  | 2 jours
Essai, mise en service et contrôle |  | 2 jours
Réception des travaux |  | 2 jours
Repliement |  | 5 jours

## Planning Entreprise
UNIVERSITE D'ORLEANS
SEMAINES
Tâches | Durée | Durée |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Préparation du chantier
Dépose des matériels existants
Génie civil
Equipement et raccordement - C14 - ISTE OSUC
Equipement et raccordement - U24 - UFR Sciences Pôle Chimie et LMBA
Configuration - Prgrammation
Test installation
Essai, mise en service et contrôle
Réception des travaux
Repliement