## Feuil1
------------------- DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE DE SAINT DENIS SECTION MAITRISE D’ŒUVRE CASERNE LAMBERT BP 50800 97476 SAINT-DENIS CEDEX ---------------------
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
(D.P.G.F)
Maître de l’ouvrage
ÉTAT - MINISTÈRE DES ARMEES
DIRECTION D’INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE DE SAINT DENIS
Objet de la consultation :
MLO - Base Navale - Darse Foucque - Rénovation des installations de climatisation des ateliers
LOT N°2 – Panneaux Photovoltaïques
Projet n°13RN25
MLO - Base Navale - Darse Foucque - Rénovation des installations de climatisation des ateliers Lot n°2 : Panneaux photovoltaïques Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.)
Art. CCTP | Désignation | Unité | Quantité BET ( pour memoire) | Quantité à renseigner | Total (€ HT) | TVA 8,5% | TVA 0%
1.1 Études techniques | Conception du projet et dimensionnement | Forfait | 1
1.2 Autorisations administratives | Demandes et validations nécessaires | Forfait | 1
2.1 Panneaux photovoltaïques | JinkoSolar 450 Wc | Unité | 760
2.2 Onduleurs | Huawei SUN2000 – 100 KTL | Unité | 3
2.3 Coffrets de protection AC | Conformes aux normes | Forfait | 1
2.4 Accessoires de fixation | Rails, visseries, systèmes de montage | Unité | 760
3.1 Pose des panneaux PV | Montage et fixation | Panneau | 760
3.2 Installation des onduleurs | Câblage et raccordement | Unité | 3
3.3 Raccordement électrique | Au TGBT | Forfait | 1
4.1 Tests de performance | Contrôles et vérifications | Forfait | 1
4.2 Formation utilisateur | Formation à la gestion et au suivi | Forfait | 1
5.1 Télégestion | Suivi à distance des performances | Forfait | 1
MONTANT TOTAL HT LOT 2 | [5 empty] | 0
[5 empty] | TVA | 0 | 0
MONTANT TOTAL TTC LOT 2 | [5 empty] | 0