## LISTING EQUIPEMENTS
Sites | N° Bâtiment | N° local | Nom bâtiment | Niveau | Equipements | Qté | Type fluide | Puissance nominale | Quantité de fluide | Observations | Marque | SERIE | Référence
saint-denis caserne xx | 0020 | xx | xx | ETAGE 0 | GEG | 1 | R32 | 160 | 2X5 | 2 GROUPES DANFOSS | CARRIER | M2023002406 | AquaSnap 30RB-160R
saint-denis caserne xx | 0021 | xx | xx | ETAGE 0 | Pompes de circulation |  |  |  |  | Pompe de récuperation EC P1-P2 22,4 m3/h
saint-denis caserne xx | 0020 | xx | xx | ETAGE 0 | ventilo convecteur | 1 | EAU GLACEE | 8332 |  |  | AERMEC |  | AERMEC VED630