## BPU LOT1
Lot 1 - Fourniture de pompes mobiles immergés et accessoires associés
Bordereau des Prix Unitaires
N° de prix | Modèle actuel | DESIGNATION ACTUELLE | Marque actuelle | Référence Fabricant / Fournisseur actuel | Débit souhaité suivant HMT | Débit Max m3/h | Hauteur Max Mètre | Puissance kW | DESIGNATION PROPOSEE | Marque Proposée | Référence Proposé | Débit Proposé suivant HMT déterminée | Débit Max m3/h | Hauteur Max Proposé Mètre | Puissance Proposé kW | Unité | Prix Unitaire €HT | En stock agence (Oui / Non)
POMPES
1 | MINI AUTO | Pompe électrique immergées - eaux chargées - Automatique - Mono 220V - 10 ml de câbles electrique 3G1, prise male - coude cannelé DN50 | GRINDEX | 81222110003 | 13 m3/h à 10 mètres | 22 | 16 | 0.9 |  |  |  | .... m3/h à 10 mètres |  |  |  | U |  |  | 0
2 | MINETTE MONO | Pompe électrique immergées - eaux chargées - Automatique - Mono 220V - 20 ml de câbles électrique 3G1.5, prise male - coude cannelé DN75 | GRINDEX | 1703 - 81021720012 | 34 m3/h à 10 mètres | 54 | 16 | 1.6 |  |  |  | .... m3/h à 10 mètres |  |  |  | U |  |  | 0
3 | MAJOR N | Pompe electrique immergées - eaux chargées - TRI 400V - 20 ml de câbles électrique 4G2.5 + prise 4 pôles 16 A- coude cannelé DN100 | GRINDEX | 3103 - 81041810150 | 120 m3/h à 10 mètres | 147 | 25 | 6.1 |  |  |  | .... m3/h à 10 mètres |  |  |  | U |  |  | 0
4 | MATADOR N | Pompe électrique immergées - eaux chargées - Démarrage incorporé - Y/D - TRI 400V - 20 ml de câbles électrique 4G6 + Inverseur 48A - Coude cannelé DN150 | GRINDEX | 4551 - 81061810003 | 200 m3/h à 20 mètres | 366 | 44 | 18 |  |  |  | .... m3/h à 20 mètres |  |  |  | U |  |  | 0
5 | MAXI N | Pompe électrique immergées - eaux chargées - TRI 400V - 20 mètres de câbles d'alimentation électrique 4G16 + câble Sonde de surchauffe S(2x0,5) Coude cannelé DN200 | GRINDEX | 5154- 81070110004 | 360 m3/h à 25 mètres | 610 | 46 | 33 |  |  |  | …. m3/h à 25 mètres |  |  |  | U |  |  | 0
6 |  | Armoire de démarrage progressif 37KW / 80A MAXI avec différenciel relais alarme - Démarreur Danfoss + Châssis T8 inclus |  | 041450OP/ 044098 | [11 empty] | U |  |  | 0
7 | MAGNUM L | Pompe électrique immergées - eaux chargées - TRI 400V - 20 mètres de câbles électrique 4G25+S(2x0.5) - Coude cannelé DN250 | GRINDEX | 6104 - 81080100099 | 700 m3/h à 15 mètres | 1250 | 32 | 53 |  |  |  | …. m3/h à 15 mètres |  |  |  | U |  |  | 0
8 |  | Armoire de démarrage progressif 62.5KW /125A MAXI avec différenciel relais alarme - Châssis T8 inclus |  | 041480OP/ 044098 | [11 empty] | U |  |  | 0
N° de prix | Modèle actuel | DESIGNATION ACTUELLE | Marque actuelle |  | Référence actuel |  |  |  | DESIGNATION PROPOSEE | Marque proposée |  | Référence constructeur proposée |  |  |  | Unité | Prix Unitaire €HT | En stock agence (Oui / Non)
REVISION
9 | MINI AUTO | Kit palier pour pompe MINO AUTO | GRINDEX |  | 81222110003 | [10 empty] | KIT |  |  | 0
10 | MINETTE MONO | Kit palier pour pompe MINETTE | GRINDEX |  | 81021720011 | [10 empty] | KIT |  |  | 0
11 | MAJOR N | Kit palier pour pompe MAJOR | GRINDEX |  | 81041810150 | [10 empty] | KIT |  |  | 0
12 | MATADOR N | Kit palier pour pompe MATADOR | GRINDEX |  | 81061810003 | [10 empty] | KIT |  |  | 0
13 | MAXI N | Kit palier pour pompe MAXI | GRINDEX |  | MAXI N 81070110004 MAXI H 81070110083 MAXI H LITE 81073000002 | [10 empty] | KIT |  |  | 0
14 | MAGNUM L | Kit palier pour pompe MAGNUM | GRINDEX |  | 81080100099 | [10 empty] | KIT |  |  | 0
15 |  | Huile biodégradable | SHELL |  | HFE46 | [10 empty] | L |  |  | 0
N° de prix | Modèle actuel | DESIGNATION ACTUELLE | Normes fabricant | Référence Fabricant / Fournisseur actuel | Pression de service Bar |  |  |  | DESIGNATION PROPOSEE | Normes / Appellation fabricant | Référence Proposé | Pression de service Bar |  |  |  | Unité | Prix Unitaire €HT | En stock agence (Oui / Non)
ACCESOIRES
16 |  | Coude galva avec embout - M/F - 90° - Ø100 | SPHERIQUE | 263608 | 8 | [10 empty] | U |  |  | 0
17 |  | Coude galva - embout M/F - 90° - Ø150 | SPHERIQUE | 263616 | 6 | [10 empty] | U |  |  | 0
18 |  | Coude galva - embout - M/F - 90° - Ø200 | ANFOR | 263577 | 8 | [10 empty] | U |  |  | 0
19 |  | Dérivation vertical - Embout M/F- Ø150 - Filetage M: 3" | SPHERIQUE | 264939 | 6 | [10 empty] | U |  |  | 0
20 |  | Dérivation vertical - Embout M/F- Ø200 - Filetage M: 3" | ANFOR | 264941 | 8 | [10 empty] | U |  |  | 0
21 |  | Dérivation vertical - Embout M/F- Ø250 - Filetage M: 4" | ANFOR | 264944 | 5 | [10 empty] | U |  |  | 0
22 |  | Raccord galva - Embout Femelle / Cannelé - Ø80x75 | SPHERIQUE | 263500 | 9 | [10 empty] | U |  |  | 0
23 |  | Raccord galva - Embout Femelle / Cannelé - Ø100x100 | SPHERIQUE | 263519 | 8 | [10 empty] | U |  |  | 0
24 |  | Raccord galva - Embout Femelle / Cannelé - Ø150x150 | SPHERIQUE | 263535 | 6 | [10 empty] | U |  |  | 0
25 |  | Raccord galva Ø80 - Embout Femelle / Male fileté 3" | SPHERIQUE | 263080 | 9 | [10 empty] | U |  |  | 0
26 |  | Raccord galva Ø100 - Embout Femelle / Male fileté 4" | SPHERIQUE | 263111 | 8 | [10 empty] | U |  |  | 0
27 |  | Raccord galva Ø80 - Embout Male / Male fileté 3" | SPHERIQUE | 262995 | 9 | [10 empty] | U |  |  | 0
28 |  | Raccord galva Ø100 - Embout Male / Male fileté 3" | SPHERIQUE | 263006 | 8 | [10 empty] | U |  |  | 0
29 |  | Raccord galva - Embout Male/Cannelé lisse - Ø100x100 | SPHERIQUE | 263412 | 8 | [10 empty] | U |  |  | 0
30 |  | Raccord galva - Embout Male/Cannelé lisse - Ø150x150 | SPHERIQUE | 263438 | 6 | [10 empty] | U |  |  | 0
31 | #VALUE! | Raccord mâle sur bride PN 10 - Ø200 | ANFOR ISO EN 1092-1 | RF20 | 8 | [10 empty] | U |  |  | 0
32 |  | Raccord mâle sur bride PN 10 - Ø250 | ANFOR ISO EN 1092-1 | RF25 | 5 | [10 empty] | U |  |  | 0
33 |  | Tuyau galva M/F - ep:13/10 - Ø200A - 6 ML | ANFOR | 264159 | 8 | [10 empty] | U |  |  | 0
34 |  | Tuyau galva M/F - ep:16/10 - Ø250A - 6ML | ANFOR | 264160 | 5 | [10 empty] | U |  |  | 0
35 |  | Tuyau galva M/F - ep:16/10 - Ø300A - 6ML | ANFOR | 264161 | 4 | [10 empty] | U |  |  | 0
Le BPU ne doit pas être modifié et l’ensemble des cases repérées en vertes doivent être obligatoirement renseignés sous peine d’irrégularité de l’offre. "! = à toute cellule dont le prix n'est pas renseigné"
Fait à
Le
Signature:

## DQE LOT1
Lot 1 - Fourniture de pompes mobiles immergés et accessoires associés
Détail estimatif quantitatif
N° de prix | Modèle actuel | DESIGNATION ACTUELLE | Marque actuelle | Référence Fabricant / Fournisseur actuel | Débit souhaité suivant HMT | Débit Max m3/h | Hauteur Max Mètre | Puissance kW | DESIGNATION PROPOSEE | Marque Proposée | Référence Proposée | Débit Proposé suivant HMT déterminée | Débit Max m3/h | Hauteur Max Proposée Mètre | Puissance Proposée kW | Unité | Quantité | Prix Unitaire €HT | Prix Total €HT
POMPES
1 | MINI AUTO | Pompe électrique immergées - eaux chargées - Automatique - Mono 220V - 10 ml de câbles electrique 3G1, prise male - coude cannelé DN50 | GRINDEX | 81222110003 | 13 m3/h à 10 mètres | 22 | 16 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | .... m3/h à 10 mètres | 0 | 0 | 0 | U | 1 | 0 | 0
2 | MINETTE MONO | Pompe électrique immergées - eaux chargées - Automatique - Mono 220V - 20 ml de câbles électrique 3G1.5, prise male - coude cannelé DN75 | GRINDEX | 1703 - 81021720012 | 34 m3/h à 10 mètres | 54 | 16 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | .... m3/h à 10 mètres | 0 | 0 | 0 | U | 1 | 0 | 0
3 | MAJOR N | Pompe electrique immergées - eaux chargées - TRI 400V - 20 ml de câbles électrique 4G2.5 + prise 4 pôles 16 A- coude cannelé DN100 | GRINDEX | 3103 - 81041810150 | 120 m3/h à 10 mètres | 147 | 25 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | .... m3/h à 10 mètres | 0 | 0 | 0 | U | 1 | 0 | 0
4 | MATADOR N | Pompe électrique immergées - eaux chargées - Démarrage incorporé - Y/D - TRI 400V - 20 ml de câbles électrique4G6 + Inverseur 48A - Coude cannelé DN150 | GRINDEX | 4551 - 81061810003 | 200 m3/h à 20 mètres | 366 | 44 | 18 | 0 | 0 | 0 | .... m3/h à 20 mètres | 0 | 0 | 0 | U | 1 | 0 | 0
5 | MAXI N | Pompe électrique immergées - eaux chargées - TRI 400V - 20 mètres de câbles électrique 4G16 + Sonde de surcharge S(2x0,5) - Coude cannelé DN200 | GRINDEX | 5154- 81070110004 | 360 m3/h à 25 mètres | 610 | 46 | 33 | 0 | 0 | 0 | …. m3/h à 25 mètres | 0 | 0 | 0 | U | 1 | 0 | 0
6 |  | Armoire de démarrage progressif 37KW / 80A MAXI avec différenciel relais alarme - Démarreur Danfoss + Châssis T8 inclus |  | 041450OP/ 044098 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | U | 1 | 0 | 0
7 | MAGNUM L | Pompe électrique immergées - eaux chargées - TRI 400V - 20 mètres de câbles électrique 4G25+S(2x0.5) - Coude cannelé DN250 | GRINDEX | 6104 - 81080100099 | 700 m3/h à 15 mètres | 1250 | 32 | 53 | 0 | 0 | 0 | …. m3/h à 15 mètres | 0 | 0 | 0 | U | 1 | 0 | 0
8 |  | Armoire de démarrage progressif 62.5KW /125A MAXI avec différenciel relais alarme - Châssis T8 inclus |  | 041480OP/ 044098 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | U | 1 | 0 | 0
N° de prix | Modèle actuel | DESIGNATION ACTUELLE | Marque actuelle |  | Référence actuel |  |  |  | DESIGNATION PROPOSEE | Marque Proposée |  | Référence constructeur proposée |  |  |  | Unité | Quantité | Prix Unitaire €HT | Prix Total €HT
REVISION
9 | MINI AUTO | Kit palier pour pompe MINO AUTO | GRINDEX |  | 81222110003 | [10 empty] | KIT | 1 | 0 | 0
10 | MINETTE MONO | Kit palier pour pompe MINETTE | GRINDEX |  | 81021720011 | [10 empty] | KIT | 1 | 0 | 0
11 | MAJOR N | Kit palier pour pompe MAJOR | GRINDEX |  | 81041810150 | [10 empty] | KIT | 1 | 0 | 0
12 | MATADOR N | Kit palier pour pompe MATADOR | GRINDEX |  | 81061810003 | [10 empty] | KIT | 1 | 0 | 0
13 | MAXI N | Kit palier pour pompe MAXI | GRINDEX |  | MAXI N 81070110004 MAXI H 81070110083 MAXI H LITE 81073000002 | [10 empty] | KIT | 1 | 0 | 0
14 | MAGNUM L | Kit palier pour pompe MAGNUM | GRINDEX |  | 81080100099 | [10 empty] | KIT | 1 | 0 | 0
15 |  | Huile biodégradable | SHELL |  | HFE46 | [10 empty] | L | 17 |  | 0
N° de prix | Modèle actuel | DESIGNATION ACTUELLE | Normes fabricant | Référence Fabricant / Fournisseur actuel | Pression de service Bar |  |  |  | DESIGNATION PROPOSEE | Normes / Appellation fabricant | Référence Proposée | Pression de service Bar |  |  |  | Unité | Quantitée | Prix Unitaire €HT | Prix Total €HT
ACCESOIRES
16 |  | Coude galva avec embout - M/F - 90° - Ø100 | SPHERIQUE | 263608 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | U | 2 | 0 | 0
17 |  | Coude galva - embout M/F - 90° - Ø150 | SPHERIQUE | 263616 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | U | 5 | 0 | 0
18 |  | Coude galva - embout - M/F - 90° - Ø200 | ANFOR | 263577 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | U | 2 | 0 | 0
19 |  | Dérivation vertical - Embout M/F- Ø150 - Filetage M: 3" | SPHERIQUE | 264939 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | U | 2 | 0 | 0
20 |  | Dérivation vertical - Embout M/F- Ø200 - Filetage M: 3" | ANFOR | 264941 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | U | 2 | 0 | 0
21 |  | Dérivation vertical - Embout M/F- Ø250 - Filetage M: 4" | ANFOR | 264944 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | U | 2 | 0 | 0
22 |  | Raccord galva - Embout Femelle / Cannelé - Ø80x75 | SPHERIQUE | 263500 | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | U | 2 | 0 | 0
23 |  | Raccord galva - Embout Femelle / Cannelé - Ø100x100 | SPHERIQUE | 263519 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | U | 5 | 0 | 0
24 |  | Raccord galva - Embout Femelle / Cannelé - Ø150x150 | SPHERIQUE | 263535 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | U | 1 | 0 | 0
25 |  | Raccord galva Ø80 - Embout Femelle / Male fileté 3" | SPHERIQUE | 263080 | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | U | 2 | 0 | 0
26 |  | Raccord galva Ø100 - Embout Femelle / Male fileté 4" | SPHERIQUE | 263111 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | U | 2 | 0 | 0
27 |  | Raccord galva Ø80 - Embout Male / Male fileté 3" | SPHERIQUE | 262995 | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | U | 1 | 0 | 0
28 |  | Raccord galva Ø100 - Embout Male / Male fileté 3" | SPHERIQUE | 263006 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | U | 2 | 0 | 0
29 |  | Raccord galva - Embout Male/Cannelé lisse - Ø100x100 | SPHERIQUE | 263412 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | U | 5 | 0 | 0
30 |  | Raccord galva - Embout Male/Cannelé lisse - Ø150x150 | SPHERIQUE | 263438 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | U | 3 | 0 | 0
31 | #VALUE! | Raccord mâle sur bride PN 10 - Ø200 | ANFOR ISO EN 1092-1 | RF20 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | U | 2 | 0 | 0
32 |  | Raccord mâle sur bride PN 10 - Ø250 | ANFOR ISO EN 1092-1 | RF25 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | U | 3 | 0 | 0
33 |  | Tuyau galva M/F - ep:13/10 - Ø200A - 6 ML | ANFOR | 264159 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | U | 12 | 0 | 0
34 |  | Tuyau galva M/F - ep:16/10 - Ø250A - 6ML | ANFOR | 264160 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | U | 6 | 0 | 0
35 |  | Tuyau galva M/F - ep:16/10 - Ø300A - 6ML | ANFOR | 264161 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | U | 6 | 0 | 0
[18 empty] | TOTAL | 0