## BPU LOT2
Lot 2 - Location de pompes mobiles immergés avec accessoires associés
Bordereau des Prix Unitaires
N° de prix | Modèles / Références actuels | DESIGNATION ACTUELLE | Débit Max m3/h | Débit souhaité suivant HMT | Hauteur Max Mètres | Puissance kW | DESIGNATION PROPOSEE | Marque Proposée | Référence Proposée | Débit Proposé m3/h | Débit Proposé suivant HMT déterminée | Hauteur Max Proposée Mètre | Puissance Proposé kW | Unité | Prix unitaire €HT | En stock agence (Oui / Non)
POMPES
1 | MIINEX MONO | Pompe électrique immergées - eaux chargées - Manuelle - Mono 220V - 10 ml de câbles électrique 3G1, prise male - Raccord mâle DN50 | 37 | 11 m3/h à 20 mètres | 18 | 1.4 |  |  |  |  | …. m3/h à 20 mètres |  |  | J |  |  | 0
2 | MINETTE MONO | Pompe électrique immergées - eaux chargées - Manuelle - Mono 220V - 20 ml de câbles électrique 3G1.5, prise male - Raccord mâle DN75 | 54 | 34 m3/h à 10 mètres | 16 | 1.6 |  |  |  |  | .... m3/h à 10 mètres |  |  | J |  |  | 0
3 | MAJOR N | Pompe électrique immergées - eaux chargées - TRI 400V - 20 ml de câbles électrique 4G2.5 + prise 4 pôles 16 A- Raccord mâle DN100 | 147 | 120 m3/h à 10 mètres | 25 | 6.1 |  |  |  |  | .... m3/h à 10 mètres |  |  | J |  |  | 0
4 | MATADOR H | Pompe électrique immergées - eaux chargées - TRI 400V - 20 ml de câbles électrique - Raccord mâle DN150 - Démarrage incorporé | 175 | 60 m3/h à 50 mètres | 60 | 20 |  |  |  |  | …. m3/h à 50 mètres |  |  | J |  |  | 0
5 | MATADOR N | Pompe électrique immergées - eaux chargées - TRI 400V - 20 ml de câbles électrique - Raccord mâle DN150 - Démarrage incorporé | 366 | 200 m3/h à 20 mètres | 44 | 19 |  |  |  |  | .... m3/h à 20 mètres |  |  | J |  |  | 0
6 | MAXI N | Pompe électrique immergées - eaux chargées - TRI 400V - 20 mètres de câbles - Raccord mâle DN200 - Armoire de démarrage incluse | 610 | 360 m3/h à 25 mètres | 46 | 33 |  |  |  |  | …. m3/h à 25 mètres |  |  | J |  |  | 0
7 | MAXI L | Pompe électrique immergées - eaux chargées - TRI 400V - 20 ml de câbles électrique - Raccord mâle DN150 - Armoire de démarrage incluse | 900 | 450 m3/h à 17 mètres | 23 | 34 |  |  |  |  | 450 m3/h à 17 mètres |  |  | J |  |  | 0
8 | MAGNUM L | Pompe électrique immergées - eaux chargées - TRI 400V - 20 mètres de câbles - Raccord mâle DN250 - Armoire de démarrage incluse | 1250 | 700 m3/h à 15 mètres | 32 | 53 |  |  |  |  | …. m3/h à 15 mètres |  |  | J |  |  | 0
9 | TOYO DP 30 | Pompe électrique submersible - eaux boueuse et abrasives - TRI 400V - 20 mètres de câbles - Armoire de démarrage incluse - Raccord mâle Teneur en solides: 60 % Max - Diamètre particules: 120 mm Max | 190 | 100 m3/h à 26 mètres | 36 | 22 |  |  |  |  | …. m3/h à 26 mètres |  |  | J |  |  | 0
10 | COPRA1 041450 OP | COFFRET ELECTRIQUE COPRA1 PROGRESSIF - 80A Max - DP80 (80CV) Avec différentiel - Démarrage progressif Mode automatique : marche arrêt de la pompe via régulateurs Mode manuel : marche forcée de la pompe Relais alarme - Montage sur chassis |  |  |  | 37 | [7 empty] | J |  |  | 0
11 | COPRA1 041480 OP | COFFRET ELECTRIQUE COPRA1 PROGRESSIF - 125A Max DP (99CV) Avec différentiel - Démarrage progressif Mode automatique : marche arrêt de la pompe via régulateurs Mode manuel : marche forcée de la pompe Relais alarme - Montage sur chassis |  |  |  | 62 | [7 empty] | J |  |  | 0
N° de prix | Modèles / Références actuels | DESIGNATION ACTUELLE | Normes fabricant | Pression de service Bar |  |  | DESIGNATION PROPOSEE | Marque Proposée | Référence Proposée | Normes fabricant | Pression de service Bar |  |  | Unité | Prix unitaire €HT | En stock agence (Oui / Non)
ACCESOIRES
12 |  | Coude galva avec embout - M/F - 90° - Ø100 | SPHERIQUE | 8 | [9 empty] | J |  |  | 0
13 |  | Coude galva - embout M/F - 90° - Ø150 | SPHERIQUE | 6 | [9 empty] | J |  |  | 0
14 |  | Coude galva - embout - M/F - 90° - Ø200 | ANFOR | 8 | [9 empty] | J |  |  | 0
15 |  | Dérivation vertical - Embout M/F- Ø150 - Filetage M: 3" | SPHERIQUE | 6 | [9 empty] | J |  |  | 0
16 |  | Dérivation vertical - Embout M/F- Ø200 - Filetage M: 3" | ANFOR | 8 | [9 empty] | J |  |  | 0
17 |  | Dérivation vertical - Embout M/F- Ø250 - Filetage M: 4" | ANFOR | 5 | [9 empty] | J |  |  | 0
18 |  | Raccord galva - Embout Femelle / Cannelé - Ø80x75 | SPHERIQUE | 9 | [9 empty] | J |  |  | 0
19 |  | Raccord galva - Embout Femelle / Cannelé - Ø100x100 | SPHERIQUE | 8 | [9 empty] | J |  |  | 0
20 |  | Raccord galva - Embout Femelle / Cannelé - Ø150x150 | SPHERIQUE | 6 | [9 empty] | J |  |  | 0
21 |  | Raccord galva Ø80 - Embout Femelle / Male fileté 3" | SPHERIQUE | 9 | [9 empty] | J |  |  | 0
22 |  | Raccord galva Ø100 - Embout Femelle / Male fileté 4" | SPHERIQUE | 8 | [9 empty] | J |  |  | 0
23 |  | Raccord galva Ø80 - Embout Male / Male fileté 3" | SPHERIQUE | 9 | [9 empty] | J |  |  | 0
24 |  | Raccord galva Ø100 - Embout Male / Male fileté 3" | SPHERIQUE | 8 | [9 empty] | J |  |  | 0
25 |  | Raccord galva - Embout Male/Cannelé lisse - Ø100x100 | SPHERIQUE | 8 | [9 empty] | J |  |  | 0
26 |  | Raccord galva - Embout Male/Cannelé lisse - Ø150x150 | SPHERIQUE | 6 | [9 empty] | J |  |  | 0
27 | #VALUE! | Raccord mâle sur bride PN 10 - Ø200 | ANFOR ISO EN 1092-1 | 8 | [9 empty] | J |  |  | 0
28 |  | Raccord mâle sur bride PN 10 - Ø250 | ANFOR ISO EN 1092-1 | 5 | [9 empty] | J |  |  | 0
29 |  | Tuyau galva M/F - ep:13/10 - Ø200A - 6 ML | ANFOR | 8 | [9 empty] | J |  |  | 0
30 |  | Tuyau galva M/F - ep:16/10 - Ø250A - 6ML | ANFOR | 5 | [9 empty] | J |  |  | 0
31 |  | Tuyau galva M/F - ep:16/10 - Ø300A - 6ML | ANFOR | 4 | [9 empty] | J |  |  | 0
N° de prix | DESIGNATION | [12 empty] | Unité | Prix unitaire €HT
PRESTATIONS
32 | Forfait 1/2 Journée de déplacement d'un technicien pour l'installation sur site de matériel de pompage avec mise en service (4 heures) | [12 empty] | F |  |  | 0
33 | Forfait Journée de déplacement d'un technicien pour installation sur site de matériel de pompage avec mise en service (8 heures) | [12 empty] | F |  |  | 0
Le BPU ne doit pas être modifié et l’ensemble des cases repérées en vertes doivent être obligatoirement renseignés sous peine d’irrégularité de l’offre. "! = à toute cellule dont le prix n'est pas renseigné"
Fait à
Le
Signature:

## DQE LOT2
Lot 2 - Location de pompes mobiles immergés avec accessoires associés
Détail estimatif quantitatif
N° de prix | Modèles / Références actuels | DESIGNATION ACTUELLE | Débit Max m3/h | Débit souhaité suivant HMT | Hauteur Max Mètres | Puissance kW | DESIGNATION PROPOSEE | Marque Proposée | Référence Proposée | Débit Proposé m3/h | Débit Proposé suivant HMT déterminée | Hauteur Max Proposée Mètre | Puissance Proposé kW | Unité | Quantitée | Prix unitaire €HT | Prix Total €HT
POMPES
1 | MIINEX MONO | Pompe électrique immergées - eaux chargées - Manuelle - Mono 220V - 10 ml de câbles électrique 3G1, prise male - Raccord mâle DN50 | 37 | 11 m3/h à 20 mètres | 18 | 1.4 |  | 0 | 0 | 0 | …. m3/h à 20 mètres | 0 | 0 | U | 50 | 0 | 0
2 | MINETTE MONO | Pompe électrique immergées - eaux chargées - Manuelle - Mono 220V - 20 ml de câbles électrique 3G1.5, prise male - Raccord mâle DN75 | 54 | 34 m3/h à 10 mètres | 16 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .... m3/h à 10 mètres | 0 | 0 | U | 80 | 0 | 0
3 | MAJOR N | Pompe électrique immergées - eaux chargées - TRI 400V - 20 ml de câbles électrique 4G2.5 + prise 4 pôles 16 A- Raccord mâle DN100 | 147 | 120 m3/h à 10 mètres | 25 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .... m3/h à 10 mètres | 0 | 0 | U | 200 | 0 | 0
4 | MATADOR H | Pompe électrique immergées - eaux chargées - TRI 400V - 20 ml de câbles électrique - Raccord mâle DN150 - Démarrage incorporé | 175 | 60 m3/h à 50 mètres | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | …. m3/h à 50 mètres | 0 | 0 | U | 100 | 0 | 0
5 | MATADOR N | Pompe électrique immergées - eaux chargées - TRI 400V - 20 ml de câbles électrique - Raccord mâle DN150 - Démarrage incorporé | 366 | 200 m3/h à 20 mètres | 44 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | .... m3/h à 20 mètres | 0 | 0 | U | 165 | 0 | 0
6 | MAXI N | Pompe électrique immergées - eaux chargées - TRI 400V - 20 mètres de câbles - Raccord mâle DN200 - Armoire de démarrage incluse | 610 | 360 m3/h à 25 mètres | 46 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | …. m3/h à 25 mètres | 0 | 0 |  | 200 | 0 | 0
7 | MAXI L | Pompe électrique immergées - eaux chargées - TRI 400V - 20 ml de câbles électrique - Raccord mâle DN150 - Armoire de démarrage incluse | 900 | 450 m3/h à 17 mètres | 23 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 m3/h à 17 mètres | 0 | 0 | U | 120 | 0 | 0
8 | MAGNUM L | Pompe électrique immergées - eaux chargées - TRI 400V - 20 mètres de câbles - Raccord mâle DN250 - Armoire de démarrage incluse | 1250 | 700 m3/h à 15 mètres | 32 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | …. m3/h à 15 mètres | 0 | 0 | U | 200 | 0 | 0
9 | TOYO DP 30 | Pompe électrique submersible - eaux boueuse et abrasives - TRI 400V - 20 mètres de câbles - Armoire de démarrage incluse - Raccord mâle Teneur en solides: 60 % Max - Diamètre particules: 120 mm Max | 190 | 100 m3/h à 26 mètres | 36 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | …. m3/h à 26 mètres | 0 | 0 | U | 120 | 0 | 0
10 | COPRA1 041450 OP | COFFRET ELECTRIQUE COPRA1 PROGRESSIF - 80A Max - DP80 (80CV) Avec différentiel - Démarrage progressif Mode automatique : marche arrêt de la pompe via régulateurs Mode manuel : marche forcée de la pompe Relais alarme - Montage sur chassis |  |  |  | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | U | 50 | 0 | 0
11 | COPRA1 041480 OP | COFFRET ELECTRIQUE COPRA1 PROGRESSIF - 125A Max DP (99CV) Avec différentiel - Démarrage progressif Mode automatique : marche arrêt de la pompe via régulateurs Mode manuel : marche forcée de la pompe Relais alarme - Montage sur chassis |  |  |  | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | U | 50 | 0 | 0
N° de prix | Modèles / Références actuels | DESIGNATION ACTUELLE | Normes fabricant | Pression de service Bar | Pression de service Bar |  | DESIGNATION PROPOSEE | Marque Proposée | Référence Proposée | Normes fabricant | Pression de service Bar |  |  | Unité | Quantitée | Prix unitaire €HT | Prix Total €HT
ACCESOIRES
12 |  | Coude galva avec embout - M/F - 90° - Ø100 | SPHERIQUE | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | U | 40 | 0 | 0
13 |  | Coude galva - embout M/F - 90° - Ø150 | SPHERIQUE | 6 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | U | 40 | 0 | 0
14 |  | Coude galva - embout - M/F - 90° - Ø200 | ANFOR | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | U | 40 | 0 | 0
15 |  | Dérivation vertical - Embout M/F- Ø150 - Filetage M: 3" | SPHERIQUE | 6 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | U | 40 | 0 | 0
16 |  | Dérivation vertical - Embout M/F- Ø200 - Filetage M: 3" | ANFOR | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | U | 40 | 0 | 0
17 |  | Dérivation vertical - Embout M/F- Ø250 - Filetage M: 4" | ANFOR | 5 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | U | 40 | 0 | 0
18 |  | Raccord galva - Embout Femelle / Cannelé - Ø80x75 | SPHERIQUE | 9 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | U | 40 | 0 | 0
19 |  | Raccord galva - Embout Femelle / Cannelé - Ø100x100 | SPHERIQUE | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | U | 40 | 0 | 0
20 |  | Raccord galva - Embout Femelle / Cannelé - Ø150x150 | SPHERIQUE | 6 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | U | 40 | 0 | 0
21 |  | Raccord galva Ø80 - Embout Femelle / Male fileté 3" | SPHERIQUE | 9 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | U | 40 | 0 | 0
22 |  | Raccord galva Ø100 - Embout Femelle / Male fileté 4" | SPHERIQUE | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | U | 40 | 0 | 0
23 |  | Raccord galva Ø80 - Embout Male / Male fileté 3" | SPHERIQUE | 9 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | U | 40 | 0 | 0
24 |  | Raccord galva Ø100 - Embout Male / Male fileté 3" | SPHERIQUE | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | U | 40 | 0 | 0
25 |  | Raccord galva - Embout Male/Cannelé lisse - Ø100x100 | SPHERIQUE | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | U | 40 | 0 | 0
26 |  | Raccord galva - Embout Male/Cannelé lisse - Ø150x150 | SPHERIQUE | 6 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | U | 40 | 0 | 0
27 | #VALUE! | Raccord mâle sur bride PN 10 - Ø200 | ANFOR ISO EN 1092-1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | U | 40 | 0 | 0
28 |  | Raccord mâle sur bride PN 10 - Ø250 | ANFOR ISO EN 1092-1 | 5 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | U | 40 | 0 | 0
29 |  | Tuyau galva M/F - ep:13/10 - Ø200A - 6 ML | ANFOR | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | U | 80 | 0 | 0
30 |  | Tuyau galva M/F - ep:16/10 - Ø250A - 6ML | ANFOR | 5 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | U | 80 | 0 | 0
31 |  | Tuyau galva M/F - ep:16/10 - Ø300A - 6ML | ANFOR | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | U | 80 | 0 | 0
N° de prix | DESIGNATION | [12 empty] | Unité | Quantitée | Prix unitaire €HT | Prix Total €HT
PRESTATION ASSOCIEES
32 | Forfait 1/2 Journée de déplacement d'un technicien pour l'installation sur site de matériel de pompage avec mise en service (4 heures) | [12 empty] | F | 4 | 0 | 0
33 | Forfait Journée de déplacement d'un technicien pour installation sur site de matériel de pompage avec mise en service (8 heures) | [12 empty] | F | 3 | 0 | 0
[16 empty] | TOTAL | 0