## LOT N°1
Détail Quantitatif Estimatif (D.Q.E.)
Sorbonne Université
Sorbonne Université
Travaux de réhabilitation du bâtiment 105 de la Faculté de Santé - Tranche 2
DCE - V2 - Juin 2024
Macro-lot n° 1 - Clos et couverts
Ref. Env.
N° | Ref. | Désignation | U | Qté Ferme | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
1 |  | Clos et couverts
1.1 |  | Généralités
Sous-Total HT de Étanchéité provisoire et évacuation provisoire des eaux pluviales | [8 empty] | #REF!
1.1.11 |  | Mise en sécurité provisoire |  |  | 0 |  | 5.5% | 0 | 0
|  | Sécurisation périphérique des toitures, pendant toute la durée de l'intervention en toiture | ml |  | 0 |  | 5.5% |  | 0
Sous-Total HT de Mise en sécurité provisoire | [8 empty] | 0
Sous-Total HT de Généralités
1.2 |  | Installations de chantier
1.2.1 |  | Installations communes de chantier, base-vie et gestion du compte prorata |  |  | 0 |  | 20% | 0 | 0
|  | Installations communes de chantier, base-vie et gestion du compte prorata | A la charge du Lot 1 Macro-lot – T1 : GO Démolition – 2nd œuvre étendu – Installation de chantier
Sous-Total HT de Installations de chantier (phase APD) | [8 empty] | 0
1.2.2 |  | Échafaudages tubulaires à montage sécurisé
|  | Echafaudage | m² |  | 2500 |  | 20%
Sous-Total HT de Échafaudages tubulaires à montage sécurisé
1.2.3 |  | Grues et moyens de levage
|  | Grue araignée | u |  | 1 |  | 20%
|  | Grue | u |  | 2 |  | 20%
Sous-Total HT de Grues et moyens de levage (phase APD)
Sous-Total HT de Installations communes de chantier
1.3 |  | Description des opérations de désamiantage
1.3.1 |  | Préparation et installations de chantier dédiées
Plan de retrait
|  | Rédaction et envoi plan de retrait | u |  | 1 |  | 20%
Sous-Total HT de Plan de retrait
Installation de chantier
Pour les travaux de désamiantage
|  | Installation de chantier de désamiantage | ens |  | 12 |  | 20%
Sous-Total HT de Installation de chantier
|  | Moyens de levage dédié |  |  | 0 |  | 10% | 0
Pour les travaux de désamiantage
|  | Moyens de levage dédié | ens
Sous-Total HT de Moyens de levage dédié
Sous-Total HT de Préparation et installations de chantier dédiées
1.3.2 |  | Zone de confinement
Localisation |  | -Au droit des zones d'intervention des opérations de désamiantage
|  | Zone de confinement | ens |  | 1 |  | 20%
Sous-Total HT de Zone de confinement
1.3.3 |  | Étanchéité provisoire du bâtiment – Bâchage intérieur de la façade
|  | Étanchéité provisoire du bâtiment – Bâchage intérieur de la façade | m² |  | 2500 |  | 20%
Sous-Total HT de Étanchéité provisoire du bâtiment – Bâchage intérieur de la façade
1.3.4 |  | Retrait des éléments amiantés sur les menuiseries extérieures - Sous-section 3
Localisation |  | -L'ensemble des châssis vitrés fixe du couloir menant au bâtiment Amphi
|  | Retrait des éléments amiantés sur les menuiseries extérieures - Sous-section 3 | m² |  | 78.8 |  | 10%
Sous-Total HT de Retrait des éléments amiantés sur les menuiseries extérieures - Sous-section 3
1.3.5 |  | Retrait des éléments amiantés - les murs-rideaux des façades - Sous-section 3
Localisation |  | Sur les façades des bâtiments
En retour sur les couvertines des acrotères
|  | Retrait des éléments amiantés - les murs-rideaux des façades - Sous-section 3 | m² |  | 1010 |  | 20%
|  | Retrait des éléments amiantés - Les couvertines des acrotères - Sous-section 3 | ml |  | 182 |  | 20%
Sous-Total HT de Retrait des éléments amiantés - les murs-rideaux des façades - Sous-section 3
1.3.6 |  | Retrait des éléments amiantés - conduits en toiture terrasse - Sous-section 3
Localisation |  | Pour les conduits amiantés en toiture terrasse
|  | Retrait des éléments amiantés - conduits en toiture terrasse - Sous-section 3 | u |  | 15 |  | 20%
Sous-Total HT de Retrait des éléments amiantés - conduits en toiture terrasse - Sous-section 3
1.3.7 |  | Retrait des éléments amiantés - conduit de ventilation RDC côté jardin - Sous-section 3
Localisation |  | Pour les conduits amiantés en toiture terrasse
|  | Retrait des éléments amiantés - conduit de ventilation RDC côté jardin - Sous-section 3 | u |  | 1 |  | 20%
1.3.8 |  | Retrait des éléments amiantés sur les menuiseries extérieures - Sous-section 4
Localisation |  | L'ensemble des menuiseries extérieures présentes en façade
|  | Retrait des éléments amiantés sur les menuiseries extérieures - Sous-section 4 | u |  | 483 |  | 20%
Sous-Total HT de Retrait des éléments amiantés sur les menuiseries extérieures - Sous-section 4
1.3.9 |  | Fin d'opération
Mesures d’empoussièrement
|  | Métrologie | u |  | 1 |  | 20%
Sous-Total HT de Mesures d’empoussièrement
Gestion des déchets
|  | Gestion des déchets à la tonne | cis |  | 0 |  | 20% | 0
Sous-Total HT de Gestion des déchets
Rapport de Fin d’Intervention – RFI
|  | Rapport de Fin d’Intervention – RFI | u |  | 1 |  | 20%
Sous-Total HT de Rapport de Fin d’Intervention – RFI
Sous-Total HT de Fin d'opération
Sous-Total HT de Description des opérations de désamiantage
1.4 |  | Description des ouvrages de façades ossature bois - Façades traditionnelles
1.4.1 |  | Travaux préparatoires
1.4.1.1 |  | Protection des abords et tailles ou arrachages de végétation
Localisation |  | En périphérie du bâtiment
|  | Protection des abords et tailles ou arrachages de végétation | ens |  | 1 |  | 20%
Sous-Total HT de Protection des abords et tailles ou arrachages de végétation
1.4.1.2 |  | Dépose/repose des éléments gênants les travaux en façade |  |  | 0 |  | 20% | 0
Localisation |  | Equipements techniques posés sur les façades du bâtiment
|  | Dépose/repose des éléments gênants les travaux en façade | PM |  | 0 |  | 20% | 0
Sous-Total HT de Dépose/repose des éléments gênants les travaux en façade
Sous-Total HT de Essais de dépose soignée de parement de façade
1.4.1.3 |  | Dépose soignée de parement de façade
Localisation |  | Pour tous les parements en pierre de la façade Est
|  | Dépose soignée de parement de façade | m² |  | 712.79 |  | 20%
Sous-Total HT de Dépose des parements pierre existants
1.4.1.4 |  | Dépose des couvertines bétons
Localisation |  | Sur l'acrotère de la toiture terrasse R+1 de la façade Est
|  | Dépose des couvertines béton de la toiture terrasse R+1 | ml |  | 12 |  | 20%
Sous-Total HT de Dépose des couvertines bétons
1.4.1.5 |  | Préparations du support des façades
Localisation |  | Pour toutes les façades support de l'ITE, bardées et enduites,
Pour toutes les façades support de la FOB.
|  | Nettoyage des façades, compris protection des baies | m² |  | 3619.04 |  | 20%
|  | Réparation des surfaces comprenant sondage des zones soufflées, ragréage ponctuel, traitement des fissures | cis |  | 0 |  | 20% | 0
|  | Réparation des béton de l'auvent de l'entrée | ml |  | 80 |  | 20%
Sous-Total HT de Préparations du support des façades
Sous-Total HT de Travaux préparatoires
1.4.2 |  | Façade à ossature bois (laine de roche) |  |  | 0 |  | 20% | 0
1.4.2.1 |  | FOB isolée
Localisation |  | Pour les façades Est et Ouest en parties courantes
|  | FOB isolée hors bardage en métal déployé | m² |  | 2235.7 |  | 20%
|  | Larmier - Déflecteurs de flamme | cis |  | 478 |  | 20% | 0
|  | Réfection du joint de dilatation sur emprise de la façade ossature bois | ml |  | 108 |  | 20%
Sous-Total HT de FOB isolée
1.4.2.2 |  | Profils d'habillage des baies
Localisation |  | En partie courante de la FOB, en périphérie des menuiseries extérieures
|  | Profils d'habillage des baies | ml |  | 2752.2 |  | 20%
Sous-Total HT de Profils d'habillage des baies
1.4.2.3 |  | Bardage de finition
|  | Bardage métal déployé | m² |  | 1026.7 |  | 20%
Localisation |  | Sur les façades Est et Ouest
Sous-Total HT de Bardage de finition
1.4.2.4 |  | Accessoires
|  | Ensemble des accessoires permettant une bonne finition de la FOB et le traitement des points singuliers | ens |  | cis |  | 0% | 0
|  | Profils de démarrage en aluminium perforé | ml |  | cis |  | 0% | 0
|  | Profilés d'arrêts haut du système de FOB, finition thermolaquée | ml |  | cis |  | 0% | 0
|  | Profilés d'angles entrants | ml |  | cis |  | 0% | 0
|  | Profilés d'angles sortants | ml |  | cis |  | 0% | 0
|  | Rupteurs de ponts thermiques pour la fixation de charges lourdes, de type garde-corps | u |  | cis |  | 0% | 0
|  | Profils goutte d'eau sous linteaux | ml |  | cis |  | 0% | 0
|  | Profilés verticaux de jonction entre panneaux et systèmes | ml |  | cis |  | 0% | 0
|  | Couvre joint de dilatation en aluminium thermolaqué | ml |  | cis |  | 0% | 0
Sous-Total HT de Accessoires
Sous-Total HT de Façade à ossature bois
1.4.3 |  | Isolation Thermique Extérieure
1.4.3.1 |  | Isolation thermique par l’extérieure sous bardage |  |  | 0 |  | 20% | 0
1.4.3.1.1 |  | Isolation thermique par l'extérieure finition bardage – R ≥ 5,00 m².K/W |  |  | 0 |  | 20% | 0
Localisation |  | En pignons Nord et Sud,
Sur les cages d'escaliers de la façade Est,
En retour des angles sur les façades Est et Ouest,
Au droit des gaines créées et rapportées sur les cages d'escalier de la façade Est, décomposé comme suit :
Isolant contre la façade,
Bardage en parement sur la structure métallique rapportée.
|  | Isolation thermique par l'extérieure finition bardage – R ≥ 5,00 m².K/W – En pignon | m² |  | 531.8 |  | 20%
|  | Isolation thermique par l'extérieure finition bardage – R ≥ 5,00 m².K/W – Sur les cages d'escalier | m² |  | 448.5 |  | 20%
|  | Isolation thermique par l'extérieure finition bardage – R ≥ 5,00 m².K/W – en retour latéraux sur façades principales | ml |  | 95.3 |  | 20%
Sous-Total HT de Isolation thermique par l'extérieure finition bardage – R ≥ 5,00 m².K/W
Localisation |  | Au droit des menuiseries des escaliers
Sous-Total HT de Entourages de baies isolés sous habillage aluminium en tableaux linteaux
1.4.3.1.2 |  | Joints de dilatation |  |  | 0 |  | 20% | 0
|  | Réfection du joint de dilatation sur emprise ITE, compris réfection à neuf du fond de joints et mise en place d'un nouveau couvre joint en aluminium laqué | ml |  | 54 |  | 20%
Localisation |  | Au droit des angles sous façades bardées
Sous-Total HT de Joints de dilatation
1.4.3.1.3 |  | Accessoires de l'isolation thermique par l'extérieure |  |  | 0 |  | 20% | 0
Localisation |  | Au droit des façades en ITE, partout où c'est nécessaire
|  | Ensemble des accessoires permettant une bonne finition de l'ITE et le traitement des points singuliers | cis |  | 0 |  | 20% | 0
|  | Couvre joint de dilatation en aluminium thermolaqué | cis |  | 0 |  | 20% | 0
|  | Ensemble des accessoires pour le traitement des angles saillants, cornières, profils d'arrêt d'enduit | cis |  | 0 |  | 20% | 0
|  | Profils de démarrage en aluminium | cis |  | 0 |  | 20% | 0
|  | Profilés d'arrêts haut du système d'ITE, finition thermolaquée | cis |  | 0 |  | 20% | 0
|  | Traitement des angles des baies par des renforts d'angles avec profils goutte d'eau, mouchoirs de renforcements, profils d'arrêt d'enduit - linteau et tableaux | cis |  | 0 |  | 20% | 0
|  | Profilés verticaux de jonction avec un autre système d'ITE | cis |  | 0 |  | 20% | 0
|  | Rupteurs de ponts thermiques pour la fixation de charges lourdes, de type garde-corps | cis |  | 0 |  | 20% | 0
Sous-Total HT de Accessoires de l'isolation thermique par l'extérieure
Sous-Total HT de Isolation thermique par l’extérieure sous bardage
1.4.3.2 |  | Isolation thermique par l’extérieure sous enduit
1.4.3.2.1 |  | Isolation thermique par l'extérieur sous enduit – R ≥ 5,00 m².K/W
Localisation |  | Façade Est, sur jardin RDC côté Nord,
Sur les édicules en toiture terrasse technique R+7
|  | Isolation thermique par l'extérieur sous enduit – R ≥ 5,00 m².K/W | m² |  | 192.45 |  | 20%
Sous-Total HT de Isolation thermique par l'extérieur sous enduit – R ≥ 5,00 m².K/W
1.4.3.2.2 |  | Entourages de baies isolés sous enduit en tableaux linteaux
Localisation |  | Pour les baies des édicules en toiture terrasse
|  | Isolation des tableaux et linteaux, en laine de roche, sous enduit minéral, R ≥ 1,1 m².K/W | ml |  | 17.8 |  | 20%
Sous-Total HT de Entourages de baies isolés sous enduit en tableaux linteaux
1.4.3.2.3 |  | Joints de dilatation |  |  | 0 |  | 20% | 0
|  | Réfection du joint de dilatation sur emprise ITE, compris réfection à neuf du fond de joints et mise en place d'un nouveau couvre joint en aluminium laqué | cis |  |  |  | 20%
1.4.3.2.4 |  | Accessoires
Localisation |  | Pour les surfaces traitées en ITE enduit
|  | Ensemble des accessoires pour le traitement des angles saillants, cornières, profils d'arrêt d'enduit | ml |  | 0 |  | 0% | 0
|  | Profils de démarrage en aluminium | ml |  | 0 |  | 0% | 0
|  | Profilés d'arrêts haut du système d'ITE, finition thermolaquée | ml |  | 0 |  | 0% | 0
|  | Traitement des angles des baies par des renforts d'angles avec profils goutte d'eau, mouchoirs de renforcements, profils d'arrêt d'enduit - linteau et tableaux | ml |  | 0 |  | 0% | 0
|  | Profilés verticaux de jonction avec un autre système d'ITE | ml |  | 0 |  | 0% | 0
|  | Rupteurs de ponts thermiques pour la fixation de charges lourdes, de type garde-corps | u |  | 0 |  | 0% | 0
Sous-Total HT de Accessoires
Sous-Total HT de Isolation thermique par l’extérieure sous enduit
1.4.3.3 |  | Isolation sous-dalle PH R+1 parvis
|  | En sous face du plancher haut R+1 donnant sur le parvis, façade Ouest | m² |  | 140 |  | 20%
Localisation |  | Dépose du complexe d'isolation existant en sous-face de dalle | m² |  | 140 |  | 20%
|  | Fourniture et pose de panneaux d’isolation d'un système de faux-plafond en acier thermolaqué et isolant laine de verre | m² |  | 140 |  | 20%
Sous-Total HT de Capotage des poteaux faïencés
Sous-Total HT de Ouvrages divers
Sous-Total HT de Isolation Thermique Extérieure
1.4.4 |  | VARIANTE : Façade ossature bois (laine de bois) |  |  | 0 |  | 20% | 0
1.4.4.1 |  | Variante - Appréciation de laboratoire
Localisation |  | Pour les façades Est et Ouest en parties courantes
1.4.4.2 |  | Variante - Isolation thermique en laine de bois
|  | Variante - Isolation thermique en laine de bois de l'article 1.4.2.1 | m² |  | 2235.7 |  | 20%
Sous-Total HT de Description des ouvrages de façades ossature bois - Façades traditionnelles
1.5 |  | Description des ouvrages d'étanchéité
1.5.1 |  | Travaux préparatoires
1.5.1.1 |  | Dépose/repose des éléments nécessaires pour réalisation des travaux
|  | Dépose/repose des éléments nécessaires pour réalisation des travaux | ens |  | 1 |  | 5.5%
Sous-Total HT de Dépose/repose des éléments nécessaires pour réalisation des travaux
1.5.1.2 |  | Dépose des dalles de cheminement technique existantes, le stockage provisoire et le nettoyage avant remise en place |  |  | 0 |  | 5.5% | 0
Localisation |  | -Pour la toiture terrasse R+7
|  | Dépose des dalles de cheminement technique existantes, le stockage provisoire et le nettoyage avant remise en place | m² |  | 329 |  | 5.5%
Sous-Total HT de Dépose des dalles de cheminement technique existantes, le stockage provisoire et le nettoyage avant remise en place
1.5.1.3 |  | Dépose et évacuation de la protection lourde par gravillons
Localisation |  | Pour les toitures terrasses étanchées :
R+1 sur la façade Est,
R+7.
|  | Dépose complète et évacuation de la protection lourdes par gravillons | m³ |  | 32.65 |  | 5.5%
Sous-Total HT de Dépose et évacuation de la protection lourde par gravillons
1.5.1.4 |  | Dépose du complexe d’étanchéité
Localisation |  | Pour les toitures terrasses étanchées :
R+1 sur la façade Est,
R+7, partie courante et sur les édicules.
|  | Dépose complète du complexe d'étanchéité et accessoires (eaux pluviales, crosses, équipements, etc ...), compris évacuation | m² |  | 922 |  | 5.5%
Sous-Total HT de Dépose du complexe d’étanchéité
1.5.1.5 |  | Dépose de lanterneaux existants
Localisation |  | -Pour la toiture terrasse R+7
|  | Dépose des lanterneaux existants | u |  | 4 |  | 20%
Sous-Total HT de Dépose de lanterneaux existants
Sous-Total HT de Travaux préparatoires
1.5.2 |  | Travaux de démolitions et gros œuvre en toiture
1.5.2.1 |  | Démolition des socles béton des équipements
Localisation |  | Pour la toiture terrasse R+7
|  | Démolition des socles béton des équipements | m³ |  | 10 |  | 5.5%
Sous-Total HT de Démolition des socles béton des équipements
1.5.2.2 |  | Dépose de panneaux préfabriqués en béton en parement intérieur des acrotères
Localisation |  | Pour la toiture terrasse R+7
|  | Dépose de panneaux préfabriqués en béton en parement intérieur des acrotères | m² |  | 109 |  | 5.5%
Sous-Total HT de Dépose de panneaux préfabriqués en béton en parement intérieur des acrotères
1.5.2.3 |  | Démolition des becquets béton
Localisation |  | Pour les toitures terrasses étanchées :
R+1 sur la façade Est,
R+7.
|  | Démolition des becquets béton | ml |  | 102 |  | 5.5%
Localisation |  | Pour la toiture terrasse R+7
Sous-Total HT de Démolition des becquets béton
1.5.2.4 |  | Reprise des bétons et préparation des supports
Localisation |  | Pour les toitures terrasses étanchées :
R+1 sur la façade Est,
R+7.
|  | Reprise de la dalle béton des toitures terrasses, support d'étanchéité | m² |  | 922 |  | 5.5%
|  | Reprises des faces intérieures des acrotères en périphérie des toitures terrasses, dans la hauteur des relevés | m² |  | 109 |  | 5.5%
Sous-Total HT de Reprise des bétons et préparation des supports
1.5.2.5 |  | Murets en parpaing de 5 cm |  |  | 0 |  | 5.5% | 0
Localisation |  | Pour les acrotères de la toiture terrasse R+7
|  | Murets en parpaing de 5 cm | ml |  | 109 |  | 5.5%
Sous-Total HT de Murets en parpaing de 5 cm
Sous-Total HT de Travaux de démolitions et gros œuvre en toiture
1.5.2.6 |  | Agrandissement de trémies dans plancher béton |  |  | 0 |  | 5.5% | 0
Localisation |  | Pour les acrotères de la toiture terrasse R+7
|  | Agrandissement de trémies dans plancher béton | u |  | 2 |  | 5.5%
1.5.3 |  | Travaux d'étanchéité bitumineuse
1.5.3.1 |  | Complexe d’étanchéité – Toiture terrasse inaccessible – Isolé – Autoprotégé – Finition "Cool Roof"
Localisation |  | Pour les toitures terrasses :
R+1 sur la façade Est,
R+7 et sur les édicules.
|  | Complexe d’étanchéité – Toiture terrasse inaccessible – Isolé R = 6.40 m².K/W – Autoprotégé – Finition "Cool Roof" | m² |  | 922 |  | 5.5%
Sous-Total HT de Complexe d’étanchéité – Toiture terrasse inaccessible – Isolé – Autoprotégé – Finition "Cool Roof"
1.5.3.2 |  | Relevés d’étanchéité isolés – Support béton – R ≥ 1.80 m².K/W – Finition "Cool Roof"
Localisation |  | Sur les acrotères béton,
Contre les édicules en départ des ITE enduits,
Sur les costières métalliques formant relevés sur les édicules et joints de dilatation,
Sur les conduits et sorties de toiture, y compris conduits en fibrociments amiantés en sous-section 4.
|  | Relevés d’étanchéité isolés – Support béton – R ≥ 1.80 m².K/W – Finition "Cool Roof" – Sur acrotères béton | ml |  | 120 |  | 5.5%
|  | Relevés d’étanchéité isolés – Support profil d'arrêt métallique – R ≥ 1.80 m².K/W – Finition "Cool Roof" – Sur édicules et locaux techniques | ml |  | 106 |  | 5.5%
|  | Relevés d’étanchéité isolés – Support béton – R ≥ 1.80 m².K/W – Finition "Cool Roof" – Sur costières métalliques et joints de dilatation | ml |  | 193 |  | 5.5%
|  | Relevés d’étanchéité isolés – Support béton – R ≥ 1.80 m².K/W – Finition "Cool Roof" – Sur conduits et sorties de toiture y compris en fibrociment amiantés – Sous-section 4 | PM |  | 0 |  | 5.5% | 0
Sous-Total HT de Relevés d’étanchéité isolés – Support béton – R ≥ 1.80 m².K/W – Finition "Cool Roof"
1.5.3.3 |  | Bande de rive métallique formant costières
|  | Bande de rive métallique formant costières | ml |  | 151 |  | 5.5%
Sous-Total HT de Bande de rive métallique formant costières
1.5.3.4 |  | Joints de dilatation métallique
|  | Joints de dilatation métallique | ml |  | 21 |  | 5.5%
Sous-Total HT de Joints de dilatation métallique
1.5.3.5 |  | Étanchéité des sorties en toiture terrasse
Localisation |  | Pour les toitures terrasses étanchées :
R+1 sur la façade Est,
R+7, partie courante et sur les édicules.
|  | Étanchéité des ventilations primaires, compris chapeau pare-pluie | cis |  | 0 |  | 5.5% | 0
|  | Étanchéité au droit des réseaux de ventilation en toiture | cis |  | 0 |  | 5.5% | 0
Sous-Total HT de Étanchéité des sorties en toiture terrasse
1.5.3.6 |  | Sorties de câbles
Localisation |  | Pour les toitures terrasses étanchées :
R+1 sur la façade Est,
R+7, partie courante et sur les édicules.
|  | Crosse sortie de câbles, compris réalisation des relevés d'étanchéité périphériques, étanchéité provisoire | PM |  | 0 |  | 5.5% | 0
Sous-Total HT de Sorties de câbles
Sous-Total HT de Travaux d'étanchéité bitumineuse
1.5.4 |  | Ouvrages accessoires et sécurité
1.5.4.1 |  | Couvertines
Localisation |  | En toiture terrasse R+7
|  | Couvertines isolée en aluminium thermolaqué d'épaisseur 15/10ème sur les acrotères | u |  | 120 |  | 5.5%
1.5.4.2 |  | Lanterneau de désenfumage
Localisation |  | En toiture terrasse R+7
|  | Lanterneau désenfumage, pose sur costières métalliques isolées | u |  | 4 |  | 5.5%
Sous-Total HT de Lanterneau de désenfumage
1.5.4.3 |  | Sécurité en toiture
1.5.4.3.1 |  | Garde-corps périphériques, coudés, fixes |  |  | 0 |  | 5.5% | 0
Localisation |  | -Sur les acrotères de la toiture terrasse R+7
|  | Garde-corps périphériques aluminium, coudés, fixés en tête acrotères béton par sabots "Z" | ml |  | 120 |  | 5.5%
Sous-Total HT de Garde-corps périphériques, coudés, fixes
1.5.4.3.2 |  | Franchissement en acier galvanisé
Localisation |  | En franchissement des joints de dilatation de la toiture terrasse R+7
|  | Franchissement en acier galvanisé, 90cm de large, hauteur à franchir 60 cm, compris paliers central et garde-corps périphériques | u |  | 2 |  | 5.5%
Sous-Total HT de Franchissement en acier galvanisé
Sous-Total HT de Sécurité en toiture
Sous-Total HT de Ouvrages accessoires et sécurité
Sous-Total HT de Description des ouvrages d'étanchéité
1.6 |  | Description des ouvrages de structure métallique et serrurerie
1.6.1 |  | Travaux préparatoires
1.6.1.1 |  | Dépose des éléments de serrurerie en façade
Localisation |  | Grilles de ventilation en tableau des menuiseries extérieures sur les cages d'escaliers de la façade Est
Bavettes des menuiseries extérieures sur les cages d'escaliers de la façade Est
Casquettes des portes d'accès en toiture terrasse
Portes des locaux techniques
|  | Dépose des grilles à ventelles | u |  | 29 |  | 20%
|  | Dépose des bavettes des menuiseries extérieures des escaliers de la façade Est | u |  | 25 |  | 20%
|  | Dépose des casquettes au-dessus des portes d'accès escaliers en toiture terrasse | u |  | 2 |  | 20%
|  | Dépose de portes métalliques | u |  | 5 |  | 20%
Sous-Total HT de Dépose des éléments de serrurerie en façade
1.6.1.2 |  | Dépose d'éléments menuisés métalliques
Localisation |  | Murs-rideaux et portes d'accès vitrées, y compris sas vers bâtiment Amphi
Ensembles des menuiseries extérieures du bâtiment 105
|  | Dépose des mur-rideaux | m² |  | 105.7 |  | 20%
|  | Dépose des menuiseries extérieures des façades principales | u |  | 483 |  | 20%
|  | Dépose des menuiseries extérieures et châssis aluminium (hors menuiseries extérieures des façades principales) | u |  | 33 |  | 20%
Sous-Total HT de Dépose d'éléments menuisés métalliques
Sous-Total HT de Travaux préparatoires
1.6.2 |  | Mur-rideaux, châssis de portes vitrées et portes métalliques
1.6.2.1 |  | Mur-rideaux aluminium
Localisation |  | Pour les ensembles menuisés type mur-rideau, avec ou sans porte, selon nomenclature :
PA
PB / PC
FB / FC / FD
PD
PF / PF-A
|  | PA | m² |  | 30.5 |  | 20%
|  | PB / PC | m² |  | 23 |  | 20%
|  | FB / FC / FD | m² |  | 24.6 |  | 20%
|  | PD | m² |  | 12.4 |  | 20%
|  | PF / PF-A | m² |  | 15.18 |  | 20%
Sous-Total HT de Mur-rideaux aluminium
1.6.2.2 |  | Portes métalliques
Localisation |  | Pour les accès à la toiture terrasse R+7 depuis les escaliers
|  | PG | u |  | 2 |  | 20%
|  | PH | u |  | 1 |  | 20%
|  | PI | u |  | 2 |  | 20%
Sous-Total HT de Portes métalliques
Sous-Total HT de Mur-rideaux, châssis de portes vitrées et portes métalliques
Sous-Total HT de Ossature métallique extérieure
1.6.3 |  | Grilles et habillages
1.6.3.1 |  | Grilles
Localisation |  | Au droit des nez de dalles des escaliers de la façade arrière
En surplomb des portes double vitrées latérales de la façade Ouest
|  | Grilles métalliques de ventilation à ventelles | m² |  | 42.2 |  | 20%
Sous-Total HT de Grilles
Sous-Total HT de Capotages des poteaux faïencés
Sous-Total HT de Grilles et habillages
1.6.3.2 |  | Habillage en tôle isolé
Localisation |  | Sur les poteaux du parvis
|  | Habillage en tôle d'acier thermolaqué, isolé sur support béton | ml |  | 14 |  | 20%
Sous-Total HT de Description des ouvrages de structure métallique et serrurerie
1.7 |  | Description des ouvrages de menuiseries extérieures et occultations
1.7.1 |  | Menuiseries extérieures en aluminium
Localisation |  | Toutes les menuiseries extérieures de type fenêtre, selon nomenclature :
-FA
-FE / FE-B / FE-E
-FE-A
-FE-C
-FE-D
-FF
-FG
-FH
-FI
-FJ
-FK
-FL
|  | FA | m² |  | 834.62 |  | 20%
|  | FE / FE-B / FE-E | m² |  | 78.17 |  | 20%
|  | FE-A | m² |  | 8.66 |  | 20%
|  | FE-C | m² |  | 2.54 |  | 20%
|  | FE-D | m² |  | 2.17 |  | 20%
|  | FF | m² |  | 2.04 |  | 20%
|  | FG | m² |  | 2.09 |  | 20%
|  | FH | m² |  | 1.98 |  | 20%
|  | FI | m² |  | 6.19 |  | 20%
|  | FJ | m² |  | 4.14 |  | 20%
|  | FK | m² |  | 2.07 |  | 20%
|  | FL | m² |  | 29.32 |  | 20%
Sous-Total HT de Menuiseries extérieures en aluminium
1.7.2 |  | Économie circulaire des profilés aluminium
Localisation |  | Pour les châssis aluminium du projet, déposé dans le cadre des présents travaux
|  | Économie circulaire des profilés aluminium | ens |  | 0 |  | 20% | 0
Sous-Total HT de Option - Économie circulaire des profilés aluminium
1.7.3 |  | Brise-soleil orientable
Localisation |  | -En protection des menuiseries dans la façade ossature bois
Exclusion :
Menuiseries dans la façade ossature bois RDC et R+1 de la façade Ouest
|  | Brise-soleils orientables avec lames en Z, compris coulisses | u |  | 419 |  | 20%
Sous-Total HT de Brise-soleil orientable
Sous-Total HT de Description des ouvrages de menuiseries extérieures et occultations
MONTANT HT - 1 - Clos et couverts