## PDG
METTRE LOGO SORBONNE
Aménagement d’un laboratoire de myologie et mise en conformité technique du bâtiment - CPER Tranche 1- 105, boulevard de l’hôpital
Annexe 06 DPGF - CVC PB
Bureau d’Etudes Ingénierie Thermique Hydraulique et Aéraulique
BEITHA SARL
60 avenue clement ader 59118 Wambrechies
Tel 03.20.16.02.89 - Fax 03.20.53.39.64
Email: beitha@beitha.fr
2025-03-01

## DPGF
| CORPS D'ETAT / DESIGNATION DES TACHES | U | Q | PRIX | SOMME
|  |  |  | UNITAIRE | H.T.
LOT N°02 : CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION PLOMBERIE & GAZ SPECIAUX
| Etudes | ens |  |  | 0
| Fournir documents DOE | ens |  |  | 0
| Echange avec les entreprises des différents lots | pm |  |  | 0
| Etiquetage : ventilation-chauffage-climatisation-plomberie-gaz | ens |  |  | 0
MANUTENTION ET GRUTAGE
| Matériels de manutention | ens |  |  | 0
| Grutage et protection | ens |  |  | 0
| SAS étanche | A charge du lot GO |  |  | 0
DEPOSE
| Dépose équipement en terrasse : CTA. groupe d'eau glacée. DRV. VRV, caisson de désenfumage etc… y compris le supportage : poutre acier, caillebotis, support type big foot, chaise métallique etc… | u |  |  | 0
| Dépose d'équipements de climatisation au RDC empêchant la fourniture et pose de l'isolant extérieur et du bardage par la tranche 2 (compris caisson de désenfumage) y compris le supportage | ens |  |  | 0
| Dépose réseaux de ventilation | ml |  |  | 0
| Dépose réseaux d'eau glacée | ml |  |  | 0
| Dépose réseaux d'eau chaude | ml |  |  | 0
| Dépose réseaux EF | ml |  |  | 0
| Dépose réseaux ECS | ml |  |  | 0
| Dépose EU | ml |  |  | 0
| Dépose EV | ml |  |  | 0
| Dépose réseaux formol | ml |  |  | 0
| Dépose appareils sanitaires | u |  |  | 0
| Dépose des radiateurs | u |  |  | 0
| Dépose des cassettes non réutilisées | u |  |  | 0
| Location d'une grue pour la dépose et pose des équipements de CVC | ens |  |  | 0
VENTILATION
| Echafaudage | ens |  |  | 0
| Repose provisoire des équipements en toiture terrasse : caisson de désenfumage avec adaptation aéraulique | ens |  |  | 0
| Repose définitive des équipements en toiture terrasse : caisson de désenfumage avec adaptation aéraulique | ens |  |  | 0
Tous les équipements de ventilations en terrasse seront posés sur support big foot
4.3.2 | VENTILATION LABORATOIRE L2 - LABORATOIRE 1&2 R+4
| Fourniture et pose centrale de traitement d'air avec filtre | u |  |  | 0
| Réseaux Ø 750x300 | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø | ml |  |  | 0
Les réseaux comprennent le supportage
| Calorifuge finition alu | m² |  |  | 0
| Calorifuge finition pvc | m² |  |  | 0
| Clapet coupe feu | u |  |  | 0
| Régulateurs motorisés et registres motorisées | u |  |  | 0
| Sonde | u |  |  | 0
| Terminaux de soufflage | u |  |  | 0
| Filtre H14 sur terminaux | u |  |  | 0
| Terminaux de reprise | u |  |  | 0
| Grille extérieure | u |  |  | 0
4.3.1 | VENTILATION LABORATOIRE L2 - LABORATOIRE 3.4 & 5 R+4
| Fourniture et pose centrale de traitement d'air avec filtre | u |  |  | 0
| Réseaux Ø 850 x 300 | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø | ml |  |  | 0
Les réseaux comprennent le supportage
| Calorifuge finition alu | m² |  |  | 0
| Calorifuge finition pvc | m² |  |  | 0
| Clapet coupe feu | u |  |  | 0
| Régulateurs motorisés et registres motorisées | u |  |  | 0
| Sonde | u |  |  | 0
| Terminaux de soufflage | u |  |  | 0
| Filtre H14 sur terminaux | u |  |  | 0
| Terminaux de reprise | u |  |  | 0
| Grille extérieure | u |  |  | 0
4.3.5 | VENTILATION LABORATOIRE L2 - LABORATOIRE MANIP ESPACE COMMUM
| Fourniture et pose centrale de traitement d'air avec filtre | u |  |  | 0
| Réseaux Ø 500 x250 | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø | ml |  |  | 0
Les réseaux comprennent le supportage
| Calorifuge finition alu | m² |  |  | 0
| Calorifuge finition pvc | m² |  |  | 0
| Clapet coupe feu | u |  |  | 0
| Régulateurs motorisés et registres motorisées | u |  |  | 0
| Sonde | u |  |  | 0
| Terminaux de soufflage | u |  |  | 0
| Filtre standard sur terminaux | u |  |  | 0
| Terminaux de reprise | u |  |  | 0
| Grille extérieure | u |  |  | 0
4.3.6 | VENTILATION LABORATOIRE L2 - LABORATOIRE BACTERIOLOGIE
| Fourniture et pose centrale de traitement d'air avec filtre | u |  |  | 0
| Réseaux Ø 710 | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø | ml |  |  | 0
Les réseaux comprennent le supportage
| Calorifuge finition alu | m² |  |  | 0
| Calorifuge finition pvc | m² |  |  | 0
| Clapet coupe feu | u |  |  | 0
| Régulateurs motorisés et registres motorisées | u |  |  | 0
| Sonde | u |  |  | 0
| Terminaux de soufflage | u |  |  | 0
| Filtre H14 sur terminaux | u |  |  | 0
| Terminaux de reprise | u |  |  | 0
| Grille extérieure | u |  |  | 0
4.3.8 | VENTILATION LABORATOIRE L2 - LABORATOIRE HISTOLOGIE & RADIOACTIVITE
| Fourniture et pose centrale de traitement d'air avec filtre | u |  |  | 0
| Réseaux Ø 550 x 200 | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø | ml |  |  | 0
Les réseaux comprennent le supportage
| Calorifuge finition alu | m² |  |  | 0
| Calorifuge finition pvc | m² |  |  | 0
| Clapet coupe feu | u |  |  | 0
| Régulateurs motorisés et registres motorisées | u |  |  | 0
| Sonde | u |  |  | 0
| Terminaux de soufflage | u |  |  | 0
| Filtre H14 sur terminaux | u |  |  | 0
| Terminaux de reprise | u |  |  | 0
| Grille extérieure | u |  |  | 0
4.3.11 | Fourniture et pose de caisson de désinfection des laboratoires 1 à 5 au R+4 (caisson by-pass) | u |  |  | 0
4.3.4 | VENTILATION LABORATOIRE STANDART - LABORATOIRE 8
| Fourniture et pose centrale de traitement d'air avec filtre pour laboratoire 8-9-10 et imagerie | u |  |  | 0
| Réseaux Ø 600 x 200 | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø | ml |  |  | 0
Les réseaux comprennent le supportage
| Calorifuge finition alu | m² |  |  | 0
| Calorifuge finition pvc | m² |  |  | 0
| Clapet coupe feu | u |  |  | 0
| Registre manuel | u |  |  | 0
| Sonde | u |  |  | 0
| Terminaux de soufflage | u |  |  | 0
| Filtre standard sur terminaux | u |  |  | 0
| Terminaux de reprise | u |  |  | 0
| Grille extérieure | u |  |  | 0
4.3.4 | VENTILATION LABORATOIRE STANDART - LABORATOIRE 9
| Fourniture et pose centrale de traitement d'air avec filtre | pm |  |  | 0
| Réseaux Ø 315 | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø | ml |  |  | 0
Les réseaux comprennent le supportage
| Calorifuge finition alu | m² |  |  | 0
| Calorifuge finition pvc | m² |  |  | 0
| Clapet coupe feu | u |  |  | 0
| Registre manuel | u |  |  | 0
| Sonde | u |  |  | 0
| Terminaux de soufflage | u |  |  | 0
| Filtre standard sur terminaux | u |  |  | 0
| Terminaux de reprise | u |  |  | 0
| Grille extérieure | u |  |  | 0
4.3.4 | VENTILATION LABORATOIRE STANDART - LABORATOIRE 10
| Fourniture et pose centrale de traitement d'air avec filtre | pm |  |  | 0
| Réseaux Ø 315 | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø | ml |  |  | 0
Les réseaux comprennent le supportage
| Calorifuge finition alu | m² |  |  | 0
| Calorifuge finition pvc | m² |  |  | 0
| Clapet coupe feu | u |  |  | 0
| Registre manuel | u |  |  | 0
| Sonde | u |  |  | 0
| Terminaux de soufflage | u |  |  | 0
| Filtre standard sur terminaux | u |  |  | 0
| Terminaux de reprise | u |  |  | 0
| Grille extérieure | u |  |  | 0
4.3.4 | VENTILATION LABORATOIRE STANDART - MICROSCOPE
L'ENSEMBLE DES TERMINAUX SERONT NOIR DANS CE LOCAL
| Fourniture et pose centrale de traitement d'air avec filtre | pm |  |  | 0
| Réseaux Ø 355 | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø | ml |  |  | 0
Les réseaux comprennent le supportage
| Calorifuge finition alu | m² |  |  | 0
| Calorifuge finition pvc | m² |  |  | 0
| Clapet coupe feu | u |  |  | 0
| Régulateurs motorisés et registres motorisées | u |  |  | 0
| Sonde | u |  |  | 0
| Terminaux de soufflage | u |  |  | 0
| Filtre G3 sur terminaux | u |  |  | 0
| Terminaux de reprise | u |  |  | 0
| Grille extérieure | u |  |  | 0
4.3.9 | VENTILATION CONGLELATEUR
| Fourniture et pose centrale de traitement d'air avec filtre | u |  |  | 0
| Réseaux Ø 450 x 350 | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø | ml |  |  | 0
Les réseaux comprennent le supportage
| Calorifuge finition alu | m² |  |  | 0
| Calorifuge finition pvc | m² |  |  | 0
| Clapet coupe feu | u |  |  | 0
| Registre manuel | u |  |  | 0
| Sonde | u |  |  | 0
| Terminaux de soufflage | u |  |  | 0
| Filtre standard sur terminaux | u |  |  | 0
| Terminaux de reprise | u |  |  | 0
| Grille extérieure | u |  |  | 0
4.3.3 | VENTILATION CHAMBRE FROIDE
| Fourniture et pose centrale de traitement d'air avec filtre | u |  |  | 0
| Réseaux Ø 270mm | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø | ml |  |  | 0
Les réseaux comprennent le supportage
| Calorifuge finition alu | m² |  |  | 0
| Calorifuge finition pvc | m² |  |  | 0
| Clapet coupe feu | u |  |  | 0
| Registre manuel | u |  |  | 0
| Sonde | u |  |  | 0
| Terminaux de soufflage | u |  |  | 0
| Filtre standard sur terminaux | u |  |  | 0
| Terminaux de reprise | u |  |  | 0
| Grille extérieure | u |  |  | 0
4.3.7 | VENTILATION LABORATOIRE STANDART - PESEE CHIMIE
| Fourniture et pose centrale de traitement d'air avec filtre | pm |  |  | 0
| Réseaux Ø 250 | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø | ml |  |  | 0
Les réseaux comprennent le supportage
| Calorifuge finition alu | m² |  |  | 0
| Calorifuge finition pvc | m² |  |  | 0
| Clapet coupe feu | u |  |  | 0
| Registre manuel | u |  |  | 0
| Sonde | u |  |  | 0
| Terminaux de soufflage | u |  |  | 0
| Filtre standard sur terminaux | u |  |  | 0
| Terminaux de reprise | u |  |  | 0
| Grille extérieure | u |  |  | 0
4.3.7 | VENTILATION LABORATOIRE STANDART - COMMUN
| Fourniture et pose centrale de traitement d'air avec filtre | pm |  |  | 0
| Réseaux Ø 200 | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø | ml |  |  | 0
Les réseaux comprennent le supportage
| Calorifuge finition alu | m² |  |  | 0
| Calorifuge finition pvc | m² |  |  | 0
| Clapet coupe feu | u |  |  | 0
| Registre manuel | u |  |  | 0
| Sonde | u |  |  | 0
| Terminaux de soufflage | u |  |  | 0
| Filtre standard sur terminaux | u |  |  | 0
| Terminaux de reprise | u |  |  | 0
| Grille extérieure | u |  |  | 0
4.3.12 | EXTRACTION SORBONNE R+4
| Fourniture et pose extracteur | u |  |  | 0
| Réseaux Ø | ml |  |  | 0
Les réseaux comprennent le supportage
| Clapet coupe feu | u |  |  | 0
| Sonde de vitesse | u |  |  | 0
| Grille extérieure | u |  |  | 0
| Panneaux de contrôles | u |  |  | 0
4.3.7 | VENTILATION LABORATOIRE STANDART - COMMUN MANIPULATION
| Fourniture et pose centrale de traitement d'air avec filtre pour laboratoire 5-6-7-commun-pesée chimie-commun | u |  |  | 0
| Réseaux Ø 100 | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø | ml |  |  | 0
Les réseaux comprennent le supportage
| Calorifuge finition alu | m² |  |  | 0
| Calorifuge finition pvc | m² |  |  | 0
| Clapet coupe feu | u |  |  | 0
| Registre manuel | u |  |  | 0
| Sonde | u |  |  | 0
| Terminaux de soufflage | u |  |  | 0
| Filtre standard sur terminaux | u |  |  | 0
| Terminaux de reprise | u |  |  | 0
| Grille extérieure | u |  |  | 0
4.3.7 | VENTILATION LABORATOIRE STANDART - LABORATOIRE 5
| Fourniture et pose centrale de traitement d'air avec filtre | pm |  |  | 0
| Réseaux Ø200 | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø | ml |  |  | 0
Les réseaux comprennent le supportage
| Calorifuge finition alu | m² |  |  | 0
| Calorifuge finition pvc | m² |  |  | 0
| Clapet coupe feu | u |  |  | 0
| Registre manuel | u |  |  | 0
| Sonde | u |  |  | 0
| Terminaux de soufflage | u |  |  | 0
| Filtre standard sur terminaux | u |  |  | 0
| Terminaux de reprise | u |  |  | 0
| Grille extérieure | u |  |  | 0
4.3.7 | VENTILATION LABORATOIRE STANDART - LABORATOIRE 6
| Fourniture et pose centrale de traitement d'air avec filtre | pm |  |  | 0
| Réseaux Ø 200 | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø | ml |  |  | 0
Les réseaux comprennent le supportage
| Calorifuge finition alu | m² |  |  | 0
| Calorifuge finition pvc | m² |  |  | 0
| Clapet coupe feu | u |  |  | 0
| Registre manuel | u |  |  | 0
| Sonde | u |  |  | 0
| Terminaux de soufflage | u |  |  | 0
| Filtre standard sur terminaux | u |  |  | 0
| Terminaux de reprise | u |  |  | 0
| Grille extérieure | u |  |  | 0
4.3.7 | VENTILATION LABORATOIRE STANDART - LABORATOIRE 7
| Fourniture et pose centrale de traitement d'air avec filtre | pm |  |  | 0
| Réseaux Ø 300 | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø | ml |  |  | 0
Les réseaux comprennent le supportage
| Calorifuge finition alu | m² |  |  | 0
| Calorifuge finition pvc | m² |  |  | 0
| Clapet coupe feu | u |  |  | 0
| Registre manuel | u |  |  | 0
| Sonde | u |  |  | 0
| Terminaux de soufflage | u |  |  | 0
| Filtre standard sur terminaux | u |  |  | 0
| Terminaux de reprise | u |  |  | 0
| Grille extérieure | u |  |  | 0
4.3.12 | EXTRACTION SORBONNE R+3
| Fourniture et pose extracteur | u |  |  | 0
| Réseaux Ø | ml |  |  | 0
Les réseaux comprennent le supportage
| Clapet coupe feu | u |  |  | 0
| Sonde de vitesse | u |  |  | 0
| Grille extérieure | u |  |  | 0
| Panneaux de contrôles | u |  |  | 0
4.3.13 | COMPENSATION SORBONNE R+3
| Fourniture et pose caisson de compensation avec batterie chaude et froide | u |  |  | 0
| Réseaux Ø | ml |  |  | 0
Les réseaux comprennent le supportage
| Clapet coupe feu | u |  |  | 0
| Grille extérieure | u |  |  | 0
| Réseaux EG et EG (comprit raccord) | u |  |  | 0
4.3.10 | RENOUVELLEMENT AIR HYGIENIQUE - TERTIAIRE R+3
| Fourniture et pose centrale de traitement d'air pilotée depuis une horloge | u |  |  | 0
| Réseaux Ø | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø | ml |  |  | 0
Les réseaux comprennent le supportage
| Calorifuge finition alu | m² |  |  | 0
| Calorifuge finition pvc | m² |  |  | 0
| Clapet coupe feu | u |  |  | 0
| Registre motorisé | u |  |  | 0
| Sonde | u |  |  | 0
| Terminaux de soufflage | u |  |  | 0
| Terminaux de reprise | u |  |  | 0
| Grille extérieure | u |  |  | 0
4.3.12 | EXTRACTION SORBONNE R+2
| Fourniture et pose extracteur | u |  |  | 0
| Réseaux Ø | ml |  |  | 0
Les réseaux comprennent le supportage
| Clapet coupe feu | u |  |  | 0
| Sonde de vitesse | u |  |  | 0
| Grille extérieure | u |  |  | 0
| Panneaux de contrôles | u |  |  | 0
4.3.13 | COMPENSATION SORBONNE R+4
| Fourniture et pose caisson de compensation avec batterie chaude et froide | u |  |  | 0
| Réseaux Ø | ml |  |  | 0
Les réseaux comprennent le supportage
| Clapet coupe feu | u |  |  | 0
| Grille extérieure | u |  |  | 0
| Réseaux EG et EG (comprit raccord) | u |  |  | 0
4.3.13 | COMPENSATION SORBONNE R+2
| Fourniture et pose caisson de compensation avec batterie chaude et froide | u |  |  | 0
| Réseaux Ø | ml |  |  | 0
Les réseaux comprennent le supportage
| Clapet coupe feu | u |  |  | 0
| Grille extérieure | u |  |  | 0
| Réseaux EG et EG (comprit raccord) | u |  |  | 0
4.3.10 | RENOUVELLEMENT AIR HYGIENIQUE - TERTIAIRE R+4 et R+2
| Fourniture et pose centrale de traitement d'air pilotée depuis une horloge | u |  |  | 0
| Réseaux Ø | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø | ml |  |  | 0
Les réseaux comprennent le supportage
| Calorifuge finition alu | m² |  |  | 0
| Calorifuge finition pvc | m² |  |  | 0
| Clapet coupe feu | u |  |  | 0
| Registre motorisé | u |  |  | 0
| Sonde | u |  |  | 0
| Terminaux de soufflage | u |  |  | 0
| Terminaux de reprise | u |  |  | 0
| Grille extérieure | u |  |  | 0
4.3.14 | EXTRACTION WC DROITE Du R+5 au RDC
| Fourniture et pose centrale d'un extracteur | u |  |  | 0
| Réseaux Ø 250 | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø 200 | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø 125 | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø | ml |  |  | 0
Les réseaux comprennent le supportage
| Clapet coupe feu | u |  |  | 0
| Registre manuel | u |  |  | 0
| Terminaux de reprise | u |  |  | 0
| Grille extérieure | u |  |  | 0
4.3.14 | EXTRACTION WC GAUCHE Du R+6 au RDC
| Fourniture et pose centrale d'un extracteur | u |  |  | 0
| Réseaux Ø 160 | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø 125 | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø 80 | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø | ml |  |  | 0
Les réseaux comprennent le supportage
| Clapet coupe feu | u |  |  | 0
| Registre manuel | u |  |  | 0
| Terminaux de reprise | u |  |  | 0
| Grille extérieure | u |  |  | 0
4.3.15 | VENTILATION SOUS STATION - FRAICHEUR DE PARIS
| Fourniture et pose d'un extracteur | u |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un caisson d'amené | u |  |  | 0
| Réseaux Ø 200 | ml |  |  | 0
Les réseaux comprennent le supportage
| Clapet coupe feu | u |  |  | 0
| Terminal de reprise | u |  |  | 0
| Terminal d'amenée d'air | u |  |  | 0
| Grille extérieure de rejet d'air | u |  |  | 0
| Grille de prise d'air neuf | u |  |  | 0
4.3.17 | VENTILATION SOUS STATION - BATIMENT 105
| Fourniture et pose d'un extracteur axial | u |  |  | 0
| Réseaux Ø 250 | ml |  |  | 0
Les réseaux comprennent le supportage
| Clapet coupe feu | u |  |  | 0
| Terminal de reprise | u |  |  | 0
| Terminal d'amenée d'air | u |  |  | 0
| Grille extérieure de rejet | u |  |  | 0
| Grille de prise d'air neuf | u |  |  | 0
4.3.16 | VENTILATION SOUS STATION - LOCAL TGBT & TR
| Fourniture et pose d'un extracteur 2 vitesses | u |  |  | 0
| Réseaux pour TR Ø 450 mm | ml |  |  | 0
| Réseaux pour TGBT 200 x 200 mm | ml |  |  | 0
Les réseaux comprennent le supportage
| Sonde de température | u |  |  | 0
| Clapet coupe feu | u |  |  | 0
| Terminal de reprise | u |  |  | 0
| Terminal d'amenée d'air | u |  |  | 0
| Grille extérieure de rejet | u |  |  | 0
| Grille de prise d'air neuf | u |  |  | 0
| Raccordement électriques : CTA. registres. sondes etc… ( ajout de disjoncteur. câblage etc..) | ens |  |  | 0
| Régulation | ens |  |  | 0
| GTB : remonté de points. vues graphiques etc… | ens |  |  | 0
4.12 | Grilles locaux techniques | u |  |  | 0
4.14 | Grilles ventilation plenum | u |  |  | 0
4.15 | Grilles anti volatiles | u |  |  | 0
| Grilles VB VH coffrage gaz | u |  |  | 0
PLOMBERIE
PLOMBERIE NECESSAIRE A LA CLIMATISATION
| Réalisation de test PH et TH | ens |  |  | 0
5.3 | Amenée d'eau froide jusqu’à la sous station chaud | ml |  |  | 0
| Fourniture et pose vanne d'isolement | u |  |  | 0
| Fourniture et pose vanne de vidange | u |  |  | 0
| Fourniture et pose clapet anti retour | u |  |  | 0
| Fourniture et pose protection anti coup de bélier | u |  |  | 0
| Fourniture et pose compteur | u |  |  | 0
| Fourniture et pose filtre | u |  |  | 0
| Fourniture et pose électrovanne + pressostat manque d'eau | u |  |  | 0
| Fourniture et pose adoucisseur dans la sous station | u |  |  | 0
| Fourniture et pose groupe maintien de pression | u |  |  | 0
| Fourniture et pose pompe doseuse anti corrosion | u |  |  | 0
| Fourniture et pose électrovanne et d'un pressostat manque d'eau | u |  |  | 0
PLOMBERIE NECESSAIRE AU CHAUFFAGE
| Réalisation de test PH et TH | ens |  |  | 0
5.3 | Amenée d'eau froide jusqu’à la sous station froid | ml |  |  | 0
| Fourniture et pose vanne d'isolement | u |  |  | 0
| Fourniture et pose vanne de vidange | u |  |  | 0
| Fourniture et pose clapet anti retour | u |  |  | 0
| Fourniture et pose protection anti coup de bélier | u |  |  | 0
| Fourniture et pose compteur | u |  |  | 0
| Fourniture et pose filtre | u |  |  | 0
| Fourniture et pose électrovanne + pressostat manque d'eau | u |  |  | 0
| Fourniture et pose adoucisseur dans la sous station | u |  |  | 0
| Fourniture et pose groupe maintien de pression | u |  |  | 0
| Fourniture et pose pompe doseuse anti corrosion | u |  |  | 0
| Fourniture et pose électrovanne et d'un pressostat manque d'eau | u |  |  | 0
PLOMBERIE - EAU FROIDE
| Réseaux Ø30/32 | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø26/28 | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø20/22 | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø16/18 | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø12/14 | ml |  |  | 0
Les réseaux comprennent le supportage
| Vanne d'isolement Ø30/32 | u |  |  | 0
| Vanne d'isolement Ø26/28 | u |  |  | 0
| Vanne d'isolement Ø20/22 | u |  |  | 0
| Vanne d'isolement Ø16/18 | u |  |  | 0
| Vanne d'isolement Ø12/14 | u |  |  | 0
| Clapet anti retour | u |  |  | 0
| Purgeur | u |  |  | 0
PLOMBERIE - EAU CHAUDE SANITAIRE
| Réseaux Ø30/32 | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø26/28 | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø20/22 | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø16/18 | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø12/14 | ml |  |  | 0
Les réseaux comprennent le supportage
| Vanne d'isolement Ø30/32 | u |  |  | 0
| Vanne d'isolement Ø26/28 | u |  |  | 0
| Vanne d'isolement Ø20/22 | u |  |  | 0
| Vanne d'isolement Ø16/18 | u |  |  | 0
| Vanne d'isolement Ø12/14 | u |  |  | 0
| Clapet anti retour | u |  |  | 0
| Purgeur | u |  |  | 0
PLOMBERIE - EAU FROIDE ADOUCIE
| Fourniture et pose adoucisseur sous évier | u |  |  | 0
| Réseaux Ø16/18 | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø12/14 | ml |  |  | 0
Les réseaux comprennent le supportage
| Vanne d'isolement Ø16/18 | u |  |  | 0
| Vanne d'isolement Ø12/14 | u |  |  | 0
| Clapet anti retour | u |  |  | 0
| Purgeur | u |  |  | 0
| Vanne de vidange | u |  |  | 0
PLOMBERIE - EVACUATION EAUX USEES
| Réseaux Ø125 | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø100 | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø75 | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø40 | ml |  |  | 0
Les réseaux comprennent le supportage et la ventilation primaire
| Siphon de sol | u |  |  | 0
PLOMBERIE - EVACUATION EAUX VANNES
| Réseaux Ø125 | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø100 | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø75 | ml |  |  | 0
| Réseaux Ø40 | ml |  |  | 0
Les réseaux comprennent le supportage et la ventilation primaire
PLOMBERIE - EVACUATION EAUX PLUVIALES
| Réfection colonnes d'EP dans l'emplacements des futures trémies | ml |  |  | 0
PLOMBERIE - APPAREILS SANITAIRES
5.5.1 | WC | u |  |  | 0
5.5.6 | Lavabo | u |  |  | 0
| Evier | u |  |  | 0
5.5.5 | Double vasque | u |  |  | 0
| Douche | u |  |  | 0
5.5.4 | Douche de sécurité avec lave yeux | u |  |  | 0
5.5.2 | WC PMR comprit barre de relèvement et robinetterie | u |  |  | 0
5.5.7 | Lavabo PMR | u |  |  | 0
| Evier PMR | u |  |  | 0
5.5.3 | Douche PMR comprit barre de relèvement. siège. robinetterie etc… | u |  |  | 0
5.5.9 | Miroir | u |  |  | 0
5.6.4 | Aérateur pour ventilation primaire | u
L'ensemble des appareils des sanitaires comprennent la robinetterie : mitigeur. robinet etc…
| Pompe de relevage dans sous station FRAICHEUR DE PARIS | u
| Réseaux d'évacuation Ø40 | ml |  |  | 0
GAZ
GAZ - FLUIDES SPECIAUX
| Grilles d'amenée d'air dans placards en circulation | u |  |  | 0
| Goulotte de protection | ml |  |  | 0
CO2
| Réseaux | ml |  |  | 0
| Vanne | u |  |  | 0
| Détendeur | u |  |  | 0
| Terminal | u |  |  | 0
| Centrale de détente | u |  |  | 0
AIR
| Réseaux | ml |  |  | 0
| Vanne | u |  |  | 0
| Détendeur | u |  |  | 0
| Terminal | u |  |  | 0
| Centrale de détente | u |  |  | 0
AZOTE
| Réseaux | ml |  |  | 0
| Vanne | u |  |  | 0
| Détendeur | u |  |  | 0
| Terminal | u |  |  | 0
| Centrale de détente | u |  |  | 0
VIDE
| Réseaux | ml |  |  | 0
| Vanne | u |  |  | 0
| Détendeur | u |  |  | 0
| Terminal | u |  |  | 0
| Centrale de détente | u |  |  | 0
| Détecteur de gaz CO2 - comprit raccordement électrique | u |  |  | 0
| Détecteur de gaz N - comprit raccordement électrique | u |  |  | 0
| Alarme visuel | u |  |  | 0
| Alarme sonore | u |  |  | 0
| Boitier pompier | u |  |  | 0
CLIMATISATION
| Repose provisoire des équipements en toiture terrasse compris : câblage supplémentaire, modification hydraulique (fluides frigorigènes comprit), tirage au vide, mise en service… | ens |  |  | 0
| Repose définitive des équipements en toiture terrasse compris : câblage supplémentaire, modification hydraulique (fluides frigorigènes comprit), tirage au vide, mise en service… | ens |  |  | 0
| Repose d'équipements de climatisation au RDC après la fourniture et pose de l'isolant extérieur et du bardage par la tranche 2 | ens |  |  | 0
| Fourniture et pose de nouvelles unités extérieurs critiques (compris raccordement et liaisons frigorigènes) | ens |  |  | 0
| GROUPE FROID PROVISOIRE comprit réseaux provisoire | mois |  |  | 0
Raccordement à l'échangeur FRAICHEUR DE PARIS :
| Collecteur EG Ø200 | ml |  |  | 0
| Calorifuge finition isoxal | m² |  |  | 0
| Collecteur EG Ø250 | ml |  |  | 0
| Calorifuge finition isoxal | m² |  |  | 0
| Fourniture et pose des socles bétons | lot GO
PANOPLIE HYDRAULIQUE
7.7 | Panoplie hydraulique ECHANGEURS :
| Pompe : comprit vanne. filtre. clapet AR | u |  |  | 0
| Vannes 2 voies motorisés tout ou rien comprit alimentation électrique; tirage des cable d'asservissement de contact sec entre les vannes et l'armoire fraicheur de paris | u |  |  | 0
| Calorifuge de la pompe finition isoxal | ens |  |  | 0
| clapet anti retourØ200 | u |  |  | 0
| Manchons | u |  |  | 0
7.7 | Panoplie hydraulique cassette
| Réseaux Ø200 | ml |  |  | 0
| Calorifuge finition isoxal | m² |  |  | 0
| Pompe : comprit vanne. filtre. clapet AR | u |  |  | 0
| clapet anti retourØ150 | u |  |  | 0
| Manchons | u |  |  | 0
7.7 | Panoplie hydraulique batterie
| Pompe en parallèle : comprit vanne. filtre. clapet AR | u |  |  | 0
| Calorifuge de la pompe finition isoxal | ens |  |  | 0
| clapet anti retourØ80 | u |  |  | 0
| Manchons | u |  |  | 0
DEPART 91
| Départ 91 étages Ø200 | ml |  |  | 0
| Calorifuge finition isoxal | m² |  |  | 0
| Vannes d'isolement | cis
ROBINETTERIE ET EQUIPEMENTS
7.8 | Robinetterie sur EG:
7.8.1 | Vannes d'isolement Ø250 | u |  |  | 0
| Vannes d'isolement Ø200 | u |  |  | 0
| Vannes d'isolement Ø150 | u |  |  | 0
| Vannes d'isolement Ø80 | u |  |  | 0
| Vannes d'isolement Ø50 | u |  |  | 0
7.8.2 | Vannes d'équilibrageØ250 | u |  |  | 0
| Vannes d'équilibrageØ200 | u |  |  | 0
| Vannes d'équilibrageØ150 | u |  |  | 0
| Vannes d'équilibrageØ80 | u |  |  | 0
| Vannes d'équilibrageØ50 | u |  |  | 0
7.8.6 | Filtre Ø250 | u |  |  | 0
| Filtre Ø200 | u |  |  | 0
| Filtre Ø80 | u |  |  | 0
Equipement sur EG :
7.10.2 | Désemboueur | u |  |  | 0
7.10.3 | Bouteille de découplage | u |  |  | 0
| Raccordement électrique | ens |  |  | 0
| Raccordement électrique sur secouru | ens |  |  | 0
| Régulation | ens |  |  | 0
| GTB : remonté de points. vues graphiques etc… | ens |  |  | 0
COLONNE CASSETTES
Colonne EG 1 - étage
| Réseaux Ø150 | ml |  |  | 0
| Calorifuge finition pvc | m² |  |  | 0
Colonne EG 2 - étages
| Réseaux Ø150 | ml |  |  | 0
| Calorifuge finition pvc | m² |  |  | 0
Comprend : vannes. vanne d'équilibrage
Collecteurs dans les étages
| Réseaux Ø50 | ml |  |  | 0
| Calorifuge finition pvc | m² |  |  | 0
Comprend : vannes. vanne d'équilibrage
| Vannes d'isolements en attentes - étages non concernés par la zone travaux (R+1, R+5 et R+6) | cis |  |  | 0
7.13.1 | RACCORDEMENT AUX TERMINAUX
Réseaux de raccordement (petit diamètre)
| Réseaux | ml |  |  | 0
| Calorifuge finition pvc | m² |  |  | 0
| Vannes d'isolement | u |  |  | 0
| Vannes d'équilibrage | u |  |  | 0
| Terminal 2 kW | u |  |  | 0
| Terminal 1.5 kW | u |  |  | 0
| Terminal 1 kW | u |  |  | 0
Prévoir des terminaux noir pour la salle "imagerie" au R+4
| Réseaux condensats | ml |  |  | 0
7.13.2 | RACCORDEMENT AUX BATTERIES
Colonne EG - batteries
| Réseaux Ø80 | ml |  |  | 0
| Calorifuge finition pvc | m² |  |  | 0
| Calorifuge finition ISOXAL | m² |  |  | 0
| Traçage électrique | ml |  |  | 0
| Vannes d'isolement pour batterie | u |  |  | 0
| Vannes d'équilibrage pour batterie | u |  |  | 0
| vannes 2 voies motorisées pour batterie | u |  |  | 0
Accessoire sur EG :
| Purgeur | cis |  |  | 0
| vanne de vidange | u |  |  | 0
| Sonde de température | u |  |  | 0
| Sonde de pression | u |  |  | 0
| Thermomètre | u |  |  | 0
| Manomètre | u |  |  | 0
| Manomètre différentiel | u |  |  | 0
| Compteur (différent diamètre à prévoir : 300.200 et 80) | u |  |  | 0
| Vanne pressostatique | u |  |  | 0
| Raccordement des CTA conservées dans le faux plafond du 2éme et 3éme étage | ens |  |  | 0
| Raccordement électriques : terminaux etc… ( ajout de disjoncteur. câblage etc..) | ens |  |  | 0
| Unité extérieure climatisation local transformateur compris supportage | u |  |  | 0
| Réseaux fluide frigorigènes calorifugés et supportés | ml |  |  | 0
| Terminaux | u |  |  | 0
| Essais et mise en service | ens |  |  | 0
CHAUFFAGE
| Métallographie | ens |  |  | 0
| Réseaux Ø150 | ml |  |  | 0
| Calorifuge finition isoxal | m² |  |  | 0
PANOPLIE HYDRAULIQUE
6.4.2 | Panoplie hydraulique EG bâtiment 105 - cassettes :
| Réseaux Ø150 | ml |  |  | 0
| Calorifuge finition isoxal | m² |  |  | 0
| Pompe: comprit vanne. filtre. clapet AR | u |  |  | 0
| Calorifuge finition isoxal | m² |  |  | 0
| clapet anti retourØ150 | u |  |  | 0
| Manchons | u |  |  | 0
6.4.1 | Panoplie hydraulique EC bâtiment 105 - batteries :
| Réseaux Ø40 | ml |  |  | 0
| Calorifuge finition isoxal | m² |  |  | 0
| Pompe en parallèle : comprit vanne. filtre. clapet AR | u |  |  | 0
| Calorifuge finition vipac | m² |  |  | 0
| clapet anti retourØ40 | u |  |  | 0
| Manchons | u |  |  | 0
ROBINETTERIE
6.5 | Robinetterie sur EG:
6.5.1 | Vannes d'isolement Ø150 | u |  |  | 0
| Vannes d'isolement Ø100 | u |  |  | 0
| Vannes d'isolement Ø40 | u |  |  | 0
6.5.2 | Vannes d'équilibrageØ150 | u |  |  | 0
| Vannes d'équilibrageØ100 | u |  |  | 0
| Vannes d'équilibrageØ40 | u |  |  | 0
6.5.6 | Filtre Ø150 | u |  |  | 0
| Filtre Ø40 | u |  |  | 0
Equipement sur EC :
6.7.3 | Désemboueur | u |  |  | 0
L'adoucisseur. le groupe maintien de pression et la pompe doseuse sont dans la partie plomberie
| Raccordement électrique | ens |  |  | 0
| Raccordement électrique sur secouru | ens |  |  | 0
| Régulation | ens |  |  | 0
| GTB : remonté de points. vues graphiques etc… | ens |  |  | 0
COLONNE 105 - ETAGES
Colonne EC 1 - étage
| Réseaux Ø100 | ml |  |  | 0
| Calorifuge finition vipac | m² |  |  | 0
| Réseaux Ø40 | ml |  |  | 0
| Calorifuge finition pvc | m² |  |  | 0
Colonne EC 2 - étage
| Réseaux Ø100 | ml |  |  | 0
| Calorifuge finition vipac | m² |  |  | 0
| Réseaux Ø40 | ml |  |  | 0
| Calorifuge finition pvc | m² |  |  | 0
| Traçage électrique | ml |  |  | 0
| Vannes d'isolements en attentes - étages non concernés par la zone travaux (R+1, R+5 et R+6) | cis |  |  | 0
RACCORDEMENT TERMINAUX
| Réseaux de raccordement (petit diamètre) | ml
| Vannes d'isolement | u |  |  | 0
| Vannes d'équilibrage | u |  |  | 0
| Terminal 2 kW | pm
| Terminal 1.5 kW | pm
| Terminal 1 kW | pm
Prévoir des terminaux noir pour la salle "imagerie" au R+4
| Réseaux condensats | pm
COLONNE 105 -BATTERIES
Colonne EC - batteries réseaux en toiture terrasse
| Réseaux Ø40 en toiture terrasse | ml |  |  | 0
| Calorifuge finition isoxal | m² |  |  | 0
DEPARTS VERS CTA x11
| Réseaux Ø | ml |  |  | 0
| Vannes d'isolement | u |  |  | 0
| Vannes d'équilibrageØ | u |  |  | 0
| Vanne 2 voies motorisées | u |  |  | 0
| Vanne motorisés | u |  |  | 0
| Raccordement des CTA conservées dans le faux plafond du 2éme et 3éme étage | ens |  |  | 0
6.6 | Accessoire sur EC :
| Purgeur | cis |  |  | 0
| Vanne de vidange | u |  |  | 0
| Sonde de température | u |  |  | 0
| Sonde de pression | u |  |  | 0
| Thermomètre | u |  |  | 0
| Manomètre | u |  |  | 0
| Manomètre différentiel | u |  |  | 0
| Compteur | u |  |  | 0
| Vanne pressostatique | u |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL €HT | 0
|  |  |  | TVA 20% | 0
|  |  |  | TOTAL €TTC | 0