## PDG
SORBONNE UNIVERSITE
Direction Patrimoine et Logistique
18 rue de la Sorbonne – 75005 Paris
Adresse postale : 1 rue Victor Cousin - 75230 - PARIS CEDEX 5
AMENAGEMENT D'UN LABORATOIRE DE MYOLOGIE ET MISE EN CONFORMITE TECHNIQUE DU BATIMENT - CPER Tranche 1 - 105 boulevard de l'hôpital - 75013 - PARIS
DOSSIER DCE
DPGF
Décompostion du Prix Global Forfaitaire
-----
LOT 03 - Electricité - Courants forts - Courants Faibles

## Note SOU
IMPORTANT
NOTE AUX SOUMISSIONNAIRES
1 - Le soumissionnaire du présent lot est tenu de remplir, en détaillant poste par poste et sans modification,
le bordereau ou le cadre de bordereau quantitatif joint à l'appel d'offres.
Les prix seront obligatoirement indiqués en EUROS.
2 - Le soumissionnaire s'oblige à refaire tous les calculs, et à vérifier si sont indiquées les quantités
du bordereau quantitatif, étant seul responsable de la remise d'un ouvrage strictement conforme :
- aux plans
- aux exigences inscrites dans le Cahier des Clauses Techniques Communes (C.C.T.C.) et le
Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.).
- aux Normes Françaises et règlements en vigueur
3 - En cas de modification des quantités éventuellement inscrites au bordereau de base :
- soit consécutif aux calculs et vérifications
- soit consécutif à une variante proposée
Le soumissionnaire établira, en plus, un nouveau bordereau suivant la même présentation que le bordereau
de base.
4 - La commande qui ferait suite à la proposition retenue serait, en tout état de cause, forfaitaire pour livraison
d'un ouvrage strictement conforme aux obligations du paragraphe 2 ci-dessus.
5 - En cas d'absence d'une sujétion d'un ouvrage ou d'une partie d'ouvrage dans le bordereau ci-joint,
l'entrepreneur inclura ces sujétions ou postes manquants dans les prix des ouvrages auxquels ils se
rattachent ; il ne pourra réclamer quelques travaux supplémentaires que ce soit, le prix global et forfaitaire
en fin de bordereau étant réputé inclure toutes sujétions ou ouvrages cités et décrits au CCTP ou indiqués
sur plan.
NOTA : |  | Sur le bordereau sont indiquées les principales quantités, à charge de l'entreprise de vérifier ces
quantités et de compléter l'ensemble des postes.

## DPGF
QUANTITATIF
REP. | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Qté | Prix Unitaire | Prix Total H.T | Prix Unitaire | Prix Total H.T
ELECTRICITE - COURANTS FORTS
2.03 | Installation de chantier
| - installation de chantier suivant CCTP | ENS
SOUS TOTAL 1
2.04 | Dépose des installations, neutralisation, isolements
TRANCHE 1
| - équipements à déposer suivant CCTP | ENS
| - équipements à déposer et reposer suivant CCTP | ENS
| - neutralisation suivant CCTP | ENS
| - Isolement suivant CCTP | ENS
TRANCHE 2
| - équipements à déposer suivant CCTP | ENS
| - équipements à déposer et reposer suivant CCTP | ENS
| - neutralisation suivant CCTP | ENS
| - Isolement suivant CCTP | ENS
SOUS TOTAL 2
2.05 | Schéma de liaison à la terre - réseau de terre et de masse
- mise à la terre des chemins de câbles courants
| forts et faibles suivant CCTP | ENS
- mise à la terre des masses métalliques et
| liaisons équipotentielles suivant CCTP | ENS
- interconnexion des chemins de câbles en câble
| cuivre nu 29 mm² par bretelles suivant CCTP | ENS
| - Réseau des masses | ENS
SOUS TOTAL 3
2.06 | Origine des installations
| - Cellule DE-II | ENS
| - Cellule DE-T | ENS
| - Cellule DE-2S | ENS
| - Cellule DE-Q | ENS
| - socle sous cellules | ENS
| - Transformateur sec 630 kVA | ENS
| - Accessoires poste | ENS
| - inter-verrouillage | ENS
| - liaison HTA entre cellules et transformateurs | ENS
| - liaison en câble U1000 R2V entre transformateurs et nouveau TGBT suivant CCTP | ENS
SOUS TOTAL 4
2.07 | Alimentation de remplacement / sécurité
- liaison BT, GERS du 91 et N/S TGBT 105 :
| secteur…...................mm² CR1 | ml
| - liaison manque tension | ENS
| - liaison info de puissance automate 105 | ENS
| - liaison info de puissance automate(existant) 91 | ENS
| - liaison info de basculement | ENS
SOUS TOTAL 5
2.08 | Supports de distribution
Chemins de câbles courants forts
- chemins de câbles courants forts en fil soudé
suivant CCTP :
| . 300 mm | ml
| . 200 mm | ml
| . 100 mm | ml
| . Accessoires chemin de câbles Cfo | ENS
Chemins de câbles courants faibles
- chemins de câbles courants faibles en dalle préfabriquée :
| . 300 mm | ml
| . 200 mm | ml
| . 100 mm | ml
| . Accessoires chemin de câbles Cfa | ENS
| - conduits encastrés suivant CCTP | ENS |  | PM | PM
| - goulottes de distribution | ml
| - accessoires goulottes de distribution | ENS
SOUS TOTAL 6
2.09 | Canalisations principales et secondaires basse tension
- liaison principale basse tension en câble
U 1000 R2V suivant CCTP y compris toutes
| sujétions de pose et raccordement suivant CCTP | ENS
SOUS TOTAL 7
2.10 | Tableau général basse tension
- TGBT suivant CCTP comprenant essentiel-
lement :
. Disjoncteur général
. Interrupteur général
. Normal/Secours
. disjoncteurs principaux
. Comptage
. Delestage groupe froid
. accessoires
| . etc… | ENS
| - Basculement des départs | ENS
| - système de délestage / relestage suivant CCTP | ENS
SOUS TOTAL 8
2.11 | Tableau divisionnaire
| - TD R+2 - N | ENS
| - TD R+2 - S | ENS
| - TD R+3 - N | ENS
| - TD R+3 - S | ENS
| - TD R+4 - N | ENS
| - TD R+4 - S | ENS
| - Modification par rapport à la distribution existante suivant CCTP | ENS
SOUS TOTAL 9
2.12 | Sous-comptages
| - centrale DIRIS AP suivant CCTP | ENS
- compteur d'énergie
| départs < 80 A | U
- compteur d'énergie
| départs > 80 | U
| - passerelle de communication suivant CCTP | ENS
| - serveur Web suivant CCTP | ENS
| - canalisations et câblage | ENS
| - essais et mise en service | ENS
| - Formation du personnel | ENS
SOUS TOTAL 10
2.13 | Parafoudres
| - protection type 1 suivant CCTP | ENS
| - protection type 2 suivant CCTP | ENS
| - protection type 3 suivant CCTP | ENS
| - ensemble des canalisations et câblages | ENS
suivant CCTP
SOUS TOTAL 11
2.14 | Coffret d'arrêt d'urgence et de coupure
Arrêt d'urgence suivant CCTP :
| . général distribution installation électrique suivant CCTP | U
| . général ventilation suivant CCTP | U
| - AU forces spécifiques | U
- Coffret de coupure
| . Sous station 105 | ENS
| . Sous station fraicheur de Paris | ENS
- ensemble des canalisations et câbles U 1000
| R2V des arrêts d'urgence et coffrets coupures | ENS
SOUS TOTAL 12
2.15 | Installation lumière
Appareils techniques
| - Type T1 | U
Appareils fonctionnels
| - Type F1 | U
| - Type F2 | U
| - Type F3 | U
| - Type F4 | U
| - Ensemble des canalisations et câblages des | ENS
Luminaires y compris toutes sujétions de pose et
Raccordement
SOUS TOTAL 13
2.16 | Petit appareillage
Appareillage encastré décoratif
| - simple allumage | U
| - va et vient | U
| - bouton poussoir | U
| - bouton poussoir lumineux | U
| - PC - 2 P+T | U
Appareillage encastré étanche
| - simple allumage | U
| - va et vient | U
| - PC 2 P+T | U
Appareillage saillie étanche
| - simple allumage | U
| - va et vient | U
| - PC 2 P+T | U
Détecteur de mouvement :
| . Bureau, locaux fermés | U
| . Circulations | U
Points d'accès V.D.I.
| PAB (2 PC N+ 2 PC O) | U
| PAB (2 PC N) | U
| PAW (sans PC) | U
- ensemble des canalisations et câblage du petit
appareillage y compris toutes sujétions de pose
| et raccordement | ENS
SOUS TOTAL 14
2.17 | Eclairage de sécurité autonome
Evacuation
Technique
| - bloc type ET 1 suivant CCTP | U
| - bloc type ET 2 suivant CCTP | U
Fonctionnel
| - bloc type EF1 suivant CCTP | U
Télécommande
| - bloc de télécommande BT 5F suivant CCTP | U
- ensemble des canalisations et câblage de
l'éclairage de sécurité y compris toutes sujétions
| de câblage | ENS
SOUS TOTAL 15
2.18 | Spécifications des alimentations en attente
- ensemble des canalisations et câblage des
| alimentations en attente suivant CCTP | ENS
SOUS TOTAL 16
2.21 | Consuel
| - Fourniture de l'attestation consuel | ENS
SOUS TOTAL 17
ELECTRICITE COURANTS FAIBLES
3.02 | Précâblage voix-données-images
| - Armoire 19" 42 U RG suivant CCTP | ENS
| - Tiroirs optique suivant CCTP | ENS
| - Cordons de brassage informatique suivant CCTP | U
| - Cordons de brassage téléphonique suivant CCTP | U
| - Cordons de brassage optique suivant CCTP | U
- câble terminaux 4 paires torsadées écrantées
| suivant CCTP | ml
- câble terminaux 2x4 paires torsadées écrantées
| suivant CCTP | ml
| - FO 6 brins | ml
Points d'accès V.D.I.
| PAB (2 RJ 45) | U
| PAP (2RJ45) | U
| PAW (1 RJ 45) | U
| Prise USB double | U
| Connectique FO | U
| - repérage et étiquetage | ENS
| - recettage suivant CCTP | ENS
Tests câblages polyvalents
| - Test suivant CCTP | ENS
| SOUS TOTAL 1 |  |  |  | €
3.05 | Sécurité incendie
| - Dépose / repose et complément suivant CCTP | ENS
| SOUS TOTAL 2 |  |  |  | €

## RECAP
QUANTITATIF
REP. | RECAPITULATIF |  | Prix Total H.T
ELECTRICITE - COURANTS FORTS
| Installation de chantier | Sous Total 1…..
| Dépose des installations, neutralisations, | Sous Total 2…..
isolements
| Schéma de liaison à la terre - réseau de terre et de masse | Sous Total 3…..
| Origine des installations | Sous Total 4…..
| Alimentation de remplacement / sécurité | Sous Total 5
| Supports de distribution | Sous Total 6…..
| Canalisations principales et secondaires basse tension | Sous Total 7…..
| Tableau général basse tension | Sous Total 8…..
| Tableau divisionnaire | Sous Total 9…..
| Sous-comptages | Sous Total 10…..
| Parafoudres | Sous Total 11…..
| Coffret d'arrêt d'urgence et de coupure | Sous Total 12…..
| Installation lumière | Sous Total 13…..
| Petit appareillage | Sous Total 14…..
| Eclairage de sécurité autonome | Sous Total 15…..
| Spécifications des alimentations en attente | Sous Total 16…..
| Consuel | Sous Total 17…..
TOTAL HT COURANTS FORTS
ELECTRICITE COURANTS FAIBLES
| Précâblage voix-données-images | Sous Total 1…..
| Sécurité incendie | Sous Total 2…..
TOTAL HT COURANTS FAIBLES
Provision pour Compte prorata (1% du marché)
TOTAL GENERAL HT
TVA 20 %
TOTAL GENERAL T.T.C.
Date, cachet et signature de l'entreprise :
2.17
U
| Chauffage électrique | ENS
| - Panneaux rayonnants suivant CCTP | ENS
- Canalisations et câblages suivant CCTP
- Essais et mise en service
SOUS TOTAL 14
SOUS TOTAL 15
SOUS TOTAL 16
SOUS TOTAL 17
SOUS TOTAL 18
SOUS TOTAL 19