## LOT N°3
Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire (DPGF)
Sorbonne Université
Sorbonne Université
Rénovation énergétique du bâtiment 105 de la Faculté de médecine
DCE - V1
Lot n° 3 - Electricité CFO/CFA
Ref. Env.
N° | Ref. | Désignation | U | Qté Ferme | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
3 |  | Electricité CFO/CFA
3.1 |  | Description des travaux - Bâtiment 105
3.1.1 |  | Généralités
|  | Etudes(notes de calcul, plans, fiches techniques…), participation aux réunions de synthéses | ens
|  | Fournir documents DOE (Dossiers des ouvrages exécutés) | ens
|  | Compte prorata | ens
|  | Echange avec les entreprises des différents lots | pm
3.1.1.1 |  | Préambule | Non-Compris dans Ferme
3.1.1.2 |  | Présentation du projet
3.1.1.3 |  | Synthèse des travaux
3.1.2 |  | Réglementations et normes
3.1.3 |  | Travaux en Toiture
3.1.3.1 |  | Travaux préparatoires
3.1.3.1.1 |  | Consignations des réseaux et relation concessionnaire avant travaux de dépose. | ens |  |  |  | 20% |  | 0
3.1.3.1.2 |  | Dépose, stockage et repose des antennes relais 4/5G | PM |  | 0 |  | 20% | 0 | 0
3.1.3.1.3 |  | Dépose, stockage et repose de l'installation d'alimentation concessionnaire y compris canalisations | PM |  | 0 |  | 20% | 0 | 0
3.1.3.1.4 |  | Dépose, stockage et repose de l'antenne collective | ens |  |  |  | 20% |  | 0
3.1.3.1.5 |  | Dépose, stockage et repose des antennes individuelles | ens |  |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de Travaux préparatoires | [8 empty] | 0
Sous-Total HT de Travaux en Toiture | [8 empty] | 0
3.1.4 |  | Travaux en espace communs
3.1.4.1 |  | Travaux préparatoires
3.1.4.1.1 |  | Consignations des réseaux avant travaux de dépose. | ens |  |  |  | 20% |  | 0
3.1.4.1.2 |  | Dépose et évacuation des luminaires du parvis | ens |  |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de Travaux préparatoires | [8 empty] | 0
3.1.4.2 |  | Éclairage extérieur
3.1.4.2.1 |  | Fourniture, pose et raccordement de luminaires extérieurs :
3.1.4.2.1.1 |  | TYPE 1 : Plafonnier-spot LED à encastrer | u |  |  |  | 20% |  | 0
3.1.4.2.1.2 |  | TYPE 2 : Mât LED équipé d’horloge crépusculaire | u |  |  |  | 20% |  | 0
3.1.4.2.1.3 |  | TYPE 3 : Applique à encastrer LED équipé d’horloge crépusculaire | u |  |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de Fourniture, pose et raccordement de luminaires extérieurs : | [8 empty] | 0
3.1.4.2.2 |  | Interrupteur crépusculaire et horloge | u |  |  |  | 20% |  | 0
3.1.4.2.3 |  | Alimentations sous fourreaux des Mât LED | ml |  |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de Éclairage extérieur | [8 empty] | 0
3.1.4.3 |  | Portail motorisé
3.1.4.3.1 |  | Dépose, stockage et repose de la platine de contrôle d'accès | ens |  |  |  | 20% |  | 0
3.1.4.3.2 |  | Mise en oeuvre d'une alimentation portail motorisé y compris fourreaux | ens |  |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de Portail motorisé | [8 empty] | 0
3.1.4.4 |  | Mise en oeuvre de Brise soleil et d'une centrale de gestion
3.1.4.4.1 |  | Fourniture et pose des brises soleil | PM |  |  |  | 20% | 0 | 0
3.1.4.4.2 |  | Mise en oeuvre du système de gestion centralisée et météorologique
3.1.4.4.2.1 |  | Mise en oeuvre de carte de commande pour motorisation électrique y compris raccordements aux BSO | ens |  |  |  | 20% |  | 0
3.1.4.4.2.2 |  | Alimentations électrique des cartes de commandes y compris protection modulaire |  |  | 0 |  | 20% |  | 0
3.1.4.4.2.2.1 |  | Fourniture, pose et raccordement aux niveaux : RDC, R+1, R+5 et R+6 | ens |  |  |  | 20% |  | 0
3.1.4.4.2.2.2 |  | Uniquement raccordement aux niveaux : R+2 au R+4 | ens |  |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de Alimentations électrique des cartes de commandes y compris protection modulaire | [8 empty] | 0
3.1.4.4.2.3 |  | Mise en oeuvre commande manuelle dans les salles / zones | ens |  |  |  | 20% |  | 0
3.1.4.4.2.4 |  | Mise en oeuvre de module de commande de zones | ens |  |  |  | 20% |  | 0
3.1.4.4.2.5 |  | Mise en oeuvre d'une centrale de monitoring IHM | ens |  |  |  | 20% |  | 0
3.1.4.4.2.6 |  | Mise en oeuvre d'une station météorologique y compris raccordement | ens |  |  |  | 20% |  | 0
3.1.4.4.2.7 |  | Mis en oeuvre d'un bus de communication série entre toutes les cartes de commandes et la station météo | ens |  |  |  | 20% |  | 0
3.1.4.4.2.8 |  | Mise en oeuvre d'un répéteur de bus | ens |  |  |  | 20% |  | 0
3.1.4.4.2.9 |  | Mise en service et programmation | ens |  |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de Mise en oeuvre du système de gestion centralisée et météorologique | [8 empty] | 0
Sous-Total HT de Mise en oeuvre de Brise soleil et d'une centrale de gestion | [8 empty] | 0
Sous-Total HT de Travaux en espace communs | [8 empty] | 0
3.1.5 |  | Travaux en laboratoires étanches
3.1.5.1 |  | Travaux préparatoires
3.1.5.1.1 |  | Dépose, stockage et repose des appareillages des laboratoires | ens |  |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de Travaux préparatoires | [8 empty] | 0
Sous-Total HT de Travaux en laboratoires étanches | [8 empty] | 0
Sous-Total HT de Description des travaux - Bâtiment 105 | [8 empty] | 0
MONTANT HT - 3 - Electricité CFO/CFA | [8 empty] | 0