## Audit H3C
Site | Bâtiment | Niveau | N° Porte/local | Unité occupante | Type local | Surface (m²) | Centrale de traitement d'air | [8 empty] | Ventilation |  |  |  | Systèmes de production de froid | [14 empty] | Système d'émission de chauffage
[7 empty] | Localisation | Détail | Zone(s) desservie(s) | Année | Marque | Simple flux Double flux | Extraction / Soufllage / Extraction + Soufflage | Batterie chaude et / ou froide | Débit | Type | Zone(s) desservie(s) | Extraction / Soufflage | Débit | Localisation | Marque | Modèle | Numéro de série | Année | Fluide frigo | Quantité (kg) | Type | Tension (V) | Intensité (A) | Puissance électrique (kW) | Puissance Froid (W) | Zone(s) desservie(s) | Froid et / ou chaud | Unité intérieure | Type | Nombre
Pitié-Salpêtrière | 91 | S/sol | 1 | UFR 967 SG (service financier) | BUREAU | 29 | [28 empty] | Convecteurs électriques | 2
|  |  | 2 | UFR 967 SG (service technique) | BUREAU | 22.84 | [28 empty] | Convecteurs électriques | 1
|  |  | 3 | UFR 967 SG (service technique) | TECHNIQUE | 140 | [28 empty] | Convecteurs électriques | 6
|  |  | 4 | UFR 967 SG (service technique) | TECHNIQUE | 21
|  |  | 5 | UFR 967 SG | TECHNIQUE | 29
|  |  | 6 | UFR 967 SG | TECHNIQUE | 11.7
|  |  | 7 | UFR 967 SG | TECHNIQUE | 12.56
|  |  | 8 | UFR 967 SG (service intérieur) | TECHNIQUE | 41.17 |  | CTA tout air neuf | Reprographie salle 8 |  |  | Simple flux | Soufflage | Batterie chaude |  | VMC | Porte 8 | Extraction
|  |  | 9 | UMS 28 | TECHNIQUE | 24.52
|  |  | 10 | UFR 967 SG (service technique) | LABORATOIRE | 49.58 | [9 empty] | VMC | Porte 10 | Extraction | [13 empty] | 10 | Froid | 2 en allège | Convecteurs électriques | 3
|  |  | 11 | UFR 967 SG (service technique) | BUREAU | 24 | [28 empty] | Convecteurs électriques | 1
|  |  | 12 | UFR 967 SG | TECHNIQUE | 22.37 | [13 empty] | Sous-sol : entrée livraison Sous-sol : entrée livraison | Totaline Totaline | TSHA-35HMF0 TSHA-35HMF0 |  |  | R410A R410A | 0,96 0,96 | Split Split | 230 230 | 4,5 4,5 | 1,09 1,09 | 3,27 3,27 | 12
|  |  | 13 | UFR 967 SG (Ménage) | TECHNIQUE + BUREAU | 24.14
|  |  | 14,15,16 | UMRS 1166,1135,1158 | TECHNIQUE | 93 | [9 empty] | VMC | Porte 14,15,16 | Extraction | 1500 m³/h | [12 empty] | 14,15,16 | Froid | 3 cassettes
|  |  | 17 | UFR 967 SG (service financier) | TECHNIQUE | 87.3
|  |  | 18.19 | UFR 967 SG | TECHNIQUE | 95 | [25 empty] | 18.19 | Froid - 2x25 kW | Cassettes
|  |  | 21 | UFR 967 SG (Autocom, serv) | TECHNIQUE | 31 | [25 empty] | 21 | Froid - 3x6 kW | Cassettes
|  |  | 23,24,25 | Biliothèque universitaire | TECHNIQUE | 124.32
|  |  | 26 | UFR 967 SG (service technique) | TECHNIQUE | 52.25
|  |  | CIR Horizontale | UFR 967 SG | CIRCULATION | 603.56 | [28 empty] | Radiateurs à eau chaude | 2 + 2 par palier intermédiarie dans les cages d'escaliers
|  |  | 30 | UFR 967 SG | TECHNIQUE | 25.36
|  |  | 31 | UFR 967 SG | TECHNIQUE | 31.56
|  |  | 32 | UFR 967 SG | TECHNIQUE | 31.08
|  |  | 33 | UFR 967 SG (service financier) | TECHNIQUE | 27.64
|  |  | 34 | UFR 967 SG (service financier) | TECHNIQUE | 162.54
|  |  | 35 | UFR 967 SG | TECHNIQUE | 37.51
|  |  | 36 | UFR 967 SG (archives) | TECHNIQUE | 30.89
|  |  | 37 | UFR 967 SG (archives) | TECHNIQUE | 33.31
|  |  | 38 | UFR 967 SG | TECHNIQUE | 9.39
|  |  | 39 | UFR 967 SG (ARI+ S.Intérieur) | TECHNIQUE | 31.8
|  |  | 40 | UFR 967 SG | TECHNIQUE | 28.77
|  |  | 41 | UFR 967 SG | TECHNIQUE | 25.04
|  |  | Toilettes |  | SANITAIRES | 28.92 | [9 empty] | Ventilation naturelle | [18 empty] | Plafond chauffant
|  | RDC | 2 | UFR 967 SG (S.intérieur) | BUREAU | 29.87 | [28 empty] | Radiateur à eau chaude | 3
|  |  | 3 | UFR 967 SG (TUTORAT) | BUREAU | 46.48 | [28 empty] | Radiateur à eau chaude | 4
|  |  | 4 | UFR 967 SG (B.I.P.E.) | BUREAU | 22.68 | [28 empty] | Radiateur à eau chaude | 2
|  |  | 5.6 | UFR 967 SG (salle conseil) | REUNION | 77.45 | [28 empty] | Convecteurs électriques | 4
|  |  | 7 | UFR 967 SG (scol 2ème cycle) | TECHNIQUE | 15.08 | [28 empty] | Plafond chauffant
|  |  | 8 | UFR 967 SG | BUREAU | 21.11 | [28 empty] | Radiateur à eau chaude | 2
|  |  | 9.1 | UFR 967 SG , enseignement | SALLE DE COURS | 67.62 | [28 empty] | Radiateur à eau chaude | 3
|  |  | 11,12,12b | UFR 967 SG , enseignement | SALLE DE COURS | 58 | [28 empty] | Radiateur à eau chaude | 4
|  |  | 13.14 | UFR 967 SG , enseignement | SALLE DE COURS | 37 | [28 empty] | Radiateur à eau chaude | 2
|  |  | 15 | UFR 967 SG ( S.Intérieur) | BUREAU | 27.16 | [28 empty] | Radiateur à eau chaude | 3
|  |  | 46 | UFR 967 SG (S.intérieur-accueil) | BUREAU | 42.06 | [28 empty] | Radiateur à eau chaude | 2
|  |  | 47-RDC | UFR 967 SG , enseignement | SALLE DE COURS | 54.71 | [28 empty] | Radiateur à eau chaude | 3
|  |  | 47 | Biliothèque universitaire | BIBLIOTHEQUE | 15.76 | [28 empty] | Plafond chauffant + 1 radiateur à eau en fonte
|  |  | 48 | Biliothèque universitaire | BUREAU | 31.87 | [28 empty] | Plafond chauffant + 1 radiateur à eau en fonte
|  |  | 50 | Biliothèque universitaire | BUREAU | 15.69 | [28 empty] | Plafond chauffant + 1 radiateur à eau en fonte
|  |  | 49 | Biliothèque universitaire | BUREAU | 42.46 | [28 empty] | Plafond chauffant + 2 radiateurs à eau en fonte
|  |  | 52 | Biliothèque universitaire | BUREAU | 27.48 | [28 empty] | Plafond chauffant + 2 convecteurs électriques
|  |  | 53 | Biliothèque universitaire | BUREAU | 29.87 | [28 empty] | Plafond chauffant + 2 convecteur électriques
|  |  |  | Biliothèque universitaire | BIBLIOTHEQUE | 592.37 | Local ventilation attenant à la chaufferie | CTA tout air neuf | Bibliothèque |  |  | Simple flux | Extraction + Soufflage | Batterie chaude | [17 empty] | Les deux bureaux attenant à la bibliothèque | Froid | 1 en allège par bureau
|  |  | 19 | UFR 967 SG (salle travail étudie) | BUREAU | 29.1 | [28 empty] | Radiateur à eau chaude | 2
|  |  | 20 | UFR 967 SG (salle travail étudie) | BUREAU | 33.38 | [28 empty] | Radiateur à eau chaude | 2
|  |  | 22 | UFR 967 SG (scol 1ér cycle) | BUREAU | 190 | [28 empty] | Radiateur à eau chaude | 11
|  |  | A | UFR 967 SG , enseignement | AMPHITHEATRE | 164.42 | Local ventilation attenant aux amphithéâtres | CTA tout air neuf | Amphithéâtre A |  |  | Double flux | Extraction + Soufflage | Alimentée en chaud par la chaufferie avec V3V et en froid par le groupe frigorifique situé en toiture attenante au local technique des amphithéâtres
|  |  | B | UFR 967 SG , enseignement | AMPHITHEATRE | 164.42 | Local ventilation attenant aux amphithéâtres | CTA tout air neuf | Amphithéâtre B |  |  | Double flux | Extraction + Soufflage | Alimentée en chaud par la chaufferie avec V3V et en froid par le groupe frigorifique situé en toiture attenante au local technique des amphithéâtres
|  |  | C | UFR 967 SG , enseignement | AMPHITHEATRE | 164.42 | Local ventilation attenant aux amphithéâtres | CTA tout air neuf | Amphithéâtre C |  |  | Double flux | Extraction + Soufflage | Alimentée en chaud par la chaufferie avec V3V et en froid par le groupe frigorifique situé en toiture attenante au local technique des amphithéâtres
|  |  | D | UFR 967 SG , enseignement | AMPHITHEATRE | 271.65 | Local ventilation attenant aux amphithéâtres | CTA tout air neuf | Amphithéâtre D |  |  | Double flux | Extraction + Soufflage | Alimentée en chaud par la chaufferie avec V3V et en froid par le groupe frigorifique situé en toiture attenante au local technique des amphithéâtres
|  |  | 26 | UFR 967 SG ( scolarité) | BUREAU | 15.56 | [28 empty] | Radiateur à eau chaude | 1
|  |  | 27 | UFR 967 SG ( scolarité) | BUREAU | 19.96 | [28 empty] | Radiateur à eau chaude | 2
|  |  | 28 | UFR 967 SG (S.T., S.Intérieur) | BUREAU | 18.91 | [28 empty] | Radiateur à eau chaude | 2
|  |  | 29 | UFR 967 SG (S.T., S.Intérieur) | BUREAU | 15.96 | [28 empty] | Radiateur à eau chaude | 2
|  |  | 29bis | UFR 967 SG | CUISINE | 13 | [28 empty] | Radiateur à eau chaude | 1
|  |  | 30 | UFR 967 SG (S. financier) | TECHNIQUE | 13.57
|  |  | 31 | UFR 967 SG (service technique) | TECHNIQUE | 185.14
|  |  |  | UFR 967 SG (Amicale étudiants) | BUREAU | 19.74
|  |  | CIR Horizontale | Administration | CIRCULATION | 901.98 | Local technique amplithéâtres | CTA tout air neuf | Hall de circulation |  | Wolf | Simple flux | Extraction + Soufflage | Alimentée par la chaufferie avec V3V | [20 empty] | Radiateur à eau chaude | 2 + 2 par palier intermédiarie dans les cages d'escaliers
|  |  | Toilettes |  | SANITAIRES | 41.8 | [9 empty] | Ventilation naturelle | [18 empty] | Plafond chauffant
|  | 1ér étage | 100 | UFR 967 SG (personnel ensign) | BUREAU | 53.8 | [28 empty] | Radiateur à eau chaude | 4
|  |  | 101 | UFR 967 SG (personnel ensign) | BUREAU | 21.97 | [28 empty] | Radiateur à eau chaude | 2
|  |  | 102 | UMR 1146 (LIB) | BUREAU | 36.59 | [28 empty] | Plafond chauffant + convecteurs électriques
|  |  | 103 | UMR 1146 (LIB) | BUREAU | 81.78 | [28 empty] | Plafond chauffant + convecteurs électriques
|  |  | 104 | UFR 967 SG (S.G.) | BUREAU | 26.24 | [28 empty] | Radiateur à eau chaude | 2
|  |  | 105 | UFR 967 SG (S.G.) | BUREAU | 30.49 | [28 empty] | Radiateur à eau chaude | 2
|  |  | 106 |  | BUREAU | 26.54 | [28 empty] | Radiateur à eau chaude | 2
[5 empty] | BUREAU | 43.24 | [25 empty] | Bureau doyen | Climatisation réversible | Cassette | Convecteurs électriques à inertie | 3
|  |  | 107 | UFR 967 SG (Cabinet Doyen) | BUREAU | 18.29 | [28 empty] | Radiateur à eau chaude | 1
|  |  | 108 | UFR 967 SG (Cabinet Doyen) | BUREAU | 16.11 | [28 empty] | Radiateur à eau chaude | 1
|  |  | 109 | UMR 1146 (LIB) | BUREAU | 36.64 | [28 empty] | Plafond chauffant + convecteurs électriques
|  |  |  | UMR 1146 (LIB) | LABORATOIRE | 16.13 | [28 empty] | Plafond chauffant + convecteurs électriques
|  |  |  | UMR 1146 (LIB) | LABORATOIRE | 16.03 | [28 empty] | Plafond chauffant + convecteurs électriques
|  |  | 110 | UMR 1146 (LIB) | BUREAU | 15.52 | [28 empty] | Plafond chauffant + convecteurs électriques
|  |  | 111 | UMR 1146 (LIB) | REUNION | 27.36 | [28 empty] | Plafond chauffant + convecteurs électriques
|  |  | 128 | UFR 967 SG , enseignement | SALLE DE COURS | 37.96 | [28 empty] | Radiateur à eau chaude | 2
|  |  | 127 | UFR 967 SG , enseignement | SALLE DE COURS | 37.48 | [28 empty] | Radiateur à eau chaude | 2
|  |  | 126 | UFR 967 SG , enseignement | SALLE DE COURS | 68.05 | [28 empty] | Radiateur à eau chaude | 4
|  |  | 124 | UFR 967 SG , enseignement | SALLE DE COURS | 68.03 | [28 empty] | Radiateur à eau chaude | 4
|  |  | 122 | UFR 967 SG , enseignement | SALLE DE COURS | 70.17 | [28 empty] | Radiateur à eau chaude | 4
|  |  | 120 | UFR 967 SG , enseignement | SALLE DE COURS | 37 | [28 empty] | Radiateur à eau chaude | 3
|  |  | 115 | UFR 967 SG , enseignement | SALLE DE COURS | 58.6 | [28 empty] | Radiateur à eau chaude | 4
|  |  | 114 | UFR 967 SG , enseignement | SALLE DE COURS | 66.28 | [28 empty] | Radiateur à eau chaude | 4
|  |  | 113 | UFR 967 SG , enseignement | SALLE DE COURS | 37.75 | [28 empty] | Radiateur à eau chaude | 1
|  |  | CIR Horizontale | UFR 967 SG | CIRCULATION | 269.93 | [28 empty] | Radiateur à eau chaude | 2 + 2 par palier intermédiarie dans les cages d'escaliers
|  |  | Toilettes |  | SANITAIRES | 33 | [9 empty] | Ventilation naturelle | [18 empty] | Plafond chauffant
|  | 2ème étage | 201 | UFR 967 SG (IUIS-UFR 919) | BUREAU | 22.37 | [28 empty] | Plafond chauffant + convecteur électrique | 1
|  |  | 202 | UFR 967 SG , enseignement | SALLE DE COURS | 53 | [28 empty] | Radiateur à eau chaude | 4
|  |  | 204 | UMR 1146 (LIB) | BUREAU | 51.75 | [28 empty] | Plafond chauffant + convecteurs électriques
|  |  | 205 | UMR 1146 (LIB) | BUREAU | 52.3 | [28 empty] | Plafond chauffant + convecteurs électriques
|  |  | 206 | UMR 1146 (LIB) | BUREAU | 44.28 | [28 empty] | Plafond chauffant + convecteurs électriques | 1
|  |  | 207 | UFR 967 SG , enseignement | SALLE DE COURS | 38.67 | [28 empty] | Plafond chauffant
|  |  | 207 bis | UFR 967 SG (Prepa Paramed) | BUREAU | 18.97 | [28 empty] | Plafond chauffant + convecteurs électriques
|  |  | 209 | ( | BUREAU | 25.07 | [28 empty] | Plafond chauffant + radiateur à eau chaude | 1
|  |  | 210 | UFR 967 SG | BUREAU | 30.9 | [28 empty] | Radiateur à eau chaude | 2
|  |  | 210 bis | UFR 967 SG (Secretariat pedag | BUREAU | 43.8 | [28 empty] | Radiateur à eau chaude | 2
|  |  | 211 | UMR 1146 (LIB) | BUREAU | 33.62 | [28 empty] | Plafond chauffant + convecteurs électriques
|  |  | 212 | UMR 1146 (LIB) | BUREAU | 42.14 | [13 empty] | Terrasse | DAIKIN | RZQ140B8W1B | 1705227 | 2007 | R410A | 4.3 | SPLIT | 400 | 15.9 | 6.36 | 19.08 | 212 |  |  | Plafond chauffant + convecteurs électriques
|  |  | 213 | UMR 1146 (LIB) | BUREAU | 51.48 | [28 empty] | Plafond chauffant + convecteurs électriques
|  |  | 216 bis | UFR 967 SG , enseignement | SALLE DE COURS | 68.7 | [28 empty] | Radiateur à eau chaude | 2
|  |  | 216 | UFR 967 SG (TICEMED) | BUREAU | 25.58 | [28 empty] | Radiateur à eau chaude | 1
|  |  | 218 | UFR 967 SG , enseignement | SALLE DE COURS | 60.64 | [28 empty] | Radiateur à eau chaude | 2
|  |  | 219 | UFR 967 SG , enseignement | SALLE DE COURS | 86.32 | [28 empty] | Radiateur à eau chaude | 4
|  |  | 222 | UFR 967 SG ( S.H.S.) | BUREAU | 25.11 | [28 empty] | Radiateur à eau chaude | 2
|  |  | 223 | UFR 967 SG (S.ARI , DSI) | BUREAU | 33.51 | [28 empty] | Radiateur à eau chaude | 2
|  |  | 224 | UFR 967 SG (S.ARI , DSI) | BUREAU | 12.42 | [28 empty] | Radiateur à eau chaude | 1
|  |  | 225-226 | UFR 967 SG (ScolaritéParamed) | BUREAU | 57.35 | [28 empty] | Radiateur à eau chaude | 7
|  |  | 227 | UFR 967 SG (IFSI) | BUREAU | 15.84 | [28 empty] | Radiateur à eau chaude | 2
|  |  | 229 | UFR 967 SG (service financier) | BUREAU | 15.84 | [28 empty] | Radiateur à eau chaude | 2
|  |  | 231 | UFR 967 SG (service financier) | BUREAU | 15.54 | [28 empty] | Radiateur à eau chaude | 2
|  |  | 231 | UFR 967 SG (TICEMED) | BUREAU | 42.24 | [28 empty] | Radiateur à eau chaude | 4
|  |  | 233 | UFR 967 SG (service financier) | BUREAU | 64.76 | [28 empty] | Radiateur à eau chaude | 6
|  |  | 234-235 | IUC | BUREAU | 81.99 | [25 empty] | Bureaux 234-235 | Climatisation réversible | 3 cassettes | Radiateur à eau chaude | 6
|  |  | 236 | UFR 967 SG , enseignement | SALLE DE COURS | 60.8 | [28 empty] | Radiateur à eau chaude | 4
|  |  | 238 | UFR 967 SG (ScolaritéParamed) | BUREAU | 29.31
|  |  | 239 | UFR 967 SG , enseignement | SALLE DE COURS | 45.51 | [28 empty] | Radiateur à eau chaude | 2
|  |  | CIR Horizontale | UFR 967 SG | CIRCULATION | 234.7 | [28 empty] | Radiateur à eau chaude | 2 + 2 par palier intermédiarie dans les cages d'escaliers
|  |  | Toilettes |  | SANITAIRES | 35.08 | [9 empty] | Ventilation naturelle | [18 empty] | Plafond chauffant
|  | 3ème étage | 302 | UMRS 1166 (ICAN) | BUREAU | 29.54 | [13 empty] | Terrasse | DAIKIN | RQ71B8W1B | 1600524 | 2006 | R410A | 2.7 | SPLIT | 400 | 8.1 | 3.2 | 9.6 | Bureau 302 | Froid | 2 en allège | Climatisation réversible
|  |  | 303 | UMRS 1166 (ICAN) | LABORATOIRE | 44.09 | [9 empty] | VMC | Porte 511bis | Extraction | [13 empty] | Bureau 303 | Froid | 3 cassettes | Climatisation réversible
|  |  | 304 | UMRS 1166 (ICAN) | LABORATOIRE | 37.29 | [9 empty] | Sorbonne | Porte 304 | Extraction | 900-1200 m³/h | [12 empty] | Bureau 304 | Froid | 2 en allège | Plafond chauffant
|  |  | 305, 306, 307,308 | UMRS 1166 (ICAN) | LABORATOIRE | 172 | [9 empty] | Sorbonne VMC | Portes 305, 306, 307, 308 | Extraction Soufflage | 900-1200 m³/h Compensation sorbonne | [12 empty] | Bureaux 305, 306, 307, 308, 310, 311, 312 | Climatisation réversible | 4 cassettes et 3 en allège | Climatisation réversible
|  |  | 310 | UMRS 1166 (ICAN) | BUREAU | 29.31 | [25 empty] | Bureaux 305, 306, 307, 308, 310, 311, 312 | Climatisation réversible | 1 cassette | Climatisation réversible
|  |  | 311 | UMRS 1166 (ICAN) | LABORATOIRE | 26.5 | [9 empty] | Sorbonne VMC | Porte 311 | Extraction Soufflage | 900-1200 m³/h Compensation sorbonne | [12 empty] | Bureaux 305, 306, 307, 308, 310, 311, 312 | Climatisation réversible | 1 cassette | Plafond chauffant + climatisation réversible
|  |  | 312 | UMRS 1166 (ICAN) | LABORATOIRE | 26.27 | [25 empty] | Bureaux 305, 306, 307, 308, 310, 311, 312 | Climatisation réversible | 1 en allège | Plafond chauffant + climatisation réversible
|  |  | 312bis-313 | UMRS 1166 (ICAN) | LABORATOIRE | 93.2 | [13 empty] | Terrasse Terrasse Terrasse | DAIKIN DAIKIN DAIKIN | RQ71B7W1B RR125B7W1B RQ71B8W1B | 5500506 5502591 1600441 | 2005 2005 2006 | R410A R410A R410A | 2,7 3,7 2,7 | SPLIT SPLIT SPLIT | 400 400 400 | 8,1 14,9 8,1 | 2,76 5,96 3,24 | 8,28 17,88 9,72 | Bureaux 312b, 313, 314 | Froid | 2 cassettes | Plafond chauffant
|  |  | 314 | UMRS 1166 (ICAN) | LABORATOIRE | 25.85 | [26 empty] | Froid | 1 en allège | Plafond chauffant
|  |  | 315 | UMRS 1166 (ICAN) | BUREAU | 24.63 | [28 empty] | Plafond chauffant
|  |  | 316-317 | UMRS 1166 (ICAN) | LABORATOIRE | 84.73 | [9 empty] | Sorbonne | Portes 316, 317 | Extraction | 900-1200 m³/h | Terrasse | SANYO | SPW-CR254GVH56 | 48940 | 2004 | R410A | 1.9 | SPLIT | 230 | 16.5 | 3.795 | 11.385 | Bureaux 316, 317 | Froid | 1 cassette | Plafond chauffant
|  |  | 318 | UMRS 1166 (ICAN) | BUREAU | 33.76 | [28 empty] | Plafond chauffant
|  |  | 319-320 | UMRS 1166 (ICAN) | BUREAU | 73.88 | [26 empty] | Froid | 2 en allège | Plafond chauffant
|  |  | 321 | UMRS 1166 (ICAN) | BUREAU | 55.19 | [28 empty] | Plafond chauffant
|  |  | 323 | UMRS 1166 (ICAN) | BUREAU | 33.45 | [28 empty] | Plafond chauffant
|  |  | 324 | UMRS 1166 (ICAN) | BUREAU | 25.9 | [25 empty] | Bureau 324 | Climatisation réversible | 2 en allège | Climatisation réversible
|  |  | 325-326 | UMRS 1166 (ICAN) | BUREAU | 38.63
|  |  | 327 | UMRS 1166 (ICAN) | LABORATOIRE | 26.6
|  |  | 328 | UMRS 1166 (ICAN) | LABORATOIRE | 26.76 | [13 empty] | Terrasse | DAIKIN | RQ71B8V3B | 1704216 | 2007 | R410A | 2.7 | SPLIT | 230 | 17.4 | 4.002 | 12.006 | Bureau 328 | Climatisation réversible | 3 cassettes | Climatisation réversible
|  |  | 329 | UMRS 1166 (ICAN) | BUREAU | 26.27 | [28 empty] | Plafond chauffant
|  |  | 330 | UMRS 1166 (ICAN) | BUREAU | 15.82 | [28 empty] | Plafond chauffant
|  |  | 331 | UMRS 1166 (ICAN) | BUREAU | 27.04 | [13 empty] | Terrasse | DAIKIN | RQ71B8V3B | 1703128 | 2007 | R410A | 2.7 | SPLIT | 230 | 17.4 | 4.002 | 12.006 |  |  |  | Plafond chauffant
|  |  | 333 | UMRS 1166 (ICAN) | LABORATOIRE | 42.27 | [9 empty] | Sorbonne | Porte 333 | Extraction | 900-1200 m³/h | Terrasse Terrasse Terrasse | FUJITSU LG LG | AOY25TMBL AUUH246AB AUUH246AB | T002300 3850A21135N 3850A21135N |  | R407C R410A R410A | 2,4 1,9 1,9 | SPLIT SPLIT SPLIT | 230 230 230 | 13 13 13 | 2,99 2,99 2,99 | - 2,99 2,99 | Bureaux 333, 334, 335, 336, 337, 338 | Climatisation réversible | 2 en allège | Plafond chauffant + climatisation réversible
|  |  | 332 | UMRS 1166 (ICAN) | CUISINE | 25.74 | [28 empty] | Plafond chauffant
|  |  | 334 | UMRS 1166 (ICAN) | LABORATOIRE | 45.27 | [26 empty] | Climatisation réversible | 2 en allège | Plafond chauffant + climatisation réversible
|  |  | 335 | UMRS 1166 (ICAN) | LABORATOIRE | 44.73 | [26 empty] | Climatisation réversible | 2 cassettes | Plafond chauffant + climatisation réversible
|  |  | 336 | UMRS 1166 (ICAN) | LABORATOIRE | 53.04 | [26 empty] | Climatisation réversible | 1 en allège | Climatisation réversible
|  |  | 337-338 | UMRS 1166 (ICAN) | LABORATOIRE | 72.51 | [9 empty] | Sorbonne VMC | Portes 337, 338 | Extraction Soufflage | 900-1200 m³/h Compensation sorbonne | [13 empty] | Climatisation réversible | 2 en allège | Climatisation réversible
|  |  | CIR Horizontale | UFR 967 SG | CIRCULATION | 294.49 | [28 empty] | Radiateur à eau chaude | 2 + 2 par palier intermédiarie dans les cages d'escaliers
|  |  | Toilettes |  | SANITAIRES | 35.14 | [9 empty] | Ventilation naturelle | [18 empty] | Plafond chauffant
|  | 4ème étage | 402-403 | UMRS 1166 (ICAN) | LABORATOIRE | 73.89 | [13 empty] | Terrasse | DAIKIN | REYQ10T7Y1B | 2501605 | 2015 | R410A | 9.8 | VRV | 400 | 22 | 9.13 | 27.39 | Bureaux 402-403 | Climatisation réversible 15 kW | 1 en allège | Climatisation réversible
|  |  | 404 |  | BUREAU | 41.87
|  |  | 405-406-407-408 | UMRS 1166 (ICAN) | BUREAU | 138.07 | [28 empty] | Radiateur à eau chaude | 11
|  |  | 409 | UMS 29 | LABORATOIRE | 27.02 | [13 empty] | Terrasse Terrasse | DAIKIN DAIKIN | R45DBV11B R45DBV11B | 1901246 1901222 | 2001 2011 | R22 R22 | 1,57 1,57 | SPLIT SPLIT | 230 230 | 11,7 16 | 3 3,52 | 9 10,56 | Bureau 409 | Froid 8 kW | 2 en allège | Radiateur à eau chaude | 1
|  |  | 410 | UMS 29 | LABORATOIRE | 30.37 | [9 empty] | Sorbonne | Porte 410 | Extraction | 900-1200 m³/h | Terrasse | DAIKIN | R45DBW11B | 1900952 | 2002 | R22 | 1.57 | SPLIT | 400 | 4.5 | 1.8 | 5.4 | Bureau 410 | Froid | 2 en allège | Radiateur à eau chaude | 3
|  |  | 411 | UMS 29 | LABORATOIRE | 26.76 | [13 empty] | Terrasse | DAIKIN | R60FA7V1 | 2209579 | 2002 | R22 | 1.7 | SPLIT | 230 | 10.8 | 2.484 | 7.452 | Bureau 411 | Froid | 1 en allège | Radiateur à eau chaude | 3
|  |  | 412 | UMS 29 | LABORATOIRE | 26.2 | [13 empty] | Terrasse | DAIKIN | R45DBW11B | 1900865 | 2002 | R22 | 1.57 | SPLIT | 400 | 12 | 4.8 | 14.4 | Bureau 412 | Froid | 2 en allège | Radiateur à eau chaude | 2
|  |  | 413 | UMS 29 | LABORATOIRE | 50.26 | [28 empty] | Plafond chauffant
|  |  | 414 | UMS 29 | LABORATOIRE | 42.99 | [13 empty] | Terrasse Terrasse | DAIKIN DAIKIN | RXS50F2V1B RXS50F2V1B | J008292 J008363 | 2007 2007 | R410A R410A | 1,5 1,5 | SPLIT SPLIT | 230 230 | 15,5 15,5 | 3,565 3,565 | 10,695 10,695 | Bureau 414 | Climatisation réversible | 2 en allège | Climatisation réversible
|  |  | 415 | UMRS 1166 (ICAN) | BUREAU | 32.54 | [28 empty] | Radiateur à eau chaude | 2
|  |  | 416 | UMRS 1166 (ICAN) | TECHNIQUE | 15.95
|  |  | 417 | UMRS 1166 (ICAN) | LABORATOIRE | 25.06 | [28 empty] | Plafond chauffant
|  |  | 417 bis | UMRS 1166 (ICAN) | LABORATOIRE | 50.61 | [9 empty] | Sorbonne | Porte 417b | Extraction | 900-1200 m³/h | Terrasse | DAIKIN | RKS25CVMB | 4907103 | 2004 | R410A | 0.8 | SPLIT | 230 | 12 | 2.76 | 8.28 | Bureau 417b | Froid | 2 en allège | Plafond chauffant
|  |  | 418 | UMRS 1166 (ICAN) | BUREAU | 41.96 | [28 empty] | Plafond chauffant + convecteurs électriques
|  |  | 419a | UMRS 1166 (ICAN) | BUREAU | 58.55 | [28 empty] | Plafond chauffant + convecteurs électriques
|  |  | 419e-419 | UMRS 1166 (ICAN) | LABORATOIRE/BUREAU | 74.8
|  |  | 420 | UMRS 1166 (ICAN) | LABORATOIRE/BUREAU | 41.39
|  |  | 421 | UMRS 1166 (ICAN) | LABORATOIRE/BUREAU | 28.49
|  |  | 422 | UMRS 1166 (ICAN) | LABORATOIRE/BUREAU | 41.83
|  |  | 423 | UMRS 1166 (ICAN) | LABORATOIRE/BUREAU | 36.37
|  |  | 425 | UMRS 1166 (ICAN) | LABORATOIRE/BUREAU | 15.69
|  |  | 426 | UMRS 1166 (ICAN) | LABORATOIRE/BUREAU | 10.32
|  |  | 427 | UMRS 1166 (ICAN) | LABORATOIRE/BUREAU | 26.69
|  |  | 429 | UMRS 1166 (ICAN) | LABORATOIRE/BUREAU | 34.52
|  |  | 430 à 437 | UMRS 1166 (ICAN) | LABORATOIRE | 240.27 | [13 empty] | Terrasse | DAIKIN | REYQ18T7Y1B | 3602380 | 2016 | R410A | 29.2 | VRV | 400 | 35 |  |  | Bureaux 430 à 437 | Climatisation réversible | 8 en allège | Climatisation réversible + radiateurs à eau chaude | 10
|  |  | CIR Horizontale | UFR 967 SG | CIRCULATION | 297.13 | [28 empty] | Radiateur à eau chaude | 2 + 2 par palier intermédiarie dans les cages d'escaliers
|  |  | Toilettes |  | SANITAIRES | 35.14 | [9 empty] | Ventilation naturelle | [18 empty] | Plafond chauffant
|  | 5ème étage | 501 | UMRS 1135 (CIMI) | LABORATOIRE/BUREAU | 43.63 | [28 empty] | Plafond chauffant
|  |  | 502 | UMRS 1135 (CIMI) | LABORATOIRE | 35.22 | [13 empty] | Terrasse | AIRWELL | DUO50DCINV | 7SP091110 |  | R410A | 1.5 | SPLIT | 230 | 20 | 4.6 | 13.8 |  |  |  | Ancien plafond chauffant encore présent, avec 1 ancien convecteur TRESCO. Les travaux seront conduis de manière à reproduire les conditions observées pour la porte 506 | 1 convecteur électrique
|  |  | 504 + 504bis+504 lav | UMRS 1135 (CIMI) | LABORATOIRE/BUREAU | 112.82 | [13 empty] | Terrasse | Airwell | GC 9 DC INV | 7SP061420 |  | R410A | 1.1 | SPLIT | 230 | 15 | 3.45 | 10.35
|  |  | 505 | UMRS 1135 (CIMI) | LABORATOIRE/BUREAU | 45.39
|  |  | 506 | UMRS 1135 (CIMI) | LABORATOIRE/BUREAU | 48.79 | [28 empty] | Radiateurs à eau chaude | 4
|  |  | 508 | UMRS 1135 (CIMI) | LABORATOIRE/BUREAU | 62.26 | [28 empty] | Radiateurs à eau chaude | 4
|  |  | 509 | UMRS 1135 (CIMI) | LABORATOIRE/BUREAU | 77.22 |  | CTA compensation Sorbonne |  |  |  | Simple flux | Soufflage | Batterie chaude |  | Sorbonne | Porte 509 | Extraction | 900-1200 m³/h
|  |  | 510 | UMRS 1135 (CIMI) | CUISINE | 15.98 | [13 empty] | Terrasse | DAIKIN | RR125B8W1B | 1703059 | 2007 | R410A | 3.7 | SPLIT | 400 | 14.9 | 3.24 | 9.72 |  |  |  | Plafond chauffant
|  |  | 510bis | UMRS 1135 (CIMI) | LABORATOIRE/BUREAU | 57.86
|  |  | 511 | UFR 967 SG , enseignement | SALLE DE COURS | 149.51 | [13 empty] | Terrasse | DAIKIN | RKS35D3VMB | 6602143 | 2006 | R410A | 1 | SPLIT | 230 | 16 | 3.68 | 11.04
|  |  | 511bis | UMRS 1135 (CIMI) | LABORATOIRE/BUREAU | 32.89 | [9 empty] | VMC | Porte 511bis | Extraction | [16 empty] | Radiateurs à eau chaude | 2
|  |  | 512 | UMRS 1135 (CIMI) | LABORATOIRE/BUREAU | 16.6 | [9 empty] | VMC | Porte 512 | Extraction | [14 empty] | Froid | En allège
|  |  | 513 | UMRS 1166 (ICAN) | BUREAU | 25.17 | [9 empty] | VMC | Porte 513 | Extraction | [16 empty] | Radiateur à eau chaude | 1
|  |  | 514 | UMRS 1135 (CIMI) | LABORATOIRE/BUREAU | 50.95 | [28 empty] | Plafond chauffant + anciens convecteurs TRESCO | 2 convecteurs
|  |  | 515 | UMRS 1135 (CIMI) | LABORATOIRE/BUREAU | 42.81 | [28 empty] | Plafond chauffant + anciens convecteurs TRESCO | 2 convecteurs
|  |  | 516 | UMRS 1135 (CIMI) | LABORATOIRE/BUREAU | 17.75 | [28 empty] | Plafond chauffant + ancien convecteur TRESCO | 1
|  |  | 517 | UMRS 1135 (CIMI) | LABORATOIRE/BUREAU | 15.68 | [28 empty] | Plafond chauffant + ancien convecteur TRESCO | 1
|  |  | 518 | UMRS 1135 (CIMI) | LABORATOIRE/BUREAU | 15.73 | [28 empty] | Plafond chauffant + ancien convecteur TRESCO | 1
|  |  | 519 | UMRS 1135 (CIMI) | LABORATOIRE/BUREAU | 15.73 | [9 empty] | Sorbonne | Porte 519 | Extraction | 900-1200 m³/h | [15 empty] | Plafond chauffant + ancien convecteur TRESCO | 1
|  |  | 520 | UMRS 1135 (CIMI) | LABORATOIRE/BUREAU | 15.82 | [28 empty] | Plafond chauffant + ancien convecteur TRESCO | 1
|  |  | 521 | UMRS 1135 (CIMI) | LABORATOIRE/BUREAU | 15.77 | [28 empty] | Plafond chauffant + ancien convecteur TRESCO | 1
|  |  | 523 | UMRS 1135 (CIMI) | LABORATOIRE/BUREAU | 15.49 | [28 empty] | Plafond chauffant
|  |  | 524 | UMRS 1135 (CIMI) | LABORATOIRE/BUREAU | 48.06 | [9 empty] | VMC animalerie | Porte 524 | Extraction | [14 empty] | Froid | En allège
|  |  | 526a | UMRS 1135 (CIMI) | LABORATOIRE/BUREAU | 56.61 | [9 empty] | VMC | Porte 526 | Extraction | [13 empty] | Animalerie | Froid | En allège | Prochainement radiateurs à eau chaude | 4 futurs radiateurs
|  |  | 527 | UMRS 1135 (CIMI) | LABORATOIRE/BUREAU | 44.74 | [28 empty] | Actuellement plafond chauffant, mais les travaux permettront la mise en place de 3 modules bureaux comme porte 508, avec 4 radiateurs eau chaude / module | Prochainement 3x4 radiateurs eau chaude
|  |  | 528 | UMRS 1135 (CIMI) | LABORATOIRE/BUREAU | 105.23
|  |  | 529 | UMRS 1135 (CIMI) | LABORATOIRE/BUREAU | 22.69 | [28 empty] | Radiateur à eau chaude | 1
|  |  | 530 | UMRS 1135 (CIMI) | LABORATOIRE/BUREAU | 22.57 | [28 empty] | Plafond chauffant
|  |  | 531 | UMRS 1135 (CIMI) | LABORATOIRE/BUREAU | 28.97 | [25 empty] | Laverie 531 | Froid | 2 cassettes
|  |  | Toilettes |  | SANITAIRES | 33 | [9 empty] | Ventilation naturelle | [18 empty] | Plafond chauffant
|  |  | CIR Horizontale | UFR 967 SG | CIRCULATION | 305.5 | [28 empty] | Radiateurs à eau chaude | 2 + 2 par palier intermédiarie dans les cages d'escaliers
|  | 6ème étage | 601 | UMRS 1135 (CIMI) | LABORATOIRE/BUREAU | 38.21 | [13 empty] | Terrasse | DAIKIN | 4MXS80E7V3B1 | 1735171 | 2007 | R410A | 2.99 | SPLIT | 230 | 18.5 | 4.255 | 12.765 |  |  |  | Radiateurs à eau chaude | 2
|  |  | 602 | UMRS 1135 (CIMI) | LABORATOIRE/BUREAU | 14.39 | [26 empty] | Froid | En allège
|  |  | 602a | UMRS 1135 (CIMI) | LABORATOIRE/BUREAU | 22.02 | [26 empty] | Froid | 3 en allège
|  |  | 603 | UMRS 1135 (CIMI) | LABORATOIRE | 36.48 |  | CTA tout air neuf | Bureau porte 603 |  |  | Simple flux | Soufflage | Batterie eau chauffage, consigne à 20°C |  | VMC | Porte 603 | Extraction |  | Terrasse | Hitachi | RAC-35WX8 | .003054 |  | R410A | 0.87 | SPLIT | 230 | 4.7 | 1.081 | 3.243 |  |  |  | Plafond chauffant
|  |  | 604 | UMRS 1135 (CIMI) | LABORATOIRE/BUREAU | 37.31 | [13 empty] | Terrasse | HITACHI | RAS-3HVNC1 | 423 | 2014 | R410A | 1.9 | SPLIT | 230 | 17.8 | 4.094 | 12.282 | Laboratoire porte 604 | Froid | En allège | Plafond chauffant
|  |  | 605 | UMRS 1135 (CIMI) | BUREAU | 45.35 | [13 empty] | Terrasse Terrasse | DAIKIN DAIKIN | R71FJ7V1 RKS60E2V1B | 3000398 6500980 | 2000 2006 | R22 R410A | 2 1,5 | SPLIT SPLIT | 220 240 | 14,4 12,5 | 3,168 3 | 9,504 9 | Laboratoire porte 606 | Froid | En allège | Radiateurs à eau chaude | 4
|  |  | 606 | UMRS 1135 (CIMI) | LABORATOIRE/BUREAU | 22.57 | [26 empty] | Froid | En allège | Radiateurs à eau chaude | 4
|  |  | 607 | UMRS 1135 (CIMI) | LABORATOIRE/BUREAU | 44.79 | [9 empty] | VMC | Porte 607 | Extraction | [14 empty] | Froid | En allège | Radiateurs à eau chaude | 4
|  |  | 608 | UMRS 1135 (CIMI) | BUREAU | 19.4 | [13 empty] | Terrasse | HITACHI | RAS-3HVRNE | 4HE05584 | 2009 | R410A | 1.9 | SPLIT | 230 | 21 | 4.83 | 14.49 | 608, 609, 610 | Froid | En allège | Radiateurs à eau chaude | 4
|  |  | 609 | UMRS 1135 (CIMI) | BUREAU | 25.51 | [26 empty] | Froid | En allège | Radiateurs à eau chaude | 4
|  |  | 610 | UMRS 1135 (CIMI) | LABORATOIRE/BUREAU | 31.18 | [26 empty] | Froid | En allège | Radiateurs à eau chaude | 4
|  |  | 611 | UMRS 1135 (CIMI) | LABORATOIRE/BUREAU | 66.28 | [13 empty] | Terrasse Terrasse | DAIKIN HITACHI | R71FJ7V1 RAS-3HVNC | 3100664 686 | 2001 2013 | R22 R410A | 2 1,9 | SPLIT SPLIT | 220 230 | 14,4 16 | 3,168 3,68 | 9,504 11,04 | Local congélateur 611 | Froid | En allège | Plafond chauffant
|  |  | 611bis | UMRS 1135 (CIMI) | LABORATOIRE/BUREAU | 36.23 | [13 empty] | Terrasse | SANYO | SPW-CR254GVH56 | 49740 | 2004 | R410A | 1.9 | SPLIT | 230 | 16.5 | 3.795 | 11.385 | Local congélateur 611bis | Froid | En allège | Plafond chauffant
|  |  | 612 | UMRS 1135 (CIMI) | LABORATOIRE/BUREAU | 42.77 | [25 empty] | Local congélateur 612 | Froid | En allège | Plafond chauffant
|  |  | 613 | UMRS 1135 (CIMI) | LABORATOIRE/BUREAU | 24.64 | [28 empty] | Plafond chauffant
|  |  | 614 | UMRS 1135 (CIMI) | LABORATOIRE/BUREAU | 41.93 | [13 empty] | Terrasse | TOSHIBA | RAV | 45080025 |  | R407C | 1.9 | SPLIT | 380 | 5 | 1.9 | 5.7 | Local laboratoire porte 614 | Froid | En allège | Radiateurs à eau chaude | 2
|  |  | 615/616 | UFR 967 SG , enseignement | SALLE DE COURS | 104.11 | [28 empty] | Radiateurs à eau chaude | 6
|  |  | 617 | UMRS 1135 (CIMI) | LABORATOIRE/BUREAU | 16.97 | [25 empty] | Réserve 617 | Froid | 2 cassettes
|  |  | 618 | UMRS 1135 (CIMI) | LABORATOIRE/BUREAU | 110.26 | [25 empty] | Réserve 618 | Froid | 7 cassettes
|  |  | 618bis | UMRS 1135 (CIMI) | LABORATOIRE/BUREAU | 25.48 | [25 empty] | Réserve 618bis | Froid | 3 cassettes
|  |  | 619 | UMRS 1166 (ICAN) | LABORATOIRE/BUREAU | 25.72 | [9 empty] | VMC | Laboratoire porte 619 | Extraction | 250 m³/h | Terrasse | DAIKIN | R60FA7W1 | 2001324 | 2000 | R22 | 1.7 | SPLIT | 400 | 4.2 | 2.35 | 7.05 | Laboratoire porte 619 | Froid | En allège | Plafond chauffant
|  |  | 621 | UMRS 1166 (ICAN) | LABORATOIRE/BUREAU | 22.82 | [9 empty] | VMC | Laboratoire porte 621 | Extraction |  | Terrasse | DAIKIN | RKS25G2V1B | J003406 | 2008 | R410A | 1 | SPLIT | 230 | 6.5 | 1.495 | 4.485 | Local climatisation porte 621 | Froid | En allège | Plafond chauffant
|  |  | 622 | UMRS 1166 (ICAN) | LABORATOIRE/BUREAU | 15.8 | [28 empty] | Plafond chauffant
|  |  | 623 | UMRS 1166 (ICAN) | LABORATOIRE/BUREAU | 21.02 | [28 empty] | Plafond chauffant
|  |  | 624 | UMRS 1166 (ICAN) | LABORATOIRE/BUREAU | 21.19 | [28 empty] | Plafond chauffant
|  |  | 625 | UMRS 1166 (ICAN) | LABORATOIRE/BUREAU | 20.86 | [28 empty] | Plafond chauffant
|  |  | 626 | UMRS 1166 (ICAN) | LABORATOIRE/BUREAU | 15.82 | [28 empty] | Plafond chauffant
|  |  | 627 | UMRS 1166 (ICAN) | LABORATOIRE | 40.2 |  | CTA tout air neuf | Laboratoire porte 627 |  |  | Simple flux | Soufflage | [18 empty] | Laboratoire porte 627 | Froid | En allège
|  |  | 630 | UMRS 1166 (ICAN) | LABORATOIRE | 15.27 | [9 empty] | VMC | Zone surveillée | Extraction
|  |  | 631+632+633+634 | UMRS 1166 (ICAN) | LABORATOIRE | 163.57 | [9 empty] | Sorbonne | Porte 632 | Extraction | 900-1200 m³/h | Terrasse Terrasse Terrasse Terrasse | DAIKIN DAIKIN DAIKIN DAIKIN | RKS71FAV1B RKS71FAV1B RKS50J2V1B RKS60F31B | E000758 E003472 J006690 J008495 | 2010 2011 2011 2011 | R410A R410A R410A R410A | 2,3 2,3 1,7 1,5 | SPLIT SPLIT SPLIT SPLIT | 230 230 230 230 | 17,5 17,5 10,5 12,5 | 2,3 4,025 2,415 2,875 | 6,9 12,075 7,245 8,625 | Laboratoire portes 631/632/633/634 | Froid | 3 en allège | Plafond chauffant
|  |  | 635 | UMRS 1166 (ICAN) | LABORATOIRE/BUREAU | 29.48 | [13 empty] | Terrasse | DAIKIN | R35DBV11B | 9905341 | 2000 | R22 | 1.4 | SPLIT | 230 | 6.7 | 1.541 | 4.623 |  |  |  | Plafond chauffant
|  |  | 636 | UMRS 1166 (ICAN) | LABORATOIRE/BUREAU | 22.63 | [10 empty] | Porte 636 | Extraction | 250 m³/h | Terrasse | DAIKIN | R45DB7W11 | 3903010 | 1999 | R22 | 1.57 | SPLIT | 400 | 4.5 | 2.1 | 6.3 | Porte 636 pièce frigorifique | Froid | 2 en allège | Plafond chauffant
|  |  | 636a | UMRS 1166 (ICAN) | LABORATOIRE/BUREAU | 22.12 | [10 empty] | Porte 636a | Extraction | 250 m³/h | Terrasse | DAIKIN | R100FJ7W1 | 3100562 | 2001 | R22 | 2.5 | SPLIT | 400 | 33 | 3.6 | 10.8 |  |  |  | Plafond chauffant
|  |  | 637 | UMRS 1166 (ICAN) | LABORATOIRE/BUREAU | 35.88 | [28 empty] | Plafond chauffant
|  |  | Toilettes |  | SANITAIRES | 28.09 | [9 empty] | Ventilation naturelle | [18 empty] | Plafond chauffant
|  |  | CIR Horizontale | UFR 967 SG | CIRCULATION | 301.75 | [28 empty] | Radiateurs à eau chaude | 2 + 2 par palier intermédiarie dans les cages d'escaliers
|  | 7ème étage |  | UMS 28 | LABORATOIRE | 491.25
|  |  | 701 | UMS 28 | LABORATOIRE | 38.4 | [25 empty] | Bureau porte 701 | Froid | En allège | Ce bureau sera prochainement aménagé de manière à accueillir des radiateurs à eau chaude | Nombre de radiateurs à ce jour inconnu
|  |  | 702 | UMS 28 | LABORATOIRE | 37.28 |  | Une CTA desservira ce local qui servira d'extension à l'amimalerie existante | Future extension animalerie 702 |  |  | Double flux | Extraction + Soufflage | Batterie eau de chauffage
|  |  | 718 | UMS 28 | LABORATOIRE/BUREAU | 34.27 | [28 empty] | Ancien convecteur électrique TRESCO et plafond chauffant | 1
|  |  | 719 | BEA (INSERM) | BUREAU | 34.27 | [25 empty] | Laboratoire porte 719 | Froid et chaud | En allège
|  |  | 720 | UMRS 1135/1166 (ICAN/CIMI) | LABORATOIRE | 42.88 |  | Ces locaux seront utilisés à titre de laboratoires L2 pour une surface approximative de 174m² | Laboratoires portes 720 à 723 |  |  | Simple flux | Soufflage, compensation des potentielles futures sorbonnes
|  |  | 721 | UMRS 1135/1166 (ICAN/CIMI) | LABORATOIRE | 60.45
|  |  | 722 | UMRS 1135/1166 (ICAN/CIMI) | LABORATOIRE | 34.21
|  |  | 723 | UMRS 1135/1166 (ICAN/CIMI) | LABORATOIRE | 34.81
|  |  | 724 | Dép univ. Physiologie | BUREAU | 22.78 | [28 empty] | Radiateurs à eau chaude | 2
|  |  | 725 | UFR 967 SG Dép univ. Physiologie | LABORATOIRE | 33.69 | [25 empty] | Première pièce porte 725 | Froid | Split | Radiateur à eau chaude | 1
|  |  | 727 | UFR 967 SG Dép univ. Physiologie | BUREAU | 23.04 | [28 empty] | Plafond chauffant
|  |  | 728 | UFR 967 SG Dép univ. Physiologie | BUREAU | 15.86 | [28 empty] | Plafond chauffant
|  |  | 729 | UMRS 1158 | BUREAU | 20.98 | [28 empty] | Plafond chauffant
|  |  | 730 | UMRS 1158 | BUREAU | 20.39 | [13 empty] | Terrasse | HITACHI | RAS-5HNC1E | 4LE45369 | 2015 | R410A | 3.2 | SPLIT | 400 | 15.5 | 9.3 |  | Bureaux portes 730 et 731 Laboratoire porte 739 | Froid et chaud | 1 en allège / pièce | Plafond chauffant en bout de réseau donc innefficace
|  |  | 731 | UMRS 1158 | BUREAU | 21.32
|  |  | 739 | UMRS 1158 | LABORATOIRE | 44.99 | [9 empty] | VMC | Laboratoire porte 739 | Extraction | [14 empty] | Froid et chaud | 2 en allège | Plafond chauffant
|  |  | 733 | UMRS 1158 | LABORATOIRE | 58.72 | [9 empty] | Sorbonne et VMC | Porte 733 | Extraction | 900-1200 m³/h pour la sorbonne | Terrasse | AIRWELL | GCCD35 | 7SP061109 | 1999 | R22 | 2.85 | SPLIT | 230 |  | 10.1 | 30.3 | Laboratoire porte 733 | Froid | En allège | Plafond chauffant
|  |  | 735 | UMRS 1158 | LABORATOIRE/BUREAU | 27 | [28 empty] | Radiateurs à eau chaude | 2
|  |  | 736 | UMRS 1158 | LABORATOIRE | 30.24 | [13 empty] | Terrasse | HITACHI | RAS-4HNC1E | 4LE46641 | 2015 | R410A | 3.2 | SPLIT | 400 | 15.5 | 9.63 | 28.89 | Laboratoire porte 736 et 737 | Froid et chaud | 1 en allège / pièce | Plafond chauffant en bout de réseau donc innefficace
|  |  | 737 | UFR 967 SG Dép univ. Physiologie | LABORATOIRE | 45.15 | [28 empty] | Plafond chauffant
|  |  | 738 | UMRS 1158 | LABORATOIRE/BUREAU | 30.31 | [28 empty] | Plafond chauffant
|  |  | 740 | UMRS 1158 | BUREAU | 29.72 | [28 empty] | Plafond chauffant
|  |  | 741 | UMRS 1158 | BUREAU | 29.8 | [28 empty] | Plafond chauffant
|  |  | 742 | UFR 967 SG Dép univ. Physiologie | BUREAU | 44.93 | [25 empty] | Bureaux porte 742 | Froid | 3 en allège
|  |  |  | Animalerie | LABORATOIRE | 416.38
|  |  | Toilettes |  | SANITAIRES | 31.44 | [9 empty] | Ventilation naturelle | [18 empty] | Plafond chauffant
|  |  | CIR Horizontale | UFR 967 (SG) | CIRCULATION | 211.07 | [28 empty] | Radiateurs à eau chaude | 2
|  |  | CIR Verticale | UFR 967 (SG) | CIRCULATION | 531.9 | [28 empty] | Radiateurs à eau chaude | 2
Pitié-Salpêtrière | 105 | 6ème étage | CIR Horizontale | UFR 967 (SG) | CIRCULATION | 132.42 | [28 empty] | Radiateurs à eau chaude | 2 + 2 par palier intermédiarie dans les cages d'escaliers
|  |  | 601 | UFR 967 SG (TICEMED) | BUREAU | 28.72 | [28 empty] | Radiateurs à eau chaude | 2
|  |  | 602 | UFR 967 SG (TICEMED) | BUREAU | 33.22 | [25 empty] | 602 et 603 | Froid | 2 cassettes | Radiateurs à eau chaude | 2
|  |  | 603 | UFR 967 SG (FMC) | REUNION | 93.47 | [25 empty] | 603 et 603 | Froid | 4 cassettes | Radiateurs à eau chaude | 3
|  |  | 603 | UFR 967 SG (TICEMED) | LABORATOIRE | 26.56 |  |  | Salle photo |  |  | Simple flux | Soufflage | Batterie froide |  | VMC | Ancienne salle d'eau | Extraction | [14 empty] | Froid | 1 en allège | Radiateurs à eau chaude | 1
|  |  | Appartement 1 |  | LOGEMENT | 94.12 | [5 empty] | Double flux | Extraction + Soufflage | Batterie froide |  | VMC | Cuisine / SdB / WC | Extraction | [13 empty] | Appartement 1 | Froid | Split dans le séjour et dans les chambres (x3) | Radiateurs à eau chaude et 2 sèche-serviettes | 8
|  |  | Appartement 2 |  | LOGEMENT | 75.96 | [5 empty] | Double flux | Extraction + Soufflage | Batterie froide |  | VMC | Cuisine / SdB / WC / Salle d'eau | Extraction | [13 empty] | Appartement 2 | Froid | Split dans le séjour et dans les chambres (x3) | Radiateurs à eau chaude et 1 sèche-serviette | 6
|  |  | Appartement 3 |  | LOGEMENT | 117.56 | [5 empty] | Double flux | Extraction + Soufflage | Batterie froide |  | VMC | Cuisine / SdB / WC | Extraction | [13 empty] | Appartement 3 | Froid | Split dans le séjour et dans les chambres (x4) | Radiateurs à eau chaude et 2 sèche-serviettes | 10
|  |  | Appartement 4 |  | LOGEMENT | 66.84 |  | Monobloc | Appartements 4 / 5 | 1965 |  | Double flux | Extraction + Soufflage | Batterie froide |  | VMC | Cuisine / SdB / WC | Extraction |  | Terrasse | HITACHI | RAM-90QH5 | 0872318366 |  | R410A | 2,7 | SPLIT | 230 | 17.6 | 4.048 |  | Appartements 4 / 5 | Froid | Split dans le séjour et dans les chambres (x2) | Radiateurs à eau chaude et 1 sèche-serviette | 8
|  |  | Appartement 5 |  | LOGEMENT | 92.1 |  | Monobloc | Appartements 4 / 5 | 1965 |  | Double flux | Extraction + Soufflage | Batterie froide |  | VMC | Cuisine / SdB / WC | Extraction | [13 empty] | Appartements 4 / 5 | Froid | Split dans le séjour et dans les chambres (x3) | Radiateurs à eau chaude et 1 sèche-serviette | 8
|  |  | Toilettes |  | SANITAIRES | 13.04 | [9 empty] | Ventilation naturelle |  | Extraction | [16 empty] | Plafond chauffant
|  | 5ème étage | CIR Horizontale | UFR 967 (SG) | CIRCULATION | 134.75 | [28 empty] | Radiateurs à eau chaude | 2 + 2 par palier intermédiarie dans les cages d'escaliers
|  |  | 502-503 | UFR 967 SG , enseignement | SALLE DE COURS | 62.44 | [28 empty] | Radiateurs à eau chaude (répartis avec porte 503) | 6
|  |  | 505 | UFR 967 SG , enseignement | SALLE DE COURS | 58.64 | [28 empty] | Anciens convecteurs électriques TRESCO non utilisés (répartis avec porte 505 bis) | 2
|  |  | 505 bis | UFR 967 SG , enseignement | SALLE DE COURS | 79.66
|  |  | 504 | UFR 967 SG Dép univ. Anatomie | LABORATOIRE | 58.64 | [28 empty] | Radiateurs à eau chaude | 6
|  |  | 506 | UFR 967 SG (FMC) | REUNION | 51.58 |  |  | 506/507/508 |  |  | Double flux | Extraction + Soufflage | Batterie chaude |  | VMC | Bureaux portes 506/507 | Extraction | [13 empty] | 506 et 507 | Froid | 2 cassettes | Radiateurs à eau chaude | 2
|  |  | 507 | UFR 967 SG (FMC) | REUNION | 50.49 |  |  | 506/507/508 |  |  | Double flux | Extraction + Soufflage | Batterie chaude | [17 empty] | 506 et 507 | Froid | 2 cassettes | Radiateurs à eau chaude | 2
|  |  | 508 | UFR 967 SG (FMC) | REUNION | 180.01 |  |  | 506/507/508 |  |  | Double flux | Extraction + Soufflage | Batterie chaude | [17 empty] | 508 | Froid | 5 cassettes | Radiateurs à eau chaude | 5
|  |  | 510 | UFR 967 SG Dép univ. Anatomie | LABORATOIRE/BUREAU | 40.66
|  |  | 511 | UMRS 1135 (CIMI) | LABORATOIRE/BUREAU | 23.76
|  |  | 514 | UMRS 1135 (CIMI) | LABORATOIRE | 82.32 | [13 empty] | Terrasse Terrasse Terrasse | DAIKIN DAIKIN DAIKIN | RXS60F2V1B RZQS100C7V1B RXS50G2V1B | j042718 1813137 J057881 | 2008 2008 2008 | R410A R410A R410A | 1,5 2,75 1,70 | - Split Split | 230 230 230 | 16,5 19,8 15,5 | 3,795 4,554 3,565 |  | 514 | Froid (10-15 kW) | 2 cassettes
|  |  | Toilettes |  | SANITAIRES | 24.42 | [9 empty] | Ventilation naturelle | [18 empty] | Plafond chauffant
|  | 4ème étage | CIR Horizontale | UFR 967 (SG) | CIRCULATION | 135.03 | [28 empty] | Radiateurs à eau chaude | 2 + 2 par palier intermédiarie dans les cages d'escaliers
|  |  | 402 | UFR 967 (SG) | BUREAU | 29.16 | [28 empty] | Radiateurs à eau chaude | 3
|  |  | 403 | UFR 967 (SG) | BUREAU | 32.89 | [28 empty] | Radiateurs à eau chaude | 3
|  |  | 405 | UFR 967 (SG) | LABORATOIRE/BUREAU | 118.36 | [9 empty] | Sorbonne | Porte 405 | Extraction | [16 empty] | Radiateurs à eau chaude | 5
|  |  | 406 | UFR 967 SG , enseignement | SALLE DE COURS | 69.39 | [28 empty] | Plafond chauffant et convecteurs électriques anciens TRESCO (P.unitaire: 1500W) | 2 convecteurs
|  |  | 407 | UFR 967 SG , enseignement | BUREAU | 24.37 | [28 empty] | Convecteurs électriques neufs AIRELEC (P.unitaire: 1000W) | 2 convecteurs
|  |  | 408 | UFR 967 SG , enseignement | SALLE DE COURS | 60.62 | [28 empty] | Plafond chauffant
|  |  | 409 | UFR 967 SG , enseignement | SALLE DE COURS | 70.75 | [28 empty] | Radiateurs à eau chaude | 3
|  |  | 410 | UFR 967 SG , enseignement | SALLE DE COURS | 58.08 | [28 empty] | Plafond chauffant
|  |  | 412 | UFR 967 SG , enseignement | SALLE DE COURS | 33.21 | [28 empty] | Plafond chauffant
|  |  | 413 | UFR 967 SG , enseignement | SALLE DE COURS | 28.71 | [28 empty] | Plafond chauffant
|  |  | 416 | UFR 967 SG Dép univ. Anatomie | BUREAU | 61.13 | [28 empty] | Plafond chauffant et convecteurs électriques anciens TRESCO (P.unitaire: 1500W) | 2
|  |  | 417 | UFR 967 SG Dép univ. Anatomie | BUREAU | 35.5 | [28 empty] | Radiateurs à eau chaude | 3
|  |  | Toilettes |  | SANITAIRES | 24.42 | [9 empty] | Ventilation naturelle | [18 empty] | Plafond chauffant
|  | 3ème étage | CIR Horizontale | UFR 967 (SG) | CIRCULATION | 135.91 | [28 empty] | Radiateurs à eau chaude | 2 + 2 par palier intermédiarie dans les cages d'escaliers
|  |  | 301 | UMRS 974 | TECHNIQUE | 23.69
|  |  | 302 | UMRS 974 | LABORATOIRE | 38.71 | [25 empty] | Porte 302 | Froid ou chaud | En allège
|  |  | 303 | UMRS 974 | LABORATOIRE | 45.25 |  |  | Portes 303/304 |  |  | Simple flux | Soufflage | Batterie chaude électrique | 5000 m³/h
|  |  | 304 | UMRS 974 | LABORATOIRE | 50.06 | [9 empty] | Sorbonne | Porte 304 | Extraction | 900-1200 m³/h | Terrasse | HCF LENNOX |  |  |  | R410A |  | Groupe froid |  |  |  |  | Porte 304 | Froid ou chaud | En allège
|  |  | 305 | UMS 30 | LABORATOIRE | 53.29
307
|  |  | 308 |  |  |  |  | Gaine palière | Local confiné 307 | 2007 | Camfil | Simple flux | Extraction |  | 900 m³/h
|  |  | 309 | UMS 30 | LABORATOIRE | 30.01 | [9 empty] | VMC | Porte 309 | 1 extraction ; 1 bouche soufflage / pièce |  | Terrasse | DAIKIN | RZQ71B8V3B | 2500325 | 2005 | R410A | 2.8 | Split | 230 | 17.7 | 4.071 |  | 309 | Froid ou chaud | En allège
|  |  | 310 | UMRS 974 | LABORATOIRE/BUREAU | 50.41 | [13 empty] | Terrasse | DAIKIN | RZQ100B8V3B | 1500260 | 2005 | R410A |  | SPLIT | 230 | 25.8 | 5.934 |  | 310 | Froid ou chaud | En allège
|  |  | 312 | UMRS 974 | LABORATOIRE | 120.93 | [9 empty] | Sorbonne | Porte 312 | Extraction | 900-1200 m³/h
|  |  | 313 | UMRS 974 | LABORATOIRE | 40.32 |  |  | Porte 313 |  |  | Simple flux | Soufflage | Batterie chaude électrique | 4000 m³/h | VMC indépendante | Local 2.9m² dans pièce porte 313 | Extraction | 75 m³/h | Terrasse | AIRWELL | [5 empty] | SPLIT |  |  |  |  | 313 | Froid | 1 cassette
|  |  | 314 | UMRS 974 | BUREAU | 35.96 | [25 empty] | Portes 314/315 | Froid ou chaud | En allège, 1 par pièce
|  |  | 315 | UMRS 974 | CUISINE | 18.04 | [9 empty] | VMC cuisine |  | Extraction | 250 m³/h | Terrasse | DAIKIN | RQ100B8V3B | 1702988 | 2007 | R410A | 3,7 | SPLIT | 230 | 25.5 | 5.865
|  |  | 316 | UMRS 974 | CONGELATEURS | 14.55 | [13 empty] | Terrasse | DAIKIN | RR71B7V3B | 2500098 |  | R410A | 2,7 | SPLIT | 400 | 17.4 |  |  | 316 | Froid | 1 cassette
|  |  | 318 | UMRS 974 | BUREAU | 35.44 | [13 empty] | Terrasse | DAIKIN | RQ71B8W1B | 1600697 | 2006 | R410A | 2,7 |  | 400 | 8.1 |  |  | Porte 318 | Froid ou chaud | En allège
|  |  | 319 | UMRS 974 | LABORATOIRE | 60.05 | [13 empty] | Terrasse | DAIKIN | RZQ125B7W1B | 1500278 | 2005 | R410A | 4,3 | SPLIT | 400 | 17.7 |  |  | Porte 319 | Froid ou chaud | En allège
|  |  | Toilettes |  | SANITAIRES | 13.07 | [9 empty] | Ventilation naturelle | [18 empty] | Plafond chauffant
|  | 2ème étage | CIR Horizontale | UFR 967 (SG) | CIRCULATION | 135.91 | [28 empty] | Radiateurs à eau chaude | 2 + 2 par palier intermédiarie dans les cages d'escaliers
|  |  | 203 | UMRS 974 | BUREAU | 45.53 |  |  | Portes 203/208/210/211/212 |  |  | Simple flux | Soufflage |  | 900 m³/h | [19 empty] | Radiateurs à eau chaude | 5
|  |  | 204 | UMRS 974 | TECHNIQUE | 14.83
|  |  | 205 | UMRS 974 | BUREAU | 63.85 | [9 empty] | VMC dans le local informatique | Porte 205 | Extraction | 1250 m³/h | [15 empty] | Radiateurs à eau chaude | 5
|  |  | 206 | UMRS 974 | CUISINE | 27.74 | [9 empty] | VMC salle de réunion | Porte 206 | Extraction | 250 m³/h | [15 empty] | Radiateur à eau chaude | 1
|  |  | 208;210;211;212 | UMRS 974 | LABORATOIRE | 313.8 |  |  | Portes 208/210/211/212 |  |  | Double flux | Extraction + Soufflage | Batterie chaude électrique | 9000 m³/h soufflage 6000 m³/h extraction | 2 Sorbonnes | Portes 208/210/211/212 | Extraction | 900-1200 m³/h unitaire | [15 empty] | Radiateurs à eau chaude | 11
|  |  | 214 | UMRS 974 | BUREAU | 48.42 | [28 empty] | Radiateurs à eau chaude | 4
|  |  | 215 | UMRS 974 | BUREAU | 14.56 | [28 empty] | Radiateur à eau chaude | 1
|  |  | 217 | UMRS 974 | BUREAU | 35.34 | [28 empty] | Radiateurs à eau chaude | 2
|  |  | 218 | UMRS 974 | LABORATOIRE | 16.08 | [9 empty] | VMC chambre noire | Porte 218 | Extraction | 400 m³/h
|  |  | 220 | UMRS 974 | LABORATOIRE | 43.31 |  | CTA compensation des sorbonnes | Porte 220 |  |  | Simple flux | Soufflage |  | 2000 m³/h | 2 Sorbonnes | Porte 220 | Extraction | 900-1200 m³/h unitaire
|  |  | Toilettes |  | SANITAIRES | 24.43 | [9 empty] | Ventilation naturelle | [18 empty] | Plafond chauffant
|  | 1èr étage | CIR Horizontale | UFR 967 (SG) | CIRCULATION | 132.91 | [28 empty] | Radiateurs à eau chaude | 2 + 2 par palier intermédiarie dans les cages d'escaliers
|  |  | 101 | UFR 967 SG , enseignement | SALLE DE COURS | 62.44 | [28 empty] | Radiateurs à eau chaude | 5
|  |  | 104 | UFR 967 (SG) | BUREAU | 35.48 | [28 empty] | Radiateurs à eau chaude | 2
|  |  | 105 | UFR 967 SG , enseignement | SALLE DE COURS | 55.86 | [28 empty] | Radiateurs à eau chaude | 4
|  |  | 107 | UFR 967 SG , enseignement | SALLE DE COURS | 54.83 | [28 empty] | Radiateurs à eau chaude | 4
|  |  | 109 | UMS 28 | LABORATOIRE | 34.97 |  |  | Portes 208/210/211/212 |  |  | Double flux | Extraction + Soufflage |  | 800 m³/h
|  |  | 110 | UMS 28 | BUREAU | 50.52 | [25 empty] | Grand bureau porte 110 | Froid | Split | Radiateurs à eau chaude | 2
|  |  | 111 | UMRS 974 | LABORATOIRE | 26.45
|  |  | 113 | UFR 967 SG , enseignement | SALLE DE COURS | 97.21 | [28 empty] | Radiateurs à eau chaude | 5
|  |  | Toilettes |  | SANITAIRES | 26.24 | [9 empty] | Ventilation naturelle | [18 empty] | Plafond chauffant
|  | RDC | CIR Horizontale | UFR 967 (SG) | CIRCULATION | 969.26 | [28 empty] | Radiateurs à eau chaude | 2 + 2 par palier intermédiarie dans les cages d'escaliers
|  |  | 26 | UFR 967 SG , enseignement | SALLE DE COURS | 64.71 | [28 empty] | Radiateurs à eau chaude | 6
|  |  | 27 | UFR 967 SG , enseignement | SALLE DE COURS | 71.72 | [28 empty] | Radiateurs à eau chaude | 5
|  |  |  | UFR 967 SG (S.intérieur-accueil) | BUREAU | 12.05
|  |  | E | UFR 967 SG , enseignement | AMPHITHEATRE | 215.73 |  | CTA tout air neuf, extraction sous l'écran de projection | Amphithéatre E | 1965 | CIAT | Double flux | Extraction + Soufflage | Batterie eau chaude | 9000-10000 m³/h
|  |  | F | UFR 967 SG , enseignement | AMPHITHEATRE | 215.67 |  | CTA tout air neuf, extraction sous l'écran de projection | Amphithéatre F | 1965 | CIAT | Double flux | Extraction + Soufflage | Batterie eau chaude | 9000-10000 m³/h
|  |  | G | UFR 967 SG , enseignement | SALLE DE COURS | 63.77 |  | CTA tout air neuf, à l'arrêt car bouche de reprise trop proche bouche de soufflage animalerie | Salle de cours G | 1965 | CIAT | Simple flux | Soufflage | Batterie eau chaude | 1500 m³/h | VMC | Salle de cours G | Extraction | 1500 m³/h
|  |  | H | UFR 967 SG , enseignement | SALLE DE COURS | 63.21 |  | CTA tout air neuf, à l'arrêt car bouche de reprise trop proche bouche de soufflage animalerie | Salle de cours H | 1965 | CIAT | Simple flux | Soufflage |  | 1500 m³/h | VMC | Salle de cours H | Extraction | 1500 m³/h
|  |  | I | UFR 967 SG , enseignement | SALLE DE COURS | 68.36 |  | CTA tout air neuf, à l'arrêt car bouche de reprise trop proche bouche de soufflage animalerie | Salle de cours I | 1965 | CIAT | Simple flux | Soufflage |  | 1500 m³/h | VMC | Salle de cours I | Extraction | 1500 m³/h
|  |  | J | UFR 967 SG , enseignement | SALLE DE COURS | 68.17 |  | CTA tout air neuf, à l'arrêt car bouche de reprise trop proche bouche de soufflage animalerie | Salle de cours J | 1965 | CIAT | Simple flux | Soufflage |  | 1500 m³/h | VMC | Salle de cours J | Extraction | 1500 m³/h
|  |  | CROUS |  | CAFETERIA | 267.74 |  |  | CROUS |  |  | Simple flux | Soufflage | Batterie eau chaude |  | Hotte cuisine | CROUS | Extraction
|  |  | Salle CEF |  | SALLE DE COURS | 159.03 |  | 7 CTA tout air neuf dont 4 pour des zones confinées | CEF |  |  | Double flux | Extraction + Soufflage |  | 70000 m³/h
|  |  | Laboratoire Sous-sol |  | LABORATOIRE | 19.41 | [9 empty] | VMC laboratoire | Laboratoire | Extraction | 1000 m³/h | [12 empty] | Laboratoire sous-sol | Froid | En allège
|  |  | Toilettes |  | SANITAIRES | 34.79 | [9 empty] | Ventilation naturelle | [18 empty] | Plafond chauffant
|  | S/sol -1 | CIR Horizontale | UFR 967 (SG) | CIRCULATION | 54.89
|  | S/sol -2 | CIR Horizontale | UFR 967 (SG) | CIRCULATION | 283.4
|  |  | CIR Verticale | UFR 967 (SG) | CIRCULATION | 841.5 |  |  | Circulation | 1965 | CIAT | Simple flux | Soufflage | Batterie eau chaude
|  |  | Total |  |  | 25189.94
TOTAL

## Systèmes froid non identifiés
Systèmes de production de froid
Bâtiment | Localisation | Marque | Modèle | Numéro de série | Année | Fluide frigo | Quantité (kg) | Type | Tension (V) | Intensité (A) | Puissance électrique (W) | Puissance Froid (W)
91 | Terrasse | DAIKIN | REYQ16P7Y1B | 2502219 | 40786 | R410A | 21.19 | VRV | 400 | 31 | 12.4 | 12,4
91 | Terrasse | HITACHI | RAC-50WX8 | 511214 |  | R410A | 1.35 | SPLIT | 230 | 6.83 | 1.5709 | 4.7127
91 | Terrasse | HITACHI | RAC-50YH7 | 11C2164243 |  | R410A | 1.6 | SPLIT | 230 | 10.1 | 2.323 | 6.969
91 | Terrasse | CARRIER | 30RB-017--0034-PA- | M2014047308 | 2010 | R410A | 5.5 | Groupe Froid | 400 | 13 | 7.8 | 23.4
91 | Terrasse | Agence Point Clim | C5N150Z | 5B346 |  | R410A | 1.7 | Chambre Froide | 400 |  | 2.3 | 6.9
91 | Terrasse | DAIKIN | R71FJY1 |  |  | R22 | 2 | SPLIT | 400 | 15 | 2.8 | 8.4
91 | Terrasse | DAIKIN | RZQSG140L9V1B | 1502698 | 2011 | R410A | 4 | SPLIT | 230 | 33.5 | 7.705 | 23.115
91 | Terrasse | DAIKIN | R35GZ7V11 | 5201148 | 2002 | R407C | 1.3 | SPLIT | 230 | 6.4 | 1.472 | 4.416
91 | Terrasse | DAIKIN | 4MXS68F2V1B | J038167 | 2008 | R410A | 2.6 | SPLIT | 230 | 16 | 6.8 | 20.4
91 | Terrasse | DAIKIN | ERQ100A7V1B | 2900182 | 2005 | R410A | 4 | SPLIT | 230 | 27 | 6.21 | 18.63
91 | Terrasse | DAIKIN | RKS50G2V1B | J014885 | 2009 | R410A | 1.7 | SPLIT | 230 | 10.5 | 2.415 | 7.245
91 | Terrasse | DAIKIN | RKS50G2V1B | J014811 | 2009 | R410A | 1.7 | SPLIT | 230 | 10.5 | 2.415 | 7.245
91 | Terrasse | DAIKIN | ERQ100A7V1B | 2900174 | 2005 | R410A | 4 | SPLIT | 230 | 27 | 6.21 | 18.63
91 | Terrasse | DAIKIN | RXYQ8P8W1B | 3903502 | 2005 | R410A | 7.7 | VRV | 400 | 18.5
91 | Terrasse | FUJITSU | AOY24PMAL | T000097 |  | R22 | 2.2 | SPLIT | 230 | 14 | 8 | 24
91 | Terrasse | DAIKIN | RXD50JV1B | 2000779 | 2002 | R22 | 1.15 | SPLIT | 230 | 18 | 4.14 | 12.42
91 | Terrasse | DAIKIN | RP71B7W1 | 1204482 | 2002 | R407C | 3.1 | SPLIT | 400 | 5.2 | 2.5 | 7.5
91 | Terrasse | DAIKIN | RQ71B8V3B | 1704216 | 2007 | R410A | 2.7 | SPLIT | 230 | 17.4 | 4.002 | 12.006
91 | Terrasse | DAIKIN | RXYQ14P7W1BA | 4906493 | 2009 | R410A | 11.3 | SPLIT | 400 | 31.5 | 12.6 | 37.8
91 | Terrasse | CIAT | 01408714/0019 | 7071646 | 2008 | R410A | 2 | SPLIT | 400 | 11.5 | 4.6 | 13.8
91 | Terrasse | DAIKIN | RQ71B8V3B | 1704216 | 2007 | R410A | 2.7 | SPLIT | 230 | 17.4 | 4.002 | 12.006
91 | Terrasse | DAIKIN | R71B7V1 | 1100327 | 2001 | R22 | 2 | SPLIT | 230 | 14.8 | 3.404 | 10.212
91 | Terrasse | DAIKIN | RXS50G2V1B | J088886 | 2010 | R410A | 1.7 | SPLIT | 230 | 15.5 | 3.565 | 10.695
91 | Terrasse | HITACHI | RAS-5HVRNSE | 4HE20188 | 2009 | R410A | 3.3 | SPLIT | 230 | 26 | 5.98 | 17.94
91 | Terrasse du RDC | DAIKIN | RXYQ18P9W1B | 1103047 | 2007 | R410A | 11.7 | VRV | 400 | 35.5
91 | Terrasse du RDC | DAIKIN | RY22DA7V19 | 3611512 | 1996 | R22 | 0.85 | Split | 230 | 5.5 | 1.1 | 3.3
91 | Terrasse du RDC | DAIKIN | REYK8P9Y1B | 3PW48465-1C | 2010 | R410A | 10.3 | VRV | 400 | 17.1
91 | Terrasse du RDC | DAIKIN | EWAQ300F-SR002 | OV13-02969/10/1 | 2009 | R410A | 2,62 | Groupe froid | 400 | 280
91 | RDC extérieur | HITACHI | RAS-6HVRNSE | 4HE22249 |  | R410A | 3.3 | Split | 230 | 26 | 5.86 | 17.58
91 | RDC extérieur | DAIKIN | RR71B8W1B | 1601020 | 2006 | R410A | 2.7 | Split | 400 | 8.1
91 | RDC extérieur | DAIKIN | RR100B8W1B | 1602120 | 2006 | R410A | 3.7 | Split | 400 | 9.2
91 | Terrasse | HITACHI | RAC-50NH5 | 0622607419 |  | R410A | 1.4 | Split | 230 |  |  | 6.5
105 | Terrasse | DAIKIN | RXS50G2V1B | J072331 | 2009 | R410A | 1,70 | SPLIT | 230 | 15.5 | 3.565
105 | Terrasse | DAIKIN | RXS50G2V1B | J072354 | 2009 | R410A | 1.70 | Split | 230 | 15.5 | 3.565
105 | Terrasse | SEARLE | NCU46-3M | 345945 |  | R404A/R407C |  |  | 400
105 | Terrasse | DAIKIN | RZQ125B8W1B | 1708721 | 2007 | R410A | 4,3 | Split | 230 | 17.7 | 4.071
105 | Terrasse | TRANE | 31966-1 | 0657495 |  | R407C | 26 | Groupe froid | 400 | 80
105 | Terrasse | MITSUBISHI | SUZ-KA50VA4 | 4YP 09805 | 2014 | R410A | 1,6 | SPLIT | 230 | 12 | 2.76
105 | Terrasse | SEARLE | NCU38-3M | 338351 |  | R40A/R407C |  | Stoke froid | 400
105 | Terrasse | SEARLE | NCU38-3M | 330928 |  | R40A/R407C |  | Stoke froid | 400
105 | Terrasse | SEARLE | NCU38-3M | 293831 |  | R40A/R407C |  | Stoke froid | 400
105 | Terrasse | DAIKIN | REYQ14P8Y1B | 2800329 | 2008 | R410A | 11,1 | VRV | 400 | 32.8
105 | Terrasse | HITACHI | RAM-71QH5 | 1012566642 |  | R410A | 2.3 | MultiSplit |  | 14.35
105 | Terrasse | DAIKIN | RXS60F4V1B | J011293 | 2013 | R410A | 1,5 | SPLIT | 230 | 16.5 | 3.795
105 | Terrasse inférieur | Toshiba | RAV-SM803AT-E | 001P0779 | 2010 | R410A | 1,7 | SPLIT | 230
105 | Terrasse | MITSUBISHI | MXZ-6C122VA | 4XU01206 | 2014 | R410A | 4,8 | Split | 230 | 17.8 | 4.094
105 | Terrasse | DAIKIN | REYQ10P8Y1B | 2800301 | 2008 | R410A | 10,6 | VRV | 400 | 22.1
105 | Terrasse | SEARLE | NCU 46-3 M | 345945 |  |  |  | Groupe mono-Split à air
105 | Terrasse | SEARLE | NCU 46-3 M | 352105 |  |  |  | Groupe mono-Split à air
105 | Terrasse | SEARLE | NCU 38-3 M | 338351 |  |  |  | Groupe mono-Split à air
105 | Terrasse | SEARLE | NCU 38-3 M | 330928 |  |  |  | Groupe mono-Split à air
105 | Terrasse | SEARLE | NCU 38-3 M | 293831 |  |  |  | Groupe mono-Split à air
105 | Terrasse | AIRWELL | [5 empty] | Groupe mono-Split à air
105 | Terrasse | AIRWELL | [5 empty] | Groupe mono-Split à air
105 | Terrasse | DAIKIN | [5 empty] | Groupe multi-Split à air
105 | Terrasse | DAIKIN | [5 empty] | Groupe mono-Split à air
105 | Terrasse | DAIKIN | [5 empty] | Groupe mono-Split à air
105 | Terrasse | DAIKIN | [5 empty] | Groupe mono-Split à air
105 | Terrasse | DAIKIN | [5 empty] | Groupe mono-Split à air
105 | Terrasse | DAIKIN | [5 empty] | Groupe mono-Split à air