## 25B03 bis- BPU LOT 5
ACCORD-CADRE N° 25B03bis
PORTANT SUR L’ACQUISITION DE MATÉRIAUX, FOURNITURES ET CONSOMMABLES POUR L’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS DE L’UNIVERSITÉ DE LORRAINE (OUTILLAGES, QUINCAILLERIE ET FOURNITURES DE TRAVAUX)
Annexe n° 1/5 à l'acte d'engagement - Bordereau des prix unitaires (BPU)
LOT N° 5 - Eclairages intérieurs, extérieurs (hors éclairage public) et accessoires
Le soumissionnaire doit impérativement compléter TOUS les champs figurant en jaune dans le présent document. Les éléments du bordereau des prix unitaires (références, conditionnements et prix) ont valeur contractuelle. A contrario, les colonnes du détail quantitatif estimatif n'ont pas valeur contractuelle.
Le soumisionnaire est libre de proposer des conditionnements différents de ceux préférés par l'Université. Toutefois, la tolérance est de 3 à la hausse comme à la baisse. C'est-à-dire que le conditionnement proposé par le soumissionnaire ne pourra être moins de trois fois inférieur ou plus de trois fois supérieur au conditionnement préféré par l'Université. Ainsi, si le conditionnement préféré par l'Université est 3L, le soumissionnaire peut proposer des conditionnements allant de 1L à 9L. Cette tolérance ne s'applique pas lorsque la fourniture est exprimée en 1U (unité indivisible, indiquée en rouge dans la colonne Conditionnement).
Lorsqu'une marque et/ou une référence est indiquée en colonne F, celle-ci s'entend accompagnée des termes « ou équivalent » comme précisé en en-tête de colonne. De la même manière, les éventuelles marques et/ou références indiquées au sein des désignations de produits en colonne E ne visent qu'à informer les candidats sur les spécifications techniques minimales attendues mais ne constituent pas des limitations. Les candidats peuvent donc proposer des produits équivalents.
Nom du candidat
|  | PRÉSENTATION DU PRODUIT PAR L'UNIVERSITÉ DE LORRAINE | [6 empty] | PROPOSITION DU CANDIDAT |  |  |  | DÉTAIL QUANTITATIF ESTIMATIF
|  | Référence UL | Désignation | De type ou équivalent | Unité de mesure | Conditionnement préféré par l'université, exprimé en unité de mesure | Quantité annuelle indicative (non contractuelle), exprimée en unité de conditionnement | Quantité annuelle indicative (non contractuelle), exprimée en unité de mesure | Référence candidat | Conditionnement proposé par le candidat, exprimé en unité de mesure | Prix HT du conditionnement | Prix TTC du conditionnement | Prix TTC de l'unité de mesure | Montant annuel estimatif (Prix TTC de l'unité de mesure x Quantité annuelle indicative exprimée en unité de mesure)
EXEMPLES |  |  | Produit A | XXX 012345-67 | Unité | 1 | 5 | 5 | XXX | 1 | 10 | 12 | #REF! | #REF!
|  |  | Produit B | XXX 012345-89 | Unité | 1 | 10 | 10 | YYY | 1 | 15 | 18 | #REF! | #REF!
| Panneau LED rétroéclairée 600x600 - Driver on/off | 05-001 | START Panel Backlit 600 UGR19 27W 3600lm 840 LILO | 0044627 SYLVANIA | Unité | 1 | 250 | 250 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| 600x600 - Driver DALI | 05-002 | Cadre saillie en KIT 600x600 hauteur 75mm ral 9016 | 0044613 | Unité | 1 | 250 | 250 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| 600x600 | 05-003 | Cadre encastrement pour luminaire 595x595mm | 0062317 | Unité | 1 | 250 | 250 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| 600x600 | 05-004 | kit de filins de suspension pour dalle LED | 0047547 | Unité | 1 | 250 | 250 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| 600x600 | 05-005 | Ecarteur isolant | 3813700 | Unité | 1 | 250 | 250 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| 600x600 | 05-006 | START Panel Backlit 1200 UGR19 29W 3800lm 840 LILO | 0044630 SYLVANIA | Unité | 1 | 250 | 250 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| 300x1200 - Driver on/off | 05-007 | START Panel Backlit 1200 UGR19 29W 3800lm 840 DALI | 0044631 SYLVANIA | Unité | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| 300x1200 - Driver DALI | 05-008 | Cadre saillie en KIT 300x1200 hauteur 75mm ral 9016 | 0044614 | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| 300x1200 | 05-009 | kit de filins de suspension pour dalle LED | 0047547 | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| 300x1200 | 05-010 | START Panel Backlit 12x6 UGR19 58W 5900lm 840 LILO | 0042202 SYLVANIA | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| 600x1200 - Driver on/off | 05-011 | Quantum 1200x600 IP54 38W 6000lm 840 DALI | 0044647 SYLVANIA | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| 600x1200 - Driver DALI | 05-012 | kit de filins de suspension pour dalle LED | 0047547 | Unité | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| 600x1200 | 05-013 | CoreLine Panel G6, UltraEfficient, 22.5 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, UGR19 Driver on/off | 749825 PHILIPS | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| Panneau LED CoreLine Panel G6 600x600 Driver on/off | 05-014 | CoreLine Panel G6, UltraEfficient, 23.5 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, DALI, UGR19 | 749832 (réf. complète) | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| 600x600 DALI | 05-015 | Cadre saillie en KIT 600x600 hauteur 75mm ral 9016 | 752146 | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| 600x600 | 05-016 | Cadre encastrement pour luminaire 595x595mm | 0062317 | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| 600x600 | 05-017 | kit de filins de suspension pour dalle LED | 752511 | Unité | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| 600x600 | 05-018 | Ecarteur isolant | 3813700 | Unité | 1 | 250 | 250 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| 600x600 | 05-019 | CoreLine Panel G6, 26 W, 1200x30 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K | 73514999 PHILIPS | Unité | 1 | 250 | 250 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| 300x1200 | 05-020 | CoreLine Panel G6, 26 W, 1200x30 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, DALI | 73517099 PHILIPS | Unité | 1 | 250 | 250 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| 300x1200 DALI | 05-021 | Cadre Saillie en KIT hauteur 75mm pour panneau 295x1195mm | 752160 | Unité | 1 | 250 | 250 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| 300x1200 | 05-022 | Cadre encastrement pour luminaire 295x1195mm | 0062319 | Unité | 1 | 250 | 250 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| 300x1200 | 05-023 | kit de filins de suspension pour dalle LED | 752511 | Unité | 1 | 250 | 250 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| 300x1200 | 05-024 | Panneau LED 600x600 32W IRC95 3000k/4000k | 724549 LEDVANCE | Unité | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| Panneau LED BIOLUX HCL PANEL ZIGBEE GEN 2 Mono couleur, tunable white, compatible avec DALI-2 ou Zigbee 3.0 Panneaux LED 600x600 | 05-025 | Filin de suspension pour dalle LED (2 sachets par dalle) | 0047547 | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| Panneaux LED 600x600 | 05-026 | Cadre encastrement pour luminaire 595x595mm | 0062317 | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| 600x600 | 05-027 | Cadre saillie en KIT 600x600 hauteur 75mm ral 9016 | 0044613 | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| 600x600 | 05-028 | Panneau LED 300x1200 prismatique 32W IRC95 3000k/4000k | 724587 LEDVANCE | Unité | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| Panneaux LED 300x1200 | 05-029 | Cadre Saillie en KIT hauteur 75mm pour panneau 295x1195mm | 0044614 | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| 300x1200 | 05-030 | Cadre encastrement pour luminaire 295x1195mm | 0062319 | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| 300x1200 | 05-031 | kit de filins de suspension pour dalle LED | 0047547 | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| 300x1200 | 05-032 | QUADRO E UGR14 600 MP 15-34W 2100-4500lm 830 | 0044700 SYLVANIA | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| Panneau LED multi-cellule 600x600 - 3000K | 05-033 | QUADRO E UGR14 600 MP 15-34W 2300-4650lm 840 | 0044701 SYLVANIA | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| 600x600 - 4000K | 05-034 | QUADRO E UGR16 600 34W 4650lm 840 DALI | 0044703 SYLVANIA | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| 600x600 - 4000K DALI | 05-035 | Cable de suspension DARWIN | 0047547 | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-036 | Cadre encastrement pour luminaire 595x595mm | 0062317 | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-037 | Cadre saillie en KIT 600x600 hauteur 75mm ral 9016 | 0044613 | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-038 | Ecarteur isolant | 3813700 | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-039 | Sense Pro 600x600 Blanc 4340lm 3000K Ra>80 PIR Sensor, compris télécommande de programmation | 212680 SG LIGHITNG | Unité | 1 | 250 | 250 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| Panneau LED à Capteur | 05-040 | Cadre saillie en KIT 600x600 hauteur 75mm | 0044613 | Unité | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-041 | Cable de suspension | 0047547 | Unité | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-042 | Panneaux LED 600x600 28w CCT DALI/PUSH optique blanche | 0034005 SYLVANIA | Unité | 1 | 250 | 250 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| Panneau LED SUPERFLY 600x600 28W CCT 3000K/4000K/5000K avec une efficacité lumineuse de 140m/W et un angle d’éclairage de 77° Optiques basses luminances blanches ou noires Éclairage directement fourni avec un système de gestion DALI/PUSH Selon accessoires, installation encastrée, en saillie et en suspension | 05-043 | Panneaux LED 600x600 28w CCT DALI/PUSH optique noire | 0034044 SYLVANIA | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-044 | Cadre saillie en KIT 600x600 hauteur 75mm ral 9016 | 0044613 | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-045 | Cadre encastrement pour luminaire 595x595mm | 0062317 | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-046 | Cable de suspension | 0047547 | Unité | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-047 | Ecarteur isolant | 3813700 | Unité | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-048 | Panneaux LED 300x1200mm 28w CCT DALI/PUSH optique blanche | 0034020 SYLVANIA | Unité | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| 300x1200 | 05-049 | Panneaux LED 300x1200mm 28w CCT DALI/PUSH optique noire | 00340044 SYLVANIA | Unité | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-050 | Cadre saillie assemble 1200X300 hauteur 75mm ral 9016 | 0055613 | Unité | 1 | 20 | 20 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-051 | Cadre encastrement pour luminaire 295x1195mm | 0034054 | Unité | 1 | 20 | 20 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-052 | Cable de suspension | 0047547 | Unité | 1 | 20 | 20 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-053 | ENCASTRÉ MODULAIRE SOFT INDIRECT LED 50W 3600LM 3000K | 31205670 SERMES | Unité | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| PanneauLED encastré - soft indirect 600x600 3000K | 05-054 | ENCASTRÉ MODULAIRE SOFT INDIRECT LED 50W 3800LM 4000K | 31205674 SERMES | Unité | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| 600x600 4000K | 05-055 | ENCASTRÉ MODULAIRE SOFT INDIRECT LED 50W 3800LM 4000K - DALI | 31205676 SERMES | Unité | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| 600x600 4000K DALI | 05-056 | Dalle lumineuse START Panel Backlit 600 IP65 36W 4400lm 840 | 0042691 SYLVANIA | Unité | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| Panneau LED IP65 Rétroéclairé, pièces humides, 36W 4400lm, 4000K, driver on/off | 05-057 | Dalle lumineuse START Panel Backlit 600 IP65 36W 4400lm 840 DALI | 0042693 SYLVANIA | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| Rétroéclairé, pièces humides, 36W 4400lm, 4000K, driver DALI (compatible Dali-push) | 05-058 | Cadre encastrement pour luminaire 595x595mm | 0062317 | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-059 | Cadre saillie en KIT 600x600 hauteur 75mm ral 9016 | 0044613 | Unité | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-060 | Ecarteur isolant | 3813700 | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-061 | ROXY 1200 ASYM 2000 840 | 96634873 THORN | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| Luminaire éclairage tableau blanc ou noir, LED asymétrique 16W 4000K 2000lm. Fixation en apparent, mural ou suspendu. 1200x306x47 mm | 05-062 | support déporté pour luminaire ROXY | 96634875 | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-063 | Cable de suspension pour luminaire ROXY | 96634878 | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-064 | Kit de fixation sailie | Inclus | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-065 | OptiClip 600 2L 26W 840 CC BLA - 600x600 non dimmable | 0044000 SYLVANIA | Unité | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| OPTICLIP 600x600 Modules lumineux amovibles et interchangeables clipsés sur la surface du luminaire, reliés par un câble plug & play au driver. Grâce au contrôle de l'éblouissement (UGR < 19), OptiClip convient aux bureaux, aux salles de conférence et aux salles de classe. (4000K avec un indice de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80 ou Ra > 90. | 05-066 | OptiClip 600 2L 26W 840 DALI BLA -600x600 compatible DALI | 0044001 SYLVANIA | Unité | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-067 | OptiClip 600 2L 26W 840 SSC BLA -600x600 compatible SylSmartStandalone | 44002 SYLVANIA | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-068 | OptiClip 600 2L 27W 840 SSA BLA - 600x600 compatible SylSmartConnected Building | 44045 SYLVANIA | Unité | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-069 | Cadre pour montage saillie 600x600 mm | 47197 SYLVANIA | Unité | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-070 | 1 module Opticlip 840 2 câbles - module de remplacement | 44036 SYLVANIA | Unité | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-071 | 1 module Opticlip 840 1 câble - module de remplacement | SYLVANIA | Unité | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| OPTICLIP 600x600 Modules lumineux amovibles et interchangeables clipsés sur la surface du luminaire, reliés par un câble plug & play au driver. Grâce au contrôle de l'éblouissement (UGR < 19), OptiClip convient aux bureaux, aux salles de conférence et aux salles de classe. (4000K avec un indice de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80 ou Ra > 90. | 05-072 | OptiClip 1200 1L 26W 840 CC BLA - 1200/300 non dimmable | 44004 SYLVANIA | Unité | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-073 | OptiClip 1200 1L 26W 840 DALI BLA - 1200/300 compatible DALI | 44005 SYLVANIA | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-074 | OptiClip 1200 1L 26W 840 SSC BLA - 1200/300 compatible SylSmartStandalone | 44006 SYLVANIA | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-075 | OptiClip 1200 1L 26W 840 SSA BLA - 1200/300 compatible SylSmartConnected Building | 44046 SYLVANIA | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-076 | Cadre montage saillie 1200x300x70mm | 47197 SYLVANIA | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-077 | 1 module Opticlip 840 2 câbles - module de remplacement 490mm | 44038 SYLVANIA | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-078 | 1 module Opticlip 840 1 câble - module de remplacement 490mm | 44037 SYLVANIA | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
Pourcentage de remise accordé par le soumissionnaire pour les autres fournitures non-prévues au sein du présent BPU faisant partie de la famille suivante : SOURCES ECLAIRAGE
|  | Référence UL | Désignation | De type ou équivalent | Unité de mesure | Conditionnement préféré par l'université, exprimé en unité de mesure | Quantité annuelle indicative (non contractuelle), exprimée en unité de conditionnement | Quantité annuelle indicative (non contractuelle), exprimée en unité de mesure | Référence candidat | Conditionnement proposé par le candidat, exprimé en unité de mesure | Prix HT du conditionnement | Prix TTC du conditionnement | Prix TTC de l'unité de mesure | Montant annuel estimatif (Prix TTC de l'unité de mesure x Quantité annuelle indicative exprimée en unité de mesure)
| Linéaire LED intérieur plafonnier - architectural - 3 longueurs 1122 mm, 1402 mm, 1682 mm - Driver on/off ou Dali Prévoir paires d'embouts, serre-câbles | 05-079 | LEADER P 1122 LP | 31264XY2 SERMES | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-080 | LEADER P 1402 LP | 31264XY3 SERMES | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-081 | LEADER P 1682 LP | 31264XY4 SERMES | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| DaliSyst | 05-082 | Accessoire Contrôleur DaliSyst | 31271240 | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| Paires d'embouts pour extrémité de lignes | 05-083 | Accessoire paire d'embouts blancs | 31260590 | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| Kit Serre-câbles | 05-084 | Accessoire kit serre câbles | 31271252 | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| Câble de suspension 1,5m | 05-085 | Câble de suspension (la pièce) | 31260592 SERMES | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| Câble alimentation | 05-086 | LEADER S Câbles d’alim. 3x1,5mm2 (la pièce) blanc | 31260595 SERMES | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-087 | Kit de fixation saillie pour LINUS 44 | EXACL.08 | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| TECTON Réglette à LED pour chemins lumineux TECTON linéaire et efficace en énergie avec 64 LED par segment. 4000K IRC>80 IK07 | 05-088 | TECTON C LED3700-840 L1000 WB LDE WH | ZUM42183293 | Unité | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-089 | TECTON C LED5200-840 L1000 WB LDE WH | ZUM42183300 | Unité | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-090 | TECTON C LED8000-840 L1000 WB LDE WH | ZUM42184968 | Unité | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-091 | TECTON C LED7400-840 L2000 WB LDE WH | ZUM42183307 | Unité | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-092 | TECTON C LED10000-840 L2000 WB LDE WH | ZUM42183314 | Unité | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-093 | TECTON C LED16000-840 L2000 WB LDE | ZUM42184978 | Unité | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-094 | TEC/CONT/SLN2/SLOIN/EQL/CHAL3 ASI2 O-L | ZUM22169179 | Unité | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-095 | TECTON TE WH alim | ZUM22128083 | Unité | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-096 | TECTON T 2000 WH rail | ZUM22128036 | Unité | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-097 | TECTON T 3000 WH rail | ZUM22128058 | Unité | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
Pourcentage de remise accordé par le soumissionnaire pour les autres fournitures non-prévues au sein du présent BPU faisant partie de la famille suivante : LINEAIRE LED
|  | Référence UL | Désignation | De type ou équivalent | Unité de mesure | Conditionnement préféré par l'université, exprimé en unité de mesure | Quantité annuelle indicative (non contractuelle), exprimée en unité de conditionnement | Quantité annuelle indicative (non contractuelle), exprimée en unité de mesure | Référence candidat | Conditionnement proposé par le candidat, exprimé en unité de mesure | Prix HT du conditionnement | Prix TTC du conditionnement | Prix TTC de l'unité de mesure | Montant annuel estimatif (Prix TTC de l'unité de mesure x Quantité annuelle indicative exprimée en unité de mesure)
| Downlight LED opale ou prismatique encastrement Ø110mm blanc 6W 3000/4000K non gradable 6W - 475 lm | 05-098 | Slim-Fit CS - Downlight extra-plat IP44 240V 6W 3000K/4000K BL | DL150235 SWITCHLITE | Unité | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| 9W - 710 lm | 05-099 | Slim-Fit CS - Downlight extra-plat IP44 240V 9W 3000K/4000K BL | DL150242 SWITCHLITE | Unité | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-100 | Driver | Inclus | Unité | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| 18W - 1725 lm | 05-101 | Slim-Fit CS - Downlight extra-plat IP44 240V 18W 3000K/4000K BL | DL150266 SWITCHLITE | Unité | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-102 | Driver | Inclus | Unité | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| 24W - 2500 lm | 05-103 | Slim-Fit CS - Downlight extra-plat IP44 240V 24W 3000K/4000K BL | DL1502373 SWITCHLITE | Unité | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-104 | Driver | Inclus | Unité | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| Downlight LED carré dissipateur alu 2500lm 20W. Longueur/Largeur 217mm - UGR<19 4000K, Driver on/off | 05-105 | Insaver G2 UGR19 200sq 20W 2500lm 840 | 0030513 SYLVANIA | Unité | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-106 | Driver LED on/off | Inclus | Unité | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| 2500lm 20W. Longueur/Largeur 217mm - UGR<19 4000K, Driver DALI | 05-107 | Insaver G2 UGR19 200sq 20W 2500lm 840 - driverDALI | 0030543 SYLVANIA | Unité | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-108 | Driver DALI | Inclus | Unité | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| Spot encastré LED encastrement Ø68mm Spot encastré LED fixe, 3000K 4000K commutable. Driver gradable | 05-109 | RTproCS - DL150105 | DL150105 SWITCHLITE | Unité | 1 | 500 | 500 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| Spot encastré LED orientable, 3000K 4000K commutable. Driver gradable | 05-110 | ONExLITE - DL150099 | DL150099 SWITCHLITE | Unité | 1 | 500 | 500 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| Spot encastré LED encastrement Ø200mm Spot encastré LED fixe, 3000K 4000K commutable. Le driver non gradable. | 05-111 | LumiCWS - DL151096 | DL151096 SWITCHLITE | Unité | 1 | 250 | 250 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-112 | Driver TRIAC | Inclus | Unité | 1 | 250 | 250 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| Driver gradable | 05-113 | LumiCWS - DR157265 | DR157265 | Unité | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| Downlight LED EKO en aluminium. Il est idéal pour l’éclairage de vos circulations. Existe en 12W et 22W,3000K ou 4000K. Il n’est pas compatible avec les systèmes de gestion | 05-114 | START Downlight ECO 145 12W 3000K on/off | 0055185 SYLVANIA | Unité | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-115 | START Downlight ECO 145 12W 4000K on/off | 0055188 SYLVANIA | Unité | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-116 | START Downlight ECO 215 24W 3000K on/off | 0055187 SYLVANIA | Unité | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-117 | START Downlight ECO 215 24W 4000K on/off | 0055190 SYLVANIA | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| Spot encastré avec Détecteur de mouvement intégré avec détecteur IR de présence et de luminosité intégré. Le sensor est paramétrable via des switchs sur le Luminaire. Luminaire CCT 2700K-3000K-4000K. Luminaire IP65 recouvrable de laine de verre roulée et soufflée. Le Luminaire est CL3 et le driver CL2. | 05-118 | Spot IKON 6W CCT blanc IP65 recouvrable avec sensor IR reglable | ARIC 11015 | Unité | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-119 | Rallonge IKON cable 80cm | Inclus | Unité | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
Pourcentage de remise accordé par le soumissionnaire pour les autres fournitures non-prévues au sein du présent BPU faisant partie de la famille suivante : DOWNLIGHT SPOT LED drivers et accessoires
|  | Référence UL | Désignation | De type ou équivalent | Unité de mesure | Conditionnement préféré par l'université, exprimé en unité de mesure | Quantité annuelle indicative (non contractuelle), exprimée en unité de conditionnement | Quantité annuelle indicative (non contractuelle), exprimée en unité de mesure | Référence candidat | Conditionnement proposé par le candidat, exprimé en unité de mesure | Prix HT du conditionnement | Prix TTC du conditionnement | Prix TTC de l'unité de mesure | Montant annuel estimatif (Prix TTC de l'unité de mesure x Quantité annuelle indicative exprimée en unité de mesure)
| Hublot LED en Polycarbonate, cette gamme de produit se décline en plusieurs dimensions (300mm 20W), L (320mm 25W) et XL (420mm 20W,25W,30W). Tous les produits de la gamme intègrent un switch de température de couleur 3000K-4000K-5700K. Sur le modèle XL un swith de puissance est aussi disponible. Tous les modèles sont disponibles avec un sensor HF on/off. | 05-120 | Hublot LED 20W on/off | 96637988 THORN | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-121 | Hublot LED 20W capteur Présence - Lumière du jour intégrés | 96637989 THORN | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-122 | SpheralCWS - Hublot LED IP65 IK10 15/18/22W CS 3000/3500/4000K BL | BH150440 SWITCHLITE | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-123 | SpheralCWS - Hublot LED IP65 IK10 15/18/22W CS 3000/3500/4000K BL + détection hyperfréquence | BH150457 SWITCHLITE | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-124 | SpheralCWS - Hublot LED IP65 IK10 15/22/28W CS 3000/3500/4000K BL + modulable avec accessoires : détecteur HF, Eclairage de sécurité et Drivers | BH150341 SWITCHLITE | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-125 | SpheralCWS - Hublot LED IP65 IK10 15/22/28W CS 3000/3500/4000K BL + capteur HyperFreq | BH150358 SWITCHLITE | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-126 | Asimes - Hublot Asymétrique IP65 IK10 3000K/3500K/4000K D=355mm 30W 2500lm BL | BH156824 SWITCHLITE | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| Hublot LED IP65 IK10 disponible avec capteur IR. Changement de couleur 3000K/4000K par switch | 05-127 |  |  | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-128 | Pires - Hublot IP65 IK10 3000/3500/4000K D=270mm 16W 1600lm BL I.R | BH156794 SWITCHLITE | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| Hublot LED Evje hublot rond, Sidewalk pour carré, pour montage mural ou plafond graphite LED 12W 3000K 1225 lumens coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L70/B50>100 000 heures faisceau de 110° aluminium et PC 230V classe I IP65 IK10 850°C | 05-129 | Evje 2000 hublot extérieur graphite 1180lm 3000K Ra>80 coupure de phase. On/off | 643820 SG LIGHTING | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-130 | Evje 2000 hublot extérieur graphite 1180lm 3000K Ra>80 coupure de phase. Avec détecteur | 643821 SG LIGHITNG | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-131 | Sidewalk 2000 hublot carré 1250lm 3000K Ra>80 non dimmable | 623839 SG LIGHTING | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-132 | Sidewalk 2000 hublot carré graphite 1300lm 3000K Ra>80 avec détecteur | 633839 SG LIGHTING | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| Hublot LED BRINKS ASYMETRIQUE anti-vandale IP65 mini, IK10. Il est disponible en on/off ou avec un sensor HF On/off | 05-133 | OrbitalCSR - Hublot LED RSE IP66 IK10 240V D=300mm 10/14/20W 3000/3500/4000K BL | BH150143 SWITCHLITE | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-134 | OrbitalCSR - Hublot LED RSE IP66 IK10 240V D=300 10/14/20W 3000/3500/4000K BL +M avec détection HF | BH150150 SWITCHLITE | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
Pourcentage de remise accordé par le soumissionnaire pour les autres fournitures non-prévues au sein du présent BPU faisant partie de la famille suivante : HUBLOT LED
|  | Référence UL | Désignation | De type ou équivalent | Unité de mesure | Conditionnement préféré par l'université, exprimé en unité de mesure | Quantité annuelle indicative (non contractuelle), exprimée en unité de conditionnement | Quantité annuelle indicative (non contractuelle), exprimée en unité de mesure | Référence candidat | Conditionnement proposé par le candidat, exprimé en unité de mesure | Prix HT du conditionnement | Prix TTC du conditionnement | Prix TTC de l'unité de mesure | Montant annuel estimatif (Prix TTC de l'unité de mesure x Quantité annuelle indicative exprimée en unité de mesure)
| Étanche LED La gamme de Luminaires LED existe en 3 puissances 32W (1200 mm), 46W (1500 mm) | 05-135 | Etanche DP LED classique 1200 32W 3000K 4000lm IP65 / IK08 50 000h L80/B10 | 541085 LEDVANCE | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-136 | Etanche DP LED classique 1200 32W 4000K 4400lm IP65 / IK08 50 000h L80/B10 | 541108 LEDVANCE | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-137 | Etanche DP LED classique 1200 Sensor HF 32W 4000K 4400lm IP65 Maître/Suiveur | 541962 LEDVANCE | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-138 | Télécommande de contrôle capteur | Inclus | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-139 | Etanche DP LED classique 1500 46W 3000K 5750lm IP65 / IK08 50 000h L80/B10 | 541184 LEDVANCE | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-140 | Etanche LED MALAGA 1500mm 4000k linkable 40W | 541207 LEDVANCE | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-141 | Etanche LED MALAGA 1500mm 4000k linkable 40W sensor HF | 541986 LEDVANCE | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-142 | Télécommande de contrôle capteur HF Malaga V3 | Inclus | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-143 | Etanche LED MALAGA TRAVERSANT 1500mm 4000k 40W on/off HAUT FLUX | 541245 LEDVANCE | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-144 | Etanche LED MALAGA CENTRAL 1200mm 4000k 30W on/off | 541108 LEDVANCE | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-145 | Etanche LED MALAGA CENTRAL 1500mm 4000k 40W on/off | 541184 LEDVANCE | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| Étanche LED TUBULAIRE EASY | 05-146 | Etanche EASY V2 1200mm 22-30W 160lm/w IRC80 4000K | 0046426 SYLVANIA | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| 1200mm et 1500mm - Flux lumineux de 160lm/W, IP65 et IK08 - câblage traversant et des étriers de Fixation réglables. Un switch sur le Luminaire permet de régler la puissance - Ce Luminaire est évolutif, un détecteur HF peut être installé en accessoire | 05-147 | Etanche EASY V2 1500mm 30-40W 160lm/w IRC80 4000K | 0046427 SYLVANIA | Unité | 1 | 200 | 200 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-148 | Sensor HF EASY V2 | 0048986 SYLVANIA | Unité | 1 | 200 | 200 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
Pourcentage de remise accordé par le soumissionnaire pour les autres fournitures non-prévues au sein du présent BPU faisant partie de la famille suivante : ETANCHES LED et accessoires
|  | Référence UL | Désignation | De type ou équivalent | Unité de mesure | Conditionnement préféré par l'université, exprimé en unité de mesure | Quantité annuelle indicative (non contractuelle), exprimée en unité de conditionnement | Quantité annuelle indicative (non contractuelle), exprimée en unité de mesure | Référence candidat | Conditionnement proposé par le candidat, exprimé en unité de mesure | Prix HT du conditionnement | Prix TTC du conditionnement | Prix TTC de l'unité de mesure | Montant annuel estimatif (Prix TTC de l'unité de mesure x Quantité annuelle indicative exprimée en unité de mesure)
| Bandeau LED FINE 69 IP20/IP65 9.6W/m | 05-149 | TIRA 1 mt. FINE-69 140LED/M 24 VDC 9,6W/M 2700K IP20 | BEN69270 | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-150 | TIRA 1 mt. FINE-69 140LED/M 24 VDC 9,6W/M 3000K IP20 | BEN69300 | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-151 | TIRA 1 mt. FINE-69 140LED/M 24 VDC 9,6W/M 4000K IP20 | BEN69400 | Unité | 1 | 250 | 250 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-152 | TIRA 1 mt. FINE-69 140LED/M 24 VDC 9,6W/M 2700K IP65 | BEN69275 | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-153 | TIRA 1 mt. FINE-69 140LED/M 24 VDC 9,6W/M 3000K IP65 | BEN69305 | Unité | 1 | 200 | 200 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-154 | TIRA 1 mt. FINE-69 140LED/M 24 VDC 9,6W/M 4000K IP65 | BEN69405 | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| Bandeau LED FINE 41 IP20/IP65 14.4W/m | 05-155 | TIRA 1 mt. FINE-41 140LED/M 24 VDC 14,4W/M 2700K IP20 | BEN41270 | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-156 | TIRA 1 mt. FINE-41 140LED/M 24 VDC 14,4W/M 3000K IP20 | BEN41300 | Unité | 1 | 200 | 200 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-157 | TIRA 1 mt. FINE-41 140LED/M 24 VDC 14,4W/M 4000K IP20 | BEN41400 | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-158 | TIRA 1 mt. FINE-41 140LED/M 24 VDC 14,4W/M 2700K IP65 | BEN41275 | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-159 | TIRA 1 mt. FINE-41 140LED/M 24 VDC 14,4W/M 3000K IP65 | BEN41305 | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-160 | TIRA 1 mt. FINE-41 140LED/M 24 VDC 14,4W/M 4000K IP65 | BEN41405 | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| Bandeau LED COF/COB FINE 31 IP20/IP67 12W/m | 05-161 | TIRA 1 mt. FINE-31 512 LED/M 24 VDC 12W/M 2700K IP20 | BEN31270 | Unité | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-162 | TIRA 1 mt. FINE-31 512 LED/M 24 VDC 12W/M 3000K IP20 | BEN31300 | Unité | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-163 | TIRA 1 mt. FINE-31 512 LED/M 24 VDC 12W/M 4000K IP20 | BEN31400 | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-164 | TIRA 1 mt. FINE-31 LED COB-24Vdc-12W/m-2700K-IP67 | BEN31277 | Unité | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-165 | TIRA 1 mt. FINE-31 LED COB-24Vdc-12W/m-3000K-IP67 | BEN31307 | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-166 | TIRA 1 mt. FINE-31 LED COB-24Vdc-12W/m-4000K-IP67 | BEN31407 | Unité | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| Profilé pour bandeau LED | 05-167 | METRO PERFIL SUPERFICIE BOX-23 ACABADO BLANCO | BEN23121 | Unité | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-168 | METRO DIFUSOR OPAL BOX-23 | BEN23480 | Unité | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-169 | TAPA CON SALIDA CABLE PARA BOX-23 ACABADO GRIS | BEN23633 | Unité | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-170 | TAPA SIN SALIDA CABLE PARA BOX-23 ACABADO GRIS | BEN23623 | Unité | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-171 | CLIP PLASTICO PARA BOX-23 | BEN23380 | Unité | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| Alimentation bandeau LED | 05-172 | ALIM STANDARD 30W BLANCA IP20 | BEN62430 | Unité | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-173 | ALIM STANDARD 60W BLANCA IP20 | BEN62460 | Unité | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-174 | ALIM STANDARD 75W BLANCA IP20 | BEN62475 | Unité | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-175 | ALIM STANDARD 120W BLANCA IP20 | BEN62412 | Unité | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-176 | ALIM STANDARD 150W BLANCA IP20 | BEN62415 | Unité | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-177 | Alimentation TRIDONIC Dali/Push 35W 24V | COLLC35-24V-SCPRE | Unité | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-178 | Alimentation TRIDONIC Dali/Push 60W 24V | COLLC60-24V-SCPRE | Unité | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-179 | Alimentation TRIDONIC Dali/Push 100W 24V | COLLC100-24V-SCPRE | Unité | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-180 | Alimentation TRIDONIC Dali/Push 150W 24V | COLLC150-24V-SCPRE | Unité | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
Pourcentage de remise accordé par le soumissionnaire pour les autres fournitures non-prévues au sein du présent BPU faisant partie de la famille suivante : BANDEAUX LED drivers et accessoires
#REF!
|  | Référence UL | Désignation | De type ou équivalent | Unité de mesure | Conditionnement préféré par l'université, exprimé en unité de mesure | Quantité annuelle indicative (non contractuelle), exprimée en unité de conditionnement | Quantité annuelle indicative (non contractuelle), exprimée en unité de mesure | Référence candidat | Conditionnement proposé par le candidat, exprimé en unité de mesure | Prix HT du conditionnement | Prix TTC du conditionnement | Prix TTC de l'unité de mesure | Montant annuel estimatif (Prix TTC de l'unité de mesure x Quantité annuelle indicative exprimée en unité de mesure)
| Projecteur LED - LEONIE VARIOFLEX IP65 16W 830/35/40POG | 05-181 | Projecteur LED - LEONIE VARIOFLEX IP65 16W 830/35/40 | 96635663 THORN | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| Projecteur LED POG en fonte d’aluminium pour l’éclairage résidentiel | 05-182 | Projecteur LED - LEONIE VARIOFLEX IP65 40W 830/35/40 | 96635647 THORN | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| sont disponibles avec un sensor IR on/off en option. | 05-183 | Détecteur de présence et jour - LEONIE VARIOFLEX PLUG&PLAY MWS | 96635648 THORN | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-184 | Projecteur LDV FL150 SensorLight ML 83/100W 840 12500/15000lm Sym100 IP66 Noir Multi Lumen | 307003 LEDVANCE | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| Projecteur FIRST PRO CCT Switch de puissance | 05-185 | Projecteur A ASYMETRIQUE Ent/Ext 60/80/100W on/off | 31211602 SERMES | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-186 | Projecteur M ASYMETRIQUE Ent/Ext 60/80/100W on/off | 31211608 SERMES | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| Applique murale LED THORNECO - TOBY - Luminaire Wallpack IP66 17W 2000lm 2200-4000K noir - Applique murale TOBY VARIOFLEX M 2000 822/27/30/35/40 | 05-187 | Applique murale TOBY VARIOFLEX M 2000 822/27/30/35/40 | 96637986 THORN | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| Borne LED EXTERIEUR à installer sur support 500mm et 1000mm en fonte d’aluminium IP66, IK10. Disponible avec une optique asymétrique Il intègre une cellule de détection PIR et niveau d'éclairage ambiant. | 05-188 | PIXO - Borne Ext. IP54 IK05, LED intég. 12,5W 3000K 800lm 25000h | 50814 ARIC | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-189 | PIXO - Borne Ext. IP54 IK05, LED intég. 12,5W 3000K 1070lm 30000h | 51401 ARIC | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-190 | Support de borne 500mm + Platine de scellement | Inclus | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-191 | Support de borne 1000mm + Platine de scellement | Inclus | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| Borne solaire Eclairage minimum hors détection, LED SMD 6w en 3000°kelvin et 440lm. | 05-192 | BORNE SOLAIRE SOLARY | 9450SOLARY LUTEC | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-193 | Telecommande de gestion | Inclus | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| LANTERNE LED tête de mât Luminaire LED tête de mât IP66 IK10 | 05-194 | Urban Lantern 34/42/49/59W 830/840 4520..8200lm IP66 IK10 145° Gris Multi Select - RAL 7024 | 246791 LEDVANCE | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-195 | Urban Lantern 34/42/49/59W 830/840 4520..8200lm IP66 IK10 145° Noir Multi Select - RAL 9017 | 246807 LEDVANCE | Unité | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| LANTERNE LED tête de mât IP66 IK10 | 05-196 | LEDVANCE Urban Lantern en aluminium noir (RAL9017). Remplacement des luminaires boules. Sélecteur de puissance et de température de couleur. Classe II, jusqu'à 139lm/W, IRC>80, 100 000h L80. Temp. -30..+50°C. Dim: d=395x417mm. | 246791 LEDVANCE | Unité | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-197 | Urban Lantern 34/42/49/59W 830/840 4520..8200lm IP66 IK10 ASYM Gris Multi Select | 246814 LEDVANCE | Unité | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| LANTERNE LED tête de mât Luminaire extérieur LED tête de mât ALES IP66, IK10 avec une optique asymétrique Parfait pour l’éclairage de vos parkings et circulations Disponible en 3 puissances, 45W, 90W et 120W | 05-198 | Lanterne Streetlight AREA SPD SM 45W/3000K 5850lm IP66 IK08 160°x56° 10kV | 030376 LEDVANCE | Unité | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-199 | Lanterne Streetlight AREA SPD LA 90W/3000K 11700lm IP66 IK08 155°x69° 10kV | 079825 LEDVANCE | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-200 | Lanterne Streetlight AREA SPD LA 120W/3000K 15600lm IP66 IK08 155°x69° 10kV | 079900 LEDVANCE | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| LANTERNE LED tête de mât Tête de mat solaire avec détection IR et crépusculaire. | 05-201 | Tete de mat solaire 60W gris 3000K PIR sensor | ARTLUX | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-202 | HY43 Lanterne rectangulaire 3000K 30W 5400lm 64000h Asymétrique° IP65 IK07 | 51776 ARIC | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| LAMPE LED CORN 1D E27 36W 3500 lm LED Corn 1 Direction pour application verticale dans l'éclairage des rues, parcs et terrains. Les lamelles sur la lampe dirigent la lumière vers le bas, évitant une pollution lumineuse vers le haut. Efficacité 97 lm/W. Installation: déconnectez le ballast avant utilisation. Installer verticalement avec le culot en bas uniquement, pour être conforme avec l'arrêté sur les nuisances lumineuses en France. Plage de température ambiante: -30°C à +45°C. | 05-203 | LAMPE LED CORN 1D E27 36W 3500 lm | 146266 | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| Mât cylindroconique GALVA | 05-204 | MAT CYLINDRO CONIQUE AURIGA 60 H3m tiges inclus 200x200 J16/14x300 ACIER GALVA | VALAURIGA3 | Unité | 1 | 30 | 30 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-205 | MAT CYLINDRO CONIQUE AURIGA 60 H4m tiges inclus 200x200 J16/14x300 ACIER GALVA | VALAURIGA4 | Unité | 1 | 30 | 30 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-206 | MAT CYLINDRO CONIQUE AURIGA 60 H5m tiges inclus 200x200 J16/14x300 ACIER GALVA | VALAURIGA5 | Unité | 1 | 30 | 30 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-207 | MAT CYLINDRO CONIQUE AURIGA 60 H6m tiges inclus 200x200 J16/14x300 ACIER GALVA | VALAURIGA6 | Unité | 1 | 30 | 30 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-208 | MAT CYLINDRO CONIQUE AURIGA 60 H7m tiges inclus 300x300 J20/18x400 ACIER GALVA | VALAURIGA7 | Unité | 1 | 20 | 20 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-209 | MAT CYLINDRO CONIQUE AURIGA 60 H8m tiges inclus 300x300 J20/18x400 ACIER GALVA | VALAURIGA8 | Unité | 1 | 20 | 20 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-210 | MAT CYLINDRO CONIQUE AURIGA 60 H9m tiges inclus 300x300 J20/18x400 ACIER GALVA | VALAURIGA9 | Unité | 1 | 20 | 20 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-211 | MAT CYLINDRO CONIQUE AURIGA 60 H10m tiges inclus 300x300 J20/18x400 ACIER GALVA | VALAURIGA10 | Unité | 1 | 20 | 20 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-212 | COFFRET DE SECURITE MINIPAK 1FPN2 B 4BD2 (bornier-sortie basse) | FIMS6110 | Unité | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
Pourcentage de remise accordé par le soumissionnaire pour les autres fournitures non-prévues au sein du présent BPU faisant partie de la famille suivante : PROJECTEUR / APPLIQUE LED/ BORNE / TETE DE MAT / MAT et accessoires
|  | Référence UL | Désignation | De type ou équivalent | Unité de mesure | Conditionnement préféré par l'université, exprimé en unité de mesure | Quantité annuelle indicative (non contractuelle), exprimée en unité de conditionnement | Quantité annuelle indicative (non contractuelle), exprimée en unité de mesure | Référence candidat | Conditionnement proposé par le candidat, exprimé en unité de mesure | Prix HT du conditionnement | Prix TTC du conditionnement | Prix TTC de l'unité de mesure | Montant annuel estimatif (Prix TTC de l'unité de mesure x Quantité annuelle indicative exprimée en unité de mesure)
| Armature industrielle LED IP65 IK10 spécialement développée pour les éclairages de bâtiments de grandes hauteurs. Équipé d’un switch de puissance 110W, 150W et 200W. La gestion de ce luminaire est évolutive avec un sensor IR. | 05-213 | Armature LED EVO 4000K 110W/150W/200W 1-10V | AHRD200WB0 SERMES | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-214 | Armature LED EVO 4000K 110W/150W/200W DALI | AHRD200WB4 SERMES | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-215 | Detecteur PIR pour gamelle | AHRO-SENSOR-PIR-GR | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-216 | Telecommande de controle pour détecteur PIR Gamelle | ADL-REMOTE-MR013 | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-217 | Coupole en Polycarbonate pour gamelle | AHRO-REF-PC | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-218 | Coupole en Aluminum Noire pour Gamelle | AHRO-REF-AL | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| Armature industrielle LED IRC <80 IP65 100 000 H bâtiments de grande hauteurs Équipé d’un driver DALI-2 et d’un connecteur ZHAGA BOOK 18 | 05-219 | Armature industrielle Rocks IP65 72W 13500lm 840 Large Z18 | 2825416 SYLVANIA | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-220 | Armature industrielle Rocks IP65 142W 26500lm 840 Large Z18 | 2825420 SYLVANIA | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-221 | Armature industrielle Rocks IP65 178W 33000lm 840 Large Z18 | 2825422 SYLVANIA | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-222 | Armature industrielle Rocks IP65 72W 13100lm 840 Allee Z18 | 2825417 SYLVANIA | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-223 | Armature industrielle Rocks IP65 142W 26000lm 840 Allee Z18 | 2825421 SYLVANIA | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-224 | SENSOR IP65 IR et luminosité DALI Zhaga | 2825471 | Unité | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-225 | Telecommande de programmation | 2825472 | Unité | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-226 | Etrier de fixation | 2825470 | Unité | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
Pourcentage de remise accordé par le soumissionnaire pour les autres fournitures non-prévues au sein du présent BPU faisant partie de la famille suivante : INDUSTRIEL LED et accessoires
|  | Référence UL | Désignation | De type ou équivalent | Unité de mesure | Conditionnement préféré par l'université, exprimé en unité de mesure | Quantité annuelle indicative (non contractuelle), exprimée en unité de conditionnement | Quantité annuelle indicative (non contractuelle), exprimée en unité de mesure | Référence candidat | Conditionnement proposé par le candidat, exprimé en unité de mesure | Prix HT du conditionnement | Prix TTC du conditionnement | Prix TTC de l'unité de mesure | Montant annuel estimatif (Prix TTC de l'unité de mesure x Quantité annuelle indicative exprimée en unité de mesure)
| E27 non dimmable | 05-227 | Lampes LED ToLEDo Retro A60 4,5W 470lm 827 E27 | SYL0029323 | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-228 | Lampes LED ToLEDo Retro A60 4,5W 470lm 840 E27 | SYL0029324 | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-229 | ToLEDo Retro A60 7W 806lm 827 E27 | SYL0029327 | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-230 | ToLEDo Retro A60 7W 806lm 840 E27 | SYL0029329 | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-231 | ToLEDo Retro A60 8W 1055lm 827 E27 | SYL0029331 | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-232 | ToLEDo Retro A60 8W 1055lm 840 E27 | SYL0029332 | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-233 | Lampes LED ToLEDo Retro A70 11W 1521lm 827 E27 | SYL0029333 | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| E27 dimmable | 05-234 | ToLEDo Retro A60 Satiné 7W 806lm DIM 827 E27 | SYL0029316 | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-235 | ToLEDo Retro A60 Satiné 9W 1055lm DIM 827 E27 | SYL0029317 | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-236 | ToLEDo Retro A60 Satiné 9W 1055lm DIM 840 E27 | SYL0029318 | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-237 | ToLEDo Retro A60 Satiné 9W 1055lm DIM 865 E27 | SYL0029319 | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-238 | ToLEDo Retro A70 Satiné 11W 1521lm DIM 827 E27 | SYL0029320 | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| B22 Non dimmable | 05-239 | ToLEDo Retro A60 Satiné 7W 806lm 827 B22 | SYL0029336 | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| B22 dimmable | 05-240 | ToLEDo Retro A60 7W 806lm DIM 827 B22 | SYL0029312 | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| ES50 / GU10 Non dimmable | 05-241 | RefLED ES50 4,2W 345lm 830 36[ | SYL0029160 | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-242 | RefLED ES50 4,2W 345lm 840 36[ | SYL0029165 | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-243 | Lampes LED RefLED ES50 4,2W 320lm 830 110° | SYL0029172 | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-244 | Lampes LED RefLED ES50 4,2W 320lm 840 110° | SYL0029174 | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-245 | RefLED ES50 7W 610lm 830 36[ | SYL0029183 | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-246 | RefLED ES50 7W 610lm 840 36[ | SYL0029185 | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-247 | RefLED ES50 7W 580lm 830 110[ | SYL0029188 | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-248 | RefLED ES50 7W 600lm 840 110¬ | SYL0029189 | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| ES50 / GU10 Dimmable en verre effet Rétro | 05-249 | RefLED Superia Retro ES50 4,5W 345lm DIM 830 36[ | SYL0029126 | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-250 | RefLED Superia Retro ES50 4,5W 360lm DIM 840 36[ | SYL0029128 | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-251 | RefLED Superia Retro ES50 6W 550lm DIM 830 36[ | SYL0029141 | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-252 | RefLED Superia Retro ES50 6W 580lm DIM 840 36[ | SYL0029142 | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| MR16 / GU5.3 Non dimmable | 05-253 | RefLED Superia Retro MR16 4,6W 460lm 830 36¬ | SYL0029230 | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-254 | RefLED Superia Retro MR16 4,6W 480lm 840 36¬ | SYL0029231 | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-255 | RefLED Superia Retro MR16 6W 600lm 830 36¬ | SYL0029233 | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-256 | RefLED Superia Retro MR16 6W 621lm 840 36¬ | SYL0029234 | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| MR16 / GU5.3 Dimmable | 05-257 | RefLED Superia Retro MR16 4,4W 345lm DIM 830 36° | SYL0029215 | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-258 | RefLED Superia Retro MR16 4,4W 380lm DIM 840 36° | SYL0029216 | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-259 | RefLED Superia Retro MR16 5,8W 460lm DIM 830 36¬ | SYL0029219 | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-260 | RefLED Superia Retro MR16 5,8W 480lm DIM 840 36[ | SYL0029220 | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-261 | RefLED Superia Retro MR16 7,5W 621lm DIM 830 36[ | SYL0029223 | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-262 | RefLED Superia Retro MR16 7,5W 621lm DIM 840 36[ | SYL0029224 | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| R7S 78mm x 17mm / Non Dimmable | 05-263 | ToLEDo Retro R7S 78mm 4,2W 470lm 827 | SYL0029682 | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-264 | ToLEDo Retro R7S 78mm 4,2W 470lm 840 | SYL0029683 | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| R7S 78mm x 29mm / Dimmable | 05-265 | ToLEDo R7S 78mm 8,5W 1055lm DIM 827 | SYL0029686 | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| R7S 118mm x 17mm / Non Dimmable | 05-266 | ToLEDo Retro R7S 118mm 7,7W 850lm 827 | SYL0029684 | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| R7S 78mm x 29mm / Dimmable | 05-267 | ToLEDo R7S 78mm 8,5W 1055lm DIM 827 | SYL0029686 | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-268 | ToLEDo Retro R7S 118mm 7,7W 850lm 840 | SYL0029685 | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| R7S 118mm x 29mm / Non Dimmable | 05-269 | ToLEDo R7S 118mm 11,5W 1521lm 827 | SYL0029687 | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| R7S 118mm x 29mm / Dimmable | 05-270 | ToLEDo R7S 118mm 15,5W 2000lm DIM 827 | SYL0029688 | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| G24d 2P | 05-271 | LED PL G24d 2-pins TC-D 10W (26W) 4000K Dépolie 1000lm EM Retrofit + AC 230V | BAI143156 | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-272 | LED PL G24d 2-pins TC-D 10W (26W) 3000K Dépolie 970lm EM Retrofit + AC 230V | BAI143155 | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| Tubes T5 | 05-273 | LED Ecoplus T5 HF 136 G5 2.5W (4W) 235lm 840 ECG | BAI146807 | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| Tubes T8 Universal | 05-274 | ToLEDo Superia T8 UNIV 600mm 2FT 7,5W 1100lm 840 | SYL0029273 | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-275 | ToLEDo Superia T8 UNIV 1200mm 16W 2400lm 840 | SYL0029275 | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-276 | ToLEDo Superia T8 UNIV 1500mm 23W 3600lm 840 | SYL0029277 | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
Pourcentage de remise accordé par le soumissionnaire pour les autres fournitures non-prévues au sein du présent BPU faisant partie de la famille suivante : SOURCES TUBES
|  | Référence UL | Désignation | De type ou équivalent | Unité de mesure | Conditionnement préféré par l'université, exprimé en unité de mesure | Quantité annuelle indicative (non contractuelle), exprimée en unité de conditionnement | Quantité annuelle indicative (non contractuelle), exprimée en unité de mesure | Référence candidat | Conditionnement proposé par le candidat, exprimé en unité de mesure | Prix HT du conditionnement | Prix TTC du conditionnement | Prix TTC de l'unité de mesure | Montant annuel estimatif (Prix TTC de l'unité de mesure x Quantité annuelle indicative exprimée en unité de mesure)
| NAVONA luminaire de bureau sur pied avec détection de présence, éclairage 20% direct et 80% indirect, 2 couleurs | 05-277 | Luminaires sur pied, blanc | 312562.002.1.19 | Unité | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-278 | Luminaires sur pied, argent, mat (env. RAL 9006) | 312562.0045.1.19 | Unité | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
Pourcentage de remise accordé par le soumissionnaire pour les autres fournitures non-prévues au sein du présent BPU faisant partie de la famille suivante : LUMINAIRE DE BUREAU SUR PIED
|  | Référence UL | Désignation | De type ou équivalent | Unité de mesure | Conditionnement préféré par l'université, exprimé en unité de mesure | Quantité annuelle indicative (non contractuelle), exprimée en unité de conditionnement | Quantité annuelle indicative (non contractuelle), exprimée en unité de mesure | Référence candidat | Conditionnement proposé par le candidat, exprimé en unité de mesure | Prix HT du conditionnement | Prix TTC du conditionnement | Prix TTC de l'unité de mesure | Montant annuel estimatif (Prix TTC de l'unité de mesure x Quantité annuelle indicative exprimée en unité de mesure)
| GESTION | 05-279 | COMMISSIONING SERVICE | ZUM80005330 | Unité | 1 | 250 | 250 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| GESTION | 05-280 | MISE EN SERVICE | ZUM80000000 | Unité | 1 | 250 | 250 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| SYSTÈME DE GESTION | 05-281 | Dimlite Single | ZUM22162194 | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| SYSTÈME DE GESTION | 05-282 | Dimlite Multifunction 2Ch | ZUM22161822 | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| SYSTÈME DE GESTION | 05-283 | Dimlite Multifunction 4Ch | ZUM22161824 | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| SYSTÈME DE GESTION Unité de contrôle DSI/DALI Multi foction 2 ch | 05-284 | Dali-Ccs Kit | ZUM22161688 | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| SYSTÈME DE GESTION Alim bus - Panneau boutons pour DALI-CCS KIT | 05-285 | Dali-Ccs Kit | ZUM22161689 | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| DÉTECTION VERSION TOR |  | DÉTECTION VERSION TOR
| PETITS BUREAUX < 13 M² | 05-286 | PD2-M-1C-FP détecteur de présence 360° 1 canal faux plafond | BEF92565 | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| GRANDS BUREAUX SALLE DE RÉUNION > 13 M² + GRANDS HALLS DEGAGEMENTS | 05-287 | PD4-M-1C-FP détecteur de présence 360° 1 canal faux plafond | BEF92585 | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| COULOIR DETECTEUR PORTEE 20 M DANS L'AXE | 05-288 | PD4-M-1C-C-FP détecteur de présence couloir 1 canal faux | BEF92586 | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| SANITAIRES LOCAUX TECHNIQUES | 05-289 | PD3N-1C-FP détecteur de mouvement 360° 1 canal faux plafond | BEF92196 | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| SALLE DE CLASSE | 05-290 | PD4-M-3C-TRIO-FP détecteur de présence 360° trio 2 canaux + 1 | BEG92745 | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| EXTERIEUR | 05-291 | RC-plus next N 130 Détecteur de mouvement 130°+360° blanc | BEF93321 | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| DÉTECTION VERSION DALI |  | DÉTECTION VERSION DALI
| PETITS BUREAUX < 13 M² | 05-292 | PD2N-M-DACO DALI-2 détecteur de présence 360° | BEF93452 | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| GRANDS BUREAUX SALLE DE RÉUNION > 13 M² + GRANDS HALLS DEGAGEMENTS | 05-293 | PD4N-M-DACO DALI-2 détecteur de présence 360° | BEF93460 | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| COULOIR DETECTEUR PORTEE 20 M DANS L'AXE | 05-294 | PD4N-M-DACO DALI-2 détecteur de présence 360° | BEF93460 | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | 05-295 | Lentille de couloir PD4N Type A - Collerette Blanc | BEF93073 | Unité | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| SALLE DE CLASSE | 05-296 | PD4-M-DAA4G-FP détecteur de présence DALI adressable 3 | BEG92591 | Unité | 1 | 25 | 25 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
Pourcentage de remise accordé par le soumissionnaire pour les autres fournitures non-prévues au sein du présent BPU faisant partie de la famille suivante : SYSTÈME DE GESTION
|  | Référence UL | Désignation | De type ou équivalent | Unité de mesure | Conditionnement préféré par l'université, exprimé en unité de mesure | Quantité annuelle indicative (non contractuelle), exprimée en unité de conditionnement | Quantité annuelle indicative (non contractuelle), exprimée en unité de mesure | Référence candidat | Conditionnement proposé par le candidat, exprimé en unité de mesure | Prix HT du conditionnement | Prix TTC du conditionnement | Prix TTC de l'unité de mesure | Montant annuel estimatif (Prix TTC de l'unité de mesure x Quantité annuelle indicative exprimée en unité de mesure)
| ÉTUDE D'ÉCLAIRAGE Conformité à la réglementation en vigueur pour les zones concernées. L'étude devra inclure un conseil sur la gestion des éclairages et des solutions de gestion adaptées. | 05-297 | Etude d'éclairage (conformité, adéquation, optimisation), chiffrage par modélisation |  | Unité | 1 | 250 | 250 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| POSE EN PLAFOND DÉMONTABLE 600X600, en remplacement complet de dalle, travail en hauteur avec PIRL conforme (plateau à 1,5m) pour luminaires à ~3,5m maxi du sol. Aucun matériel mis à disposition par les sites de l'UL. | 05-298 | POSE EN PLAFOND DÉMONTABLE 600X600, en remplacement complet de dalle, travail en hauteur avec PIRL conforme (plateau à 1,5m) pour luminaires à ~3,5m maxi du sol. Aucun matériel mis à disposition par les sites de l'UL. |  | Unité | 1 | 2000 | 2000 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| POSE EN ENCASTRÉ type DownLight avec remplacement de dalle 600x600 en cas de casse, travail en hauteur avec PIRL conforme (plateau à 1,5m) pour luminaires à 3,5m maximum du sol. Aucun matériel mis à disposition par les sites de l'UL. | 05-299 | POSE EN ENCASTRÉ type DownLight avec remplacement de dalle 600x600 en cas de casse, travail en hauteur avec PIRL conforme (plateau à 1,5m) pour luminaires à 3,5m maximum du sol. Aucun matériel mis à disposition par les sites de l'UL. |  | Unité | 1 | 2000 | 2000 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| POSE EN SAILLIE avec toute sujétion de percement, travail en hauteur avec PIRL conforme (plateau à 1,5m) pour luminaires à 3,5m maximum du sol. Aucun matériel mis à disposition par les sites de l'UL. | 05-300 | POSE EN SAILLIE avec toute sujétion de percement, travail en hauteur avec PIRL conforme (plateau à 1,5m) pour luminaires à 3,5m maximum du sol. Aucun matériel mis à disposition par les sites de l'UL. |  | Unité | 1 | 800 | 800 |  |  |  |  | #REF! | #REF!