## BORDEREAU AFG
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE (en € HT)
| CODE BPU | DESIGNATION
| 001 à 131 | GAZ
| 200 à 230 | AIR COMPRIME
| 250 à 266 | C.V.C.
| 270 à 290 | EAU
| 300 à 334 | AUTOMATISME
| 400 à 495 | COURANT FAIBLE
| 500 à 699 | COURANT FORT
| 800 à 809 | ONDULEUR
| 810 à 817 | GROUPE ELECTROGENE
| 820 à 843 | FOUDRE
| 850 à 893 | ECLAIRAGE
| 900 à 994 | T.C.E.
| 1000 à 1023 | ENGINS
| 2000 à 2018 | PRESTATION DE MAIN D'ŒUVRE
| 3000 à 3023 | HQE - ENVIRONNEMENT
Toutes les prestations s'entendent "fourniture et pose", ainsi que toutes sujétions inhérentes à l'exécution de l'ouvrage dans des conditions normales
CODE BPU | DESIGNATION FOURNITURE | MARQUE ou EQUIVALENT | UNITE | PRIX (en €HT)
RESEAU GAZ
001 | DETECTEUR GAZ PORTATIF DE SECURITE | ELSTER | U
002 | FILTRE GAZ GFK 25R10-6 | ELSTER | U
003 | FILTRE GAZ GFK 40R10-6 | ELSTER | U
004 | FILTRE GAZ GFK 25R40-6 | ELSTER | U
005 | FILTRE GAZ GFK 40R40-6 | ELSTER | U
006 | ELEMENTS FILTRANTS GFK25 | ELSTER | U
007 | ELEMENTS FILTRANTS GFK40 | ELSTER | U
008 | REGULATEUR DE PRESSION GDJ Z | ELSTER | U
009 | MANOMETRE GLYCERINE -1 / 5 BAR G1/2 KFM250RB100 | ELSTER | U
010 | MANOMETRE GLYCERINE 0 / 10 BAR KFM 100RB100 | ELSTER | U
011 | MANOMETRE GLYCERINE 0 / 1 BAR RFM 6RB100 | ELSTER | U
012 | THERMOCOUPLE CHEMISE INOX 12ml type K | HABONIM | U
013 | THERMOCOUPLE CHEMISE INOX 20ml type K | HABONIM | U
014 | THERMOCOUPLE CHEMISE INOX 24ml type K | HABONIM | U
015 | THERMOCOUPLE CHEMISE INOX 32ml type K | HABONIM | U
016 | FLS350-365 OBTURATEUR | ELSTER | U
017 | FLS365-Rp2.1/2 OBTURATEUR | ELSTER | U
018 | CLAPET ANTI RETOUR GAZ GRSF40R50 | ELSTER | U
019 | CLAPET ANTI RETOUR GAZ GRSF25R50 | ELSTER | U
020 | FLEXIBLE INOX LG 2ML GAZ | ELSTER | U
021 | BOITIER INOX 100x100 à 4 ENTREES | RS | U
022 | GAZ ETALON 58L Propane | ACMADIS | U
023 | CABLE EXTENSION K INOX tréssé | HABONIM | ML
024 | CONNECTEUR K FEMELLE THERMO 350 750°C | HABONIM | U
025 | VANNE DE REGULATION LINEAIRE POUR SERVO IFC115/15R05 | ELSTER | U
026 | REGULATEUR VAS 240R/NQ | ELSTER | U
027 | REGULATEUR VAS 240R/LW | ELSTER | U
028 | REGULATEUR VAS 240R/NW | ELSTER | U
029 | REGULATEUR VCS 240F05NNQ3 | ELSTER | U
030 | REGULATEUR VCS 115R05NLK3 | ELSTER | U
031 | REGULATEUR VAD 240R/NQ | ELSTER | U
032 | REGULATEUR VCG 115R05NGEK3 | ELSTER | U
033 | VANNE DE BYPASS VBY 8IQ6L-RB05 | ELSTER | U
034 | VANNE DE BYPASS VBY 8RQ6L-RB05 | ELSTER | U
035 | CONTROLEUR ETANCHEITE TC 116V05N | ELSTER | U
036 | CONTROLEUR ETANCHEITE TC 410-1N | ELSTER | U
037 | TRANSFORMATEUR D'ALLUMAGE TZI 5-15/100R | ELSTER | U
038 | TRANSFORMATEUR D'ALLUMAGE TGI 5-15/100R | ELSTER | U
039 | ELECTRODE ALLUMAGE FZE300 | ELSTER | U
040 | ELECTRODE ALLUMAGE FZE400 | ELSTER | U
041 | ELECTRODE ALLUMAGE FZE500 | ELSTER | U
042 | ELECTRODE DE DETECTION FZE 300 | ELSTER | U
043 | ELECTRODE DE DETECTION FZE 400 | ELSTER | U
044 | ELECTRODE DE DETECTION FZE 500 | ELSTER | U
045 | PORTE ELECTRODE pour FE | ELSTER | U
046 | BOUGIE ELECTRODE pour ZMI | ELSTER | U
047 | BOUGIE ELECTRODE pour ZIO, ZIC, BIO et BICA | ELSTER | U
048 | MANCHON DE PARASITAGE HE1 | ELSTER | U
049 | ELECTROVANNE VGP 15R02Q6 | ELSTER | U
050 | ELECTROVANNE VGP 15R02W6 | ELSTER | U
051 | REGULATEUR DE PRESSION J78R - 1 | ELSTER | U
052 | SOUPAPE ECHAPPEMENT VSBV 25R40 | ELSTER | U
053 | SERVOMOTEUR IC20-30Q3E | ELSTER | U
054 | SERVOMOTEUR IC20-30Q3TR10 | ELSTER | U
055 | SERVOMOTEUR IC20-30Q3T | ELSTER | U
056 | SERVOMOTEUR IC40SA3A | ELSTER | U
057 | SERVOMOTEUR IC40SA3D | ELSTER | U
058 | JEU DE PARAMETRE IC40A2DR10 | ELSTER | U
059 | JEU DE PARAMETRE IC40A2AR10 | ELSTER | U
060 | KIT ACCOUPLEMENT IC20 / IC40 | ELSTER | U
061 | PCO 200 et CD ROM BC SOFT | ELSTER | U
062 | PCO 300 et CD ROM BC SOFT | ELSTER | U
063 | PRESSOSTAT GAZ DG45VC8D-5W | ELSTER | U
064 | PRESSOSTAT GAZ DG60VC8D-5W | ELSTER | U
065 | PRESSOSTAT GAZ DG45VC4-5W | ELSTER | U
066 | PRESSOSTAT DOUBLE DG 60/150VC4-6W | ELSTER | U
067 | PRESSOSTAT DOUBLE DG 60/300VC4-6W | ELSTER | U
068 | BLOC COMBINE CG 10R70-D1W5B | ELSTER | U
069 | BLOC COMBINE CG 10R70-GW5B | ELSTER | U
070 | BLOC COMBINE CG 225R01-ZT2WF1 | ELSTER | U
071 | BLOC COMBINE CG 225R01-VT2WF1 | ELSTER | U
072 | VANNE DE BY-PASS VBY 10I01ND6W | ELSTER | U
073 | BRIDE DE RACCORDEMENT MODULINE FL 240RP1.1/2-ES | ELSTER | U
074 | BRIDE DE RACCORDEMENT MODULINE FL 240RP1.1/2-E | ELSTER | U
075 | BRIDE DE RACCORDEMENT MODULINE FL 240RP1.1/2-A | ELSTER | U
076 | BOITIER DE SECURITE IFD244-10/1W | ELSTER | U
077 | BOITIER DE SECURITE IFD244-10/1WI | ELSTER | U
078 | BOITIER DE SECURITE IFD258-10/1W | ELSTER | U
079 | BOITIER DE SECURITE IFD258-10/1Q | ELSTER | U
080 | BOITIER DE SECURITE IFD450-5/1/1N | ELSTER | U
081 | BOITIER DE SECURITE IFD454-5/1/1N | ELSTER | U
082 | COMMANDE DE BRULEUR BCU460-5/1LW1GBE1 | ELSTER | U
083 | COMMANDE DE BRULEUR BCU465-5/1LW1GBACE1 | ELSTER | U
084 | COMMANDE DE BRULEUR BCU560WC1F3D0K1 | ELSTER | U
085 | COMMANDE DE BRULEUR BCU560WC1F0D0K1 | ELSTER | U
086 | EMBASE DE RACCORDEMENT A VIS FCU500 | ELSTER | U
087 | EMBASE DE RACCORDEMENT A RESSORT FCU500 | ELSTER | U
088 | MODULE ACTIVATEUR DE BUS TERRAIN PFA710N | ELSTER | U
089 | COMMANDE BRULEUR BCU570WC0F1U0K1-E | ELSTER | U
090 | DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE SURTENSION pour IFD et BCU | ELSTER | U
091 | CABLE HAUTE TENSION FZLK 1/7 | ELSTER | ML
092 | CABLE HAUTE TENSION FZLSi 1/7 | ELSTER | ML
093 | ARMOIRE ELECTRIQUE BS incluant PANOPLIE GAZ, CONTROLEUR ETANCHEITE, PRE-VENTILATION, UNITE DE CONTRÔLE FCU, COMMANDE BRULEUR IFS/IFD, SEQUENCEUR, REGULATION TEMPERATURE et PRESSION et DOCUMENTATION | ELSTER | U
094 | BRULEUR ALLUMAGE ZAI K | ELSTER | U
095 | BRULEUR ALLUMAGE ZMI 16G400R | ELSTER | U
096 | BRULEUR ALLUMAGE ZMI 25G400R | ELSTER | U
097 | BRULEUR ALLUMAGE ZKIH 150/100R | ELSTER | U
098 | BRULEUR ALLUMAGE ZKIH 200/100R | ELSTER | U
099 | BRULEUR ALLUMAGE ZKIH 300/100R | ELSTER | U
100 | BRULEUR ALLUMAGE ZKIH 400/100R | ELSTER | U
101 | BRULEUR ALLUMAGE ZIO 40HB-100/35-(1)B | ELSTER | U
102 | BRULEUR ALLUMAGE ZIO 40HB-200/135-(1)B | ELSTER | U
103 | BRULEUR ALLUMAGE ZIO 40HB-300/235-(1)B | ELSTER | U
104 | BRULEUR ALLUMAGE ZIO 40HB-400/335-(1)B | ELSTER | U
105 | TUBE DE FLAMME FPT BR100-150/700/400/100 | ELSTER | U
106 | TUBE DE FLAMME FPT BR100-150/600 | ELSTER | U
107 | PATE CERAMIQUE DE MONTAGE THERMORESISTANTE | ELSTER | 50g
108 | BRULEUR ALLUMAGE ZTI 55G-105/120A | ELSTER | U
109 | OBTURATEUR POUR RACCORD A BRIDE DN 65 PERCE | ELSTER | U
110 | OBTURATEUR POUR RACCORD A BRIDE DN 80 PERCE | ELSTER | U
111 | OBTURATEUR POUR RACCORD A BRIDE DN 100 PERCE | ELSTER | U
112 | OBTURATEUR POUR RACCORD A BRIDE DN 125 PERCE | ELSTER | U
113 | OBTURATEUR EN ACIER INOX PREPERCE DN65 | ELSTER | U
114 | OBTURATEUR EN ACIER INOX PREPERCE DN80 | ELSTER | U
115 | OBTURATEUR EN ACIER INOX PREPERCE DN100 | ELSTER | U
116 | DIAPHRAGME DE MESURE FLS350-365 | ELSTER | U
117 | DIAPHRAGME DE MESURE FLS365-Rp2.1/2 | ELSTER | U
118 | CLAPET ANTI RETOUR GAZ GRSF40R40 | ELSTER | U
119 | CLAPET ANTI RETOUR GAZ GRSF25R40 | ELSTER | U
120 | PRISE DE PRESSION avec JOINTS TAS40IA50 | ELSTER | U
121 | PRISE DE PRESSION avec JOINTS TAS40II50 | ELSTER | U
122 | ADAPTATEUR DE TEST IFS 110/111IM…..T | ELSTER | U
123 | MANOMETRE ELECTRONIQUE DMG S2610 | ELSTER | U
124 | ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE AKT25R160M | ELSTER | U
125 | ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE AKT40F160C | ELSTER | U
126 | POMPE CEHA 6107 | FLOWSERVE | U
127 | POMPE CEHA 6108/5 AA AFU | FLOWSERVE | U
128 | VAPORISATEUR | FLOWSERVE | U
129 | SONDE PTC 100 500°C | RS | U
130 | SONDE PTC 100 250°C | RS | U
131 | SONDE PTC 100 80°C | RS | U
CODE BPU | DESIGNATION FOURNITURE (HORS MAIN D'ŒUVRE) | MARQUE ou EQUIVALENT | UNITE | PRIX (en €HT)
RESEAU AIR COMPRIME
200 | COMPRESSEUR RLR1500 | ROLLAIR | U
201 | RESERVOIR AIR COMPRIME 1000L PS 12BARS PT 18BARS | LAPLAGNE | U
204 | MANOMETRE AIR COMPRIME | LAPLAGNE | U
205 | ASSECHEUR AIR SPE014 | Starlette Plus | U
206 | CARTOUCHE FILTRATION AIR CP | LAPLAGNE | U
207 | PURGEUR AUTOMATIQUE | LAPLAGNE | U
208 | SOUPAPE PNEUMATIQUE LOCAL POMPE | CROUZET | U
209 | SOUPAPE RESERVOIR AIR | LAPLAGNE | U
210 | FLEXIBLE PNEUMATIQUE DIAMETRE 3/4 | HABONIM | ML
211 | ACTIONNEUR C20 DA | HABONIM | U
212 | ACTIONNEUR C20 SR2C | HABONIM | U
213 | ACTIONNEUR C25-SR2C | HABONIM | U
214 | ACTIONNEUR C25 SR2C | HABONIM | U
215 | ACTIONNEUR C30 DA | HABONIM | U
216 | ACTIONNEUR C30 SR2C | HABONIM | U
217 | ACTIONNEUR C35 SR2C | HABONIM | U
218 | ACTIONNEUR C45 SR2C | HABONIM | U
219 | PRESSOSTAT AIR DL5KG-3WZ | ELSTER | U
220 | PRESSOSTAT AIR DL10KG-3WZ | ELSTER | U
221 | PRESSOSTAT AIR avec BP Essai DL10A-31 | ELSTER | U
222 | PRESSOSTAT AIR avec BP Essai et différentiel DL 10A-32 | ELSTER | U
223 | PRESSOSTAT AIR 12-250V avec CONTACTS OR DL 10AG-32 | ELSTER | U
224 | KIT REPARATION C20 | HABONIM | U
225 | KIT REPARATION C25 | HABONIM | U
226 | KIT REPARATION C30 | HABONIM | U
227 | VALVE THERMOSTATIQUE | DUFFAU | U
228 | ADAPTATEUR C20-G47P | HABONIM | U
229 | ADAPTATEUR C20-FIN DE COURSE | HABONIM | U
230 | BOITIER FIN DE COURSE POUR C20/C25 | HABONIM | U
CVC
250 | CLIMATISEUR TYPE SPLIT 16000BTU | DAIKIN | U
251 | CLIMATISEUR TYPE SPLIT 24000BTU | DAIKIN | U
252 | TELECOMMANDE MURALE CLIMATISEUR | DAIKIN | U
253 | EXUTOIR DE FUMEE |  | U
254 | TRINGLERIE EXUTOIR |  | U
255 | CARTOUCHE DECLENCHEMENT DESENFUMAGE |  | U
256 | COFFRET DE RELAYAGE POUR TOURELLE |  | U
257 | TREUIL MODULAIRE |  | U
258 | PLAQUE POLYCARBONATE |  | M²
259 | MACHINE A FUMEE EXERCICE INCENDIE | MAITRE | U
260 | MOTEUR VENTILATEUR EXTRACTEUR AIR TOIT | LEROY SOMER | U
261 | MOTEUR VENTILATEUR SFL | LEROY SOMER | U
262 | MOTEUR VENTILATEUR SFL | LEROY SOMER | U
263 | VANNE PAPILLON pour AIR et FUMEE - DKR250Z03F450D |  | U
264 | VANNE PAPILLON pour AIR et FUMEE - DKR250Z03H450D |  | U
265 | ELECTROVANNE AIR VR 40F01NQ33D |  | U
266 | ELECTROVANNE AIR VR 40F01RQ33D |  | U
RESEAU EAU
270 | VANNE 1/4 TOUR LAITON 1/2 A VISSER |  | U
271 | CLAPET ANTI RETOUR |  | U
272 | VANNE DE DECHARGE EAU FONTE DN100 |  | U
273 | POTENCE EAU REMPLISSAGE 3ML INOX |  | U
274 | MANOMETRE EAU 0-10BAR RACCORD 1/2 | ELSTER | U
275 | FLOTTEUR DE NIVEAU |  | U
276 | CABLE POUR FLOTTEUR |  | ML
277 | VANNE PAPILLON EAU | BRAY CONTROL | U
278 | ELECTROVANNE EAU 110Vac 1/2" |  | U
279 | ELECTROVANNE EAU 110Vac 3/4" |  | U
280 | TUYAU RESEAU EAU PEHD DIAM 100 |  | ML
281 | TUYAU RESEAU EAU PEHD DIAM 160 |  | ML
282 | POMPE CENTRIFUGE ZNLD 125400 | FLOWSERVE | U
283 | POMPE CENTRIFUGE ZNLD 065160 | FLOWSERVE | U
284 | GICLEUR pour TUBE ACIER 1/2 |  | U
285 | GICLEUR pour TUBE ACIER 3/4 |  | U
286 | POMPE A VIDE |  | U
287 | TUYAU INOX DIAMETRE 200mm |  | ML
288 | LINER ETANCHE PETROCHIMIQUE |  | M²
289 | GRILLAGE INOX pour BASSIN de DECANTATION |  | M²
290 | TUYAU EAU CUIVRE DIAMETRE 12 ou 14 |  | ML
CODE BPU | DESIGNATION FOURNITURE (HORS MAIN D'ŒUVRE) | MARQUE ou EQUIVALENT | UNITE | PRIX (en €HT)
AUTOMATISMES
300 | PC PORTABLE CONTRÔLE SAUVEGARDE |  | U
301 | FOND DE PANIER PROLOGIX 550 | ALLEN BRADLEY | U
302 | DC SOURCE SINK INPUT | ALLEN BRADLEY | U
303 | DC SOURCE SINK OUTPUT | ALLEN BRADLEY | U
304 | SOURCE ANALOG | ALLEN BRADLEY | U
305 | ALIMENTATION RACK AUTOMATE | TELEMECANIQUE | U
306 | CARTE ENTREE AUTOMATE MODICON | TELEMECANIQUE | U
307 | CARTE SORTIE AUTOMATE MODICON | TELEMECANIQUE | U
308 | CARTE CONVERTISSEUR 4-20mA 8 entrées avec cordon programmation | PHOENIX | U
309 | AUTOMATE LOGIX 550 1756-L1 | ALLEN BRADLEY | U
310 | CARTE AUTOMATE 1756-DNB | ALLEN BRADLEY | U
311 | CARTE AUTOMATE 1756-CNB | ALLEN BRADLEY | U
312 | CARTE AUTOMATE 1756-ENET | ALLEN BRADLEY | U
313 | CARTE AUTOMATE 1756-PB72 | ALLEN BRADLEY | U
314 | CARTE AUTOMATE 1756-OF8 | ALLEN BRADLEY | U
315 | CARTE AUTOMATE 1756-IB161 | ALLEN BRADLEY | U
316 | CARTE AUTOMATE 1794-IB10XOB16 | ALLEN BRADLEY | U
317 | CARTE AUTOMATE 1794-TB3 | ALLEN BRADLEY | U
318 | CARTE AUTOMATE 1794-IE8 | ALLEN BRADLEY | U
319 | CARTE AUTOMATE 1794-IT8 | ALLEN BRADLEY | U
320 | CARTE AUTOMATE 1794-TB3T | ALLEN BRADLEY | U
321 | CARTE AUTOMATE 1794-IB16 | ALLEN BRADLEY | U
322 | CARTE AUTOMATE 1794-OA16 | ALLEN BRADLEY | U
323 | CARTE AUTOMATE 1794-OB16 | ALLEN BRADLEY | U
324 | CENTRALE DE DETECTION GAZ 4 VOIES | OLDHAM | U
325 | CENTRALE DE DETECTION GAZ 8 VOIES | OLDHAM | U
326 | PROTECTION INOX DETECTEUR PROPANE | OLDHAM | U
327 | LOGICIEL ROCKWELL + LICENCE | ROCKWELL | U
328 | LOGICIEL RS VIEW + LICENCE | ROCKWELL | U
329 | KIT MODULE INTERFACE RESEAU MODICON | SCHNEIDER | U
330 | KIT MODULE DISTRIBUTION ALIMENTATION MODICON | SCHNEIDER | U
331 | KIT MODULE ENTREE/SORTIE MODICON | SCHNEIDER | U
332 | MODULE EXTENSION BUS MODICON | SCHNEIDER | U
333 | CREATION PROGRAMME AUTOMATE ADAPTE A LA DEMANDE DU CLIENT |  | H
334 | LICENCE EXPLOITATION WINDOWS pour MIGRATION | WINDOWS | U
CODE BPU | DESIGNATION FOURNITURE (HORS MAIN D'ŒUVRE) | MARQUE ou EQUIVALENT | UNITE | PRIX (en €HT)
COURANTS FAIBLES (PC/RADIO/VIDEO)
400 | ECRAN PC 50" | LENOVO | U
401 | ECRAN PC 24" | LENOVO | U
402 | PC + CLAVIER + SOURIS | LENOVO | U
403 | SUPPORT QUADRUPLE ECRAN DEUX NIVEAUX |  | U
404 | CLAVIER + SOURIS BLUETOOTH | LENOVO | U
405 | CAMERA DOME IP66 TRACKING AUTO | SAMSUNG | U
406 | CAMERA MOBILE SPEED'CAM CCD COULEUR | SAMSUNG | U
407 | CAMERA 360° HD | SAMSUNG | U
408 | CAMERA 360° HD IR | SAMSUNG | U
409 | SUPPORT et DOUBLE TOIT pour CAMERA | SAMSUNG | U
410 | FIXATION CAMERA POUR POTEAU | SAMSUNG | U
411 | DOME MOTORISE pour CAMERA JOUR/NUIT | SAMSUNG | U
412 | RACK GESTION 8 CAMERAS | GIGAMEDIA | U
413 | CARTE EMISSION 1 CANAL SUR FO et ALIMENTATION 12V en BOITIER IP66 | GIGAMEDIA | U
414 | KIT DE TRANSMISSION VIDEO POUR FIBRE OPTIQUE | GIGAMEDIA | U
415 | FIBRE OPTIQUE MULTIMODE 12 ARMEE et ANTI RONGEUR | GIGAMEDIA | ML
416 | FIBRE OPTIQUE MONOMODE 12 ARMEE et ANTI RONGEUR | GIGAMEDIA | ML
417 | FIBRE OPTIQUE MULTIMODE 24 ARMEE et ANTI RONGEUR | GIGAMEDIA | ML
418 | FIBRE OPTIQUE MONOMODE 24 ARMEE et ANTI RONGEUR | GIGAMEDIA | ML
419 | JARRETIERE OPTIQUE DUPLEX SC longueur 2ml | GIGAMEDIA | U
420 | MESURE FIBRE OPTIQUE avec RECETTE | GIGAMEDIA | U
421 | RACCORDEMENT FO 12 Monomode ou Multimode | GIGAMEDIA | U
422 | BOITE COULEE DE JONCTION FO 12 | GIGAMEDIA | U
423 | BOITE COULEE DE JONCTION TEL 64 | GIGAMEDIA | U
424 | BOITE COULEE DE JONCTION TEL 128 | GIGAMEDIA | U
425 | CONVERTISSEUR FO/IP | GIGAMEDIA | U
426 | CONVERTISSEUR IP/FO | GIGAMEDIA | U
427 | TIROIR FO EQUIPE 12FO | GIGAMEDIA | U
428 | COFFRET 19" 15U | GIGAMEDIA | U
429 | COFFRET 19" 12U | GIGAMEDIA | U
430 | BANDEAU 9 PC avec INTERRUPTEUR LUMINEUX | GIGAMEDIA | U
431 | VENTILATEUR 19" 1U | GIGAMEDIA | U
432 | PLATEAU COULISSANT 1U 19" | GIGAMEDIA | U
433 | SWITCH RESEAU IP | HIRSCHMANN | U
434 | SERRURE PORTE VITREE COFFRET ou BAIE 19" | GIGAMEDIA | U
435 | BAIE 19" 42U | GIGAMEDIA | U
436 | PROLONGATEUR COAXIAL | GIGAMEDIA | U
437 | FICHE M COAXIAL | GIGAMEDIA | U
438 | FICHE F COAXIAL | GIGAMEDIA | U
439 | PIGTAIL ST - SC - LC | GIGAMEDIA | U
440 | CASSETTE TIROIR OPTIQUE | GIGAMEDIA | U
441 | MANCHON RETRACTABLE | GIGAMEDIA | U
442 | FILTRE GALVANIQUE LIGNE VIDEO | GIGAMEDIA | U
443 | PRISE et NOYAU RJ45 | LEGRAND | U
444 | CABLE COAXIAL 75 OHMS | GIGAMEDIA | ML
445 | CABLE COAXIAL KX8 AR VY | GIGAMEDIA | ML
446 | CABLE CAT 6A 1x4 PAIRES | GIGAMEDIA | ML
447 | CABLE CAT 6A 2x4 PAIRES | GIGAMEDIA | ML
448 | OUIE EXTRACTION COFFRET ou BAIE 19" | GIGAMEDIA | U
449 | GESTION THERMIQUE COFFRET ou BAIE 19" | GIGAMEDIA | U
450 | GAINE ICT FENDUE VERTE ou NOIRE DIAM 16 | GIGAMEDIA | ML
451 | GAINE ICT FENDUE VERTE ou NOIRE DIAM 25 | GIGAMEDIA | ML
452 | GAINE ICT FENDUE VERTE ou NOIRE DIAM 40 | GIGAMEDIA | ML
453 | ETIQUETTE FO VERTE à frapper | GIGAMEDIA | U
454 | ENREGISTREUR VIDEO |  | U
455 | SUPERVISEUR VIDEO | STORMVISION | U
456 | JOYSTICK COMMANDE CAMERA |  | U
457 | SERVEUR VIDEO + LOGICIEL |  | U
458 | STOCKAGE DDR VIDEO 1To |  | U
459 | ALARME SONORE/LUMINEUSE IP 66 EN BOITIER |  | U
460 | ALIMENTATION GRELCO G1312 12A |  | U
461 | CAMERA PELCO D | BOSCH | U
462 | MAT GAC HAUTEUR 3M |  | U
463 | VIDEOPHONE 2 CANAUX | PAXTON | U
464 | VIDEOPHONE 4 CANAUX | PAXTON | U
465 | SONNETTE FILAIRE |  | U
466 | ALIMENTATION STABILISEE 12VAC | SCHNEIDER | U
467 | ALIMENTATION STABILISEE 24VAC | SCHNEIDER | U
468 | LECTEUR BADGE IP66 POUR SERVEUR OFFLINE/LOCAL | PAXTON | U
469 | BADGE MAGNETIQUE POUR LECTEUR | PAXTON | U
470 | POTEAU METALLIQUE SUPPORT LECTEUR BADGE VL EN INOX Hauteur 1,30M |  | U
471 | POTEAU METALLIQUE SUPPORT LECTEUR BADGE PL EN INOX Hauteur 2,20M |  | U
472 | SERVEUR OFFLINE/LOCAL CONTRÔLE ACCES | PAXTON | U
473 | MODULE PARAMETRAGE BADGE | PAXTON | U
474 | HAUT PARLEUR EXTERIEUR IP66 105DB |  | U
475 | HAUT PARLEUR INTERIEUR A ENCASTRER DANS FAUX PLAFOND 60DB |  | U
476 | HAUT PARLEUR INTERIEUR A INSTALLER EN SAILLIE 80DB |  | U
477 | MICROPHONE |  | U
478 | CENTRALE SONORISATION 4 VOIES |  | U
479 | AMPLIFICATEUR DE SONORISATION IP |  | U
480 | MICROSWITCH FAST ETHERNET 4 PORTS | HIRSCHMANN | U
481 | MICROSWITCH FAST ETHERNET 8 PORTS | HIRSCHMANN | U
482 | GOULOTTE SIMPLE DLP A CLIPPAGE DIRECT |  | ML
483 | GOULOTTE DOUBLE DLP A CLIPPAGE DIRECT |  | ML
484 | MOULURE 20 x 10 |  | ML
485 | MOULURE 40 x 15 |  | ML
486 | DEVOIEMENT ou DEPOSE DE CABLE COURANT FAIBLE - 0 à 10 CABLES |  | ML
487 | DEVOIEMENT ou DEPOSE DE CABLE COURANT FAIBLE - 10 à 20 CABLES |  | ML
488 | DEVOIEMENT ou DEPOSE DE CABLE COURANT FAIBLE - > à 20 CABLES |  | ML
489 | POTELET EQUIPE DE 4 PC 2P+T, 2 RJ45 et 1 USB 2.0 |  | U
490 | COLONNE EQUIPEE DE 12 PC 2P+T, 6 RJ45 et 3 USB 2.0 |  | U
491 | SOUDEUSE FIBRE OPTIQUE avec ALCOOL et LINGETTE |  | 1/2J
492 | REFLECTOMETRIE FIBRE OPTIQUE avec RECETTE |  | 1/2J
493 | REFLECTOMETRIE ETHERNET avec RECETTE |  | 1/2J
494 | MISE A JOUR SCHEMA RESEAU COURANT FAIBLE en DWG ou équivalent |  | H
495 | CREATION SCHEMAS POUR BASE en DWG ou équivalent |  | H
CODE BPU | DESIGNATION FOURNITURE (HORS MAIN D'ŒUVRE) | MARQUE ou EQUIVALENT | UNITE
COURANTS FORTS (DIVERS)
500 | COUP DE POING ARRET URGENCE IP66 ROUGE sur BOITIER JAUNE | SCHNEIDER | U
501 | COUP DE POING ARRET URGENCE ATEX A CLE | SCHNEIDER | U
502 | COUP DE POING ARRET URGENCE IP66 ROUGE sur BOITIER GRIS | SCHNEIDER | U
503 | CONTACTEUR DE PORTE IP66 | SCHNEIDER | U
504 | COFFRET METALLIQUE 1000x600x400 | SCHNEIDER | U
505 | COFFRET METALLIQUE 600x400x300 | SCHNEIDER | U
506 | COFFRET METALLIQUE 400x300x200 | SCHNEIDER | U
507 | CHASSIS TELEQUICK ACIER COFFRET S3D | SCHNEIDER | U
508 | POIGNEE + SERRURE COFFRET ACIER | SCHNEIDER | U
509 | VENTILATEUR + OUÏE POUR COFFRET ACIER | SCHNEIDER | U
510 | COFFRET POLYESTER IP66 1000x600x400 | SCHNEIDER | U
511 | COFFRET POLYESTER IP66 600x400x300 | SCHNEIDER | U
512 | COFFRET POLYESTER IP66 400x300x200 | SCHNEIDER | U
513 | POIGNEE + SERRURE COFFRET POLYESTER | SCHNEIDER | U
514 | VENTILATEUR + OUÏE POUR COFFRET POLYESTER | SCHNEIDER | U
515 | COFFRET INOX IP66 1000x600x400 | SCHNEIDER | U
516 | COFFRET INOX IP66 600x400x300 | SCHNEIDER | U
517 | VENTILATEUR + OUÏE POUR COFFRET INOX | SCHNEIDER | U
518 | POIGNEE + SERRURE COFFRET INOX | SCHNEIDER | U
519 | GESTION THERMIQUE COFFRET (chauffage et ventilation) | SCHNEIDER | U
520 | COFFRET PRISMA G 12 MODULES (compris plastrons) | SCHNEIDER | U
521 | COFFRET PRISMA G 15 MODULES (compris plastrons) | SCHNEIDER | U
522 | COFFRET PRISMA G 18 MODULES (compris plastrons) | SCHNEIDER | U
523 | COFFRET PRISMA G 21 MODULES (compris plastrons) | SCHNEIDER | U
524 | COFFRET PRISMA G IP55 11 MODULES (y compris plastrons) | SCHNEIDER | U
525 | COFFRET PRISMA G IP55 15 MODULES (y compris plastrons) | SCHNEIDER | U
526 | COFFRET PRISMA G IP55 19 MODULES (y compris plastrons) | SCHNEIDER | U
527 | COFFRET PRISMA G IP55 23 MODULES (y compris plastrons) | SCHNEIDER | U
528 | ARMOIRE PRISMA G 33 MODULES (y compris plastrons) | SCHNEIDER | U
529 | ARMOIRE PRISMA G IP55 33 MODULES (y compris plastrons) | SCHNEIDER | U
530 | BARRETTE DE CONNEXION TERRE | SCHNEIDER | U
531 | TROLLEY EN CONDUCTEUR ROND de DIAMETRE 16MM |  | ML
532 | ATTACHE TROLLEY EN CERAMIQUE A VISSER |  | U
533 | INVERSEUR MOTORISE ATYS G 250A | SOCOMEC | U
534 | INVERSEUR MOTORISE ATYS G 400A | SOCOMEC | U
535 | CACHE BORNES LONG INVERSEUR ATYS | SOCOMEC | U
536 | CACHE BORNES COURT INVERSEUR ATYS | SOCOMEC | U
537 | PRISE DEBROCHABLE 16 POINTS | SCHNEIDER | U
538 | PRISE DEBROCHABLE 32 POINTS | SCHNEIDER | U
539 | PRISE DEBROCHABLE 64 POINTS | SCHNEIDER | U
540 | DISJONCTEUR 2 à 10A 2P | SCHNEIDER | U
541 | DISJONCTEUR 16 à 25A 2P | SCHNEIDER | U
542 | DISJONCTEUR 32A à 63A 2P | SCHNEIDER | U
543 | DISJONCTEUR 100A 2P | SCHNEIDER | U
544 | DISJONCTEUR 10A 3 ou 4P | SCHNEIDER | U
545 | DISJONCTEUR 16A 3 ou 4P | SCHNEIDER | U
546 | DISJONCTEUR 20A 3 ou 4P | SCHNEIDER | U
547 | DISJONCTEUR 25A 3 ou 4P | SCHNEIDER | U
548 | DISJONCTEUR 32A 3 ou 4P | SCHNEIDER | U
549 | DISJONCTEUR 40A 3 ou 4P | SCHNEIDER | U
550 | DISJONCTEUR 50A 3 ou 4P | SCHNEIDER | U
551 | DISJONCTEUR 63A 3 ou 4P | SCHNEIDER | U
552 | DISJONCTEUR 80A 3 ou 4P | SCHNEIDER | U
553 | DISJONCTEUR 100A 3 ou 4P | SCHNEIDER | U
554 | DISJONCTEUR 125A 3 ou 4P | SCHNEIDER | U
555 | DISJONCTEUR 160A 3 ou 4P Micrologic 2 | SCHNEIDER | U
556 | DISJONCTEUR 200A 3 ou 4P Micrologic 2 | SCHNEIDER | U
557 | DISJONCTEUR 250A 3 ou 4P Micrologic 2 | SCHNEIDER | U
558 | DISJONCTEUR 400A 3 ou 4P Micrologic 2 | SCHNEIDER | U
559 | DISJONCTEUR 630A 3 ou 4P Micrologic 2 | SCHNEIDER | U
560 | DIFFERENTIEL 30mA DISJONCTEUR 2P < 25A | SCHNEIDER | U
561 | DIFFERENTIEL 30mA DISJONCTEUR 2P < 40A | SCHNEIDER | U
562 | DIFFERENTIEL 30mA DISJONCTEUR 2P < 63A | SCHNEIDER | U
563 | DIFFERENTIEL 30mA DISJONCTEUR 2P < 125A | SCHNEIDER | U
564 | BLOC DIFFERENTIEL DISJONCTEUR 3 ou 4P Micrologic < 250A | SCHNEIDER | U
565 | BLOC DIFFERENTIEL DISJONCTEUR 3 ou 4P Micrologic < 630A | SCHNEIDER | U
566 | BLOC DIFFERENTIEL DISJONCTEUR 3 ou 4P TMD < 250A | SCHNEIDER | U
567 | BLOC DIFFERENTIEL DISJONCTEUR 3 ou 4P TMD < 630A | SCHNEIDER | U
568 | PLAGE DE RACCORDEMENT 250A | SOCOMEC | U
569 | CENTRALE DE MESURE COMMUNICANTE > 125A | SOCOMEC | U
570 | TRANSFORMATEUR DE COURANT 100/5A | SOCOMEC | U
571 | FIL DE CABLAGE 1,5MM² |  | ML
572 | FIL DE CABLAGE 2,5MM² |  | ML
573 | FIL DE CABLAGE 4MM² |  | ML
574 | FIL DE CABLAGE 6MM² |  | ML
575 | FIL DE CABLAGE 10MM² |  | ML
576 | FIL DE CABLAGE 16MM² |  | ML
577 | FIL DE CABLAGE 25MM² |  | ML
578 | FIL DE CABLAGE 35MM² |  | ML
579 | FIL DE CABLAGE 50MM² |  | ML
580 | CONTACTEUR 2P 25A | SCHNEIDER | U
581 | CONTACTEUR 2P 40A | SCHNEIDER | U
582 | CONTACTEUR 2P 63A | SCHNEIDER | U
583 | CONTACTEUR 2P 100A | SCHNEIDER | U
584 | CONTACTEUR 4P 25A | SCHNEIDER | U
585 | CONTACTEUR 4P 40A | SCHNEIDER | U
586 | CONTACTEUR 4P 63A | SCHNEIDER | U
587 | CONTACTEUR 4P 100A | SCHNEIDER | U
588 | TELERUPTEUR 2P 25A | SCHNEIDER | U
589 | TELERUPTEUR 2P 40A | SCHNEIDER | U
590 | TELERUPTEUR 4P 25A | SCHNEIDER | U
591 | TELERUPTEUR 4P 40A | SCHNEIDER | U
592 | BOBINE MN MODULAIRE | SCHNEIDER | U
593 | BOBINE MX MODULAIRE | SCHNEIDER | U
594 | BOBINE MX BOITIER MOULE 230Vac | SCHNEIDER | U
595 | BOBINE MX BOITIER MOULE 48Vcc | SCHNEIDER | U
596 | BOBINE MX BOITIER MOULE 24Vcc | SCHNEIDER | U
597 | CONTACT SD/OF/SDE MODULAIRE | SCHNEIDER | U
598 | CONTACT SD/OF/SDE BOITIER MOULE | SCHNEIDER | U
599 | BARRE DE PONTAGE INVERSEUR | SOCOMEC | U
600 | VOYANT LED Rouge-Vert-Blanc-Bleu | SCHNEIDER | U
601 | BOUTON POUSSOIR Lumineux LED | SCHNEIDER | U
602 | COMMUTATEUR 3 POSITIONS | SCHNEIDER | U
603 | TRANSFORMATEUR 240VAC / 120VAC 4P | LEGRAND | U
604 | TRANSFORMATEUR 240VAC / 120VAC 2P | LEGRAND | U
605 | TRANSFORMATEUR 400VAC / 120VAC 4P | LEGRAND | U
606 | CABLE HAUTE TEMPERATURE ELECTRIQUE | NEXANS | ML
607 | CABLE 3G1,5mm² CR1 | NEXANS | ML
608 | CABLE LYCY 2 x 1,5MM² | NEXANS | ML
609 | CABLE SYT 4 PAIRES AWG | NEXANS | ML
610 | CABLE SYT 5 PAIRES AWG | NEXANS | ML
611 | CABLE SYT 16 PAIRES AWG | NEXANS | ML
612 | CABLE SYT 3 PAIRES AWG | NEXANS | ML
613 | CABLE CR1 9/10ème 1 PAIRE | NEXANS | ML
614 | CABLE CR1 9/10ème 2 PAIRES | NEXANS | ML
615 | CABLE CR1 9/10ème 3 PAIRES | NEXANS | ML
616 | CABLE CR1 9/10ème 4 PAIRES | NEXANS | ML
617 | CABLE 3G1,5MM² | NEXANS | ML
618 | CABLE 3G2,5MM² | NEXANS | ML
619 | CABLE 3G6MM² | NEXANS | ML
620 | CABLE 3G10MM² | NEXANS | ML
621 | CABLE 3G16MM² | NEXANS | ML
622 | CABLE 5G1,5MM² | NEXANS | ML
623 | CABLE 5G2,5MM² | NEXANS | ML
624 | CABLE 5G6MM² | NEXANS | ML
625 | CABLE 5G10MM² | NEXANS | ML
626 | CABLE 5G16MM² | NEXANS | ML
627 | CABLE 5G25MM² | NEXANS | ML
628 | BOITE DE COMMANDE VIDE A 5 TROUS | SCHNEIDER | U
629 | BOITE DE COMMANDE VIDE A 8 TROUS | SCHNEIDER | U
630 | FLASH LUMINEUX LED IP65 | SCHNEIDER | U
631 | FLASH LUMINEUX LED ATEX | SCHNEIDER | U
632 | VOYANT LUMINEUX CLIGNOTANT ATEX | SCHNEIDER | U
633 | PIED LED AVEC FIXE/CLIGNOTANT 3 FEUX ADF | SCHNEIDER | U
634 | PROLONGATEUR 2P+T ATEX |  | U
635 | FICHE SORTIE DROITE 2P+T ATEX |  | U
636 | INTERRUPTEUR VA ET VIENT ATEX |  | U
637 | PRISE 2P+T ATEX |  | U
638 | BOUTON POUSSOIR ATEX |  | U
639 | BOITE COULEE DE JONCTION BT TYPE A1 |  | U
640 | BOITE COULEE DE JONCTION BT TYPE A2 |  | U
641 | BOITE COULEE DE JONCTION BT TYPE A3 |  | U
642 | BOITE COULEE DE JONCTION BT TYPE A4 |  | U
643 | TUBE IRL DIAM 16 |  | U
644 | TUBE IRL DIAM 20 |  | U
645 | TUBE IRL DIAM 25 |  | U
646 | TUBE IRL DIAM 32 |  | U
647 | TUBE IRL DIAM 40 |  | U
648 | GAINE ACIER GALVANISE COUPE FEU DIAM 16 |  | ML
649 | GAINE ACIER GALVANISE COUPE FEU DIAM 25 |  | ML
650 | GAINE ACIER GALVANISE COUPE FEU DIAM 32 |  | ML
651 | GAINE CAPRIFLEX ATEX DIAM 16 |  | ML
652 | GAINE CAPRIFLEX ATEX DIAM 25 |  | ML
653 | GAINE CAPRIFLEX ATEX DIAM 32 |  | ML
654 | BATTERIE 12V 7Ah | YUASA | U
655 | BATTERIE 12V 12Ah | YUASA | U
656 | BATTERIE 12V 17Ah | YUASA | U
657 | BATTERIE 12V 24Ah | YUASA | U
658 | COLLIERS DE CABLAGE 100mm PLASTIQUE |  | U
659 | COLLIERS DE CABLAGE 200mm PLASTIQUE |  | U
660 | COLLIERS DE CABLAGE 300mm PLASTIQUE |  | U
661 | ETIQUETTE GRAVEE A LA MACHINE |  | U
662 | BORNIER 4MM² |  | U
663 | BORNIER 6MM² |  | U
664 | BORNIER 10MM² |  | U
665 | BORNIER 16MM² |  | U
666 | EMBOUT 1,5MM² |  | U
667 | EMBOUT 2,5MM² |  | U
668 | EMBOUT 4MM² |  | U
669 | EMBOUT 6MM² |  | U
670 | EMBOUT 10MM² |  | U
671 | EMBOUT 16MM² |  | U
672 | EMBOUT 25MM² |  | U
673 | COSSE XCT 25MM² |  | U
674 | COSSE XCT 35MM² |  | U
675 | COSSE XCT 50MM² |  | U
676 | COSSE XCT 70MM² |  | U
677 | COSSE XCT 95MM² |  | U
678 | COSSE XCT 120MM² |  | U
679 | COSSE XCT 150MM² |  | U
680 | PRESSE ETOUPE PG11 PLASTIQUE |  | U
681 | PRESSE ETOUPE PG16 PLASTIQUE |  | U
682 | PRESSE ETOUPE PG25 PLASTIQUE |  | U
683 | PRESSE ETOUPE PG11 INOX |  | U
684 | PRESSE ETOUPE PG16 INOX |  | U
685 | PRESSE ETOUPE PG25 INOX |  | U
686 | INTERRUPTEUR PLEXO BLANC |  | U
687 | PRISE 2P+T PLEXO BLANCHE |  | U
688 | POUSSOIR PLEXO BLANC |  | U
689 | PRISE ou FICHE HYPRA 32A 400V |  | U
690 | PRISE ou FICHE HYPRA 63A 400V |  | U
691 | PRISE ou FICHE HYPRA 16A 240V |  | U
692 | PRISE ou FICHE HYPRA 32A 240V |  | U
693 | PRISE ou FICHE MARECHAL ATEX 400V 32A |  | U
694 | PRISE ou FICHE MARECHAL ATEX 240V 16A |  | U
695 | POCHETTE PORTE PLAN |  | U
696 | CREATION NOTE DE CALCUL ECLAIREMENT |  | H
697 | CREATION NOTE DE CALCUL ELECTRIQUE |  | H
698 | MISE A JOUR SCHEMA ELECTRIQUE en DWG ou équivalent |  | H
699 | CREATION SCHEMAS POUR BASE en DWG ou équivalent |  | H
CODE BPU | DESIGNATION FOURNITURE (HORS MAIN D'ŒUVRE) | MARQUE ou EQUIVALENT | UNITE | PRIX (en €HT)
ONDULEURS
800 | ONDULEUR 1000VA ONLINE |  | U
801 | ONDULEUR 5000VA ONLINE |  | U
802 | ONDULEUR 10000VA ONLINE |  | U
803 | BATTERIE ONDULEUR 1000VA | YUASA | U
804 | BATTERIE ONDULEUR 5000VA | YUASA | U
805 | BATTERIE ONDULEUR 10000VA | YUASA | U
806 | ONDULEUR 500VA LINE INTERACTIVE |  | U
807 | ONDULEUR 1000VA LINE INTERACTIVE |  | U
808 | REGLETTE 8 PC ONDULEE AVEC VOYANT |  | U
809 | CARTE DE COMMUNICATION |  | U
GROUPE ELECTROGENE
810 | GROUPE ELECTROGENE 77KVA |  | U
811 | BATTERIE GE |  | U
812 | FILTRE GAZOLE |  | U
813 | FILTRE HUILE |  | U
814 | PRE FILTRE GAZOLE |  | U
815 | FILTRE AIR |  | U
816 | BAC DE RETENTION |  | U
817 | CARTE REGULATION |  | U
PROTECTION FOUDRE
820 | CONDUCTEUR PLAT DE DESCENTE 30x2 |  | ML
821 | COMPTEUR IMPACT FOUDRE |  | U
822 | PARATONNERRE S TRONIC |  | U
823 | PARAFOUDRE TYPE 1 |  | U
824 | PARAFOUDRE TYPE 2 |  | U
825 | PARAFOUDRE TYPE 3 |  | U
826 | TELECOMMANDE TEST PARATONNERRE |  | U
827 | PARAFOUDRE RESEAU IP |  | U
828 | PARAFOUDRE LIGNE |  | U
829 | RALLONGE MAT 2ML |  | U
830 | JOINT DE CONTRÔLE |  | U
831 | PRISE DE TERRE PATTE D'OIE |  | U
832 | ECLATEUR et PATTE DE RACCORDEMENT |  | U
833 | PROTECTION MECANIQUE DU CONDUCTEUR DE DESCENTE |  | ML
834 | ECLATEUR DE MAT D'ANTENNE |  | U
835 | POINTE CAPTRICE LONGUEUR 50cm |  | U
836 | POINTE CAPTRICE LONGUEUR 100cm |  | U
837 | REGLETTE PC ANTI FOUDRE |  | U
838 | CABLETTE TERRE 6MM² |  | ML
839 | CABLETTE TERRE 10MM² |  | ML
840 | TRESSE CUIVRE 25MM² |  | ML
841 | TRESSE CUIVRE 35MM² |  | ML
842 | MESURE DE RESISTIVITE avec RAPPORT |  | U
843 | MESURE DE TERRE avec RAPPORT |  | U
ECLAIRAGE
850 | PROJECTEUR SODIUM IP66 2000W |  | U
851 | PROJECTEUR LED IP66 80W MARINE |  | U
852 | PROJECTEUR LED IP66 50W MARINE |  | U
853 | PROJECTEUR LED IP66 250W MARINE |  | U
854 | PROJECTEUR LED IP66 300W MARINE |  | U
855 | PROJECTEUR LED IP66 400W MARINE |  | U
856 | PROJECTEUR LED IP66 500W MARINE |  | U
857 | MAT ECLAIRAGE 3M |  | U
858 | MAT ECLAIRAGE 5M |  | U
859 | MAT ECLAIRAGE 9M |  | U
860 | MAT ECLAIRAGE 12M |  | U
861 | TRAVERSE 40CM avec ETRIERS |  | U
862 | PLATINE SUPPORT PROJECTEUR |  | U
863 | BOITIER ILLUMINATION avec REPARTITEUR |  | U
864 | SACHET ECROU GRAISSE pour MAT 3 à 6 ml |  | U
865 | HUBLOT LED ATEX |  | U
866 | RAMPE LED ATEX |  | U
867 | RAMPE ATEX ECLAIRAGE NEON | LEGRAND | U
868 | LUMINAIRE 110V 36W | RS | U
869 | BAES ADF LED 110V | RS | U
870 | BAES ETANCHE LED IP66 | RS | U
871 | ECLAIRAGE TABLEAU ELECTRIQUE NEON | SCHNEIDER | U
872 | BALISE OBSTA LED 24V |  | U
873 | BALISE OBSTA LED 240V |  | U
874 | BALISE OBSTA LED 12V |  | U
875 | BAES AMBIANCE LED ATEX |  | U
876 | BAES ADRESSABLE LED ATEX |  | U
877 | TELECOMMANDE BAES UNIVERSELLE |  | U
878 | ETIQUETTE SECOURS BAES |  | U
879 | DALLE LED 600x600 IP65 |  | U
880 | DALLE LED 600x600 IP21 PUIT DE JOUR |  | U
881 | HUBLOT ANTI VANDALE IP66 |  | U
882 | INTERRUPTEUR CREPUSCULAIRE |  | U
883 | HORLOGE ASTRONOMIQUE |  | U
884 | SONDE DE DETECTION |  | U
885 | DETECTEUR DE PRESENCE INTERIEUR |  | U
886 | DETECTEUR DE PRESENCE EXTERIEUR |  | U
887 | DETECTEUR DE MOUVEMENT HYPERFREQUENCE et INFRAROUGE INTERIEUR |  | U
888 | DETECTEUR DE MOUVEMENT HYPERFREQUENCE et INFRAROUGE EXTERIEUR |  | U
889 | DETECTEUR DE VEHICULE 12M |  | U
890 | DETECTEUR DE VEHICULE 24M |  | U
891 | AMPOULE LED VOYANT PRESENCE TENSION BLANC |  | U
892 | AMPOULE LED VOYANT ARRET ROUGE |  | U
893 | AMPOULE LED VOYANT MARCHE VERT |  | U
CODE BPU | DESIGNATION FOURNITURE (HORS MAIN D'ŒUVRE) | MARQUE ou EQUIVALENT | UNITE
TCE
900 | INSTALLATION DE CHANTIER |  | U
901 | REPLI DE CHANTIER |  | U
902 | CLOTURE DE CHANTIER - MISE EN SECURITE |  | ML
903 | ROUE PIVOTANTE PASSERELLE 300KG |  | U
904 | ROUE FIXE PASSERELLE 300KG |  | U
905 | PEINTURE HAUTE TEMPERATURE 2,5L |  | U
906 | PONCAGE DES SURFACES AVANT PEINTURE |  | M²
907 | PEINTURE RAL ACIER |  | M²
908 | PEINTURE RAL BOIS |  | M²
909 | PEINTURE ANTI ROUILLE |  | M²
910 | FILM DE PROTECTION POUR PEINTURE |  | M²
911 | NETTOYAGE AU SOLVANT |  | M²
912 | SABLAGE pour MISE EN PEINTURE |  | M²
913 | BETON REFRACTAIRE MISE EN ŒUVRE |  | KG
914 | BETON REFRACTAIRE DEMOLITION |  | KG
915 | BETON REFRACTAIRE SCIAGE |  | ML
916 | BETON FIBRE MISE EN ŒUVRE |  | M³
917 | RESINE HAUTE TEMPERATURE EPOXY |  | M²
918 | RAGREAGE SURFACE MORTIER REFRACTAIRE |  | M²
919 | EPAUFRURE |  | ML
920 | PASSIVATION DES ACIERS |  | ML
921 | AIGUILLAGE EN FOURREAU EXISTANT |  | ML
922 | AIGUILLAGE EN FAUX PLAFOND |  | ML
923 | TERRASSEMENT MECANIQUE 0,80 x 0,80 |  | ML
924 | TERRASSEMENT MECANIQUE 1,00 x 0,80 |  | ML
925 | TERRASSEMENT MECANIQUE 1,20 x 1,00 |  | ML
926 | TRAVERSEE DE ROUTE 0,40 x 0,80 |  | ML
927 | TRAVERSEE DE ROUTE 0,80 x 0,80 |  | ML
928 | TRAVERSEE DE ROUTE 1,20 x 1,20 |  | ML
929 | FONCAGE AVEC TPC 90 |  | ML
930 | FONCAGE AVEC TPC 110 |  | ML
931 | FONCAGE AVEC TPC 160 |  | ML
932 | FONCAGE AVEC TPC 250 |  | ML
933 | FONCAGE AVEC PEHD 63 |  | ML
934 | FONCAGE AVEC PEHD 90 |  | ML
935 | FONCAGE AVEC PEHD 110 |  | ML
936 | FOURREAU TPC 90 |  | ML
937 | FOURREAU TPC 110 |  | ML
938 | FOURREAU TPC 160 |  | ML
939 | FOURREAU TPC 250 |  | ML
940 | FOURREAU PEHD 63 |  | ML
941 | FOURREAU PEHD 90 |  | ML
942 | FOURREAU PEHD 110 |  | ML
943 | GRILLAGE AVERTISSEUR ROUGE ou VERT ou BLEU |  | ML
944 | CHAMBRE DE TIRAGE L1T Classe C250 |  | U
945 | CHAMBRE DE TIRAGE L2T Classe C250 |  | U
946 | CHAMBRE DE TIRAGE L3T Classe C250 |  | U
947 | CHAMBRE DE TIRAGE L4T Classe C250 |  | U
948 | CHAMBRE DE TIRAGE L5T Classe C250 |  | U
949 | REGARD BETON 40x40 |  | U
950 | REGARD BETON 80x80 |  | U
951 | BETON DE PROPRETE ou CALAGE |  | M³
952 | COFFRAGE BOIS |  | ML
953 | REALISATION CHASSIS GALVANISE |  | KG
954 | REALISATION CHASSIS ACIER REFRACTAIRE |  | KG
955 | REALISATION CHASSIS INOX 316 |  | KG
956 | REALISATION CHASSIS INOX 416 |  | KG
957 | REALISATION CHASSIS ACIER |  | KG
958 | ENROBÉS A FROID |  | M³
959 | ENROBÉS A CHAUD |  | M³
960 | SILICONE HAUTE TEMPERATURE 900°C |  | U
961 | RAIL EN Z GAC |  | ML
962 | RAIL EN Z EZ |  | ML
963 | RAIL ASYMETRIQUE |  | ML
964 | RAIL 41x41 INOX |  | ML
965 | RAIL 41x41 GAC |  | ML
966 | RAIL 41x21 GAC |  | ML
967 | RAIL 41x21 INOX |  | ML
968 | MOUSSE EXPANSIVE HAUTE TEMPERATURE |  | U
969 | LAVAGE PONCAGE et TRAITEMENT DES SURFACES OXYDEES |  | H
970 | APPLICATION PEINTURE ANTI ROUILLE HAUTE TEMPERATURE |  | M²
971 | DEMOLITION AU MARTEAU PIQUEUR DES SURFACES ABIMEES |  | M²
972 | PERCEMENT TROU DIAMETRE 10 à 20 |  | U
973 | PERCEMENT TROU DIAMETRE 20 à 30 |  | U
974 | PERCEMENT TROU DIAMETRE 30 à 40 |  | U
975 | CANON et SERRURE non sécurisés |  | U
976 | POTEAU METALLIQUE ACIER GAC DIAM 40 |  | ML
977 | POTEAU METALLIQUE ACIER CZ DIAM 40 |  | ML
978 | POTEAU METALLIQUE ACIER GAC DIAM 80 |  | ML
979 | POTEAU METALLIQUE ACIER CZ DIAM 80 |  | ML
980 | POTEAU INOX DIAM 40 |  | ML
981 | POTEAU INOX DIAM 80 |  | ML
982 | GRILLE CAILLEBOTIS 30 x 30 METAL |  | U
983 | GRILLE CAILLEBOTIS 40 x 40 METAL |  | U
984 | CABLE ACIER type FILIN |  | ML
985 | PAUMELLE SANS AXE POUR PORTES 200KG REGLABLE EN 3D |  | U
986 | PLAQUE METALLIQUE 3MM EPAISSEUR |  | M²
987 | PLAQUE ALUMINIUM 3MM EPAISSEUR |  | M²
988 | PLAQUE BOIS CONTREPLAQUE 10MM |  | M²
989 | CHEMIN DE CABLE 100 x 50 |  | ML
990 | CHEMIN DE CABLE 200 x 50 |  | ML
991 | COUVERCLE DE CHEMIN DE CABLE 100 x 50 |  | ML
992 | COUVERCLE DE CHEMIN DE CABLE 200 x 50 |  | ML
993 | COUVERCLE DE CHEMIN DE CABLE 200 x 51 |  | ML
994 | COUVERCLE DE CHEMIN DE CABLE 200 x 52 |  | ML
CODE BPU | DESIGNATION FOURNITURE (HORS MAIN D'ŒUVRE) | MARQUE ou EQUIVALENT | UNITE | PRIX (en € HT)
ENGIN - DESIGNATION MISE A DISPOSITION (HORS MAIN D'ŒUVRE)
1000 | NACELLE 12M |  | J
1001 | NACELLE 16M |  | J
1002 | NACELLE 20M |  | J
1003 | NACELLE 24M |  | J
1004 | TELESCOPIC |  | J
1005 | MINI PELLE 5T |  | J
1006 | MINI PELLE 10T |  | J
1007 | STATION PEINTURE |  | J
1008 | STATION HYDROCURAGE |  | J
1009 | GRUE 90TS |  | J
1010 | CHARIOT ELEVATEUR |  | J
1011 | MARTEAU PIQUEUR |  | J
1012 | CAMION CITERNE |  | J
1013 | POMPE EAU IMMERGEE |  | J
1014 | LOCATION ONDULEUR 10KVA |  | J
1015 | LOCATION ONDULEUR 30KVA |  | J
1016 | LOCATION GROUPE ELECTROGENE 100KVA (HORS CARBURANT) |  | J
1017 | LOCATION GROUPE ELECTROGENE 60KVA (HORS CARBURANT) |  | J
1018 | LOCATION CABLE RACCORDEMENT GROUPE ELECTROGENE 100KVA |  | J
1019 | LOCATION CABLE RACCORDEMENT GROUPE ELECTROGENE 60KVA |  | J
1020 | LOCATION COFFRET DE CHANTIER MONOPHASE |  | J
1021 | LOCATION COFFRET DE CHANTIER TETRAPHASE |  | J
1022 | LOCATION CUVE EAU 1000L |  | J
1023 | LOCATION CUVE GAZOLE 1000L |  | J
DESIGNATION MAIN D'ŒUVRE
2000 | PRESTATION REALISEE PAR UN INGENIEUR/CHARGE D'AFFAIRES |  | H
2001 | PRESTATION REALISEE PAR UN CONDUCTEUR DE TRAVAUX |  | H
2002 | PRESTATION REALISEE PAR UN TECHNICIEN ELECTROTECHNIQUE |  | H
2003 | PRESTATION REALISEE PAR UN TECHNICIEN AUTOMATICIEN/INSTRUMENTISTE |  | H
2004 | PRESTATION REALISEE PAR UN TECHNICIEN ELECTROMECANIQUE |  | H
2005 | PRESTATION REALISEE PAR UN TECHNICIEN GAZ/BRULEUR |  | H
2006 | PRESTATION REALISEE PAR UN SPECIALISTE HYDRAULIQUE |  | H
2007 | PRESTATION REALISEE PAR UN TECHNICIEN CHAUDRONNIER/SOUDEUR |  | H
2008 | PRESTATION REALISEE PAR UN TECHNICIEN TCE |  | H
2009 | PRESTATION REALISEE PAR UN TECHNICIEN FROID/CLIMATISATION |  | H
2010 | PRESTATION REALISEE PAR UN TECHNICIEN LABORATOIRE |  | 1/2J
2012 | PRESTATION REALISEE PAR UN TECHNICIEN FOUDRE |  | H
2013 | MAIN D'ŒUVRE ASSISTANCE CREATION CAHIER DES CHARGES |  | H
2014 | PRESTATION REALISEE PAR UN CHAUFFEUR GRUE |  | H
2015 | PRESTATION DE COORDINATION TRAVAUX |  | %
2016 | FORFAIT DEPLACEMENT CAZAUX (ALLER/RETOUR) |  | U
2017 | Majoration travail Heure non ouvrable |  | %
ENVIRONNEMENT
3000 | EVACUATION DES DECHETS AVEC BSD |  | KG
3001 | PRELEVEMENT LABORATOIRE |  | U
3002 | PRELEVEMENT DAT |  | U
3003 | INSTALLATION ET NETTOYAGE CHANTIER |  | U
3004 | SIGNALISATION DE CHANTIER |  | U
3005 | DESHERBAGE MANUEL |  | H
3006 | DESHERBAGE AVEC PRODUIT + Fourniture FDS |  | H
3007 | DESHERBAGE AVEC MACHINE |  | H
3008 | CERTIFICATION ATEX par ORGANISME DE CONTRÔLE |  | U
3009 | CREATION DOSSIER ENVIRONNEMENT et MISE A JOUR |  | U
3010 | CREATION DOE ou DOSSIER EXECUTION |  | U
3011 | PANCARTE NORMALISEE "PRESENCE RESEAU ENTERRE GAZ" |  | U
3012 | PANCARTE NORMALISEE "PRESENCE RESEAU ENTERRE HTA" |  | U
3013 | PANCARTE NORMALISEE "INTERDICTION DE FUMER" |  | U
3014 | PANCARTE NORMALISEE "ZONE ATEX" |  | U
3015 | PANCARTE NORMALISEE "ZONE ICPE" |  | U
3016 | PASSAGE DE CABLE pour ROUTE LARGEUR 400mm - POIDS LOURD |  | U
3017 | BARRIERE DE MANIFESTATION |  | U
3018 | BARRIERE HERAS avec SUPPORT BETON |  | U
3019 | PANNEAU "NE RIEN ENTREPOSER " |  | U
3020 | ASSISTANCE AUDIT ICPE ou EXTERNE |  | H
3021 | MONITEUR DE VENT 05103 | CAMPBELL | U
3022 | CENTRALE DE MESURE CR310 | CAMPBELL | U
3023 | AFFICHEUR DE VENT WIND TRACKER | CAMPBELL | U
MINISTÈRE DES ARMÉES

## DQE
Accord cadre à bons de commande pour la maintenance de l’aire à feux à gaz de la base aérienne 120 à Cazaux (33)
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DE TRAVAUX
N° BPU | DESIGNATION DES OUVRAGES | 1 | PU | QTE | MONTANT
NB: Les quantités mentionnées sont données à titre indicatifs pour permettre une comparaison sur une base réaliste.
GENERALITES
3003 | INSTALLATION ET NETTOYAGE CHANTIER | forfait | U | 1
3004 | SIGNALISATION DE CHANTIER | forfait | U | 1
GAZ
001 | DETECTEUR GAZ PORTATIF DE SECURITE | ELSTER | U | 1
010 | MANOMETRE GLYCERINE -1 / 5 BAR G1/2 KFM250RB100 | ELSTER | U | 1
019 | CLAPET ANTI RETOUR GAZ GRSF25R50 | ELSTER | U | 1
021 | BOITIER INOX 100x100 à 4 ENTREES | RS | U | 1
039 | ELECTRODE ALLUMAGE FZE300 | ELSTER | U | 1
042 | ELECTRODE DE DETECTION FZE 300 | ELSTER | U | 1
045 | PORTE ELECTRODE pour FE | ELSTER | U | 1
118 | CLAPET ANTI RETOUR GAZ GRSF40R40 | ELSTER | U | 2
127 | POMPE CEHA 6108/5 AA AFU | FLOWSERVE | U | 1
ÉCLAIRAGE PISTE
853 | PROJECTEUR LED IP66 250W MARINE |  | U | 1
856 | PROJECTEUR LED IP66 500W MARINE |  | U | 1
860 | MAT ECLAIRAGE 12M |  | U | 1
862 | PLATINE SUPPORT PROJECTEUR |  | U | 1
RESEAU AIR COMPRIME
200 | COMPRESSEUR RLR1500 | Rollair | U | 1
201 | RESERVOIR AIR COMPRIME 1000L PS 12BARS PT 18BARS | LAPLAGNE | U | 1
205 | ASSECHEUR AIR SPE014 | Starlette Plus | U | 1
206 | CARTOUCHE FILTRATION AIR CP | LAPLAGNE | U | 1
212 | ACTIONNEUR C20 SR2C | HABONIM | U | 1
224 | KIT REPARATION C20 | HABONIM | U | 1
COURANTS FAIBLES (PC/RADIO/VIDEO)
406 | CAMERA MOBILE SPEED'CAM CCD COULEUR | SAMSUNG | U | 1
402 | PC + CLAVIER + SOURIS | SAMSUNG | U | 1
411 | DOME MOTORISE pour CAMERA JOUR/NUIT | SAMSUNG | U | 1
416 | FIBRE OPTIQUE MONOMODE 12 ARMEE et ANTI RONGEUR | GIGAMEDIA | ML | 1
420 | MESURE FIBRE OPTIQUE avec RECETTE | GIGAMEDIA | U | 1
421 | RACCORDEMENT FO 12 Monomode ou Multimode | GIGAMEDIA | U | 1
440 | CASSETTE TIROIR OPTIQUE | GIGAMEDIA | U | 1
458 | STOCKAGE DDR VIDEO 1To |  | U | 1
ENGIN
1003 | NACELLE 24M |  | J | 1
1009 | GRUE |  | J | 1
2000 | PRESTATION REALISEE PAR UN INGENIEUR/CHARGE D'AFFAIRES |  | H | 1
2001 | PRESTATION REALISEE PAR UN CONDUCTEUR DE TRAVAUX |  | H | 1
2006 | PRESTATION REALISEE PAR UN SPECIALISTE HYDRAULIQUE |  | H | 1
2007 | PRESTATION REALISEE PAR UN TECHNICIEN CHAUDRONNIER/SOUDEUR |  | H | 1
2012 | PRESTATION REALISEE PAR UN TECHNICIEN FOUDRE |  | H | 1
TOTAL GENERAL ESTIMATIF HT HD
0
|  | TVA 20% |  |  | 0
TOTAL GENERAL ESTIMATIF TTC
| Lu et accepté pour valoir « D.Q.E » Fait à Le / Les prestataires (nom, cachet et signature) |  |  |  | 0
MINISTÈRE DES ARMÉES
MINISTÈRE DES ARMÉES