

*[Objet : à adapter à chaque marché*

*Utiliser la ligne « lot » le cas échéant. Le plus souvent le CCAP est commun à l’ensemble des lots.]*

EXPOSITION DE GAMMARES EN COURS D’EAU ET PLANS D’EAU, ANALYSES SUR GAMMARES DE SUBSTANCES TOXIQUES BIOACCUMULEES, ET TESTS D’ECOTOXICITE.

**12 LOTS**

**CADRE DE REPONSES MARCHE 2025-26**

Lot n° :

 07 - Analyses bioaccumulation bassin hydrographique Artois Picardie

 08 - Analyses bioaccumulation bassin hydrographique Seine Normandie

 09 - Analyses bioaccumulation bassin hydrographique Rhin Meuse

 10 - Analyses bioaccumulation bassin hydrographique Loire Bretagne

 11 - Analyses bioaccumulation bassin hydrographique Rhône Méditerranée

 12 - Analyses bioaccumulation bassin hydrographique Adour Garonne

*Cocher la case pour le lot soumissionné.*

*Fournir un cadre de réponses par lot soumissionné*

*[Service technique : à adapter à chaque marché*

*Service administratif : A adapter en fonction du service responsable de la procédure de passation]*

**Service responsable de la passation du marché**

**Technique :** Département de la connaissance et de la planification /

Service Données Techniques

2-4, allée de Lodz 69363 LYON cedex 07

**Administratif :**Secrétariat général /Service Achats et Affaires Juridiques

2-4, allée de Lodz 69363 LYON cedex 07

Le document contient 7 pages, 5 articles



**Le présent document constitue le cadre de réponse que les candidats doivent respecter pour la rédaction de leur offre (Article 5.2 du règlement de la consultation) qui :**

* ne contiendra pas plus de 207 pages au global (7 pages document initial + 200 pages maximum pour l’ensemble des réponses – police Calibri 11 au minimum).
* peut être complété par des annexes (justificatifs d’accréditation, procédures techniques, justificatifs de participation à des essais inter-laboratoires, justificatifs de compétence des intervenants…) dont le nombre n’est pas limité. Ces annexes doivent être paginées et référencées dans le cadre de réponse

**ATTENTION, AUCUNE NOTE TECHNIQUE NE DOIT FIGURER DANS LES ANNEXES.**

**En cas de non-respect de ces limitations pour le cadre de réponses, l’offre du candidat sera déclarée irrégulière et sera rejetée cf. art 5.2 du règlement de la consultation.**

Les réponses aux questions posées doivent être complétées dans ce cadre de réponse, dans la partie « réponse du candidat » :

# LE CONDITIONNEMENT, CONSERVATION ET TRANSPORT DES ECHANTILLONS DE GAMMARES

Il est demande au candidat un descriptif détaillé de l’organisation prévue pour assurer l’acheminement des échantillons au laboratoire. Il inclut :

## Conditionnement, refroidissement, conservation, transport des échantillons

Il est demandé au candidat :

* de décrire le matériel de conditionnement et de refroidissement des échantillons envoyé au titulaire du lot **……….… (n° à préciser).**

**Réponse du candidat :**

* de décrire les consignes de conditionnement, de refroidissement, de maintien à température et de conservation des échantillons de gammares envoyées au titulaire du lot **……….… (n° à préciser).** et les moyens mis en œuvre pour assurer l’acheminement de ces échantillons au laboratoire dans de bonnes conditions.

**Réponse du candidat :**

* de décrire comment il s’assure que tous les échantillons prévus sont bien arrivés au laboratoire.

**Réponse du candidat :**

* de décrire les actions correctives mises en place en cas de non-respect du refroidissement des échantillons.

**Réponse du candidat :**

* de décrire les actions correctives mises en place dans le cas de non-respect des délais d’acheminement.

**Réponse du candidat :**

## Coordination avec l’agence

Il est demandé au candidat :

* de décrire les procédures mises en place pour informer l’agence de tous problèmes (délais, refroidissement…).

**Réponse du candidat :**

# LES PERFORMANCES ANALYTIQUES

## Performances telles qu’issues du remplissage du tableau de l’annexe 3

Il est demandé au candidat, pour le groupe G2 uniquement (groupes G0 et G1 exclus), d’affecter dans l’annexe 2 au CCTP une famille tarifaire à l’ensemble des paramètres selon la technique analytique propre à chaque famille chimique. Par ailleurs, le candidat ajoute, le cas échéant, à chaque famille tarifaire les paramètres complémentaires quantifiés par cette technique. Ainsi, une famille tarifaire peut comprendre des paramètres prioritaires, des paramètres recommandés, des paramètres optionnels ainsi que les paramètres complémentaires qu’il est possible d’analyser avec les techniques analytiques mises en œuvre pour cette famille. Ces paramètres complémentaires font donc partie intégrante de la prestation et de l’engagement du candidat.

Le prix unitaire de ces familles tarifaires est mentionné dans l’onglet « BPU » du fichier « BPU-EF Bioacc\_Lot.. » pour chacun des lots soumissionnés. Dans l’onglet « EF » du fichier « BPU-EF Bioacc\_Lot.. » pour chacun des lots soumissionnés, le candidat ajoutera autant de lignes que de familles tarifaires composées d'au moins un paramètre prioritaire et/ou un paramètre recommandé.

Les familles ne comportant pas de paramètre prioritaire ou recommandé sont exclues de cet onglet.

En outre, il est demandé au candidat d’introduire dans l’annexe 3 au CCTP et dans le bordereau des prix unitaires (et non dans la simulation financière non contractuelle) les familles tarifaires composées des paramètres supplémentaires qu’il est en mesure d’analyser. Ces familles pourront être commandées en cours de marché (émission de bon de commande) suite à des évolutions de la réglementation en vigueur.

A titre d’exemple, l’annexe 3 au CCTP présente un modèle simplifié du tableau joint en annexe 2.

En outre, il est demandé au candidat de remplir le tableau joint en annexe 2 au CCTP, en complétant, pour chaque paramètre, tous les champs identifiés :

* la limite de quantification ;
* l’accréditation ou équivalent dans le rapport d’essai ;
* les méthodes d’analyses (les codes méthode 0 (méthode inconnue), 2 (méthode non fixée), 3 (méthode spécifique) et 386 (multi-extraction multi-détection) ne doivent pas être utilisées dans la mesure où la méthode est identifiée par le SANDRE) ;
* le rendement d’extraction ;
* l’incertitude analytique à la limite de quantification, avec un facteur d’élargissement k = 2 ;
* …

Le candidat pourra se référer aux indications mentionnées sur la feuille « Aide au remplissage du tableau », annexe 2 au CCTP.

* Copie de sauvegarde :

En cas de dépôt de copie de sauvegarde uniquement, si le pli est remis sous format papier, le candidat joindra à son offre le tableau relatif à l’annexe 3 au CCTP sous format électronique (clé USB).

## Descriptif des techniques analytiques

Il est demandé au candidat de décrire de façon détaillée les opérations suivantes, en présentant un descriptif des matériels utilisés :

* les techniques de minéralisation.

**Réponse du candidat :**

* les techniques d'extraction.

**Réponse du candidat :**

* les techniques d'étalonnage.

**Réponse du candidat :**

* les différentes filières analytiques mises en œuvre (décrire également les cas spécifiques des énantiomères et des paramètres calculés).

**Réponse du candidat :**

* les délais de démarrage des analyses et procédures mises en œuvre pour les respecter.

**Réponse du candidat :**

## Absence de contamination des échantillons

Il est demandé au candidat de décrire :

* les moyens mis en œuvre pour éviter toute détérioration et/ou contamination des échantillons au laboratoire (nature des matériaux utilisés, etc.).

**Réponse du candidat :**

* les moyens mis en œuvre pour s’assurer de l’absence de contamination des échantillons au laboratoire (blancs).

**Réponse du candidat :**

## Procédure de contrôle des résultats d’analyses et gestion des réclamations

Il est demandé au candidat de :

* décrire les contrôles des résultats d’analyses mis en place pour les micropolluants.

**Réponse du candidat :**

* décrire le traitement des différents types de réclamations.

**Réponse du candidat :**

* lister les réponses types qu’il est susceptible d’apporter pour les demandes de confirmation de résultats et de détailler les modalités correspondantes.

**Réponse du candidat :**

* décrire les modalités de mise en œuvre d’une seconde analyse pour confirmation d’un résultat analytique (avec ou sans demande de confirmation de l’agence).

**Réponse du candidat :**

## Essais inter-laboratoires

Le candidat indique s'il participe à des essais inter-laboratoires mis en œuvre par des organismes indépendants et dans l'affirmative lesquels (joindre justificatifs faisant apparaître : la date de réalisation de l’essai, le nom de l’organisateur de l’essai, la prestation technique ciblée par l’essai…).

**Réponse du candidat :**

# LA TRANSMISSION DES RESULTATS D’ANALYSES AU FORMAT EDILABO

Concernant les échanges de données au format EDILABO, le candidat :

* décrit les procédures mises en œuvre pour valider les fichiers de résultats, leur conformité au scénario d’échange EDILABO.

**Réponse du candidat :**

* détaille les dispositions prises pour respecter les obligations décrites à l’article 3.3.5 du C.C.T.P. relatif à la transmission des résultats au format EDILABO.

**Réponse du candidat :**

# LE PRIX

**Compléter obligatoirement le fichier Excel « *BPU\_EF Bioacc\_Lot.. »* - Annexe 1 à l'Acte d’Engagement du lot soumissionné.**

Les seules modifications autorisées dans ce fichier sont, **sous peine d’élimination** :

* dans l’onglet «  **BPU »** : ajout des familles tarifaires composées des paramètres prioritaires, des paramètres recommandés, des paramètres optionnels ainsi que des paramètres complémentaires et supplémentaires ;
* dans l’onglet « **EF » :** Ajout uniquement des familles comportant au moins un paramètre prioritaire et/ou un paramètre recommandé.

## Prestations d’analyses

Le prix unitaire des différentes familles tarifaires est à mentionner **uniquement** dans le bordereau des prix unitaires.

En outre, il est demandé au candidat d’introduire dans le bordereau des prix unitaires (et non dans la simulation financière non contractuelle) les familles tarifaires composées des paramètres supplémentaires qu’il est en mesure d’analyser. Ces familles pourront être commandées en cours de marché (émission de bon de commande) à la suite d’évolutions de la réglementation en vigueur.

# DEMARCHE EVIRONNMENTALE

Il est demandé au candidat de décrire les démarches environnementales mises en œuvre dans le cadre de l’exécution du marché afin de limiter l’impact environnemental des prestations demandées (cf. art 5 du CCTP lots 7 à 12).

**Réponse du candidat :**