## PAGE DE GARDE
Etablissement du service d’infrastructure de la défense de Bordeaux Caserne Pelleport 9 rue de Cursol, BORDEAUX
79 – 85 - 86 - base de défense POITIERS SAINT- MAIXENT - Accord-cadre à bons de commande de travaux pour VRD – Clôtures. Lot n° 1 : 79 - 85- 86
PIECES FINANCIERES DU MARCHE BPU / DQE COEFFICIENT "K"
Borderaux des prix unitaire
Devis quantitatif esimatif

## BPU
VOIRIES, RESEAUX DIVERS - CLOTURES BPU
Les prix du BPU s'entendent avec les remises fournisseur appliquées sur les pièces et le coefficient de l'entreprise appliquée.
Référence prix | DESCRIPTIF | Unité | prix unitaire en €HT
PRESTATIONS GENERALES
TRAVAUX À L'HEURE
GEN01 | Prestation réalisée par un ouvrier | H
GEN02 | Prestation réalisée par un ouvrier spécialsé | H
GEN03 | Prestation rélaisée par un chef d'équipe | H
GEN04 | Prestation rélaisée par un chef de chantier | H
GEN05 | Prestation réliasée par un ingénieur | H
INSTALLATION DE CHANTIER
GEN06 | Mise en place d'un sanitaire de chantier comprenant le chargement, le déchargement, le transport, tous branchements in situ compris | F
GEN07 | Location d'un sanitaire de chantier comprenant le vidage et l'entretien | J
GEN08 | Mise en place d'une baraque de chantier (vestiaire, réfectoire, salle de réunion, de dimension 2,50 m x 6,00 m environ)comprenant double transport, double chargement et déchargement tous branchements in situ compris | F
GEN09 | Location d'une baraque de chantier dito | J
GEN10 | Mise en place et location d'une clôture de chantier en grille métallique hauteur 2,00 m sur plots béton, compris transport, chargement, déchargement, montage, démontage (compté par jour et au mètre linéaire) | ml/J
GEN11 | Clôture piquets et rubalise | ml
GEN12 | Branchement électrique de chantier sur réseau client, y compris armoire et protections électriques | F
GEN13 | Branchement électrique de chantier sur réseau extérieur de distribution, y compris armoire, protections électriques et toutes démarches auprès des sociétés concessionnaires | F
GEN14 | Branchement eau pour approvisionnement du chantier y compris fourniture du compteur d'eau et protection des canalisations vis-à-vis des chocs et du gel en période hivernale | F
TERRASSEMENT (y compris signalisation, sécurité, blindage, etc…)
TERRASSEMENT MÉCANIQUE
VOI001 | Volume < 5 m3 | m3
VOI002 | 5 m3 < volume < 15 m3 | m3
VOI003 | 15 m3 < volume < 25 m3 | m3
VOI004 | 25 m3 < volume < 50 m3 | m3
VOI005 | 50 m3 < volume < 150 m3 | m3
VOI006 | Volume > 150 m3 | m3
TRANSPORT DE DÉBLAIS
VOI007 | En dehorts des limites du chantier pour volume < 5m3 | m3
VOI008 | En dehors des limites du chantier pour 5 m3 < volume < 15 m3 | m3
VOI009 | En dehors des limites du chantier pour 15 m3 < volume < 25 m3 | m3
VOI010 | En dehors des limites du chantier pour 25 m3 < volume < 50 m3 | m3
VOI011 | En dehors des limites du chantier pour 50 m3 < volume < 150 m3 | m3
VOI012 | En dehors des limites du chantier pour volume > 150 m3 | m3
REMBLAIS D'EMPRUNT (Y COMPRIS TRANSPORT, COMPACTAGE, SÉCURITÉ, ETC…)
VOI013 | Volume < 5 m3 | m3
VOI014 | 5 m3 < volume < 15 m3 | m3
VOI015 | 15 m3 < volume < 25 m3 | m3
VOI016 | 25 m3 < volume < 50 m3 | m3
VOI017 | 50 m3 < volume < 150 m3 | m3
VOI018 | Volume > 150 m3 | m3
DIVERS TERRASSEMENT
VOI019 | Fourniture et mise en œuvre de géotextile (classe moyenne) | m2
VOI020 | Enrochements | T
VOI021 | Matériaux drainant | m3
VOI022 | Béton désactivé | m2
VOI023 | Béton balayé | m2
VOI024 | Béton de propreté b16 (c16/20) | m3
VOI025 | Dalle en béton sur 5 cm d'épaisseur | m2
VOI026 | Dalle en béton sur 10 cm d'épaisseur | m2
VOI027 | Dalle en béton sur 15 cm d'épaisseur | m2
VOI028 | Dalle en béton sur 20 cm d'épaisseur | m2
VOI029 | Démolition de maçonnerie toute nature en béton ordinaire | m3
VOI030 | Démolition de béton armé | m3
TROTTOIR (y compris signalisation, sécurité, etc…)
TROTTOIR (EN GRAVE 0/20 )
VOI031 | Surface < 20 m² | m2
VOI032 | 20 m² < surface < 50 m² | m2
VOI033 | 50 m² < surface < 150 m² | m2
VOI034 | Surface > 150 m² | m2
TROTTOIR (EN GRAVE 0/20 + BÉTON C250 + ENROBÉS)
VOI035 | Surface < 20 m² | m2
VOI036 | 20 m² < surface < 50 m² | m2
VOI037 | 50 m² < surface < 150 m² | m2
VOI038 | Surface > 150 m² | m2
TROTTOIR (GRAVE 0/20 + BÉTON C300)
VOI039 | Surface < 20 m² | m2
VOI040 | 20 m² < surface < 50 m² | m2
VOI041 | 50 m² < surface < 150 m² | m2
VOI042 | Surface > 150 m² | m2
TROTTOIR(EN ENROBÉS NOIR OU ROUGE, Y COMPRIS FOND DE FORME)
VOI043 | Découpe sur 5 cm d'épaisseur | ml
VOI044 | Découpe sur 10cm d'épaisseur | ml
VOI045 | Réfection sur 5cm d'épaisseur | m2
VOI046 | Réfection sur 10cm d'épaisseur | m2
DIVERS
VOI047 | Démolition de trottoir | m2
VOI048 | Dépose en découpe de bordures de trottoirs ou de caniveaux tous types | ml
VOI049 | Dépose en réemploi de brodures de trottoirs ou de caniveaux tous types | ml
VOI050 | Réfection de bordures de trottoirs ou caniveaux tous type à l'identique | ml
CHAUSSEE (y compris signalisation, sécurité, etc…)
CHAUSSÉE (EN BÉTON, Y COMPRIS ARMATURE ET FOND DE FOUILLE)
VOI051 | Découpe sur 5cm d'épaisseur | ml
VOI052 | Découpe sur 10cm d'épaisseur | ml
VOI053 | Découpe sur > 10cm d'épaisseur | ml
VOI054 | Réfection sur 5cm d'épaisseur | m2
VOI055 | Réfection sur 10cm d'épaisseur | m2
VOI056 | Réfection > 10cm d'épaisseur | m2
CHAUSSÉE (EN ENROBÉS NOIR OU ROUGE, Y COMPRIS FOND DE FORME)
VOI057 | Découpe sur 5 cm d'épaisseur | ml
VOI058 | Découpe sur 10cm d'épaisseur | ml
VOI059 | Réfection sur 5cm d'épaisseur | m2
VOI060 | Réfection sur 10cm d'épaisseur | m2
COUCHE DE FORME (EN GRAVES NATURELLES 0/100)
VOI060 | Volume < 5 m3 | m3
VOI061 | 5 m3 < volume < 15 m3 | m3
VOI062 | 15 m3 < volume < 25 m3 | m3
VOI063 | 25 m3 < volume < 50 m3 | m3
VOI064 | 50 m3 < volume < 150 m3 | m3
VOI065 | Volume > 150 m3 | m3
COUCHE DE FONDATION (EN GRAVE NATURELLES DE 0/80)
VOI066 | Volume < 10 m3 | m3
VOI067 | 10 m3 < volume < 25 m3 | m3
VOI068 | 25 m3 < volume < 100 m3 | m3
VOI069 | 100 m3 < volume < 200m3 | m3
VOI070 | Volume > 200 m3 | m3
COUCHE DE FONDATION (EN GRAVE CONCASSÉES DE 0/31,5)
VOI071 | Volume < 10 m3 | m3
VOI072 | 10 m3 < volume < 25 m3 | m3
VOI073 | 25 m3 < volume < 100 m3 | m3
VOI074 | 100 m3 < volume < 200m3 | m3
VOI075 | Volume > 200 m3 | m3
COUCHE DE BASE (EN GRAVES CONCASSÉES 0/20)
VOI076 | Volume < 10 m3 | m3
VOI077 | 10 m3 < volume < 25 m3 | m3
VOI078 | 25 m3 < volume < 100 m3 | m3
VOI079 | 100 m3 < volume < 200m3 | m3
VOI080 | Volume > 200 m3 | m3
COUCHE DE BASE (EN GRAVES BITUME)
VOI081 | < 20T | T
VOI082 | > 20 T | T
COUCHE DE ROULEMENT (ENDUIT MONOCOUCHE DOUBLE GRAVILLONNAGE)
VOI083 | Surface < 100m² | m2
VOI084 | 100 m² < surface < 500m² | m2
VOI085 | 500 m² < surface < 1000m² | m2
VOI086 | Surface > 1000m² | m2
COUCHE DE ROULEMENT (ENDUIT SUPERFICIEL BICOUCHE)
VOI087 | Surface < 100m² | m2
VOI088 | 100 m² < surface < 500m² | m2
VOI089 | 500 m² < surface < 1000m² | m2
VOI090 | Surface > 1000m² | m2
COUCHE DE ROULEMENT (EN BÉTON BITUMINEUX 0/6 OU 0/10)
VOI091 | Quantitée < 2,5T | T
VOI092 | 2,5T < quantitée < 20T | T
VOI093 | Quantitée > 20T | T
ENROBÉ A FROID
VOI094 | Quantitée < 2,5T | T
VOI095 | 2,5T < quantitée < 20T | T
VOI096 | Quantitée > 20T | T
IMPRÉGNATION DE COUCHE DE BASE
VOI097 | Surface < 100m² | m2
VOI098 | 100 m² < surface < 500m² | m2
VOI099 | 500 m² < surface < 1000m² | m2
VOI100 | Surface > 1000m² | m2
DIVERS
VOI101 | Joint de rive en gravillon 2/4 | ml
VOI102 | Asphalte coulé en place | m2
VOI103 | Curage de fossés à évacuer | ml
VOI104 | Curage de fossés à régaler sur les abords | ml
VOI105 | Curage de conduite | ml
TRANCHEES POUR CANALISATIONS par tous moyens (y compris piquetage, fouille, jet de pelle, comblement, réglage, triage et évacuation des matériaux en sus à l a décharge y compris transport, chargement, taxes, en terrain de toute nature)
FOUILLE À L'ENGIN MÉCANIQUE AU GODET DE 0,60
VOI106 | Volume < 5 m3 | m3
VOI107 | 5 m3 < volume < 15 m3 | m3
VOI108 | 15 m3 < volume < 25 m3 | m3
VOI109 | Volume > 25 m3 | m3
FOUILLE MANUELLE
VOI110 | En rigole ou en tranchée jusqu'à 1m de profondeur | m3
VOI111 | De trou isolés ou fouilles indépendantes | m3
BLINDAGE ET ETAYAGE (Y COMPRIS LOCATION, TRANSPORT, POSE ET DÉPOSE)
VOI112 | Blindage jusqu' 2,5m de haut | ml
VOI113 | Blindage > 2,5m de haut | ml
VOI114 | Etayage de 1,5 à 2,5m de profondeur | ml
VOI115 | Etayage de 2,5m à 4,00m | ml
DIVERS
VOI116 | Rouleau de polyane PE de chantier type 150 largeur 6ml | m2
VOI117 | Rouleau de géotextile largeur de 4m | m2
VOI118 | Grillage avertisseur tous types | ml
FOURREAUX (y compris fourniture, pose, sable, grillage, en terrain de toute nature)
FOURREAUX ANNELÉS PEHD DOUBLE PAROI EN BARRE DE 5ML
RD001 | Ø 63 à 90mm | U
RD002 | Ø 110 à 140mm | U
RD003 | Ø 160 mm | U
RD004 | Ø 200 mm | U
RD005 | Ø 250 mm | U
FOURREAUX ANNELÉS PEHD DOUBLE PAROI EN COURRONNES DE 25ML
RD006 | Ø 63 à 90mm | U
RD007 | Ø 110 à 140mm | U
RD008 | Ø 160 mm | U
RD009 | Ø 200 mm | U
RD010 | Ø 250 mm | U
FOURREAUX ANNELÉS PEHD DOUBLE PAROI EN COURRONNES DE 50ML
RD011 | Ø 63 à 90mm | U
RD012 | Ø 110 à 140mm | U
RD013 | Ø 160 mm | U
RD014 | Ø 200 mm | U
RD015 | Ø 250 mm | U
FOURREAUX PVC Ø40MM (TOUS TYPES ET AIGUILLÉ)
RD016 | Profondeur < 0,80m pour une longueur < 25m | ml
RD017 | Profondeur < 0,80m pour 25m < longueur < 100 m | ml
RD018 | Profondeur < 0,80m pour longueur > 100m | ml
FOURREAUX PVC Ø60MM (TOUS TYPES ET AIGUILLÉ)
RD019 | Profondeur < 0,80m pour une longueur < 25m | ml
RD020 | Profondeur < 0,80m pour 25m < longueur < 100 m | ml
RD021 | Profondeur < 0,80m pour longueur > 100m | ml
FOURREAUX PVC Ø110MM (TOUS TYPES ET AIGUILLÉ)
RD022 | Profondeur < 0,80m pour une longueur < 25m | ml
RD023 | Profondeur < 0,80m pour 25m < longueur < 100 m | ml
RD024 | Profondeur < 0,80m pour longueur > 100m | ml
FOURREAUX PVC Ø160MM (TOUS TYPES ET AIGUILLÉ)
RD025 | Profondeur < 0,80m pour une longueur < 25m | ml
RD026 | Profondeur < 0,80m pour 25m < longueur < 100 m | ml
RD027 | Profondeur < 0,80m pour longueur > 100m | ml
DRAINS
RD028 | Annelé en PVC nu Øext 100mm | ml
RD029 | Annelé en PVC nu Øext 200mm | ml
RD030 | Manchon en PVC pour drain Øext 100mm | U
RD031 | Manchon en PVC pour drain Øext 200mm | U
RD032 | Réduction en PVC pour drain de 65/50 à 125/100 | U
RD033 | Réduction en PVC pour drain de 160/125 à 200/160 | U
RD034 | Clip de raccordement en PVC pour drain de 80 à 100 | U
RD035 | Clip de raccordement en PVC pour drain de 125 à 200 | U
RD036 | Pipe de raccordement à 90° en PVC pour drain de 50 à 80 | U
RD037 | Pipe de raccordement à 30° en PVC pour drain de 50 à 100 | U
RD038 | Boîte de jonction en PVC pour drain | U
RD039 | Bouchon en PVC pour drain de 100 à 200 | U
RD040 | Pose de clapet bouche de 125 à 200 | U
CANALISATION (y compris fourniture, pose, sable, grillage et toutes sujétions de travaux en terrain de toute nature)
CANALISATION EN PVC RIGIDE
RD041 | Ø 110 mm Lg < 25m | ml
RD042 | Ø 110 mm 25m < Lg < 100m | ml
RD043 | Ø 110 mm Lg > 100m | ml
RD044 | Ø 125 mm Lg < 25m | ml
RD045 | Ø 125 mm 25m < Lg < 100m | ml
RD046 | Ø 125 mm Lg > 100m | ml
RD047 | Ø 160 mm Lg < 25m | ml
RD048 | Ø 160 mm 25m < Lg < 100m | ml
RD049 | Ø 160 mm Lg > 100m | ml
RD050 | Ø 200 mm Lg < 25m | ml
RD051 | Ø 200 mm 25m < Lg < 100m | ml
RD052 | Ø 200 mm Lg > 100m | ml
RD053 | Ø 250 mm Lg < 25m | ml
RD054 | Ø 250 mm 25m < Lg < 100m | ml
RD055 | Ø 250 mm Lg > 100m | ml
RD056 | Ø 315 mm Lg < 25m | ml
RD057 | Ø 315 mm 25m < Lg < 100m | ml
RD058 | Ø 315 mm Lg > 100m | ml
RD059 | Ø 400 mm Lg < 25m | ml
RD060 | Ø 400 mm 25m < Lg < 100m | ml
RD061 | Ø 400 mm Lg > 100m | ml
COUDE PVC MÂLE- FEMELLE DE 15°
RD062 | Ø 110 | U
RD063 | Ø 125 | U
RD064 | Ø 160 | U
RD065 | Ø 200 | U
RD066 | Ø 250 | U
RD067 | Ø 315 | U
COUDE PVC MÂLE- FEMELLE DE 30°
RD068 | Ø 110 | U
RD069 | Ø 125 | U
RD070 | Ø 160 | U
RD071 | Ø 200 | U
RD072 | Ø 250 | U
RD073 | Ø 315 | U
COUDE PVC MÂLE- FEMELLE DE 45°
RD074 | Ø 110 | U
RD075 | Ø 125 | U
RD076 | Ø 160 | U
RD077 | Ø 200 | U
RD078 | Ø 250 | U
RD079 | Ø 315 | U
COUDE PVC FEMELLE- FEMELLE DE 30°
RD080 | Ø 125 | U
RD081 | Ø 160 | U
RD082 | Ø 200 | U
COUDE PVC FEMELLE- FEMELLE DE 45°
RD083 | Ø 125 | U
RD084 | Ø 160 | U
RD085 | Ø 200 | U
CULOTTE EN PVC MÂLE- FEMELLE DE 30°
RD086 | Ø 125 | U
RD087 | Ø 160 | U
RD088 | Ø 200 | U
CULOTTE EN PVC MÂLE- FEMELLE DE 45°
RD089 | Ø 125 | U
RD090 | Ø 160 | U
RD091 | Ø 200 | U
CULOTTE EN PVC FEMELLE- FEMELLE DE 30°
RD092 | Ø 125 | U
RD093 | Ø 160 | U
RD094 | Ø 200 | U
CULOTTE EN PVC FEMELLE- FEMELLE DE 45°
RD095 | Ø 125 | U
RD096 | Ø 160 | U
RD097 | Ø 200 | U
RÉDUCTION EN PVC
RD098 | Ø 110/125 | U
RD099 | Ø 110/160 | U
RD100 | Ø 125/160 | U
RD101 | Ø 125/200 | U
RD102 | Ø 160/200 | U
RD103 | Ø 200/250 | U
MANCHONS COULISSANTS
RD104 | Ø 110 | U
RD105 | Ø 125 | U
RD106 | Ø 160 | U
RD107 | Ø 200 | U
RD108 | Ø 250 | U
RD109 | Ø 315 | U
TAMPONS DE VISITE
RD110 | Ø 125 | U
RD111 | Ø 160 | U
RD112 | Ø 200 | U
TAMPONS HERMÉTIQUES
RD113 | Ø 125 | U
RD114 | Ø 160 | U
RD115 | Ø 200 | U
RD116 | Ø 250 | U
RD117 | Ø 315 | U
REGARD EN PVC COUVERCLE COMPRIS
RD118 | Boîte de branchement Ø400 | U
RD119 | Fond de regard Ø400 | U
RD120 | Regard de curage Ø400 | U
DÉPOSE DE CANALISATION EN PVC
RD121 | Avec soin pour réemploie de Ø110 à 200 | ml
RD122 | Avec soin pour réemploie de Ø250 à 400 | ml
RD123 | En démolition de Ø110 à 200 | ml
RD124 | En démolition de Ø250 à 400 | ml
CANALISATION EN BÉTON PRÉFABRIQUÉ
RD125 | Ø 150 mm Lg < 25m | ml
RD126 | Ø 150 mm 25m < Lg < 100m | ml
RD127 | Ø 150 mm Lg > 100m | ml
RD128 | Ø 200 mm Lg < 25m | ml
RD129 | Ø 200 mm 25m < Lg < 100m | ml
RD130 | Ø 200 mm Lg > 100m | ml
RD131 | Ø 300 mm Lg < 25m | ml
RD132 | Ø 300 mm 25m < Lg < 100m | ml
RD133 | Ø 300 mm Lg > 100m | ml
RD134 | Ø 400 mm Lg < 25m | ml
RD135 | Ø400 mm 25m < Lg < 100m | ml
RD136 | Ø 400 mm Lg > 100m | ml
RD137 | Ø 600 mm Lg < 25m | ml
RD138 | Ø 600 mm 25m < Lg < 100m | ml
RD139 | Ø 600 mm Lg > 100m | ml
TÊTE D'AQUEDUC EN BÉTON PRÉFABRIQUÉ
RD140 | Ø 150 mm | U
RD141 | Ø 200 mm | U
RD142 | Ø 300 mm | U
RD143 | Ø 400 mm | U
RD144 | Ø 600 mm | U
TÊTE DE PONT EN BÉTON PRÉFABRIQUÉ
RD145 | Ø 150 mm | U
RD146 | Ø 200 mm | U
RD147 | Ø 300 mm | U
RD148 | Ø 400 mm | U
RD149 | Ø 600 mm | U
REGARD EN BETON PREFABRIQUE (y compris fourniture, pose et toutes sujétions de travaux en terrain de toute nature)
REGARD DE 400X400MM
RD150 | Elément seul | U
RD151 | Réhausse | U
RD152 | Tampon béton | U
RD153 | Tampon de visite | U
REGARD DE 300X300MM
RD154 | Elément seul | U
RD155 | Réhausse | U
RD156 | Tampon béton | U
RD157 | Tampon de visite | U
REGARD DE 500X500MM
RD158 | Cunette de 400mm | U
RD159 | Réhausse de 200mm | U
RD160 | Réhausse de 400mm | U
RD161 | Tampon étanche de 400KN avec vérrouillage non ventilé | U
RD162 | Tampon de visite | U
REGARD DE 800X800MM
RD163 | Cunette de 500mm | U
RD164 | Réhausse de 300mm | U
RD165 | Réhausse de 700mm | U
RD166 | Réhausse de 1000mm | U
RD167 | Dalle réductrice de 170 | U
RD168 | Tampon étanche de 400 KN avec vérrouillage | U
ACCESSOIRE POUR REGARD DE VISITE EN BÉTON
RD169 | Echelle en aluminium | U
RD170 | Crosse en aluminium | U
RD171 | Echelon simple en fonte | U
RD172 | Echelon percé en fonte | U
CHAMBRE DE TIRAGE homologué (y compris tampon, corps, cadre galvanisé, fournies, posées et raccorddées et toutes sujétions lièes aux travaux en terrain de toutes natures)
RD173 | L0T | U
RD174 | L1T | U
RD175 | L2T | U
RD176 | L3T | U
RD177 | L4T | U
BORDURE, CANIVEAU ou autres ou trottoirs (y compris réglage, transport, fournies, posées et toutes sujétions lièes aux travaux en terrain de toutes natures)
RD178 | A1 mm Lg < 25m | ml
RD179 | A1 mm 25m < Lg < 100m | ml
RD180 | A1 mm Lg > 100m | ml
RD181 | A2 mm Lg < 25m | ml
RD182 | A2 mm 25m < Lg < 100m | ml
RD183 | A2 mm Lg > 100m | ml
RD184 | P1 mm Lg < 25m | ml
RD185 | P1 mm 25m < Lg < 100m | ml
RD186 | P1 mm Lg > 100m | ml
RD187 | P2 mm Lg < 25m | ml
RD188 | P2 mm 25m < Lg < 100m | ml
RD189 | P2 mm Lg > 100m | ml
RD190 | T1 mm Lg < 25m | ml
RD191 | T1 mm 25m < Lg < 100m | ml
RD192 | T1mm Lg > 100m | ml
RD193 | T2 mm Lg < 25m | ml
RD194 | T2 mm 25m < Lg < 100m | ml
RD195 | T2 mm Lg > 100m | ml
RD196 | CS1 mm Lg < 25m | ml
RD197 | CS1 mm 25m < Lg < 100m | ml
RD198 | CS1 mm Lg > 100m | ml
RD199 | CS2 mm Lg < 25m | ml
RD200 | CS2 mm 25m < Lg < 100m | ml
RD201 | CS2 mm Lg > 100m | ml
RD202 | CC1 mm Lg < 25m | ml
RD203 | CC1 mm 25m < Lg < 100m | ml
RD204 | CC1 mm Lg > 100m | ml
RD205 | CC2 mm Lg < 25m | ml
RD206 | CC2 mm 25m < Lg < 100m | ml
RD207 | CC2 mm Lg > 100m | ml
RD208 | Bordures d'îlot directionnel type 12 | ml
RD209 | Pavés autobloquant série classique | m2
RD210 | Pavés autobloquant série lourde | m2
FONTE DUCTILE classe 400 (y compris cadre et tampon, réglage, transport, fournies, posées et toutes sujétions lièes aux travaux en terrain de toutes natures)
FONTE PASSAGE DE Ø600MM
RD211 | Ventilé hauteur 100mm de 850x850 | U
RD212 | Ventilé hauteur 100mm bétonné | U
RD213 | Ventilé hauteur 100mm à bétonner | U
RD214 | Non ventilé hauteur 100mm | U
RD215 | Non ventilé hauteur 100mm à bétonner | U
RD216 | Non ventilé hauteur 100mm bétonné | U
RD217 | Non ventilé hauteur 75mm à bétonner | U
RD218 | Non ventilé hauteur 75mm bétonné | U
RD219 | Réhausse de 50 et 60 mm | U
REGARD DE TROTTOIR
RD220 | Classe 250 | U
RD221 | Classe 125 cadre rond | U
RD222 | Classe 125 cadre carré | U
RD223 | Classe 125 cadre rond fermeture hydraulique | U
RD224 | Classe 125 cadre carré fermeture hydraulique | U
GRILLE EN FONTE
RD225 | Grille plate | U
RD226 | Grille concave | U
RD227 | Cadre plat | U
RD228 | Cadre concave | U
REGARD ÉTANCHE EN FONTE GS (CLASSE 125 ÉPAISSEUR 75MM COMPRIS CADRE ET TAMPON)
RD229 | Couvercle de remplissage de 450x450mm | U
RD230 | Couvercle de remplissage de 600x600mm | U
RD231 | Couvercle de remplissage de 750x750mm | U
RD232 | Couvercle à relief anti-glissant de 300x300m | U
RD233 | Couvercle à relief anti-glissant de 450x450m | U
RD234 | Couvercle à relief anti-glissant de 600x600m | U
RD235 | Couvercle à relief anti-glissant de 750x750m | U
REGARD ÉTANCHE EN FONTE GS (CLASSE 400 ÉPAISSEUR 140MM COMPRIS CADRE ET TAMPON)
RD236 | Couvercle de remplissage de 450x450mm | U
RD237 | Couvercle de remplissage de 600x600mm | U
RD238 | Couvercle de remplissage de 750x750mm | U
RD239 | Couvercle à relief anti-glissant de 300x300mm | U
RD240 | Couvercle à relief anti-glissant de 450x450mm | U
RD241 | Couvercle à relief anti-glissant de 600x600mm | U
RD242 | Couvercle à relief anti-glissant de 750x750mm | U
DEBOURBEUR, SEPARATEUR et FOSSE (y compris piquetage, fouille, jet de pelle, comblement, réglage, triage et évacuation des matériaux en sus à la décharge y compris transport, chargement, taxes, en terrain de toute nature)
SÉPARATEUR HYDROCARBURE AVEC DÉBOURBEUR EN POLYÉTHYLÈNE
RD243 | 1,5 L/s, débourbeur 150L, séparateur 190L non renforcé | U
RD244 | 1,5 L/s, débourbeur 150L, séparateur 190L renforcé | U
RD245 | 3 L/s, débourbeur 300L, séparateur 359L non renforcé | U
RD246 | 3 L/s, débourbeur 300L, séparateur 359L renforcé | U
RD247 | 8 L/s, débourbeur 800L, séparateur 720L non renforcé | U
RD248 | 8 L/s, débourbeur 800L, séparateur 720L renforcé | U
RD249 | 10 L/s, débourbeur 1000L, séparateur 940L non renforcé | U
RD250 | 10 L/s, débourbeur 1000L, séparateur 940L renforcé | U
RD251 | 20 L/s, débourbeur 2000L, séparateur 2040L non renforcé | U
RD252 | 20 L/s, débourbeur 2000L, séparateur 2040L renforcé | U
RD253 | 25 L/s, débourbeur 2500L, séparateur 2700L non renforcé | U
RD254 | 25 L/s, débourbeur 2500L, séparateur 2700L renforcé | U
RD255 | 30 L/s, débourbeur 3000L, séparateur 3200L non renforcé | U
RD256 | 30 L/s, débourbeur 3000L, séparateur 3200L renforcé | U
RD257 | Alarme optique pour séparateur 15 et 20 L/s | U
RD258 | Alarme acoustique pour séparateur 15 et 20 L/s | U
RD259 | Alarme optique pour séparateur 25 et 30 L/s | U
RD260 | Alarme acoustique pour séparateur 25 et 30 L/s | U
RD261 | Remplacement du dispositif d'obturation automatique | U
RD262 | Réhausse pour fil d'eau à 500mm | U
RD263 | Réhausse pour fil d'eau à 800mm | U
RD264 | Réhausse pour fil d'eau à 1000mm | U
RD265 | Réhausse pour fil d'eau à 1200mm | U
DÉBOURBEUR EN POLYÉTHYLÈNE
RD266 | Volume 340 L | U
RD267 | Volume 660 L | U
RD268 | Volume 1500 L | U
RD269 | Volume 3000 L | U
RD270 | Volume 6000 L | U
RD271 | Alarme à boue optique et acoustique | U
RD272 | Réhausse de couvercle | U
FOSSE SEPTIQUE
RD273 | Dépose et démolition de fosse septique | U
RD274 | Fosse septique en polyéthylène et filtre épurateur | U
RD275 | Réhausse ajustable 10 à 20cm pour fosse béton et polyéthylène de 3000L à 5000L | U
RD276 | Réhausse allégée à emboîtement pour fosse hauteur 25cm | U
SÉPARATEUR À FÉCULE EN POLYÉTHYLÈNE
RD277 | Volume 340 L non renforcé | U
RD278 | Volume 600 L non renforcé | U
RD279 | Volume 2040 L non renforcé | U
RD280 | Volume 340 L renforcé | U
RD281 | Volume 600 L renforcé | U
RD282 | Volume 2040 L renforcé | U
TRAVAUX D'ESPACE VERT par tous moyens (y compris piquetage, fouille, jet de pelle, comblement, réglage, triage et évacuation des matériaux en sus à la décharge y compris transport, chargement, taxes, en terrain de toute nature)
DÉCAPAGE DE TERRE VÉGÉTALE (JUSQU'À 45CM DE PROFONDEUR)
ESP001 | Surface < 25 m² | m2
ESP002 | 25 m² < surface < 50 m² | m2
ESP003 | 50 m² < surface < 100 m² | m2
ESP004 | 100 m² < surface < 500 m² | m2
ESP005 | 500 m² < surface < 1000 m² | m2
ESP006 | Surface > 1000 m² | m2
ESP007 | Fourniture et mise en œuvre de terre végétale | m3
ARRACHAGE
ESP008 | De haies < 30m | ml
ESP009 | 30 m < de haies < 50m | ml
ESP010 | de haies > 50m | ml
ESP011 | d'arbres < Ø20cm | U
ESP012 | Ø20cm < d'arbres < Ø40cm | U
ESP013 | D'arbres > Ø40cm | U
ESP014 | De souches (y compris le rebouchage du terrain en matériaux de carrière) | U
DIVERS
ESP015 | engazonnement | m2
PANNEAU
PA01 | Panneau terrain militaire | U
PA02 | Panneau zone protégée | U
PA03 | Panneau zone à régime restrictif | U
PA04 | Panneau zone réservée | U
PA05 | Panneau zone de défense hautement sensible | U
PA06 | Panneau militaire défense de photographier | U
PA07 | Panneau zone nucléaire à accès réglementé | U
ETUDES ET MISES A JOUR DE PLANS (Tous types de réseaux et compatible avec microstation selon la charte graphique fournis)
PL001 | Etude : Vérification de note de calculs (forfait 1/2 journée) | U
PL002 | Mise à jour de plans format informatique (forfait 1/2 journée) | U
PL003 | Etude : Dimensionnement de réseau (forfait 1/2 journée) | U
PL004 | Etude : Etude de corrosion (forfait 1/2 journée) | U
PL005 | Mise à jour de plans format (forfait 1/2 journée) | U
PL006 | Passage caméra dans réseau assainissement gravitaire y compris rapport | ml
PL007 | Localisation de fuite sur réseau AEP (forfait 1/2 journée) | U
PL008 | Essai d'étanchéité et désinfection (forfait 1/2 journée) | U
PL009 | Analyse de potabilité | FT
AMIANTE (Tous types de réseaux et compatible avec microstation selon la charte graphique fournis)
TRAVAUX À L'HEURE
AM001 | Dossier de mode opératoire amiante | F
AM002 | Sciage d'enrobé pour tranchée avec présence d'amiante, compté au ml de tranchée | ml
AM003 | Sciage d'enrobé avec présence d'amiante, compté au ml de sciage | ml
AM004 | Conditionnement de déchets d'enrobés avec présence d'amiante, y compris double transport, double chargement et déchargement | T
AM005 | Mise en décharge de déchets d'enrobés avec présence d'amiante et fourniture BSDA | T
AM006 | Dossier de mode opératoire amiante avec copie à l'inspection du travail, à la CARSAT et à l'OPPBTP | F
AM007 | Plan de retrait de matériaux amiantés (SS3) avec copie à l'inspection du travail | F
AM008 | Carottage et piquage sur canalisation amiante ciment, comprenant mesures de protection collectives et individuelles, les prélèvements éventuels, le nettoyage et la mise en décharge des déchets avec fourniture du BSDA | F
AM009 | Réparation urgente sur canalisation amiante ciment DN 150 mm | ml
AM010 | Réparation urgente sur canalisation amiante ciment DN 400 mm | ml
LOCATION DE MATERIELS DE CHANTIER
ENGINS DE TERRASSEMENT COMPRIS LOCATION, DOUBLE TRANSPORT, CHAUFFEUR, ENTRETIEN, CARBURANT, FONCTIONNEMENT POUR 5H/J
LOC001 | Panneau de signalisation amovible "travaux" tous types | U
LOC002 | Feu tricolore de chantier | J
LOC003 | Ballon d'éclairage | J
LOC004 | Mât d'éclairage tractable (< 3000 m²) | J
LOC005 | Mât d'éclairage tractable (> 3000 m²) | J
LOC006 | Projecteur de chantier (< 1000 W) | J
LOC007 | Projecteur de chantier (> 1000 W) | J
LOC008 | Pelle hydraulique automotrice sur pneu, en buté ou rétro | J
LOC009 | Pelle hydraulique automotrice sur chenille, en buté ou rétro | J
LOC010 | Minipelle sur chenille < 2,5T | J
LOC011 | Minipelle sur chenille (5 à 6 T) | J
LOC012 | Minipelle sur pneu (7T) | J
LOC013 | Tractopelle standard | J
LOC014 | Aspiratrice 8 m³ | H
LOC015 | Nacelle à mât vertical électrique (< 8m) | J
LOC016 | Nacelle à mât vertical électrique (> 8m) | J
LOC017 | Nacelle sur véhicule (< 20m) | J
LOC018 | Nacelle sur véhicule (> 20m) | J
INSTALLATION DE CHANTIER, Y COMPRIS LE RACCORDEMENT, LE DOUBLE TRANSPORT, LE CALAGE ET L'ENTRETIENT DURANT TOUTE L'INSTALLATION
LOC019 | Conteneur type TC20 | J
LOC020 | Conteneur type TC10 | J
TRAVAUX DIVERS DE CLÔTURE
CLÔTURE EN ROULEAUX SUR POTEAU DE 2,50 M DE HAUTEUR, EN ACIER HAUTE RÉSISTANCE, THERMOLAQUÉ (Y COMPRIS LE TRANSPORT, LA POSE, LE NETTOYAGE ET TOUTES SUJÉTIONS ATTENANTE AUX TRAVAUX)
CLOT001 | Fourniture, pose, calage, scellement y compris fouilles et béton de poteau départ en L de 50/50 | U
CLOT002 | Fourniture, pose, calage, scellement y compris fouilles et béton de poteau division en T de 50/50 | U
CLOT003 | Fourniture, pose, calage, scellement y compris fouilles et béton de poteau poussart en L de 40/40 | U
CLOT004 | Fourniture, pose de plaque de soubassement intégré au poteau en béton armé vibré de 250x50x4 | U
CLOT005 | Clôture de 2,50 m de hauteur hors sol en treillis soudé à maille carré, diam 3,50 minimum, grillage abouts défensifs, fil d'acier galvanisés et plastifié vert maille 50x50 minimum | ml
CLOT006 | Fourniture et pose de bavolet incliné à 45° pour fils de ronce | U
CLÔTURE PANNEAUX EN TREILLIS SOUDÉ HAUTEUR DE 2,5M SCELLEMENT DANS 0,70CM DE BÉTON DE FONDATION (COMPRENDS LE TRANSPORT, LA LIVRAISON, LA MISE EN DÉCHÊTS OU LE RETRAITEMENT, LA VISSERIE, LES FIXATIONS ET TOUTES SUJÉTIONS ATTENANTE AUX TRAVAUX)
CLOT007 | Fourniture, pose, calage, scellement y compris fouilles et béton de poteau en alliage d'aluminium pour panneau rigide | U
CLOT008 | Fourniture et pose de bavolet incliné à 45° extérieur | U
CLOT009 | Fourniture et pose de soubassement pour cloture | ml
CLOT010 | Fourniture et pose de panneaux en treillis soudés à maille verticale de 200X50 mm,bi fils soudés et doublés horizontalement diam 8/6/8 | ml
CLOT011 | Fourniture et pose de concertina | ml
CLÔTURE EN PANNEAUX ET POTEAUX À FEUILLURE EN BÉTON ARMÉ, PANNEAUX 2X0,50X0,04 M; POTEAUX 0,15X0,15X3,8 M AVEC BAS VOLET, ENCASTREMENT 0,70 M DANS FONDATION (DÉMONTAGE COMPRENANT LE TRANSPORT, LE CHARGEMENT ET LA MISE EN DÉCHARGE ET TOUTES SUJÉTIONS ATTENANTE AUX TRAVAUX)
CLOT012 | Démontage du chaperon | F
CLOT013 | Démontage du panneau supérieur | F
CLOT014 | Remontage du chaperon | F
CLOT015 | Remontage du panneau supérieur | F
CLOT016 | Dégagement de la terre végétale et débroussaillage en pied de clôture (sur 30cm de chaque côté de la clôture) | ml
CLOT017 | Remblaiement en terre végétale en pied de clôture (10cm d'épaiseur sur 50cm de large) | ml
CLOT018 | Démontage d'un poteau (compris la démolition de la fondation et le démontage des panneaux et chaperons adjacents) | U
CLOT019 | Réfection du trou de scellement du poteau dans fondation en béton existante | U
CLOT020 | Démontage pour réutilisation de l'équipement en fil de fer barbelé des bas volet (4 lignes de fil de fer barbelé) | ml
CLOT021 | Remontage de l'équipement en fil de fer barbelé des bas volet (4 lignes de fil de fer barbelé) | ml
CLOT022 | Fourniture et pose de poteau en béton armé avec bas volet | U
CLOT023 | Fourniture et pose des panneaux de clôtures avec panneau béton (y compris poteau et scellement) | ml

## DQE
VOIRIE- RESEAUX DIVERS - CLOTURE DQE
Report automatique des prix BPU
Les prix du BPU s'entendent avec les remises fournisseur appliquées sur les pièces et le coefficient de l'entreprise appliquée.
Référence prix | DESCRIPTIF | Unité | Quantités | prix unitaire en €HT | Total en €HT
PRESTATIONS GENERALES
Travaux à l'heure
GEN01 | Prestation réalisée par un ouvrier | H | 20 | 0 | 0
GEN02 | Prestation réalisée par un ouvrier spécialsé | H | 20 | 0 | 0
GEN03 | Prestation rélaisée par un chef d'équipe | H | 20 | 0 | 0
GEN04 | Prestation rélaisée par un chef de chantier | H | 15 | 0 | 0
GEN05 | Prestation réliasée par un ingénieur | H | 10 | 0 | 0
INSTALLATION DE CHANTIER
GEN06 | Mise en place d'un sanitaire de chantier comprenant le chargement, le déchargement, le transport, tous branchements in situ compris | F | 1 | 0 | 0
GEN07 | Location d'un sanitaire de chantier comprenant le vidage et l'entretien | J | 5 | 0 | 0
GEN08 | Mise en place d'une baraque de chantier (vestiaire, réfectoire, salle de réunion, de dimension 2,50 m x 6,00 m environ)comprenant double transport, double chargement et déchargement tous branchements in situ compris | F | 10 | 0 | 0
GEN09 | Location d'une baraque de chantier dito | J | 3 | 0 | 0
GEN10 | Mise en place et location d'une clôture de chantier en grille métallique hauteur 2,00 m sur plots béton, compris transport, chargement, déchargement, montage, démontage (compté par jour et au mètre linéaire) | ml/J | 3 | 0 | 0
GEN11 | Clôture piquets et rubalise | ml | 50 | 0 | 0
GEN12 | Branchement électrique de chantier sur réseau client, y compris armoire et protections électriques | F | 3 | 0 | 0
GEN13 | Branchement électrique de chantier sur réseau extérieur de distribution, y compris armoire, protections électriques et toutes démarches auprès des sociétés concessionnaires | F | 3 | 0 | 0
GEN14 | Branchement eau pour approvisionnement du chantier y compris fourniture du compteur d'eau et protection des canalisations vis-à-vis des chocs et du gel en période hivernale | F | 2 | 0 | 0
TERRASSEMENT (y compris signalisation, sécurité, blindage, etc…)
TERRASSEMENT MÉCANIQUE
VOI001 | Volume < 5 m3 | m3 | 4 | 0 | 0
VOI002 | 5 m3 < volume < 15 m3 | m3 | 15 | 0 | 0
VOI003 | 15 m3 < volume < 25 m3 | m3 | 20 | 0 | 0
VOI004 | 25 m3 < volume < 50 m3 | m3 | 35 | 0 | 0
VOI005 | 50 m3 < volume < 150 m3 | m3 | 100 | 0 | 0
VOI006 | Volume > 150 m3 | m3 | 170 | 0 | 0
TRANSPORT DE DÉBLAIS
VOI007 | En dehorts des limites du chantier pour volume < 5m3 | m3 | 4 | 0 | 0
VOI008 | En dehors des limites du chantier pour 5 m3 < volume < 15 m3 | m3 | 12 | 0 | 0
VOI009 | En dehors des limites du chantier pour 15 m3 < volume < 25 m3 | m3 | 20 | 0 | 0
VOI010 | En dehors des limites du chantier pour 25 m3 < volume < 50 m3 | m3 | 30 | 0 | 0
VOI011 | En dehors des limites du chantier pour 50 m3 < volume < 150 m3 | m3 | 55 | 0 | 0
VOI012 | En dehors des limites du chantier pour volume > 150 m3 | m3 | 160 | 0 | 0
REMBLAIS D'EMPRUNT (Y COMPRIS TRANSPORT, COMPACTAGE, SÉCURITÉ, ETC…)
VOI013 | Volume < 5 m3 | m3 | 4 | 0 | 0
VOI014 | 5 m3 < volume < 15 m3 | m3 | 12 | 0 | 0
VOI015 | 15 m3 < volume < 25 m3 | m3 | 20 | 0 | 0
VOI016 | 25 m3 < volume < 50 m3 | m3 | 30 | 0 | 0
VOI017 | 50 m3 < volume < 150 m3 | m3 | 55 | 0 | 0
VOI018 | Volume > 150 m3 | m3 | 160 | 0 | 0
DIVERS TERRASSEMENT
VOI019 | Fourniture et mise en œuvre de géotextile (classe moyenne) | m2 | 100 | 0 | 0
VOI020 | Enrochements | T | 3 | 0 | 0
VOI021 | Matériaux drainant | m3 | 20 | 0 | 0
VOI022 | Béton désactivé | m2 | 10 | 0 | 0
VOI023 | Béton balayé | m2 | 5 | 0 | 0
VOI024 | Béton de propreté b16 (c16/20) | m3 | 10 | 0 | 0
VOI025 | Dalle en béton sur 5 cm d'épaisseur | m2 | 15 | 0 | 0
VOI026 | Dalle en béton sur 10 cm d'épaisseur | m2 | 10 | 0 | 0
VOI027 | Dalle en béton sur 15 cm d'épaisseur | m2 | 10 | 0 | 0
VOI028 | Dalle en béton sur 20 cm d'épaisseur | m2 | 10 | 0 | 0
VOI029 | Démolition de maçonnerie toute nature en béton ordinaire | m3 | 15 | 0 | 0
VOI030 | Démolition de béton armé | m3 | 10 | 0 | 0
TROTTOIR (y compris signalisation, sécurité, etc…)
TROTTOIR (EN GRAVE 0/20 )
VOI031 | Surface < 20 m² | m2 | 15 | 0 | 0
VOI032 | 20 m² < surface < 50 m² | m2 | 25 | 0 | 0
VOI033 | 50 m² < surface < 150 m² | m2 | 60 | 0 | 0
VOI034 | Surface > 150 m² | m2 | 155 | 0 | 0
TROTTOIR (EN GRAVE 0/20 + BÉTON C250 + ENROBÉS)
VOI035 | Surface < 20 m² | m2 | 15 | 0 | 0
VOI036 | 20 m² < surface < 50 m² | m2 | 25 | 0 | 0
VOI037 | 50 m² < surface < 150 m² | m2 | 60 | 0 | 0
VOI038 | Surface > 150 m² | m2 | 155 | 0 | 0
TROTTOIR (GRAVE 0/20 + BÉTON C300)
VOI039 | Surface < 20 m² | m2 | 15 | 0 | 0
VOI040 | 20 m² < surface < 50 m² | m2 | 25 | 0 | 0
VOI041 | 50 m² < surface < 150 m² | m2 | 60 | 0 | 0
VOI042 | Surface > 150 m² | m2 | 155 | 0 | 0
TROTTOIR(EN ENROBÉS NOIR OU ROUGE, Y COMPRIS FOND DE FORME)
VOI043 | Découpe sur 5 cm d'épaisseur | ml | 10 | 0 | 0
VOI044 | Découpe sur 10cm d'épaisseur | ml | 20 | 0 | 0
VOI045 | Réfection sur 5cm d'épaisseur | m2 | 20 | 0 | 0
VOI046 | Réfection sur 10cm d'épaisseur | m2 | 25 | 0 | 0
DIVERS
VOI047 | Démolition de trottoir | m2 | 20 | 0 | 0
VOI048 | Dépose en découpe de bordures de trottoirs ou de caniveaux tous types | ml | 50 | 0 | 0
VOI049 | Dépose en réemploi de brodures de trottoirs ou de caniveaux tous types | ml | 25 | 0 | 0
VOI050 | Réfection de bordures de trottoirs ou caniveaux tous type à l'identique | ml | 25 | 0 | 0
CHAUSSEE (y compris signalisation, sécurité, etc…)
CHAUSSÉE (EN BÉTON, Y COMPRIS ARMATURE ET FOND DE FOUILLE)
VOI051 | Découpe sur 5cm d'épaisseur | ml | 20 | 0 | 0
VOI052 | Découpe sur 10cm d'épaisseur | ml | 15 | 0 | 0
VOI053 | Découpe sur > 10cm d'épaisseur | ml | 20 | 0 | 0
VOI054 | Réfection sur 5cm d'épaisseur | m2 | 20 | 0 | 0
VOI055 | Réfection sur 10cm d'épaisseur | m2 | 15 | 0 | 0
VOI056 | Réfection > 10cm d'épaisseur | m2 | 20 | 0 | 0
CHAUSSÉE (EN ENROBÉS NOIR OU ROUGE, Y COMPRIS FOND DE FORME)
VOI057 | Découpe sur 5 cm d'épaisseur | ml | 15 | 0 | 0
VOI058 | Découpe sur 10cm d'épaisseur | ml | 10 | 0 | 0
VOI059 | Réfection sur 5cm d'épaisseur | m2 | 20 | 0 | 0
VOI060 | Réfection sur 10cm d'épaisseur | m2 | 25 | 0 | 0
COUCHE DE FORME (EN GRAVES NATURELLES 0/100)
VOI060 | Volume < 5 m3 | m3 | 3 | 0 | 0
VOI061 | 5 m3 < volume < 15 m3 | m3 | 10 | 0 | 0
VOI062 | 15 m3 < volume < 25 m3 | m3 | 20 | 0 | 0
VOI063 | 25 m3 < volume < 50 m3 | m3 | 30 | 0 | 0
VOI064 | 50 m3 < volume < 150 m3 | m3 | 60 | 0 | 0
VOI065 | Volume > 150 m3 | m3 | 155 | 0 | 0
COUCHE DE FONDATION (EN GRAVE NATURELLES DE 0/80)
VOI066 | Volume < 10 m3 | m3 | 5 | 0 | 0
VOI067 | 10 m3 < volume < 25 m3 | m3 | 20 | 0 | 0
VOI068 | 25 m3 < volume < 100 m3 | m3 | 65 | 0 | 0
VOI069 | 100 m3 < volume < 200m3 | m3 | 135 | 0 | 0
VOI070 | Volume > 200 m3 | m3 | 215 | 0 | 0
COUCHE DE FONDATION (EN GRAVE CONCASSÉES DE 0/31,5)
VOI071 | Volume < 10 m3 | m3 | 5 | 0 | 0
VOI072 | 10 m3 < volume < 25 m3 | m3 | 15 | 0 | 0
VOI073 | 25 m3 < volume < 100 m3 | m3 | 30 | 0 | 0
VOI074 | 100 m3 < volume < 200m3 | m3 | 135 | 0 | 0
VOI075 | Volume > 200 m3 | m3 | 215 | 0 | 0
COUCHE DE BASE (EN GRAVES CONCASSÉES 0/20)
VOI076 | Volume < 10 m3 | m3 | 5 | 0 | 0
VOI077 | 10 m3 < volume < 25 m3 | m3 | 15 | 0 | 0
VOI078 | 25 m3 < volume < 100 m3 | m3 | 30 | 0 | 0
VOI079 | 100 m3 < volume < 200m3 | m3 | 135 | 0 | 0
VOI080 | Volume > 200 m3 | m3 | 215 | 0 | 0
COUCHE DE BASE (EN GRAVES BITUME)
VOI081 | < 20T | T | 12 | 0 | 0
VOI082 | > 20 T | T | 25 | 0 | 0
COUCHE DE ROULEMENT (ENDUIT MONOCOUCHE DOUBLE GRAVILLONNAGE)
VOI083 | Surface < 100m² | m2 | 50 | 0 | 0
VOI084 | 100 m² < surface < 500m² | m2 | 110 | 0 | 0
VOI085 | 500 m² < surface < 1000m² | m2 | 520 | 0 | 0
VOI086 | Surface > 1000m² | m2 | 1020 | 0 | 0
COUCHE DE ROULEMENT (ENDUIT SUPERFICIEL BICOUCHE)
VOI087 | Surface < 100m² | m2 | 50 | 0 | 0
VOI088 | 100 m² < surface < 500m² | m2 | 110 | 0 | 0
VOI089 | 500 m² < surface < 1000m² | m2 | 520 | 0 | 0
VOI090 | Surface > 1000m² | m2 | 1020 | 0 | 0
COUCHE DE ROULEMENT (EN BÉTON BITUMINEUX 0/6 OU 0/10)
VOI091 | Quantitée < 2,5T | T | 1.5 | 0 | 0
VOI092 | 2,5T < quantitée < 20T | T | 10 | 0 | 0
VOI093 | Quantitée > 20T | T | 25 | 0 | 0
ENROBÉ A FROID
VOI094 | Quantitée < 2,5T | T | 1.5 | 0 | 0
VOI095 | 2,5T < quantitée < 20T | T | 10 | 0 | 0
VOI096 | Quantitée > 20T | T | 25 | 0 | 0
IMPRÉGNATION DE COUCHE DE BASE
VOI097 | Surface < 100m² | m2 | 50 | 0 | 0
VOI098 | 100 m² < surface < 500m² | m2 | 110 | 0 | 0
VOI099 | 500 m² < surface < 1000m² | m2 | 520 | 0 | 0
VOI100 | Surface > 1000m² | m2 | 1020 | 0 | 0
DIVERS
VOI101 | Joint de rive en gravillon 2/4 | ml | 10 | 0 | 0
VOI102 | Asphalte coulé en place | m2 | 25 | 0 | 0
VOI103 | Curage de fossés à évacuer | ml | 15 | 0 | 0
VOI104 | Curage de fossés à régaler sur les abords | ml | 17 | 0 | 0
VOI105 | Curage de conduite | ml | 23 | 0 | 0
TRANCHEES POUR CANALISATIONS par tous moyens (y compris piquetage, fouille, jet de pelle, comblement, réglage, triage et évacuation des matériaux en sus à l a décharge y compris transport, chargement, taxes, en terrain de toute nature)
FOUILLE À L'ENGIN MÉCANIQUE AU GODET DE 0,60
VOI106 | Volume < 5 m3 | m3 | 3 | 0 | 0
VOI107 | 5 m3 < volume < 15 m3 | m3 | 12 | 0 | 0
VOI108 | 15 m3 < volume < 25 m3 | m3 | 20 | 0 | 0
VOI109 | Volume > 25 m3 | m3 | 35 | 0 | 0
FOUILLE MANUELLE
VOI110 | En rigole ou en tranchée jusqu'à 1m de profondeur | m3 | 10 | 0 | 0
VOI111 | De trou isolés ou fouilles indépendantes | m3 | 15 | 0 | 0
BLINDAGE ET ETAYAGE (Y COMPRIS LOCATION, TRANSPORT, POSE ET DÉPOSE)
VOI112 | Blindage jusqu' 2,5m de haut | ml | 10 | 0 | 0
VOI113 | Blindage > 2,5m de haut | ml | 25 | 0 | 0
VOI114 | Etayage de 1,5 à 2,5m de profondeur | ml | 35 | 0 | 0
VOI115 | Etayage de 2,5m à 4,00m | ml | 40 | 0 | 0
DIVERS
VOI116 | Rouleau de polyane PE de chantier type 150 largeur 6ml | m2 | 15 | 0 | 0
VOI117 | Rouleau de géotextile largeur de 4m | m2 | 20 | 0 | 0
VOI118 | Grillage avertisseur tous types | ml | 25 | 0 | 0
FOURREAUX (y compris fourniture, pose, sable, grillage, en terrain de toute nature)
FOURREAUX ANNELÉS PEHD DOUBLE PAROI EN BARRE DE 5ML
RD001 | Ø 63 à 90mm | U | 10 | 0 | 0
RD002 | Ø 110 à 140mm | U | 10 | 0 | 0
RD003 | Ø 160 mm | U | 10 | 0 | 0
RD004 | Ø 200 mm | U | 10 | 0 | 0
RD005 | Ø 250 mm | U | 10 | 0 | 0
FOURREAUX ANNELÉS PEHD DOUBLE PAROI EN COURRONNES DE 25ML
RD006 | Ø 63 à 90mm | U | 5 | 0 | 0
RD007 | Ø 110 à 140mm | U | 6 | 0 | 0
RD008 | Ø 160 mm | U | 7 | 0 | 0
RD009 | Ø 200 mm | U | 8 | 0 | 0
RD010 | Ø 250 mm | U | 9 | 0 | 0
FOURREAUX ANNELÉS PEHD DOUBLE PAROI EN COURRONNES DE 50ML
RD011 | Ø 63 à 90mm | U | 5 | 0 | 0
RD012 | Ø 110 à 140mm | U | 6 | 0 | 0
RD013 | Ø 160 mm | U | 7 | 0 | 0
RD014 | Ø 200 mm | U | 8 | 0 | 0
RD015 | Ø 250 mm | U | 9 | 0 | 0
FOURREAUX PVC Ø40MM (TOUS TYPES ET AIGUILLÉ)
RD016 | Profondeur < 0,80m pour une longueur < 25m | ml | 15 | 0 | 0
RD017 | Profondeur < 0,80m pour 25m < longueur < 100 m | ml | 35 | 0 | 0
RD018 | Profondeur < 0,80m pour longueur > 100m | ml | 115 | 0 | 0
FOURREAUX PVC Ø60MM (TOUS TYPES ET AIGUILLÉ)
RD019 | Profondeur < 0,80m pour une longueur < 25m | ml | 15 | 0 | 0
RD020 | Profondeur < 0,80m pour 25m < longueur < 100 m | ml | 45 | 0 | 0
RD021 | Profondeur < 0,80m pour longueur > 100m | ml | 120 | 0 | 0
FOURREAUX PVC Ø110MM (TOUS TYPES ET AIGUILLÉ)
RD022 | Profondeur < 0,80m pour une longueur < 25m | ml | 15 | 0 | 0
RD023 | Profondeur < 0,80m pour 25m < longueur < 100 m | ml | 55 | 0 | 0
RD024 | Profondeur < 0,80m pour longueur > 100m | ml | 130 | 0 | 0
FOURREAUX PVC Ø160MM (TOUS TYPES ET AIGUILLÉ)
RD025 | Profondeur < 0,80m pour une longueur < 25m | ml | 15 | 0 | 0
RD026 | Profondeur < 0,80m pour 25m < longueur < 100 m | ml | 65 | 0 | 0
RD027 | Profondeur < 0,80m pour longueur > 100m | ml | 145 | 0 | 0
DRAINS
RD028 | Annelé en PVC nu Øext 100mm | ml | 50 | 0 | 0
RD029 | Annelé en PVC nu Øext 200mm | ml | 50 | 0 | 0
RD030 | Manchon en PVC pour drain Øext 100mm | U | 5 | 0 | 0
RD031 | Manchon en PVC pour drain Øext 200mm | U | 5 | 0 | 0
RD032 | Réduction en PVC pour drain de 65/50 à 125/100 | U | 5 | 0 | 0
RD033 | Réduction en PVC pour drain de 160/125 à 200/160 | U | 5 | 0 | 0
RD034 | Clip de raccordement en PVC pour drain de 80 à 100 | U | 5 | 0 | 0
RD035 | Clip de raccordement en PVC pour drain de 125 à 200 | U | 5 | 0 | 0
RD036 | Pipe de raccordement à 90° en PVC pour drain de 50 à 80 | U | 5 | 0 | 0
RD037 | Pipe de raccordement à 30° en PVC pour drain de 50 à 100 | U | 5 | 0 | 0
RD038 | Boîte de jonction en PVC pour drain | U | 5 | 0 | 0
RD039 | Bouchon en PVC pour drain de 100 à 200 | U | 5 | 0 | 0
RD040 | Pose de clapet bouche de 125 à 200 | U | 5 | 0 | 0
CANALISATION (y compris fourniture, pose, sable, grillage et toutes sujétions de travaux en terrain de toute nature)
CANALISATION EN PVC RIGIDE
RD041 | Ø 110 mm Lg < 25m | ml | 20 | 0 | 0
RD042 | Ø 110 mm 25m < Lg < 100m | ml | 80 | 0 | 0
RD043 | Ø 110 mm Lg > 100m | ml | 110 | 0 | 0
RD044 | Ø 125 mm Lg < 25m | ml | 20 | 0 | 0
RD045 | Ø 125 mm 25m < Lg < 100m | ml | 40 | 0 | 0
RD046 | Ø 125 mm Lg > 100m | ml | 110 | 0 | 0
RD047 | Ø 160 mm Lg < 25m | ml | 20 | 0 | 0
RD048 | Ø 160 mm 25m < Lg < 100m | ml | 70 | 0 | 0
RD049 | Ø 160 mm Lg > 100m | ml | 110 | 0 | 0
RD050 | Ø 200 mm Lg < 25m | ml | 20 | 0 | 0
RD051 | Ø 200 mm 25m < Lg < 100m | ml | 50 | 0 | 0
RD052 | Ø 200 mm Lg > 100m | ml | 110 | 0 | 0
RD053 | Ø 250 mm Lg < 25m | ml | 20 | 0 | 0
RD054 | Ø 250 mm 25m < Lg < 100m | ml | 35 | 0 | 0
RD055 | Ø 250 mm Lg > 100m | ml | 110 | 0 | 0
RD056 | Ø 315 mm Lg < 25m | ml | 20 | 0 | 0
RD057 | Ø 315 mm 25m < Lg < 100m | ml | 75 | 0 | 0
RD058 | Ø 315 mm Lg > 100m | ml | 125 | 0 | 0
RD059 | Ø 400 mm Lg < 25m | ml | 15 | 0 | 0
RD060 | Ø 400 mm 25m < Lg < 100m | ml | 75 | 0 | 0
RD061 | Ø 400 mm Lg > 100m | ml | 140 | 0 | 0
COUDE PVC MÂLE- FEMELLE DE 15°
RD062 | Ø 110 | U | 5 | 0 | 0
RD063 | Ø 125 | U | 5 | 0 | 0
RD064 | Ø 160 | U | 5 | 0 | 0
RD065 | Ø 200 | U | 5 | 0 | 0
RD066 | Ø 250 | U | 5 | 0 | 0
RD067 | Ø 315 | U | 5 | 0 | 0
COUDE PVC MÂLE- FEMELLE DE 30°
RD068 | Ø 110 | U | 5 | 0 | 0
RD069 | Ø 125 | U | 5 | 0 | 0
RD070 | Ø 160 | U | 5 | 0 | 0
RD071 | Ø 200 | U | 5 | 0 | 0
RD072 | Ø 250 | U | 5 | 0 | 0
RD073 | Ø 315 | U | 5 | 0 | 0
COUDE PVC MÂLE- FEMELLE DE 45°
RD074 | Ø 110 | U | 5 | 0 | 0
RD075 | Ø 125 | U | 5 | 0 | 0
RD076 | Ø 160 | U | 5 | 0 | 0
RD077 | Ø 200 | U | 5 | 0 | 0
RD078 | Ø 250 | U | 5 | 0 | 0
RD079 | Ø 315 | U | 5 | 0 | 0
COUDE PVC FEMELLE- FEMELLE DE 30°
RD080 | Ø 125 | U | 5 | 0 | 0
RD081 | Ø 160 | U | 5 | 0 | 0
RD082 | Ø 200 | U | 5 | 0 | 0
COUDE PVC FEMELLE- FEMELLE DE 45°
RD083 | Ø 125 | U | 5 | 0 | 0
RD084 | Ø 160 | U | 5 | 0 | 0
RD085 | Ø 200 | U | 5 | 0 | 0
CULOTTE EN PVC MÂLE- FEMELLE DE 30°
RD086 | Ø 125 | U | 5 | 0 | 0
RD087 | Ø 160 | U | 5 | 0 | 0
RD088 | Ø 200 | U | 5 | 0 | 0
CULOTTE EN PVC MÂLE- FEMELLE DE 45°
RD089 | Ø 125 | U | 5 | 0 | 0
RD090 | Ø 160 | U | 5 | 0 | 0
RD091 | Ø 200 | U | 5 | 0 | 0
CULOTTE EN PVC FEMELLE- FEMELLE DE 30°
RD092 | Ø 125 | U | 5 | 0 | 0
RD093 | Ø 160 | U | 5 | 0 | 0
RD094 | Ø 200 | U | 5 | 0 | 0
CULOTTE EN PVC FEMELLE- FEMELLE DE 45°
RD095 | Ø 125 | U | 5 | 0 | 0
RD096 | Ø 160 | U | 5 | 0 | 0
RD097 | Ø 200 | U | 5 | 0 | 0
RÉDUCTION EN PVC
RD098 | Ø 110/125 | U | 5 | 0 | 0
RD099 | Ø 110/160 | U | 5 | 0 | 0
RD100 | Ø 125/160 | U | 5 | 0 | 0
RD101 | Ø 125/200 | U | 5 | 0 | 0
RD102 | Ø 160/200 | U | 5 | 0 | 0
RD103 | Ø 200/250 | U | 5 | 0 | 0
MANCHONS COULISSANTS
RD104 | Ø 110 | U | 5 | 0 | 0
RD105 | Ø 125 | U | 5 | 0 | 0
RD106 | Ø 160 | U | 5 | 0 | 0
RD107 | Ø 200 | U | 5 | 0 | 0
RD108 | Ø 250 | U | 5 | 0 | 0
RD109 | Ø 315 | U | 5 | 0 | 0
TAMPONS DE VISITE
RD110 | Ø 125 | U | 5 | 0 | 0
RD111 | Ø 160 | U | 5 | 0 | 0
RD112 | Ø 200 | U | 5 | 0 | 0
TAMPONS HERMÉTIQUES
RD113 | Ø 125 | U | 5 | 0 | 0
RD114 | Ø 160 | U | 5 | 0 | 0
RD115 | Ø 200 | U | 5 | 0 | 0
RD116 | Ø 250 | U | 5 | 0 | 0
RD117 | Ø 315 | U | 5 | 0 | 0
REGARD EN PVC COUVERCLE COMPRIS
RD118 | Boîte de branchement Ø400 | U | 5 | 0 | 0
RD119 | Fond de regard Ø400 | U | 5 | 0 | 0
RD120 | Regard de curage Ø400 | U | 5 | 0 | 0
DÉPOSE DE CANALISATION EN PVC
RD121 | Avec soin pour réemploie de Ø110 à 200 | ml | 100 | 0 | 0
RD122 | Avec soin pour réemploie de Ø250 à 400 | ml | 130 | 0 | 0
RD123 | En démolition de Ø110 à 200 | ml | 150 | 0 | 0
RD124 | En démolition de Ø250 à 400 | ml | 50 | 0 | 0
CANALISATION EN BÉTON PRÉFABRIQUÉ
RD125 | Ø 150 mm Lg < 25m | ml | 20 | 0 | 0
RD126 | Ø 150 mm 25m < Lg < 100m | ml | 80 | 0 | 0
RD127 | Ø 150 mm Lg > 100m | ml | 110 | 0 | 0
RD128 | Ø 200 mm Lg < 25m | ml | 20 | 0 | 0
RD129 | Ø 200 mm 25m < Lg < 100m | ml | 35 | 0 | 0
RD130 | Ø 200 mm Lg > 100m | ml | 110 | 0 | 0
RD131 | Ø 300 mm Lg < 25m | ml | 25 | 0 | 0
RD132 | Ø 300 mm 25m < Lg < 100m | ml | 35 | 0 | 0
RD133 | Ø 300 mm Lg > 100m | ml | 115 | 0 | 0
RD134 | Ø 400 mm Lg < 25m | ml | 15 | 0 | 0
RD135 | Ø400 mm 25m < Lg < 100m | ml | 65 | 0 | 0
RD136 | Ø 400 mm Lg > 100m | ml | 120 | 0 | 0
RD137 | Ø 600 mm Lg < 25m | ml | 25 | 0 | 0
RD138 | Ø 600 mm 25m < Lg < 100m | ml | 40 | 0 | 0
RD139 | Ø 600 mm Lg > 100m | ml | 135 | 0 | 0
TÊTE D'AQUEDUC EN BÉTON PRÉFABRIQUÉ
RD140 | Ø 150 mm | U | 1 | 0 | 0
RD141 | Ø 200 mm | U | 1 | 0 | 0
RD142 | Ø 300 mm | U | 1 | 0 | 0
RD143 | Ø 400 mm | U | 1 | 0 | 0
RD144 | Ø 600 mm | U | 1 | 0 | 0
TÊTE DE PONT EN BÉTON PRÉFABRIQUÉ
RD145 | Ø 150 mm | U | 1 | 0 | 0
RD146 | Ø 200 mm | U | 1 | 0 | 0
RD147 | Ø 300 mm | U | 1 | 0 | 0
RD148 | Ø 400 mm | U | 1 | 0 | 0
RD149 | Ø 600 mm | U | 1 | 0 | 0
REGARD EN BETON PREFABRIQUE (y compris fourniture, pose et toutes sujétions de travaux en terrain de toute nature)
REGARD DE 400X400MM
RD150 | Elément seul | U | 1 | 0 | 0
RD151 | Réhausse | U | 1 | 0 | 0
RD152 | Tampon béton | U | 1 | 0 | 0
RD153 | Tampon de visite | U | 1 | 0 | 0
REGARD DE 300X300MM
RD154 | Elément seul | U | 1 | 0 | 0
RD155 | Réhausse | U | 1 | 0 | 0
RD156 | Tampon béton | U | 1 | 0 | 0
RD157 | Tampon de visite | U | 1 | 0 | 0
REGARD DE 500X500MM
RD158 | Cunette de 400mm | U | 1 | 0 | 0
RD159 | Réhausse de 200mm | U | 1 | 0 | 0
RD160 | Réhausse de 400mm | U | 1 | 0 | 0
RD161 | Tampon étanche de 400KN avec vérrouillage non ventilé | U | 1 | 0 | 0
RD162 | Tampon de visite | U | 1 | 0 | 0
REGARD DE 800X800MM
RD163 | Cunette de 500mm | U | 1 | 0 | 0
RD164 | Réhausse de 300mm | U | 1 | 0 | 0
RD165 | Réhausse de 700mm | U | 1 | 0 | 0
RD166 | Réhausse de 1000mm | U | 1 | 0 | 0
RD167 | Dalle réductrice de 170 | U | 1 | 0 | 0
RD168 | Tampon étanche de 400 KN avec vérrouillage | U | 1 | 0 | 0
ACCESSOIRE POUR REGARD DE VISITE EN BÉTON
RD169 | Echelle en aluminium | U | 1 | 0 | 0
RD170 | Crosse en aluminium | U | 1 | 0 | 0
RD171 | Echelon simple en fonte | U | 1 | 0 | 0
RD172 | Echelon percé en fonte | U | 1 | 0 | 0
CHAMBRE DE TIRAGE homologué (y compris tampon, corps, cadre galvanisé, fournies, posées et raccorddées et toutes sujétions lièes aux travaux en terrain de toutes natures)
RD173 | L0T | U | 1 | 0 | 0
RD174 | L1T | U | 1 | 0 | 0
RD175 | L2T | U | 1 | 0 | 0
RD176 | L3T | U | 1 | 0 | 0
RD177 | L4T | U | 1 | 0 | 0
BORDURE, CANIVEAU ou autres ou trottoirs (y compris réglage, transport, fournies, posées et toutes sujétions lièes aux travaux en terrain de toutes natures)
RD178 | A1 mm Lg < 25m | ml | 20 | 0 | 0
RD179 | A1 mm 25m < Lg < 100m | ml | 35 | 0 | 0
RD180 | A1 mm Lg > 100m | ml | 145 | 0 | 0
RD181 | A2 mm Lg < 25m | ml | 20 | 0 | 0
RD182 | A2 mm 25m < Lg < 100m | ml | 45 | 0 | 0
RD183 | A2 mm Lg > 100m | ml | 140 | 0 | 0
RD184 | P1 mm Lg < 25m | ml | 20 | 0 | 0
RD185 | P1 mm 25m < Lg < 100m | ml | 45 | 0 | 0
RD186 | P1 mm Lg > 100m | ml | 130 | 0 | 0
RD187 | P2 mm Lg < 25m | ml | 10 | 0 | 0
RD188 | P2 mm 25m < Lg < 100m | ml | 35 | 0 | 0
RD189 | P2 mm Lg > 100m | ml | 145 | 0 | 0
RD190 | T1 mm Lg < 25m | ml | 20 | 0 | 0
RD191 | T1 mm 25m < Lg < 100m | ml | 65 | 0 | 0
RD192 | T1mm Lg > 100m | ml | 175 | 0 | 0
RD193 | T2 mm Lg < 25m | ml | 15 | 0 | 0
RD194 | T2 mm 25m < Lg < 100m | ml | 35 | 0 | 0
RD195 | T2 mm Lg > 100m | ml | 130 | 0 | 0
RD196 | CS1 mm Lg < 25m | ml | 15 | 0 | 0
RD197 | CS1 mm 25m < Lg < 100m | ml | 35 | 0 | 0
RD198 | CS1 mm Lg > 100m | ml | 145 | 0 | 0
RD199 | CS2 mm Lg < 25m | ml | 10 | 0 | 0
RD200 | CS2 mm 25m < Lg < 100m | ml | 50 | 0 | 0
RD201 | CS2 mm Lg > 100m | ml | 175 | 0 | 0
RD202 | CC1 mm Lg < 25m | ml | 15 | 0 | 0
RD203 | CC1 mm 25m < Lg < 100m | ml | 35 | 0 | 0
RD204 | CC1 mm Lg > 100m | ml | 165 | 0 | 0
RD205 | CC2 mm Lg < 25m | ml | 15 | 0 | 0
RD206 | CC2 mm 25m < Lg < 100m | ml | 65 | 0 | 0
RD207 | CC2 mm Lg > 100m | ml | 125 | 0 | 0
RD208 | Bordures d'îlot directionnel type 12 | ml | 50 | 0 | 0
RD209 | Pavés autobloquant série classique | m2 | 12 | 0 | 0
RD210 | Pavés autobloquant série lourde | m2 | 15 | 0 | 0
FONTE DUCTILE classe 400 (y compris cadre et tampon, réglage, transport, fournies, posées et toutes sujétions lièes aux travaux en terrain de toutes natures)
FONTE PASSAGE DE Ø600MM
RD211 | Ventilé hauteur 100mm de 850x850 | U | 1 | 0 | 0
RD212 | Ventilé hauteur 100mm bétonné | U | 1 | 0 | 0
RD213 | Ventilé hauteur 100mm à bétonner | U | 1 | 0 | 0
RD214 | Non ventilé hauteur 100mm | U | 1 | 0 | 0
RD215 | Non ventilé hauteur 100mm à bétonner | U | 1 | 0 | 0
RD216 | Non ventilé hauteur 100mm bétonné | U | 1 | 0 | 0
RD217 | Non ventilé hauteur 75mm à bétonner | U | 1 | 0 | 0
RD218 | Non ventilé hauteur 75mm bétonné | U | 1 | 0 | 0
RD219 | Réhausse de 50 et 60 mm | U | 1 | 0 | 0
REGARD DE TROTTOIR
RD220 | Classe 250 | U | 1 | 0 | 0
RD221 | Classe 125 cadre rond | U | 1 | 0 | 0
RD222 | Classe 125 cadre carré | U | 1 | 0 | 0
RD223 | Classe 125 cadre rond fermeture hydraulique | U | 1 | 0 | 0
RD224 | Classe 125 cadre carré fermeture hydraulique | U | 1 | 0 | 0
GRILLE EN FONTE
RD225 | Grille plate | U | 1 | 0 | 0
RD226 | Grille concave | U | 1 | 0 | 0
RD227 | Cadre plat | U | 1 | 0 | 0
RD228 | Cadre concave | U | 1 | 0 | 0
REGARD ÉTANCHE EN FONTE GS (CLASSE 125 ÉPAISSEUR 75MM COMPRIS CADRE ET TAMPON)
RD229 | Couvercle de remplissage de 450x450mm | U | 1 | 0 | 0
RD230 | Couvercle de remplissage de 600x600mm | U | 1 | 0 | 0
RD231 | Couvercle de remplissage de 750x750mm | U | 1 | 0 | 0
RD232 | Couvercle à relief anti-glissant de 300x300m | U | 1 | 0 | 0
RD233 | Couvercle à relief anti-glissant de 450x450m | U | 1 | 0 | 0
RD234 | Couvercle à relief anti-glissant de 600x600m | U | 1 | 0 | 0
RD235 | Couvercle à relief anti-glissant de 750x750m | U | 1 | 0 | 0
REGARD ÉTANCHE EN FONTE GS (CLASSE 400 ÉPAISSEUR 140MM COMPRIS CADRE ET TAMPON)
RD236 | Couvercle de remplissage de 450x450mm | U | 1 | 0 | 0
RD237 | Couvercle de remplissage de 600x600mm | U | 1 | 0 | 0
RD238 | Couvercle de remplissage de 750x750mm | U | 1 | 0 | 0
RD239 | Couvercle à relief anti-glissant de 300x300mm | U | 1 | 0 | 0
RD240 | Couvercle à relief anti-glissant de 450x450mm | U | 1 | 0 | 0
RD241 | Couvercle à relief anti-glissant de 600x600mm | U | 1 | 0 | 0
RD242 | Couvercle à relief anti-glissant de 750x750mm | U | 1 | 0 | 0
DEBOURBEUR, SEPARATEUR et FOSSE (y compris piquetage, fouille, jet de pelle, comblement, réglage, triage et évacuation des matériaux en sus à la décharge y compris transport, chargement, taxes, en terrain de toute nature)
SÉPARATEUR HYDROCARBURE AVEC DÉBOURBEUR EN POLYÉTHYLÈNE
RD243 | 1,5 L/s, débourbeur 150L, séparateur 190L non renforcé | U | 1 | 0 | 0
RD244 | 1,5 L/s, débourbeur 150L, séparateur 190L renforcé | U | 1 | 0 | 0
RD245 | 3 L/s, débourbeur 300L, séparateur 359L non renforcé | U | 1 | 0 | 0
RD246 | 3 L/s, débourbeur 300L, séparateur 359L renforcé | U | 1 | 0 | 0
RD247 | 8 L/s, débourbeur 800L, séparateur 720L non renforcé | U | 1 | 0 | 0
RD248 | 8 L/s, débourbeur 800L, séparateur 720L renforcé | U | 1 | 0 | 0
RD249 | 10 L/s, débourbeur 1000L, séparateur 940L non renforcé | U | 1 | 0 | 0
RD250 | 10 L/s, débourbeur 1000L, séparateur 940L renforcé | U | 1 | 0 | 0
RD251 | 20 L/s, débourbeur 2000L, séparateur 2040L non renforcé | U | 1 | 0 | 0
RD252 | 20 L/s, débourbeur 2000L, séparateur 2040L renforcé | U | 1 | 0 | 0
RD253 | 25 L/s, débourbeur 2500L, séparateur 2700L non renforcé | U | 1 | 0 | 0
RD254 | 25 L/s, débourbeur 2500L, séparateur 2700L renforcé | U | 1 | 0 | 0
RD255 | 30 L/s, débourbeur 3000L, séparateur 3200L non renforcé | U | 1 | 0 | 0
RD256 | 30 L/s, débourbeur 3000L, séparateur 3200L renforcé | U | 1 | 0 | 0
RD257 | Alarme optique pour séparateur 15 et 20 L/s | U | 1 | 0 | 0
RD258 | Alarme acoustique pour séparateur 15 et 20 L/s | U | 1 | 0 | 0
RD259 | Alarme optique pour séparateur 25 et 30 L/s | U | 1 | 0 | 0
RD260 | Alarme acoustique pour séparateur 25 et 30 L/s | U | 1 | 0 | 0
RD261 | Remplacement du dispositif d'obturation automatique | U | 1 | 0 | 0
RD262 | Réhausse pour fil d'eau à 500mm | U | 1 | 0 | 0
RD263 | Réhausse pour fil d'eau à 800mm | U | 1 | 0 | 0
RD264 | Réhausse pour fil d'eau à 1000mm | U | 1 | 0 | 0
RD265 | Réhausse pour fil d'eau à 1200mm | U | 1 | 0 | 0
DÉBOURBEUR EN POLYÉTHYLÈNE
RD266 | Volume 340 L | U | 1 | 0 | 0
RD267 | Volume 660 L | U | 1 | 0 | 0
RD268 | Volume 1500 L | U | 1 | 0 | 0
RD269 | Volume 3000 L | U | 1 | 0 | 0
RD270 | Volume 6000 L | U | 1 | 0 | 0
RD271 | Alarme à boue optique et acoustique | U | 1 | 0 | 0
RD272 | Réhausse de couvercle | U | 1 | 0 | 0
FOSSE SEPTIQUE
RD273 | Dépose et démolition de fosse septique | U | 1 | 0 | 0
RD274 | Fosse septique en polyéthylène et filtre épurateur | U | 1 | 0 | 0
RD275 | Réhausse ajustable 10 à 20cm pour fosse béton et polyéthylène de 3000L à 5000L | U | 1 | 0 | 0
RD276 | Réhausse allégée à emboîtement pour fosse hauteur 25cm | U | 1 | 0 | 0
SÉPARATEUR À FÉCULE EN POLYÉTHYLÈNE
RD277 | Volume 340 L non renforcé | U | 1 | 0 | 0
RD278 | Volume 600 L non renforcé | U | 1 | 0 | 0
RD279 | Volume 2040 L non renforcé | U | 1 | 0 | 0
RD280 | Volume 340 L renforcé | U | 1 | 0 | 0
RD281 | Volume 600 L renforcé | U | 1 | 0 | 0
RD282 | Volume 2040 L renforcé | U | 1 | 0 | 0
TRAVAUX D'ESPACE VERT par tous moyens (y compris piquetage, fouille, jet de pelle, comblement, réglage, triage et évacuation des matériaux en sus à la décharge y compris transport, chargement, taxes, en terrain de toute nature)
DÉCAPAGE DE TERRE VÉGÉTALE (JUSQU'À 45CM DE PROFONDEUR)
ESP001 | Surface < 25 m² | m2 | 15 | 0 | 0
ESP002 | 25 m² < surface < 50 m² | m2 | 40 | 0 | 0
ESP003 | 50 m² < surface < 100 m² | m2 | 70 | 0 | 0
ESP004 | 100 m² < surface < 500 m² | m2 | 250 | 0 | 0
ESP005 | 500 m² < surface < 1000 m² | m2 | 750 | 0 | 0
ESP006 | Surface > 1000 m² | m2 | 1020 | 0 | 0
ESP007 | Fourniture et mise en œuvre de terre végétale | m3 | 15 | 0 | 0
ARRACHAGE
ESP008 | De haies < 30m | ml | 25 | 0 | 0
ESP009 | 30 m < de haies < 50m | ml | 45 | 0 | 0
ESP010 | de haies > 50m | ml | 55 | 0 | 0
ESP011 | d'arbres < Ø20cm | U | 2 | 0 | 0
ESP012 | Ø20cm < d'arbres < Ø40cm | U | 2 | 0 | 0
ESP013 | D'arbres > Ø40cm | U | 2 | 0 | 0
ESP014 | De souches (y compris le rebouchage du terrain en matériaux de carrière) | U | 2 | 0 | 0
DIVERS
ESP015 | engazonnement | m2 | 25 | 0 | 0
PANNEAU
PA01 | Panneau terrain militaire | U | 15 | 0 | 0
PA02 | Panneau zone protégée | U | 15 | 0 | 0
PA03 | Panneau zone à régime restrictif | U | 15 | 0 | 0
PA04 | Panneau zone réservée | U | 15 | 0 | 0
PA05 | Panneau zone de défense hautement sensible | U | 15 | 0 | 0
PA06 | Panneau militaire défense de photographier | U | 15 | 0 | 0
PA07 | Panneau zone nucléaire à accès réglementé | U | 15 | 0 | 0
ETUDES ET MISES A JOUR DE PLANS (Tous types de réseaux et compatible avec microstation selon la charte graphique fournis)
PL001 | Etude : Vérification de note de calculs (forfait 1/2 journée) | U | 1 | 0 | 0
PL002 | Mise à jour de plans format informatique (forfait 1/2 journée) | U | 1 | 0 | 0
PL003 | Etude : Dimensionnement de réseau (forfait 1/2 journée) | U | 1 | 0 | 0
PL004 | Etude : Etude de corrosion (forfait 1/2 journée) | U | 1 | 0 | 0
PL005 | Mise à jour de plans format (forfait 1/2 journée) | U | 1 | 0 | 0
PL006 | Passage caméra dans réseau assainissement gravitaire y compris rapport | ml | 1 | 0 | 0
PL007 | Localisation de fuite sur réseau AEP (forfait 1/2 journée) | U | 1 | 0 | 0
PL008 | Essai d'étanchéité et désinfection (forfait 1/2 journée) | U | 1 | 0 | 0
PL009 | Analyse de potabilité | FT | 1 | 0 | 0
AMIANTE (Tous types de réseaux et compatible avec microstation selon la charte graphique fournis)
TRAVAUX À L'HEURE
AM001 | Dossier de mode opératoire amiante | F | 1 | 0 | 0
AM002 | Sciage d'enrobé pour tranchée avec présence d'amiante, compté au ml de tranchée | ml | 40 | 0 | 0
AM003 | Sciage d'enrobé avec présence d'amiante, compté au ml de sciage | ml | 40 | 0 | 0
AM004 | Conditionnement de déchets d'enrobés avec présence d'amiante, y compris double transport, double chargement et déchargement | T | 15 | 0 | 0
AM005 | Mise en décharge de déchets d'enrobés avec présence d'amiante et fourniture BSDA | T | 20 | 0 | 0
AM006 | Dossier de mode opératoire amiante avec copie à l'inspection du travail, à la CARSAT et à l'OPPBTP | F | 1 | 0 | 0
AM007 | Plan de retrait de matériaux amiantés (SS3) avec copie à l'inspection du travail | F | 1 | 0 | 0
AM008 | Carottage et piquage sur canalisation amiante ciment, comprenant mesures de protection collectives et individuelles, les prélèvements éventuels, le nettoyage et la mise en décharge des déchets avec fourniture du BSDA | F | 1 | 0 | 0
AM009 | Réparation urgente sur canalisation amiante ciment DN 150 mm | ml | 15 | 0 | 0
AM010 | Réparation urgente sur canalisation amiante ciment DN 400 mm | ml | 20 | 0 | 0
LOCATION DE MATERIELS DE CHANTIER
ENGINS DE TERRASSEMENT COMPRIS LOCATION, DOUBLE TRANSPORT, CHAUFFEUR, ENTRETIEN, CARBURANT, FONCTIONNEMENT POUR 5H/J
LOC001 | Panneau de signalisation amovible "travaux" tous types | U | 5 | 0 | 0
LOC002 | Feu tricolore de chantier | J | 5 | 0 | 0
LOC003 | Ballon d'éclairage | J | 5 | 0 | 0
LOC004 | Mât d'éclairage tractable (< 3000 m²) | J | 1 | 0 | 0
LOC005 | Mât d'éclairage tractable (> 3000 m²) | J | 5 | 0 | 0
LOC006 | Projecteur de chantier (< 1000 W) | J | 50 | 0 | 0
LOC007 | Projecteur de chantier (> 1000 W) | J | 5 | 0 | 0
LOC008 | Pelle hydraulique automotrice sur pneu, en buté ou rétro | J | 5 | 0 | 0
LOC009 | Pelle hydraulique automotrice sur chenille, en buté ou rétro | J | 5 | 0 | 0
LOC010 | Minipelle sur chenille < 2,5T | J | 7 | 0 | 0
LOC011 | Minipelle sur chenille (5 à 6 T) | J | 6 | 0 | 0
LOC012 | Minipelle sur pneu (7T) | J | 9 | 0 | 0
LOC013 | Tractopelle standard | J | 12 | 0 | 0
LOC014 | Aspiratrice 8 m³ | H | 10 | 0 | 0
LOC015 | Nacelle à mât vertical électrique (< 8m) | J | 10 | 0 | 0
LOC016 | Nacelle à mât vertical électrique (> 8m) | J | 12 | 0 | 0
LOC017 | Nacelle sur véhicule (< 20m) | J | 5 | 0 | 0
LOC018 | Nacelle sur véhicule (> 20m) | J | 5 | 0 | 0
INSTALLATION DE CHANTIER, Y COMPRIS LE RACCORDEMENT, LE DOUBLE TRANSPORT, LE CALAGE ET L'ENTRETIENT DURANT TOUTE L'INSTALLATION
LOC019 | Conteneur type TC20 | J | 25 | 0 | 0
LOC020 | Conteneur type TC10 | J | 15 | 0 | 0
TRAVAUX DIVERS DE CLÔTURE
CLÔTURE EN ROULEAUX SUR POTEAU DE 2,50 M DE HAUTEUR, EN ACIER HAUTE RÉSISTANCE, THERMOLAQUÉ (Y COMPRIS LE TRANSPORT, LA POSE, LE NETTOYAGE ET TOUTES SUJÉTIONS ATTENANTE AUX TRAVAUX)
CLOT001 | Fourniture, pose, calage, scellement y compris fouilles et béton de poteau départ en L de 50/50 | U | 20 | 0 | 0
CLOT002 | Fourniture, pose, calage, scellement y compris fouilles et béton de poteau division en T de 50/50 | U | 20 | 0 | 0
CLOT003 | Fourniture, pose, calage, scellement y compris fouilles et béton de poteau poussart en L de 40/40 | U | 150 | 0 | 0
CLOT004 | Fourniture, pose de plaque de soubassement intégré au poteau en béton armé vibré de 250x50x4 | U | 150 | 0 | 0
CLOT005 | Clôture de 2,50 m de hauteur hors sol en treillis soudé à maille carré, diam 3,50 minimum, grillage abouts défensifs, fil d'acier galvanisés et plastifié vert maille 50x50 minimum | ml | 150 | 0 | 0
CLOT006 | Fourniture et pose de bavolet incliné à 45° pour fils de ronce | U | 50 | 0 | 0
CLÔTURE PANNEAUX EN TREILLIS SOUDÉ HAUTEUR DE 2,5M SCELLEMENT DANS 0,70CM DE BÉTON DE FONDATION (COMPRENDS LE TRANSPORT, LA LIVRAISON, LA MISE EN DÉCHÊTS OU LE RETRAITEMENT, LA VISSERIE, LES FIXATIONS ET TOUTES SUJÉTIONS ATTENANTE AUX TRAVAUX)
CLOT007 | Fourniture, pose, calage, scellement y compris fouilles et béton de poteau en alliage d'aluminium pour panneau rigide | U | 10 | 0 | 0
CLOT008 | Fourniture et pose de bavolet incliné à 45° extérieur | U | 20 | 0 | 0
CLOT009 | Fourniture et pose de soubassement pour cloture | ml | 50 | 0 | 0
CLOT010 | Fourniture et pose de panneaux en treillis soudés à maille verticale de 200X50 mm,bi fils soudés et doublés horizontalement diam 8/6/8 | ml | 50 | 0 | 0
CLOT011 | Fourniture et pose de concertina | ml | 100 | 0 | 0
CLÔTURE EN PANNEAUX ET POTEAUX À FEUILLURE EN BÉTON ARMÉ, PANNEAUX 2X0,50X0,04 M; POTEAUX 0,15X0,15X3,8 M AVEC BAS VOLET, ENCASTREMENT 0,70 M DANS FONDATION (DÉMONTAGE COMPRENANT LE TRANSPORT, LE CHARGEMENT ET LA MISE EN DÉCHARGE ET TOUTES SUJÉTIONS ATTENANTE AUX TRAVAUX)
CLOT012 | Démontage du chaperon | F | 10 | 0 | 0
CLOT013 | Démontage du panneau supérieur | F | 10 | 0 | 0
CLOT014 | Remontage du chaperon | F | 10 | 0 | 0
CLOT015 | Remontage du panneau supérieur | F | 10 | 0 | 0
CLOT016 | Dégagement de la terre végétale et débroussaillage en pied de clôture (sur 30cm de chaque côté de la clôture) | ml | 100 | 0 | 0
CLOT017 | Remblaiement en terre végétale en pied de clôture (10cm d'épaiseur sur 50cm de large) | ml | 100 | 0 | 0
CLOT018 | Démontage d'un poteau (compris la démolition de la fondation et le démontage des panneaux et chaperons adjacents) | U | 100 | 0 | 0
CLOT019 | Réfection du trou de scellement du poteau dans fondation en béton existante | U | 100 | 0 | 0
CLOT020 | Démontage pour réutilisation de l'équipement en fil de fer barbelé des bas volet (4 lignes de fil de fer barbelé) | ml | 20 | 0 | 0
CLOT021 | Remontage de l'équipement en fil de fer barbelé des bas volet (4 lignes de fil de fer barbelé) | ml | 12 | 0 | 0
CLOT022 | Fourniture et pose de poteau en béton armé avec bas volet | U | 20 | 0 | 0
CLOT023 | Fourniture et pose des panneaux de clôtures avec panneau béton (y compris poteau et scellement) | ml | 100 | 0 | 0
|  |  |  | Total € HT | 0
|  |  |  | TVA 20% | 0
|  |  |  | Total € TTC | 0