## Présentation
CENTRE HOSPITALIER DE SENLIS
Avenue Paul Rouge- 77610 NEUFMOUTIERS EN BRIE
MODERNISATION DU SSI
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
(D.P.G.F)
LOT SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
Nom de l'entreprise :
Date de l'offre :
Indice de l'offre :

## LOT SSI
GHPSO - MODERNISATION DU SSI LOT - SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE - DPGF
Préambule : L'entreprise est réputée avoir une parfaite et complète connaissance des dispositions légales et réglementaires de toute nature applicables à l'opération, au site et au présent marché. Tous les composants, techniques et procédés de mise en œuvre devront être conformes aux documents généraux constitutifs du marché (dtu, normes, etc.), ou devront être couverts par un avis technique favorable en cours de validité au moment de la mise en œuvre, ce dont il sera justifié par l'entreprise à tout moment et sur simple demande du Maître d’ouvrage.
Avertissement : Les quantités estimées par la Maitrise d'Oeuvre dans les différents CCTP sont données à titre indicatif. L'entreprise devra réaliser ses propres métrages pour la réalisation de son offre. L'entreprise devra effectuer tout les relevés utiles et nécessaires à l'établissement de sont offre de prix. En aucun cas, l'entreprise ne pourra se prévaloir d'une erreur de côtes ou d'estimation des quantités de la Maitrise d'Oeuvre pour demander une révision de son offre de prix. L'entreprise ne pourra prétendre à aucun supplément de prix pour les quantités sous estimées de son propre chef, y compris, le cas échéant, dans le cas de quantités indicatives figurant dans le cadre de DPGF du dossier de consultation qui n'auraient pas été modifiées par l'entreprise lors de l'établissement de son offre. Les prix d'unités de cette DPGF serviront à l'établissement des prix de travaux modificatifs ou complémentaires éventuellement demandé par le maître d'ouvrage, en plus ou moins.
N° ORDRE | Description des ouvrages | Unité | Qté MOE | Qté Entreprise | Prix Unitaire | Total
2 | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES
2.6 | Etudes - Plans | ens | 1 |  |  | 0
| Programmation suivant cahier des charges fonctionnel SSI et mise en service | ens | 1 |  |  | 0
| Essais et autocontrôle de l'entreprise | ens | 1 |  |  | 0
| Essais en présence du CSSI et CTC et participation à la commission de sécurité | ens | 1 |  |  | 0
| Dossier d'identité SSI - DOE | ens | 1 |  |  | 0
| Formation personnel / exploitant | ens | 1 |  |  | 0
sous total
3 | DEPOSE
| CMSI / ECS | ens | 1 |  |  | 0
| Détecteur automatique incendie adressable optique | U | 1040 |  |  | 0
| Détecteur automatique incendie adressable thermique | U | 0 |  |  | 0
| Indicateurs d'action | ens | 1 |  |  | 0
| Déclencheur manuel | U | 51 |  |  | 0
| Tableau de report | U | 16 |  |  | 0
| Modules déportés | U | 5 |  |  | 0
| Modules électroniques adressable | U | 170 |  |  | 0
| AES | ens | 1 |  |  | 0
| DSNA AGS | ens | 1 |  |  | 0
| DSNA AG | ens | 1 |  |  | 0
| Câblage DI / DAS existant | ens | 1 |  |  | 0
| Remise en état des supports une fois les équipements retirés (dalle de faux plafond, trous…etc) | ens | 1 |  |  | 0
sous total
4 | DESCRIPTION DES TRAVAUX - SSI
| Baie 42U compris accessoires de mise en œuvre | ens | 2 |  |  | 0
| ECS adressable compris cartes et accessoires de mise en oeuvre | ens | 1 |  |  | 0
| CMSI adressable compris accessoires de mise en œuvre | ens | 1 |  |  | 0
| AES et batteries compris convertisseurs et accessoires de fixation | ens | 1 |  |  | 0
| AES déporté | ens | 1 |  |  | 0
| Modules déportés | U | 5 |  |  | 0
| Modules électroniques adressable | U | 170 |  |  | 0
sous total
5 | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES SPECIFIQUES
| Détecteur automatique incendie adressable |  |  |  |  | 0
| _ Thermovélocimétrique | U | 0 |  |  | 0
| _ Optique | U | 1040 |  |  | 0
| Déclencheur manuel rouge | U | 51 |  |  | 0
| Diffuseur sonore alarme générale sélective | U |  |  |  | 0
| Diffuseur lumineux | U |  |  |  | 0
| Indicateurs d'action | U |  |  |  | 0
| Tableau répétiteur | U | 16 |  |  | 0
| VTP CF1H pour module déportés | U |  |  |  | 0
| CR1 C1 - 1 paire 0,9 | ml |  | Etude des sections et métrés a prévoir dans l'offre |  | 0
| CR1 C1 - 2x2,5mm² | ml |  |  |  | 0
| CR1 C1 - 2x1,5mm² | ml |  |  |  | 0
| C2 - 2x1,5mm² | ml |  |  |  | 0
| C2 - 1 paire 0,9 | ml
| Liaison fibre avec la loge | ml | 2 |  |  | 0
| Boîte de raccordement et divers accessoires de pose et raccordement | ens | 1 |  |  | 0
| Percement pour passage de câble y compris rebouchage et restitution des degrés coupe-feu | ens | 1 |  |  | 0
| Dépose et repose des faux plafonds pour passage de câble | ens | 1 |  |  | 0
| Remise en état des parois verticales et horizontales détériorées lors des travaux | ens | 1 |  |  | 0
| Commande arrêt pompier | U | 44
| Commande de réarmement | U | 44
|  | U | 44
sous total
| Total hors taxe (HT) SSI |  |  |  |  | 0
| Taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) |  |  |  |  | 0
| Total toute taxes comprises (TTC) SSI |  |  |  |  | 0