## Page de garde 3
|  |  | Date MAJ : | 2025-06-20
ANNEXE 3 CCTP
Gammes de maintenance
- Filtres Ventiloconvecteurs
- Autres filtres (Split system, …)
Remplacement ou nettoyage semestriel.
58, route de Blagnac 31200 TOULOUSE |  |  | Tél : 06.30.50.34.55
www.acergie.fr

## Bâtiment A
CNRS Bâtiment A (prévus 132 ) |  |  |  |  | Taille des filtres
Bureau / Localisation | Etage | Remarques | Fait | Lavable | 770.195 | 535.535 | 1140.195
6a | R-1 |  |  | 1 | 1 | 1
8 | R-1 |  |  |  | 1
11 | R-1 |  |  |  | 2
13 | R-1 |  |  |  | 2
12 et16 | R-1 |  |  |  | 3
17 | R-1 |  |  |  | 1
18 | R-1 |  |  |  | 2
20 | R-1 |  |  |  | 2
23c | R-1 |  |  |  | 1
25 | R-1 | + Split System |  | 1 |  |  | 4
28 | R-1 | Split System Salle congélateur -80°c |  | 1 | 2
4;4 | R-1 |  |  | 1
A9a | RDC |  |  | 2
A9d,e,f | RDC |  |  | 1
A9c | RDC |  |  | 3
6 | RDC |  |  | 2
10 | RDC |  |  | 1
11 | RDC |  |  | 1
4(Régie) | RDC |  |  | 1
20a | RDC |  |  |  | 1
20b | RDC |  |  |  | 1
20c | RDC |  |  |  | 1
21 | RDC |  |  | 1
22a | RDC |  |  |  | 1
23 | RDC |  |  | 1
24 | RDC |  |  |  | 1
25 | RDC |  |  | 1
26 | RDC |  |  |  | 1
27 | RDC |  |  | 1
28a | RDC |  |  |  | 1
28b | RDC |  |  |  | 1
28c | RDC |  |  |  | 1
29 | RDC |  |  | 2
31 | RDC |  |  | 1
33 | RDC |  |  | 1
35 | RDC |  |  | 1
36a | RDC |  |  |  | 1
37 | RDC |  |  | 1
39 | RDC |  |  | 1
41 | RDC |  |  |  | 1
43 | RDC |  |  |  | 1
45 | RDC |  |  |  | 1
47a | RDC |  |  |  | 1
47b | RDC |  |  |  | 1
49 magasin | RDC |  |  |  | 1
49c | RDC |  |  |  | 1
Salle à manger | RDC |  |  | 2
Cuisine plonge | RDC |  |  | 1
105 | R+1 | salle d'attente direction |  | 1
103 | R+1 |  |  | 2
104 | R+1 | 2+ 1 plafonnier |  | 3
106 | R+1 |  |  | 1
107 | R+1 |  |  | 2
108 | R+1 |  |  | 1
110 | R+1 |  |  | 1
111 | R+1 |  |  | 1
112 | R+1 |  |  | 1
114 | R+1 |  |  | 1
115 | R+1 | Salle du conseil |  | 4
116 | R+1 |  |  | 2
117 | R+1 |  |  | 1
Salle réunion | R+1 |  |  | 2
119 | R+1 |  |  | 1
120a | R+1 |  |  |  | 1
120b | R+1 |  |  |  | 1
120c | R+1 |  |  |  | 1
121 | R+1 |  |  | 1
122a | R+1 |  |  |  | 1
122b | R+1 |  |  |  | 1
122c | R+1 |  |  |  | 1
123 | R+1 |  |  | 1
124 | R+1 |  |  |  | 1
125 | R+1 |  |  | 1
126 | R+1 |  |  |  | 1
127 | R+1 |  |  | 1
128a | R+1 |  |  |  | 1
128b | R+1 |  |  |  | 1
128c | R+1 |  |  |  | 1
129 | R+1 |  |  | 2
131 | R+1 |  |  | 1
133 | R+1 |  |  | 1
135 | R+1 |  |  | 1
136 | R+1 |  |  |  | 1
136b | R+1 |  |  |  | 1
137 | R+1 |  |  | 1
136C | R+1 |  |  |  | 1
139 | R+1 |  |  | 1
140A | R+1 |  |  |  | 1
141 | R+1 |  |  |  | 1
142 | R+1 |  |  |  | 1
144 | R+1 |  |  |  | 1
145 | R+1 |  |  | 2
145a | R+1 |  |  |  | 1
146 | R+1 |  |  |  | 1
147 | R+1 |  |  |  | 3
148 | R+1 |  |  |  | 1
151 | R+1 |  |  |  | 1
153 | R+1 |  |  |  | 1
155 | R+1 |  |  |  | 1
TOTAL |  |  | 0 | 66 | 61 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Remarques | Fait | Lavable
|  | Filtres changés |  |  | 0
|  | Filtres aspirés |  |  | 0

## Bâtiment B
| BATIMENT C |  | BATIMENT B (prévus 42)
Bureau/localisation | Etage | Remarques | Filtre Lavable | Filtre 535x535 | Filtre 1135x220 | Filtre 770x195 | Colonne8 | Colonne9
B1 | RDC |  | 1
B2 | RDC |  | 1
B3 | RDC |  | 1
B4 | RDC |  | 1
B6 | RDC |  | 1
B8 | RDC |  | 1
B10 | RDC |  | 1
B11 | RDC |  | 1
B15 | RDC | Salle Bauzil |  | 4
B16 | RDC |  | 1
B17 | RDC |  | 1
B18 | RDC |  | 1
B19 | RDC |  | 1
B20 | RDC |  | 1
B22 | RDC
B24 | RDC | Atelier Mécanique | 1 |  | 1
B25 | RDC | Atelier Fablaas |  | 2
B26 | RDC | Atelier électronique | 1 | 2 |  | 1
B21 Monosplit | RDC | Salle serveur | 1
B101 | R+1 |  | 1
B103 | R+1 |  | 1
B105 | R+1 |  | 1
B106 | R+1 |  | 1
B107 | R+1 |  |  | 1
B114 | R+1 |  |  | 1
B122 | R+1 |  | 1
B123 | R+1 |  | 1
B124 | R+1 |  | 1
B125 | R+1 |  | 1
B126 | R+1 | Petite salle visio | 1
B127 | R+1 | Petite salle visio | 1
B | R+1 | Salle Bassiès | 1
B | R+1 | Salle Bigorre | 1
B | R+1 | Salle Réunion 1 | 1
B | R+1 | Salle Réunion 2 | 1
TOTAL |  |  | 30 | 10 | 1 | 1

## Bâtiment C
CNRS Bâtiment C (prévus 49) |  |  |  |  | Taille des filtres
Bureau / Localisation | Etage | Remarques | Fait | Lavable | 485.225 | 790.185 | 790.225 | 1030.200 | 1200.200
1 | RDC
2 | RDC
6 (salle informatique) | RDC | [6 empty] | 1
7 | RDC |  |  |  |  | 2
8 | RDC |  |  |  |  | 1
9 | RDC |  |  |  |  | 1
10 | RDC |  |  |  |  | 1
11 | RDC |  |  |  |  | 1
12 | RDC
13 (labo) | RDC | [7 empty] | 2
14 | RDC
15 | RDC
22 | RDC
23 (labo) | RDC | [7 empty] | 2
101 | 1er étage | [5 empty] | 1
102 | 1er étage | [5 empty] | 1
106 | 1er étage | [5 empty] | 1
107 | 1er étage | [5 empty] | 1
109 | 1er étage |  |  |  | 1
110 | 1er étage |  |  |  | 1
111 | 1er étage |  |  |  | 1
112 | 1er étage |  |  |  | 1
113 | 1er étage |  |  |  | 1
114 | 1er étage | [5 empty] | 4
115 | 1er étage | [5 empty] | 3
116 | 1er étage | [5 empty] | 4
204 | 2e étage | [5 empty] | 1
205 | 2e étage | [5 empty] | 1
206 | 2e étage | [5 empty] | 1
207 | 2e étage | [5 empty] | 1
208 | 2e étage |  |  |  | 1
209 | 2e étage |  |  |  | 1
210 | 2e étage |  |  |  | 1
211 | 2e étage |  |  |  | 1
213 | 2e étage | [7 empty] | 8
Couloir | 2e étage | [6 empty] | 2
TOTAL |  |  | 0 | 0 | 9 | 6 | 19 | 3 | 12 | 0 | 0
|  | Filtres changés |  |  | 0
|  | Filtres aspirés |  |  | 0

## Bâtiment D
CNRS Bâtiment D (34 prévus) |  |  |  |  | Taille des filtres
Bureau / Localisation | Etage | Remarques | Fait | Lavable | 870.200 | 1245.200
1 | RDC |  |  |  | 1
2 | RDC |  |  |  | 1
3 | RDC |  |  |  | 1
4 | RDC |  |  |  | 1
5 | RDC |  |  |  | 1
6 | RDC |  |  |  | 1
7 | RDC |  |  |  | 1
8 | RDC |  |  |  | 1
9 | RDC |  |  |  | 1
10 | RDC |  |  |  | 1
11 | RDC |  |  |  | 1
12 | RDC |  |  |  | 1
13 | RDC |  |  |  | 1
14 | RDC |  |  |  | 1
15 | RDC |  |  |  | 1
16 | RDC |  |  |  | 1
17 | RDC |  |  |  | 1
18 | RDC |  |  |  | 1
19 | RDC |  |  |  | 1
20 | RDC |  |  |  | 1
23 | RDC |  |  |  | 1
25 | RDC |  |  |  | 1
27 | RDC |  |  |  | 1
28 | RDC |  |  |  | 1
29 | RDC |  |  |  | 1
30 | RDC |  |  |  | 1
32 | RDC |  |  |  | 1
34 | RDC |  |  |  | 1
36 | RDC |  |  |  | 1
S. Europe | RDC |  |  |  |  | 5
TOTAL |  |  | 0 | 0 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Filtres changés |  |  | 0
|  | Filtres aspirés |  |  | 0

## Bâtiment E
CNRS Bâtiment E (prévus 68) |  |  |  |  | Taille des filtres
Bureau / Localisation | Etage | Remarques | Fait | Lavable | 870x200 | 1065x200 | 1250x200 | 795x185 | 1095x215 | 1195x185
E13 | RDC |  |  |  |  | 2
E14 | RDC | Imprimerie |  |  |  | 3 | 2
E12 | RDC |  |  |  |  | 1
Bibliothèque | RDC | 1 filtre par bureau + 1 à l'entrée. | [5 empty] | 3
Couloir (Sol) | RDC |  |  |  | 1
Couloir Plafond | RDC | Couloir Bibliothèque plafonniers | [5 empty] | 1 | 1
L1 Accueil | RDC |  |  |  |  | 1
Couloir 1 | R+1 |  |  |  |  | 1
E18 | R+1 |  |  |  |  | 1
E19 | R+1 |  |  |  |  | 1
E20 | R+1 |  |  |  |  | 1
E21 | R+1 |  |  |  |  | 1
E22 | R+1 |  |  |  |  | 1
E23 | R+1 |  |  |  |  | 1
E24 | R+1 |  |  |  |  | 1
E25 | R+1 |  |  |  |  | 1
ET | R+1 | Local Serveur |  |  |  | 1
E56 | R-1 Sous-sol | [8 empty] | 2
E26 | R+1 |  |  |  |  | 1
E27 | R+1 |  |  |  |  | 1
E28 | R+1 |  |  |  |  | 1
E29 | R+1 |  |  |  |  | 1
E31 | R+1 | [5 empty] | 1
E33 | R+1 | [5 empty] | 1
E35 | R+1 |  |  |  |  | 3
E38 | R+1 |  |  |  |  | 1
E40 | R+1 |  |  |  |  | 1
E37 | R+1 |  |  |  |  | 2 | 1
E42 | R+1 |  |  |  |  | 1
E39 | R+1 | [5 empty] | 1
E44 | R+1 |  |  |  |  | 1
E41 | R+1 | [5 empty] | 1
E46 | R+1 |  |  |  |  | 2
E43 | R+1 | [5 empty] | 1
E45 | R+1 | [5 empty] | 2
E47 | R+1 | [5 empty] | 1
E48 | R+1 |  |  |  |  | 1
E49 | R+1 | [5 empty] | 1
E50 | R+1 |  |  |  |  | 1
E51 | R+1 | [5 empty] | 1
E52 | R+1 |  |  |  |  | 1
E53 | R+1 | [5 empty] | 1
E54 | R+1 |  |  |  |  | 1
E55 | R+1 | [5 empty] | 1
Couloir 2 | R+1 |  |  |  |  | 1
Couloir 3 | R+1 |  |  |  |  | 1
Couloir 4 | R+1 |  |  |  |  | 1
E1 |  | Salle Tourmalet |  |  |  | 2
E2 |  | Salle Carlit |  |  |  |  | 2
E7 |  | Salle Aubisque |  |  |  |  | 2
TOTAL |  |  | 0 | 0 | 1 | 41 | 19 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Remarques | Fait
|  | Filtres changés |  |  | 0
|  | Filtres aspirés |  |  | 0

## Bâtiment F
CNRS Bâtiment F (31 prévus) |  |  |  |  | Taille des filtres
Bureau / Localisation | Etage | Remarques | Fait | Lavable |  | 535.535
1 | RDC |  |  |  |  | 1
2 | RDC |  |  |  |  | 1
3 | RDC |  |  |  |  | 1
4 | RDC |  |  |  |  | 1
5 | RDC |  |  |  |  | 1
6 | RDC |  |  |  |  | 1
7 | RDC |  |  |  |  | 1
8 | RDC |  |  |  |  | 1
9 | RDC |  |  |  |  | 1
11 | RDC |  |  |  |  | 1
12 | RDC |  |  |  |  | 1
S Bardeen | RDC |  |  |  |  | 1
Couloir | RDC |  |  |  |  | 3
10 | RDC | Local répartiteur |  | 1
18 | R+1 |  |  |  |  | 1
19 | R+1 |  |  |  |  | 1
20 | R+1 |  |  |  |  | 1
21 | R+1 |  |  |  |  | 1
22 | R+1 |  |  |  |  | 1
23 | R+1 |  |  |  |  | 1
24 | R+1 |  |  |  |  | 1
25 | R+1 |  |  |  |  | 1
26 | R+1 |  |  |  |  | 1
27 | R+1 |  |  |  |  | 1
S. Moore | R+1 |  |  |  |  | 1
Couloir | R+1 |  |  |  |  | 1
Couloir | R+1 |  |  |  |  | 3
TOTAL |  |  | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Remarques | Fait
|  | Filtres changés |  |  | 0
|  | Filtres aspirés |  |  | 0

## Bâtiment G
CNRS Bâtiment G (64) |  |  |  |  | Taille des filtres
Bureau / Localisation | Etage | Remarques | Fait | Lavable | 535*535 | 1200.180
1 | RDC |  |  |  | 1
2 | RDC |  |  |  | 1
3 | RDC |  |  |  | 1
4 | RDC |  |  |  | 1
5 | RDC |  |  |  | 1
6 | RDC |  |  |  | 1
7 | RDC |  |  |  | 1
8 | RDC |  |  |  | 1
9 | RDC |  |  |  | 1
10 | RDC |  |  |  | 1
11 | RDC |  |  |  | 1
12 | RDC |  |  |  | 1
13 | RDC |  |  |  | 1
14 | RDC |  |  |  | 1
15 | RDC |  |  |  | 1
16 | RDC |  |  |  | 1
17 | RDC |  |  |  | 1
18 | RDC |  |  |  | 1
19 | RDC |  |  |  | 1
20 | RDC |  |  |  | 1
21 | RDC |  |  |  | 1
22 | RDC |  |  |  | 1
23 | RDC |  |  |  | 1
24 | RDC |  |  |  | 1
31a | RDC |  |  |  | 3
31b | RDC |  |  |  | 3
31c | RDC |  |  |  | 2
32a | RDC |  |  |  | 3
32b | RDC |  |  |  | 1
33a | RDC |  |  |  | 1
33b | RDC |  |  |  | 1
33c | RDC |  |  |  | 2
33d | RDC |  |  |  | 1
33e | RDC | Pas de filtre, raccordement direct CTA
33f | RDC |  |  |  | 1
33g | RDC |  |  |  | 1
Salle serveur | RDC | Ventiloconvecteur+ monosplit |  | 1 |  | 1
37 | R+1 |  |  |  | 1
38 | R+1 |  |  |  | 1
39 | R+1 |  |  |  | 1
40 | R+1 |  |  |  | 1
41 | R+1 |  |  |  | 1
42 | R+1 |  |  |  | 1
43 | R+1 |  |  |  | 1
44 | R+1 |  |  |  | 1
45 | R+1 |  |  |  | 1
46 | R+1 |  |  |  | 1
47 | R+1 |  |  |  | 1
48 | R+1 |  |  |  | 1
56 | R+1 |  |  |  | 2
57 | R+1 |  |  |  | 1
64 | R+1 |  |  |  | 2
Couloir | R+1 |  |  |  | 1
Z.Labo op 55 | R+1 |  |  |  | 2
TOTAL |  |  | 0 | 1 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Remarques | Fait
|  | Filtres changés |  |  | 0
|  | Filtres aspirés |  |  | 0

## CTA
CTA
Désignation | Bâtiment | Etage | Remarques | Qté | Type | Référence filtres
Restaurant | A | Sous-sol |  | 1 | G4 | 592x592x48
|  |  |  | 1 | F7 | 592x592x635
Cafétéria | A | Sous-sol |  | 1 | G4 | 592x287x48
|  |  |  | 1 | F7 | 592x287x635
Salle conférence | A | Sous-sol |  | 6 | M5 | 550x535x48
Hall | A | RDC |  | 2 | G4 | 543x735x28
CTA Bt C | C | Terrasse |  | 4 | G4 | 592x592x48
Bibliothèque | E | Sous-sol |  | 2 | G4 | 592x592x48
Bureau | E | Sous-sol |  | 2 | G4 | 592x592x48
|  |  |  | 2 | G4 | 592x287x48
Salle E35 Rooftop | E | Terrasse |  | 4 | M5 | 620x495x48
Salle serveur A147 | A | 1er | Refroidisseur Baies | 1 | G4 | 1675x345x12
| A | 1er | Refroidisseur Baies | 1 | G4 | 1675x345x12
Bureau Directeur | A | 1er | Double flux fenêtre Aéromat | 1 | F7 | 124x90
|  |  |  | 1 | G4 | 190x87
VMC double flux Salles réunions | A | 1er |  | 2 | M5 | 660x385x48
VMC double flux Salle S25 | A | Sous-sol | Air Neuf | 1 | F7 | 235x125x25
|  |  | Air Rejeté | 1 | G4 | 235x125x25
CTA Double flux | B | Terrasse | Air Neuf | 3 | M5 | 680x460x48
|  |  |  | 3 | F7 | 680x460x48
|  |  | Air Rejeté | 3 | M5 | 680x460x48
CTA Compensation | B | Terrasse |  | 1 | M5 | 592x592x48
|  |  | Filtre à poche | 1 | F7 | 592x592x380
Extraction découpe laser | B | RDC-Fablaas |  | 1 | G4 | 305x305x48
|  |  |  | 1 | F7 | 305x305x48
Nature des Filtres | Gamme pour les filtres de CTA Tertiaire et Roof top
G4 | Remplacement semestriel
F9 | Remplacement annuel
Respect des normes
NF EN 16890 1 et 3 sur la ventilation dans les bâtiments non résidentiels