
# Description de la GTB du site CAEF à SAVIGNY-LE-TEMPLE



Le site du CAEF à Savigny-le-Temple est équipé d’une supervision GTB, se trouvant au PCS. La supervision (DESIGO INSIGHT) est interconnectée avec la GTC du Ministère des Finances à PARIS BERCY. Cette GTC, est surveillée 24/24h 7/7j.

## Architecture GTB

Architecture automates gamme PXC SIEMENS :



## Quel sont les équipements pilotés par la GTB?

Les équipements **CVC** principaux sont surveillés et pilotés par la GTC du site. En voici la liste :

**2 CTA** (Centrale de Traitement d’Air) stratégiques sont régulées par PXC SIEMENS et raccordées en GTC. Les autres CTA ne le sont pas.

**2 GFR redondant**, assurent le la climatisation des locaux archives.

**2 chaudières gaz redondantes**, assurent le chauffage du bâtiment.

Les éclairages des circulations sont sous programmes horaires GTC.

## Quels sont les équipements non pilotés par la GTB ?

La GTB ne pilote pas les TGBT ou cellules H.T.

## Capture images types

Image synthèse lot CVC :

