## Page de Garde
SITE DU GRAND BERCY Annexe 4 au Cahier des Clauses Techniques
Annexe 2 liste des équipements sûreté (A titre indicatif)
Liste non exhaustive
Marché de prestations de services pour la maintenance de l’ensemble des installations de sécurité incendie des bâtiments du parc immobilier du Picav Paris Grand Est Province

## Sureté Montaigne
SURETE
Etage | Zone | Local | Type équipement / Equipement | Nombre | Marque | Type | Caractéristiques
Contrôle des accès
Serveur
0 | NE | 0407 | Poste d'exploitation secondaire | 1
0 | NE | 0143 | Poste d'exploitation PCS | 1
|  |  | Logiciels d'exploitation | 1 | Microsoft | Windows
|  |  | Logiciel d'utilisation | 1 | DDS | Amadeus 5
|  |  | logiciel fonctionnement système GUNEBO | 1
Equipements de porte
TN | TZ |  | Lecteur de badges de proximité | 104
TN | TZ |  | Gâche ou Ventouse électro-magnétique | 66
TN | TZ |  | Bouton poussoir | 66
TN | TZ |  | Boîtier d'ouverture d'urgence | 66
TN | TZ |  | Détecteur d'ouverture | 66
Anti-intrusion
0 | TZ |  | Détecteur d'ouverture châssis | 101 |  |  | Contact magnétique
TN | TZ |  | Détecteur de bris glace | 42
TN | TZ |  | Détecteur de présence | 15 |  |  | Radars
TN | TZ |  | Détecteur de présence | 3
TN | TZ |  | Serrure motorisée (gâche électrique ) | 50 | EFF
0 | TZ |  | Verrou électro-magnétique | 15 | CETEXEL
Accès unicitaire
0 |  | hall | porte motorisée accès parking piéton | 1 |  |  | Commandé par badge
0 |  | hall | Sas 2ème sous-sol accès parking | 2 |  |  | Commandé par badge
0 |  | hall | Portillon motorisé | 5 |  |  | Commandé par badge
0 |  | hall | Portillon motorisé | 1 |  |  | Commandé depuis la banque d'accueil
Réseau
TN | TZ |  | Unités de traitement local | 14 |  |  | SM300-10
TN | TZ |  | coffret smart control | 66
TN | TZ |  | Console de programmation | 1
TN | TZ |  | AES SLAT classic 12V 5A | 42

## Videosurveillance Montaigne
SURETE
Etage | Zone | Local | Type équipement / Equipement | Nombre | Marque | Type | Caractéristiques
Vidéo-surveillance
-1/-2/0 | TZ |  | Caméras | 52
0 | NE | 0143 | Matrice de commutation | 1
0 | NE | 0143 | Moniteurs de contrôle | 5
0 | NE | 0143 | Interface de commande | 1
0 | NE | 0143 | Enregistreur numérique | 4
0 | NE | 0143 | Poste opérateur | 1
0 | NE | 0143 | platine commande vidéo à bouton | 1 | JVC | SW 302
0 | NE | 0143 | switch | 1 | ACCTON | workgroup 30161

## Interphonie Montaigne
SURETE
Etage | Zone | Local | Type équipement / Equipement | Nombre | Marque | Type/Référence | Caractéristiques
Interphonie
0 |  | PCS | Poste chef | 1 | SDEL | ID 1020 | platine 20 dir
TN |  | cabine ascenseurs | Poste secondaire | 14 |  |  | ressort mainteneur ascenseur
0 |  | PCS | Poste chef (barrières levantes, accès secondaires) | 1
0 |  |  | Poste secondaire | 5
0 |  |  | Poste chef (restaurant, cuisine) | 1
0 |  |  | Poste secondaire | 6
Sonorisation restaurant
0 |  |  | Poste maitre | 1
0 |  |  | poste secondaire | 5
0 |  |  | vidéophone | 1
divers
0 |  | PCS | platine avec boutons poussoirs à voyant | 1

## sonorisation sécurité MTG
Etage | Zone | Local | Type équipement / Equipement | Nombre | Marque | Type/Référence | Caractéristiques
Sonorisation de sécurité
0 |  | PCS | pupitre microphone | 1 | BOUYER | PGM5021C
|  |  | préamplificateur modulaire | 2 |  | PR1106
|  |  | module priorité | 1 |  | AZ1129
|  |  | coffret alimentation pour 2 modules | 2 |  | GZ182
|  |  | lecteur/enregistreur numérique | 2 |  | GZ130
|  |  | lecteur de K7 autoreverse | 1 |  | GZ165
|  |  | panneau de contrôle 21 amplis | 1 |  | PBP1090/SP
|  |  | ampli/préampli 50W | 10 |  | AR1050
|  |  | amplificateur 4x250w | 1 | DPAFOUR 250
|  |  | amplificateur booster 100W mixte | 10 |  | AR1100
TN | TZ |  | HP plafond rond diamètre 8,7 cm | 544 |  | RB401
|  |  | HP projecteur de son 5W | 78 |  | RB37
|  |  | Interphone acceuil | 2 | ATEIS | ITMS80
|  |  | hp cabine ascenseur | 13 | ITEM | RCS6T S80
|  |  | decodeur audio double | 2 | VOXAEX2
TN | TZ |  | hp RCS6/T | 7
|  |  | hp CELL10BDT | 24
|  |  | hp RB 301 | 25
|  |  | hp LBC 3018/01 | 2
|  |  | projecteur de son BC 3941/11 | 22
|  |  | hp exterieur APH10T/EN | 10

## UGCIS Montaigne
Etage | Zone | Local | Type équipement / Equipement | Nombre | Marque | Type | Caractéristiques
0 | TZ |  | serrure électrique à trois états | 19 | ALLIGATOR CETEXEL | DSA 2002
0 | TZ |  | dispositif de demande d'ouverture des issues de secours | 17 | ALLIGATOR CETEXEL | CLEV2
0 | TZ |  | contacts ouverture | 32 | ALLIGATOR CETEXEL | SHD2
0 | TZ |  | coffret d'alimentation | 1 | ALLIGATOR CETEXEL
0 | TZ |  | coffret d'alimentation évolution | 3 | LEGRAND
0 | TZ |  | boitier d'acquittement/isolement à serrure | 4 | SLAT
0 |  | PC sécurité | platine de commande installée au PC | 1 | ALLIGATOR CETEXEL | ADEX

## détection CO MTG
Etage | Zone | Local | Type équipement / Equipement | Nombre | Marque | Type | Caractéristiques
Sous-sol (-1, -2) | TZ | parking | buse de prélèvement | 13 | ADS-SA
Sous-sol (-1, -2) | TZ | parking | réseau de tubes transparent 1er et 2ème S/sol | 1 ens | ADS-SA
Sous-sol (-1, -2) | TZ | parking | voie équipée | 4 | ADS-SA
0 | BB | PC sécurité | surveillance de l'ambiance parc stationnement couvert | 1 | ADS-SA | centrale gazpark echo samsys

## DFST MTG
DESENFUMAGE STATIQUE
Etage | Zone | Local | Type équipement / Equipement | Qté | Marque | Type | Caractéristiques
| TZ |  | déclencheur d'ouverture d'ouvrant | 1
RdC | TZ | couloir bât A coté tourniquet | Ouvrants de façade | 2 |  |  | Commandes par air comprimé
| TZ |  | Exutoires de fumées | 8 |  |  | Commandes par cartouche de CO2
RdC | TZ |  | déclencheur d'ouverture d'exutoire | 8 | SIA
dernier niveau supérieur | TZ |  | commande de fermeture d'exutoire | 8 | SIA |  | commande par manivelle
3ème | hall | lame de verre | exutoires de fumée volets motorisés | 17 | SOUCHIER | EXULAM | commandes ouverture/fermeture par compresseur secouru par cartouches CO2
-1 | AA | S1-104 | compresseur | 1 | MAUGUIERE | AS fixe | contenance 120l modèle A9 14
0 | BB | PC sécurité | coffret déclencheur électromagnétique | 1 | SOUCHIER | 3616-1 | capacité 300grs 2 cartouches + 2 en attente
|  |  | déclencheur électrique de percuteur Co2 | 1 | SOUCHIER | 3619
3ème | hall | lame de verre | déclencheur thermique de percuteur Co2 | 1 | SOUCHIER | 3623
RdC | BB | PC sécurité | coffret Co2 O+F | 1 | SOUCHIER
RdC | BB | PC sécurité | poste d'aération double effet équipé 2 électrovannes 1 ouverture 1 fermeture | 1 | SOUCHIER

## contrôle accès parking MTG
Etage | Zone | Local | Type équipement / Equipement | Nombre | Marque | Type | Caractéristiques
0 | BB | PC sécurité - local SEL pièce 0578 | reconnaissance de plaque logiciel | 1 | ALTAÏR VISION
0 | BB | PC sécurité | PC -écran -clavier | 1 | ALTAÏR VISION
0 | BB | local SEL pièce 0578 | PC -écran -clavier | 1 | ALTAÏR VISION
-1 | TZ | entrée/sortie parking et zone parking handicapé 1er s/sol | caméras | 3 | ALTAÏR VISION
-1 | TZ | entrée/sortie parking et zone parking handicapé 1er s/sol | objectif | 3 | ALTAÏR VISION
-1 | TZ | entrée/sortie parking et zone parking handicapé 1er s/sol | borne | 3 | ALTAÏR VISION
-1 | TZ | entrée/sortie parking et zone parking handicapé 1er s/sol | éclairage plaque | 3 | ALTAÏR VISION
-1 | TZ | entrée/sortie parking et zone parking handicapé 1er s/sol | boucles magnétiques détection présence véhicules pour barrières et comptage entrée/sortie | ens

## Sûreté Noisy centre
SURETE
Etage | Zone | Local | Type équipement / Equipement | Nombre | Fam | S/Fam | Indice | Marque | Type | Caractéristiques
Contrôle des accès
Serveur
0 | NE | 0407 | Poste serveur | 1 | SUR
0 | NE | 0143 | Poste d'exploitation intrusion contrôle d'acces PCS | 2 | SUR
|  |  | Poste d'exploitation logistique | 2 | SUR
|  |  | Lecteur encodeur empreinte | 1 | SUR
|  |  | Lecteur operateur logistique | 1 | SUR
|  |  | Poste d'exploitation/ imprimante badge a BERCY | 1 | SUR
|  |  | Logiciels d'exploitation | 5 | SUR |  |  |  | Amadeus 5 | Smi server
|  |  | Logiciel d'utilisation | 5 | SUR |  |  | DDS | Amadeus 5 | Smi server
TN | TZ |  | SM 400 | 1 ens | SUR
Equipements de porte
TN | TZ |  | Lecteur de badges de proximité | 144 | SUR |  |  | DDS
|  |  | lecteur de badges passage unicitaire | 10
0 | E |  | Lecteur pour accès véhicules | 2 | SUR |  |  | DDS
7 | E |  | Lecteur biometrie | 1 | SUR |  |  | sagem
TN | TZ |  | Verrou électro-magnétique | 144 | SUR
TN | TZ |  | Ventouse électro-magnétique | 4 | SUR
TN | TZ |  | Bandeau ventouse | 7
TN | TZ |  | Bouton poussoir | 21 | SUR |  |  | ARNOULD
TN | TZ |  | Boîtier d'ouverture d'urgence | 35 | SUR |  |  | ARNOULD
TN | TZ |  | Détecteur d'ouverture | 180 | SUR
Equipement ascenseurs
TN |  |  | MIB commande ascenseur | 74 | SUR
TN |  |  | Lecteur de badges de proximité | 8 | SUR |  |  | DDS
Anti-intrusion
TN | TZ |  | Détecteur d'ouverture | 184 | SUR
TN | TZ |  | Détecteur de présence | 131 | SUR
-1/-2 |  |  | centrale d'alarme 4 zones avec sirene et report | 2 | SUR
TN | TZ |  | Unités de traitement local | 19 | SUR |  |  | DDS
TN | TZ |  | Console de programmation | 1 | SUR
Vidéo-surveillance
Caméras
-1/-2 | TZ |  | Caméra fixe en sous sol | 30 | SUR |  |  | ERNITEC
0 | TZ |  | Caméra fixe à rez-de-chaussée | 25 | SUR
0 | TZ |  | Caméra fixe issue de secours | 19 | SUR
|  |  | Logiciel d'utilisation | 1 | SUR
|  |  | Poste de supervision | [5 empty] | CM6700
0 | NE | 0143 | Matrice de commutation | 1 | SUR |  |  | PELCO
0 | NE | 0143 | Moniteurs de contrôle | 7 | SUR
0 | NE | 0143 | Interface de commande | 1 | SUR
0 | NE | 0143 | Enregistreur numérique 16 voies | 4 | SUR
0 | NE | 0143 | Poste opérateur pc securite | 1 | SUR
1 | NE | 0143 | poste serveur stockage 12 disquesde 10 to | 1 | SUR
Sonorisation restaurant
0 | SO | 0536 | Poste opérateur / Régie | 1 | SUR |  |  | MERCAUD
0 | SO | 0536 | Haut parleurs | 29 | SUR
Interphonie
0 | NE | 0143 | Poste chef (appareils élévateurs) | 1 | SUR |  |  | CASTEL
TN | TZ | cabine | Poste secondaire | 55 | SUR |  |  | CASTEL
0 | NE | 0143 | Poste chef video (barrières levantes, accès secondaires) | 2 | SUR
0 | TZ |  | Poste secondaire | 5 | SUR
0 | SO | 0536 | Poste chef video (restaurant, cuisine) | 1 | SUR
0 | SO |  | Poste secondaire | 1 | SUR
Note on F2: 2 car
Note on G2: 3 car
Note on H2: 3 car

## parking noisy centre
Etage | Zone | Local | Type équipement / Equipement | Nombre | Marque | Type | Caractéristiques
0 | NE | PC sécurité | reconnaissance de plaque logiciel | 1
0 | BB | PC sécurité | PC -écran -clavier | 1
0 | BB | PC sécurité | PC -écran -clavier | 1
-1 | TZ | entrée/sortie parking | caméras | 2
-1 | TZ | entrée/sortie parking -zone parking handicapé 1er s/sol | boucles magnétiques détection présence véhicules pour barrières et comptage entrée/sortie | ens

## Sûreté CAEF
SURETE
Etage | Zone | Local | Type équipement / Equipement | Nombre | Fam | S/Fam | Indice | Marque | Type | Caractéristiques
Contrôle des accès
Serveur
1er |  | 1118 | Serveur Tour DELL T140,16Go, 2 x DD1To, RAID1 | 1 | SUR
1er |  | 1118 | Poste client PC DELL OptiPles 3090 | 1 | SUR
1er |  | 1118 | Logiciel MICRO-SESAME | 1 | SUR
1er |  | 1118 | Logiciel KEY SECURE MANAGER | 1 | SUR
1er |  | 1118 | Licences lecteurs PRIME | 16 | SUR
1er |  | 1118 | Licences Opérateur Gestionnaire | 5 | SUR
1er |  | 1118 | Licences Opérateur Web | 5 | SUR
Equipements de porte
|  |  | Automates TILLYS CUBE - 3bus - 24 Lecturs | 2 | SUR |  |  | TILLYS
|  |  | Alimentations chargeur 110-220V - 6A - protégée par fusible - rail DIN | 2
|  |  | Batterie 7,6 Ah - 12 V | 2 | SUR
|  |  | Coffrets métal, face plastique, pré-équipé 1 rail DIN COF04 | 2 | SUR
|  |  | Boitier face plastique blanc, dos métal COF22 | 8 | SUR
|  |  | Modules déportés 5 | 8 | SUR |  |  | MLP2 CUBE
|  |  | Module MPL2 Cube dédié à la gestion ascenseurs | 1 | SUR |  |  | MLP2 CUBE
|  |  | Modules 16 entrées/Sorties pour la reprise des points d'intrusions | 9 | SUR
|  |  | Lecteur encodeur de table Omnikey evec liaison USB | 1 | SUR |  |  | Omnikey
|  |  | Lecteur de badge Mifare/Desfire comptible Badge Rossignol | 16 | SUR
|  |  | Equipements de portes (ventouses, serrures électriques, DM Vert Bouton poussoir) | 16 | SUR
Anti-intrusion
|  |  | Détecteur d'ouverture | 73 | SUR
|  |  | Détecteurs volumétriques | 24 | SUR
|  |  | Hub | 1 | SUR
|  |  | Clavier TACTILLYS Cube exploitation pour la gestion de l'intrusion | 1 | SUR |  |  | TACTILLYS
Vidéo-surveillance
Caméras
|  |  | Caméra extérieure analogiques fixes | 13 | SUR
|  |  | Joystick pour le pilotage du Dôme | 1 | SUR
|  |  | Caméra Dôme PTZ 360° | 1 | SUR
| PCS |  | Enregistreur ( DVR) numérique 16 voies avec 2 disques durs 6To | 1 | SUR
| PCS |  | Moniteurs de contrôle couleur | 2 | SUR
| PCS |  | Quadro | 2 | SUR
Interphonie
| PCS |  | Poste maître URMET (PCS) | 1 | SUR
| ACC |  | Poste secondaire (accueil) | 1 | SUR
| PAV |  | Poste secondaire (pavillon) | 1 | SUR
| PCS |  | Vidéo portier | 1 | SUR
| PCS |  | Portier (entrée sortie véhicule) | 2 | SUR
| PCS |  | Portier (entrée sortie pieton) | 1 | SUR
|  |  | Poste | 38 | SUR
| PCS |  | Platine de rue ( interphone URMET) | 2 | SUR
|  |  | Radar double technologie | 23 | SUR
|  |  | Hub | 1 | SUR
Note on F2: 2 car
Note on G2: 3 car
Note on H2: 3 car

## Sûreté et vidéosurveillance MCF
SECURITE SURETE
Etage | Zone | Local | Type équipement / Equipement | Nombre | Fam | S/Fam | Indice | Marque | Type | Caractéristiques
Contrôle des accès
Serveur
RDC |  | PCS | UTL SA2 | 1 | SUR
RDC |  | PCS | Lecteur de badge Mifare/Desfire | 7 | SUR |  |  | STID ARCHITEC
RDC |  | PCS | Alimentation avec batterie | 1 | SUR
RDC |  | PCS | CARTES L4F | 7 | SUR
RDC |  | PCS | Coffret PM Précâblé avec de gestion d'alimentation | 1 | SUR
RDC |  | PCS | PC serveur avec écran, clavier et souris | 1 | SUR
RDC |  | PCS | Logiciel Alwin | 1 | SUR
RDC |  |  | Lecteur enrôleur Noir | 6 | SUR
RDC |  | PCS | Imprimante | 2 | SUR
Equipements de porte
|  | SAS | Gâche éléctrique | 2 | SUR
Anti-intrusion
|  | MAG | Détecteur sismique | 5 | SUR
|  | MAG | Détecteur bi-volumétrique anti-masque | 12 | SUR
|  | MAG | Détecteur à infrarouge passif | 40 | SUR
|  | MAG | Détecteur d'ouverture | 27 | SUR
|  | MAG | Contact au sol | 5 | SUR
Vidéo-surveillance
Caméras
RDC |  | PCS | Enregisteur IP ( NVR) 32 voies avec 2 disques durs 6 To DS 9600 NI HIKVISION | 1 | SUR
RDC |  |  | Caméras Extérieures IP haute résolution 5 MP avec objectif vari focale motorisé | 9 | SUR |  |  |  | Bullet
RDC |  |  | Caméras Intérieures IP haute résolution 5 MP avec objectif vari focale motorisé | 10 | SUR |  |  |  | Bullet
RDC |  | PCS | Moniteurs HDMI 43 Pouces
DI MCF
RDC |  | MAG | Centrale ARTITECH CD 150 ( Centrale Totalement Obsolète ) | 1 | SUR
RDC |  | MAG | Sirene extérieure | 2 | SUR
RDC |  | MAG | Sirène intérieure | 2 | SUR
RDC |  | MAG | Détecteur Volumétriques | 22 | SUR
RDC |  | MAG | Détecteur d'ouverture | 12 | SUR
RDC |  | MAG | Détecteur type sabot | 8 | SUR
RDC |  | MAG | Détecteur de choc | 4 | SUR
RDC |  | MAG | Modules d'extentions | 10 | SUR
RDC |  | MAG | Claviers de mise en et hors service | 2 | SUR
DI DNID
RDC |  | DNID | Centrale ARITECH CD 150 ( Centrale également Obsolète ) | 1 | SUR
RDC |  | DNID | Détecteurs volumétriques | 32 | SUR
RDC |  | DNID | Détecteurs d'ouverture | 33 | SUR
RDC |  | DNID | Détecteurs type sabot | 4 | SUR
RDC |  | DNID | Equipements divers | 12 | SUR
RDC |  | DNID | Modules d'extension | 16 | SUR
RDC |  | DNID | Claviers de mise en et hors service | 2 | SUR
Interphonie
|  | PCS | Poste maître | 2 | SUR |  |  | CASTEL
|  | PCS | Poste secondaire | 2 | SUR |  |  | CASTEL
|  |  | Digicode | 2 | SUR
Note on F2: 2 car
Note on G2: 3 car
Note on H2: 3 car