## PDG ONDULEUR
HOPITAL AVICENNE
125 RUE DE STALINGRAD
93009 BOBIGNY
MISE EN PLACE DES ONDULEURS AU BATIMENT LARREY D
DPGF - LOT 01 CVC
PRO 3 - JUILLET 2025
EXAEQUO INGENIERIE
460 RUE DES TISSERANDS
62223 ANZIN-SAINT-AUBIN
Ens
3

## DPGF LOT 01
ART C.C.T.P | CORPS D'ETAT / DESIGNATION DES TACHES | U | Q | P.U | TOTAL €/H.T.
LOT 01 CVC
1 | EXPOSE
| Etudes d'exécution | Ens
| Sous-Total 1 |  |  |  | 0
2 | PRESCRIPTIONS GENERALES | PM
3 | REFERENCES ET PRESCRIPTIONS PARTICULIERES | PM
4 | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES | PM
5 | BASES DE CALCUL | PM
6 | DESCRIPTION DES OUVRAGES
6.1 | Manutention
| suivant descriptif | PM
| Sous-Total 6.1 |  |  |  | 0
6.2 | Dépose et dévoiement
6.2.1 | suivant descriptif | Ens
| Sous-Total 6.2 |  |  |  | 0
6.3 | Ventilation mécanique contrôlée
6.3.1 | Caisson d'extraction
| Suivant descriptif | Ens
6.3.2 | Réseau de ventilation
Circulaire compris équipement suivant descriptif
| Ø | ml
| Ø | ml
| Flexible en alu M1 | PM
6.3.3 | Grille d'extraction
Marque :
| Type : | U
Compris équipements suivant descriptif
6.3.4 | Equilibrage - Sécurité
| Clapet de dosage | U
| Clapet coupe-feu | U
6.3.5 | Repérage des réseaux
| Suivant descriptif | Ens
| Sous-Total 6.3 |  |  |  | 0
6.4 | Climatisation
6.4.1 | Groupe extérieur
Marque :
| Type : | U
Compris équipements, supportage suivant descriptif et toutes sujétions de mise en œuvre
6.4.2 | Boiter d'isolement
Marque :
| Type : | U
6.4.3 | Unité intérieure
Marque :
| Type : | U
Compris équipements suivant descriptif et toutes sujétions de mise en œuvre
6.4.4 | Régulation
| Télécommande filaire suivant descriptif | U
| Interface électronique | U
6.4.5 | Circuit frigorifique
Tuyauterie en cuivre de qualité frigorifique
suivant descriptif y compris supportage
| Ø | ml
| Ø | ml
| Ø | ml
| Chemin de câble | PM
| 1ère charge de fluide | Ens
6.4.6 | Circuit électrique
| Raccordement des groupes extérieures sur attente coupure de proximité | U
| Raccordement des unités intérieures sur attentes compris coupure de proximité | U
6.4.7 | Supportage de l'unité
| Suivant descriptif | U
6.4.8 | Evacuation des condensats
Tube PVC M1 Série Evacuation
| Ø | ml
| Ø | ml
| Ø | ml
Compris toutes sujétions
6.4.9 | Mise en service
| Suivant descriptif | Ens
| Sous-Total 6.4 |  |  |  | 0
6.5 | Gestion Technique du Bâtiment
6.5.1 | Principe | PM
6.5.2 | Supervision | Ens
| Sous-Total 6.5 |  |  |  | 0
6.6 | Essais - Mise en service - DOE
| Essais suivant descriptif | Ens
| Mise en service suivant descriptif | PM
| D.O.E suivant descriptif | PM
| Sous-Total 6.6 |  |  |  | 0
| TOTAL HT LOT CVC / PB |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| TOTAL TTC LOT CVC / PB |  |  |  | 0
Date
Cachet et signature