Annexe 04

Liste des pièces usuelles TER de l’IBP et MICHALLON

Listes données à titre indicatif, et non exhaustives.

| REFERENCE SOGOBA | REFERENCE FOURNISSEUR | DESIGNATION | Matériel inclus dans le préventif |
| --- | --- | --- | --- |
| 32199130071 | 199130071 | Vanne motorisée Æ110 |  |
| 32199190093 | 199190093 | Fin de course vanne motorisée | X |
| 2373855 | 73855 | Filtre charbon actif | X |
| 60XX930A3A2M12 | XX930A3A2M12 | Sonde de niveau ultrason cuves R1, R2, R3, R4 |  |
| 61SK1HT125FS-JR3/8 | SK1HT125FS-JR3/8 | Sonde capacitive bac rétention |  |
| 694T200PPA2F | T200PPA2F | Sonde de sur verse niveau très haut |  |
| 885B206DBX2250 | B206DBX2250 | Electrovanne d’appoint d’eau |  |
| 99B27500E-3/4-18TF | B27500E-3/4-18TF | Buse rotative |  |

| FOURNISSEUR | REFERENCE FOURNISSEUR | DESIGNATION | Matériel inclus dans le préventif |
| --- | --- | --- | --- |
| LEGRAND | 036631 | Module à diode 10 paires d’iodes cathode commune fixation sur rails G |  |
| LEGRAND | 047024 | Alimentation redressée filtre monophasée primaire 230/400V 24VDC 2 |  |
| PRELECTRONICS | 5714CFR | Indicateur programmable entrée Ma/V/PT100/potentiomètre sortie ana |  |
| SIEMENS | 6ES7131-4BFOO-0AAO+TM-E15C26-A1 | Module électronique 8 E tor high feature 24VDC + embase TM-E15C26-A1 B |  |
| SIEMENS | 6ES7132-4BF50-0AAO+TM-E15C26-A1 | Module électronique 8 S tor high feature 24VDC + embase TM-E15C26-A1 Bornes A |  |
| SIEMENS | 6ES7134-4B11-0ABO+TM-E15N26-A1 | Module électronique 2E ANA standard I-4WRE +/ 20Ma 13 BITS |  |
| SIEMENS | 6ES7134-4B11-0ABO+TM-E15S26-A1 | Module électronique 2E ANA standard I-4WRE +/ 20Ma 13 BITS |  |
| SIEMENS | 6ES7138-4CAO1-0AA0+TM-P15C23-A0 | Module d’alimentation PM-E 24VDC avec diagnostic 1 ST + P15C23-A0 |  |
| SIEMENS | 6ES7151-8AB00-0AB0 | Module coupleur IM151-8 PN/DP interface profinet (3Xrj45) |  |
| SIEMENS | 6ES7193-4CD20-0AA0 | Embase TM-P15S23-A0 pour module d’alimentation bornes à vis 2X3 |  |

X : A prévoir dans le forfait de maintenance préventive