## Lot N°1 VRD - ESPACES VERTS
| Désignation des ouvrages suivant CCTP | U | Quantité indicative | Quantité entreprise | Prix unitaire | Montant total
1.1 | PRESTATIONS GENERALES | [5 empty] | CH3
1.1.1 | Dossier EXE et récolement DOE | U | 1 |  |  | 0 | ART | NAC06060
1.2 | TERRASSEMENTS | [5 empty] | CH3
1.2.1 | Nettoyage débroussaillage après piquetage y compris évacuation des blocs rocheux | m² | 6900 |  |  | 0
1.2.2 | Abattage et dessouchage d'arbres | U | 12 |  |  | 0
1.2.3 | Décapage de la terre végétale | m² | 6900 |  |  | 0
1.2.4 | Démolition de revêtement enrobé | m² | 700 |  |  | 0
1.2.5 | Déblais et évacuation | m3 | 6000 |  |  | 0
1.2.6 | Déblais mis en remblai | m3 | 720 |  |  | 0
1.2.7 | Essais & contrôle sur plateforme | Ens. | 1 |  |  | 0
1.2.8 | PV fouille en terrain rocheux | m3 | 10 |  |  | 0
1.3 | VOIRIE ET CIRCUALTION | [5 empty] | CH3
1.3.1 | Géotextile (200 g/m²) | m² | 2798.675 |  |  | 0
1.3.2 | Tout venant 0/31,5 couche de forme | m3 | 297.8 |  |  | 0
1.3.3 | Tout venant 0/80 couche de fondation | m3 | 446.7 |  |  | 0
1.3.4 | Revêtement en enrobé (épaisseur 6 cm) | m² | 1489 |  |  | 0
1.3.5 | Revêtement en béton désactivé | m² | 1055.25 |  |  | 0
1.3.6 | Dalle alvéolée | m² | 67 |  |  | 0
1.3.7 | Bordure T2, A2 | ml | 500 |  |  | 0
1.3.8 | Bordure P1, P2 | ml | 200 |  |  | 0
1.3.9 | Signalisation (Horizontale, Verticale, PMR) | Ens. | 1 |  |  | 0
1.4 | COLLECTE EU | [5 empty] | CH3
1.4.1 | Canalisation Ø200 mm PVC CR16 | ml | 166.75 |  |  | 0
1.4.2 | Fouilles pour réseau EU, y compris sable | m3 | 146.74 |  |  | 0
1.4.3 | Remblaiement de tranchée en 0/80 | m3 | 117.392 |  |  | 0
1.4.4 | Revêtement en enrobé (épaisseur 6 cm) | m² | 14 |  |  | 0
1.4.5 | Regard EU Ø 1000 | U | 8 |  |  | 0
1.4.6 | Séparateur graisse et fécules | U | 1 |  |  | 0
1.4.7 | Raccordement sur regard EU existant | U | 1 |  |  | 0
1.4.8 | Passage caméra sur réseau EU | ml | 166.75 |  |  | 0
1.4.9 | Essai et contrôle d'étanchéité à l'air sur canalisation | ml | 166.75 |  |  | 0
1.4.10 | Essai et contrôle d'étanchéité à l'eau sur regard | U | 11 |  |  | 0
1.5 | EAU POTABLE
1.5.1 | Canalisation Fonte DN 100 | ml | 177.5 |  |  | 0
1.5.2 | Canalisation PEHD DN 40/50 | ml | 20 |  |  | 0
1.5.3 | Fouilles pour réseau AEP, y compris sable | m3 | 237 |  |  | 0
1.5.4 | Remblaiement de tranchée en 0/80 | m3 | 189.6 |  |  | 0
1.5.5 | Revêtement en enrobé (épaisseur 6 cm) | m² | 18 |  |  | 0
1.5.6 | Coffret compteur sécurisé dans regard béton | Ens. | 1 |  |  | 0
1.5.7 | Vanne DN 40 complète sous bouche à clé | U | 2 |  |  | 0
1.5.8 | Vanne DN 100 complète sous bouche à clé | U | 2 |  |  | 0
1.5.9 | Founiture et pose de ventouse simple effet 40/60 y compris vanne et regard | U | 1 |  |  | 0
1.5.10 | Founiture et pose de vidange DN40 vers réseau EP y compris vanne | U | 1 |  |  | 0
1.5.11 | Founiture et pose de poteau incendie | U | 1 |  |  | 0
1.5.12 | Founiture et pose d'un système d'arrosage pour espaces vert y compris tuyaux, arroseurs, robinets, raccords, filtres, ... | Ens. | 1 |  |  | 0
1.5.13 | Raccordement sur réseau existant en service | Ens. | 1 |  |  | 0
1.5.14 | Essais de mise en pression, désinfections et analyses bactériologiques | Ens. | 1 |  |  | 0
1.6 | CF / Cf
1.6.1 | Fourreaux TPC 160 + grillage avertisseur | ml | 2160 |  |  | 0
1.6.2 | Fourreaux TPC 110 + grillage avertisseur | ml | 414 |  |  | 0
1.6.3 | Fouilles pour réseau CF/Cf, y compris sable | m3 | 2574 |  |  | 0
1.6.4 | Remblaiement de tranchée en 0/80 | m3 | 1801.8 |  |  | 0
1.6.5 | Revêtement en enrobé (épaisseur 6 cm) | m² | 13.5 |  |  | 0
1.6.6 | Chambre de tirage | U | 15 |  |  | 0
1.6.7 | Raccordement sur chambre télécom existante | U | 1 |  |  | 0
1.6.8 | Essai - contrôle - aiguillage | Ens. | 1 |  |  | 0
1.7 | Eclairage
1.7.1 | Mât solaire type smartlight gamma ESSENTIAL h=5,4m (h de feux=5m) en acier galvanisé thermolaqué | U | 11 |  |  | 0
1.7.2 | Détecteur de présence type SIR WIRELESS sortie DALI | U | 11 |  |  | 0
1.7.3 | Dongle de paramétrage sortie USP pour PC ou tablette windows 7 et plus | U | 1 |  |  | 0
1.7.4 | Massif d'ancrage pour candélabre h=5m | U | 11 |  |  | 0
1.8 | COLLECTE EP
1.8.1 | Canalisation Ø315 mm annelé SN16 | ml | 210 |  |  | 0
1.8.2 | Canalisation Ø400 mm annelé SN16 | ml | 126 |  |  | 0
1.8.3 | Fouilles pour réseau EP, y compris sable | m3 | 1404.8 |  |  | 0
1.8.4 | Remblaiement de tranchée en 0/80 | m3 | 483.84 |  |  | 0
1.8.5 | Regard EP (tampon plein avec avaloir ou à grille) | U | 15 |  |  | 0
1.8.6 | Regard EP perforé (tampon plein) profondeur > 2,00 m | U | 4 |  |  | 0
1.8.7 | Passage caméra sur réseau EP | ml | 336 |  |  | 0
1.8.8 | Géotextile (200 g/m²) | m² | 1275 |  |  | 0
1.8.9 | Grave 20/40 | m3 | 800 |  |  | 0
1.8.10 | Ouvrages de maçonnerie de moellons pour rejet trop plein | Ens. | 1 |  |  | 0
1.9 | ESPACES VERTS ET CLOTURE
1.9.1 | Muret en maçonnerie y compris enduit | m² | 90 |  |  | 0
1.9.2 | Maçonnerie Moellon | m3 | 30 |  |  | 0
1.9.3 | Fourniture et pose portillon | U | 2 |  |  | 0
1.9.4 | Déplacement Clôture Grillagée rigide existante | ml | 10
1.9.5 | Fourniture et pose Clôture Grillagée rigide | ml | 265 |  |  | 0
1.9.6 | Fourniture et pose Clôture Bois | ml | 100 |  |  | 0
1.9.7 | Fourniture et mise en place de terre végétale | m3 | 480 |  |  | 0
1.9.8 | Engazonnement | m² | 1200 |  |  | 0
1.9.9 | Fourniture et plantation arbres et arbustes divers | U | 30 |  |  | 0
| Montant HT du Lot N°1 VRD - ESPACES VERTS |  |  |  |  | 0 | TOTHT
| TVA 8,5 % |  |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  |  | 0 | TOTTTC
Détail Quantitatif Estimatif - PHASE D.C.E CONSTRUCTION D'UN POLE UNIQUE DE RESTAURATION-LOISIRS CASERNE CBA DUPUIS 97410 SAINT PIERRE ETAT - MINISTERE DES ARMEES
Lot N°1 VRD - ESPACES VERTS