## DPGF
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE | [5 empty] | 2 : HORS D'EAU
PUR CBA DUPUIS | [5 empty] | Section technique 1 : GROS-ŒUVRE
N° | DESIGNATION | U | Quantité indicative | Quantité Entreprise | PRIX UNITAIRE | SOMME TOTALE
2.1.2.1 | PREALABLES
2.1.2.1.1 | Etudes d'exécution | ens | 1 |  |  | 0
2.1.2.1.2 | Mission de synthèse | ens | 1 |  |  | 0
2.1.2.1.3 | Mission géotechnique G3 | ens | 1 |  |  | 0
2.1.2.1.4 | Etat des lieux | ens | 1 |  |  | 0
2.1.2.1.5 | Dépenses communes | ens | 1 |  |  | 0
2.1.2.1.6 | Installation de chantier | ens | 1 |  |  | 0
| Montants Hors taxes - PREALABLES |  |  |  |  | 0
2.1.2.2 | RECEPTION DE LA PLATEFORME DE TERRASSEMENT | ens | 1 |  |  | 0
| Montants Hors taxes - RECEPTION DE LA PLATEFORME DE TERRASSEMENT |  |  |  |  | 0
2.1.2.3 | IMPLANTATION | ens | 1 |  |  | 0
| Montants Hors taxes - IMPLANTATION |  |  |  |  | 0
2.1.2.4 | TERRASSEMENTS EN DEBLAIS
2.1.2.4.1 | Terrassements complémentaires | m3 |  |  |  | 0
2.1.2.4.2 | Réglage des fonds de formes et mise à la cote | ens | 1 |  |  | 0
2.1.2.4.3 | Terrassements pour fondations superficielles - longrines et soubassements | m3 | 630 |  |  | 0
2.1.2.4.4 | Terrassements pour puits | m3 |  |  |  | 0
2.1.2.4.5 | Terrassements en terrain rocheux | m3 |  |  |  | 0
2.1.2.4.6 | Terrassements pour réseaux enterrés sous bâtiments | m3 | 280 |  |  | 0
2.1.2.4.7 | Evacuation des déblais | m3 |  |  |  | 0
2.1.2.4.8 | Provision pour purges | m3 | 20 |  |  | 0
| Montants Hors taxes - TERRASSEMENTS EN DEBLAIS |  |  |  |  | 0
2.1.2.5 | CANALISATIONS ET RESEAUX INCORPORES
2.1.2.5.1 | Canalisations EP enterrées | ml | 135 |  |  | 0
2.1.2.5.2 | Regard à grille | u | 4 |  |  | 0
2.1.2.5.3 | Caniveaux à grille | ml | 15 |  |  | 0
| Montants Hors taxes - CANALISATION ET RESEAUX INCORPORES |  |  |  |  | 0
2.1.2.6 | TERRASSEMENTS EN REMBLAIS
2.1.2.6.1 | Apport de remblais | m3 | 300 |  |  | 0
2.1.2.6.2 | Remblais provenant des déblais | m3 | 580 |  |  | 0
2.1.2.6.3 | Remblais de fouille pour réseaux enterrés | m3 | 280 |  |  | 0
2.1.2.6.4 | Remblais en matériaux du site contre voiles enterrés | m3 | 45 |  |  | 0
2.1.2.6.5 | Remblais en matériaux d’apport contre voiles enterrés | m3 | 45 |  |  | 0
2.1.2.6.6 | Remblais ponctuels | m3 | 30 |  |  | 0
| Montants Hors taxes - TERRASSEMENTS EN REMBLAIS |  |  |  |  | 0
2.1.2.7 | FONDATIONS
2.1.2.7.1 | Substitution en gros béton pour rattrapage du bon sol | m3 | 20 |  |  | 0
2.1.2.7.2 | Béton pour calage à redans | m3 | 20 |  |  | 0
2.1.2.7.3 | Béton de propreté | m3 | 35 |  |  | 0
2.1.2.7.4 | Semelles superficielles | m3 | 205 |  |  | 0
2.1.2.7.6 | Radiers | m3 | 60 |  |  | 0
2.1.2.7.5 | Longrines et bêches | m3 | 5 |  |  | 0
2.1.2.7.7 | Soubassements et fûts | m3 | 40 |  |  | 0
2.1.2.7.8 | Ancrage des appuis de l’ossature des brises-soleil | u | 51 |  |  | 0
2.1.2.7.9 | Protections bitumineuses | ens | 1 |  |  | 0
2.1.2.7.10 | Etanchéité enterrée | m² |  |  |  | 0
| Montants Hors taxes - FONDATIONS |  |  |  |  | 0
2.1.2.8 | DALLE BASSE
2.1.2.8.1 | Hérissonnage | m3 | 330 |  |  | 0
| - GNT pour vide sanitaire | m3 | 160 |  |  | 0
2.1.2.8.2 | Essais de plaque | ens | 1 |  |  | 0
2.1.2.8.3 | Couche de sable | m² | 1650 |  |  | 0
2.1.2.8.4 | Traitement anti-termite | m² | 2880 |  |  | 0
2.1.2.8.5 | Dallage | m² | 1432 |  |  | 0
2.1.2.8.6 | Dalle portée pour chambre froide négative | m² | 24 |  |  | 0
2.1.2.8.7 | Dalles portées | m² | 1154 |  |  | 0
2.1.2.8.8 | Rampe d'accès au quai de livraison | m² | 8 |  |  | 0
2.1.2.8.9 | Finition des dallages et dalles portées | m² | 2610 |  |  | 0
2.1.2.8.10 | Joints goujonnés | ens | 1 |  |  | 0
2.1.2.8.11 | Traitement anti-poussière | m² | 280 |  |  | 0
2.1.2.8.12 | Durcisseur | m² | 280 |  |  | 0
2.1.2.8.13 | Traitement des joints de retrait et de désolidarisation | ens | 1 |  |  | 0
2.1.2.8.14 | Protection des joints de dilatation des dallages et dalles portées | ml | 78 |  |  | 0
| Montants Hors taxes - DALLE BASSE |  |  |  |  | 0
2.1.2.9 | MURS BANCHES
2.1.2.9.1 | Murs banchés contre terre | m3 | 40 |  |  | 0
2.1.2.9.2 | Emulsion de bitume | ens | 1 |  |  | 0
2.1.2.9.3 | Traitement des joints de dilatation enterrés | ml | 78 |  |  | 0
2.1.2.9.4 | Murs banchés courants | m3 | 690 |  |  | 0
2.1.2.9.5 | Sujétions d’incorporations | ens | 1 |  |  | 0
| Montants Hors taxes - MURS BANCHES |  |  |  |  | 0
2.1.2.10 | POTEAUX | m3 | 6 |  |  | 0
| Montants Hors taxes - POTEAUX |  |  |  |  | 0
2.1.2.11 | POUTRES ET CONSOLES | m3 | 3 |  |  | 0
| Montants Hors taxes - POUTRES ET CONSOLES |  |  |  |  | 0
2.1.2.12 | PLANCHERS
2.1.2.12.1 | Planchers coulés en place | m² |  |  |  | 0
2.1.2.12.2 | Planchers prédalle plus dalle de compression | m² | 1300 |  |  | 0
2.1.2.12.3 | Formes de pente support d’étanchéité | m² | 1020 |  |  | 0
2.1.2.12.4 | Recharge micro-béton dans les salles d'eau | m² | 11 |  |  | 0
2.1.2.12.5 | Sujétions particulières | ens | 1 |  |  | 0
| Montants Hors taxes - PLANCHERS |  |  |  |  | 0
2.1.2.13 | ESCALIER POUR ACCES EN TOITURE TERRASSE TECHNIQUE
2.1.2.13.1 | Escalier pour accès en toiture terrasse technique | u | 1 |  |  | 0
| Montants Hors taxes - ESCALIER POUR ACCES EN TOITURE TERRASSE TECHNIQUE |  |  |  |  | 0
2.1.2.14 | RELEVES BETON
2.1.2.14.1 | Socles béton armé pour équipements de cuisine | m3 | 5 |  |  | 0
2.1.2.14.2 | Acrotères | m3 | 20 |  |  | 0
2.1.2.14.3 | Garde corps | m3 |  |  |  | 0
2.1.2.14.4 | Murets de jardinières | m3 | 2 |  |  | 0
2.1.2.14.5 | Seuils | ens | 1 |  |  | 0
2.1.2.14.6 | Relevés divers pour étanchéité | m3 | 10 |  |  | 0
2.1.2.14.7 | Souches et édicules en terrasse | m3 | 5 |  |  | 0
2.1.2.14.8 | Socles et plots pour équipements techniques en terrasse | m3 | 3 |  |  | 0
| Montants Hors taxes - RELEVES BETON |  |  |  |  | 0
2.1.2.15 | MACONNERIES
2.1.2.15.1 | Murs en blocs d'agglomérés | m² | 30 |  |  | 0
2.1.2.15.2 | Maçonneries diverses | ens | 1 |  |  | 0
| Montants Hors taxes - MACONNERIES |  |  |  |  | 0
2.1.2.16 | FINITIONS DE SURFACE
2.1.2.16.1 | Finition sur voiles banchés | m² | 6900 |  |  | 0
2.1.2.16.2 | Finition sur maçonnerie | m² |  |  |  | 0
2.1.2.16.3 | Sous face de plancher | m² | 1300 |  |  | 0
2.1.2.16.4 | Finition pour sol en résine | m² | 2512 |  |  | 0
| Montants Hors taxes - FINITION DE SURFACE |  |  |  |  | 0
2.1.2.17 | EVACUATION DES EAUX PLUVIALES
2.1.2.17.1 | Descentes d'eaux pluviales | ml | 125 |  |  | 0
2.1.2.17.2 | Collecteurs EP sous dalles | ml | 35 |  |  | 0
2.1.2.17.3 | Trop pleins et pissettes | ens | 1 |  |  | 0
2.1.2.17.4 | Boîtes à eau en aluminium laqué | u | 2 |  |  | 0
2.1.2.17.5 | Boîtes à eau en béton | u | 22 |  |  | 0
2.1.2.17.6 | Siphons Inox sur dalle RdC et terrasses techniques en combles | u |  |  |  | 0
| Montants Hors taxes - EVACUATION DES EAUX PLUVIALES |  |  |  |  | 0
2.1.2.18 | TRAITEMENT DES JOINTS DE DILATATIONS | ml | 25 |  |  | 0
| Montants Hors taxes - Traitement des joints de dilatations |  |  |  |  | 0
2.1.2.19 | EQUIPEMENTS
2.1.2.19.1 | Equipement de sécurité | ens | 1 |  |  | 0
2.1.2.19.2 | Trappe d'accès au vide sanitaire | u | 1 |  |  | 0
2.1.2.19.3 | Echelons pour accès au vide sanitaire | u | 2 |  |  | 0
2.1.2.19.4 | Grilles de ventilation du vide sanitaire | m² | 8 |  |  | 0
2.1.2.19.5 | Cours anglaise | m3 | 4 |  |  | 0
2.1.2.19.6 | Bancs en béton pour jardinières | m3 | 6 |  |  | 0
| Montants Hors taxes - EQUIPEMENTS |  |  |  |  | 0
2.1.2.20 | GAINES TECHNIQUES ET GENIE CIVIL
2.1.2.20.1 | Génie civil des gaines techniques | ens | 1 |  |  | 0
2.1.2.20.2 | Génie civil pour poste transformateur | ens | 1 |  |  | 0
2.1.2.20.3 | Génie civil pour groupe électrogène | ens | 1 |  |  | 0
2.1.2.20.4 | Caniveau technique en local TGBT | ens | 1 |  |  | 0
2.1.2.20.5 | Cornières de protection en acier galvanisées | ml | 26 |  |  | 0
| Montants Hors taxes - GAINES TECHNIQUES ET GENIE CIVIL |  |  |  |  | 0
2.1.2.21 | NETTOYAGE GENERAL DES DALLAGES ET DALLES PORTEES | ens | 1
Les quantités de la Maîtrise d'Œuvre sont données à titre indicatif, l'entrepreneur est tenu d'établir ses propres métrés.
RECAPITULATIF LOT 2 : HORS D'EAU - Section technique 1 : GROS-ŒUVRE
2.1.2.1 | PREALABLES |  |  |  |  | 0
2.1.2.2 | RECEPTION DE LA PLATEFORME DE TERRASSEMENT |  |  |  |  | 0
2.1.2.3 | IMPLANTATION |  |  |  |  | 0
2.1.2.4 | TERRASSEMENTS EN DEBLAIS |  |  |  |  | 0
2.1.2.5 | CANALISATIONS ET RESEAUX INCORPORES |  |  |  |  | 0
2.1.2.6 | TERRASSEMENTS EN REMBLAIS |  |  |  |  | 0
2.1.2.7 | FONDATIONS |  |  |  |  | 0
2.1.2.8 | DALLE BASSE |  |  |  |  | 0
2.1.2.9 | MURS BANCHES |  |  |  |  | 0
2.1.2.10 | POTEAUX |  |  |  |  | 0
2.1.2.11 | POUTRES ET CONSOLES |  |  |  |  | 0
2.1.2.12 | PLANCHERS |  |  |  |  | 0
2.1.2.13 | ESCALIER POUR ACCES EN TOITURE TERRASSE TECHNIQUE |  |  |  |  | 0
2.1.2.14 | RELEVES BETON |  |  |  |  | 0
2.1.2.15 | MACONNERIES |  |  |  |  | 0
2.1.2.16 | FINITIONS DE SURFACE |  |  |  |  | 0
2.1.2.17 | EVACUATION DES EAUX PLUVIALES |  |  |  |  | 0
2.1.2.18 | TRAITEMENT DES JOINTS DE DILATATIONS |  |  |  |  | 0
2.1.2.19 | EQUIPEMENTS |  |  |  |  | 0
2.1.2.20 | GAINES TECHNIQUES ET GENIE CIVIL |  |  |  |  | 0
2.1.2.21 | NETTOYAGE GENERAL DES DALLAGES ET DALLES PORTEES |  |  |  |  | 0
| Montant total Hors taxes |  |  |  |  | 0
| T.V.A. 8,5% |  |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL T.T.C. LOT 2 : HORS D'EAU - Section technique 1 : GROS-ŒUVRE |  |  |  |  | 0