## DPGF
DPGF LOT 05 ELEC
|  |  | Date : |  | FEV 2025 | IND 0
CONSTRUCTION D'UN POLE UNIQUE RESTAURATION - LOISIRS CBA DUPUIS 97410 SAINT PIERRE ETAT - MINISTERE DES ARMEES |  |  | LOT N°05 ELECTRICITE CFO & cfa
Décomposition Du Prix Global et Forfaitaire |  |  | DPGF
Réf. | Désignation des ouvrages suivant CCTP | u | Qté Indicative | Qté Entreprise | P. U. € HT | TOTAL € HT
Fourniture, pose et raccordement y compris toutes sujétions.
* | -------- COURANTS FORTS --------
POSTE DE TRANSFORMATION
Pole energie
| - Transformateur 1000kVA à huile minérale | u | 1 |  |  | 0
| - Dispositif DGTP2, câblage | u | 1 |  |  | 0
| - Bac de rétention inox soudé | u | 1 |  |  | 0
| - Confection liaison HT 50mm² SYN y/c têtes embrochables et extrémité unipolaire à cosse | u | 1 |  |  | 0
| - Câblage BT (liaison transfo - disjoncteur général) | u | 1 |  |  | 0
| - Câblage HT ( dans réseaux VRD) entre coupure artére et pôle énergie | u | 1 |  |  | 0
| - Confection des boites de jonction pour câbles HT ( coupure d'artére) | ens | 1 |  |  | 0
| - Raccordements et vérifaction mise à la Terre | ens | 1 |  |  | 0
CELLULES
| - Fusible 16A sur support | ens | 1 |  |  | 0
| - Pliage de tôle pour caniveau HT + fixation | ens | 1 |  |  | 0
| - Cellule interrupteur | u | 2 |  |  | 0
| - Cellule protection transfo | u | 1 |  |  | 0
COFFRET BT
| - Fourniture, pose et raccordement coffret BT | u | 1 |  |  | 0
DIVERS
| - Matériel d'exploitation | ens | 1 |  |  | 0
| - Affichage réglementaire | ens | 1 |  |  | 0
| - Serrure Deny avec manœuvre anti-panique | ens | 1 |  |  | 0
| - Essai et mise en service | ens | 1 |  |  | 0
DISJONCTEUR GENERAL
| - Disjoncteur général BT y/c serrure à clef | ens | 1 |  |  | 0
| - Liaison disjoncteur général vers TGBT | ens | 1 |  |  | 0
* | POSTE DE TRANSFORMATION |  |  |  |  | 0
GROUPE ELECTROGENE
Pôle énergie
| - Groupe électrogène | u | 1 |  |  | 0
| - Disjoncteur général GE | ens | 1 |  |  | 0
| - Cuve de stockage FOD 800L intégrée au groupe | ens | 1 |  |  | 0
| - Système de transfert | ens | 1 |  |  | 0
| - Liaison GE vers TGBT ( inverseur de source) | ens | 1 |  |  | 0
| - Essais et mise en service | ens | 1 |  |  | 0
* | GROUPE ELECTROGENE |  |  |  |  | 0
ONDULEUR
| - Onduleur 20kVA | u | 1 |  |  | 0
| - Transformateur d'isolement | u | 1 |  |  | 0
| - Câblage et raccordements (HO7RNF) | ens | 1 |  |  | 0
* | ONDULEUR |  |  |  |  | 0
COMPENSATION ENERGIE REACTIVE
| Pose d'un analyseur de réseau en fin chantier pour vérifier le réactif | U | 1 |  |  | 0
* | COMPENSATION ENERGIE REACTIVE |  |  |  |  | 0
TABLEAUX ELECTRIQUES
| - TGBT avec inverseur de source ( Pôle energie) et réserve pour projets futurs | ens | 1 |  |  | 0
| - TD Cuisine | ens | 1 |  |  | 0
| - TD PUR avec partie ondulée | ens | 1 |  |  | 0
| - TD pôle unique loisirs avec partie ondulée | ens | 1 |  |  | 0
| - Pose de l'intersection et tore fournis par le PV et raccordement | ens | 1 |  |  | 0
* | TABLEAUX ELECTRIQUES |  |  |  |  | 0
LIAISONS PRINCIPALES BT
| - Alimentation TD Cuisine sur CDC depuis TD PUR | ml | 60 |  |  | 0
| - Alimentation TD PUR depuis TGBT | ml | 215 |  |  | 0
| - Alimentation TD PL depuis TGBT | ml | 150 |  |  | 0
| - Alimentation TD PUR OND depuis TGBT | ml | 215 |  |  | 0
| - Alimentation TD PL OND depuis TGBT | ml | 150 |  |  | 0
* | LIAISONS PRINCIPALES BT |  |  |  |  | 0
INFRASTRUCTURE DE CHEMINEMENT
| - Chemin de câble courants Forts | ml | 300 |  |  | 0
| - Chemin de câble courants faibles | ml | 250 |  |  | 0
| - Goulotte PVC | ml | 80 |  |  | 0
| - Calfeutrements Coupe Feu | ens | 1 |  |  | 0
* | INFRASTRUCTURE DE CHEMINEMENT |  |  |  |  | 0
ALIMENTATIONS FORCES
PV
| - Alimentation TD PV | ens | 1 |  |  | 0
CLIMATISATION
| - Alimentation TD Climatisation R+1 / réfri PUR R+1 | ens | 2 |  |  | 0
| - Alimentation TD Climatisation RDC | ens | 1 |  |  | 0
| - Alimentation équipements CLIM du PL |  |  |  |  | 0
| *DRV PL | ens | 1 |  |  | 0
| *SP-3 2KW | ens | 1 |  |  | 0
| *UI M 0,2KW | ens | 1 |  |  | 0
| *CAN L1 2KW | ens | 1 |  |  | 0
| *CVC - L1 0,4KW | ens | 1 |  |  | 0
| *UI G+ 0,2KW | ens | 1 |  |  | 0
| *UI G 0,2KW | ens | 1 |  |  | 0
| *UI C 0,2KW | ens | 5 |  |  | 0
| *CVMC L1 0,1KW | ens | 1 |  |  | 0
| - Alimentation TD AT | ens | 1 |  |  | 0
PLOMBERIE
| - Alimentation TD ECS 15KW | ens | 1 |  |  | 0
| - Alimentation chauffe-eau instantanné 6KW | ens | 1 |  |  | 0
| - Alimentation coffret ECS PL 1,5KW | ens | 1 |  |  | 0
| - Alarme technique gaz 0,2KW | ens | 1 |  |  | 0
DIVERS
| - Alimentation portail extérieur (attente) | ens | 1 |  |  | 0
| - Alimentation barrière automatique (attente) | ens | 1 |  |  | 0
| - Alimentation rideau métallique | ens | 2 |  |  | 0
| - Alimentation porte coulissante automatique | ens | 3 |  |  | 0
| - Alimentation porte sectionnelle motorisée | ens | 1 |  |  | 0
| - Alimentation volet roulant | ens | 1 |  |  | 0
| - Alimentation quai niveleur | ens | 1 |  |  | 0
| - Alimentation équipements courant faible | ens | 2 |  |  | 0
Chambre froides
| - Alimentation chambre froide positive | ens | 2 |  |  | 0
| - Alimentation armoire froide négative | ens | 5 |  |  | 0
| - Alimentation CCF (coffret chambre froide) | ens | 7 |  |  | 0
Equipement cuisine , voir besoin fluides lot 8
| - Alimentation A | ens | 1 |  |  | 0
| - Alimentation H | ens | 1 |  |  | 0
| - Alimentation CU3 | ens | 2 |  |  | 0
| - Alimentation CU9 | ens | 1 |  |  | 0
| - Alimentation CU10 | ens | 1 |  |  | 0
| - Alimentation CU11 | ens | 3 |  |  | 0
| - Alimentation CU12 | ens | 4 |  |  | 0
| - Alimentation CU13 | ens | 1 |  |  | 0
| - Alimentation CU14 | ens | 3 |  |  | 0
| - Alimentation CU15 | ens | 3 |  |  | 0
| - Alimentation CU18 | ens | 1 |  |  | 0
| - Alimentation PB2 | ens | 1 |  |  | 0
| - Alimentation IH2 | ens | 1 |  |  | 0
| - Alimentation IF1 & IF2 | ens | 3 |  |  | 0
| - Alimentation LA1 | ens | 1 |  |  | 0
| - Alimentation LA8 | ens | 1 |  |  | 0
| - Alimentation LA11 | ens | 1 |  |  | 0
| - Alimentation LA12 | ens | 1 |  |  | 0
| - Alimentation SD1 | ens | 1 |  |  | 0
| - Alimentation SD2 | ens | 1 |  |  | 0
| - Alimentation OD5 | ens | 1 |  |  | 0
| - Alimentation IC1 | ens | 1 |  |  | 0
| - Alimentation IC2 | ens | 2 |  |  | 0
| - Alimentation IC3 | ens | 2 |  |  | 0
| - Alimentation IC5 | ens | 1 |  |  | 0
* | ALIMENTATIONS FORCES |  |  |  |  | 0
RESEAUX DE TERRE BT
| - Prise de terre BT du bâtiment | ens | 1 |  |  | 0
| - Mise à la terre des chemins de câbles courants forts (si pas classe II) | ml | 300 |  |  | 0
| - Liaisons équipotentielles | ens | 1 |  |  | 0
* | RESEAUX DE TERRE BT |  |  |  |  | 0
APPAREILLAGES
| - Interrupteur SA | u | 10 |  |  | 0
| - Interrupteur DA | u | 1 |  |  | 0
| - Interrupteur VV | u | 2 |  |  | 0
| - Bouton poussoir lumineux | u | 22 |  |  | 0
| - Bouton poussoir lumineux étanche | u | 83 |  |  | 0
| - Interrupteur étanche | u | 6 |  |  | 0
| - Bouton poussoir variateur | u | 5 |  |  | 0
| - PC 10/16A+T | u | 77 |  |  | 0
| - PC 10/16A+T ondulée | u | 5 |  |  | 0
| - PC 10/16A+T étanche | u | 136 |  |  | 0
| - PC 380V | u | 1 |  |  | 0
| - Poste de travail "PT1" équipé 2 PCN + 1 PCO (hors RJ45) | u | 3 |  |  | 0
| - Poste de travail "PT2" équipé 4 PCN + 1 PCO (hors RJ45) | u | 17 |  |  | 0
| - Câblage | ens | 1
* | APPAREILLAGES |  |  |  |  | 0
COUPURES ET ARRETS D'URGENCE
| - Coupure électrique générale normale et secours | u | 1 |  |  | 0
| - Coupure d'urgence ventilation | u | 1 |  |  | 0
| - Arrêt d'urgence force cuisine et convoyeur plateau | u | 2 |  |  | 0
* | COUPURES ET ARRETS D'URGENCE |  |  |  |  | 0
ECLAIRAGE
| - Coffret de commande éclairage | u | 6 |  |  | 0
| - Détecteur de mouvement 360° | u | 31 |  |  | 0
| - Détecteur de mouvement et de luminosité | u | 5 |  |  | 0
| - Luminaire rep A1 | u | 26 |  |  | 0
| - Luminaire rep A2 | u | 7 |  |  | 0
| - Luminaire rep B | u | 2 |  |  | 0
| - Luminaire rep C | u | 33 |  |  | 0
| - Luminaire rep D | u | 25 |  |  | 0
| - Luminaire rep E | u | 69 |  |  | 0
| - Luminaire rep F1 | u | 17 |  |  | 0
| - Luminaire rep F2 | u | 2 |  |  | 0
| - Luminaire rep G | u | 18 |  |  | 0
| - Luminaire rep H | u | 87 |  |  | 0
| - Luminaire rep I | u | 26 |  |  | 0
| - Luminaire rep J | u | 2 |  |  | 0
| - Luminaire rep K | u | 2 |  |  | 0
| - Luminaire rep L1 | u | 13 |  |  | 0
| - Luminaire rep L2 | u | 44 |  |  | 0
| - Luminaire rep M | u | 2 |  |  | 0
| - Luminaire rep N | u | 17 |  |  | 0
| - Luminaire rep O | u | 6 |  |  | 0
| - Câblage | ens | 440 |  |  | 0
* | ECLAIRAGE |  |  |  |  | 0
ECLAIRAGE DE SECURITE (BAES)
| - BAES 45 lms sailli rep BAES1 | u | 23 |  |  | 0
| - BAES 45 lms drapeau rep BAES2 | u | 24 |  |  | 0
| - BAES 45 lms sailli étanche rep BAES3 | u | 16 |  |  | 0
| - BAES 400 lms sailli rep ES1 | u | 14 |  |  | 0
| - BAPI 120 lms sailli rep ES2 | u | 4 |  |  | 0
| - Câblage | ens | 1
* | ECLAIRAGE DE SECURITE (BAES) |  |  |  |  | 0
ECLAIRAGE EXTERIEUR
| - Luminaire rep E.E1 | u | 27 |  |  | 0
| - Luminaire rep E.E3 | u | 2 |  |  | 0
| - Luminaire rep E.E4 | u | 12 |  |  | 0
| - Luminaire rep E.E5 | u | 12 |  |  | 0
| - Câblage | ens | 53 |  |  | 0
* | ECLAIRAGE EXTERIEUR |  |  |  |  | 0
BRASSEUR D'AIR
| - Brasseur d'air plafonnier | u | 25 |  |  | 0
| - Commande individuelle | u | 25
| - Commande centraliséé | u | 3 |  |  | 0
| - Brasseur d'air plafonnier 3m y compris commande | u | 4 |  |  | 0
| - Câblage | ens | 1 |  |  | 0
* | BRASSEUR D'AIR |  |  |  |  | 0
* | -------- COURANTS FAIBLES --------
ALARME INCENDIE
| - Equipement d'alarme type 4 | ens | 1 |  |  | 0
| - Déclencheur Manuel | u | 16 |  |  | 0
| - Avertisseur sonore | u | 4 |  |  | 0
| - Avertisseur visuel (flash rouge) | u | 26 |  |  | 0
| - Coffret DAD | ens | 1 |  |  | 0
| - Détecteur optique de fumée DAD | ens | 2 |  |  | 0
| - Câblage et raccordement depuis TGBT | ens | 2 |  |  | 0
| - Programmation, essais et mise en service | ens | 2 |  |  | 0
* | ALARME INCENDIE |  |  |  |  | 0
0
PRECABLAGE BANALISE VDI
| - Prise RJ45 | u | 33 |  |  | 0
| - Prise RJ45 étanche | u | 11 |  |  | 0
| - Prise RJ45 pour TPE | u | 2 |  |  | 0
| - Prise RJ45 pour borne WIFI | u | 11 |  |  | 0
| - Poste de travail "PT1" équipé 2 RJ45 | u | 3 |  |  | 0
| - Poste de travail "PT2" équipé 5 RJ45 | u | 17 |  |  | 0
| - Répartiteur Général | ens | 2 |  |  | 0
| - Câblage et raccordement prises terminales | ens | 148 |  |  | 0
| - Rocade informatique vers bat 001 | ens | 2 |  |  | 0
| - Etiquetage des équipements | ens | 296 |  |  | 0
| - Recette technique | u | 148 |  |  | 0
* | PRECABLAGE BANALISE VDI |  |  |  |  | 0
TELEVISION
| - Antenne VHF / UHF + mât | u | 1 |  |  | 0
| - Antenne Parabolique | u | 1 |  |  | 0
| - Tête de réseau | ens | 1 |  |  | 0
| - Amplificateur + filtre | u | 1 |  |  | 0
| - Répartiteur / dérivateur blindé | u | 2 |  |  | 0
| - Prise TV RD SAT | u | 4 |  |  | 0
| - Câblage et raccordement | ens | 1 |  |  | 0
| - Essais et mise en service | ens | 1 |  |  | 0
* | TELEVISION |  |  |  |  | 0
ALARME INTRUSION
| - Centrale d'alarme + transmetteur | ens | 1 |  |  | 0
| - Clavier LCD | u | 2 |  |  | 0
| - Détecteur volumétrique | u | 19 |  |  | 0
| - Contact ouverture de porte | u | 2 |  |  | 0
| - Avertisseur sonore | u | 2 |  |  | 0
| - Avertisseur sonore extérieur + flash | u | 1 |  |  | 0
| - Câblage et raccordement | ens | 1 |  |  | 0
| - Programmation, essais et mise en service | ens | 1 |  |  | 0
* | ALARME INTRUSION |  |  |  |  | 0
CONTRÔLE D'ACCES
| - Digicode | u | 2 |  |  | 0
| - Serrure électromagnétique | ens | 2 |  |  | 0
| - Commande d'ouverture (BP) | u | 2 |  |  | 0
| - Boîtier déclencheur manuel vert | u | 5 |  |  | 0
| - Câblage et raccordement | ens | 11 |  |  | 0
| - Programmation essais et mise en service | ens | 1 |  |  | 0
* | CONTRÔLE D'ACCES |  |  |  |  | 0
INTERPHONIE
| - Platine interphone extérieure | u | 1 |  |  | 0
| - Poste interphone intérieur (émetteur) | u | 3 |  |  | 0
| - Poste interphone intérieur (récepteur) | u | 2 |  |  | 0
| - Sonnette/carillon | u | 1 |  |  | 0
| - Alimentation + centrale | ens | 1 |  |  | 0
| - Câblage et raccordement | ens | 1 |  |  | 0
* | INTERPHONIE |  |  |  |  | 0
BIM
| - Boucle magnétique pour personne malentendante | ens | 1 |  |  | 0
* | BIM |  |  |  |  | 0
GTC
| - Câblage et raccordement des points décrit au CCTP lot 7 | ens | 1 |  |  | 0
* | GTC |  |  |  |  | 0
* | -------- DIVERS --------
ETUDES
| - Etude d'EXE et Dossier DOE (60% et 40%) | ens | 1 |  |  | 0
* | ETUDES |  |  |  |  | 0
FORMATION
| - Formations courant forts | J | 1 |  |  | 0
| - Formations courant faibles | J | 1 |  |  | 0
| - Supports pédagogiques | ens | 1 |  |  | 0
* | FORMATION |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
| -------- COURANTS FORTS -------- | 0 | 0 | 0
* | POSTE DE TRANSFORMATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | GROUPE ELECTROGENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | ONDULEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | COMPENSATION ENERGIE REACTIVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | TABLEAUX ELECTRIQUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | LIAISONS PRINCIPALES BT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | INFRASTRUCTURE DE CHEMINEMENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | ALIMENTATIONS FORCES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | RESEAUX DE TERRE BT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | APPAREILLAGES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | COUPURES ET ARRETS D'URGENCE | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0
* | ECLAIRAGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | ECLAIRAGE DE SECURITE (BAES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | ECLAIRAGE EXTERIEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | BRASSEUR D'AIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -------- COURANTS FAIBLES -------- | 0 | 0 | 0
* | ALARME INCENDIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | PRECABLAGE BANALISE VDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | TELEVISION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | ALARME INTRUSION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | CONTRÔLE D'ACCES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | INTERPHONIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | BIM |  |  |  | 0 | 0
* | GTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -------- DIVERS -------- | 0 | 0 | 0
* | ETUDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | FORMATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MONTANT TOTAL HT |  |  |  |  | 0
| T.V.A. 8,5 % |  |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL TTC |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 | / logement