## DPGF
DPGF LOT 06 PB
|  |  | Date : | FEV 2025 |  | IND 0
CONSTRUCTION D'UN POLE UNIQUE RESTAURATION - LOISIRS CBA DUPUIS 97410 SAINT PIERRE ETAT - MINISTERE DES ARMEES |  |  | LOT N°06 PLOMBERIE SANITAIRE - EAU CHAUDE SOLAIRE - GAZ
Décomposition Du Prix Global et Forfaitaire |  |  | DPGF
Réf. | Désignation des ouvrages suivant CCTP | u | Qté Indicative | Qté Entreprise | P. U. € HT | P. T. € HT
Fourniture, pose et raccordement conformément au CCTP et plans joints y compris toutes sujétions de :
PLOMBERIE SANITAIRE
ALIMENTATION PRINCIPALE EN EAU POTABLE
| - Fourreaux en PVC annelé | ml | 10 |  |  | 0
| - Canalisation en PEHD compris raccords | ml | 10 |  |  | 0
| - Compteur de débit d'eau | u | 2 |  |  | 0
| - Clapet anti-retour anti-pollution NF | u | 2 |  |  | 0
| - Filtre à tamis | u | 2 |  |  | 0
| - Limiteur de pression | u | 2 |  |  | 0
| - Dispositif anti-coup de bélier | u | 2 |  |  | 0
| - Vanne d'arrêt pied de colonne avec vidange | u | 2 |  |  | 0
| TOTAL ALIMENTATION PRINCIPALE EN EAU POTABLE |  |  |  |  | 0
DISTRIBUTION EF PRINCIPALE
| - Canalisations en C-PVC en plafond y compris supports et tout accessoire | ml | 220 |  |  | 0
| - Vanne de distribution sur colonne et réseau primaire | u | 7 |  |  | 0
| - Anti belier | u | 1 |  |  | 0
| TOTAL DISTRIBUTION EF EN GAINE TECHNIQUE |  |  |  |  | 0
PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
CEI | Production instantanée électrique (Local 09)
| - Chauffe eau instantané de 6 kW | u | 1 |  |  | 0
| - Raccordement électrique | u | 1 |  |  | 0
Production mixte (Centralisée) : solaire et appoint électrique
Ballon de récupération
| - Raccordement sur capteurs solaires | ens | 1 |  |  | 0
| - Fourniture, pose et raccordement des capteurs solaires (Champ de capteur groupe n°1) | m2 | 40 |  |  | 0
| -Fourniture de la structure de supportage (primaire et secondaire) des capteurs en toiture terrasse + Fixation des capteurs | u | 20 |  |  | 0
| - Réseaux de la boucle primaire calorifugée entre les ballons et les capteurs (ES-RS) | ml | 70 |  |  | 0
| - Pompe de circulation de la boucle primaire | u | 1 |  |  | 0
| - Ballon eau chaude 2000 l, acier noir + protection cathodique, thermoplongeur, résistance électrique, isolation, jaquette inox, trou d'homme, y compris levage, pose et raccordement | ens | 1 |  |  | 0
Ballon d'appoint électrique
| - Ballon eau chaude, 1500 l, acier noir + protection cathodique, résistance électrique, isolation, jaquette inox, trou d'homme y compris levage, pose et raccordement | ens | 1 |  |  | 0
| Armoire électrique et Régulation | u | 1 |  |  | 0
Production individuelle (Ballon délocalisé) : solaire et appoint électrique
| - Raccordement sur capteurs solaires | ens | 1 |  |  | 0
| - Fourniture, pose et raccordement des capteurs solaires (Champ de capteur groupe n°2) | m2 | 4 |  |  | 0
| - Fourniture de la structure secondaire de supportage des capteurs en toiture tôle + Fixation des capteurs y compris reprise d'étanchéité | u | 2 |  |  | 0
| - Réseaux de la boucle primaire calorifugée (ES-RS) | ml | 10 |  |  | 0
| - Pompe de circulation de la boucle primaire | u | 1 |  |  | 0
| - Ballon eau chaude, 200 l, acier inox + jaquette et protection cathodique, résistance électrique, isolation, y compris pose et raccordement | u | 1 |  |  | 0
| - Vase d'expansion, manomètre, etc. | u | 1 |  |  | 0
| Armoire électrique et Régulation | u | 1 |  |  | 0
| TOTAL PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE |  |  |  |  | 0
TRAITEMENT ANTI-LEGIONELLE
| '- Chocs thermiques | PM | 2 |  |  | 0
| TOTAL TRAITEMENT ANTI-LEGIONELLE |  |  |  |  | 0
DISTRIBUTION EF/EC
Eau froide
| - Nourrice générale EF (NG) y compris réducteur de pression et filtre à tamis | u | 2 |  |  | 0
| - Nourrice EF de distribution (EF1.0 et EF2.0) | u | 13 |  |  | 0
| - Canalisations en cuivre apparent ou PER encastré y compris supports, fixations, coudes, raccords, colliers anti vibratiles et tout accessoire (4ml / Equipement) | ens | 1 |  |  | 0
| - Vanne d'isolement de chaque appareil sanitaire | u | 123 |  |  | 0
| - Supportage, colliers anti vibratiles, … | ens | 1 |  |  | compris
0
| Eau chaude |  |  |  |  | 0
0
| Réseaux de distribution ECS (ECS_A - ECS_R) |  |  |  |  | 0
| - Boucle de distribution d'eau chaude en C-PVC calorifugée y compris vannes, clapets, instruments de mesure et de contrôle, supports, raccords, fixations et tout accessoires | ml | 230 |  |  | 0
| - Nourrice EC de distribution (EC1.0 et EC2.0) | ens | 8 |  |  | 0
| - Canalisations en cuivre apparent ou PER encastré y compris supports, fixations, coudes, raccords, colliers anti vibratiles et tout accessoire (4ml / Equipement) | ens | 1 |  |  | 0
| - Calorifugeage par manchons souples | ens | 1 |  |  | compris
| - Vanne d'isolement de chaque appareil sanitaire | u | 59 |  |  | 0
| - Vase d'expansion, manomètre, etc. | u | 1 |  |  | 0
| - Circulateur de bouclage | u | 1 |  |  | 0
| - Vanne TA d'équilibrage, Clapet anti-retour, etc. | ens | 1 |  |  | 0
0
| Désinfection des réseaux et mise en place de clapet anti-pollution EF et EC | ens | 1 |  |  | 0
| TOTAL DISTRIBUTION EF/EC |  |  |  |  | 0
APPAREILS SANITAIRES
W1 | - WC avec réservoir, abattant thermodur | u | 3 |  |  | 0
W2 | - WC cuvette suspendue rallongée + bati support + réservoir à double volume , abattant thermodur | u | 5 |  |  | 0
W3 | - WC cuvette suspendue + bati support + chasse directe à double volume , abattant thermodur | u | 5 |  |  | 0
W4 | - WC cuvette suspendue rallongée + bati support + chasse directe à double volume , abattant thermodur | u | 5 |  |  | 0
D1-D2 | - Mitigeur de douche bicommande + ensemble de douche (barre, porte savon, flexible, douchette 3 jets) | u | 3 |  |  | 0
D1 | - Siège de douche | u | 2 |  |  | 0
W2-W4 D1 | - Barre de maintien inox coudée | u | 12 |  |  | 0
L1 | - Plan Vasque PMR (1 vasque) Long 600mm + 1 Robinet EF | u | 7 |  |  | 0
L1a | - Plan Vasque PMR (1 vasque) Long 600mm + 1 Robinet (EF) temporisé à commande fémorale | u | 4 |  |  | 0
L2 | - Plan Vasque PMR (2 vasques) Long 1200mm + 2 Robinet EF | u | 2 |  |  | 0
L2a | - Plan Vasque PMR (2 vasques) Long 1200mm + 2 Robinet (EF) temporisé à commande fémorale | u | 2 |  |  | 0
U1 | - Urinoir applique avec robinet à chasse directe temporisée à déclenchement souple | u | 7 |  |  | 0
U1 | - Ecran d'urinoir + fixations | u | 6 |  |  | 0
M1 | - Lave-mains + robinet à bec fixe et robinet (EF) temporisé à commande fémorale | u | 1 |  |  | 0
M2 | - Lave-mains + Mitigeur à déclenchement souple (EF/EC) | u | 1 |  |  | 0
E1 | - Evier simple bac + Mitigeur à col de cygne (EF/EC) | u | 1 |  |  | 0
D1-D2 S1 | - Siphon de sol Inox 100x100 mm | u | 7 |  |  | 0
S2 | - Siphon de sol Inox 300x300 mm | u | 25 |  |  | 0
C1 | - Caniveau inox 452 x 432 mm | u | 20 |  |  | 0
C2 | - Caniveau inox 852 x 432 mm | u | 4 |  |  | 0
V1 | - Vidoir grille porte cruche en inox + Lave bassin | u | 4 |  |  | 0
PL | - Poste de lavage et de désinfection (+ bidon de produit détergeant) | u | 12 |  |  | 0
RL | - Combiné de prélavage mural avec mélangeur mural | u | 2 |  |  | 0
LM | - Lave mains à commande manuelle + Savon liquide + Papier à usage unique | u | 1 |  |  | 0
DD | - Distributeur de savon liquide + Distributeur de papier à usage unique | u | 6 |  |  | 0
DP | - Distributeur de papier WC, diam 23cm, à clé | u | 18 |  |  | 0
EM | - Distributeur d’essuie-mains mural (feuille à feuille) en inox avec serrure | u | 16 |  |  | 0
| - Distributeur de savon liquide | u | 17 |  |  | 0
| - Patère deux suspentes | u | 3 |  |  | 0
RP | - Robinet de puisage à clé | u | 4 |  |  | 0
RP1 | - Robinet de puisage dans les patios et espace vert + Regard PVC + Réseaux | u | 3 |  |  | 0
L1-L2 M1-M2 | - Miroir selon lavabo | u | 17 |  |  | 0
BR | - Bac de rétention carré de 450 L (local 49 : huiles usées) | u | 1 |  |  | 0
| TOTAL APPAREILS SANITAIRES |  |  |  |  | 0
ATTENTES SPECIFIQUES
X1 | - Attente EF ou EU pour machine à laver, fontaine à eau ou Attente Cuisiniste (Cf tableau des fluides) | u | 8 |  |  | 0
X2 | - Attente Cuisiniste (EF - EC ou EF - EU) - Cf tableau des fluides | u | 22 |  |  | 0
X3 | - Attente Cuisiniste (EF - EC - EU) - Cf tableau des fluides | u | 18 |  |  | 0
X4 | - Attente Cuisiniste (EF et/ou EC - EU HT) - Cf tableau des fluides | u | 10 |  |  | 0
| - Attente Condensat (EU) - Cf besoins lot clim | u | 15 |  |  | 0
| TOTAL ATTENTES SPECIFIQUES |  |  |  |  | 0
EVACUATION DES EAUX USEES ET EAUX VANNES
| - Canalisations en PVC d'eaux usées y compris raccords, supports, fixations, … | ml | 710 |  |  | 0
| - Canalisations en PVC d'eaux vannes y compris raccords, supports, fixations, … | ml | 220 |  |  | 0
| - Attentes condensats en PVC calorifugé | ens | 2 |  |  | 0
| - Supportage, fixation, aérateur à membrane, etc… | ens | 1 |  |  | compris
| TOTAL EVACUATION DES EAUX USEES ET EAUX VANNES |  |  |  |  | 0
EVACUATION DES EAUX GRASSES
| - Canalisations en PVC d'eaux grasses y compris raccords, supports, fixations, … | ml | 110 |  |  | 0
| - Supportage, fixation, … | ens | 1 |  |  | compris
| TOTAL EVACUATION DES EAUX GRASSES |  |  |  |  | 0
| TOTAL PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |  | 0
GAZ TECHNIQUES
GAZ TECHNIQUES
BUTANE
| - Raccordement sur cuves | ens | 1 |  |  | 0
| - Vanne générale cuve | u | 2 |  |  | 0
| - Filtre (Jusqu'à 20 bars) | u | 1 |  |  | 0
| - Limiteur de pression | u | 1 |  |  | 0
| - Détendeur (Première détente 1,5 Bar) | u | 1 |  |  | 0
| - Coupleur-inverseur de source semi automatique | u | 1 |  |  | 0
| - Manomètre (0 à 4 bars) | u | 1 |  |  | 0
| - Vanne d'arrêt NF GAZ 1/4 tour (En cuisine et Local Gaz) | u | 2 |  |  | 0
| - Vanne de coupure général "Coup de poing" sous coffret verre dormant | u | 1 |  |  | 0
| - Canalisation gaz en sol + fourreaux | ml | 25 |  |  | 0
| - Canalisations gaz en apparent et vide sanitaire en cuivre NF GAZ écroui y compris supports, coudes, raccords et accessoires | ml | 60 |  |  | 0
| - Liaison équipotentielle de canalisations | ens | 1 |  |  | compris
| - Supportage, colliers anti vibratiles, … | ens | 1 |  |  | compris
| - Vanne électromagnétique asservi + Vanne by-pass 1/4 tour | u | 1 |  |  | 0
| - Vanne d'isolement 1/4 tour (Equipements) | u | 6 |  |  | 0
| - Robinet / Détendeur en attente au droit des équipements (adaptée au type d'équipement à alimenter) | u | 6 |  |  | 0
| - Flexible équipement inox sous coque L = 0,5m | u | 6 |  |  | 0
| - Raccordements sur appareils de cuisine | u | 6 |  |  | 0
| - Signalisation et protection mécanique conforme | ens | 1 |  |  | 0
| TOTAL GAZ TECHNIQUES |  |  |  |  | 0
MOYENS DE SECOURS
EXTINCTEURS PORTATIFS fournis par un prestataire externe
| TOTAL EXTINCTEURS PORTATIFS |  |  |  |  | 0
BAC A SABLE
| - Seau + pelle + bac à sable | u | 1 |  |  | 0
| TOTAL BAC A SABLE |  |  |  |  | 0
SIGNALISATION
| - Logos, … | u | 23 |  |  | 0
| - Registre | u | 1 |  |  | 0
| - Consignes particulières | u | 23 |  |  | 0
| - Consignes générales | u | 23 |  |  | 0
| - Plans d'évacuation | u | 0 |  |  | 0
| - Plans d'intervention | u | 4 |  |  | 0
| TOTAL SIGNALISATION |  |  |  |  | 0
| TOTAL MOYENS DE SECOURS |  |  |  |  | 0
DIVERS
| - Plans d'exécution | ens | 1 |  |  | 0
| - Essais, Mise en service | ens | 1 |  |  | 0
| - DOE | ens | 1 |  |  | 0
| TOTAL DIVERS |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
PLOMBERIE SANITAIRE
| ALIMENTATION PRINCIPALE EN EAU POTABLE | u | 1 |  | 0 | 0
| DISTRIBUTION EF PRINCIPALE | u | 1 |  | 0 | 0
| PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE | u | 1 |  | 0 | 0
| TRAITEMENT ANTI-LEGIONELLE | u | 1 |  | 0 | 0
| DISTRIBUTION EF/EC | u | 1 |  | 0 | 0
| APPAREILS SANITAIRES | u | 1 |  | 0 | 0
| ATTENTES SPECIFIQUES | u | 1 |  | 0 | 0
| EVACUATION DES EAUX USEES ET EAUX VANNES | u | 1 |  | 0 | 0
| EVACUATION DES EAUX GRASSES | u | 1 |  | 0 | 0
| GAZ TECHNIQUES | u | 1 |  | 0 | 0
| MOYENS DE SECOURS | u | 1 |  | 0 | 0
| DIVERS | ens | 1 |  | 0 | 0
MONTANT TOTAL HT | [5 empty] | 0
T.V.A. 8,5 % | [5 empty] | 0
MONTANT TOTAL TTC | [5 empty] | 0
ENTRETIEN
| - Entretien 1ere année | ens | 1
/ logement