## CDPGF
DPGF LOT 08 PHTOVOLTAIQUE
|  |  | Date : |  | FEV .2025 | Ind : 0
CONSTRUCTION D'UN POLE UNIQUE RESTAURATION - LOISIRS CBA DUPUIS 97410 SAINT PIERRE ETAT - MINISTERE DES ARMEES |  |  | LOT N°08 : PHOTOVOLTAIQUE
Décomposition Du Prix Global et Forfaitaire |  |  | DPGF
REF | Désignation | u | Qté Indicative | Qté Entreprise | P. U. € HT | P. T. € HT
Fourniture et pose de la structure de support des modules PV
| Système de fixation en toiture en surimposition, rails aluminium, pattes de fixations, clips et visserie inox, divers accessoires | m² | 251.55 |  |  | 0
| Total structure et supports |  |  |  |  | 0
Fourniture et pose des modules photovoltaïques
| 129 modules de 415 Wc soit 53,5 kWc au total répartis sur 2 onduleurs (préciser marque, référence, type, nombre de modules et puissance crête unitaire module avec tolérance) | nb | 129 |  |  | 0
| Total modules |  |  |  |  | 0
Onduleurs
| Onduleurs 30 kWac conforme CCTP avec protections, (préciser marque, caractéristiques principales etc.) | nb | 1 |  |  | 0
| Onduleurs 50 kWac conforme CCTP avec protections, (préciser marque, caractéristiques principales etc.) | nb | 1 |  |  | 0
| Total onduleurs |  |  |  | ..................... | 0
Tableaux électriques et coffrets
Fourniture, y compris accessoires de raccordement et de pose :
| TD PV AC conforme au CCTP avec notamment interupteur sectionneur, compteurs, protections/sectionnements, Equipements nécessaires au raccordement pour l'autoconsommation : Contacteur, DEIE, disjoncteur…. | ens | 1 |  |  | 0
| Interrupteur sectionneur pour TD PUR | ens | 1 |  |  | 0
| Coffrets de protection | ens | 1 |  |  | 0
| Total tableaux électriques |  |  |  |  | 0
Câbles de liaison électrique et mise à la terre
Fourniture, y compris accessoires de raccordement et de pose :
| Câblage et tout accessoires pour les liaisons modules / onduleurs | ml | 60 |  |  | 0
| Câblage et tout accessoires pour les liaisons onduleurs / TD PV AC (chemins de câbles, câbles, raccordement, signalétique, etc) | ml | 50 |  |  | 0
| Câblage et accessoires pour les liaisons TD PV AC / TD PUR | ml | 5 |  |  | 0
| Câblage et accessoires pour les liaisons TD PUR / TGBT | ml | 120 |  |  | 0
| Total câbles de liaison électrique |  |  |  |  | 0
Arrêt d'urgence
| - Fourniture et pose coupure pompier en façade de bâtiment y/c identification résistant UV + plan de localisation résistant aux intempéries | ens | 1 |  |  | 0
| - Fourniture et pose coupure pompier en toiture y/c identification résistant UV | ens | 1 |  |  | 0
| Total arrêt d'urgence |  |  |  |  | 0
DIVERS
| - La réalisation des études y compris note de calcul, schémas, synoptiques et plans d'exécution des ouvrages, document EDF, etc | ens | 1 |  |  | 0
| - La réalisation des dossiers des ouvrages exécutés | ens | 1 |  |  | 0
| - Les autocontrôle, essais, mise en service | ens | 1 |  |  | 0
| - Le suivi GPA et entretien | ens | 1 |  |  | 0
| Total divers |  |  |  | ..................... | 0
MONTANT TOTAL HT | [5 empty] | 0
T.V.A. 8,5 % | [5 empty] | 0
MONTANT TOTAL TTC | [5 empty] | 0
[7 empty] | 0 | / logement