Procédure Appel d’Offres Ouvert : « GFC_PHARMA_AO_ME261 »

Fourniture de Médicament du Système Nerveux

CADRE DE REPONSES TECHNIQUES EVAPORATEURS ET MAINTENANCE – LOT 77

Nom du fournisseur : …………………………………….

Les établissements disposent de cuves évaporateurs.

La nature de l’écartement des rampes doit être prise en compte en fonction du parc des respirateurs différents selon les centres bénéficiaires de cette procédure.

Le renouvellement du parc de ventilateurs d’anesthésie peut avoir lieu au cours de la procédure dans les centres bénéficiaires.

Le fournisseur doit indiquer sa prestation dans ce contexte au sujet de ce lot.

- Mise à disposition et maintenance des évaporateurs pour gaz Sevoflurane avec signature de convention des Services Biomédicaux

OUI  	 		NON

- Les évaporateurs pour les cuves

- Quels modèles d’évaporateurs peuvent être fournis ?

………………………...…………………….………………………...…………………….…………………

- Quels modèles d’évaporateurs ne peuvent être fournis ?

………………………...…………………….………………………...…………………….…………………

-   Les évaporateurs fournis sont-ils neufs ?

OUI  	 		NON

Si NON, Indiquer la date de 1ère mise en service : ………………………...…………………….

- Les évaporateurs fournis sont-ils adaptables et compatibles à chacun des types de respirateur des Centres Hospitaliers concernés ?

OUI  	 		NON

Si OUI, Merci de fournir les certificats de compatibilité.

………………………...…………………….………………………...…………………….…………………

Si NON, Le candidat devra indiquer les types d’évaporateurs qu’il ne pourra pas fournir ainsi que le type de respirateur concerné.

………………………...…………………….………………………...…………………….…………………

- Des cuves supplémentaires peuvent-elles être fournies pour échange standard pour pallier une panne ? 								OUI  	 		NON

Si OUI, Combien : …………………………………………………………………………………………

- Les évaporateurs de type cassette Aladin 2 (GE Healthcare) ou DIVA (DRAGER médical), Injecteur Sevoflurane Maquet fil pour Flow I (Maquet/Getinge), Cuve d'halogéné V90 (Mindray) peuvent-ils être fournis ?

………………………...…………………….………………………...…………………….…………………

- Mise à disposition des évaporateurs et installation

- Durée de l’installation : …………………………………………………………………………………………………

- Nombre de personnes dédiées au changement et leur qualité : ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….………

- Description de l’organisation proposée avec calendrier : ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….………

-  Le fournisseur transmettra-t-il un compte-rendu écrit des opérations réalisées ?

OUI  	 		NON

- Formation à l’utilisation des évaporateurs : description de l’organisation proposée

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Gestion des équipements en panne : description de l’organisation proposée

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Maintenance

-    Nom du prestataire :

-   Maintenance préventive : 		OUI  	 		NON

-   Maintenance curative :     		OUI  	 		NON

-   Contrôle :                     		  	OUI  	 		NON

-   Etalonnage :                  		 	OUI  	 		NON

Fait à : ………………………..

Le : ……………………………

Signature personne habilitée					Cachet du laboratoire