## PRIX
Marché INSERM-GO-2025-04
LOT 2 - MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DES APPAREILS A PRESSION (AUTOCLAVES)
BORDEREAU DES PRIX
Le candidat remplit les champs figurant en jaune, il peut renvoyer d’autres documents de son offre. Le présent document doit être joint à la réponse du candidat, sous peine d’irrégularité.
Informations | [6 empty] | Réponses du candidat
Nom de la société
Contact dédié à l'exécution du marché (Nom, courriel, numéro de téléphone)
ETABLISSEMENT | CODE LABORATOIRE | MARQUE MATERIEL | MODELE EQUIPEMENT | S/N | LOCALISATION | Qté | Montant HT euros | Montant HT euros |  | Délai d'intervention | % Remise pièces détachées | taux TVA
INTERVENTION CURATIVE
[7 empty] | FORFAIT VISITE PREVENTIVE (inclus M.O, pièces détachées, déplacement*) | M.O | Déplacement
inserm | U1230 | ADVANTAGE-LAB | ADVANTAGE 23L LAB AL02 | 16100421 - 17050815 | RENNES | 1
nantes université | CENTRE RENE KERVILER_CRTT | LEQUEUX | Lequeux |  | SAINT NAZAIRE | 1
nantes université | DEPT. GENIE BIOLOGIQUE | SYSTEC | SYSTEC | Systec V-120 VE | LA ROCHE SUR YON | 1
nantes université | EA 3826 | LEQUEUX | LEQUEUX | 100 Litres Vertical à écrous | NANTES | 1
nantes université | EA3826 | LEQUEUX | LEQUEUX | 100 Litres Vertical à écrous | NANTES | 1
nantes université | EA4271 | SANOCLAV | SANO CLAV | LAM-3-20-MCS-J Adolf Wolf | NANTES | 1
nantes université | Génie chimique | LEQUEUX | Lequeux | Vertical Ф 40*70 | SAINT NAZAIRE | 1
nantes université | Génie chimique |  | Brouillon Process | Vertical | SAINT NAZAIRE | 1
nantes université | GEPEA / Algosolis | SYSTEC | SYSTEC | Vertical VE-150 | SAINT NAZAIRE | 1
nantes université | GEPEA /CRTT |  | vapour line 135 M | Vertical HV-110L | SAINT NAZAIRE | 1
nantes université | GEPEA /CRTT |  | vapour line 135 M | Vertical HV-110L | SAINT NAZAIRE | 1
inserm | U1064 | SUBTIL CREPIEUX | AUTOCLAVE SUBTIL CREPIEUX - AUR0252 P3 | 23135 | NANTES | 1
inserm | U1085 | GETINGE | AUTOCLAVE GETINGE - GE2410 | 21047339-010-01 | RENNES | 1
inserm | U1085 | LEQUEUX | AUTOCLAVE LEQUEUX AUV 50/70 | 913531 | RENNES | 1
inserm | U1085 | PROHS | AUTOCLAVE A Line 250L PROHS | N1736 | RENNES | 1
inserm | U1085 |  | MIELE G7883 | 74347383 | RENNES | 1
inserm | U1085 |  | MIELE G7883 | 74354353 | RENNES | 1
inserm | U1085 |  | MIELE PG8583 | 74395936 | RENNES | 1
commun inserm+Nantes Université | U1229 | TUTTNAUER | TUTTNAUER 2540 EL paillasse | 19091702 | NANTES | 1
inserm | U1230 | HYRAYAMA | HYRAYAMA HV 110L | 30511030290 | RENNES | 1
inserm | U1230 | SYSTEC | SYSTEC 5075 EL | 2311062 | RENNES | 1
inserm | U1230 | ZIRBUS | ZIRBUS Lab Star 150 | 6628 | RENNES | 1
inserm | U1242 | PROHS | STEAM/PROHS 75 litres | 3240 | RENNES | 1
inserm | U1317 | SUBTIL CREPIEUX | AUTCLAVE SUBTIL CREPIEUX LABOSTER 130L | H277022 | RENNES | 1
inserm | U1317 | SUBTIL CREPIEUX | AUTOCLAVE SUBTIL CREPIEUX - MRP2001 | 50068 | RENNES | 1
nantes université | UFR Pharmacie, dept 3 | SYSTEC | SYSTEC | Vertical VE95 | NANTES | 1
nantes université | UFR Pharmacie, dept 3 | SYSTEC | SYSTEC | Vertical VE95 | NANTES | 1
nantes université | UFR Sciences, dept biologie | SUBTIL CREPIEUX | Subtil crépieux | Vase Clos ACAFR laboster 10,000 | NANTES Lombarderie | 1
nantes université | UMR 1064 CR2TI | SUBTIL CREPIEUX | SUBTIL CREPIEUX - AUR0252 PS3 | Double entrée AUR0252 PS3 | NANTES | 1
inserm | UMR 1089 | GETINGE | AUTOCLAVE GETINGE HS6617 | 2113191-010-01 | NANTES | 1
nantes université | UMR 1229 RMES | TUTTNAUER | TUTTNAUER | paillasse 2540 EL | NANTES | 1
nantes université | UMR 6112 LPG | ADVANTAGE-LAB | ADVANTAGE-LAB | Vase Clos ACAFR AL02-08-100 | NANTES Lombarderie | 1
nantes université | UMR 6144 GEPEA | ADVANTAGE-LAB | ADVANTAGE-LAB | AL02-10-100 AL02-10 | LA ROCHE SUR YON | 1
nantes université | UMR 6230 CEISAM | PAAR | PARR | 300 mL | NANTES Lombarderie | 1
nantes université | UMR 6230 CEISAM | PAAR | PARR | 50 mL | NANTES Lombarderie | 1
nantes université | UMR 6230 CEISAM | PAAR | PARR | 50 mL | NANTES Lombarderie | 1
nantes université | UMR 6230 CEISAM | PAAR | PARR | 1L | NANTES Lombarderie | 1
nantes université | UMR 6230 CEISAM | PRESTIGE MEDICAL | Prestige Medical | Classique 9 L | NANTES Lombarderie | 1
nantes université | UMR 6230 CEISAM | PRESTIGE MEDICAL | Prestige Medical | Classique 9 L | NANTES Lombarderie | 1
nantes université | UMR 6230 CEISAM |  | mis en service <2010 | 20 mL | NANTES Lombarderie | 1
nantes université | UMR 6230 CEISAM |  | mis en service <2010 | 20 mL | NANTES Lombarderie | 1
nantes université | UMR 6230 CEISAM |  | mis en service <2010 | 20 mL | NANTES Lombarderie | 1
nantes université | UMR 6230 CEISAM |  | mis en service <2010 | 20 mL | NANTES Lombarderie | 1
nantes université | UMR 6230 CEISAM |  | Top industrie | 250 mL | NANTES Lombarderie | 1
nantes université | UMR 6286 US2B | Labortechnik AG | Varioklav | Vase Clos ACAFR 125S | NANTES Lombarderie | 1
nantes université | UMR 6286 US2B | SUBTIL CREPIEUX | SUBTIL-CREPIEUX | Vase Clos Laboster ALV 1131 | NANTES Lombarderie | 1
nantes université | UMR 6286 US2B | SYSTEC | SYSTEC | Vase Clos ACAFR VE-65 | NANTES Lombarderie | 1
commun inserm+Nantes Université | UMR U1087 | GETINGE | GETINGE GHS6610 EC-1 | 2109035-010-01 | NANTES | 1
commun inserm+Nantes Université | UMR U1235 | SMI | SMI 60 litres AVX4061 (autoclave de stérilisation) | 1646 | NANTES | 1
commun inserm+Nantes Université | UMR U1307 | GETINGE | GETINGE GHS6610 EC-1 | 2109035-010-02 | NANTES | 1
nantes université | UMS Biocore | COLUSSI | COLUSSI - LSA 080 PE |  | NANTES | 1
commun inserm+Nantes Université | UMS016 Biocore | GETINGE | GETINGE HS6610 EMC-2 | 2109041-010-01 | NANTES | 1
commun inserm+Nantes Université | UMS016 Biocore | GETINGE | GETINGE HS6610 EMC-2 | 2109041-010-02 | NANTES | 1
commun inserm+Nantes Université | UMS016 Biocore | GETINGE | GETINGE HC6613 | 2113302-010-01 | NANTES | 1
commun inserm+Nantes Université | UMS016 Biocore | GETINGE | GETINGE HS6610 | 2113297-010-01 | NANTES | 1
commun inserm+Nantes Université | UMS016 Biocore | GETINGE | GETINGE HS6617 EMC-2 | 2113316-010-01 | NANTES | 1
inserm | UMS016 Biocore | MIELE | AUTOCLAVE MIELE PG8504 | 00/074392910 | NANTES | 1
commun inserm+Nantes Université | UMS016 Biocore UTE | GETINGE | GETINGE HS6613 P3 | 2109040-010-01 | NANTES | 1
commun inserm+Nantes Université | UMS016 Biocore UTE | GETINGE | GETINGE VS90 | 144351921 | NANTES | 1
nantes université | UR 2160 ISOMER | GETINGE | GETINGE | Vase Clos Autoclave 40/70 | NANTES Lombarderie | 1
nantes université | UR 2160 ISOMER | LEQUEUX | Lequeux | Vase Clos | NANTES Lombarderie | 1
nantes université |  | LEQUEUX | Lequeux | 100L | NANTES | 1
* le candidat fera ses meilleurs efforts pour optimiser son prix de déplacement (visites pour un même laboratoire sur une même période de visite et sur un même site)
Délais
Délai de réponse à la demande d'un devis (XXXX jours ouvrés maximum) | [6 empty] | …. Jours ouvrés à compter de la réception de demande de devis
Délai d'intervention après l'envoi du bon de commande | [6 empty] | ….. jours à compter de l'émission du bon de commande
Délai d'envoi du rapport après réalisation de la prestation (XXX jours ouvrés maximum) | [6 empty] | ….. Jours ouvrés à compter de la réalisation de la prestation
TAMPON SOCIETE
Date, signature