## ANNEXE 1_RIA_PIA
ROBINETS INCENDIE ARMES
NUMERO | LOCALISATION | RIA/PIA | MANOMETRE | DIAMETRE | LONGUEUR | MARQUE | ANNEE
1 | HIA_Niv. 4 | RIA | OUI | 25 | 30 M | PONS | 2007
2 | HIA_Niv. 4 | RIA |  | 25 | 30 M | PONS | 2007
3 | HIA_Niv. 4 | RIA |  | 25 | 30 M | PONS | 2007
4 | HIA_Niv. 4 | RIA | OUI | 25 | 30 M | PONS | 2007
5 | HIA_Niv. 3 | RIA |  | 25 | 30 M | PONS | 2007
6 | HIA_Niv. 3 | RIA |  | 25 | 30 M | PONS | 2007
7 | HIA_Niv. 3 | RIA |  | 25 | 30 M | PONS | 2007
8 | HIA_Niv. 3 | RIA |  | 25 | 30 M | PONS | 2007
9 | HIA_Niv. 3 | RIA | OUI | 25 | 30 M | PONS | 2007
10 | HIA_Niv. 3 | RIA | OUI | 25 | 30 M | PONS | 2007
11 | HIA_Niv. 3 | RIA | OUI | 25 | 30 M | PONS | 2007
12 | HIA_Niv. 3 | RIA | OUI | 25 | 30 M | PONS | 2007
13 | HIA_Niv. 3 | RIA | OUI | 25 | 30 M | PONS | 2007
14 | HIA_Niv. 2 | RIA |  | 25 | 30 M | PONS | 2007
15 | HIA_Niv. 2 | RIA |  | 25 | 30 M | PONS | 2007
16 | HIA_Niv. 2 | RIA |  | 25 | 30 M | PONS | 2007
17 | HIA_Niv. 2 | RIA |  | 25 | 30 M | PONS | 2007
18 | HIA_Niv. 2 | RIA |  | 25 | 30 M | PONS | 2007
19 | HIA_Niv. 2 | RIA |  | 25 | 30 M | PONS | 2007
20 | HIA_Niv. 2 | RIA |  | 25 | 30 M | PONS | 2007
21 | HIA_Niv. 2 | RIA |  | 25 | 30 M | PONS | 2007
22 | HIA_Niv. 2 | RIA |  | 25 | 30 M | PONS | 2007
23 | HIA_Niv. 1 | RIA |  | 25 | 30 M | PONS | 2007
24 | HIA_Niv. 1 | RIA |  | 25 | 30 M | PONS | 2007
25 | HIA_Niv. 1 | RIA |  | 25 | 30 M | PONS | 2007
26 | HIA_Niv. 1 | RIA |  | 25 | 30 M | PONS | 2007
27 | HIA_Niv. 1 | RIA |  | 25 | 30 M | PONS | 2007
28 | HIA_Niv. 1 | RIA |  | 25 | 30 M | PONS | 2007
29 | HIA_Niv. 1 | RIA |  | 25 | 30 M | PONS | 2007
30 | HIA_Niv. 1 | RIA |  | 25 | 30 M | PONS | 2007
31 | HIA_Niv. 1 | RIA |  | 25 | 30 M | PONS | 2007
32 | HIA_Niv. 1 | RIA |  | 25 | 30 M | PONS | 2007
33 | HIA_Niv. 1 | RIA |  | 25 | 30 M | PONS | 2007
34 | HIA_Niv. 0 | RIA | OUI | 25 | 30 M | PONS | 2007
35 | HIA_Niv. 0 | RIA | OUI | 25 | 30 M | PONS | 2007
36 | HIA_Niv. 0 | RIA | OUI | 25 | 30 M | PONS | 2007
37 | HIA_Niv. 0 | RIA | OUI | 25 | 30 M | PONS | 2007
38 | HIA_Niv. 0 | RIA | OUI | 25 | 30 M | PONS | 2007
39 | HIA_Niv. 0 | RIA | OUI | 25 | 30 M | PONS | 2007
40 | HIA_Niv. 0 | RIA | OUI | 25 | 30 M | PONS | 2007
41 | HIA_Niv. 0 | RIA | OUI | 25 | 30 M | PONS | 2007
42 | HIA_Niv. 0 | RIA |  | 25 | 30 M | PONS | 2007
43 | HIA_Niv. 0 | RIA |  | 25 | 30 M | PONS | 2007
44 | HIA_Niv. 0 | RIA | OUI | 25 | 30 M | PONS | 2007
45 | HIA_Niv. 0 | RIA | OUI | 25 | 30 M | PONS | 2007
46 | HIA_Niv. 0 | RIA | OUI | 25 | 30 M | PONS | 2007
47 | HIA_Niv. 0 | RIA | OUI | 25 | 30 M | PONS | 2007
48 | HIA_Niv. 0 | RIA |  | 25 | 30 M | PONS | 2007
49 | HIA_Niv. 0 | RIA |  | 25 | 30 M | PONS | 2007
50 | HIA_Niv. 0 | RIA | OUI | 25 | 30 M | PONS | 2007
51 | HIA_Niv. 0 | RIA | OUI | 25 | 30 M | PONS | 2007
52 | HIA_Niv. 0 | RIA | OUI | 25 | 30 M | PONS | 2007
53 | HIA_Niv. -1 | RIA |  | 25 | 30 M | PONS | 2007
54 | HIA_Niv. -1 | RIA |  | 25 | 30 M | PONS | 2007
55 | HIA_Niv. -1 | RIA | OUI | 25 | 30 M | PONS | 2007
56 | HIA_Niv. -1 | RIA |  | 25 | 30 M | PONS | 2007
57 | HIA_Niv. -1 | RIA |  | 25 | 30 M | PONS | 2007
58 | HIA_Niv. -1 | RIA | OUI | 25 | 30 M | PONS | 2007
59 | HIA_Niv. -1 | RIA | OUI | 25 | 30 M | PONS | 2007
60 | HIA_Niv. -1 | RIA |  | 25 | 30 M | PONS | 2007
61 | HIA_Niv. -1 | RIA |  | 25 | 30 M | PONS | 2007
62 | HIA_Niv. -1 | RIA | OUI | 25 | 30 M | PONS | 2007
63 | HIA_Niv. -1 | RIA | OUI | 25 | 30 M | PONS | 2007
64 | HIA_Niv. -1 | RIA |  | 25 | 30 M | PONS | 2007
65 | HIA_Niv. -1 | RIA |  | 25 | 30 M | PONS | 2007
66 | HIA_Niv. -1 | RIA | OUI | 25 | 30 M | PONS | 2007
67 | HIA_Niv. -1 | RIA | OUI | 25 | 30 M | PONS | 2007
68 | HIA_Niv. -1 | RIA |  | 25 | 30 M | PONS | 2007
69 | HIA_Niv. -1 | RIA |  | 25 | 30 M | PONS | 2007
70 | HIA_Niv. -1 | RIA |  | 25 | 30 M | PONS | 2007
71 | HIA_Niv. -1 | RIA | OUI | 25 | 30 M | PONS | 2007
72 | HIA_Niv. -1 | RIA | OUI | 25 | 30 M | PONS | 2007
73 | HIA_Niv. -1 | RIA |  | 25 | 30 M | PONS | 2007
74 | HIA_Niv. -1 | RIA |  | 25 | 30 M | PONS | 2007
75 | HIA_Niv. -1 | RIA |  | 25 | 30 M | PONS | 2007
76 | HIA_Niv. -1 | RIA | OUI | 25 | 30 M | PONS | 2007
77 | HIA_Niv. -1 | RIA | OUI | 25 | 30 M | PONS | 2007
78 | HIA_Niv. -1 | RIA | OUI | 25 | 30 M | PONS | 2007
79 | HIA_Niv. -1 | RIA | OUI | 25 | 30 M | PONS | 2007
80 | HIA_Niv. -1 | RIA |  | 25 | 30 M | PONS | 2007
81 | HIA_Niv. -1 | RIA | OUI | 25 | 30 M | PONS | 2007
82 | HIA_Niv. -1 | RIA | OUI | 25 | 30 M | PONS | 2007
83 | HIA_Niv. -2 | RIA | OUI | 25 | 30 M | PONS | 2007
84 | HIA_Niv. -2 | RIA |  | 25 | 30 M | PONS | 2007
85 | HIA_Niv. -2 | RIA |  | 25 | 30 M | PONS | 2007
86 | HIA_Niv. -2 | RIA |  | 25 | 30 M | PONS | 2007
87 | HIA_Niv. -2 | RIA |  | 25 | 30 M | PONS | 2007
88 | HIA_Niv. -2 | RIA |  | 25 | 30 M | PONS | 2007
89 | HIA_Niv. -2 | RIA |  | 25 | 30 M | PONS | 2007
90 | HIA_Niv. -2 | RIA |  | 25 | 30 M | PONS | 2007
91 | HIA_Niv. -2 | RIA |  | 25 | 30 M | PONS | 2007
92 | HIA_Niv. -2 | RIA |  | 25 | 30 M | MATINCENDIE | 2012
93 | HIA_Niv. -2 | RIA |  | 25 | 30 M | PONS | 2007
94 | HIA_Niv. -2 | RIA |  | 25 | 30 M | PONS | 2007
95 | HIA_Niv. -2 | RIA |  | 25 | 30 M | PONS | 2007
96 | HIA_Niv. -2 | RIA |  | 25 | 30 M | PONS | 2007
97 | HIA_Niv. -2 | RIA |  | 25 | 30 M | PONS | 2007
98 | HIA_Niv. -2 | RIA |  | 25 | 30 M | PONS | 2007
99 | HIA_Niv. -2 | RIA |  | 25 | 30 M | PONS | 2007
100 | HIA_Niv. -2 | RIA |  | 25 | 30 M | PONS | 2007
101 | HIA_Niv. -2 | RIA |  | 25 | 30 M | PONS | 2007
102 | HIA_Niv. -2 | RIA |  | 25 | 30 M | PONS | 2007
103 | HIA_Niv. -2 | RIA |  | 25 | 30 M | PONS | 2007
104 | HIA_Niv. -2 | PIA |  | 33 | 30 M |  | 2016
105 | HIA_Niv. -2 | RIA |  | 25 | 30 M | PONS | 2007
106 | HIA_Niv. -2 | RIA |  | 25 | 30 M | PONS | 2007
107 | HIA_Niv. -2 | RIA |  | 25 | 30 M | PONS | 2007
108 | HIA_Niv. -2 | RIA |  | 25 | 30 M | PONS | 2007
109 | HIA_Niv. -2 | RIA |  | 25 | 30 M | PONS | 2007
110 | HIA_Niv. -3 | RIA |  | 25 | 30 M | PONS | 2007
111 | HIA_Niv. -3 | RIA |  | 25 | 30 M | PONS | 2007
112 | HIA_Niv. -3 | RIA |  | 33 | 30 M | PONS | 2007
113 | HIA_Niv. -3 | RIA |  | 25 | 30 M | PONS | 2007
114 | HIA_Niv. -3 | RIA |  | 25 | 30 M | PONS | 2007
115 | HIA_Niv. 1 | RIA |  | 25 | 30 M | PONS | 2007
116 | HIA_Niv. -1 | RIA |  | 33 | 30 M | PONS | 2007
117 | HIA_Niv. -2 | PIA |  | 33 | 30 M |  | 2016
24.1 | KERAUDREN NIV. 3 | RIA | OUI | 19 | 20 | MATINCENDIE | 2001
24.2 | KERAUDREN NIV. 2 | RIA |  | 19 | 20 | MATINCENDIE | 2001
24.3 | KERAUDREN NIV. 1 | RIA |  | 19 | 20 | MATINCENDIE | 2001
Surpresseurs (2) site Sainte-Anne
électropompes GRUNDFOS
Tension: 400V Triphasé |  | Puissance: 7,5 Kw
Fréquence: 50 Hz |  | Débit: 43,4 m3/h

## ANNEXE 2_PI
POTEAUX INCENDIE
NUMERO | DIAMETRE DES RACCORDS | MARQUE | TYPE | DEBIT | ANNEE
1252 | 1 X 100 2X65 | BAYARD | EMERAUDE | 60 M3/h | 2007
1253 | 1 X 100 2X65 | BAYARD | EMERAUDE | 60 M3/h | 2007
1254 | 1 X 100 2X65 | BAYARD | EMERAUDE | 60 M3/h | 2007
1255 | 1 X 100 2X65 | BAYARD | EMERAUDE | 60 M3/h | 2006
1256 | 1 X 100 2X65 | BAYARD | EMERAUDE | 60 M3/h | 2007
1257 | 1 X 100 2X65 | BAYARD | EMERAUDE | 60 M3/h | 2007
1258 | 1 X 100 2X65 | BAYARD | EMERAUDE | 60 M3/h | 2006
1278 | 1 X 100 2X65 | BAYARD | EMERAUDE | 60 M3/h | 2008

## ANNEXE 3_CS
COLONNES SECHES
NUMERO | PIED DE COLONNE | MONTANTE/ DESCENDANTE | NOMBRE DE NIVEAUX DESSERVIS | DIAMETRE | RACCORD | ANNEE
V00 | NIVEAU -1 | MONTANTE | 3 | 65 | 2 X 45 | 2007
V01 | NIVEAU -1 | MONTANTE | 3 | 65 | 2 X 45 | 2007
V02 | NIVEAU -2 | DESCENDANTE | 2 | 65 | 2 X 45 | 2007
V03 | NIVEAU -2 | MONTANTE | 1 | 65 | 2 X 45 | 2007
V04 | NIVEAU -2 | MONTANTE | 3 | 65 | 2 X 45 | 2007
V05 | NIVEAU -2 | DESCENDANTE | 2 | 65 | 2 X 45 | 2007
V07 | NIVEAU -1 | MONTANTE | 3 | 65 | 2 X 45 | 2007
V08 | NIVEAU -2 | DESCENDANTE | 2 | 65 | 2 X 45 | 2007
V10 | NIVEAU -2 | DESCENDANTE | 2 | 65 | 2 X 45 | 2007
V11 | NIVEAU -2 | MONTANTE | 5 | 65 | 2 X 45 | 2007
V12 | NIVEAU -2 | DESCENDANTE | 3 | 65 | 2 X 45 | 2007
V14 | NIVEAU -2 | DESCENDANTE | 2 | 65 | 2 X 45 | 2007
V15 | NIVEAU -2 | MONTANTE | 3 | 65 | 2 X 45 | 2007
V16 | NIVEAU -2 | MONTANTE | 5 | 65 | 2 X 45 | 2007
V19 | NIVEAU -2 | DESCENDANTE | 2 | 65 | 2 X 45 | 2007
V20 | NIVEAU -2 | MONTANTE | 5 | 65 | 2 X 45 | 2007
23 | NIVEAU -2 | MONTANTE | 6 | 65 | 2 X 45 | 2007
24 | NIVEAU -1 | MONTANTE | 6 | 65 | 2 X 45 | 2007
V25 | NIVEAU -3 | MONTANTE | 3 | 65 | 2 X 45 | 2008

## ANNEXE 4_CH
COLONNE HUMIDE
LOCALISATION | DIAMETRE | RACCORD | MANOMETRE | PRESSION STATIQUE | PRESSION DYNAMIQUE
R-3 LOCAL SURPRESSEUR | 100 |  |  |  | 15 BARS
à R+ 5 HELISTATION |  | 2 X 45 COTE EST | OUI | 12 BARS | 11 BARS
|  | 2 X 45 COTE OUEST | OUI
Pour information:
3 électropompes de marque SALMSON pilotées par un variateur de fréquence
Tension: 400V Triphasé
Fréquence: 50 Hz
Puissance: 22 Kw
Débit: 120 m3/h

## ANNEXE 5_DF
DESENFUMAGE NATUREL
ESCALIERS | SYSTÈME | DISPOSITIF | ANNEE
V03 | PNEUMATIQUE | EXUTOIRE | 2007
V04 | PNEUMATIQUE | EXUTOIRE | 2007
V07 | PNEUMATIQUE | EXUTOIRE | 2007
V11 | PNEUMATIQUE | EXUTOIRE | 2007
V15 | PNEUMATIQUE | EXUTOIRE | 2007
V16 | PNEUMATIQUE | EXUTOIRE | 2007
V20 | PNEUMATIQUE | EXUTOIRE | 2007
V23 | PNEUMATIQUE | EXUTOIRE | 2007
V24 | PNEUMATIQUE | EXUTOIRE | 2007
BATIMENT K1 | PNEUMATIQUE | EXUTOIRE | 2020
BATIMENT K2 | PNEUMATIQUE | EXUTOIRE | 2021