## Lot N°02 MENUISERIES INTERIEUR
|  | U | Qté Entreprise | Prix en € | Total en €
| MENUISERIES INTERIEURES |  |  |  |  | CH2 | 240
2 | ORGANIGRAMME DES CLES |  |  |  |  | CH3
2.1 | Organigramme général sur clés standard | U |  |  | 0 | ART | 000-C212
Localisation :
Ensemble des portes suivant plan et tableau récapitulatif des portes intérieures.
Y compris porte avec contrôle d'accès
| Total ORGANIGRAMME DES CLES |  |  |  | 0 | STOT
3 | INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  |  | CH3
3.1 | Installation de chantier | ENS |  |  | 0 | ART | 001-E538
| Total INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  | 0 | STOT
4 | ENSEMBLE VITRE INTERIEUR |  |  |  |  | CH3
4.1 | PORTES VITREES COULISSANTES |  |  |  |  | CH4
4.1.1 | Ensemble vitré fixe + porte coulissante 1 vantail - Dimensions 3.00 m x ht. 2.50 m | U |  |  | 0 | ART | 001-E526
Localisation :
Suivant plan dans le SAS
Repère 4
| Total PORTES VITREES COULISSANTES |  |  |  | 0 | STOT
| Total ENSEMBLE VITRE INTERIEUR |  |  |  | 0 | STOT
5 | PORTES INTERIEURES DE COMMUNICATION |  |  |  |  | CH3
5.1 | BLOCS-PORTES A AME PLEINE |  |  |  |  | CH4
5.1.1 | Portes prépeintes standard |  |  |  |  | CH5
5.1.1.1 | Porte simple vantail - Dimensions 0,93 x 2,04 m ht - RA >= 30 dB | U |  |  | 0 | ART | 001-E532
Localisation :
Suivant plan et tableau récapitulatif des portes intérieures
Repère 6,12 et 13
5.1.1.2 | Porte simple vantail - Dimensions 0,93 x 2,04 m ht - RA >= 42 dB | U |  |  | 0 | ART | 001-E533
Localisation :
Suivant plan et tableau récapitulatif des portes intérieures
Repère 7, 10 et 11
5.1.2 | Portes prépeintes coupe feu 1/2h ( EI 30) |  |  |  |  | CH5
5.1.2.1 | Porte simple vantail - Dimensions 0,93 x 2,04 m ht (EI30) Rw+C = 30 dB | U |  |  | 0 | ART | 001-E550
Localisation :
Suivant plan et tableau récapitulatif des portes intérieures
Repère 1, 2, 3 et 8
5.1.2.2 | Porte simple vantail - Dimensions 0,93 x 2,04 m ht (EI30) Rw+C = 42 dB | U |  |  | 0 | ART | 001-E534
Localisation :
Suivant plan et tableau récapitulatif des portes intérieures
Repère 14
5.1.3 | Portes prépeintes à galandage |  |  |  |  | CH5
5.1.3.1 | Porte à galandage simple vantail - Dimensions 0,93 x 2,04 m ht | U |  |  | 0 | ART | 001-A083
Localisation :
Suivant plan et tableau récapitulatif des portes intérieures
Repère 5
| Total BLOCS-PORTES A AME PLEINE |  |  |  | 0 | STOT
5.2 | BLOCS-PORTES REMPLISSAGE VERRE |  |  |  |  | CH4
5.2.1 | Portes à galandage remplissage verre strié |  |  |  |  | CH5
5.2.1.1 | Porte à galandage simple vantail - Dimensions 0,83 x 2,04 m ht | U |  |  | 0 | ART | 001-E562
Localisation :
Suivant plan et tableau récapitulatif des portes intérieures
Repère 9
| Total BLOCS-PORTES REMPLISSAGE VERRE |  |  |  | 0 | STOT
5.3 | ACCESSOIRES SUR PORTES |  |  |  |  | CH4
5.3.1 | Équipement divers |  |  |  |  | CH5
5.3.1.1 | Ferme-porte hydraulique en applique | U |  |  | 0 | ART | 000-C236
Localisation :
Ensemble des portes hors portes EI30
Sur portes existantes conservées: repères 15 et 16 (WC et WC PMR)
Sur porte projet: repère 6 (local info)
5.3.1.2 | Mise en œuvre d'une serrure sur façades de placard coulissant | ENS |  |  | 0 | ART | 001-E553
Localisation :
Façades de placard coulissant de l'armoire électrique
| Total ACCESSOIRES SUR PORTES |  |  |  | 0 | STOT
| Total PORTES INTERIEURES DE COMMUNICATION |  |  |  | 0 | STOT
6 | CHASSIS |  |  |  |  | CH3
6.1 | CHASSIS VITRES INTERIEURS |  |  |  |  | CH4
6.1.1 | Châssis bois à double vitrage clair strié - Dimensions 1.40 x 0.98 m ht | U |  |  | 0 | ART | 000-A043
Localisation :
Suivant plan, bureau Pré-don
Au droit des portes repère 10 et 11
| Total CHASSIS VITRES INTERIEURS |  |  |  | 0 | STOT
| Total CHASSIS |  |  |  | 0 | STOT
7 | PLINTHES |  |  |  |  | CH3
7.1 | PLINTHES BOIS DROITES |  |  |  |  | CH4
7.1.1 | Plinthes bois droites hauteur 7 cm | ML |  |  | 0 | ART | 000-C249
Localisation :
Localisation suivant plan
Ensemble des pièces recevant un revêtement en PVC: local info et bureau
| Total PLINTHES BOIS DROITES |  |  |  | 0 | STOT
| Total PLINTHES |  |  |  | 0 | STOT
8 | PROTECTION SOLAIRE |  |  |  |  | CH3
8.1 | STORES |  |  |  |  | CH4
8.1.1 | Store intérieur |  |  |  |  | CH5
8.1.1.1 | Store toile intérieur - 1.40 x ht.1.10 m | U |  |  | 0 | ART | 001-B723
Localisation :
En remplacement des stores existants défectueux.
Hypothèses de 5 u
| Total STORES |  |  |  | 0 | STOT
| Total PROTECTION SOLAIRE |  |  |  | 0 | STOT
9 | OUVRAGES DE FINITIONS |  |  |  |  | CH3
9.1 | PROTECTIONS |  |  |  |  | CH4
9.1.1 | Profils de protection au droit des angles saillants | ML |  |  | 0 | ART | 001-B224
Localisation :
Au droit de l’ensemble des angles saillants (cloisons et poteaux)
| Total PROTECTIONS |  |  |  | 0 | STOT
| Total OUVRAGES DE FINITIONS |  |  |  | 0 | STOT
10 | MOBILIER, MEUBLES ET EQUIPEMENTS |  |  |  |  | CH3
10.1 | PLACARD |  |  |  |  | CH4
10.1.1 | Façades de placard |  |  |  |  | CH5
10.1.1.1 | Façades de placard coulissants - Dimensions 2.61 m x 2.30 m.ht - 3 vantaux | ENS |  |  | 0 | ART | 000-C266
Localisation :
Suivant plan salle de prélèvement: au droit des renfoncements
10.1.2 | Aménagements de placard |  |  |  |  | CH5
10.1.2.1 | Étagères finition mélaminée (5 plateaux) - Épaisseur 19 mm | M2 |  |  | 0 | ART | 000-C267
Localisation :
Ensemble des placard ci dessus
| Total PLACARD |  |  |  | 0 | STOT
| Total MOBILIER, MEUBLES ET EQUIPEMENTS |  |  |  | 0 | STOT
11 | PSE 1 OBLIGATOIRE: Ventilation des locaux |  |  |  |  | CH3
11.1 | Pose d'entrée d'air fournies par le lot CVC | U |  |  | 0 | ART | 001-B395
Localisation :
Quantité et localisation suivant BE Fluide
| Total PSE 1 OBLIGATOIRE: Ventilation des locaux |  |  |  | 0 | STOT
12 | PSE 2 OBLIGATOIRE: Base vie extérieure |  |  |  |  | CH3
12.1 | Bungalows pour vestiaires | MOIS |  |  | 0 | ART | 001-E521
Localisation :
Location mensuelle pendant la durée du chantier (cf planning).
Mise en place sur le parking
| Total PSE 2 OBLIGATOIRE: Base vie extérieure |  |  |  | 0 | STOT
| Montant HT du Lot N°02 MENUISERIES INTERIEURES |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  | 0 | TOTTTC
N°2025-EFS-CPDL391
AMENAGEMENT DE LOCAUX TERTIAIRES EN UNE MAISON DU DON POUR L'EFS
14 Boulevard du Général Faidherbe - 49300 - Cholet
Lot N°02 MENUISERIES INTERIEURES
D.P.G.F
01/08/2025