## Slide 1
Réseau Ethernet CHU
Modbus RTU (liaison RS485)
Modbus RTU (liaison RS485)
Modbus RTU (liaison RS485)
Modbus RTU (liaison RS485)
VM CHU
Modbus TCP/IP
Modbus TCP/IP
Modbus TCP/IP
Modbus TCP/IP
Postes clients
TCP/IP
TCP/IP
TCP/IP