## LOT 03 - CVC_PLB
MISE EN CONFORMITE DU CERCLE MESS INTERARMEES DU QGL A SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
LOT 03 - CVC_PLB
Repères |  | Prix (ens)
1.14 | ETUDES
1.27 | PIÈCES ET DOCUMENTS A REMETTRE PAR L’ENTREPRENEUR
1.27.1 | Avant le démarrage des travaux
1.27.2 | Dossier d’ouvrage exécutés (DOE)
1.27.3 | Dossiers d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage
2 | BASE DE CALCULS
3. | DESCRIPTION DES TRAVAUX
3.1 | TRAVAUX ET PRESTATIONS INCLUS
CVC
3.1.1 | Dépose et repose des matériels de CVC
3.1.2 | Remplacement de l’évaporateur et unité extérieur du local de préparation froide & Légumerie
3.1.3 | Installation d’un système monosplit pour le local poubelle
3.1.4 | Remplacement de la tourelle d’extraction – Local poubelle
3.1.5 | F&P Clapet ou volet résistant au feu ou manchon intumescent sur extraction, si nécessaire
3.1.6 | Calfeutrement après passage CVC dans trémie
3.1.7 | Extraction par bouches hygroréglables dans la salle d'eau et dans le WC (y compris évacuation existants)
3.1.8 | Remplacement des bouches de soufflage et/ou d'extraction
3.1.9 | La consignation du réseau de chauffage avant dépose des radiateurs
3.1.10 | Dépose soignée des radiateurs pour réemploi
Y compris leur remisage en lieu sûr pendant la réalisation des travaux de faïence et de peinture, puis à leur repose complète et fonctionnelle.
PLB
3.2 | TRAVAUX DE PLOMBERIE
3.2.1 | Branchement eau de la base vie et du chantier
3.2.2 | RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT
3.2.3 | Condamnation des appareils sanitaires
3.2.4 | Travaux de dépose et curage des réseaux de plomberie
3.2.5 | Canalisations eau froide sanitaire EFS
3.2.5.1 | Branchement Eau froide EF
3.2.5.2 | Colonnes eau froide EF
3.2.6 | Canalisations eau chaude sanitaire ECS
3.2.7 | Désinfection
3.2.8 | Essais et mise en service
3.2.9 | RÉSEAU D’ÉVACUATION
3.2.10 | Chutes eaux usées EU et eaux vannes EV
a. Dépose des réseaux existants
b. Réalisation des nouveaux réseaux EU / EV
3.2.11 | Réseau EUG
3.2.12 | INSTALLATION ET RACCORDEMENT DE NOUVEAU EQUIPEMENTS SANITAIRE
3.2.12.1 | Douche
3.2.12.2 | Pare douche vitré SdB privative
3.2.12.3 | Pare douche panneau compact SdB collective
3.2.12.4 | Accastillage de SdB
3.2.12.5 | Vasque lavabo y compris potences, vidage, robinetterie et tablette en dessous
3.2.12.6 | Urinoir suspendu sur support métallique, réservoir de chasse en gaine, plaque de commande
3.2.12.7 | WC posé et suspendu réservoir de chasse en gaine, plaque de commande
3.2.12.8 | Sanitaire pour PMR
3.2.12.8.1 | Distributeur à savon
3.2.12.9 | Lavabo en céramique, suspendu
3.2.12.9.1 | Robinet de lavabo temporisé
3.2.12.9.2 | Distributeur essuie-mains Coton
3.2.12.9.3 | Distributeur de papier toilette
3.2.12.9.4 | Ensemble WC PMR
3.2.12.9.5 | Barre d'appui relevable
3.2.12.10 | Pose du bac à douche spécial
3.2.12.11 | Siège de douche mural rabattable et barres de relevage pour la douche et le WC
3.2.12.12 | Caniveau et Siphons de sol
Siphons de sol
Caniveau de sol
3.2.13 | Consignation et dépose de l’ensemble des équipements sanitaires
3.2.14 | Nettoyage des Réseaux
3.2.15 | Contrôle
3.2.16 | Nettoyage et tenue du chantier
| TOTAL GENERAL HT | 0
| TVA à 20% | 0
| TOTAL GENERAL TTC | 0