## ELECTRICITE COURANTS FORT
BORDEREAU DE PRIX - ELECTRICITE INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE
NB | Ce cadre de bordereau correspond au CCTP, avec notamment les mêmes numérotations de chapitre et le même ordre de description. Le CCTP décrit les prestations exactes à chiffrer
| Désignation-Description | U | Qté. | Prix Unit. € H.T. | Prix total € H.T.
3 | INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE
3.1.1 | ETUDES ET PLANS D'EXECUTION
| Etudes et plans d'exécution et de chantier | ens | 1
Sous-total 3.1.1 - ETUDES ET PLANS D'EXECUTION
3.2.2 | MISE A LA TERRE
| Barrette de terres générale intégré aux tableaux Photovoltaique | ens | 1
| Connexion avec la terre du bâtiment en 16 mm² | ens | 1
| Câble de prise de terre | ens | 1
Sous-total 3.2.2 - MISE A LA TERRE
3.2.3 | MODULE PHOTOVOLTAIQUE
| Modules DMEGC DM04 - 450 WC | u | 224
| mise à la terre des modules | u | 224
| Système K2 solidrail alpin support des panneaux pour toiture a joint debout | ens | 1
| Tous accessoire de fixation et de raccordement, câblage | ens | 1
Sous-total 3.2.3 - MODULE PHOTOVOLTAIQUE
3.2.4 | COFFRET ELECTRIQUE DC
| coffret DC étanche IP 65 IK08 resistant au UV conforme au CCTP avec toutes les fonction de Coupe circuit, parafoudre, protection et toutes accessoires de fixation et raccordement et de câblage | ens | 1
Sous-total 3.2.4 - COFFRET ELECTRIQUE DC
3.2.5 | ARRET D'URGENCE ET COUPURE POMPIER
| Dispositifs d’arrêt d’urgence DC (courant continu) | ens | 1
| Dispositifs d’arrêt d’urgence AC (courant alternatif) | ens | 1
| Commande de coupure pompier | ens | 1
| Tous accessoire de fixation et de raccordement, câblage | ens | 1
Sous-total 3.2.5 - ARRET D'URGENCE ET COUPURE POMPIER
3.2.6 | ONDULEUR
| SG110CX - Onduleur string multi-MPPT pour systeme 1000 Vdc | ens | 1
| Connecteur de type MC3 et MC4 | ens | 12
| Tous accessoire de fixation et de raccordement, câblage | ens | 1
Sous-total 3.2.6 - ONDULEUR
3.2.7 | PASSERELLE DE COMMUNICATION
| Passerelle de communication - ECU -C - AP Systems fourniture, raccordement et mise en service, comprend tous accesoires câblage | ens | 1
| Tous câblage en basse tension sur baie VDI existante | ens | 1
Sous-total 3.2.7 - PASSERELLE DE COMMUNICATION
3.2.8 | COFFRET ELECTRIQUE AC
| coffret AC (IP 55 - IK 08) conforme au CCTP avec toutes les fonction de Coupe circuit, parafoudre, protection et toutes accessoires de fixation et raccordement câblage depuis panneaux | ens | 1
Sous-total 3.2.8 - COFFRET ELECTRIQUE AC
3.2.8.1 | RACCORDEMENT SUR RESEAUX EXISTANT POUR AUTOCONSOMATION
| Raccordement sur réseau existant, avec tous accessoires necessaire ainsi que les disjonteurs necessaire | ens | 1
Sous-total 3.2.8.1 - RACCORDEMENT SUR RESEAUX EXISTANT POUR AUTOCONSOMATION
3.2.9 | DÉMARCHE POUR REJET D'EXCÉDENT DE PRODUCTION SUR RÉSEAU ENEDIS
| confection et suivie de la demande ainsi que suivie de dossier et de chantier au prêt de Enedis | ens | 1
Sous-total 3.2.9 - DÉMARCHE POUR REJET D'EXCÉDENT DE PRODUCTION SUR RÉSEAU ENEDIS
3.2.10 | PANNEAU D’AFFICHAGE DE LA PRODUCTION ET CONSOMMATION
| Fourniture pose et raccordement d'un panneau d'affichage de la production et consommation | ens | 1
| Tous accessoire de fixation et de raccordement, câblage | ens | 1
| Tous câblage en basse tension sur baie VDI existante | ens | 1
Sous-total 3.2.10 - PANNEAU D’AFFICHAGE DE LA PRODUCTION ET CONSOMMATION
TRAVAUX DIVERS
| Test, verification, mise en service et formation des utilisateur | ens | 1
| Tous moyen de sécurité et manutention (nacelle, echaffaudage, etc) | ens | 1
| Bureau de côntrole et tous type de test et contrôle | ens | 1
Sous-total - TRAVAUX DIVERS
Total 3 - INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE
RECAPITULATIF INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE
3.1.1 | ETUDES ET PLANS D'EXECUTION
3.2.2 | MISE A LA TERRE
3.2.3 | MODULE PHOTOVOLTAIQUE
3.2.4 | COFFRET ELECTRIQUE DC
3.2.5 | ARRET D'URGENCE ET COUPURE POMPIER
3.2.6 | ONDULEUR
3.2.7 | PASSERELLE DE COMMUNICATION
3.2.8 | COFFRET ELECTRIQUE AC
3.2.8.1 | RACCORDEMENT SUR RESEAUX EXISTANT POUR AUTOCONSOMATION
3.2.9 | DÉMARCHE POUR REJET D'EXCÉDENT DE PRODUCTION SUR RÉSEAU ENEDIS
3.2.10 | PANNEAU D’AFFICHAGE DE LA PRODUCTION ET CONSOMMATION
TRAVAUX DIVERS
TOTAL EN EUROS HORS TAXES